ANEXO 7 – PROPUESTA ECONÓMICA

Cuidad, ____________ fecha________

RECTOR

GERMAN COLONIA ALCALDE

Instituto de Educación Técnica PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP

ASUNTO: PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONOMICA

PROCESO: Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SA-007-2025

En atención al presupuesto establecido en el pliego de condiciones, me permito poner a su consideración la siguiente oferta económica dentro del proceso de la referencia cuyo objeto es: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP”

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y VALOR DE LA PROPUESTA.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIT | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 PRELIMINARES 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 70 |  |  |
| 1.2 | DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA | M2 | 24,16 |  |  |
| 1.3 | DEMOLICION REPELLO | M2 | 388,73 |  |  |
| 1.4 | RASQUETEADA DE PARED (HASTA LLEGAR AL REPELLO) | M2 | 89,54 |  |  |
| 1.5 | LAVADA SUPERFICIE- CON HIDROLAVADORA | M2 | 1050,16 |  |  |
| 1.6 | RESANE DE JUNTAS. CIELORRASO EN PANEL YESO | ML | 88,4 |  |  |
| 1.7 | RESANE DE CIELORRASO | M2 | 147,06 |  |  |
| 1.8 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 2 |  |  |
| 1.9 | CARGUE DE SALDO EN SITIO ( MANUAL) | M3 | 35,93 |  |  |
| 1.10 | ACARREO MATERIAL ESCOMBROS Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO | M3- KM | 707,82 |  |  |
| SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES 1: |  |  |  |  |  |
| 2 CIELORRASO - PINTURA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM | M2 | 18,36 |  |  |
| 2.2 | CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH | M2 | 5,8 |  |  |
| 2.3 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 | M2 | 388,73 |  |  |
| 2.4 | ESTUCO ACRLICO PARA EXTERIORES E INTERIO | M2 | 478,27 |  |  |
| 2.5 | IMPERMEA.MUROS.ACUABLOCKULTRA | M2 | 478,27 |  |  |
| 2.6 | VINILO MURO PARA BAÑOS Y COCINAS | M2 | 135,72 |  |  |
| 2.7 | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 744,77 |  |  |
| 2.8 | VINILO CIELO TIPO 1 [2M] | M2 | 437,42 |  |  |
| 2.9 | KORAZA IMPERMEABILIZADO - FACHADAS | M2 | 593,5 |  |  |
| 2.10 | ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO | M | 63,16 |  |  |
| 2.11 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | M | 31,58 |  |  |
| SUBTOTAL CAP. 2 CIELORRASO - PINTURA: |  |  |  |  |  |
| 3 INSTALCIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 21 |  |  |
| 3.2 | REUBICACION PUNTO ELECTRICO | UND | 2 |  |  |
| 3.3 | BALA PANEL LED 24W | UND | 20 |  |  |
| 3.4 | BALA PANEL LED 18W | UND | 7 |  |  |
| SUBTOTAL CAP. 3 INSTALCIONES ELECTRICAS: |  |  |  |  |  |
| 4 ESTRUCTURA METALICA - CARPINTERI ALUMINIO- METALICA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ACERO ESTRUCTURAL. INCLUYE ACCES.DE.CONEXION | KG | 62 |  |  |
| 4.2 | VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.7-44 | M2 | 0,64 |  |  |
| 4.3 | SUMI. E INSTALACION DE CORREA DENTADA 19mm PERGOLAS RETRACTILES | UND | 21 |  |  |
| SUBTOTAL CAP. 4 ESTRUCTURA METALICA - CARPINTERI ALUMINIO- METALICA: |  |  |  |  |  |
| 5 APARATOS SANITARIOS - ENCHAPES- OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |  |
| 5.1 | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 7 |  |  |
| 5.2 | ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD | M2 | 14 |  |  |
| 5.3 | GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30CM | M | 6 |  |  |
| 5.4 | GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO | UND | 7 |  |  |
| 5.5 | GRANO LAVADO (CARA) 10-30 CMS | M | 14,28 |  |  |
| SUBTOTAL CAP. 5 APARATOS SANITARIOS - ENCHAPES- OBRAS EXTERIORES: |  |  |  |  |  |
| VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
| VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION 26,00% |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD 5,00% |  |  |  |  |  |
| TOTAL AIU 31,00% |  |  |  |  |  |
| COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |

El valor total de la propuesta es de:

___________________________________________________________________

_____ ($ ___________________) este valor incluye IVA y demás gastos.

IMPORTANTE: El valor total de la propuesta se entenderá como la sumatoria de la resultante del precio unitario por el número de unidades requeridas, el cual debe incluir todos los costos en que incurra el proveedor, incluido el IVA, impuestos, timbres y similares.

________________________________

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O LA PERSONA NATURAL:

C.C. o NIT:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

CIUDAD: