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ANEXO 7 – PROPUESTA ECONÓMICA


Cuidad, ____________ fecha________

RECTOR
GERMAN COLONIA ALCALDE
Instituto de Educación Técnica PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP

ASUNTO: PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONOMICA 

PROCESO: Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SA-007-2025

En atención al presupuesto establecido en el pliego de condiciones, me permito poner a su consideración la siguiente oferta económica dentro del proceso de la referencia cuyo objeto es: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP”

[bookmark: _Hlk186188146]DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y VALOR DE LA PROPUESTA.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIT
	CANT.
	VR. UNIT
	VR. TOTAL

	1          PRELIMINARES 1

	1.1
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD
	M
	70
	
	

	1.2
	DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA
	M2
	24,16
	
	

	1.3
	DEMOLICION REPELLO
	M2
	388,73
	
	

	1.4
	RASQUETEADA DE PARED (HASTA LLEGAR AL REPELLO)
	M2
	89,54
	
	

	1.5
	LAVADA SUPERFICIE- CON HIDROLAVADORA
	M2
	1050,16
	
	

	1.6
	RESANE DE JUNTAS. CIELORRASO EN PANEL YESO
	ML
	88,4
	
	

	1.7
	RESANE DE CIELORRASO
	M2
	147,06
	
	

	1.8
	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO
	M2
	2
	
	

	1.9
	CARGUE DE SALDO EN SITIO ( MANUAL)
	M3
	35,93
	
	

	1.10
	ACARREO MATERIAL ESCOMBROS Y/O SOBRANTES DE
OBRA, VOLUMEN COMPACTADO
	M3-
    KM
	707,82
	
	

	 

	SUBTOTAL CAP. 1  PRELIMINARES 1:                           

	2          CIELORRASO - PINTURA

	2.1
	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM
	M2
	18,36
	
	

	2.2
	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH
	M2
	5,8
	
	

	2.3
	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3
	M2
	388,73
	
	

	2.4
	ESTUCO ACRLICO PARA EXTERIORES E INTERIO
	M2
	478,27
	
	

	2.5
	IMPERMEA.MUROS.ACUABLOCKULTRA
	M2
	478,27
	
	

	2.6
	VINILO MURO PARA BAÑOS Y COCINAS
	M2
	135,72
	
	

	2.7
	VINILO MURO TIPO 1 [2M]
	M2
	744,77
	
	

	2.8
	VINILO CIELO TIPO 1 [2M]
	M2
	437,42
	
	

	2.9
	KORAZA IMPERMEABILIZADO - FACHADAS
	M2
	593,5
	
	

	2.10
	ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO
	M
	63,16
	
	

	2.11
	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL
	M
	31,58
	
	

	 

	SUBTOTAL CAP. 2  CIELORRASO - PINTURA:                            

	3          INSTALCIONES ELECTRICAS

	3.1
	DESMONTE DE LUMINARIAS
	UND
	21
	
	

	3.2
	REUBICACION PUNTO ELECTRICO
	UND
	2
	
	

	3.3
	BALA PANEL LED 24W
	UND
	20
	
	

	3.4
	BALA PANEL LED 18W
	UND
	7
	
	

	 

	SUBTOTAL CAP. 3  INSTALCIONES ELECTRICAS:                               

	4          ESTRUCTURA METALICA - CARPINTERI ALUMINIO- METALICA

	4.1
	ACERO ESTRUCTURAL. INCLUYE ACCES.DE.CONEXION
	KG
	62
	
	

	4.2
	VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.7-44
	M2
	0,64
	
	

	4.3
	SUMI. E INSTALACION DE CORREA DENTADA 19mm PERGOLAS RETRACTILES
	UND
	21
	
	

	 

	SUBTOTAL CAP. 4  ESTRUCTURA METALICA - CARPINTERI ALUMINIO- METALICA:                        

	5          APARATOS SANITARIOS - ENCHAPES- OBRAS EXTERIORES

	5.1
	DESMONTE APARATO SANITARIO
	UND
	7
	
	

	5.2
	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
	M2
	14
	
	

	5.3
	GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30CM
	M
	6
	
	

	5.4
	GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO
	UND
	7
	
	

	5.5
	GRANO LAVADO (CARA) 10-30 CMS
	M
	14,28
	
	

	SUBTOTAL CAP. 5  APARATOS SANITARIOS - ENCHAPES- OBRAS EXTERIORES:                        

	 

	                                                            VALOR COSTOS DIRECTOS                                                              

	COSTOS INDIRECTOS

	VALOR COSTOS DIRECTOS
	

	ADMINISTRACION           26,00%
	

	UTILIDAD            5,00%
	

	TOTAL AIU           31,00%
	

	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS                  
	

	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	



El valor total de la propuesta es de:
___________________________________________________________________

_____ ($ ___________________) este valor incluye IVA y demás gastos.


IMPORTANTE: El valor total de la propuesta se entenderá como la sumatoria de la resultante del precio unitario por el número de unidades requeridas, el cual debe incluir todos los costos en que incurra el proveedor, incluido el IVA, impuestos, timbres y similares.



________________________________
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O LA PERSONA NATURAL: 
C.C. o NIT: 
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD:                                                             
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