OBSERVACIONES FICHAS TÉCNICAS ZAJUNA

FECHA:  JULIO 9 DE 2025

- ACTIVIDADES PARA INCLUIR EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS CONTENEDORES

| 5 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXTERNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA 2F x 6AWG + 1N x 6AWG + 1T x 8AWG | 50,0 | mL | $ 47.297,0 | $ 2.364.850,0 |
| 5.02 | BREAKER TIPO ENCHUFABLE (TACO) SAFIC DSE 1 POLO AMPERAJE 15A | 4,0 | Und | $ 18.641,0 | $ 74.564,0 |
| 5.03 | BREAKER TIPO ENCHUFABLE (TACO) SAFIC DSE 1 POLO AMPERAJE 20A | 1,0 | Und | $ 18.641,0 | $ 18.641,0 |
| 5.04 | Tomacorriente doble para troquel, salida regulada, color naranja | 3,0 | Und | $ 25.554,0 | $ 76.662,0 |
| 5.05 | TUBO PVC CONDUIT SCH40 1 1/4 | 24,0 | Tubo x 3m | $ 29.883,0 | $ 717.192,0 |
| 5.06 | CAJA DE REGISTRO 50x50x40cm, INCLUYE TAPA METALICA | 3,0 | Und | $ 581.039,0 | $ 1.743.117,0 |
| 5.07 | SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA | 1,0 | Glb | $ 5.000.000,0 | $ 5.000.000,0 |
| 5 | RED DATOS, WIFI |  |  |  |  |
| 5.01 | CABLE UTP CAT 6 PARA USO EXTERIOR, DOBLE CHAQUETA | 100,0 | mL | $ 4.073,0 | $ 407.300,0 |
| 5.02 | TUBO PVC SCH40 3/4" | 27,0 | Und | $ 14.942,0 | $ 403.434,0 |
| 5.03 | PLUG RJ45 | 10,0 | Und | $ 3.321,0 | $ 33.210,0 |
| 5.04 | CAJA TIPO RAWELT 2X4, 4 SALIDAS 3/4" | 5,0 | Und | $ 9.297,0 | $ 46.485,0 |
| 5.05 | TUBO EMT 3/4" | 10,0 | Und | $ 41.503,0 | $ 415.030,0 |
| 5.06 | JACK RJ45 CAT 6 + FACEPLATE | 5,0 | Und | $ 38.183,0 | $ 190.915,0 |
| 5.07 | ACCESS POINT WIFI 6 DOBLE BANDA (2,4/5Ghz) 4x4. ESTANDARES 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax. PoE, 2 PUERTOS LAN | 2,0 | Und | $ 553.855,0 | $ 1.107.710,0 |
| 5.08 | PATCH CORD CAT6 1M COLOR AZUL | 5,0 | Und | $ 32.373,0 | $ 161.865,0 |
| 5.09 | CAJA DE REGISTRO 50x50x40cm, INCLUYE TAPA METALICA | 3,0 | Und | $ 581.039,0 | $ 1.743.117,0 |
| 5.10 | GABINETE TIPO RACK 60X60CM | 1,0 | UND | $ 1.100.000,0 | $ 1.100.000,0 |
| 5.11 | SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTO DE DATOS PLATAFORMA DE GESTION INALAMBRICA | 1,0 | Glb | $ 2.500.000,0 | $ 2.500.000,0 |
| 5.12 | UPS Interactiva de 1KVA, PARA RACK | 1,0 | Und | $ 708.628,0 | $ 708.628,0 |
| 5.13 | Switch industrial de 8 puertos PoE. Incluye fuente de 48VDC a 240W | 1,0 | Und | $ 2.780.641,0 | $ 2.780.641,0 |
| 06 | PISO |  |  |  |  |
| 6.01 | Piso en cerámica tráfico 5 exterior o interior, calidad primera | 195,0 | m2 | $ 100.000,0 | $ 19.500.000,0 |
| 6.02 | Guardaescoba cerámica | 88,0 | ml | $ 17.000,0 | $ 1.496.000,0 |
| 07 | AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  |
| 7.01 | Aire acondicionado minisplit INVERTER 36.000Btu/Hr | 3,0 | und | $ 6.320.340,0 | $ 18.961.020,0 |
| 7.02 | Aire acondicionado minisplit INVERTER 18.000Btu/Hr | 1,0 | Und | $ 2.739.480,0 | $ 2.739.480,0 |
| 7.03 | Aire acondicionado minisplit INVERTER 9.000Btu/Hr | 1,0 | Und | $ 1.585.080,0 | $ 1.585.080,0 |

SE DEBEN INCLUIR LOS EQUIPOS DENTRO DE LOS CONTENEDORES