ESTUDIO Y ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

(CAPITULO VI - Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015)

En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de análisis de la Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizaciones, técnica y de Análisis de Riesgo. La Entidad debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, acorde con lo establecido en la “Guía para la Elaboración del Estudio de Sector” expedida por Colombia Compra Eficiente, el SENA efectúo análisis del sector teniendo en cuenta que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.

En cumplimiento de lo anterior la entidad estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de Contratación.

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Centro Agropecuario La Granja Sena - Espinal presenta a continuación el estudio del sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, relativo al objeto de la presente contratación:

Objeto: “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”.

- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,

El SENA ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral, bien sea como empleado o subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.

La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza con el Gobierno, empresarios, trabajadores, productores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas, sin dejar a un lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas, proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, desarrollo tecnológico, internacionalización y transferencia de conocimientos.

El "SENA", para promover e impulsar el desarrollo y prosperidad del país, se alinea a los parámetros formulados en su Plan de Desarrollo, en el cual se plantean cinco estrategias transversales enfocadas a la infraestructura y competitividad, movilidad social, transformación del campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social de Derecho y un buen gobierno. Con lo anterior se busca avanzar hacia la construcción de un país en paz, equitativo y educado, donde hace un aporte muy importante en este proceso. En consecuencia, del plan de desarrollo nacional, el SENA ejecuta su plan estratégico, donde busca el mejoramiento de la calidad, con cobertura y pertinencia. Además de lo anterior, guía sus acciones a través del sistema integrado de gestión.

El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones que deben desarrollar las subdirecciones de centro para planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas Administrar y ejecutar todos los procesos de contratación del Centro”.

El Centro Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima cuenta con la resolución CORTOLIMA 3036 de 09/12/2014 por la cual se otorga un permiso de vertimiento de residuos líquidos, atendiendo las obligaciones el Artículo SEGUNDO. - El permiso de vertimiento otorgado en esta providencia dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en el concepto técnico de agosto 19 de 2014 y en especial a las siguientes: El titular del permiso deberá realizar mantenimiento y limpieza periódica a cada una de las unidades del sistema de tratamiento, con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento

El Centro Agropecuario "La Granja", en busca de brindar una formación profesional integral de calidad y bienestar a sus aprendices y con el fin de propender y proporcionar condiciones óptimas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de estos, cuenta con diversas instalaciones con tanques y equipos como es la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para suministrar el agua potable para el consumo de alimentos, baños, instalaciones de procesos de alimentos, unidades productivas, entre otras para garantizar la salubridad, el bienestar y calidad de vida de toda la comunidad educativa y administrativa, las cuales requieren continuo mantenimiento y mejoramiento de infraestructura física, suministro de insumos de desinfección y tratamiento de agua, reposición de equipos y condiciones de funcionamiento optimas.

De igual manera se requiere garantizar el buen estado sanitario de las características de calidad de las aguas residuales por lo que resulta imperativo contar con el correcto funcionamiento de todo el sistema de tratamiento, cumpliendo con las condiciones generales y de saneamiento de las aguas servidas (PTAR).

Todo sistema de alcantarillado debe contar con un mantenimiento en menor o mayor grado, esto con el propósito de que el sistema funcione adecuadamente y se eviten anomalías o daños en la red, principalmente cuando el centro de formación cuenta con la ocupación a su máxima capacidad. Además, el seguimiento y mantenimiento de este sistema ayuda a prolongar la vida útil del mismo.

Dado lo anterior se presenta la necesidad de:

“CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”.

De acuerdo con la necesidad antes descrita, se proyectan los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de acuerdo con las siguientes necesidades de las plantas PTAP y PTAR:

Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP):

Los servicios de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, responde a las necesidades de intervención oportuna y acertada de las mismas, ofreciendo condiciones óptimas de salubridad, asepsia, confort y bienestar a los aprendices y toda la comunidad del Centro Agropecuario La Granja.

En los tanques de almacenamiento de agua cruda y potable se requiere el lavado y desinfección periódica, los cuales son de diferentes dimensiones 500 litros., 1000, litros, 2.000 litros, entre otros en los cuales se debe realizar las mediciones de Cloro Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución para, garantizar el cumplimento de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007.

Se deberá realizar las mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin, garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.

En los sistemas de filtración de la PTAP para el mantenimiento de 3 filtros de alta tasa con capacidad de 1000 litros cada uno se requiere realizar actividades mínimas suministro e instalación de arena, cambio de arena de cuarzo, cambio de carbón activado y mantenimiento preventivo y correctivo de la conducción de 3" de entrada y salida de los filtros, asegurando el correcto funcionamiento de las llaves de paso y conexiones del sistema de filtración.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba de 3HP suministrando todo que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo.

Efectuar el mantenimiento de la planta potabilizadora que componen el filtro de alta tasa y cambio de grava y carbón activado con diámetro de 0.40 cm x 1.80m, 4.4 Kg de peso con capacidad de 1000 litros. Limpieza y mantenimiento de sistema de tratamiento iónico y aniónico con diámetro de 0.62 cm x 1.83 m cada unidad. Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas. Se debe incluir desmonte, transporte, la totalidad de los elementos necesarios para el mantenimiento como cambio de rodamientos, empaques, bobinados, pinturas, entre otros.

Teniendo en cuenta la magnitud de los recursos invertidos y la necesidad de mantener en condiciones adecuadas todas las instalaciones, tanques y equipos que componen la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP para garantizar su optimo servicio, se considera fundamental crear una conciencia y cultura en el tema de su uso, conservación y buena operación, por lo cual resulta indispensable realizar el mantenimiento, suministro de insumos y reposición de los equipos cuando fuere necesario para preservar y asegurar las condiciones de salubridad, acorde a la normatividad vigente.

Mantenimiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR):

El mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR implica: inspeccionar regularmente los cables, conectores y demás componentes para detectar posibles fallos, desgastes o daños que puedan afectar el adecuado funcionamiento.

Realizar el lavado de las cajas de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual, sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual, realizar la pintura con esmalte exterior de color blanco.

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos sépticos consistente en la extracción de lodos y sólidos que incluyan la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano drenado total del pozo, lavado, verificación de la estructura de paredes, sellado de grietas, sondeo de las tuberías de entrada, asegurando el flujo natural del sistema.

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo de los pozos de manejo de estiércol de ganadería que incluya la motobomba para lodos, desmontaje completo de la bomba y reemplazo de piezas desgastadas o dañadas que resulte necesario por su uso o desgaste normal.

Se entiende por Mantenimiento la necesidad de conservar todos los equipos con sus características técnicas en el estado en el cual se reciben para su uso. No habría otra forma distinta para conservarlos a través del tiempo sino es por su periódica intervención y correcto uso, respetando todas sus características originales y protegiéndolos de factores y agentes externos que puedan deteriorarlos.

- CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN

Dentro de la gestión de las acciones relacionadas para el manejo de la PTAP  y PTAR es importante considerar las actividades de mantenimiento de equipos, limpieza y desinfección, con la finalidad de prestar un servicio optimo, eficiente y coherente con la normatividad vigente.

Razón por la cual se relacionan las especificaciones técnicas del objeto a contratar de acuerdo con los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC- Decreto 1082 de 2015

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASES | CÓDIGO | Nombre - Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 14 | 19 | 12141901 | Cloro cl |
| 72 | 15 | 40 | 72154056 | Servicio de mantenimiento o reparación de tanques |
| 72 | 15 | 41 | 72154109 | Servicio de mantenimiento o reparación de bombas centrífugas |
| 72 | 15 | 44 | 72154402 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías |
| 73 | 15 | 21 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos |
| 77 | 12 | 17 | 77121704 | Servicios de tratamiento de las aguas de superficie |
| 83 | 10 | 15 | 83101503 | Gestión de control de la calidad del agua |
| 40 | 15 | 15 | 40151505 | Bombas dosificadoras |
| 40 | 15 | 15 | 40151533 | Bombas hidráulicas |
| 41 | 11 | 25 | 41112504 | Medidores de agua |
| 24 | 11 | 18 | 24111810 | Tanques de almacenamiento de agua |
| 39 | 10 | 16 | 39101616 | Lámparas de rayos ultravioleta (uv) |
| 76 | 12 | 14 | 76121701 | Servicios de tratamiento de aguas negras |
| 72 | 12 | 15 | 72121505 | Servicio construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas negras |
| 73 | 18 | 11 | 73181104 | Servicios de pintura |
| 39 | 12 | 11 | 39121115 | Tablero de controles de medio voltaje |
| 73 | 12 | 18 | 73121805 | Servicios de fabricación de productos de concreto o agregados o piedra |
| 47 | 10 | 15 | 47101543 | Aireador de superficie |
| 40 | 16 | 15 | 40161502 | Filtros de agua |
| 49 | 24 | 17 | 49241708 | Generador de ozono |
| 39 | 12 | 11 | 39121112 | Tablero de bajo voltaje de corriente alterna y directa ac dc |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ESENCIALES DEL SERVICIO

El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones que deben desarrollar las subdirecciones de centro para planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas Administrar y ejecutar todos los procesos de contratación del Centro”. Con estas justificaciones el Centro Agropecuario La Granja, desarrolló su plan de acción el cual contempla: “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”.

Respondiendo a la estrategia institucional anteriormente expuesta, el Centro Agropecuario La Granja Sena del El Espinal Tolima, para garantizar los servicios de formación profesional integral que se imparten en el Centro a la población rural y urbana de los diferentes municipios del departamento del Tolima y del país a través de las óptimas condiciones de salubridad con el agua potable, se  requiere realizar el debido mantenimiento y limpieza de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR descritas anteriormente:

En consecuencia, es de vital importancia contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la PTAP y PATAR, incluida la mano de obra, los suministros, reposición de equipos y repuestos necesarios, el cual incluye la ejecución de las actividades de acuerdo con las siguientes especificaciones:

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) |  |  |  |  |
| 1,0 |  | SUMINISTRO E INSUMOS |  |  |  |  |
| 1,1 | 12141901 | Cloro al 90% en pastillas de 200 gramos, en presentación de caneca de 50 kilos | 25 | CAN |  |  |
| 1,2 | 83101503 | Tiras de Cloro Libre Exact 486637 DPD-1 | 6 | UN |  |  |
| 1,3 | 83101503 | Sistemas de prueba industriales exactos Exact 486639-II Tira Micro pH | 6 | UN |  |  |
| 1,4 | 83101503 | Sal para suavizador de agua | 50 | KG |  |  |
| 1,5 | 24111810 | Suministro de Tanque para salmuera 200 Litros | 2 | UN |  |  |
| 2,0 |  | TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE |  |  |  |  |
| 2,1 | 72154056 | lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua cruda. Dimensiones del Tanque: Ancho: 3,04 metros, altura: 3 metros y largo 5,51 Ubicación: sobre el suelo. Material: Concreto Capacidad: 50,2 m3 | 1 | UN |  |  |
| 2,2 | 72154056 | lavado de tanque para almacenamiento de agua potable, Dimensiones del Tanque: 6,90 metros largo, 5,90 metros de ancho y alto, 2 metros de alto. Material: Concreto Capacidad: 81.42 m3 | 1 | UN |  |  |
| 2,3 | 72154056 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Capacidad: 250 litros. Ubicación: Elevados. | 1 | UN |  |  |
| 2,4 | 72154056 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno Capacidad: 500 litros. Ubicación: Elevados. | 28 | UN |  |  |
| 2,5 | 72154056 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno Capacidad: 1000 litros. Ubicación: Elevados. | 7 | UN |  |  |
| 2,6 | 72154056 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 2000 litros. Ubicación: Elevados. | 12 | UN |  |  |
| 2,7 | 72154056 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 5000 litros. Ubicación: Elevados. | 3 | UN |  |  |
| 2,8 | 72154056 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material en concreto: tanques de 82 m3 Ubicación subterránea. | 1 | UN |  |  |
| 2,9 | 72154056 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 12500 litros. Ubicación: sobre el suelo | 1 | UN |  |  |
| 2,10 | 83101503 | Una vez terminada las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de Cloro Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución, garantizando el cumplimento de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007. | 54 | UN |  |  |
| 2,11 | 83101503 | Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin., garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. | 5 | UN |  |  |
| 3,0 |  | SISTEMA DE FILTRACION DE LA PTAP |  |  |  |  |
| 3,1 | 77121704 | Mantenimiento de 3 filtros de alta tasa con capacidad de 1000 litros cada uno Actividades mínimas a realizar: 1. Cambio de arena. 2. Cambio de arena de cuarzo. 3. Cambio de carbón activado. 4. Mantenimiento preventivo y correctivo de la conducción de 3" de entrada y salida de los filtros, asegurando el correcto funcionamiento de las llaves de paso y conexiones del sistema de filtración. | 1 | VG |  |  |
| 3,2 | 77121704 | lavado y desinfección de sistema de bandejas de aireación par el agua cruda (pozo profundo); la estructura Incluyen: 1. 5 bandejas de 1.5 m x 1.2 m, 2. elementos y accesorios necesarios para su incorporación al sistema de tratamiento de la PTAP 3. conexión al sistema de conducción actual (sistema de tratamiento primario). caudal de 20 l/s | 1 | VG |  |  |
| 4,0 |  | SISTEMA DE CLORACION |  |  |  |  |
| 4,1 | 40151505 | cambio de bomba dosificadora Bomba dosificadora Electromagnética, con caudales máximos de dosificación hasta 18 lt/h y presiones de descarga hasta los 20bar (290PSI), · Doble regulación electrónica · Modalidades de trabajo: ANALOGA · Regulación fácil del volumen de dosificación · Modelos especiales para control de pH, ORP y/o Cloro | 2 | UN |  |  |
| 5,0 |  | EQUPOS ELECTOMECANICOS PTAP |  |  |  |  |
| 5,1 | 40151533 | Cambio de electrobomba centrifuga de 15 Hp: Bomba para agua potable alta presión de 15 HP,3500 rpm,3 fases,60 Hz motor trifásico de estructura en Hierro fundido Centrifuga monobloque 170 gpm válvula total mente abierta, succión de 3 pulgadas descarga de 3 pulgadas. NOTA: se debe realizar el desmonte de la bomba existente y montaje total de la nueva, asegurar todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo. | 2 | UN |  |  |
| 5,2 | 73152108 | Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba de 3HP: a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 2 | UN |  |  |
| 5,3 | 73152108 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 3 motobombas simultaneas de 6HP cada una para la distribución de agua no tratada. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos. b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina de ser requerido. c. cambio de manómetros de glicerina de 200 psi d. mantenimiento de presostatos y termostatos marca Danfoss NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 1 | UN |  |  |
| 6,0 |  | ACCESORIOS PTAP |  |  |  |  |
| 6,1 | 72154402 | cambio de válvulas de pie de sistema de captación de 3" Suministro e instalación de Válvula cheque de pie en bronce fundido con canastilla en bronce. | 6 | UN |  |  |
| 6,2 | 72154402 | cambio de válvulas de pie de sistema de captación de 2" Suministro e instalación de Válvula cheque de pie en bronce fundido con canastilla en bronce. | 2 | UN |  |  |
| 6,3 | 72154109 | Cambio de control de nivel suministro e instalación de Switch Flotador De Esfera | 6 | UN |  |  |
| 6,4 | 73152108 | SERVICION DE PINTURA: Suministro y aplicación de pintura para exterior tráfico pesado, a los tanques de almacenamiento estructura en concreto COLOR: azul celeste | 101 | M2 |  |  |
| 6,5 | 41112504 | MANTENIMIENTO: SISTEMA DE PRESIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Cambio de presostatos del sistema de control de presión del equipo hidroneumático modelo Hidroflo LA-500. • Verificación del estado actual de los presostatos instalados. • Retiro de los presostatos defectuosos o fuera de especificación. • Instalación de nuevos presostatos compatibles con el modelo LA-500. • Calibración de los nuevos presostatos según los rangos de presión requeridos por el sistema. • Pruebas funcionales para verificar el encendido y apagado automático de la bomba. • Registro de parámetros de operación post-mantenimiento. | 4 | UN |  |  |
| 6,6 | 72154402 | MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS cambio de cheques de bronce de 3" ubicado en la salida de bomba de distribución de agua tratada. | 2 | UN |  |  |
| 7,0 |  | PLANTA POTABILIZADORA AGROINDUSTRIA Y CASINO |  |  |  |  |
| 7,1 | 40161502 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, FILTRO DE ALTA TASA: Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 20" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado. • Suministro y cambio de cambio de grava y carbono activado. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida. | 2 | UN |  |  |
| 7,2 | 40161502 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, SUAVIZADORES DE AGUA CATIONICO. Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 25" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado • Suministro y cambio de gravas y resina catiónica para suavización de agua. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida | 1 | UN |  |  |
| 7,3 | 40161502 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, SUAVIZADORES DE AGUA ANIONICA. Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 25" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado • Suministro y cambio de gravas y Resina Aniónica para suavización de agua. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida. | 1 | UN |  |  |
| 7,4 | 40161502 | CAMBIO DE SISTEMA DE FILTRACION CON MEMBRANAS. Sistema de 3 carcasas de 20 pulgadas SLIM con carcasa transparente/ azul. Membranas: • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE POLIPROPILENO. • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR. • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE CARBÓN BLOQUE. Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida | 2 | UN |  |  |
| 7,5 | 41112504 | CAMBIO DE MEDIDORES DE AGUA Suministro e instalación de medidores de agua de 1/2 pulga, con respectivos accesorios de entrada y salida para agua potable | 3 | UN |  |  |
| 7,6 | 41112504 | CAMBIO DE MEDIDORES DE AGUA Suministro e instalación de medidores de agua de 1 / 1/2 pulgada, con sus respectivos accesorios requeridos de entrada y salida. | 5 | UN |  |  |
| 7,7 | 72154109 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA DE 3HP PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | UN |  |  |
| 7,8 | 72154109 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BOMBA DE POTENCIA DE 1,5 HP DE POTENCIA CON TANQUE HODROFLOW INCORPORADO DE 50 LITROS, DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DEL CASINO. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo d. cambio de interruptor de presión (psi) e. cambio de manómetro de glicerina 100 psi f. cambio de Switch flotador, válvula pie-check NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | UN |  |  |
| 7,9 | 72154109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO ACUMULADOR TIPO DIAFRAGMA, AGROINDUSTRIA • Capacidades desde 300 Lts (79,2 gal) • Diámetros de descarga de 1.1/4". • Versión vertical. • Membranas en Butyl | 1 | UN |  |  |
| 7,10 | 49241708 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE OZONO Y UV VIQUA S8Q El mantenimiento de un generador de ozono con sistema Venturi que produce 2020 mg de ozono a 5 scfh, con cámara de acero inoxidable de 100 a 240 V a 50-60 Hz. Dimensiones de la cámara 90 cm x 6.3 cm. Tubo de 3/8 " incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto para los sistemas Sterilight UV Ref del equipo S8Q - 31" 100-240 V. NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 2 | UN |  |  |
| 7,11 | 49241708 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE OZONO Y UV VIQUA S8Q El mantenimiento de un generador de ozono con sistema Venturi que produce 2020 mg de ozono a 5 scfh, con cámara de acero inoxidable de 100 a 240 V a 50-60 Hz. Dimensiones de la cámara 90 cm x 6.3 cm. Tubo de 3/8 " incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto para los sistemas Sterilight UV Ref. del equipo S8Q - 31" 100-240 V. NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 1 | VG |  |  |
| 7,12 | 39101616 | MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA SERIE GOLD PURIKOR MODELO: SERIE GOLD PKUV-6-RAV-PK Verificación de sistemas de entrada y salida Incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 2 | VG |  |  |
| 7,13 | 72154109 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA: MARCA: Pedrollo Ref.: JCRm 1hp autocebante a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos. b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina de ser requerido c. Pintura exterior del equipo d. cambio de todos los accesorios de la red de entrada y salida de agua NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |  |  |
| 7,14 | 72154109 | Suministro e instalación de Manómetros de glicerina de 200 PSI. | 3 | UN |  |  |
| 7,15 | 72154109 | Revisión y mantenimiento de Presostatos. MANTENIMIENTO: SISTEMA DE PRESIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Cambio de presostatos del sistema de control de presión del equipo hidroneumático modelo Hidroflo LA-300 • Verificación del estado actual de los presostatos instalados. • Retiro de los presostatos defectuosos o fuera de especificación. • Instalación de nuevos presostatos compatibles con el modelo LA-300. • Calibración de los nuevos presostatos según los rangos de presión requeridos por el sistema. • Pruebas funcionales para verificar el encendido y apagado automático de la bomba. • Registro de parámetros de operación post-mantenimiento. | 2 | VG |  |  |
| 8,0 |  | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  |
| 8,1 | 39121112 | TABLERO ELECTRICO DE CAPTACION DE AGUA (POZO): 10hp Cambio y suministro de un (1) contactor de 60 amperios trifásico con bobina de 220 voltios. Cambio y suministro de dos (2) control de nivel tipo flotador. Cambio de un relé termomagnético de 25 a 50 amperios trifásico. Cambio de un relé monitor de fase Suministro y Cambio de un Relé Monitor De Voltaje Md71bh Monofásico Trifásico 240 Vac. | 1 | VG |  |  |
| 8,2 | 39121112 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA CRUDA) Bombas agua cruda Cambio y suministro de dos (2) contactores siemens sirius 3RT2025-1AN20 Cambio y suministro de dos (2 ) guardamotores siemens sirius 3RV2021-4BA10 Cambio y suministro de dos (2) controles de nivel tipo flotador. | 1 | VG |  |  |
| 8,3 | 39121112 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA TRATADA) 15 HP Suministro y Cambio de 6 contactores trifásicos de 60 amperios con bobina a 220 voltios. Suministro y Cambio de cuatro bloques de contactos 2 nc, 2 no. Suministro y Cambio de temporizadores de 0 a 5 segundos. Suministro y Cambio de dos guardamotores 220 voltios con curva D de 25 a 50 amperios Suministro y Cambio de breaker totalizador de 75 amperios, Capacidad de corriente de cortocircuito (Icu) de 25000A – 25KA, 35000A – 35KA y 50000A – 50KA; Tensión nominal (Ue) 208V 220V/240V; Capacidad de corriente nominal (In) 50A/225A . Suministro y Cambio de 2 breaker enchufable trifásico de 70 amperios. Suministro y Cambio de 2 controles de nivel tipo flotador de mercurio. Suministro y Cambio de 1 presostato de 40 a 60 psi. Suministro e Instalación de 1 arrancador estrella triangulo con 3 contactores de 60 amperios bobina 220voltios y guardamotor de 220 voltios con curva D de 25 a 50 amperios, temporizador de 0 a 5 segundos. | 1 | VG |  |  |
| 8,4 | 39121112 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA TRATADA)3 HP agroindustria Mantenimiento de tablero de control de 2 bombas de 3 HP: a. cambio de 2 contactores de 15 amperios con sus respectivas bobinas de 220v. b. cambio de 3 controles de nivel tipo flotador. c. cambio de dos (2) relés térmicos de 4 a 10 amperios d. cambio de uno (1) temporizador de 0 a 10 segundos. (los componentes eléctricos deben tener una garantía de 1 año). | 1 | VG |  |  |
| 8,5 | 39121112 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (PLANTA AGROINDUSTRIA) Cambio y suministro de 4 contactores de 30 amperios bobina de 220 voltios. Cambio y suministro de 2 guardamotores de 6 a 12 amperios. Cambio y suministro de 2 controles de nivel tipo flotador. Cambio y suministro de 2 presostatos de 20 a 40 psi. | 1 | VG |  |  |
| 9,0 |  | MEDIDORES DE AGUA |  |  |  |  |
| 9,1 | 41112504 | Cambio de macro medidor de 4 " salida del pozo profundo y salida de PTAP. Debe de entregar respectivo certificado de calibración. | 2 | UN |  |  |
| 9,2 | 41112504 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1/2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 9 | VG |  |  |
| 9,3 | 41112504 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 3/4 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 2 | VG |  |  |
| 9,4 | 41112504 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 12 | VG |  |  |
| 9,5 | 41112504 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1 y 1/2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 4 | VG |  |  |
| 9,6 | 41112504 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 3 | VG |  |  |
|  |  | MANTENIMIETO AGUAS RESIDUALES PTAR |  |  |  |  |
| 10 |  | SISTEMA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  |
| 10,1 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 40 CM X 40 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 12 | UN |  |  |
| 10,2 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 50 CM X 50 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 27 | UN |  |  |
| 10,3 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 27 | UN |  |  |
| 10,4 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 55 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN |  |  |
| 10,5 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. NECESIDAD: lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 7 | UN |  |  |
| 10,6 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |  |  |
| 10,7 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70 CM X 70 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 8 | UN |  |  |
| 10,8 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 53 | UN |  |  |
| 10,9 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 90 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |  |  |
| 10,10 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 90 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 3 | UN |  |  |
| 10,11 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 100 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 4 | UN |  |  |
| 10,12 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |  |  |
| 10,13 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 70 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN |  |  |
| 10,14 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 4 | UN |  |  |
| 10,15 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |  |  |
| 10,16 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 120 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN |  |  |
| 10,17 | 76121701 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 200 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |  |  |
| 10,18 | 73121805 | Suministro e instalación de tapas en concreto de 3.000 psi, con dimensiones de 100 cm x 100 cm. El ítem incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada, proporcional al tamaño de la tapa, utilizando varilla de 3/8". Se incorpora agarradera en hierro retráctil para facilitar su manipulación, así como todos los elementos necesarios para garantizar una instalación adecuada y un funcionamiento seguro y duradero. | 1 | UN |  |  |
| 10,19 | 76121701 | POZOS DE INSPECCIÓN RED DE DRENAJES DE AGUAS RESIDUALES Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre pozos asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 36 | UN |  |  |
| 11,0 |  | SISTEMAS DE POZOS SEPTICOS |  |  |  |  |
| 11,1 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO UBICACION: UNIDAD MECANIZACIÓN. CAPACIDAD: 21 TANQUES DE 2 M3 CADA UNO Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes. | 1 | UN |  |  |
| 11,2 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación PORTERIA DE TECNOPARQUE CAPACIDAD UN TANQUE DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |  |  |
| 11,3 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación TECNOPARQUE CAPACIDAD UN TANQUE DE 2 m3, Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |  |  |
| 11,4 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación POSCOSECHA CAPACIDAD DOS TANQUES DE 2.5 m3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |  |  |
| 11,5 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación CASA AGRICOLA CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 m3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |  |  |
| 11,6 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD PRODUCTIVA DE OVINOS CAPACIDAD DOS TANQUES DE 5 M3 CADA UNO Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |  |  |
| 11,7 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA AVICULTURA CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2.5 M3 mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano | 1 | UN |  |  |
| 11,8 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA VIVERO CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |  |  |
| 11,9 | 76121701 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA DE INSENCTOS CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |  |  |
| 11,10 | 76121701 | POZO DE MANEJO DE ESTIÉRCOL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Ubicación: UNIDAD PRODUCTIVA DE GANADERIA Dimensiones: 4,85 m de largo X 2,90 m ancho 3m de profundidad Necesidad: drenado total del pozo, lavado, verificación de la estructura de paredes sellado de grietas si es necesario, sondeo de las tuberías de entrada, asegurando el flujo natural del sistema. | 1 | UN |  |  |
| 11,11 | 76121701 | MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASA. Ubicación: CASINO dimensión: Aprox 1,40 X 0,86 Necesidad: Mantenimiento en drenaje de lixiviados. Limpieza, desinfección, sondeo total de tubería de desagües a la tubería de la caja de inspección. | 1 | UN |  |  |
| 11,12 | 72154109 | SISTEMA DE BOMBEO DE POZO DE MANEJO DE ESTIÉRCOL (GANADERIA): Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba para lodos de 2HP: Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |  |  |
| 12,00 |  | PTAR |  |  |  |  |
| 12,1 | 72154109 | SISTEMA DE BOMBEO POZO EYECTOR. PEDROLLO DE 3 Hp - 220v - 3600 rpm salida de 3 pulgadas Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |  |  |
| 12,2 | 72154109 | SISTEMA DE BOMBEO POZO EYECTOR. QUASTRONG DE 3 Hp - 220v - 3400 rpm salida de 3 pulgadas Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |  |  |
| 12,3 | 72154109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO: Bomba Para Lodos 7.5hp conexión trifásica a 220 voltios Potencia del Motor: 7.50 HP RPM del Motor 1725 RPM NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |  |  |
| 12,4 | 39121115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFRE ELÉCTRICO PARA INTEMPERIE CONFORME A RETIE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Suministro e instalación de un cofre eléctrico metálico para intemperie, con dimensiones de 80 cm x 80 cm x 25 cm, grado de protección mínimo IP65 o NEMA 4X, cumpliendo con los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Resolución 40117 de 2024 1. El sistema debe incluir: • Cuatro arrancadores directos para motores trifásicos de 7,5 HP a 220V, con capacidad de operación manual y automática mediante control de nivel tipo flotador. • Cuatro Contactor SIEMENS AC3 32 Amperios220V Tipo 3Rt S0 1Na más 1Nc 3RT20271AN20 100208311, 7,5 HP, 220V, con certificación de conformidad RETIE y cumplimiento de normas IEC 60947-1 y 60947-4-1 2. • Dos guardamotores Siemens 3RV2021-4BA10, con protección térmica y magnética ajustada a la carga, conforme a RETIE y normas IEC 60947-2. * Dos guardamotores Siemens3RV20211KA10 con protección térmica y magnética ajustada a la carga, conforme a RETIE y normas IEC 60947-2. • Breaker totalizador trifásico de 3x30 A, con capacidad de corte adecuada y certificado RETIE. • Breaker para el circuito de mando, con protección adecuada para el sistema de control. • Cuatro controles de nivel tipo flotador, con certificación de producto y adecuados para líquidos conductivos. • Canalización, cableado, borneras, terminales, señalización, y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento. • Rotulado permanente de todos los componentes conforme a RETIE (Artículo 2.3.18.2.1). • Prueba de funcionamiento, puesta en marcha y entrega de certificación de cumplimiento RETIE. * Instalación de un contactor de 80 amperios con un relé monitor de fase trifásico para control y protección del cofre eléctrico. | 1 | VG |  |  |
| 12,5 | 76121701 | MANTENIMIENTO GENERAL DE SEIS (6) POZOS DE OXIDACION DE LA RED SANITARIA Ubicación: PTAR Necesidad: Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, limpieza y desinfección de paredes laterales, reparación de fisuras, sondeo total de tubería de desagües entre pozos al sistema principal de drenaje. | 1 | VG |  |  |
| 12,60 | 76121701 | REACTOR DE PTAR: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. vaciar el pozo. b. limpiar los sedimentos, remoción de lodos con vactor. c. limpieza del óxido de las paredes metálicas. d. Pintura interna con pintura tipo epóxica de color gris. 69 m2 e. Pintura externa pintura tipo epóxica de color verde. 69 m2 | 1 | VG |  |  |
| 12,7 | 76121701 | TK CLARIFICADOR: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. limpiar los sedimentos, remoción de lodos con vactor. c. limpieza del óxido de las paredes metálicas. b. Pintura interna y externa con pintura tipo epóxica de color gris. 68 m2 | 1 | UN |  |  |
| 12,8 | 47101543 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AIREACIÓN: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. verificación de fugas. b. verificación de 42 difusores de membrana fina (suministro e instalación de las unidades que se requieran de ser necesario). c. verificación de 42 llaves de paso rápido (tipo palanca) de 1” en bronce (suministro e instalación de las unidades que se requieran de ser necesario). d. limpieza y pintura de color gris tipo epoxica de toda la red | 1 | VG |  |  |
| 12,90 | 72154109 | BLOWER DE 10HP. Mantenimiento preventivo y correctivo: a. inspección de motor y turbina. b. cambio de rodamientos. d. cambio del filtro del aire. e. pintura y revisión de la carcasa. | 1 | UN |  |  |
| 12,10 | 72121505 | LECHOS DE SECADO: Mantenimiento preventivo y optimización de tanques bajitos de 2000 lts. a. desmonte, suministro e instalación tanques bajitos de 2000 lts sobre el suelo b. Cambio de gravas, arenas y carbón activado de los (3) tres filtros del sistema de tratamiento. c. Revisión y cambio de ser necesario de las válvulas, bridas tipo mariposa, de cada uno de los filtros. d. Extracción de lodos y sólidos. Nota: se debe garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. | 1 | VG |  |  |
| 12,11 | 76121701 | TABLEROS DE CONTROL BOMBAS BLOWER DE 10 HP Mantenimiento preventivo y correctivo: a. cambio de dos (2) contactores de 30 amperios. b. cambio de uno (1) relé térmico de 20 a 40 amperios. c. cambio de dos (2) contactor de 20 amperios d. cambio de dos (2) bobina de 220voltios. e. cambio de uno (1) protector de fase trifásico. f. suministro de 1 protector de fase trifásico. g. suministro de uno (1) contactor de 80 amperios h. suministro e instalación de una (1) caja metálica de 30 cm x30 cm x 15cm. | 1 | VG |  |  |
| 12,12 | 76121701 | CRIBA DE LA RED SANITARIA: Ubicación: PTAR. Dimensiones: 2,50 metros de largo X 1,20 metros de ancho y 2,80 metros de profundidad. Mantenimiento preventivo y correctivo: a. Extracción de lodos y sólidos (actividad con vactor), c. Suministro e instalación de 8 metros de guaya de acero con alama de yute, de calibre de 3/16, para la extracción y acceso de sistema filtrante. | 1 | VG |  |  |
| 12,13 | 76121701 | POZO DE BOMBEO A REACTOR DE LA PTAR: a. Extracción de lodos y sólidos. b. Lavado e impermeabilización. c. Sondeo de tubería de desagües entre la criba y el pozo de bombeo. | 1 | VG |  |  |
| 12,14 | 73181104 | MANTENIMIENTO DE ENCERRAMIENTOS PERIMETRALES: Suministro y aplicación de pintura para metales tipo exteriores Área de aplicación. 460 m2 Esta actividad de be garantizar, limpieza, resane de las áreas que lo requieran. | 460 | M2 |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | $ - |
|  |  | ADMINISTRACION | 0% |  |  |  |
|  |  | UTILIDAD | 0% |  |  |  |
|  |  | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | $ - |

Unidades de medida:

- UN: Unidad

- M: Metros

- M2: Metro Cuadrado

- Ml: Metro Lineal

- VG: Valor global

- CAN: Caneca

- CONDICIONES DEL CONTRATO

  - Plazo del contrato: En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de noventa (90) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Sin exceder del 30 de diciembre de 2025.

  - Lugar de Ejecución: La ejecución de las actividades de obra de mantenimiento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Agropecuario La Granja – El Espinal, ubicada en el Km. 5 vía Espinal – Ibagué, vereda Dindalito, salvo aquellas que incluyan reparación o mantenimiento de maquinaria o equipos donde se necesite realizar el traslado.

Figura 1.  Localizaciòn del predio

- CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS:

- Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.

- Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

- Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.

- Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

- Informar al supervisor del Contrato cualquier novedad que se presente con la población objeto del contrato.

- Todas aquellas obligaciones inherentes al Contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

- Mantener vigentes las garantías otorgadas

- Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

- Cumplimiento de requisitos legales, ambientales, de eficiencia energética y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el GCCON-AN-01 AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV6:

| DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | ETAPA |
| --- | --- |
| Criterios para la contratación de los mantenimientos |  |
| Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 | Contractual |
| Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: * En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. * El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades de mantenimiento. * Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en los casos que aplique. | Contractual |
| Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) | Contractual |
| Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019. | Precontractual |
| Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. | Contractual |
| En caso de que se generen residuos durante el mantenimiento |  |
| Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar constancia al SENA, donde especifique la cantidad de residuos y destino de estos, relacionando los datos básicos del gestor debidamente autorizado y del generador, tal como lo especifica el Guía II de la Resolución 472 de 2017 en el caso de los RCD. | Contractual |
| Almacenamiento de Residuos de construcción y demolición (RCD): Realizar el almacenamiento en un área designada exclusivamente para este propósito dentro de las instalaciones del generador o en los centros de acopio de residuos. El área de almacenamiento debe estar protegida de la intemperie (lluvia, sol, viento) para evitar el deterioro de los residuos y la posible liberación de sustancias peligrosas y deberá delimitar y señalizar como área de almacenamiento provisional de RCD. | Contractual |
| Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales. | Contractual |
| Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos. | Contractual |
| Criterios para contratar el gestor de aguas residuales domésticas y no domésticas |  |
| Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que la empresa que realiza el tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los residuos líquidos cuenta con el correspondiente permiso de vertimientos o permiso de reúso. | Precontractual |
| Presentar copia del permiso de vertimientos o permiso de reúso de la empresa que realiza el tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los residuos líquidos. | Contractual |
| Entregar copia de los resultados de la última caracterización del efluente de la planta de tratamiento que recibe las aguas residuales de la sede. Esta caracterización debe ser realizada por laboratorio acreditado por el IDEAM. | Precontractual |
| Entregar actas de recolección de las aguas residuales, especificando la cantidad, fecha, sitio de recolección, descripción del sitio donde dispone, reúsa y/o trata. | Contractual |
| Criterios para contratar el transporte de aguas residuales domésticas y no domésticas |  |
| Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que cuenta con plan de contingencias para el transporte de sustancias peligrosas vigente y radicado ante la autoridad ambiental competente. | Precontractual |
| Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases. | Contractual |
| Entregar copia del plan de contingencias para el transporte de sustancias peligrosas y copia del radicado donde conste la presentación de este a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental en las instalaciones del prestador del servicio, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL. | Precontractual |
| Asegurar que el vehículo cuente con los rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de las condiciones previo al cargue de las aguas residuales. | Contractual |
| Remitir copia del contrato o convenio con la empresa que recibe, trata y dispone las aguas residuales, en donde se enmarquen claramente los componentes técnicos y legales ambientales para su operación. Aplica cuando la empresa que transporta no es la misma que dispone. | Precontractual |
| Copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual | Precontractual |
| Recolección de residuos líquidos y/o lodos mediante vactor u otra modalidad |  |
| Presentar copia de los permisos ambientales del tercero que reciba los residuos líquidos (permiso de vertimientos o licencia ambiental según aplique). | Precontractual |
| Presentar los certificados de tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los residuos líquidos gestionados. | Contractual |
| Criterios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |
| Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. | Contractual |
| Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente. | Precontractual |
| Supervisor para trabajo en espacios confinados Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de supervisor en espacios confinados. | Contractual |
| Vigía para trabajo en espacios confinados Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de vigía. | Contractual |
| Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios confinados, con su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios confinados acorde a requerimientos de la normatividad vigente. | Contractual |
| Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: * Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad * Acta de entrega de elementos de protección personal * Charlas preoperacionales *Gestión del SISO de la obra * Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra * Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo | Contractual |
| Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento. | Contractual |
| Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. | Contractual |
| Cuando se haga uso o entrega de productos químicos Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos | Contractual |
| Cuando se haga uso o entrega de productos químicos Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) | Contractual |

| Lavado de Tanques |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | ETAPA |
| Presentar copia del procedimiento definido para el lavado y desinfección de tanques, en donde estén consignadas las actividades e insumos junto con las dosis a utilizar. | Contractual |
| Una vez terminada las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de Cloro Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución, garantizando el cumplimento de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007. | Contractual |
| Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin., garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. | Contractual |

| Criterios para el diseño de la obra |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | ETAPA |
| Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) que se requieran para el desarrollo de la actividad de construcción y/o adecuación. | Contractual |

| Adquisición y Transporte de Materiales de Construcción (arena, arcilla, grava, entre otros minerales/madera) |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | ETAPA |
| Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM. | Contractual |
| Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los siguientes documentos: - Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral. - Copia del certificado de origen. - Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia). El link de consulta de los formatos es: https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia | Contractual |
| Criterios para compra de sustancias químicas |  |
| DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | ETAPA |
| Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) | Contractual |
| Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. | Contractual |
| Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo. | Contractual |
| Se prohíben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal. | Contractual |

| Requisitos transversales para el prestador de los servicios |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | ETAPA |
| Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del Profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. Opción 2: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. **Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85% | Precontractual Precontractual |

- FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO:

| Otra forma de Pago | EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de manera mensual a monto agotable y de acuerdo a los bienes y servicios efectivamente recibidos a satisfacción, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura o cuenta de cobra del objeto del presente contrato, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Tolima en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. El pago de cada factura se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de los siguientes documentos: Factura de venta, dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la factura el número del contrato, objeto de facturación, nombre y NIT de la entidad contratante y firmada por el funcionario que ejerza la función de supervisión del contrato. Si el contratista está obligado a facturar IVA debe anexar copia de la factura. En concordancia con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores o contratista obligados a facturar electrónicamente deberán entregar Factura Electrónica, Notas Debito o Notas Crédito, como requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme con lo señalado en el Decreto 358 de marzo de 2020 y en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN. Informe y recibido a satisfacción de entrega y cumplimiento de las obligaciones estipuladas para el contratista, expedido por el funcionario a cargo de ejercer las funciones de supervisor del contrato. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, acompañado de las planillas de pago del período correspondiente a la ejecución del contrato Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, acompañado de las planillas de pago donde el SENA pueda verificar la liquidación y pago de aportes a pensión y otros aportes del período (mes) correspondiente a la entrega de los bienes y/o servicios contratados y por ende facturados. Certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 30 días. Resolución de Facturación (autorización de facturación) expedida por la DIAN con vigencia no mayor a dos años respecto a la fecha de entrega de la factura. Una vez reunida la documentación pertinente para el inicio del trámite del pago, el contratista deberá atender lo estipulado en la Circular Nº01-3-2020-000054, o la que la sustituya donde debe conformar dos archivos de la siguiente manera GESTION FINANCIERA Y GESTION CONTRACTUAL: GF_NIT_RP_MES_AÑO_PDF GC_NIT_RP_MES_AÑO_PDF Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos. Tenga en cuenta, se entiende la titularidad y la aprobación del Contratista una vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, por lo que no es necesario la firma. Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la información registrada, que se encuentren en el orden establecido y se encuentren en formato PDF o en ZIP. Para los pagos, si es persona jurídica en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, el Supervisor verificará que dentro del archivo GESTION FINANCIERA se encuentre la Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayores a 30 días, firmadas por el Revisor Fiscal o Representante Legal, así como el soporte de la planilla de pago de la seguridad social. Si es persona natural se debe remitir el soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto del cobro. Este documento es escaneado y subido como un tercer documento en SECOP II, siguiendo la estructura: FV_Nº Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf Solamente se confirma el "registro de la factura", cuando se encuentren los documentos cargados en SECOP II, en ese momento se dará enviar a la entidad. Si comete error, borre el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que se encuentre seguro que están completos los documentos y son los documentos que va a presentar como soporte de la cuenta de cobro o factura. Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los documentos, se crea automáticamente otro pago, lo cual solo puede ser corregido por el Supervisor del Contrato, lo que acarreará demora en el trámite y su posterior pago. El Supervisor del Contrato, utilizando su usuario y contraseña, revisa los documentos que han sido enviados por los Contratistas por medio de SECOP II, este aprobará o rechazarla solicitud de pago enviada por el contratista; para esto tendrá en cuenta el cumplimiento las obligaciones contractuales suscritas en contrato o convenio, la idoneidad de los documentos enviados por el contratista y el cumplimiento de fechas. El Supervisor del Contrato enviará solicitud de inicio de trámite de pago por todos los demás conceptos correspondiente a adquisición de bienes, obras y servicios, al nominador una vez se cumpla el trámite correspondiente. Los pagos que el SENA se comprometa a efectuar están sujetos a disponibilidad de PAC, de acuerdo con las asignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermediación de la Dirección General y en concordancia a las normas vigentes. Cuando el contratista sea agente auto retenedor deberá informar en la factura esta condición con la finalidad de no efectuar la retención por parte del SENA Según lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no son acompañadas de los documentos requeridos para el pago, el término para el pago comenzará a contarse a partir de la fecha en la que se haya aportado el último de los documentos y estén todos diligenciados correctamente. Las demoras que se presenten en estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho a pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. Cargas Administrativas: El contratista asumirá el valor de la expedición de pólizas y demás gastos administrativos relacionados con la ejecución del contrato. Cargas Tributarias: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA o a las que hay lugar y este obligado según las disposiciones legales vigente para tal efecto. |
| --- | --- |

- PERSPECTIVA TECNICA / OBLIGACIONES

Para el proyecto a contratar, los siguientes son los parámetros que servirán de referencia para que en el proyecto se profundicen las especificaciones de calidad:

- Antes de dar inicio al objeto del contrato, el contratista deberá presentar a la entidad una programación para la realización de las actividades arriba detalladas, lo cual se deberá aprobar previamente por el supervisor del contrato.

- El contratista deberá presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas, teniendo en cuenta todas las imágenes del “antes”, “durante y “después” del mantenimiento.

- Las obras para ejecutar y/o servicios a adquirir deberán ser prestados en el Centro Agropecuario la Granja El Espinal, en el tiempo y en las condiciones requeridas por el SENA.

- El oferente se obliga suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del mantenimiento, limpieza y desinfección con los respectivos elementos de protección, conforme a lo establecido en la tabla de las condiciones técnicas.

- Disponer de un director del Proyecto que servirá de enlace entre el contratante y el SENA, el cual deberá contar con una formación académica como Ingeniero Civil, o Sanitario, y deberá cumplir con las exigencias establecidas dentro de los requisitos habilitantes para el personal mínimo exigido.

- Disponer de un Ingeniero Residente de tiempo completo que servirá como supervisor para las diversas actividades que se desarrollaran para el cumplimiento del objeto contractual, el cual deberá contar con una formación académica como Ingeniero Civil o Sanitario y deberá cumplir con las exigencias establecidas dentro de los requisitos habilitantes para el personal mínimo exigido.

- El proponente deberá disponer de un Profesional en seguridad y salud en el trabajo el cual deberá cumplir con las exigencias establecidas dentro de los requisitos habilitantes para el personal mínimo exigido, con el fin de dar cumplimiento al Decreto No 1072 del 2015, Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 (Requisitos para el Diseño e implementación del SG -SST y Resolución 312 del 2019, estándares mínimos. Ley 1562 de 2012, Sistema General Riesgos Laborales (SGRL)

- El proponente deberá disponer de personal calificado como maestro de obra y ayudantes todos certificados con curso de trabajo seguro en altura y espacios confinados vigentes y deberán contar con las exigencias establecidas dentro de los requisitos habilitantes para el personal mínimo exigido.

Obligaciones del contratista:

- Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.

- Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

- Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.

- Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

- Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.

- Responder en los plazos que establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligado al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.

- Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.

- Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.

- Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.

- Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.

- Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

Obligaciones Especificas:

- Programar, junto con el Supervisor del contrato, el desarrollo de cada actividad de acuerdo con las fechas definidas por la Entidad.

- Coordinar con la persona designada por la Entidad para concretar los requerimientos específicos por actividad.

- Presentar al SENA, los itinerarios y la programación de la logística previa a cada actividad, incluyendo el cronograma de cada uno de ellos.

- Garantizar el cumplimiento de las actividades en el horario, las fechas y el contenido de los programas seleccionados.

- Disponer de la logística, la infraestructura y los insumos inherentes para el desarrollo de cada una de las actividades de acuerdo con el horario establecido para estas.

- Garantizar el desarrollo a satisfacción del objeto en las condiciones técnicas, económicas y financieras de conformidad con los anexos, invitación pública, la propuesta presentada y contrato del presente proceso.

- Garantizar la confidencialidad de la información.

- Disponer del personal especializado de acuerdo con las necesidades del SENA.

- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el SENA

- Presentar los informes correspondientes para la formalización y legalización de los pagos, así como los que el supervisor del contrato le solicite.

- Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato a no ser que beneficien a la Entidad.

- Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG- SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores

- Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución de este.

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

- Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.

- Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del mantenimiento

- Ejecutar los trabajos de acuerdo con los ítems que integran los anexos técnicos aprobado por el supervisor del contrato.

- El contratista al finalizar cada uno de los mantenimientos debe presentar un informe indicando las respectivas medidas preventivas y correctivas, para el óptimo funcionamiento de las plantas PTAP y PTAR.

- El contratista es el responsable por la disposición final de los residuos extraídos durante la fase de succión, la cual se debe realizar conforme la legislación vigente al respecto.

- Generar un informe de actividades ante la supervisión del contrato una reseña fotográfica del desarrollo del objeto contractual (la cantidad de fotografías será señalada por el Supervisor tomando en consideración la obra a realizarse) la cual formará parte del Control respectivo y soportes del contrato.

- Poner en conocimiento del supervisor, de manera oportuna, cualquier situación que a su criterio implique modificación a las especificaciones del presente documento y por ende resulte necesaria una modificación a las condiciones generales del proceso; condición previa y necesaria para las respectivas aprobaciones, visto bueno del supervisor y autorización de ejecución.

- Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas que le sean imputables.

- Atender al almacenamiento adecuado y a la conservación de todos los materiales, herramientas, etc.; que se adquieran con destino a la ejecución del objeto contractual.

- Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual, también el riesgo y propiedad de los productos y equipos de aplicación hasta que finalice el plazo de ejecución del contrato.

- El contratista debe presentar factura, detallando el mantenimiento prestado con sus características, el valor unitario, impuestos a que haya lugar y el valor total del servicio, acompañado del certificado Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de los Aportes Parafiscales mensuales a la fecha.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Atender las observaciones y requerimientos realizados por el SENA Centro Agropecuario La granja del Espinal, por intermedio del funcionario encargado de la supervisión del contrato.

- Asumir la responsabilidad por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos, para lo cual debe realizarlo en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por sus actos.

- EN CUMPLIMIENTO A LA PROMESA DE VALOR Y A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INVOCADOS Y LIDERADOS POR EL SENA, EL CONTRATISTA se obliga a la aplicación de Buenas Prácticas ambientales, para la prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales, así como por la seguridad industrial y salud laboral de los trabajadores a cargo del contratista, manejo de residuos con ocasión a la prestación del servicio (posconsumo).

- Presentar al supervisor del contrato, un programa de manejo ambiental y organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, con las disposiciones y normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y en especial, aquellos relacionados con el manejo y disposición de escombros

- El mantenimiento deberá PRESTARSE dentro del plazo estipulado, en el sitio que el SENA determine previa coordinación con el supervisor.

- Cumplir de manera total con la ficha técnica requerida por la entidad.

- En caso de modificación del algún ítem o requerimiento de la entidad, acoger y concertar el mismo.

- Asumir responsabilidad sobre los daños causados a bienes del SENA con ocasión al mantenimiento contrato.

- Correrán por cuenta del contratista todos los gastos que demande la prestación del mantenimiento resultado del proceso contractual.

- En caso de atender eventualidades u otros servicios adicionales que se requieran, según las necesidades de la entidad, estos serán cobrados acorde a los precios del mercado de la región, previa concertación con la supervisión del contrato.

Obligaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

- Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente

- Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

- Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.

- Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.

- Suscribir con-juntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.

- Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documentos equivalentes.

- Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

Estándares y especificaciones técnicas básicas para el proyecto.

Todos los acabados que el contratista especifique deberán cumplir con las normas ICONTEC en lo referente a fabricación, instalación, resistencia, comportamiento ante el fuego, etc. En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista deberá remitirse a normas internacionales comúnmente aceptadas (ASME, DIN, ISO, etc.). También debe tenerse en cuenta que, para ciertas áreas del proyecto, pueden aplicar normas específicas acerca del tipo de acabados a instalarse.

Las descripción y cantidades para contratar en el presente proceso se encuentran enumeradas en la descripción de la necesidad del presente documento.

El objeto del presente proceso, conforme a lo establecido en el Código Civil artículos 1518 y 1519, es lícito no contraviene normas de carácter público y privado, el mismo existe en el comercio nacional y se encuentran determinado en su género. El proceso de selección del contratista tiene como fundamento jurídico las normas aplicables establecida en: Ley 80 de 1993.

De igual forma y atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar, se estableció que en el sector tanto público como privado, el tipo de contratar a celebrar es una prestación de servicios, a la luz de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Civil Colombiana.

El contrato de mantenimiento y adecuaciones físicas de infraestructura es un contrato comercial que consiste en que por un lado hay una parte que se obliga a cumplir a favor de otra, en forma independiente, la ejecución de un obra y entrega de bienes con excelente calidad, cumpliendo con las especificaciones y condiciones técnicas exigidas y pactadas.

- FUNDAMENTO LEGAL:

- Constitución Política de Colombia.

- Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo complementan o modifican y decretos reglamentarios:

- Ley 80 de 1993

- Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales)

- Decreto 948 de 1995.

- Decreto 3788 de 31 de diciembre de 1986, por medio de la cual se reglamente el Estatuto Nacional de Estupefacientes, relacionado con la importación, exportación, fabricación, distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores;

- Ley 697 de 2001. “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones”

- Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública.)

- Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas)

- Decreto 838 de 2005. sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

- Documento Conpes 3343. Por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL DNP “lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para los sectores de agua, ambiente y desarrollo territorial”

- Ley 1150 de 2007

- Ley 1259 de 2008 A “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.”

- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción)

- Decreto reglamentario 1510 de 2013.

- Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de construcción sostenible en el CCDC.

- Ley 1819 Reforma Tributaria 2016.

- Circular No. 3-2013-000087 del 06 de agosto de 2013, el cual se da orientaciones de compras públicas sostenibles, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad en la adquisición de determinados productos, establecidos por el ministerio de Ambiente.

- Decreto Ley 019 de 2012

- Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra eficiente)

- Decreto Reglamentario 1082 de 2015

- Decreto 791 de 2014

- Código de soldadura para estructuras metálicas de American Welding Society

- Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).

- Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.

- Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142,

- NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC 4904, NTC. 4960.

- Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).

- Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Señalización para instalaciones y Ambientes Escolares.

- Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.

- Normas INVIAS, e I.D.U.

- Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

- Normas Ambientales (decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989).

- Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. Resolución 2309 24/02/1986 Ministerio de Salud Normas para El cumplimiento del contenido del título 3. De la parte 4. Del libro I, del decreto Ley 9 de 1979 en cuanto a Residuos Especiales.

- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional.

- Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. NFPA 101 Código de Seguridad Humana

- Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.

- Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

- Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia)

- Código colombiano de fontanería NTC-1500.

- NORMAS AISC, AISI.

- NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.

- NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

- NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

- NFPA 72 Código para sistemas de Alarma contra incendio.

- Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.

- Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

- Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en el respectivo municipio.

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE. Y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP

- Ley 435 de 1998 sobre el ejercicio de la profesión de arquitectura y profesiones auxiliares

- Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, parámetros, etc.

- Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.

- DECRETO 1521 DE 1998 (agosto 4), por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de servicio.

- Resolución 40198 del 24 de junio de 2021 por lo cual se expide el Reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio, Instalaciones del Gran Consumidor con instalación Fija y tanques de almacenamiento del consumidor final.

- Decreto 1575 del 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

- Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Salud y la Protección Social por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

- Todas las demás normas técnicas que se requieran para la debida viabilización del proyecto.

- ANALISIS DEL SECTOR:

Los aspectos generales están referidos a los distintos contextos (Económico, social, político, ambiental, regulatorio,  técnico, etc.) que pudieren incidir o tener relación con el presente proceso contractual, en este sentido las variables macroeconómicas describen cómo está siendo la actividad económica de un país, su análisis permite a los expertos prever cómo va a evolucionar la economía y su incidencia en diferentes sectores, determinando cuáles tienen más potencial o qué empresas están mejor situadas. Los indicadores nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura, su nivel de competitividad y hacia dónde se dirige. La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

➢ Sector primario o sector agropecuario.

➢ Sector secundario o sector industrial.

➢ Sector terciario o sector de servicios.

Sector Primario.

Se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal.

Sector secundario o sector industrial.

El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas. Esto, mediante procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello también se le

conoce como sector industrial.

Por lo tanto, para llevar a cabo su actividad el sector secundario suele depender del sector primario como suministrador de materias primas, y del sector terciario para financiarse y contratar servicios auxiliares.

Entre los subsectores encontramos el subsector de: artesanía, Industria, construcción, energía, textil, metalúrgica, entre otros más.

Sector terciario o sector de servicios.

En este sector se agrupan todas aquellas actividades que no producen un bien material en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía como ejemplo de ello tenemos el comercio, restaurantes, - hoteles, transporte, servicios financieros, comunicaciones, servicios de educación, servicios profesionales, etc. construye la formación del PIB.

De estos sectores en Colombia, se derivan actividades económicas independientes y especializadas:

1. Sector agropecuario

2. Sector de servicios

3. Sector industrial

4. Sector de transporte

5. Sector de comercio

6. Sector financiero

7. Sector de la construcción

8. Sector minero y energético

9. Sector de comunicaciones

En ese orden de ideas podemos definir que el objeto contractual de presente proceso pertenece al Sector de la Construcción.

  - EL SECTOR CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

La construcción se refiere al proceso de remodelación, edificación, reparación, mantenimiento y demolición de edificios residenciales, comerciales y/o institucionales. El mercado de la construcción en Colombia muestra un gran potencial de crecimiento debido al apoyo masivo del gobierno a los proyectos de desarrollo, a la introducción de tecnología avanzada en la construcción de edificios y a la expansión del sector turístico.

Un desafiante panorama de cara a 2025 enfrenta el sector de la construcción, condicionado por la necesidad de adaptarse a un entorno económico global incierto, la creciente demanda de soluciones sostenibles y la presión para optimizar el uso de recursos en proyectos cada vez más eficientes y rentables.

A pesar de las dificultades que el sector experimentó en el último año, se espera que la industria de la construcción en Colombia alcance aproximadamente US $52.9 mil millones (211 Billones COP) para 2025, lo que refleja un crecimiento sostenido, particularmente en el segmento de edificaciones no residenciales, que jugará un papel clave en este aumento.

En 2024, el sector de la construcción colombiano comenzó a mostrar señales positivas, con un crecimiento del PIB del 1,9% en el cuarto trimestre del año 2024, contribuyendo a la recuperación económica.

Fuente: Boletín Técnico IV Trim. 2024 DANE

Uno de los principales factores que impulsa la recuperación de la industria es la digitalización, especialmente a través de la adopción de Building Information Modeling (BIM). Esta tecnología crea modelos digitales detallados de los proyectos, mejorando la planificación y permitiendo la detección temprana de problemas. Al reducir las modificaciones en el sitio, BIM minimiza los costos inesperados y optimiza tanto los plazos de trabajo como el uso de materiales, contribuyendo a una gestión de proyectos más eficiente.

Por otro lado, el sector sigue enfrentando desafíos relacionados con la recuperación postpandemia y la presión para integrar prácticas más sostenibles. La adopción de materiales ecológicos y la reducción de la huella de carbono de los procesos de construcción serán fundamentales para cumplir con regulaciones ambientales más estrictas.

Producción de cemento gris

En diciembre de 2024, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.145,4 miles de toneladas, lo que representó una variación de -11,3% con relación al mismo mes de 2023. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.002,0 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un decrecimiento del 8,4% frente a diciembre de 2023.

Fuente: DANE

En diciembre de 2024, la variación anual del Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones ICOCED fue 4,07%, en comparación con el mismo mes del año anterior. La clase Clasificación Central de Productos CPC Versión 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (4,15%), mientras que la CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (4,03%). Siete de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (4,07%): Educación (4,52%), Oficinas (4,32%), Bodegas (4,28%), Administración pública (4,23%), Hospitales y centros asistenciales (4,17%), Hoteles (4,09%) y Otros destinos (4,08%).

Fuente: DANE

A pesar de estos desafíos, el sector ha demostrado resiliencia. En 2024, se generaron más de 1,6 millones de empleos directos gracias a los proyectos en desarrollo, lo que evidencia su papel como motor económico y social. Además, los actores de la industria han adoptado medidas como la optimización de procesos constructivos y la integración de tecnologías sostenibles para contrarrestar los efectos de la crisis.

Para concluir, se puede afirmar que la combinación de una inflación controlada, un sector construcción en recuperación y el auge de la automatización de marketing posiciona al 2025 como un año de transformación para la economía colombiana. Este panorama, aunque desafiante, está cargado de oportunidades que las empresas, especialmente en el sector construcción, que deben capitalizar para garantizar su sostenibilidad y crecimiento en un mercado cada vez más competitivo.

La estabilización de la inflación, proyectada a acercarse al 3% según el Banco de la República, brinda un marco de previsibilidad económica que favorece tanto a los consumidores como a los inversionistas. Para el sector construcción, esto significa mayor acceso al crédito para los compradores de vivienda y una reducción en los costos asociados a materiales y logística, lo que podría incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios y reactivar proyectos detenidos por la crisis reciente​.

La reducción sostenida de la inflación y la estabilidad en la balanza de pagos son señales alentadoras", destaca el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, y prevé que “la inflación al cierre del 2025 se ubicará dentro del rango meta fijado por el Banco de la República" (3%), consolidando la tendencia a la baja iniciada en 2023.

Fuente: DANE. Estimaciones Ministerio de Hacienda.

- ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

  - INDICADORES ECONÓMICOS

En el cuarto trimestre de 2024, el valor agregado de la construcción crece 0,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,1%.

- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 8,6%.

- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%.

Fuente: DANE

Inflación, mercado laboral, déficit fiscal y tendencias sectoriales

La variación anual de 2024 se situó en 5,22%, una notable reducción frente al 9,28% de 2023. Los sectores que más contribuyeron a esta variación anual fueron el alojamiento y electricidad, con un crecimiento de 6,96% que aportó 2,13 puntos porcentuales. Los restaurantes y hoteles ocuparon el segundo lugar, con una variación de 7,87% y un aporte de 0,85 puntos. En tercer lugar, el transporte tuvo una variación de 5,19%, representando 0,70 puntos. Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un aporte de 0,63 puntos porcentuales con una variación de 3,31%. Otros sectores destacados fueron la educación, con la mayor variación del año (10,62%), y las bebidas alcohólicas y tabaco (5,57%).

Fuente: DANE

Indicadores del mercado laboral, mes de diciembre de 2024

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer información estadística relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, así como de las características sociodemográficas de la población residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo como población ocupada, desocupada o población fuera de la fuerza de trabajo. De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desocupación (TD).

Para el mes de diciembre de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,1%, lo que representó una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (10,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,4%, mientras que en diciembre de 2023 fue 63,8%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,5%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (57,4%).

Fuente: DANE

Población ocupada según rama de actividad, mes diciembre y año 2024:

En el mes de diciembre de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.621 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida (1,1 puntos porcentuales); Actividades inmobiliarias (0,6 puntos porcentuales) y Comercio y reparación de vehículos (0,6 puntos porcentuales).

Fuente: DANE

Pronóstico del precio del petróleo para 2025

Un factor importante es la dinámica de la demanda mundial en el contexto del potencial aumento del consumo de energía en los países en desarrollo. Los pronósticos apuntan a un movimiento gradual hacia los niveles de 80-85 dólares por barril, enfatizando una atención especial a las reacciones del mercado a las noticias macroeconómicas y las decisiones de la OPEP. En general, los indicadores técnicos indican un aumento en el precio del petróleo en 2025. Sin embargo, hay que tener en cuenta los niveles clave de soporte y resistencia para determinar los posibles puntos de apertura y cierre de las posiciones. Como una confirmación adicional de la tendencia pueden servir los cambios bruscos en los volúmenes de negociación.

En cuanto al cumplimiento de la Regla Fiscal, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que, para cumplir con la regla fiscal en 2025, el Gobierno de Gustavo Petro deberá realizar ajustes en ingresos o gastos por al menos 46 billones de pesos, equivalentes al 2,6 % del PIB. Este llamado surge luego de que en 2024 el cumplimiento de la norma dependiera de transacciones extraordinarias, conocidas como Transacciones de Única Vez (TUV), aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Según el CARF, el déficit fiscal de 2024 cerró en 6,8 % del PIB, una cifra superior a la del año anterior (4,3 %). Además, la deuda pública alcanzó el 60 % del PIB, revirtiendo la tendencia de consolidación fiscal observada entre 2021 y 2023. https://www.bluradio.com/economia/carf-pide-ajuste-de-46-billones-en-2025-para-regla-fiscal-en-2024-no-se-cumplio-del-todo-so35.

En sintesis la economía colombiana creció 1,7% en 2024, respecto al dato obtenido en 2023, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) fue de 0,7%. Así lo reveló el Departamento Administrativo de Estadística (DANE), según el cual la actividad económica que más contribuyó a la dinámica del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado fue agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un crecimiento de 8,1% (contribuyó 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). Le sigue administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, con 4,2% (0,7 puntos porcentuales a la variación anual). También tuvieron un comportamiento destacable las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; y actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, con 8,1% (0,3 puntos porcentuales). En cuanto a los resultados del cuarto trimestre de 2024, el repunte fue de 2,3%. La actividad económica que más contribuyó a la dinámica del valor agregado fue comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un aumento de 4,4% (contribuyó con 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). Le sigue administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, con 4,0% (0,7 puntos porcentuales). Y en un tercer renglón se encuentra la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un incremento de 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). https://www.elcolombiano.com/negocios/cuanto-crecio-la-economia-de-colombia-en-2024-EA26622655

Concluyendo, aunque la economía colombiana muestra signos de recuperación, persisten desafíos significativos que requieren atención y estrategias adecuadas para asegurar un crecimiento sostenido a largo plazo.

Índice De Precios Al Consumidor (IPC)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una notable reducción respecto al año anterior. Esta cifra será la base para determinar los incrementos máximos en arriendos, peajes y servicios esenciales.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la inflación en Colombia finalizó 2024 con una variación anual de 5,2 %, marcando un descenso significativo frente al 9,28 % registrado en 2023. Este comportamiento refuerza la tendencia a la baja observada durante el segundo semestre, acercándose a la meta del Banco de la República de estabilizar la inflación en un 3 %.

Este dato es determinante para los ajustes económicos en 2025, especialmente en el incremento de precios de arriendos, peajes, servicios públicos y matrículas escolares. Por ejemplo, un arriendo mensual de $1.000.000 podrá aumentar hasta $1.052.000, respetando el límite del 5,2 %.

Sectores con mayor impacto en la inflación

El reporte del DANE señala que la educación lideró como el sector con mayor impacto inflacionario, registrando un incremento del 10,62 %, único rubro en alcanzar cifras de dos dígitos. Le siguieron los sectores de restaurantes y hoteles (7,87 %), y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,96 %).

En el ámbito geográfico, Bucaramanga se posicionó nuevamente como la ciudad con mayor inflación anual, alcanzando el 6,06 %, mientras que Santa Marta reportó una variación negativa de 0,47 %, consolidándose como la ciudad con menor inflación.

Expectativas de analistas económicos para el 2025

Se muestra la consulta a los analistas económicos sobre sus expectativas de inflación, tasa de intervención del Banco de la República, tasa representativa del mercado (TRM) y crecimiento del producto interno bruto (PIB), para determinados horizontes temporales. Esta encuesta hace parte de un conjunto de herramientas para el análisis de los canales de transmisión de política monetaria, que permite estudiar el grado de anclaje de las expectativas de inflación, con la particularidad que la Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos (EME) permite recolectar información directa sobre las expectativas.

| RESUMEN RESULTADOS DE LA ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de realización: del 10 de enero al 14 de enero de 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Expectativas de Inflación |  |  |  |  |  |  |  |
| Estadística | Promedio | Mínimo |  | Máximo |  | No. encuestados |  |
| % mensual en enero de 2025 | 0,82% | 0,50% |  | 1,09% |  | 40 |  |
| % anual en diciembre de 2025 | 4,21% | 3,66% |  | 5,42% |  | 40 |  |
| % anual en enero de 2026 | 4,06% | 3,59% |  | 5,17% |  | 37 |  |
| % anual en diciembre de 2026 | 3,65% | 3,00% |  | 5,09% |  | 38 |  |
| % anual en enero de 2027 | 3,51% | 2,80% |  | 5,02% |  | 34 |  |
| Expectativas de TRM fin de período |  |  |  |  |  |  |  |
| Estadística | Promedio |  | Mínimo |  | Máximo |  | No. encuestados |
| A enero de 2025 | 4331 |  | 4193 |  | 4420 |  | 39 |
| A diciembre de 2025 | 4337 |  | 4000 |  | 4774 |  | 40 |
| A enero de 2026 | 4286 |  | 3800 |  | 4750 |  | 35 |
| A diciembre de 2026 | 4249 |  | 3687 |  | 4800 |  | 36 |
| A enero de 2027 | 4217 |  | 3714 |  | 5100 |  | 34 |

|  | Expectativas de la variación del Producto Interno Bruto (PIB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidas estadísticas | trim-II 2025 | trim-III 2025 | trim-IV 2025 | AÑO 2025 |
| TODAS LAS ENTIDADES PARTICIPANTES |  |  |  |  |
| De tendencia: |  |  |  |  |
| Media | 2,40% | 2,64% | 2,74% | 2,58% |
| Mediana | 2,42% | 2,60% | 2,80% | 2,60% |
| Moda |  | 2,40% | 3,00% | 2,60% |
| De dispersión |  |  |  |  |
| Desviación estándar | 0,44% | 0,40% | 0,57% | 0,30% |
| Coeficiente de variación | 18,23 | 15,33 | 20,73 | 11,52 |
| Mínimo | 1,40% | 1,70% | 1,60% | 1,80% |
| Máximo | 3,00% | 3,35% | 4,39% | 3,20% |
| Número de participantes | 33 | 33 | 33 | 37 |

| RESULTADOS DE LA ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONOMICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de realización: del 10 de enero al 14 de enero de 2025 |  |  |  |  |
|  | Expectativas de desempleo |  |  |  |
| Medidas estadísticas | trim-I 2025 | trim-II 2025 | trim-III 2025 | trim-IV 2025 |
| TODAS LAS ENTIDADES PARTICIPANTES |  |  |  |  |
| De tendencia: |  |  |  |  |
| Media | 10,83% | 10,32% | 9,91% | 9,67% |
| Mediana | 10,87% | 10,30% | 9,96% | 9,80% |
| Moda | 10,60% |  |  |  |
| De dispersión |  |  |  |  |
| Desviación estándar | 0,66% | 0,45% | 0,53% | 0,66% |
| Coeficiente de variación | 6,09 | 4,34 | 5,37 | 6,83 |
| Mínimo | 9,74% | 9,30% | 8,75% | 8,30% |
| Máximo | 12,30% | 11,00% | 11,00% | 10,70% |
| Número de participantes | 19 | 19 | 19 | 21 |

Fuente: Banco de la República

Reducción gradual, pero alentadora

El comportamiento descendente de la inflación es una señal positiva para los colombianos, quienes enfrentarán ajustes controlados en servicios esenciales. Desde el costo del arriendo hasta los recibos de agua, luz y gas, los incrementos estarán sujetos al límite del 5,2 %, brindando un respiro al bolsillo de las familias.

Con esta reducción, Colombia consolida una tendencia que, de mantenerse, acercará al país a los niveles inflacionarios de 2021, cuando el IPC fue del 5,62 %. La meta, sin embargo, sigue siendo alcanzar el 3 %, lo que requerirá mantener políticas económicas que refuercen la estabilidad lograda hasta ahora.

- ANÁLISIS DEL MERCADO

  - DE LA DEMANDA:

## En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1082 de 2015 se realizó el análisis necesario para conocer el sector relativo, en este caso se revisó condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, se acopio información a través de la plataforma SECOP relacionada con procesos anteriores y similares al objeto a contratar que se adelantaron por otras entidades estatales y por el SENA así:

## Adquisiciones previas de la entidad: Para analizar el presente sector se tuvo en cuenta los procesos de contratación que el Centro Agropecuario la Granja ha realizado en las vigencias del 2021 al 2024:

| # Proceso | # Contrato | Objeto | Modalidad de Selección | Valor del Contrato | Contratista | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC-TLM-CAG-008-2021 | CO1.PCCNTR.2589560 | CONTRATAR LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL MARCO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS-8239 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA – SENA REGIONAL TOLIMA | Mínima Cuantía | 22.254.800,00 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2021 |
| MC-TLM-CAG-021-2021 | CO1.PCCNTR.2759916 | CONTRATAR LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA PERMANENTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE BLAPTICA DUBIA, PARA SU BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA SGPS 8207 DEL CENTRO AGROECUARIO LA GRANJA-SENA REGIONAL TOLIMA. | Mínima Cuantía | 19.644.234,57 | GILBERTH SENDOYA SANCHEZ | 2021 |
| SAMC-TLM-CAG-015-2022 | CO1.PCCNTR.3703346 | CONTRATAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LAS MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS INTERNADOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA - ESPINAL TOLIMA | Selección Abreviada de Menor cuantía |  | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2022 |
| MC-TLM-CAG-028-2022 | CO1.PCCNTR.3753447 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AGROINDUSTRIA Y EL CASINO DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA (SPTAP)-SENA REGIONAL TOLIMA - VIGENCIA 2022 | Mínima cuantía | 27.335.000 | FREDY EBERTO MARTINEZ MERCADO | 2022 |
| MC-TLM-CAG-042-2022 | CO1.PCCNTR.3897676 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL POZO PROFUNDO DE 53 MTS DE PROFUNDIDAD Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - SENA ESPINAL - TOLIMA. | Mínima cuantía | 58.898.175 | DUBER RIAÑO ROJAS | 2022 |
| SAMC-TLM-CALG-017-2023 | CO1.PCCNTR.5293541 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES FISICAS Y MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE FORMACION: CASINO DE APRENDICES Y FUNCIONARIOS - LOTE 1, COMPLEJO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y AMBIENTES DEL ÁREA DE AGROINDUSTRIA - LOTE 2, CENTRO DE CONVIVENCIA, AMBIENTES DE BIENESTAR APRENDICES Y BATERIAS SANITARIA DE APRENDICES - LOTE 3, AMBIENTES DE FORMACION DEL ÁREA AGRICOLA BLOQUE N -LOTE 4, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA | Selección Abreviada de Menor cuantía | 625.175.424,95 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2023 |
| SAMC-TLM-CALG-017-2023 | CO1.PCCNTR.5293541 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES FISICAS Y MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE FORMACION: CASINO DE APRENDICES Y FUNCIONARIOS - LOTE 1, COMPLEJO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y AMBIENTES DEL ÁREA DE AGROINDUSTRIA - LOTE 2, CENTRO DE CONVIVENCIA, AMBIENTES DE BIENESTAR APRENDICES Y BATERIAS SANITARIA DE APRENDICES - LOTE 3, AMBIENTES DE FORMACION DEL ÁREA AGRICOLA BLOQUE N -LOTE 4, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA | Selección Abreviada de Menor cuantía | 625.175.424,95 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2023 |
| MC-TLM-CALG-041-2023 | CO1.PCCNTR.5440266 | CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE CULTURA FISICA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL - TOLIMA | Mínima Cuantía | 109.848.761,92 | GARSE SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS | 2023 |
| SAMC-TLM-CALG-046-2023 | CO1.PCCNTR.5571733 | CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES PECUARIOS DE FORMACION: (LOTE 1.- GANADERIA); (LOTE 2.- AMBIENTES AVICOLA, OVINOS Y PORCINOS); (LOTE 3.- AMBIENTES ESPECIES MENORES) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL – TOLIMA. | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 326.565.789,46 | GARSE SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS | 2023 |
| MC-TLM-CALG-050-2023 | CO1.PCCNTR.5643014 | CONTRATAR OBRAS DE ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA PLANTA PILOTO DE PRODUCCIÓN DE INSECTOS BLAPTICA DUBIA EN EL MARCO DEL PROYECTO SGPS 10905, UBICADA EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA EN EL ESPINAL, TOLIMA | Mínima Cuantía | 20.865.129,44 | JULIAN ANDRES BENITEZ OSORIO | 2023 |
| SAMC-TLM-CALG-036-2024 | CO1.PCCNTR.6738432 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024. | Selección abreviada - menor Cuantía | 277.500.000,00 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| MC-TLM-CALG-045-2024 | CO1.PCCNTR.6783015 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO FÍSICAS Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CASINO DE APRENDICES Y A LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024 | Mínima Cuantía | 129.994.434,64 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| SAMC-TLM-CALG-036-2024 | CO1.PCCNTR.6738432 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024. | Selección abreviada - menor Cuantía | 277.500.000,00 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| MC-TLM-CALG-045-2024 | CO1.PCCNTR.6783015 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO FÍSICAS Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CASINO DE APRENDICES Y A LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024 | Mínima Cuantía | 129.994.434,64 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| MC-TLM-CALG-061-2024 | CO1.PCCNTR.7076701 | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL. | Mínima Cuantía | 92.332.900,38 | ARMANDO MONSALVE OSORIO | 2024 |
| MC-TLM-CALG-054-2024 | CO1.PCCNTR.6944674 | CONTRATAR LA COMPRA DE UNAS BOMBAS HIDRAULICAS PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS EN LA PTAP Y PTAR EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA ESPINAL SENA REGIONAL TOLIMA. | Mínima Cuantía | 28.702.277 | COMERCIALIZADORA CDT SAS | 2024 |
| MC-TLM-CALG-020-2024 | CO1.PCCNTR.6365293 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA. | Mínima Cuantía | 95.552.500 | CONSORCIO I&I SENA PTAR 2024 | 2024 |

Análisis Modelo Abastecimiento Estratégico

De acuerdo con la herramienta de Modelo Abastecimiento Estratégico que dispone la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente se realizó la consulta de Análisis de la Demanda con la entidad SENA REGIONAL TOLIMA 1 (Centro Agropecuario La Granja, Centro de Comercio y Servicios y Centro de Industria y la Construcción) con la categoría 72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, arrojando los siguientes resultados en relación con los contratos celebrados en las vigencias del 2021 al 2024 que se describen en las siguientes gráficas:

  - DE LA OFERTA:

A partir del estudio de mercado por medio de la cual se pretender estudiar el mercado del Departamento de Tolima y a nivel nacional, en el cual se analiza la fase inicial de conducta comercial o de servicios, en donde la sección de planeación del SENA, solicita diferentes cotizaciones a entidades que presten los servicios requeridos y estén legalmente constituidas, se determina que en el mercado existen entidades con la capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, plazos de ejecución y formas de pago que se establecen en el presente proceso de selección.

Lo anterior, no significa que solo se deben presentar estas entidades, cualquier entidad que se encuentre en la capacidad de prestar los servicios requeridos, puede participar en el presente proceso de selección.

En general todas las empresas compiten para satisfacer las necesidades de sus clientes en diversas actividades que desarrollan, con talento humano calificado, responsable, comprometido con la calidad y procurando la satisfacción del cliente, son partícipes esenciales de la compra y la contratación pública.

Así mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que entidades de diferentes regiones del país pueden participar del requerimiento de la entidad, con precios competitivos, por lo cual se minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución.

Creación de empresas en Colombia

Según datos del DANE, la economía colombiana registró un crecimiento del 2% al cierre del tercer trimestre de 2024, impulsado principalmente por un aumento significativo en la inversión, que creció un 22,7%, y un incremento del 1,6% en el consumo de los hogares. En el ámbito laboral, se observaron señales de recuperación, con una tasa de desempleo nacional que alcanzó el 8,2%, marcando una mejora respecto al 9,0% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Según el Banco de la Republica en términos de precios, la inflación anual se redujo al 5,2%, la más baja de los últimos cuatro años, aunque todavía se encuentra por encima de la meta del 3% fijada por el ente emisor. Ante esta desaceleración inflacionaria, el Banco redujo la tasa de interés de política monetaria a 9,5% al cierre de 2024, buscando estimular la actividad económica y acercar la inflación a su objetivo.

En este contexto, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) presenta el informe de dinámica de creación de empresas para el 2024. De acuerdo con los registros del RUES de las cámaras de comercio del país, en 2024 se crearon 297.475 nuevas empresas, un 2,8% menos que en 2023 cuando se establecieron 305.997 compañías. Del total de nuevas empresas, el 72,3% fueron creadas por personas naturales y el 27,7%, por sociedades. En comparación con 2023, las matrículas de nuevas de sociedades aumentaron un 5,2%, mientras que las de personas naturales cayeron un 5,5%.

Este resultado refleja un panorama alentador para el tejido empresarial colombiano, evidenciando la fortaleza y el dinamismo de las empresas como motor del desarrollo económico del país. Estudios de Confecámaras han encontrado que las sociedades en Colombia tienen una tasa de supervivencia del 44% a los cinco años, mientras que las personas naturales solo alcanzan el 30%. Esto revela la mayor capacidad de las empresas que se constituyen como sociedades para enfrentar obstáculos y perdurar en el tiempo. Asimismo, las sociedades también presentan una tasa de movilidad del 18%, considerablemente superior al 0,7% de las personas naturales, lo que destaca su mayor potencial para crecer, diversificarse y contribuir al desarrollo económico del país.

Creación de empresas por tamaño

Al analizar la evolución de la creación de empresas entre 2023 y 2024, clasificada según el tamaño definido por el valor de sus activos, se observa una disminución del 2,8% en la creación de microempresas, del 8,0% en pequeñas, del 20,4% en medianas y del 9,1% en grandes. La reducción total del 2,8% está explicada en su totalidad por las microempresas, dado que las pequeñas, medianas y grandes tienen una participación marginal en el total de empresas creadas. La significativa concentración de las microempresas, que representan más del 99% del total, destaca su papel crucial en la dinámica empresarial del país.

Creación de empresas por organización jurídica

En 2024, se constituyeron 82.522 empresas como sociedades, lo que representa un incremento del 5,2% frente a las 78.428 creadas en 2023. De estas, 81.671 correspondieron a microempresas, 814 a pequeñas, 29 a medianas y 8 a grandes. El crecimiento estuvo liderado por las microempresas, cuya creación aumentó un 5,4%. Este resultado reafirma su papel predominante en la estructura empresarial del país. En contraste, las pequeñas y medianas empresas, aunque representan una proporción menor, registraron caídas del 7,8% y 14,7%, respectivamente, en la creación de nuevas sociedades.

Por otro lado, en el 2024 se crearon 214.953 empresas constituidas como personas naturales, lo que representa una disminución del 5,5% en comparación con las 227.569 creadas en el 2023. De las empresas constituidas como personas naturales en 2024, 214.7522 corresponden a microempresas, 152 pequeñas, 14 medianas y 2 grandes.

Creación de empresas por sectores económicos

Durante 2024, el sector de agricultura registró un aumento en la creación de empresas de 1,4%. Sin embargo, su impacto en la variación total fue limitado y cercano a 0%. Por otro lado, el sector de extracción registró la mayor contracción porcentual, con una caída del 17,5%. No obstante, debido a su reducido tamaño relativo, su impacto en el total fue limitado (-0,1%). En contraste, los servicios que representan el mayor peso relativo en la creación de empresas experimentaron una contracción del 1,5%, contribuyendo negativamente con un -0,7% a la variación total. Finalmente, el sector comercio tuvo la mayor contribución negativa en la creación de empresas con una caída de 4,8% respecto a 2023.

El subsector de actividades inmobiliarias registró un incremento del 8,6%, lo que se traduce en una contribución positiva del 0,2% al total, destacándose como uno de los subsectores con un crecimiento significativo. En paralelo, el subsector de actividades profesionales, científicas y técnicas experimentó un crecimiento más modesto del 2,6%, pero con una contribución de 0,2%. Por su parte, las actividades de los hogares individuales como productores mostraron un aumento notable del 22,6%, aunque su contribución al total es muy pequeña (0,0%).

Generación de empleo

Según el RUES, el 45% de las nuevas empresas creadas en 2024 generaron al menos un puesto de trabajo. De estas empresas generadoras de empleo, el 38% pertenecen al comercio al por mayor y al por menor, el 17% al sector de alojamiento y servicios de comida, el 10% a industrias manufactureras, el 6% a actividades profesionales, científicas y técnicas, y otro 5% al sector de la construcción.

Generalidades:

A pesar de las dificultades, el tejido empresarial mostró una notable resiliencia. El número total de empresas en el país aumentó en 4.769 unidades, pasando de 1.733.636 en 2023 a 1.739.405 en 2024, lo que representa un crecimiento del 0,3%. Este incremento evidencia que, aunque se redujo la creación de nuevas empresas, el sector empresarial sigue adaptándose y fortaleciendo su papel como pilar de la economía nacional.

De cara a 2025, las perspectivas económicas son positivas. La OCDE proyecta un crecimiento del 2,7% para Colombia, mientras que se espera que la inflación converja hacia el rango meta del Banco de la República (2%-4%) en el segundo trimestre. Asimismo, se prevé una reducción de la tasa de interés de intervención al 6% hacia finales de año, creando condiciones clave para estimular el consumo y la inversión privada.

Gremios y asociaciones que participan en el sector construcción:

En el sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado:

| AGREMIACIÓN/ ENTIDAD | PÁGINA WEB |
| --- | --- |
| A C I E M, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y Afines Nacional | www.aciem,orq |
| ACAIRE, Asociación Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La Refrigeración | www.acaire.com |
| ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores | www.acic.org.co |
| ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de Petróleos | www.acipet.com |
| ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería | www.acofi.edu.co |
| AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. | www.agrecon.com.co |
| ANDI, Asociación Nacional De Industriales | www.andi.com.co |
| ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil | www.aneic.orq |
| ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia | www.asobancaria.com |
| ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto | www.asocreto.org.co |
| CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción | www.camacolantioguia.org.co |
| COLOMBIT | www.colombit.com.co/ |
| CURADURIAS URBANAS DAACD, Departamento Administrativo De Acción Comunal Distrital | www.accioncomunal.gov.co www.accioncomunal.gov.co |
| DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente | www.dama.gov.co |
| DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadística | www.dane.gov.co |
| DNP, Departamento Nacional De Planeación | www.dnp.gov.co |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS |  |
| FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital | www.favidv.co.com |
| FEDEVIVIENDA, Federación Nacional De Organizaciones De Vivienda Popular | wwww.fedevivienda.org.co |
| ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda | www.icav.com |
| ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación | www.icontec.org.co |
| ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento | www.icpc.org.co |
| IDU, Instituto de Desarrollo Urbano | www.idu.gov.co |
| IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi | www.igac.gov.co |
| INVÍAS, Instituto Nacional de Vías | www.invias.gov.co |
| La Salle, Universidad de La Salle | www.lasalle.edu.co |
| METROVIVIENDA | www.metrovivienda.gov.co |
| SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos | www.arguitecturacolombiana.com |
| SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros | www.sci.org.co |
| UPME, Unidad de Planeación Minero Energético | ww.upme.gov.co |

- ANÁLISIS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL

La Entidad identificó que la necesidad puede ser satisfecha por persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos exigidos en el Estudio Previo y que ofrezca las condiciones técnicas, legales, financieras y demás dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor, para cumplimiento del objeto contractual.

El objeto que se requiere contratar corresponde a “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”, por ende la escogencia debe efectuarse a través de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, con base en las características especiales del objeto a contratar, su naturaleza,  y los factores de calificación que afectaran la evaluación de las propuestas en el desarrollo del referido proceso, conforme a los fundamentos legales establecidos a continuación:

El Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)".

El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

El artículo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en los Contratos que celebren, las modalidades, condiciones, y en general las cláusulas o estipulaciones que consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los fines estatales.

El Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, a su vez reglamentario de la Ley 80 de 1993, establecen como una de las modalidades de selección la Selección Abreviada, procedimiento a través del cual las entidades públicas deben realizar la selección objetiva para escoger el contratista que le coadyuvara en el cumplimiento de los fines estatales.

Artículo 2°. Ley 1150 modificada por la Ley 1474. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos y Contratación Directa, con base en las siguientes reglas:

La Selección Abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la  o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Descripción de los criterios de selección de propuestas teniendo en cuenta en primer lugar los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, para en segundo lugar continuar con los criterios de calificación de las propuestas.

En cualquiera de las modalidades de presentación, los proponentes deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta.

- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.

- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la legislación contractual.

- No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República; este requisito deberá acreditarse además para la suscripción del contrato.

Se identificó los proveedores locales en el mercado que ejecutan obras, adecuaciones y mantenimiento de instalaciones, en donde algunos de ellos han participado como oferentes y contratistas en Procesos de Contratación con Entidades Estatales y empresas privadas. Para el efecto es recomendable utilizar bases de datos e información del Sistema de Información y Riesgo Empresarial (SIREM).

- ESTUDIO DE MERCADO

Para identificar el precio del servicio a contratar se solicitó cotización dentro de los posibles oferentes que puedan cubrir la necesidad señalada, se publicó en el SECOP II el proceso de PRECOTIZACION-CALG-042-2025, por el termino de tres días hábiles que una vez finalizados se obtuvieron tres cotizaciones en dicha plataforma de cuatro interesados y de 1.273 posibles proveedores de obras y mantenimientos solicitados para lo cual se evidencia la participación de proveedores con sus respectivas cotizaciones como se muestra en los pantallazos de la trazabilidad que refleja la plataforma de la siguiente manera:

Cómo se evidencia en el anterior pantallazo los proveedores participantes a través de cotizaciones son:

- INGENIERIA CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS CARSAB S.A.S.

- INGECIAM BIDDERS S.A.S.

- INDUSTRIAS VERA MURIEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Se procedió a verificar a los proponentes en el REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES, así:

INGENIERIA CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS CARSAB S.A.S.

INGECIAM BIDDERS S.A.S.

INDUSTRIAS VERA MURIEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Revisadas las cotizaciones de los tres proveedores se evidencia que en todas estas se presenta doble reporte de los valores del IVA correspondientes al ítem 1,0 SUMINISTRO E INSUMOS que incluyen las numeraciones 1,1 1,12 1,3 1,4 y 1,5 puesto que los valores reflejados en este ítem ya está incluido el IVA y estos se vuelven a incluir en los Costos Directos, donde liquidan nuevamente dicho impuesto del IVA para lo cual se les solicitó a los proveedores participantes a través de correo electrónico realizar el ajuste de las cotizaciones descontando la liquidación del IVA en los Costos Directos correspondiente al ítem antes mencionado, utilizando igualmente el formato de Excel F11. Dicha solicitud a los proveedores por correo electrónico se refleja en los siguientes pantallazos:

De igual manera, los proveedores dieron respuesta a través de correo electrónico presentando los ajustes solicitados en el formato de Excel F11 como se muestra en los siguientes pantallazos:

Verificada esta información y contando con tres (3) precotizaciones obtenidas inicialmente a través de la plataforma SECOP y posteriormente por medio de correo electrónico realizando los ajustes solicitados en los precios del formato F11, la entidad constituyó el estudio de mercado con los precios de los bienes que por este proceso está requiriendo contratar para lo cual se presenta el Estudio de Mercado resultado de las tres (3) cotizaciones:

CUADRO ESTUDIO DE MERCADO

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNITARIO PROMEDIO |  | VR. TOTAL PROMEDIO |  | CARSAB SAS |  |  |  | INGECIAM BIDDERS |  |  | INDUSTRIAS VERA MURIEL SAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VR. UNITARIO |  | VR. TOTAL |  | VR. UNITARIO |  | VR. TOTAL | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|  | MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | SUMINISTRO E INSUMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Cloro al 90% en pastillas de 200 gramos, en presentación de caneca de 50 kilos | 25 | CAN | $ 850.000 |  | $ 21.250.000 |  | $ 875.500 |  | $ 21.887.500 |  | $ 824.500 |  | $ 20.612.500 | $ 850.000 | $ 21.250.000 |
| 1,2 | Tiras de Cloro Libre Exact 486637 DPD-1 | 6 | UN | $ 322.000 |  | $ 1.932.000 |  | $ 331.660 |  | $ 1.989.960 |  | $ 312.340 |  | $ 1.874.040 | $ 322.000 | $ 1.932.000 |
| 1,3 | Sistemas de prueba industriales exactos Exact 486639-II Tira Micro pH | 6 | UN | $ 210.000 |  | $ 1.260.000 |  | $ 216.300 |  | $ 1.297.800 |  | $ 203.700 |  | $ 1.222.200 | $ 210.000 | $ 1.260.000 |
| 1,4 | Sal para suavizador de agua | 50 | KG | $ 1.250 |  | $ 62.500 |  | $ 1.288 |  | $ 64.375 |  | $ 1.213 |  | $ 60.625 | $ 1.250 | $ 62.500 |
| 1,5 | Suministro de Tanque para salmuera 200 Litros | 2 | UN | $ 511.667 |  | $ 1.023.333 |  | $ 590.000 |  | $ 1.180.000 |  | $ 465.000 |  | $ 930.000 | $ 480.000 | $ 960.000 |
|  | TOTAL INSUMOS |  |  | $ 1.894.917 | $ 25.527.833 |  | $ 2.014.748 |  | $ 26.419.635 |  | $ 1.806.753 |  | $ 24.699.365 |  | $ 1.863.250 | $ 25.464.500 |
| 2,0 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua cruda. Dimensiones del Tanque: Ancho: 3,04 metros, altura: 3 metros y largo 5,51 Ubicación: sobre el suelo. Material: Concreto Capacidad: 50,2 m3 | 1 | UN | $ 1.406.800 |  | $ 1.406.800 |  | $ 1.449.004 |  | $ 1.449.004 |  | $ 1.364.596 |  | $ 1.364.596 | $ 1.406.800 | $ 1.406.800 |
| 2,2 | lavado de tanque para almacenamiento de agua potable, Dimensiones del Tanque: 6,90 metros largo, 5,90 metros de ancho y alto, 2 metros de alto. Material: Concreto Capacidad: 81.42 m3 | 1 | UN | $ 1.875.733 |  | $ 1.875.733 |  | $ 1.932.005 |  | $ 1.932.005 |  | $ 1.819.461 |  | $ 1.819.461 | $ 1.875.733 | $ 1.875.733 |
| 2,3 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Capacidad: 250 litros. Ubicación: Elevados. | 1 | UN | $ 187.573 |  | $ 187.573 |  | $ 193.200 |  | $ 193.200 |  | $ 181.946 |  | $ 181.946 | $ 187.573 | $ 187.573 |
| 2,4 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno Capacidad: 500 litros. Ubicación: Elevados. | 28 | UN | $ 250.098 |  | $ 7.002.735 |  | $ 257.601 |  | $ 7.212.818 |  | $ 242.595 |  | $ 6.792.653 | $ 250.098 | $ 7.002.735 |
| 2,5 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno Capacidad: 1000 litros. Ubicación: Elevados. | 7 | UN | $ 304.807 |  | $ 2.133.646 |  | $ 313.951 |  | $ 2.197.655 |  | $ 295.662 |  | $ 2.069.637 | $ 304.807 | $ 2.133.646 |
| 2,6 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 2000 litros. Ubicación: Elevados. | 12 | UN | $ 351.700 |  | $ 4.220.399 |  | $ 362.251 |  | $ 4.347.011 |  | $ 341.149 |  | $ 4.093.787 | $ 351.700 | $ 4.220.399 |
| 2,7 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 5000 litros. Ubicación: Elevados. | 3 | UN | $ 476.749 |  | $ 1.430.246 |  | $ 491.051 |  | $ 1.473.154 |  | $ 462.446 |  | $ 1.387.339 | $ 476.749 | $ 1.430.246 |
| 2,8 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material en concreto: tanques de 82 m3 Ubicación subterránea. | 1 | UN | $ 2.188.355 |  | $ 2.188.355 |  | $ 2.254.005 |  | $ 2.254.005 |  | $ 2.122.704 |  | $ 2.122.704 | $ 2.188.355 | $ 2.188.355 |
| 2,9 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 12500 litros. Ubicación: sobre el suelo | 1 | UN | $ 1.524.033 |  | $ 1.524.033 |  | $ 1.569.754 |  | $ 1.569.754 |  | $ 1.478.312 |  | $ 1.478.312 | $ 1.524.033 | $ 1.524.033 |
| 2,10 | Una vez terminada las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de Cloro Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución, garantizando el cumplimento de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007. | 54 | UN | $ 50.801 |  | $ 2.743.259 |  | $ 52.325 |  | $ 2.825.557 |  | $ 49.277 |  | $ 2.660.961 | $ 50.801 | $ 2.743.259 |
| 2,11 | Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin., garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. | 5 | UN | $ 195.389 |  | $ 976.944 |  | $ 201.250 |  | $ 1.006.252 |  | $ 189.527 |  | $ 947.636 | $ 195.389 | $ 976.944 |
| 3,0 | SISTEMA DE FILTRACION DE LA PTAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Mantenimiento de 3 filtros de alta tasa con capacidad de 1000 litros cada uno Actividades mínimas a realizar: 1. Cambio de arena. 2. Cambio de arena de cuarzo. 3. Cambio de carbón activado. 4. Mantenimiento preventivo y correctivo de la conducción de 3" de entrada y salida de los filtros, asegurando el correcto funcionamiento de las llaves de paso y conexiones del sistema de filtración. | 1 | VG | $ 3.321.610 |  | $ 3.321.610 |  | $ 3.421.258 |  | $ 3.421.258 |  | $ 3.221.962 |  | $ 3.221.962 | $ 3.321.610 | $ 3.321.610 |
| 3,2 | lavado y desinfección de sistema de bandejas de aireación par el agua cruda (pozo profundo); la estructura Incluyen: 1. 5 bandejas de 1.5 m x 1.2 m, 2. elementos y accesorios necesarios para su incorporación al sistema de tratamiento de la PTAP 3. conexión al sistema de conducción actual (sistema de tratamiento primario). caudal de 20 l/s | 1 | VG | $ 1.016.022 |  | $ 1.016.022 |  | $ 1.046.503 |  | $ 1.046.503 |  | $ 985.541 |  | $ 985.541 | $ 1.016.022 | $ 1.016.022 |
| 4,0 | SISTEMA DE CLORACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | cambio de bomba dosificadora Bomba dosificadora Electromagnética, con caudales máximos de dosificación hasta 18 lt/h y presiones de descarga hasta los 20bar (290PSI), · Doble regulación electrónica · Modalidades de trabajo: ANALOGA · Regulación fácil del volumen de dosificación · Modelos especiales para control de pH, ORP y/o Cloro | 2 | UN | $ 3.516.999 |  | $ 7.033.998 |  | $ 3.622.509 |  | $ 7.245.018 |  | $ 3.411.489 |  | $ 6.822.978 | $ 3.516.999 | $ 7.033.998 |
| 5,0 | EQUPOS ELECTOMECANICOS PTAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Cambio de electrobomba centrifuga de 15 Hp: Bomba para agua potable alta presión de 15 HP,3500 rpm,3 fases,60 Hz motor trifásico de estructura en Hierro fundido Centrifuga monobloque 170 gpm válvula total mente abierta, succión de 3 pulgadas descarga de 3 pulgadas. NOTA: se debe realizar el desmonte de la bomba existente y montaje total de la nueva, asegurar todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo. | 2 | UN | $ 8.753.419 |  | $ 17.506.839 |  | $ 9.016.022 |  | $ 18.032.044 |  | $ 8.490.817 |  | $ 16.981.633 | $ 8.753.419 | $ 17.506.839 |
| 5,2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba de 3HP: a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 2 | UN | $ 2.969.910 |  | $ 5.939.820 |  | $ 3.059.007 |  | $ 6.118.015 |  | $ 2.880.813 |  | $ 5.761.626 | $ 2.969.910 | $ 5.939.820 |
| 5,3 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 3 motobombas simultaneas de 6HP cada una para la distribución de agua no tratada. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos. b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina de ser requerido. c. cambio de manómetros de glicerina de 200 psi d. mantenimiento de presostatos y termostatos marca Danfoss NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 1 | UN | $ 5.908.558 |  | $ 5.908.558 |  | $ 6.085.815 |  | $ 6.085.815 |  | $ 5.731.301 |  | $ 5.731.301 | $ 5.908.558 | $ 5.908.558 |
| 6,0 | ACCESORIOS PTAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | cambio de válvulas de pie de sistema de captación de 3" Suministro e instalación de Válvula cheque de pie en bronce fundido con canastilla en bronce. | 6 | UN | $ 484.564 |  | $ 2.907.386 |  | $ 499.101 |  | $ 2.994.607 |  | $ 470.027 |  | $ 2.820.164 | $ 484.564 | $ 2.907.386 |
| 6,2 | cambio de válvulas de pie de sistema de captación de 2" Suministro e instalación de Válvula cheque de pie en bronce fundido con canastilla en bronce. | 2 | UN | $ 359.515 |  | $ 719.031 |  | $ 370.301 |  | $ 740.602 |  | $ 348.730 |  | $ 697.460 | $ 359.515 | $ 719.031 |
| 6,3 | Cambio de control de nivel suministro e instalación de Switch Flotador De Esfera | 6 | UN | $ 69.558 |  | $ 417.351 |  | $ 71.645 |  | $ 429.871 |  | $ 67.472 |  | $ 404.830 | $ 69.558 | $ 417.351 |
| 6,4 | SERVICION DE PINTURA: Suministro y aplicación de pintura para exterior trafico pesado, a los tanques de almacenamiento estructura en concreto COLOR : azul celeste | 101 | M2 | $ 29.699 |  | $ 2.999.609 |  | $ 30.590 |  | $ 3.089.597 |  | $ 28.808 |  | $ 2.909.621 | $ 29.699 | $ 2.999.609 |
| 6,5 | MANTENIMIENTO: SISTEMA DE PRESIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Cambio de presostatos del sistema de control de presión del equipo hidroneumático modelo Hidroflo LA-500. • Verificación del estado actual de los presostatos instalados. • Retiro de los presostatos defectuosos o fuera de especificación. • Instalación de nuevos presostatos compatibles con el modelo LA-500. • Calibración de los nuevos presostatos según los rangos de presión requeridos por el sistema. • Pruebas funcionales para verificar el encendido y apagado automático de la bomba. • Registro de parámetros de operación post-mantenimiento. | 4 | UN | $ 293.083 |  | $ 1.172.333 |  | $ 301.876 |  | $ 1.207.503 |  | $ 284.291 |  | $ 1.137.163 | $ 293.083 | $ 1.172.333 |
| 6,6 | MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS cambio de cheques de bronce de 3" ubicado en la salida de bomba de distribución de agua tratada. | 2 | UN | $ 1.008.206 |  | $ 2.016.413 |  | $ 1.038.453 |  | $ 2.076.905 |  | $ 977.960 |  | $ 1.955.920 | $ 1.008.206 | $ 2.016.413 |
| 7,0 | PLANTA POTABILIZADORA AGROINDUSTRIA Y CASINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, FILTRO DE ALTA TASA: Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 20" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado. • Suministro y cambio de cambio de grava y carbono activado. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida. | 2 | UN | $ 508.011 |  | $ 1.016.022 |  | $ 523.251 |  | $ 1.046.503 |  | $ 492.771 |  | $ 985.541 | $ 508.011 | $ 1.016.022 |
| 7,2 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, SUAVIZADORES DE AGUA CATIONICO. Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 25" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado • Suministro y cambio de gravas y resina catiónica para suavización de agua. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida | 1 | UN | $ 672.138 |  | $ 672.138 |  | $ 692.302 |  | $ 692.302 |  | $ 651.973 |  | $ 651.973 | $ 672.138 | $ 672.138 |
| 7,3 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, SUAVIZADORES DE AGUA ANIONICA. Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 25" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado • Suministro y cambio de gravas y Resina Aniónica para suavización de agua. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida. | 1 | UN | $ 672.138 |  | $ 672.138 |  | $ 692.302 |  | $ 692.302 |  | $ 651.973 |  | $ 651.973 | $ 672.138 | $ 672.138 |
| 7,4 | CAMBIO DE SISTEMA DE FILTRACION CON MEMBRANAS. Sistema de 3 carcasas de 20 pulgadas SLIM con carcasa transparente/ azul. Membranas: • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE POLIPROPILENO. • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR. • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE CARBÓN BLOQUE. Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida | 2 | UN | $ 375.147 |  | $ 750.293 |  | $ 386.401 |  | $ 772.802 |  | $ 363.892 |  | $ 727.784 | $ 375.147 | $ 750.293 |
| 7,5 | CAMBIO DE MEDIDORES DE AGUA Suministro e instalación de medidores de agua de 1/2 pulga, con respectivos accesorios de entrada y salida para agua potable | 3 | UN | $ 246.190 |  | $ 738.570 |  | $ 253.576 |  | $ 760.727 |  | $ 238.804 |  | $ 716.413 | $ 246.190 | $ 738.570 |
| 7,6 | CAMBIO DE MEDIDORES DE AGUA Suministro e instalación de medidores de agua de 1 / 1/2 pulgada, con sus respectivos accesorios requeridos de entrada y salida. | 5 | UN | $ 890.973 |  | $ 4.454.865 |  | $ 917.702 |  | $ 4.588.511 |  | $ 864.244 |  | $ 4.321.219 | $ 890.973 | $ 4.454.865 |
| 7,7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA DE 3HP PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | UN | $ 2.305.588 |  | $ 2.305.588 |  | $ 2.374.756 |  | $ 2.374.756 |  | $ 2.236.420 |  | $ 2.236.420 | $ 2.305.588 | $ 2.305.588 |
| 7,8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BOMBA DE POTENCIA DE 1,5 HP DE POTENCIA CON TANQUE HODROFLOW INCORPORADO DE 50 LITROS, DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DEL CASINO. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo d. cambio de interruptor de presión (psi) e. cambio de manómetro de glicerina 100 psi f. cambio de Switch flotador, válvula pie-check NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | UN | $ 2.876.123 |  | $ 2.876.123 |  | $ 2.962.407 |  | $ 2.962.407 |  | $ 2.789.840 |  | $ 2.789.840 | $ 2.876.123 | $ 2.876.123 |
| 7,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO ACUMULADOR TIPO DIAFRAGMA, AGROINDUSTRIA • Capacidades desde 300 Lts (79,2 gal) • Diámetros de descarga de 1.1/4". • Versión vertical. • Membranas en Butyl | 1 | UN | $ 2.540.055 |  | $ 2.540.055 |  | $ 2.616.256 |  | $ 2.616.256 |  | $ 2.463.853 |  | $ 2.463.853 | $ 2.540.055 | $ 2.540.055 |
| 7,10 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE OZONO Y UV VIQUA S8Q El mantenimiento de un generador de ozono con sistema Venturi que produce 2020 mg de ozono a 5 scfh, con cámara de acero inoxidable de 100 a 240 V a 50-60 Hz. Dimensiones de la cámara 90 cm x 6.3 cm. Tubo de 3/8 " incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto para los sistemas Sterilight UV Ref del equipo S8Q - 31" 100-240 V. NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 2 | UN | $ 750.293 |  | $ 1.500.586 |  | $ 772.802 |  | $ 1.545.604 |  | $ 727.784 |  | $ 1.455.569 | $ 750.293 | $ 1.500.586 |
| 7,11 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE OZONO Y UV VIQUA S8Q El mantenimiento de un generador de ozono con sistema Venturi que produce 2020 mg de ozono a 5 scfh, con cámara de acero inoxidable de 100 a 240 V a 50-60 Hz. Dimensiones de la cámara 90 cm x 6.3 cm. Tubo de 3/8 " incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto para los sistemas Sterilight UV Ref. del equipo S8Q - 31" 100-240 V. NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 1 | VG | $ 750.293 |  | $ 750.293 |  | $ 772.802 |  | $ 772.802 |  | $ 727.784 |  | $ 727.784 | $ 750.293 | $ 750.293 |
| 7,12 | MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA SERIE GOLD PURIKOR MODELO: SERIE GOLD PKUV-6-RAV-PK Verificación de sistemas de entrada y salida Incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 2 | VG | $ 687.769 |  | $ 1.375.537 |  | $ 708.402 |  | $ 1.416.803 |  | $ 667.136 |  | $ 1.334.271 | $ 687.769 | $ 1.375.537 |
| 7,13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA: MARCA: Pedrollo Ref.: JCRm 1hp autocebante a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos. b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina de ser requerido c. Pintura exterior del equipo d. cambio de todos los accesorios de la red de entrada y salida de agua NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG | $ 1.453.693 |  | $ 1.453.693 |  | $ 1.497.304 |  | $ 1.497.304 |  | $ 1.410.082 |  | $ 1.410.082 | $ 1.453.693 | $ 1.453.693 |
| 7,14 | Suministro e instalación de Manómetros de glicerina de 200 PSI. | 3 | UN | $ 171.942 |  | $ 515.826 |  | $ 177.100 |  | $ 531.301 |  | $ 166.784 |  | $ 500.352 | $ 171.942 | $ 515.826 |
| 7,15 | Revisión y mantenimiento de Presostatos. MANTENIMIENTO: SISTEMA DE PRESIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Cambio de presostatos del sistema de control de presión del equipo hidroneumático modelo Hidroflo LA-300 • Verificación del estado actual de los presostatos instalados. • Retiro de los presostatos defectuosos o fuera de especificación. • Instalación de nuevos presostatos compatibles con el modelo LA-300. • Calibración de los nuevos presostatos según los rangos de presión requeridos por el sistema. • Pruebas funcionales para verificar el encendido y apagado automático de la bomba. • Registro de parámetros de operación post-mantenimiento. | 2 | VG | $ 273.544 |  | $ 547.089 |  | $ 281.751 |  | $ 563.501 |  | $ 265.338 |  | $ 530.676 | $ 273.544 | $ 547.089 |
| 8,0 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | TABLERO ELECTRICO DE CAPTACION DE AGUA (POZO): 10hp Cambio y suministro de un (1) contactor de 60 amperios trifásico con bobina de 220 voltios. Cambio y suministro de dos (2) control de nivel tipo flotador. Cambio de un relé termomagnético de 25 a 50 amperios trifásico. Cambio de un relé monitor de fase Suministro y Cambio de un Relé Monitor De Voltaje Md71bh Monofásico Trifásico 240 Vac. | 1 | VG | $ 2.329.035 |  | $ 2.329.035 |  | $ 2.398.906 |  | $ 2.398.906 |  | $ 2.259.164 |  | $ 2.259.164 | $ 2.329.035 | $ 2.329.035 |
| 8,2 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA CRUDA) Bombas agua cruda Cambio y suministro de dos (2) contactores siemens sirius 3RT2025-1AN20 Cambio y suministro de dos (2 ) guardamotores siemens sirius 3RV2021-4BA10 Cambio y suministro de dos (2) controles de nivel tipo flotador. | 1 | VG | $ 2.071.122 |  | $ 2.071.122 |  | $ 2.133.255 |  | $ 2.133.255 |  | $ 2.008.988 |  | $ 2.008.988 | $ 2.071.122 | $ 2.071.122 |
| 8,3 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA TRATADA) 15 HP Suministro y Cambio de 6 contactores trifásicos de 60 amperios con bobina a 220 voltios. Suministro y Cambio de cuatro bloques de contactos 2 nc, 2 no. Suministro y Cambio de temporizadores de 0 a 5 segundos. Suministro y Cambio de dos guardamotores 220 voltios con curva D de 25 a 50 amperios Suministro y Cambio de breaker totalizador de 75 amperios, Capacidad de corriente de cortocircuito (Icu) de 25000A – 25KA, 35000A – 35KA y 50000A – 50KA; Tensión nominal (Ue) 208V 220V/240V; Capacidad de corriente nominal (In) 50A/225A . Suministro y Cambio de 2 breaker enchufable trifásico de 70 amperios. Suministro y Cambio de 2 controles de nivel tipo flotador de mercurio. Suministro y Cambio de 1 presostato de 40 a 60 psi. Suministro e Instalación de 1 arrancador estrella triangulo con 3 contactores de 60 amperios bobina 220voltios y guardamotor de 220 voltios con curva D de 25 a 50 amperios, temporizador de 0 a 5 segundos. | 1 | VG | $ 3.634.232 |  | $ 3.634.232 |  | $ 3.743.259 |  | $ 3.743.259 |  | $ 3.525.205 |  | $ 3.525.205 | $ 3.634.232 | $ 3.634.232 |
| 8,4 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA TRATADA)3 HP agroindustria Mantenimiento de tablero de control de 2 bombas de 3 HP: a. cambio de 2 contactores de 15 amperios con sus respectivas bobinas de 220v. b. cambio de 3 controles de nivel tipo flotador. c. cambio de dos (2) relés térmicos de 4 a 10 amperios d. cambio de uno (1) temporizador de 0 a 10 segundos. (los componentes eléctricos deben tener una garantía de 1 año). | 1 | VG | $ 1.758.499 |  | $ 1.758.499 |  | $ 1.811.254 |  | $ 1.811.254 |  | $ 1.705.744 |  | $ 1.705.744 | $ 1.758.499 | $ 1.758.499 |
| 8,5 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (PLANTA AGROINDUSTRIA) Cambio y suministro de 4 contactores de 30 amperios bobina de 220 voltios. Cambio y suministro de 2 guardamotores de 6 a 12 amperios. Cambio y suministro de 2 controles de nivel tipo flotador. Cambio y suministro de 2 presostatos de 20 a 40 psi. | 1 | VG | $ 2.071.122 |  | $ 2.071.122 |  | $ 2.133.255 |  | $ 2.133.255 |  | $ 2.008.988 |  | $ 2.008.988 | $ 2.071.122 | $ 2.071.122 |
| 9,0 | MEDIDORES DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Cambio de macro medidor de 4 " salida del pozo profundo y salida de PTAP. Debe de entregar respectivo certificado de calibración. | 2 | UN | $ 2.235.248 |  | $ 4.470.496 |  | $ 2.302.306 |  | $ 4.604.611 |  | $ 2.168.191 |  | $ 4.336.381 | $ 2.235.248 | $ 4.470.496 |
| 9,2 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1/2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 9 | VG | $ 500.195 |  | $ 4.501.758 |  | $ 515.201 |  | $ 4.636.811 |  | $ 485.190 |  | $ 4.366.706 | $ 500.195 | $ 4.501.758 |
| 9,3 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 3/4 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 2 | VG | $ 695.584 |  | $ 1.391.168 |  | $ 716.452 |  | $ 1.432.903 |  | $ 674.717 |  | $ 1.349.433 | $ 695.584 | $ 1.391.168 |
| 9,4 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 12 | VG | $ 1.000.391 |  | $ 12.004.689 |  | $ 1.030.403 |  | $ 12.364.830 |  | $ 970.379 |  | $ 11.644.549 | $ 1.000.391 | $ 12.004.689 |
| 9,5 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1 y 1/2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 4 | VG | $ 1.570.926 |  | $ 6.283.705 |  | $ 1.618.054 |  | $ 6.472.216 |  | $ 1.523.798 |  | $ 6.095.193 | $ 1.570.926 | $ 6.283.705 |
| 9,6 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 3 | VG | $ 1.914.810 |  | $ 5.744.431 |  | $ 1.972.255 |  | $ 5.916.764 |  | $ 1.857.366 |  | $ 5.572.098 | $ 1.914.810 | $ 5.744.431 |
|  | MANTENIMIETO AGUAS RESIDUALES PTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SISTEMA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 40 CM X 40 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 12 | UN | $ 38.687 |  | $ 464.244 |  | $ 39.848 |  | $ 478.171 |  | $ 37.526 |  | $ 450.317 | $ 38.687 | $ 464.244 |
| 10,2 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 50 CM X 50 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 27 | UN | $ 41.813 |  | $ 1.128.957 |  | $ 43.068 |  | $ 1.162.825 |  | $ 40.559 |  | $ 1.095.088 | $ 41.813 | $ 1.128.957 |
| 10,3 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 27 | UN | $ 43.767 |  | $ 1.181.712 |  | $ 45.080 |  | $ 1.217.163 |  | $ 42.454 |  | $ 1.146.260 | $ 43.767 | $ 1.181.712 |
| 10,4 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 55 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN | $ 45.330 |  | $ 90.660 |  | $ 46.690 |  | $ 93.380 |  | $ 43.970 |  | $ 87.941 | $ 45.330 | $ 90.660 |
| 10,5 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. NECESIDAD: lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 7 | UN | $ 54.709 |  | $ 382.962 |  | $ 56.350 |  | $ 394.451 |  | $ 53.068 |  | $ 371.473 | $ 54.709 | $ 382.962 |
| 10,6 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN | $ 48.456 |  | $ 48.456 |  | $ 49.910 |  | $ 49.910 |  | $ 47.003 |  | $ 47.003 | $ 48.456 | $ 48.456 |
| 10,7 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70 CM X 70 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 8 | UN | $ 50.801 |  | $ 406.409 |  | $ 52.325 |  | $ 418.601 |  | $ 49.277 |  | $ 394.216 | $ 50.801 | $ 406.409 |
| 10,8 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 53 | UN | $ 54.709 |  | $ 2.899.570 |  | $ 56.350 |  | $ 2.986.557 |  | $ 53.068 |  | $ 2.812.583 | $ 54.709 | $ 2.899.570 |
| 10,9 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 90 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN | $ 54.709 |  | $ 54.709 |  | $ 56.350 |  | $ 56.350 |  | $ 53.068 |  | $ 53.068 | $ 54.709 | $ 54.709 |
| ##### | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 90 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 3 | UN | $ 58.617 |  | $ 175.850 |  | $ 60.375 |  | $ 181.125 |  | $ 56.858 |  | $ 170.574 | $ 58.617 | $ 175.850 |
| 10,11 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 100 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 4 | UN | $ 61.743 |  | $ 246.971 |  | $ 63.595 |  | $ 254.381 |  | $ 59.891 |  | $ 239.562 | $ 61.743 | $ 246.971 |
| 10,12 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN | $ 56.272 |  | $ 56.272 |  | $ 57.960 |  | $ 57.960 |  | $ 54.584 |  | $ 54.584 | $ 56.272 | $ 56.272 |
| 10,13 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 70 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN | $ 58.617 |  | $ 117.233 |  | $ 60.375 |  | $ 120.750 |  | $ 56.858 |  | $ 113.716 | $ 58.617 | $ 117.233 |
| 10,14 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 4 | UN | $ 59.398 |  | $ 237.593 |  | $ 61.180 |  | $ 244.721 |  | $ 57.616 |  | $ 230.465 | $ 59.398 | $ 237.593 |
| 10,15 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN | $ 60.961 |  | $ 60.961 |  | $ 62.790 |  | $ 62.790 |  | $ 59.132 |  | $ 59.132 | $ 60.961 | $ 60.961 |
| 10,16 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 120 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN | $ 66.432 |  | $ 132.864 |  | $ 68.425 |  | $ 136.850 |  | $ 64.439 |  | $ 128.878 | $ 66.432 | $ 132.864 |
| 10,17 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 200 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN | $ 74.404 |  | $ 74.404 |  | $ 76.636 |  | $ 76.636 |  | $ 72.172 |  | $ 72.172 | $ 74.404 | $ 74.404 |
| 10,18 | Suministro e instalación de tapas en concreto de 3.000 psi, con dimensiones de 100 cm x 100 cm. El ítem incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada, proporcional al tamaño de la tapa, utilizando varilla de 3/8". Se incorpora agarradera en hierro retráctil para facilitar su manipulación, así como todos los elementos necesarios para garantizar una instalación adecuada y un funcionamiento seguro y duradero. | 1 | UN | $ 32.552 |  | $ 32.552 |  | $ 33.528 |  | $ 33.528 |  | $ 31.575 |  | $ 31.575 | $ 32.552 | $ 32.552 |
| 10,19 | POZOS DE INSPECCIÓN RED DE DRENAJES DE AGUAS RESIDUALES Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre pozos asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 36 | UN | $ 56.272 |  | $ 2.025.791 |  | $ 57.960 |  | $ 2.086.565 |  | $ 54.584 |  | $ 1.965.018 | $ 56.272 | $ 2.025.791 |
| 11,0 | SISTEMAS DE POZOS SEPTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO UBICACION: UNIDAD MECANIZACIÓN. CAPACIDAD: 21 TANQUES DE 2 M3 CADA UNO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos , incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes. | 1 | UN | $ 3.013.365 |  | $ 3.013.365 |  | $ 3.103.766 |  | $ 3.103.766 |  | $ 2.922.964 |  | $ 2.922.964 | $ 3.013.365 | $ 3.013.365 |
| 11,2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación PORTERIA DE TECNOPARQUE CAPACIDAD UN TANQUE DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN | $ 1.525.283 |  | $ 1.525.283 |  | $ 1.571.042 |  | $ 1.571.042 |  | $ 1.479.525 |  | $ 1.479.525 | $ 1.525.283 | $ 1.525.283 |
| 11,3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación TECNOPARQUE CAPACIDAD UN TANQUE DE 2 m3, Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN | $ 1.525.283 |  | $ 1.525.283 |  | $ 1.571.042 |  | $ 1.571.042 |  | $ 1.479.525 |  | $ 1.479.525 | $ 1.525.283 | $ 1.525.283 |
| 11,4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación POSCOSECHA CAPACIDAD DOS TANQUES DE 2.5 m3 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN | $ 1.680.602 |  | $ 1.680.602 |  | $ 1.731.020 |  | $ 1.731.020 |  | $ 1.630.184 |  | $ 1.630.184 | $ 1.680.602 | $ 1.680.602 |
| 11,5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación CASA AGRICOLA CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 m3 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN | $ 1.640.610 |  | $ 1.640.610 |  | $ 1.689.828 |  | $ 1.689.828 |  | $ 1.591.391 |  | $ 1.591.391 | $ 1.640.610 | $ 1.640.610 |
| 11,6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD PRODUCTIVA DE OVINOS CAPACIDAD DOS TANQUES DE 5 M3 CADA UNO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN | $ 1.878.703 |  | $ 1.878.703 |  | $ 1.935.064 |  | $ 1.935.064 |  | $ 1.822.342 |  | $ 1.822.342 | $ 1.878.703 | $ 1.878.703 |
| 11,7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA AVICULTURA CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2.5 M3 mantenimiento general, extracción de lodos y solidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano | 1 | UN | $ 1.680.602 |  | $ 1.680.602 |  | $ 1.731.020 |  | $ 1.731.020 |  | $ 1.630.184 |  | $ 1.630.184 | $ 1.680.602 | $ 1.680.602 |
| 11,8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA VIVERO CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN | $ 1.640.610 |  | $ 1.640.610 |  | $ 1.689.828 |  | $ 1.689.828 |  | $ 1.591.391 |  | $ 1.591.391 | $ 1.640.610 | $ 1.640.610 |
| 11,9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA DE INSENCTOS CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN | $ 1.640.610 |  | $ 1.640.610 |  | $ 1.689.828 |  | $ 1.689.828 |  | $ 1.591.391 |  | $ 1.591.391 | $ 1.640.610 | $ 1.640.610 |
| 11,10 | POZO DE MANEJO DE ESTIÉRCOL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Ubicación: UNIDAD PRODUCTIVA DE GANADERIA Dimensiones: 4,85 m de largo X 2,90 m ancho 3m de profundidad Necesidad: drenado total del pozo, lavado, verificación de la estructura de paredes sellado de grietas si es necesario, sondeo de las tuberías de entrada, asegurando el flujo natural del sistema. | 1 | UN | $ 2.929.660 |  | $ 2.929.660 |  | $ 3.017.550 |  | $ 3.017.550 |  | $ 2.841.770 |  | $ 2.841.770 | $ 2.929.660 | $ 2.929.660 |
| 11,11 | MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASA. Ubicación: CASINO dimensión: Aprox 1,40 X 0,86 Necesidad: Mantenimiento en drenaje de lixiviados. Limpieza, desinfección, sondeo total de tubería de desagües a la tubería de la caja de inspección. | 1 | UN | $ 1.302.071 |  | $ 1.302.071 |  | $ 1.341.133 |  | $ 1.341.133 |  | $ 1.263.009 |  | $ 1.263.009 | $ 1.302.071 | $ 1.302.071 |
| 11,12 | SISTEMA DE BOMBEO DE POZO DE MANEJO DE ESTIÉRCOL (GANADERIA): Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba para lodos de 2HP: Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG | $ 3.534.193 |  | $ 3.534.193 |  | $ 3.640.219 |  | $ 3.640.219 |  | $ 3.428.167 |  | $ 3.428.167 | $ 3.534.193 | $ 3.534.193 |
| 12,00 | PTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | SISTEMA DE BOMBEO POZO EYECTOR. PEDROLLO DE 3 Hp - 220v - 3600 rpm salida de 3 pulgadas Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG | $ 3.556.077 |  | $ 3.556.077 |  | $ 3.662.759 |  | $ 3.662.759 |  | $ 3.449.394 |  | $ 3.449.394 | $ 3.556.077 | $ 3.556.077 |
| 12,2 | SISTEMA DE BOMBEO POZO EYECTOR. QUASTRONG DE 3 Hp - 220v - 3400 rpm salida de 3 pulgadas Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG | $ 3.321.610 |  | $ 3.321.610 |  | $ 3.421.258 |  | $ 3.421.258 |  | $ 3.221.962 |  | $ 3.221.962 | $ 3.321.610 | $ 3.321.610 |
| 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO: Bomba Para Lodos 7.5hp conexión trifásica a 220 voltios Potencia del Motor: 7.50 HP RPM del Motor 1725 RPM NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG | $ 24.618.992 |  | $ 24.618.992 |  | $ 25.357.562 |  | $ 25.357.562 |  | $ 23.880.422 |  | $ 23.880.422 | $ 24.618.992 | $ 24.618.992 |
| 12,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFRE ELÉCTRICO PARA INTEMPERIE CONFORME A RETIE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Suministro e instalación de un cofre eléctrico metálico para intemperie, con dimensiones de 80 cm x 80 cm x 25 cm, grado de protección mínimo IP65 o NEMA 4X, cumpliendo con los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Resolución 40117 de 2024 1. El sistema debe incluir: • Cuatro arrancadores directos para motores trifásicos de 7,5 HP a 220V, con capacidad de operación manual y automática mediante control de nivel tipo flotador. • Cuatro Contactor SIEMENS AC3 32 Amperios220V Tipo 3Rt S0 1Na mas 1Nc 3RT20271AN20 100208311, 7,5 HP, 220V, con certificación de conformidad RETIE y cumplimiento de normas IEC 60947-1 y 60947-4-1 2. • Dos guardamotores Siemens 3RV2021-4BA10, con protección térmica y magnética ajustada a la carga, conforme a RETIE y normas IEC 60947-2. * Dos guardamotores Siemens3RV20211KA10 con protección térmica y magnética ajustada a la carga, conforme a RETIE y normas IEC 60947-2. • Breaker totalizador trifásico de 3x30 A, con capacidad de corte adecuada y certificado RETIE. • Breaker para el circuito de mando, con protección adecuada para el sistema de control. • Cuatro controles de nivel tipo flotador, con certificación de producto y adecuados para líquidos conductivos. • Canalización, cableado, borneras, terminales, señalización, y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento. • Rotulado permanente de todos los componentes conforme a RETIE (Artículo 2.3.18.2.1). • Prueba de funcionamiento, puesta en marcha y entrega de certificación de cumplimiento RETIE. * Instalación de un contactor de 80 amperios con un relé monitor de fase trifásico para control y protección del cofre eléctrico. | 1 | VG | $ 16.451.739 |  | $ 16.451.739 |  | $ 16.945.291 |  | $ 16.945.291 |  | $ 15.958.187 |  | $ 15.958.187 | $ 16.451.739 | $ 16.451.739 |
| 12,5 | MANTENIMIENTO GENERAL DE SEIS (6) POZOS DE OXIDACION DE LA RED SANITARIA Ubicación: PTAR Necesidad: Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, limpieza y desinfección de paredes laterales, reparación de fisuras, sondeo total de tubería de desagües entre pozos al sistema principal de drenaje. | 1 | VG | $ 1.953.107 |  | $ 1.953.107 |  | $ 2.011.700 |  | $ 2.011.700 |  | $ 1.894.513 |  | $ 1.894.513 | $ 1.953.107 | $ 1.953.107 |
| 12,60 | REACTOR DE PTAR: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. vaciar el pozo. b. limpiar los sedimentos, remoción de lodos con vactor. c. limpieza del óxido de las paredes metálicas. d. Pintura interna con pintura tipo epóxica de color gris. 69 m2 e. Pintura externa pintura tipo epóxica de color verde. 69 m2 | 1 | VG | $ 4.278.234 |  | $ 4.278.234 |  | $ 4.406.581 |  | $ 4.406.581 |  | $ 4.149.887 |  | $ 4.149.887 | $ 4.278.234 | $ 4.278.234 |
| 12,7 | TK CLARIFICADOR: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. limpiar los sedimentos, remoción de lodos con vactor. c. limpieza del óxido de las paredes metálicas. b. Pintura interna y externa con pintura tipo epóxica de color gris. 68 m2 | 1 | UN | $ 2.371.630 |  | $ 2.371.630 |  | $ 2.442.778 |  | $ 2.442.778 |  | $ 2.300.481 |  | $ 2.300.481 | $ 2.371.630 | $ 2.371.630 |
| 12,8 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AIREACIÓN: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. verificación de fugas. b. verificación de 42 difusores de membrana fina (suministro e instalación de las unidades que se requieran de ser necesario). c. verificación de 42 llaves de paso rápido (tipo palanca) de 1” en bronce (suministro e instalación de las unidades que se requieran de ser necesario). d. limpieza y pintura de color gris tipo epoxica de toda la red | 1 | VG | $ 4.028.918 |  | $ 4.028.918 |  | $ 4.149.785 |  | $ 4.149.785 |  | $ 3.908.050 |  | $ 3.908.050 | $ 4.028.918 | $ 4.028.918 |
| 12,90 | BLOWER DE 10HP. Mantenimiento preventivo y correctivo: a. inspección de motor y turbina. b. cambio de rodamientos. d. cambio del filtro del aire. e. pintura y revisión de la carcasa. | 1 | UN | $ 3.022.665 |  | $ 3.022.665 |  | $ 3.113.345 |  | $ 3.113.345 |  | $ 2.931.985 |  | $ 2.931.985 | $ 3.022.665 | $ 3.022.665 |
| 12,10 | LECHOS DE SECADO: Mantenimiento preventivo y optimización de tanques bajitos de 2000 lts. a. desmonte, suministro e instalación tanques bajitos de 2000 lts sobre el suelo b. Cambio de gravas, arenas y carbón activado de los (3) tres filtros del sistema de tratamiento. c. Revisión y cambio de ser necesario de las válvulas, bridas tipo mariposa, de cada uno de los filtros. d. Extracción de lodos y sólidos. Nota: se debe garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. | 1 | VG | $ 3.627.198 |  | $ 3.627.198 |  | $ 3.736.014 |  | $ 3.736.014 |  | $ 3.518.382 |  | $ 3.518.382 | $ 3.627.198 | $ 3.627.198 |
| 12,11 | TABLEROS DE CONTROL BOMBAS BLOWER DE 10 HP Mantenimiento preventivo y correctivo: a. cambio de dos (2) contactores de 30 amperios. b. cambio de uno (1) relé térmico de 20 a 40 amperios. c. cambio de dos (2) contactor de 20 amperios d. cambio de dos (2) bobina de 220voltios. e. cambio de uno (1) protector de fase trifásico. f. suministro de 1 protector de fase trifásico. g. suministro de uno (1) contactor de 80 amperios h. suministro e instalación de una (1) caja metálica de 30 cm x30 cm x 15cm. | 1 | VG | $ 2.697.147 |  | $ 2.697.147 |  | $ 2.778.062 |  | $ 2.778.062 |  | $ 2.616.233 |  | $ 2.616.233 | $ 2.697.147 | $ 2.697.147 |
| 12,12 | CRIBA DE LA RED SANITARIA: Ubicación: PTAR. Dimensiones: 2,50 metros de largo X 1,20 metros de ancho y 2,80 metros de profundidad. Mantenimiento preventivo y correctivo: a. Extracción de lodos y sólidos (actividad con vactor), c. Suministro e instalación de 8 metros de guaya de acero con alama de yute, de calibre de 3/16, para la extracción y acceso de sistema filtrante. | 1 | VG | $ 3.534.193 |  | $ 3.534.193 |  | $ 3.640.219 |  | $ 3.640.219 |  | $ 3.428.167 |  | $ 3.428.167 | $ 3.534.193 | $ 3.534.193 |
| 12,13 | POZO DE BOMBEO A REACTOR DE LA PTAR: a. Extracción de lodos y sólidos. b. Lavado e impermeabilización. c. Sondeo de tubería de desagües entre la criba y el pozo de bombeo. | 1 | VG | $ 2.046.112 |  | $ 2.046.112 |  | $ 2.107.495 |  | $ 2.107.495 |  | $ 1.984.728 |  | $ 1.984.728 | $ 2.046.112 | $ 2.046.112 |
| 12,14 | MANTENIMIENTO DE ENCERRAMIENTOS PERIMETRALES: Suministro y aplicación de pintura para metales tipo exteriores Área de aplicación. 460 m2 Esta actividad de be garantizar, limpieza, resane de las áreas que lo requieran. | 460 | M2 | $ 47.877 |  | $ 22.023.316 |  | $ 50.801 |  | $ 23.368.503 |  | $ 43.591 |  | $ 20.051.973 | $ 49.238 | $ 22.649.472 |
|  | SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | $ 276.418.463 |  |  |  | $ 285.395.504 |  |  |  | $ 266.815.266 |  | $ 277.044.619 |
|  | ADMINISTRACION |  |  | 22% |  | 60.812.062 |  | 22% |  | 62.787.011 |  | 22% |  | 58.699.358 | 22% | 60.949.816 |
|  | UTILIDAD |  |  | 5% |  | 13.820.923 |  | 5% |  | 14.269.775 |  | 5% |  | 13.340.763 | 5% | 13.852.231 |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% |  | 2.625.975 |  | 19% |  | 2.711.257 |  | 19% |  | 2.534.745 | 19% | 2.631.924 |
|  | SUBTOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 77.258.960 |  |  |  | 79.768.043 |  |  |  | 74.574.867 |  | 77.433.971 |
|  | TOTAL OBRA |  |  |  |  | 353.677.423 |  |  |  | 365.163.548 |  |  |  | 341.390.132 |  | 354.478.590 |
|  | TOTAL INSUMOS |  |  |  |  | $ 25.527.833 |  |  |  | $ 26.419.635 |  |  |  | $ 24.699.365 |  | $ 25.464.500 |
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | $ 379.205.257 |  |  |  | $ 391.583.183 |  |  |  | $ 366.089.497 |  | $ 379.943.090 |

El presente estudio de mercado hace parte integral del presente análisis del sector.

En ese orden de ideas, el Estudio de Mercado realizado a valores unitarios, se obtuvo como presupuesto oficial para “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”.por un valor total de  TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA Y SIETE PESOS ($379.205.257) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO  IVA.

Este valor incluye todos los gastos y costos en que incurra el oferente aceptado para la legalización y cumplimiento de la oferta aceptada, pago de impuestos y descuentos de Ley a que haya lugar, teniendo en cuenta el estudio del promedio de mercado a costo unitario.

- PRESUPUESTO

El presupuesto disponible para la presente contratación es la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($386.176.006,00) incluido IVA y todos los gastos y costos en que incurra el oferente; con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3925 del 30 de Enero de 2025 y No. 4225 del 30 de enero de 2025.

NOTA 1. Los bienes por adquirir se pagarán con recursos del presupuesto del Centro Agropecuario La Granja, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que antecede.

NOTA 2. La propuesta que supere el presupuesto oficial establecido para cada uno de los ítems o la totalidad de los ítems para el presente proceso será RECHAZADA.

NOTA 3. el proponente deberá tener en cuenta que el SENA Centro Agropecuario La Granja El Espinal, adjudicará el proceso por la totalidad del presupuesto disponible, por lo tanto, el adjudicatario deberá aceptar el contrato por el 100% del presupuesto disponible.

- ASPECTOS PRESUPUESTALES

| RUBRO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO | Indique con X | RUBRO | VALOR |
| Inversión | X | C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 | $205.000.000 |

| Nro. de CDP o Vigencia Futura | Fecha de CDP o Vigencia Futura | Fecha de vencimiento del CDP | Dependencia | Posición Catálogo de Gasto | Fuente | Valor en Letras | Valor en Números. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3925 | 30/01/2005 | No aplica | 912324. | C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 | PROPIOS | DOSCIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MCTE | $205.000.000 |

| RUBRO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO | Indique con X | RUBRO | VALOR |
| Inversión | X | C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 | 181.176.006 |

| Nro. de CDP o Vigencia Futura | Fecha de CDP o Vigencia Futura | Fecha de vencimiento del CDP | Dependencia | Posición Catálogo de Gasto | Fuente | Valor en Letras | Valor en Números. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4225 | 30/01/2005 | No aplica | 912324. | C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 | PROPIOS | DOSCIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MCTE | 181.176.006 |

- ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Tomando en consideración que los indicadores de capacidad financiera y organizacional que establece el ordenamiento jurídico, versan sobre el producto de la relación de la información contable de cada proponente para el periodo establecido por la entidad contratante, se determina que los mismos son una simple referencia de la capacidad del futuro adjudicatario para ejecutar el objeto contractual, sin que medien situaciones en contra de las necesidades de la entidad de carácter financiero, no obstante, considera la entidad, con apego a los referentes que en la materia expone la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – que deben establecerse mínimos respecto a la salud contable del proponente, pero que a su vez permitan la participación de un número plural de participantes, sin que las solicitudes por concepto de capacidad financiera y organizacional, signifiquen un elemento que coarte la posibilidad de hacer parte del proceso de selección.

ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, se establecen los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes.

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, se establece el uso de los indicadores que se consideran adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación sin limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El nivel óptimo del índice de liquidez se encuentra entre 1 y 2, y significa que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, por lo cual se considera que la empresa cuenta con una buena posición de liquidez para afrontar sus pagos en el corto plazo.  Para el presente proceso, el índice de liquidez debe ser mayor o igual a 1,67

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total / Activo Total

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Este indicador analiza el porcentaje o grado de participación de la totalidad de acreedores dentro de la empresa, sin discriminación alguna del tipo de acreedor: proveedores de materias primas, el Gobierno Nacional (impuestos pendientes de pago), entidades financieras, colaboradores, los mismos socios en calidad de prestamistas (cuando éstos conceden créditos a la empresa por fuera de los aportes de capital), entre otros. Un nivel de endeudamiento total superior a 100% indica que la empresa tiene mayores deudas respecto a sus activos, lo cual puede ser sinónimo de una bancarrota si no te toman las decisiones correctivas necesarias.  Para el presente proceso, el índice de endeudamiento debe ser menor o igual a 0.54, equivalente al 54%.

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses.

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Comunica la capacidad de una empresa para cubrir los costos de intereses de sus deudas durante un período determinado.  Cuan mayores valores positivos obtengamos de este indicador, mayor será la capacidad del proponente para hacer frente al costo de intereses. Para el presente proceso, la razón de Cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 1.

## La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad financiera que debe contener el RUP y su relación con la probabilidad de Riesgo:

ANALISIS DE CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL

La determinación de cada requisito habilitante está enmarcada en el análisis y el concepto de lo que mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, se fija un valor máximo para el requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, se fija un mínimo. La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad organizacional que debe contener el RUP y su relación con la probabilidad del Riesgo:

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son:

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio.

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  Para el presente proceso, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor o igual a 0,08.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total.

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. Para el presente proceso, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor o igual a 0,06.

Tomando en consideración que los indicadores de capacidad financiera y organizacional que establece el ordenamiento jurídico, versan sobre el producto de la relación de la información contable de cada proponente para el periodo establecido por la entidad contratante, se determina que los mismos son una simple referencia de la capacidad del futuro adjudicatario para ejecutar el objeto contractual, sin que medien situaciones en contra de las necesidades de la entidad de carácter financiero, no obstante, considera la entidad, con apego a los referentes que en la materia expone la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – que deben establecerse mínimos respecto a la salud contable del proponente, pero que a su vez permitan la participación de un número plural de participantes, sin que las solicitudes por concepto de capacidad financiera y organizacional, signifiquen un elemento que coarte la posibilidad de hacer parte del proceso de selección.

JUSTIFICACION INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Dentro de los lineamientos generales contenidos para la selección de contratistas, está la de velar por la salud financiera del proceso, favoreciendo el recurso publico ejecutado por la administración, pero al mismo tiempo exigiendo indicadores que se encuentren enmarcados dentro de las tendencias financieras del sector tanto a nivel nacional, como regional. Por lo anterior, se realiza el análisis de los INDICADORES FINANCIEROS por el comité económico estructurador. Con el ánimo de establecer el comportamiento de los indicadores financieros de las empresas del sector, se tomó como referencia la información Financiera publicada por el SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a través de la base de datos de INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA – BASE COMPLETA ESTADOS FINANCIEROS con corte 31 de diciembre de 2021, tomando la información reportada por las siguientes actividades las cuales para el presente proceso serán objeto de estudio 455 entidades, de las cuales 366 corresponden a actividades clasificadas en el item F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil, 27 con actividades correspondientes al ítem F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil y 62 entidades con actividades correspondientes al ítem F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.

|  | Mayor o Igual | Menor o Igual | Igual o Mayor | Mayor o Igual | Mayor o Igual | Igual o Mayor | Igual o Mayor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | INTERESES | RENTABILIDAD PATRIMONIO | RENTABILIDAD ACTIVO | CAPITAL DE TRABAJO | CAPITAL DE TRABAJO |
| PROMEDIO | 3,24 | 58% | 32,30 | 20,98% | 8,44% | $ 6.156.768 | 6.156.768 |
| MINIMO VALOR | 0,50 | 30% | -3413,39 | -382,31% | -9,65% | -$ 4.868.455 | - 4.868.455 |
| MAXIMO VALOR | 12,25 | 128% | 5716,83 | 689,32% | 71,89% | $ 168.455.073 | 168.455.073 |
| MEDIANA | 2,28 | 55% | 3,91 | 0,16 | 0,07 | $ 2.558.162 | 2.558.162 |
| MEDIA GEOMETRICA | 2,51 | 55% | #¡NUM! | #¡NUM! | #¡NUM! | #¡NUM! | #¡NUM! |

De acuerdo con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, el comité económico estructurador tomó como referencia la MEDIANA para los indicadores de LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO, RAZON DE COBERTURA DE INTERES, RENTABILIDAD DEL ACTIVO y RENTABILIDAD DEL PLATRIMONIO.

| INDICADOR -> | Liquidez | Endeudamiento | Cobertura de Interese | Rentabilidad Patrimonio | Rentabilidad del Activo | Capital de Trabajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIANA | 2,28 | 55% | 3,91 | 0,16 | 0,07 | Mayor o Igual al 80% del Presupuesto |

Una vez realizada la consulta y análisis de la información financiera de la base de datos, la cual arrojó la muestra de las 455 empresas del sector objeto del presente proceso a nivel nacional, se adicionó al análisis de la muestra seleccionada, algunos los indicadores solicitados en diferentes procesos de obra, adecuaciones e infraestructura anteriores adelantados por el SENA a nivel nacional incluidos el Centro Agropecuario La Graja – Regional Tolima, en los últimos tres años con la intención de garantizar el principio de pluralidad de oferentes, pero al mismo tiempo exigiendo indicadores que se encuentren enmarcados dentro de las tendencias financieras del sector tanto a nivel nacional, como regional.

| INDICADOR --> | Liquidez | Endeudamiento | Cobertura de Interese | Rentabilidad Patrimonio | Rentabilidad del Activo | Capital de Trabajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso Obra APE-Cali SAMC-VLL-0007-2022 | 1,30 | 70% | 2,50 | 0,03 | 0,03 | 65% |
| Proceso Obra Atlántico SAMC-ATL-0040-2021 | 1,50 | 59% | 2,00 | 0,10 | 0,08 |  |
| Proceso Obras CALG-2022 SAMC-TLM-CAG-015-2022 | 1,40 | 30% | 10,00 | 0,10 | 0,10 |  |
| Proceso Obra Huila SAMC-HIL-CEFA-0004-2022 | 1,00 | 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Proceso Obra Quindío SAMC-QDO-CDTCI-027-2022 | 2,55 | 52% | 6,53 | 0,09 | 0,07 |  |

Posteriormente la Entidad, tomó los datos arrojados por la base de datos seleccionada de la Superintendencia de Sociedades, incluyendo los indicadores financieros de los procesos adelantados por la Entidad a nivel nacional y regional, consolidando el análisis de manera que se pudieran establecer los siguientes indicadores para el proceso a adelantar en esta vigencia.

| INDICADOR -> |  |  | Liquidez | Endeuda- miento | Cobertura de Interese | Rentabilidad Patrimonio | Rentabilidad del Activo | Capital de Trabajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formula -> |  |  | (ACT CTE / PAS CTE) | (PAS TOTAL / ACT TOTAL) | (UTIL OPER / GASTOS FINANCIEROS) | (UTIL OPER / PATRIMONIO) | (UTIL OPER / ACTIVO) | (ACT CTE - PAS CTE) / Presupuesto del Proceso |
| Análisis Base de datos Superintendencia de Sociedades |  |  | 2,28 | 55% | 3,91 | 0,16 | 0,07 | 80% |
| Proceso Obra APE-Cali SAMC-VLL-0007-2022 |  |  | 1,30 | 70% | 2,50 | 0,03 | 0,03 | 65% |
| Proceso Obra Atlántico SAMC-ATL-0040-2021 |  |  | 1,50 | 59% | 2,00 | 0,10 | 0,08 |  |
| Proceso Obras CALG-2022 SAMC-TLM-CAG-015-2022 |  |  | 1,40 | 30% | 10,00 | 0,10 | 0,10 |  |
| Proceso Obra Huila SAMC-HIL-CEFA-0004-2022 |  |  | 1,00 | 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Proceso Obra Quindío SAMC-QDO-CDTCI-027-2022 |  |  | 2,55 | 52% | 6,53 | 0,09 | 0,07 |  |
| INDICADORES PROCESO OBRA 2023 |  |  | 1,67 | 54% | 4,16 | 0,08 | 0,06 | 73% |
|  |  |  | ≥ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |

Respecto al Indicador del Capital de Trabajo, teniendo en cuenta que este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo, contribuyendo con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente y a fin de garantizar la correcta y eficiente ejecución del contrato, la Entidad consideró pertinente establecer a partir del resultado arrojado en los análisis descritos anteriormente, un indicador del ochenta por ciento (80%) del presupuesto establecido para el presente proceso, situación que será indicada en el resumen de Indicadores Financieros.

En este orden de ideas, tomando como referente los indicadores de capacidad financiera y organizacional establecidos en el marco de los documentos tipo de procesos de infraestructura social, elaborados por Colombia Compra Eficiente y los respectivos análisis descritos anteriormente, el SENA - Centro Agropecuario la Granja, define los siguientes indicadores como requisito para el proceso de Selección Abreviada de Menor  de la referencia:

| Indicador | Medida Limite | Valor |
| --- | --- | --- |
| Índice de liquidez | Mayor o Igual | 1,67 |
| Índice de endeudamiento | menor o Igual | 54% |
| Razón de cobertura de intereses | Mayor o Igual | 4,16 |
| Rentabilidad del patrimonio | Mayor o Igual | 0,08 |
| Rentabilidad del activo | Mayor o Igual | 0,06 |
| Capital de Trabajo | Mayor o Igual al presupuesto del proceso | 80% |

- ANALISIS DEL SECTOR PARA DETERMINAR LOS CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

El artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 establece el deber de las Entidades Estatales, de incluir en los Documentos del Proceso, de acuerdo con el análisis de sector, requisitos diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso de las Mipyme al mercado de Compras Públicas. De manera análoga, el artículo 32 ibidem señala que, de acuerdo con el resultado del análisis del sector, las Entidades incluirán requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor  y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestión contractual el Estatuto General de Contratación Administrativa, como medidas de acción afirmativa, para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015, las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales para emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere. Igualmente, el articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de incluir condiciones habilitantes diferenciales y el puntaje adicional para Mipyme domiciliadas en Colombia de acuerdo con los resultados del análisis del sector.

Es por esto por lo que a continuación se presenta la información insumo para la identificación de la existencia de posibles proveedores que sean MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres en el mercado relativo al objeto del proceso de contratación que se adelanta, que determine la inclusión de los criterios diferenciales y puntajes adicionales de que trata el decreto 1860 de 2021:

- TECNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La información contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las diferentes entidades que manejan contextos económicos técnicos y regulatorios claros aplicables a los procesos de contratación, basados en los planes de necesidades planteados por las unidades ejecutoras. El estudio del sector se realizó teniendo en cuenta los parámetros establecidos para ello por las guías emitidas por Colombia Compra Eficiente.

- LISTA DE FUENTES DE INFORMACIÓN

•	DANE: www.dane.gov.co

•	ANIF: www.anif.gov.co

•	ANDI (Encuesta de opinión industrial): www.andi.gov.co

•	Banco de La República: www.banrep.gov.co

•	Cámaras de Comercio –

•	Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co

•	Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co

•	Confecámaras: www.confecamaras.org.co

•	Departamento Nacional de Planeación –DNP–: www.dnp.gov.co

•	Asobancaria (economía y finanzas): www.asobancaria.com

•	Ministerio de Industria y Comercio

•	Secop II, www.colombiacompra.gov.co/compradores/beneficios-del-secop-ii-para-compradores/content/secop-ii-2

- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:

  - Causales de Rechazo de las Ofertas:

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o prohibición para contratar, de conformidad con el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 90 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).

- Cuando la propuesta se presente fuera del término del proceso, o que sea remitida en físico, por mensaje, correo electrónico, o entregadas en lugar diferente al señalado dentro de la plataforma SECOP II.

- Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones, sus Anexos, formatos y adendas vigentes y no hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en él mismo y en la ley.

- Cuando el proponente plural presente oferta desde una cuenta diferente a la propia, constituida en forma asociativa, de conformidad con lo indicado por Colombia Compra Eficiente en los manuales de uso de SECOP II.

- Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.

- Cuando el representante legal del proponente o de alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta y firmar contrato de acuerdo con los estatutos sociales y una vez requerido no aporte el documento respectivo que lo faculte.

- Cuando para un mismo proceso, una sociedad y su filial y/o subsidiaria, presenten propuestas en forma separada, en este caso se rechazará la propuesta radicada en segundo lugar y siguientes de acuerdo al acta de cierre

- Cuando se evidencie el mismo profesional ofertado para acreditar los requisitos habilitantes, en más de una oferta. En tal situación, se rechazan todas las ofertas que tengan el mismo profesional propuesto.

- Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme dentro del término establecido en el Pliego. (NO APLICA PARA LA PRESENTE INVITACION PUBLICA).

- Cuando para este mismo proceso (por lote, cuando aplique) se presenten varias propuestas por el mismo proponente por sí o por interpuesta persona, o por los socios que integran la persona jurídica, individualmente o a través de un consorcio o unión temporal.

- Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda a la realidad y genere confusión para la Entidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

- Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas.

- Cuando el proponente presente su oferta con algún tipo de condicionamiento, en cualquiera de los documentos de la propuesta.

- Cuando supere el porcentaje (%) de Administración y/o Utilidad determinados por el SENA.

- Cuando supere el factor multiplicador definido.

- Cuando el proponente dentro del término previsto en la solicitud que se realice no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanarla.

- Cuando el proponente subsane, pero no lo haga en debida forma y quede insatisfecho el requerimiento realizado por la Entidad.

- Cuando formule una oferta en la que se fijen condiciones económicas y de contrataciones artificiales, debidamente evidenciadas una vez surtido el debido proceso o ante la ausencia de respuesta del oferente a las aclaraciones solicitadas, dentro del término dispuesto para ello o cuando las explicaciones rendidas no respondan a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta.

- Modificar la integración de la figura asociativa, consorcial o de unión temporal, luego de presentada la oferta.

- La no constitución de la garantía de seriedad con anterioridad a la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso para la entrega de la propuesta. (NO APLICA PARA LA PRESENTE INVITACION PUBLICA).

- La no entrega de la garantía dentro de la propuesta presentada en el cierre del proceso.  (NO APLICA PARA LA PRESENTE INVITACION PUBLICA).

- El proponente no diligencie en su totalidad los Formatos, y persista ello con posterioridad a la solicitud de subsanación de la Entidad.

- Cuando el objeto social de la persona jurídica, la actividad comercial de la persona natural, o el objeto social de alguno de los miembros que conforman la Estructura Plural PROPONENTE no permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de selección.

- Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varias de las descripciones o cantidades de la “OFERTA ECONÓMICA”.

- Cuando el valor de la propuesta económica exceda el del presupuesto oficial.

- De existir error aritmético y la corrección a que haya lugar de la oferta económica, supere el 2% del valor total de la misma.

- Los demás casos expresamente establecidos en la ley o en el Pliego de Condiciones Electrónico.

  - Causales para declarar desierto el Proceso de Contratación:

- Cuando no se presente propuesta alguna.

- Cuando ninguna de las propuestas cumpla con los requisitos técnicos y habilitantes.

  - Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección:

Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía de conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015. Se contratará mediante una invitación pública en la modalidad de mínima, teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos habilitantes, el menor precio de las propuestas.

  - Justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable para la entidad:

De conformidad con el decreto 1082 de 2015 en todo caso la verificación de los requisitos se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en dicho decreto. En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.

  - Factores de desempate

La Entidad estatal debe seleccionar al oferente de conformidad con lo establecido en el artículo 35. Factores de Desempate, de la Ley 2069 de 2020, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

La acreditación de estos criterios se deberá hacer conforme a lo establecido 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y SU MITIGACIÓN:

La entidad evaluará los Riesgos que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos e igualmente los riesgos que atañen al equilibrio económico del contrato así:

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR O NO PUEDE OCURRIR | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INCIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIORICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | General | Externo | Selección | Económico | Que los precios ofertados por los proponentes sean considerados artificialmente bajos o no se ajusten a la realidad | Que los bienes solicitados no cumplan con la calidad esperada | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Requerir al contratista para que los elementos entregados y el servicio prestado sean de la calidad esperada | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Municipio |  | Hasta 2 días hábiles después de detectado el riesgo | 3 días después de detectado el riesgo | Documentando las labores de monitoreo realizadas por el contratista, de acuerdo a los lineamientos de su supervisor | Mensualmente |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cumpla con los suministros y/o el servicio requerido en los tiempos solicitados | Que los bienes solicitados y/o el servicio contratado no cumplan con la calidad esperada | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Que el supervisor requiera de ser necesario al contratista para establecer unos tiempos prudentes para la entrega del suministro y/o la mejora de la prestación del servicio solicitado | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista |  | Hasta 5 días calendario después de detectado el riesgo | 7 días calendario después de detectado el riesgo | Documentando las labores de monitoreo por parte de la interventoría, de acuerdo a los lineamientos de su supervisor | Mensualmente |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos o variación de la tabla de honorarios y/o salarios que establezca el gobierno nacional, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros | Que el contratista no cumpla con la ejecución del contrato por el incremento de los costos en los suministros o servicios prestados contratados | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Hacer exigible al contratista la vigencia de la oferta presentada y la vigencia del contrato que se suscribió | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Municipio |  | Hasta 2 días hábiles después de detectado el riesgo | 3 días después de detectado el riesgo | El contratista asumirá por su propia cuenta el costo de las variaciones e incrementos que afecten la actividad del contrato | Mensualmente |

- MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:

En cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, los riesgos que corre el SENA en el desarrollo del contrato se pueden amparar así:

Garantía Única: Para el acto contractual a realizar, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, mediante cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo contemplados en el Decreto 1082 de 2015, en cuanto a las obligaciones surgidas del Contrato así:

a. Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más a partir de la expedición de la póliza.

b. Calidad de los bienes: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más a partir de la expedición de la póliza.

En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

- ACUERDOS COMERCIALES

La Entidad menciona que la presente contratación NO se encuentra cobijada por Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del Decreto 1082 de 2015.

- SUPERVISIÓN:

La supervisión del presente contrato será ejercida por el funcionario que designe el subdirector, las actividades que desarrollará el supervisor del contrato serán las descritas en la Resolución del SENA No. 202 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría.

Dado en el Espinal, en el mes de julio de 2025.

Cordialmente,

JOSE OMAR MOREIRA PATIÑO

Técnico Grado 02 – Administrador de la Finca

Centro Agropecuario La Granja – El Espinal

Leonardo Bonilla Tello - Estructurador de proyectos

Marlon Bermúdez Pérez - Dinamizador Ambiental Y Energético

Mauricio Villalba Charry - Profesional apoyo HySI