## Hoja1
ANEXO 5 - ECONÓMICO
INVITACIÓN A COTIZAR No. 091-2025
FECHA :
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  | TELÉFONO CEL:
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
OBJETO A CONTRATAR | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EBEH
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
ITEM | CODIGO INTERNO | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | V/R UNITARIO | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO | PRECIOS EM-160-2025*
1 |  | Cinta métrica | Cinta métrica, la cual debe ser en un material flexible, inextensible e impermeable, y sistema retráctil con divisiones cada 1 mm. Precisión 1 mm. No metros de modistería. No metros de costura. | Unidad | A Demanda | 18 |  |  |  | 52955
2 |  | Pulsioxímetro | Características operacionales: - Detección de SpO2 para incluir el rango: 70-99%, resolución de SpO2: 1% o menos, precisión de SpO2 (en el rango de al menos 70-99%): dentro de ±2% o 3%, detección de frecuencia de pulso para incluir el rango: 30-240 lpm, resolución de la frecuencia del pulso: 1 lpm o menos, recisión de frecuencia de pulso dentro de ±3 lpm. Se requieren baterías recargables, con un cargador externo de baterías de CA o mediante adaptable al equipo, debe tener protección contra sobretensiones y condiciones de línea de sobre corriente. Garantizar que estas se encuentren calibradas con certificado y hoja de vida del insumo biomédico. | Unidad | A Demanda | 5 |  |  |  | 1812395.3867
3 |  | Bascula digital de piso | Características técnicas: Capacidad desde 120 hasta 150 kilogramos. precisión ideal de 50 gramos máximo 100 gramos, digital, portátil y con baterías recargables con su cargador externo. Garantizar certificado de calibración y hoja de vida del insumo biomédico. | Unidad | A Demanda | 27 |  |  |  | 1121074.4741
4 |  | Tallímetro | Características Técnicas: tallímetro portátil capacidad de 2 metros, enrollable o de fácil transporte, sensibilidad 1 milímetro, desarmable. | Unidad | A Demanda | 67 |  |  |  | 904608.8212
5 |  | Fonendoscopio | Membranas de alta sensibilidad para una auscultación más clara, diafragmas ajustables que permiten escuchar diferentes frecuencias, y sistemas de reducción de ruido ambiental. | Unidad | A Demanda | 27 |  |  |  | 437163.16
6 |  | Tensiómetro aneroide portátil | Lecturas precisas de presión arterial con esfigmomanómetro aneroide de última generación, fabricado con precisión, fácil de leer 300mmHg con válvula de liberación de aire. Manómetro de material inoxidable. - Brazalete: (1) Pediátrico, (1) Neonatal y (1) adulto x tensiómetro. - Brazalete de facil limpieza y desinfección. - Manguera: PVC de 2 tubos de 2 vías. - Pera: PVC estándar. - Válvula: De liberación. - Válvula: De extremo cónico. - Rango de error de ± 3 mmHg - Con mínimo de división de ± 2 mmHg | Unidad | A Demanda | 28 |  |  |  | 669482.2428
7 |  | Cinta medición perímetro braquial para niño | Basado en los lineamientos actualizados de UNICEF con un rango de 26cm a 56cm. - Material en polietileno duradero y esterilizable. - Fácil de ser usado en niños de 6 meses a 5 años. - Diferenciación de colores para saber el nivel de desnutrición. | Unidad | A Demanda | 100 |  |  |  | 29750
VALOR TOTAL | [9 empty] | 5027429.0848
NOTA: VALIDEZ
*Las propuestas no deben pasar el valor del Estudio de Mercado referenciado que se visualizan en cada item
ACEPTO LA FORMA DE PAGO DURANTE LOS TREINTA (30) DIAS DESPUES DE LA RADICACIÓN DE LA FACTURA
Nombre y firma del Representante Legal