FORMATO No 2

OFERTA ECONÓMICA

Ciudad y fecha

Señores

CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

Bogotá D. C.

Asunto: PROCESO DE MINIMA CUANTIA  No.

Respetados señores:

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la invitación pública No XXXXXXXXXXXX de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento económico de la siguiente forma:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | Valor Unitario sin IVA | Valor Total sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON INSUMOS Y MATERIALES INCLUIDOS |  |  |  |  |
| 1.1 | ASCENSOR MARCA OTIS: • Ascensor: Electromecánico • Carga: 525 kg - Personas: 7 • Una entrada • Número de paradas: 6 • Velocidad nominal: 1,0 m/s • Cuarto de máquinas situado encima del hueco del ascensor • Tipo de maniobra: Colectiva en descenso • Control de movimiento: Dos velocidades El mantenimiento preventivo consta de una (1) revisión al mes utilizando el tiempo que se considere necesario para efectos de aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, ajustes electromecánicos de puertas, verificación de estado de cables de tracción, compensación, cables de gobernadores de velocidad, cables de los selectores, cables de viaje, inspección de circuitos de seguridades, alumbrados de las cabinas, revisión de señales luminosas, revisión de alambrados eléctricos, el mantenimiento preventivo debe incluir los siguientes materiales: Aisladores para contactos, Bandas para los frenos de las máquinas, Bobinas para contactores y relevos auxiliares, Botoneras de registro para los comandos de cabinas, Botones de registro para las llamadas de halls, Bujes y rodamientos para operadores de puertas, Colgantes suspensiones para puertas, Contactores auxiliares para los controles, Contactos para cerradura de puertas, Contactos de carbón y cobre, Contactos para los interruptores principales, Correas, cremalleras y cadenas para operadores de puertas, Diodos, Display para indicadores de posición, Fusibles de los tableros de control, Gateswicht, Gong de aviso de llegada a nivel, Guayas transportadoras de puertas, Inductores para selectores, Interruptores para límites de seguridad, Lubricantes adecuados para chumaceras y bujes, Material para iluminación de cabinas, Memorias, Micro componentes para las tarjetas electrónicas, Micro conductores integrados, Micro relevos de controles, Micro swicht para operadores de puertas de cabinas, Omegas para selectores, Picaportes mecánicos para cerraduras de puertas, Protecciones, Resistencias de mando común, Rodamientos para poleas deflectoras, Señales luminosas (flechas, botones, bombillos), Temporizadores, Tiristores, Transistores, Zapatas para las guías de cabina y contrapesos, Zapatas para puertas de Hall y cabinas | Unidad (Mantenimiento mensual) | 3 |  |  |
| Total SIN IVA |  |  |  |  |  |
| Valor IVA |  |  |  |  |  |
| Total CON IVA |  |  |  |  |  |

BOLSA DE REPUESTOS:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |
| 1.1 | Cambio de un (1) juego de puertas internas de cabina | UNIDAD | 1 |  |  |
| 1.2 | Un (1) juego de zapatas deslizantes para la cabina | UNIDAD | 1 |  |  |
| 1.3 | Colgantes de puertas suspensiones para puertas de hall | UNIDAD | 1 |  |  |
| 1.4 | Contactor de fuerza para control | UNIDAD | 1 |  |  |
| 1.5 | Recorte de cables de tracción en ½ 8*19 alma de fibra | UNIDAD | 1 |  |  |
| 1.6 | Encoder de operador de puertas | UNIDAD | 1 |  |  |
| 1.7 | Encoder para motor de tracción | UNIDAD | 1 |  |  |
| 1.8 | Cortinas electrónicas para retroceso automático de puertas | UNIDAD | 1 |  |  |
| 1.9 | Certificación para el ascensor, por parte de la empresa acreditada por la ONAC | UNIDAD | 1 |  |  |

La presente oferta ECONÓMICA será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación.

Con las siguientes actividades comprendidas en el alcance del objeto contractual.

Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Identificación

Razón social