## Hoja1
| REPÚBLICA DE COLOMBIA | [8 empty] | AIU | 28%
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO CAUCASIA
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL Y AGUAS LLUVIAS PARA EL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL – HACIENDA LA URIBE SENA CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  | PRELIMINARES
| 1.1.1 | 1.1.2 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACIONES (INC PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA) | m² | 1614.4 | 11567.36 | 18674345.984
| 1.1.2 | 18.1.2 |  |  | CAMPAMENTO PARA BODEGA DE 18M2 | und | 1 | 7841015.04 | 7841015.04
| 1.1.3 | 1.2.27 |  |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (ACARREO LIBRE DE 10km) | m² | 1614.4 | 19655.68 | 31732129.792
| 1.2 |  |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 1.2.1 | 1.3.1 |  |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA INC RETIRO DE SOBRANTE | m³ | 231 | 75064.32 | 17339857.92
| 1.2.2 | 1.3.4 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO DE SOBRANTES) | m³ | 1064.8 | 108551.68 | 115585828.864
| 1.2.3 | 1.4.13 |  |  | LLENOS CON ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) | m³ | 402.6 | 119459.84 | 48094531.584
| 1.2.4 | 1.4.2 |  |  | LLENO CON GRAVILLA FINA DE RIÓ DE 1/2" | m³ | 256.5 | 173470.72 | 44495239.68
| 1.2.5 | 1.4.16 |  |  | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INC ACARREO LIBRE DE 10km | m³ | 668.1 | 160368.64 | 107142288.384
| 1.2.6 | 1.4.5 |  |  | LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE RECEBO COMÚN | m³ | 668.1 | 146478.08 | 97862005.248
| Subtotal | [7 empty] | 488767242.496
| 2 |  |  |  | REDES DE ACUEDUCTO
| 2.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO
| 2.1.1 | 11.2.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE DE 4" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO | m | 14.47 | 105267.2 | 1523216.384
| 2.1.2 | 11.2.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE DE 6" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO | m | 10.11 | 198643.2 | 2008282.752
| 2.1.3 | 11.3.23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 8" RDE 13.5 ACUEDUCTO | m | 3.94 | 273559.04 | 1077822.6176
| 2.1.4 | 11.2.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1/2" RDE 9.0 SIST. HIDRAULICO | m | 62.44 | 17692.16 | 1104698.4704
| 2.1.5 | 11.2.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO | m | 37.98 | 29135.36 | 1106560.9728
| 2.1.6 | 11.2.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE DE 2" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO | m | 423.79 | 42067.2 | 17827658.688
| 2.1.7 | 11.2.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 3/4" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO | m | 9.49 | 20876.8 | 198120.832
| 2.1.8 | 11.2.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1 1/2" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO | m | 129.67 | 42487.04 | 5509294.4768
| 2.1.9 | 11.2.37 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PRE DE 3/4" | un | 16 | 12834.56 | 205352.96
| 2.1.10 | 11.2.36 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PRE DE 1/2" | un | 33 | 8611.84 | 284190.72
| 2.1.11 | 11.2.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PRE DE 1" | un | 5 | 16775.68 | 83878.4
| 2.1.12 | 11.2.40 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PRE DE 1 1/2" | un | 20 | 32151.04 | 643020.8
| 2.1.13 | 11.2.41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PRE DE 2" | un | 6 | 38740.48 | 232442.88
| 2.1.14 | 11.2.55 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PRE DE 3/4" | un | 1 | 13607.68 | 13607.68
| 2.1.15 | 11.2.56 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PRE DE 1" | un | 10 | 18201.6 | 182016
| 2.1.16 | 11.2.58 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PRE DE 1 1/2" | un | 17 | 34563.84 | 587585.28
| 2.1.17 | 11.2.59 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PRE DE 2" | un | 9 | 49720.32 | 447482.88
| 2.1.18 | 11.2.99 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE DE 3/4" X 1/2" | un | 1 | 12643.84 | 12643.84
| 2.1.19 | 11.2.94 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR HEMBRA PRE DE 1 1/2" | un | 10 | 40592.64 | 405926.4
| 2.1.20 | 11.2.101 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE DE 1" X 3/4" | un | 2 | 13958.4 | 27916.8
| 2.1.21 | 11.2.96 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR HEMBRA PRE DE 2 1/2" | un | 3 | 58842.88 | 176528.64
| 2.1.22 | APU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE DE 2" X 1" | un | 2 | 23900.16 | 47800.32
| 2.1.23 | 11.1.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC 1/2" | un | 37 | 58195.2 | 2153222.4
| 2.1.24 | 11.1.39 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1" | un | 2 | 123596.8 | 247193.6
| 2.1.25 | APU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 2" | un | 3 | 325365.76 | 976097.28
| 2.1.26 | 15.3.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS REGISTRO 20 X 20CM | un | 42 | 133969.92 | 5626736.64
| Subtotal | [7 empty] | 42709298.7136
| 3.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACESSORIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
| 3.1.1 | 12.1.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2" | m | 33.3 | 32500.48 | 1082265.984
| 3.1.2 | 12.1.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3" | m | 6.9 | 39073.28 | 269605.632
| 3.1.3 | 12.1.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 4" | m | 233.17 | 49638.4 | 11574185.728
| 3.1.4 | 12.1.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 6" | m | 1460.9 | 114140.16 | 166747359.744
| 3.1.5 | 12.1.36 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC SANITARIO 2" CXE | un | 1 | 11895.04 | 11895.04
| 3.1.6 | 12.1.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC SANITARIO 4" CXE | un | 2 | 37794.56 | 75589.12
| 3.1.7 | 12.1.26 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SANITARIO 2" CXE | un | 16 | 9200.64 | 147210.24
| 3.1.8 | 12.1.27 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SANITARIO 3" CXE | un | 2 | 18760.96 | 37521.92
| 3.1.9 | 12.1.28 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SANITARIO 4" CXE | un | 16 | 34551.04 | 552816.64
| 3.1.10 | 12.1.57 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SENCILLA PVC SANITARIO 2" | un | 1 | 17862.4 | 17862.4
| 3.1.11 | 12.1.59 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SENCILLA PVC SANITARIO 4" | un | 13 | 54588.16 | 709646.08
| 3.1.12 | 12.1.64 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCIDA PVC SANITARIO 3" X 2" | un | 7 | 33309.44 | 233166.08
| 3.1.13 | 12.1.65 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCIDA PVC SANITARIO 4" X 2" | un | 12 | 44245.76 | 530949.12
| 3.1.14 | 12.1.71 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 180° PVC SANITARIO 2" | un | 28 | 23878.4 | 668595.2
| 3.1.15 | 12.1.8 |  |  | CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM | un | 16 | 587384.32 | 9398149.12
| 3.1.16 | 12.1.5 |  |  | CAJA INSPECCIÓN 100CM X 100CM | un | 2 | 806206.72 | 1612413.44
| 3.1.17 | 2.2.53 |  |  | VIGA CANAL EN CONCRETO DESARROLLO 0.4 m H= 0.4 m E=0.08 m (INC REFUERZO) | m | 769.41 | 532044.8 | 409360589.568
| 3.1.18 | 7.1.54 |  |  | REJILLA PARA CARCAMO ANGULO 1 1/2*1/8 Y TRANSVESALES EN ANGULO 3/4*3/16, DISTANCIA CADA 2CM | m | 769.41 | 166758.4 | 128305580.544
| 3.1.19 | 7.1.50 |  |  | CANAL EN LAMINA DE 50 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20 | m | 636.66 | 116276.48 | 74028583.7568
| 3.1.20 | 12.1.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAMANOS | un | 23 | 75279.36 | 1731425.28
| 3.1.21 | 12.1.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 4" PARA SANITARIO | un | 15 | 83623.68 | 1254355.2
| Subtotal | [7 empty] | 808349765.8368
| 4 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
| 4.1 |  |  |  | ESTRUCTURAS
| 4.1.1 | 2.3.21 |  |  | CONCRETO DE 24.1 Mpa (3500 PSI) PARA ESTRUCTURAS EN CAJÓN Y TANQUES ENTERRADOS | m³ | 24.45 | 2119371.52 | 51818633.664
| 4.1.2 | 18.3.11 |  |  | Acero de refuerzo de 60000 PSI 420 MPA. Icluye figuracion y colocado | kg | 1734 | 14800.64 | 25664309.76
| 4.1.3 | 5.2.1 |  |  | MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 4 LISO (perforacion horizontal) | m² | 3.85 | 121556.48 | 467992.448
| 4.1.4 | 12.1.8 |  |  | CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM | un | 3 | 509056 | 1527168
| 4.1.5 | 10.1.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO TRAFICO VEHICULAR 8CM (INC. ARENA DE BASE) | m² | 43.37 | 212014.08 | 9195050.6496
| 4.1.6 | 2.2.47 |  |  | SARDINEL PREFABRICADO A-85 EN CONCRETO h=0,50, b=0,20, INC EXCAVACIÓN SUBBASE Y MORTERO 1:4SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 86 | 89832.96 | 7725634.56
| 4.2 |  |  |  | ACCESORIOS
| 4.2.1 | 2.2.18 |  |  | ESCALERAS MACIZA DE FC 21 Mpa (3000 PSI) | m³ | 1.2 | 1829753.6 | 2195704.32
| 4.2.2 | APU |  |  | VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO 2" | un | 6 | 1135645.44 | 6813872.64
| 4.2.3 | APU |  |  | VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO 6" | un | 6 | 3188919.04 | 19133514.24
| 4.2.4 | APU |  |  | VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO 8" | un | 2 | 4547612.6976 | 9095225.3952
| 4.3 |  |  |  | ESTRUCTURAS FIBRA DE VIDRIO (PREFABRICADA)
| 4.3.1 | APU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FLOCULACIÓN TIPO HELICOIDAL DE FLUJO VERTICAL CONSTRUIDAS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO Y ACABADO EXTERNO TOTALMENTE LISO PROTEGIDO CON UNA CAPA DE PINTURA INDUSTRIAL DE TIPO POLIURETANO. LAS UNIDADES DEBEN CONTAR CON UN TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICAS MAYORES A 20 Y MENORES A 30 MINUTOS PARA UN CAUDAL DE 12.16 LPS CON GRADIENTES DE AGITACIÓN ENTRE 20 Y 70 S-1. LAS INTERCONEXIONES ENTRE LAS UNIDADES DEBEN SER POR MÉTODOS MECÁNICOS TIPO BRIDAS FIJAS FABRICADAS EN PRFV TALADRADAS BAJO NORMA ANSI | un | 6 | 12319561.4976 | 73917368.9856
| 4.3.2 | APU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FILTRACIÓN RÁPIDA A PRESIÓN DE FLUJO DESCENDENTE CON LECHO FILTRANTE MIXTO DE ARENA Y ANTRACITA Y LAVADO AUTÓNOMO CON CAPACIDAD DE FILTRAR 2,45 LPS. LA UNIDAD DE FILTRACIÓN DEBERÁ ESTAR DOTADA CON UN FALSO FONDO ESTRUCTURAL CONSTRUIDO EN PRFV QUE PERMITA LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL FLUJO DE AGUA; LAS ENTRADAS Y SALIDAS SERÁN POR BRIDA EN PRFV CONSTRUIDAS Y TALADRADAS BAJO NORMA ANSI. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHOS FILTRANTES Y MATERIAL DE SOPORTE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES GRANULOMÉTRICAS ESTABLECIDAS POR EL DISEÑADOR | un | 5 | 10239322.1376 | 51196610.688
| 4.3.3 | APU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEDIMENTACIÓN DE ALTA TASA CONSTRUIDA EN PRFV CON ACABADO EXTERNO LISO Y PROTEGIDO CONTRA LA INTEMPERIE CON PINTURAS INDUSTRIALES TIPO POLIURETANO CAPACIDAD DE 12,16 LPS; LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DEBE CONTAR CON UNA TOLVA INCLINACIÓN MÍNIMA DE 45° PARA ALMACENAMIENTO DE LOS LODOS DECANTADOS; UNA CANALETA PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS CLARIFICADAS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN TIPO COLMENA DE DUCTO HEXAGONAL CONSTRUIDOS EN POLI ESTRENO Y VIGUETAS DE CARGUE CONSTRUIDAS EN PRFV. | un | 2 | 18287246.6176 | 36574493.2352
| 4.3.4 | APU |  |  | SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE CINCO (5) BANDEJAS DE AIREACIÓN, LAS BANDEJAS ESTARÁN FABRICADAS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO (PRFV) DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA LAMINADOS DE PLÁSTICO TERMOENDURECIBLE REFORZADO (RTP) MOLDEADOS POR CONTACTO PARA EQUIPOS RESISTENTES A LA CORROSIÓN ASTM C-582-95. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTARÁ CONSTRUIDA CON PERFILES TIPO ANGULAR DE 2.5” POR ¼” DE ESPESOR SIGUIENDO LOS REQUISITOS GENERALES PARA BARRAS, CHAPAS, PERFILES Y TABLESTACAS DE ACERO LAMINADO EN CALIDAD DE ESTRUCTURA NTC 4537; LA SALIDA DEL SISTEMA DE AIREACIÓN SERÁ DE ACOPLE MECÁNICO TIPO BRIDA CUMPLIENDO LA NORMA ISO 2531, TALADRADA A PN 10. LA TOLERANCIA EN LA LONGITUD DEL ELEMENTO SERÁ DE ± 10 MM. | un | 1 | 16343702.2976 | 16343702.2976
| 4.3.5 | APU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO CANAL DE MEZCLA RÁPIDA CONSTRUIDO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO, CON ACABADO EXTERNO A LA VISTA CON PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE CON PINTURAS INDUSTRIALES TIPO POLIURETANO Y UNA CAPA DE PROTECCIÓN INTERNA CON RESINAS POLIÉSTER INSATURADA MODIFICADA CON TALCOS Y PIGMENTOS INDUSTRIALES TIPO GEL COAT. EL CANAL DEBE CONTAR CON VERTEDERO RECTANGULAR DE CRESTA DELGADA CALIBRADO QUE PERMITA LA MEDICIÓN DE CAUDALES DESDE 5 LPS HASTA 15 LPS. | un | 1 | 1092721.1776 | 1092721.1776
| Subtotal | [7 empty] | 312762002.0608
| 5 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
| 5.1 |  |  |  | ESTRUCTURAS
| 5.1.1 | 2.3.21 |  |  | CONCRETO DE 24.1 Mpa (3500 PSI) PARA ESTRUCTURAS EN CAJÓN Y TANQUES ENTERRADOS | m³ | 24.1 | 1347301.12 | 32469956.992
| 5.1.2 | 18.3.11 |  |  | Acero de refuerzo de 60000 PSI 420 MPA. Icluye figuracion y colocado | kg | 4806.3 | 14800.64 | 71136316.032
| 5.2 | 0 |  |  | ACCESORIOS | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.1 | 12.2.94 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AROTAPAS HF | un | 3 | 634292.48 | 1902877.44
| 5.2.2 | APU |  |  | CODO A.C 4"X90º E BXB | un | 6 | 190449.92 | 1142699.52
| 5.2.3 | APU |  |  | PASAMURO A.C 4" E BXB, L=0.90MTS MTS; Z=0.28 MTS | un | 3 | 267121.92 | 801365.76
| 5.2.4 | APU |  |  | PASAMURO A.C 4" E BXB, L=0.40MTS MTS; Z=0.28 MTS | un | 4 | 216135.68 | 864542.72
| 5.2.5 | APU |  |  | PASAMURO A.C 6" E BXB, L=0.40MTS MTS; Z=0.28 MTS | un | 2 | 306801.92 | 613603.84
| 5.2.6 | 12.1.59 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SENCILLA PVC SANITARIO 4" | un | 4 | 54588.16 | 218352.64
| 5.2.7 | 12.1.60 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SENCILLA PVC SANITARIO 6" | un | 2 | 253845.76 | 507691.52
| 5.2.8 | APU |  |  | MEDIO PLASTICO ROSETON | un | 1470 | 6577.92 | 9669542.4
| 5.2.9 | 7.1.36 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA DE GATO | un | 24 | 463096.32 | 11114311.68
| Subtotal | [7 empty] | 130441260.544
| 6 |  |  |  | ESTACION DE BOMBEO - EBAR
| 6.1 |  |  |  | ESTRUCTURAS
| 6.1.1 | 2.3.21 |  |  | CONCRETO DE 24.1 Mpa (3500 PSI) PARA ESTRUCTURAS EN CAJÓN Y TANQUES ENTERRADOS | m³ | 15.08 | 1347301.12 | 20317300.8896
| 6.1.2 | 18.3.11 |  |  | Acero de refuerzo de 60000 PSI 420 MPA. Icluye figuracion y colocado | kg | 1008.8 | 14800.64 | 14930885.632
| 6.2 |  |  |  | ACCESORIOS
| 6.2.1 | 12.2.94 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AROTAPAS HF | un | 6 | 636801.024 | 3820806.144
| 6.2.2 | APU |  |  | CODO A.C 3"X90º E BXB | un | 8 | 226509.4387 | 1812075.5095
| 6.2.3 | APU |  |  | PASAMURO A.C 3" E BXB, L=0.90MTS MTS; Z=0.28 MTS | un | 4 | 472939.9184 | 1891759.6735
| 6.2.4 | APU |  |  | VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL 3" E BXB | un | 4 | 1486576.64 | 5946306.56
| 6.2.5 | APU |  |  | VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO V.N.A 3" E BXB; CRM | un | 4 | 1625008.64 | 6500034.56
| 6.2.6 | APU |  |  | TEE A.C 3"X3"X3" E BXB | un | 2 | 257703.68 | 515407.36
| 6.2.7 | APU |  |  | PASAMURO A.C 3" E BXEL PARA PVC, L=0.86 MTS; Z=0.65 MTS DE EXTREMO BRIDADO | un | 4 | 491109.76 | 1964439.04
| 6.2.8 | APU |  |  | AMPLIACIÓN A.C 2" X 3" E BXB | un | 4 | 504695.7824 | 2018783.1296
| 6.2.9 | APU |  |  | CODO CON PEDESTAL 2"X90º BXB | un | 4 | 140529.0624 | 562116.2496
| 6.2.10 | APU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE DOS POLOS (3,450 RPM) PARA EFLUENTES (AGUAS RESIDUALES ) Y LODOS (AGUAS NEGRAS) | un | 4 | 12796775.488 | 51187101.952
| Subtotal | [7 empty] | 111467016.6998
| 7 |  |  |  | REDES ELECTRICAS
| 7.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS
| 7.1.4 | 17.1.3 |  |  | Suministro de acometida general subterranea en cable (3 x Nº 4 THWN-2) , en tuberia subterranea PVC pesado 1", desde trasnformador 15KVA monofasico hasta gabinete iluminacion "GI-03". | ml | 70 | 225926.4 | 15814848
| 7.1.5 | 17.3.2 |  |  | Suministro de gabinete iluminacion "GI" con medidas 1000mmx700mmx300mm, con barraje electrolitico monofasico 100A, proteccion principal fijo 2x100A una salida temporizada y seis salidas fija. | un | 1 | 508951.04 | 508951.04
| 7.1.6 | 17.2.1 |  |  | Suministro de puesta a tierra general tipo cuadrada, con varilla cobre 5/8" x 2,4 metros, y mallado en cable cobre desnudo # 2. | gl | 1 | 4949911.04 | 4949911.04
| 7.1.7 | 17.9.1 |  |  | Suministro red de media tension 13,2kv monofasica en cable ACSR 1/0. | ml | 70 | 1347301.12 | 94311078.4
| 7.1.8 | 17.10.2 |  |  | Suministro transporte de caja de registro en concreto 2000PSI, con 60x60x60 centimetros, con tapa y contratapa platina 3/8"x60x60 centimetros. | un | 2 | 1059531.52 | 2119063.04
| Subtotal | [7 empty] | 117703851.52
| 8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
| 8.1 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
| 8.1.1 | 11.1.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO - TIPO I | un | 15 | 750118.4 | 11251776
| 8.1.2 | 11.1.11 |  |  | SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR | un | 16 | 1445418.24 | 23126691.84
| 8.1.3 | 11.1.9 |  |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE KIT ORINAL GOTTA EP, VALVULA PUSH ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR | un | 4 | 892117.76 | 3568471.04
| 8.1.4 | 11.1.40 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA | un | 2 | 265632 | 531264
| 8.1.5 | 12.1.80 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA METALICA DE 2" | un | 7 | 45898.24 | 321287.68
| Subtotal | [7 empty] | 38799490.56
| 9 |  |  |  | ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERIA
| 9.1 |  |  |  | ESTRUCTURA
| 9.1.2 |  |  |  | Viga de fundación en concreto de 21 Mpa. de 0.30x0.30 (Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción.) | m³ | 7.38 | 1741038.08 | 12848861.0304
| 9.1.3 |  |  |  | Construcción de columna en concreto de 21 MPa. de 0.30x0.30 cm. (Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta, vibrado todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción) | m³ | 2.75 | 2185515.52 | 6010167.68
| 9.1.4 |  |  |  | Placa contrapiso en concreto 17,2 MPa e=0.20 m (Incluye suministro, transporte y colocación de mortero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | m² | 113.34 | 977500.16 | 110789868.1344
| 9.1.5 |  |  |  | Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.15 X 0.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | m³ | 3.35 | 2748475.0923 | 9207391.5593
| 9.1.6 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 4 LISO (perforacion horizontal) | m² | 102.78 | 121556.48 | 12493575.0144
| 9.2 |  |  |  | CUBIERTA
| 9.2.1 |  |  |  | Suministro e instalación de cubierta UPVC creta baja (incluye teja UPVC, caballete, tornillos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m² | 102.78 | 224942.08 | 23119546.9824
| 9.2.2 |  |  |  | Suministro, transporte, colocación de estructura metálica en perfil rectangular 120x 60 de 2.5 mm (incluye perfiles, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado, disolvente, tornillería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | kg | 918.31 | 12369.92 | 11359421.2352
| 9.2.3 |  |  |  | Construcción de viga canoa en PVC AMAZONICA ( Incluye suministro, canoa en PVC, transporte, soldadura, anticorrosivo, pintura y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m | 19.9 | 55432.96 | 1103115.904
| 9.3 |  |  |  | ACABADOS
| 9.3.1 |  |  |  | Colocación de revoque en mampostería con mortero 1:4 ( Incluye suministro de revoque, fajas, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m² | 152.41 | 31686.4 | 4829324.224
| 9.3.2 |  |  |  | suministro, trasporte y aplicación de estuco interior ( Incluye suministro, fajas, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m² | 152.23 | 24808.96 | 3776667.9808
| 9.3.3 |  |  |  | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m² | 152.23 | 21966.08 | 3343896.3584
| 9.4 |  |  |  | RED ELECTRICA
| 9.4.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de salida para Iluminacion (no incluye lampara) incluye caja, tuberia EMT 1/2", conectores de empalme, alambre No.12AWG, accesorios y elementos de fijacion. (Longitud aproximada 3m) | m | 19 | 101532.16 | 1929111.04
| 9.4.2 |  |  |  | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente con polo a tierra 15A-125 V; incluye caja, tuberia EMT 1/2", cableado, aparato y accesorios para su correcto funcionamiento. (Longitud aproximada 3m) | m | 19 | 101532.16 | 1929111.04
| 9.4.3 |  |  |  | Suministro e instalación Suministro, transporte de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros. Debe incluir unidad de alimentación y control | und | 4 | 45077.76 | 180311.04
| 9.4.4 |  |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria en panel led 60x60 48w, 6400k, chasis metálico, pintura poliéster color blanco o metálico, balasto electrónicoahorrador, led de 6400 lumen.conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, conductores de cobre, curvas, pega pvc, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementosnecesarios para su correcta instalación y funcionamiento (salida promedio de 4 m). la luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del retilap y el retie. | und | 8 | 158904.32 | 1271234.56
| 9.5 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA
| 9.5.1 |  |  |  | Suministro, transporte y colocación de puerta metálica (marco y ala), según diseño. Incluye chapa de seguridad tipo Yale o equivalente, mortero de pega, manija, pintura con soplete y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 6 | 1694666.24 | 10167997.44
| 9.5.2 |  |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | und | 6 | 1552572.16 | 9315432.96
| 9.6 |  |  |  | ENCHAPES
| 9.6.1 |  |  |  | suministro, transporte e instalacion de enchape ceramico para piso de 33x33 color blanco. incluye mortero de adherencia y de pega elastico, separadores, lechada y demas elementos para su correcta instalacion | m2 | 72.04 | 76218.88 | 5490808.1152
| 9.6.2 |  |  |  | suministro, transporte e instalacion de enchape ceramico para pared de 33x33 color blanco. incluye mortero de adherencia y de pega elastico, separadores, lechada y demas elementos para su correcta instalacion | m2 | 66.48 | 76218.88 | 5067031.1424
| Subtotal | [7 empty] | 234232873.4409
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2285232801.8719
| PMA | [7 empty] | 21567738
| PMT | [7 empty] | 20364038.1281
| TOTAL OBRAS | [7 empty] | 2327164578
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 23%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%
Elaboró: Raúl Eduardo Vergara- Ingeniero Civil CTPGA