## Presupuesto Oficial
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL PUTUMAYO
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
Código CCE-EICP-FM-25 Versión 1
[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN (AIU) | VALOR TOTAL CON (AIU)
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1 | DIAGNÓSTICO RED ELÉCTRICA DE LA DT PARA CERTIFICACIÓN RETIE, incluye entrega de documento diagnosticored existente, memorias de nuevo diseño, presupuesto y planos nuevos. | UND. | 1 | 16380000 | 21294000
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA DE 5000 LTS | UND. | 1 | 4983750 | 6478875
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESIÓN HIDRONEUMATICO (BOMBA) DE 1HP PARA RED HIDRÁULICA DE LA DT | UND. | 1 | 4141923 | 5384500
4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220V PARA EQUIPO DE PRESIÓN, DESDE LA CAJA DE BREAKERS HASTA EL SITIO DEL TANQUE. | UND. | 1 | 1343915 | 1747090
5 | INSTALACIÓN A 220V PARA PLANTA ELÉCTRICA , DESDE EL CONTADOR HASTA ELCUARTO DE LA PLANTA. | UND. | 1 | 4578050 | 5951465
6 | DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS A UNA DISTANCIA DE 15ML, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBERÍA DE COBRE, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | UND. | 1 | 2167947 | 2818331
7 | SUMINISTRO, REMPLAZO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA DT | UND. | 1 | 767912 | 998286
| TOTAL COSTO BASICO OBRAS DE MANTENIMIENTO SIN AIU |  |  |  | 34363497
| TOTAL COSTO OBRAS DE MANTENIMIENTO INCLUIDO AIU DEL 30% |  |  |  | 44672547
| AIU (30%) |  |  | 30% | 10309049
| I.V.A 19% sobre la Utilidad redondeado |  |  |  | 326453
| SUBTOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA) |  |  |  | 44999000
| VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO DE LA SEDE |  |  |  | 44999000
VALOR EN LETRAS SON: Cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil pesos m/cte
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  |  | 5%
NOTA 4: Las cantidades de obra se encuentran discriminadas en la hoja APU 2025 del formulario 1, sin embargo las actividades a realizar deben garantizarce en su totalidad con la propuesta que presente el oferente. |  | UTILIDAD |  |  | 5%
NOTA 5: |  | TOTAL A.I.U |  |  | 30%
NOTA 6:
Fecha: 02/06/2025

## PROPUESTA ECONOMICA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL PUTUMAYO
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
Código CCE-EICP-FM-25 Versión 1
[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN (AIU) | VALOR TOTAL CON (AIU)
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1 | Demolicion de piso | UND. | 1 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA DE 5000 LTS | UND. | 1 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESIÓN HIDRONEUMATICO (BOMBA) DE 1HP PARA RED HIDRÁULICA DE LA DT | UND. | 1 |  | 0
4 | Caja de inspeccion de 0,80 x 0,80 x 0,80 en concreto de 17,2 Incluye tapa y angulo | UND. | 1 |  | 0
5 | Instalacion Tuberia PVC a todo costo sanitaria de 6" | UND. | 1 |  | 0
6 | DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS A UNA DISTANCIA DE 15ML, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBERÍA DE COBRE, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | UND. | 1 |  | 0
7 | Instalacion de cable estructurado categoria UTP 6A | UND. | 1 |  | 0
8 | Salida (incluye jack, patch cord, rotulación e identificación) | UND. | 10 |  | 0
| TOTAL COSTO BASICO OBRAS DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO OBRAS DE MANTENIMIENTO INCLUIDO AIU () |  |  |  | 0
| AIU () |  |  |  | 0
| I.V.A 19% sobre el AIU redondeado |  |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO DE LA SEDE |  |  |  | 0
VALOR EN LETRAS SON: cincuenta y un millon trescientos diecisiete mil doscientos noventa pesos mcte
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACIÓN
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO
UTILIDAD
NOTA 5: |  | TOTAL A.I.U
NOTA 6:

## APU 2025
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL PROCESO
IP-DT-PUT-001-2025
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. COSTO DIRECTO | (USOS) | VR. PARCIAL | A.I.U 30%
[5 empty] | (RENDIMIENTO) |  | 30%
1 | DIAGNÓSTICO RED ELÉCTRICA DE LA DT PARA CERTIFICACIÓN RETIE, incluye entrega de documento diagnosticored existente, memorias de nuevo diseño, presupuesto y planos nuevos. | UND | 1 | 16380000 |  |  | 21294000
| Cuadrilla 7 (1 Prof Elect + Dibuj Electr + Tecnic Elect + 1 of Elec + 2 Ay Elec) - (jornal + prestaciones) | Día | 1 | 1170000 | 0.08 | 14625000
| Herramienta menor, equipos e Impresión (% mano obra) | %MO | 0.12 | 14625000 | 0 | 1755000
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. COSTO DIRECTO | (USOS) | VR. PARCIAL | A.I.U 30%
[5 empty] | (RENDIMIENTO) |  | 30%
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA DE 5000 LTS | UND | 1 | 4983750 |  |  | 6478875
| Tanque de Agua Agroquimico con Tecnología BI-CAPA: CAPA EXTERIOR: Fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. CAPA INTERIOR: Fabricada en polietileno 100% virgen , apto para contener alimentos y bebidas. de Diametro Maximo 200cm | und | 1 | 4800000 | 1 | 4800000
| Transporte de Tanque | Glb | 1 | 60000 | 1 | 60000
| Cuadrilla 1 (1 of + 1 Ay) - (jornal + prestaciones) | Día | 1 | 225000 | 0.5 | 112500
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.1 | 112500 | 0 | 11250
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. COSTO DIRECTO | (USOS) | VR. PARCIAL | A.I.U 30%
[5 empty] | (RENDIMIENTO) |  | 30%
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESIÓN HIDRONEUMATICO (BOMBA) DE 1HP PARA RED HIDRÁULICA DE LA DT | UND | 1 | 4141923 |  |  | 5384500
| Equipo de Presión CPm 620 de 1 HP 110/220V + Tanque Hidroneumático Horizontal de 100 Litros | und | 1 | 3900000 | 1 | 3900000
| Tuberia Pvc de Presión de 1/2" | ml | 5 | 4200 | 1.05 | 22050
| Tuberia Pvc de Presión de 1" | ml | 5 | 9000 | 1.05 | 47250
| Accesorios PVC presión (% tubería) | %Tub | 0.3 | 69300 | 1 | 20790
| Limpiador removedor PVC 1/4 | Un | 0.029 | 47500 | 1.03 | 1419
| Soldadura PVC líquida 1/4 | Un | 0.02 | 92900 | 1.03 | 1914
| Cuadrilla 1 (1 of + 1 Ay) - (jornal + prestaciones) | Día | 1 | 225000 | 0.6 | 135000
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.1 | 135000 | 1 | 13500
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. COSTO DIRECTO | (USOS) | VR. PARCIAL | A.I.U 30%
[5 empty] | (RENDIMIENTO) |  | 30%
4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220V PARA EQUIPO DE PRESIÓN, DESDE LA CAJA DE BREAKERS HASTA EL SITIO DEL TANQUE. | Un |  | 1343915 |  |  | 1747090
| Alambre De Cobre #10 (10 AWG) en tres lineas 2 faces y 1 neutro | ml | 35 | 22500 | 1.05 | 826875
| Breaker 30A | und | 2 | 35000 | 1 | 70000
| Toma incrustar 50 amperios 250 v trifilar | und | 1 | 40000 | 1 | 40000
| Caja para toma corriente | und | 1 | 15000 | 1 | 15000
| Cuadrilla 6 ( 1 Tecnic Elec + 1 Ay Elec) - (jornal + prestaciones) | Día | 1 | 297000 | 1.2 | 356400
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.1 | 356400 | 1 | 35640
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. COSTO DIRECTO | (USOS) | VR. PARCIAL | A.I.U 30%
[5 empty] | (RENDIMIENTO) |  | 30%
5 | INSTALACIÓN A 220V PARA PLANTA ELÉCTRICA , DESDE EL CONTADOR HASTA ELCUARTO DE LA PLANTA. | M |  | 4578050 |  |  | 5951465
| Alambre De Cobre Alambre THHN #8 AWG, en tres lineas 2 faces y 1 neutro | ml | 40 | 40500 | 1.05 | 1620000
| Toma incrustar 50 amperios 250 v trifilar | Und | 1 | 40000 | 1 | 40000
| Toma incrustar | Und | 1 | 25000 | 1 | 25000
| Caja para toma corriente | Und | 2 | 15000 | 1 | 30000
| Canaleta metalica de 10X4 con tapa y sepación interna | ml | 40 | 56500 | 1.05 | 2373000
| Cuadrilla 6 ( 1 Tecnic Elec + 1 Ay Elec) - (jornal + prestaciones) | Día | 1 | 297000 | 1.5 | 445500
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.1 | 445500 | 1 | 44550
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. COSTO DIRECTO | (USOS) | VR. PARCIAL | A.I.U 30%
[5 empty] | Rendimientos |  | 30%
6 | DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS A UNA DISTANCIA DE 15ML, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBERÍA DE COBRE, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA. |  |  | 2167947 |  |  | 2818331
| Tubo En Cobre Flexible para refrigeración | ml | 30 | 38500 | 1 | 1155000
| Accesorios Tubería de cobre para refrigeración | %Tubería | 0.15 | 1155000 | 1.05 | 181912.5
| Traslado instalación electrica para Aires aconcionados, Incluye accesorios y alambre adicional. | und | 1 | 280000 | 1 | 280000
| Tubo pvc de 1/2" para desague | ml | 12 | 4000 | 1.05 | 50400
| Accesorios Tubería de pvc de 1/2" para desague | %Tubería | 0.2 | 50400 | 1.05 | 10584
| Cuadrilla 6 ( 1 Tecnic Elec + 1 Ay Elec) - (jornal + prestaciones) | Día | 1 | 297000 | 1.5 | 445500
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.1 | 445500 |  | 44550
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VR. COSTO DIRECTO | (USOS) | VR. PARCIAL | A.I.U 30%
Rendimientos
7 | SUMINISTRO, REMPLAZO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA DT |  |  | 767912 |  |  | 998286
| Suministro e instalación de bombillo ahorrador led A60 E27 10.5W lf | Und | 16 | 12600 | 1 | 201600
| suministro e instalación Panel Led Redondo Philips De Incrustar 18w Luz Fría. | Und | 12 | 32500 | 1 | 390000
| Suministro e instalación de panel led circular 1800 lúmenes 24w luz fría | Und | 3 | 37000 | 1 | 111000
| Cuadrilla 6 ( 1 Tecnic Elec + 1 Ay Elec) - (jornal + prestaciones) | Día | 1 | 297000 | 0.2 | 59400
| Herramienta menor (% mano obra) | Glb | 0.1 | 59400 |  | 5912

## Personal
CUADRILLAS DE TRABAJO
Cuadrilla 1 | 1 of + 1 Ay
Parsonal | Cantidad | salario Día | Prestaciones | Total
Oficial | 1 | 70000 | 1.8 | 126000
Ayudante | 1 | 55000 | 1.8 | 99000
225000
Cuadrilla 2 | 1 of + 2 Ay
Parsonal | Cantidad | salario Día | Prestaciones | Total
Oficial | 1 | 70000 | 1.8 | 126000
Ayudante | 2 | 55000 | 1.8 | 198000
324000
Cuadrilla 3 | 1 of + 3 Ay
Parsonal | Cantidad | salario Día | Prestaciones | Total
Oficial | 1 | 70000 | 1.8 | 126000
Ayudante | 3 | 55000 | 1.8 | 297000
423000
Cuadrilla 4 | 1 of + 4 Ay
Parsonal | Cantidad | salario Día | Prestaciones | Total
Oficial | 1 | 70000 | 1.8 | 126000
Ayudante | 4 | 55000 | 1.8 | 396000
522000
Cuadrilla 5 | 1 of + 5 Ay
Parsonal | Cantidad | salario Día | Prestaciones | Total
Oficial | 1 | 70000 | 1.8 | 126000
Ayudante | 5 | 55000 | 1.8 | 495000
621000
Cuadrilla 6 | 1 Tecnic Elec + 1 Ay Elec
Parsonal | Cantidad | salario Día | Prestaciones | Total
Tecnic Elect | 1 | 100000 | 1.8 | 180000
Ayudante Elect | 1 | 65000 | 1.8 | 117000
297000
Cuadrilla 7 | 1 Prof Elect + Dibuj Electr + Tecnic Elect + 1 of Elec + 2 Ay Elec
Parsonal | Cantidad | salario Día | Prestaciones | Total
Profesio Elect | 1 | 270000 | 1.8 | 486000
Dibujant Electri | 1 | 150000 | 1.8 | 270000
Tecnic Elect | 1 | 100000 | 1.8 | 180000
Ayudante Elect | 2 | 65000 | 1.8 | 234000
1170000