ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Rionegro, [fecha]

Señores

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Rionegro, Antioquia.

REF: Contratación [modelo y número del proceso]

Respetados señores:

Atentamente me permito presentar a consideración del Municipio nuestra propuesta para la orden de suministro correspondientes a contratación de [modelo y número del proceso], cuyo objeto es “[objeto]” sobre el particular, nos permitimos manifestarle lo siguiente:

- Que somos los únicos interesados con la presente propuesta, ya que ninguna otra persona o entidad tiene interés en ella o en el contrato que se celebra. Fuera de los aquí nombrados.

- Que no tenemos conexión alguna con otra persona o entidad que sea proponente para la misma actividad.

- Que estamos enterados de la naturaleza del contrato, de la calidad y cantidad de personal, material y equipos necesario para le ejecución del trabajo, de las condiciones locales y generales y demás factores que puedan en cualquier forma afectar el trabajo, su oficio o costo.

- Que se estudiaron las especificaciones técnicas y demás condiciones del proyecto, y que no se tiene ninguna duda de su interpretación.

- Que aceptamos las cantidades a proveer que se indica.

- Que conocemos y aceptamos todas las especificaciones requeridas para la ejecución del contrato.

- Que conozco el plazo para ejecutar el contrato y estoy en capacidad de cumplirlo.

- Que hemos examinado todas las partes componentes, comprometiéndonos a ejecutar el trabajo en estricto acuerdo con los términos del contrato, de la invitación pública y sus especificaciones.

- Que conocemos del estatuto de contratación, la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007. Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y los aceptamos.

- Que acepto la notificación electrónica de todos los actos administrativos que ponen fin al proceso de selección por medio del correo electrónico citado en la presente carta.

Atentamente,

Nombre______________________

C.C____________ de __________

NIT_________________________ (Anexar copia)

Dirección: ___________________

Teléfono: ____________________

Celular: _____________________

Ciudad: _____________________

e-mail: ______________________

Firma: ______________________

ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Objeto: | ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GNSS-RTK (BASE + ROVER) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE GEORREFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO SATELITAL DE ALTA PRECISIÓN.. |
| --- | --- |
| Alcance del Objeto Contractual | El presente contrato tiene como finalidad principal la adquisición de un sistema GNSS-RTK (Base + Rover), con el propósito de fortalecer los procesos de gestión, control y administración de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Rionegro, mediante el uso de tecnologías de posicionamiento satelital de alta precisión. El sistema requerido debe incluir los siguientes componentes mínimos: - Un (1) receptor GNSS tipo Base, integrado, y un receptor tipo Rover, ambos con capacidad de recepción multiconstelación (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). - Dos (2) colectores de datos con sistema operativo Android 10 o superior, compatibles con el software del equipo y con conectividad adecuada para la transmisión y manejo de datos en campo. Adicionalmente, el proveedor deberá garantizar: Una garantía mínima de un (1) año sobre el funcionamiento del equipo y sus accesorios. Capacitación técnica integral, dirigida al personal designado por el Municipio, tanto en el manejo y operación del hardware (equipos) como en la utilización del software asociado al sistema GNSS-RTK. |
| Especificaciones Técnicas | EQUIPOS GNSS PARA TOPOGRAFÍA Y GIS. GENERALES; SISTEMA GNSS-RTK (BASE+ROVER). CONDICIONES GENERALES. Las antenas que conforman el sistema deben estar registradas ante la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés). De acuerdo con lo exigido por el IGAC en la Resolución 643 de 2018.. BASE GNSS-RTK; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA BASE. Recepción de canales mínima: 1400 canales. Rastreo de constelaciones mínima: GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. Debe permitir realizar todas las operaciones de manera inalámbrica a través de Bluetooth o WiFi. Debe tener mínimo 4W de potencia.. Debe permitir realizar levantamientos en modo RTK, Estático, PPK (Estático rápido) y PPP (Posicionamiento de Punto Preciso). Precisiones requeridas: - Cinemática RTK: Horizontal 10 mm, Vertical: 15 mm o menor - Estática Rápida (PPK) Horizontal 3 mm, Vertical: 5 mm - Estático Post procesado: Horizontal 3 mm, Vertical: 5 mm. Registro de datos crudos en formato RINEX. Compensación de la inclinación del IMU: a 50° de inclinación o superior. Almacenamiento interno: 8 GB o superior. Conexiones: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Versión del bluetooth: 4.2 o superior. Debe contar con pantalla OLED que permita la configuración y verificación de los diferentes modos de trabajo. Capacidad de batería: 5000 mAh o superior, no se admiten fuentes de alimentación externa.. Tiempo de operación: Mínimo 8 horas. Debe contar con resistencia al agua y al polvo IP67 o superior. Los receptores deben soportar caídas desde una altura de 2 m. Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C o superior Temperatura de almacenamiento: -40°C a +80°C o superior. Resistencia a la humedad: 100% de condensación. ROVER GNSS-RTK VISUAL; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL ROVER. Recepción de canales mínima: 1400 canales. Rastreo de constelaciones mínima: GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. Debe permitir realizar todas las operaciones de manera inalámbrica a través de Bluetooth o WIFI. Debe tener mínimo 1W de potencia. Debe permitir realizar levantamientos en modo RTK, Estático, PPK (Estático rápido) y PPP (Posicionamiento de Punto Preciso). Precisiones requeridas: - Cinemática RTK: Horizontal 10 mm, Vertical: 15 mm o menor - Estática Rápida (PPK) Horizontal 3 mm, Vertical: 5 mm o menor - Estático Post procesado: Horizontal 3 mm, Vertical: 5 mm o menor - PPP: Horizontal 10 cm, Vertical: 20 cm o menor. Registro de datos crudos en formato RINEX. Compensación de la inclinación del IMU: a 50° de inclinación o superior. Conexiones: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Versión del bluetooth: 5.0 o superior. Debe contar con pantalla OLED que permita la configuración y verificación de los diferentes modos de trabajo. Tiempo de operación: Mínimo 12 horas. Capacidad de batería: 6000 mAh o superior. Tiempo de operación: Mínimo 15 horas. Debe contar con resistencia al agua y al polvo IP67 o superior. Debe cumplir con el estándar de resistencia MIL-STD-810. Los receptores deben soportar caídas desde una altura de 2 m. Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C o superior Temperatura de almacenamiento: -40°C a +80°C o superior. Resistencia a la humedad: 100% de condensación. Almacenamiento interno: 30 GB o superior. Debe permitir almacenamiento externo a través de memoria MicroSD: 128 GB o superior. Debe integrar un sistema visual para levantamientos y replanteos a partir de imágenes. Debe integrar un sistema visual que permita el modelado 3D. El sistema visual debe integrar tecnología de cámara dual. Resolución de las cámaras: 2 MP o superior. Rango máximo del levantamiento visual: 13 metros o superior. El error máximo permitido para el levantamiento visual: 5 cm. COLECTOR DE DATOS; COLECTOR DE DATOS GIS SUBMÉTRICO. Debe contar con sistema operativo Android 10 o superior. Debe contar con Procesador de 8 núcleos a una taza de 2,0 GHz o superior. Memoria RAM: 3 GB o superior. Almacenamiento interno: 32 GB o superior. Debe permitir almacenamiento externo a través de memoria MicroSD: 128 GB o superior. Rastreo de constelaciones mínima: GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. Tamaño de pantalla: mínimo 5 pulgadas. Resolución de pantalla mínima: 1440 x 720 (Nativos). Pantalla con un brillo de 500 nits o superior. Cámara posterior: 12 MP o superior, con flash integrado. Resistencia contra el agua y el polvo IP67 o superior. Debe cumplir con el estándar de resistencia MIL-STD-810. Temperatura de funcionamiento: -30°C a +60°C o superior Temperatura de almacenamiento: -40°C a +60°C o superior. Capacidad de batería: 6000 mAh o superior. Tiempo de funcionamiento: 12 horas o superior. Conexiones: Modem 4G, WIFI, Bluetooth, NFC. Bluetooth: versión 5.0 o superior. Sensores: mínimo debe contar con Brújula, Acelerómetro o Sensor G, Sensor de luz ambiental y giroscópio.. El equipo debe estar homologado ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). SOFTWARE DE CAMPO; SOFTWARE DE CAMPO. Debe incluir software de campo con licenciamiento perpetuo. Debe permitir la conexión con receptores o antenas GNSS-RTK. El software debe permitir la configuración de proyectos en sistemas asociados a MAGNA-SIRGAS. Debe ser compatible con el levantamiento y replanteo visual. El software debe permitir la carga de mapas base y archivos TIFF, DWG, KML, SHP. El software debe permitir la asociación de atributos a los elementos medidos. SOFTWARE DE PROCESAMIENTO; SOFTWARE DE PROCESAMIENTO. El sistema debe incluir software de procesamiento con licenciamiento perpetuo. La licencia debe ser flotante, para uso en diferentes equipos de la entidad. El software de procesamiento debe permitir la carga de archivos RINEX o tener herramienta de conversión de RINEX.. El software de procesamiento debe permitir la descarga directa de efemérides. El software de procesamiento debe contar con administrador de antenas. El software de procesamiento debe contar con múltiples formatos de exportación de resultados, mínimo KML, SHP, DXF, PDF, CSV y TXT. ACCESORIOS Y SERVICIOS; ACCESORIOS Y SERVICIOS. > Trípode doble seguro > Base Nivelante > Bastón ultraliviano de fibra de carbono, altura mínima 2 m > Brackets para colector de datos > Antenas UHF > El oferente deberá brindar a la entidad mínimo 24 meses de suscripción al servicio de corrección diferencial mediante tecnología NTRIP. GARANTÍAS; OTROS ESPECIFICACIONES. 1. Los equipos y Software deberán ser de la misma marca. 2. GARANTÍA - Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y que cumplan con las características técnicas requeridas. - Se debe garantizar mínimo 12 meses en el equipo ofertado y una garantía mínimo de 3 meses en accesorios, contados a partir de la entrega y puesta en funcionamiento del Equipo.. 3. CAPACITACIÓN El contratista debe realizar capacitación de mínimo un día a los funcionarios que indique la entidad en cuanto a: - Configuración y operación del receptor - Tipos de conexiones - Transferencia de datos - Pruebas de chequeo del funcionamiento con diferentes opciones - Recomendaciones en el cuidado de los equipos y su operación, tanto en instalación como funcionamiento como estación permanente. 4. CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN: - El proponente debe de presentar junto con la oferta, la carta del Distribuidor emitida directamente por el fabricante y dirigida al presente proceso en la que cuenta con la autorización para comercializar en Colombia los equipos ofertados. - El proponente deberá presentar Certificado emitido por Fabricante en el cual indique que cuenta con soporte autorizado, es centro de reparación local y cuenta con el personal capacitado para brindar mantenimiento del equipo ofertado. - Se debe asegurar el suministro permanente de accesorios, y partes de los equipos ofertados por al menos un periodo de 3 años después de la fecha de adquisición.. |
| Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos: | Certificado de Distribuidor emitida directamente por el fabricante y dirigida al presente proceso en la que cuenta con la autorización para comercializar en Colombia los equipos ofertados. |

NOTA: certifico que cumpliré con todo lo descrito en el presente anexo.

______________________________
[Firma del representante legal del proponente o del proponente persona natural]

Nombre: [insertar información]

Documento de Identidad: [insertar información]

ANEXO 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

[Lugar y fecha]

Señores:
MUNICIPIO DE RIONEGRO

Rionegro, Antioquia

Proceso de contratación [insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado(a) como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente] manifiesto que:

- Apoyamos la acción del Estado Colombiano y del Municipio de Rionegro para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

- No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del proceso de contratación [Insertar información].

- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribución o prebenda a servicios públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

- Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de contratación [Insertar información]

- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, la de los empleados y asesores.

- Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

_____________________________
[Firma del representante legal del proponente o del proponente persona natural]

Nombre: [insertar información]

Documento de Identidad: [insertar información]

ANEXO 4. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni [NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE], entidad que represento, se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con el Municipio de Rionegro.

Declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

De igual forma declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimiento cualquiera sea su denominación, durante los últimos DOS (2) años.

En constancia de lo anterior firmo este documento, en [insertar información] a los [insertar información].

_____________________________
[Firma del representante legal del proponente o del proponente persona natural]

Nombre: [insertar información]

Documento de Identidad: [insertar información]

ANEXO 5. CONSTANCIA DE RECIBO DE ADENDAS

[Lugar y fecha]

Señores:

MUNICIPIO DE RIONEGRO

ASUNTO: MÍNIMA CUANTÍA N°            DE 202

El suscrito, ___________________________ actuando en nombre y representación de

_____________________________ bajo la gravedad del juramento me permito informar

que he recibido y me encuentro enterado del contenido de la adenda N° xxx, publicada el

xxxxx en la página de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

Nombre __________________________________________

C. C. _____________________ de __________________

N.I.T. __________________________________________ (anexar copia)

Dirección __________________________________________

Telefax __________________________________________

Ciudad __________________________________________

E-mail __________________________________________

FIRMA __________________________________________

ANEXO 6. FORMATO DE EXPERIENCIA

| N° | Entidad Contratante | Objeto y/o Alcance del objeto | Número del Contrato | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Terminación del Contrato | % de participación del Integrante de la Forma Asociativa Proponente en la Forma Asociativa anterior | Valor del contrato en pesos colombianos | Valor del contrato en SMMLV | Folio de Referencia en la Propuesta | Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado que conste en el RUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).

2. Valor total del contrato, en Pesos (COP) y SMMLV a la fecha de TERMINACIÓN del contrato.

3. Señalar la Posición o ubicación del contrato, según el orden en que son relacionados los contratos reportados en el aparte EXPERIENCIA del RUP (Numero consecutivo)

4. El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuará conforme lo dispuesto en el pliego.

5. Los contratos relacionados deben estar debidamente certificados

Nombre de Proponente: ________________

NIT/ C.C: ____________________________

Dirección:   ___________________________

Teléfono:    __________________________

Correo:  _____________________________

Firma: ___________________________