## Hoja1
ANEXO Nº. 1 OFERTA ECONOMICA
Indicar el AU que le es aplicable a cada item; Si NO es responsable del IVA favor dejar la casilla en blanco. NOTA: La Entidad no pagara el concepto por imprevistos.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR ADMINISTRACION | VALOR UTILIDAD | VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO AU | VALOR TOTAL
1 | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III DOTADOS DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 1669 | UND | 12
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40 | ML | 1188
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-10 | ML | 167
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D= 2 SCH-10 | ML | 126
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-10 | ML | 205
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=3 SCH-10 | ML | 44
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-10 | ML | 6
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. 1" | UND | 158
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 1 1/2"x1" | UND | 60
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2"x1" | UND | 39
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2.1/2"x1" | UND | 76
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP)3"x1" | UND | 25
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1” | UND | 180
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1 1/2” | UND | 33
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2” | UND | 22
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2 1/2” | UND | 41
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3” | UND | 11
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4” | UND | 4
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 1" UL-FM | UND | 346
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE 1 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 39
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2" UL-FM | UND | 43
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" UL-FM | UND | 69
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 3" UL-FM | UND | 5
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT K:5.6 | UND | 373
25 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 3
26 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2 1/2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 8
27 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 3" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 4
28 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 4" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
29 | SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA) INCLUYE RESTRICTOR | ML | 442
30 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 624
31 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 624
32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR | UND | 18
33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR | UND | 30
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA RANURADA 6" | UND | 50
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 4"x 2 1/2" x 2 1/2” (Red Contra Incendio) Incluye accesorios. | UND | 4
36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 6"x 2 1/2" x 2 1/2” (Red Contra Incendio) Incluye accesorios. | UND | 1
37 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO HORIZONTAL ELECTRICO 750 GPM - 84 MCA, Una (1) Bomba principal centrífuga de eje horizontal, Un (1) Motor de 100 HP -3600 RPM - 220/440 voltios - 3 fases | UND | 1
38 | SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 6" | ML | 200
39 | REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES DE CONCRETO, CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LÍQUIDO MEJORADO CON POLIMEROS SINTÉTICOS, INCLUYE ADITIVO LATEX LIQUIDO CONCENTRADO PARA ASEGURAR EL PUENTE DE ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE. | M2 | 360
40 | SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON MORTERO DE DOS COMPONENTES CON BASE EN CEMENTO Y POLÍMEROS MODIFICADOS Y ADITIVO LÁTEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN | ML | 65
41 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 210 MPA | M2 | 16
42 | CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI | M3 | 16
43 | ACERO REFUERZO 60000 PSI 420Mpa | KG | 2215
44 | CINTA PVC V-15 | ML | 11
45 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90 | UND | 1
46 | TUBERIA GALVANIZADA 4" | ML | 4
47 | CODO GALVANIZADA 4 x90 | UND | 2
VALOR TOTAL PROPUESTA