## METRICAS
ITEM |  |  |  | PROCINOVA SAS | GENSPROY
1 | PRELIMINARES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | MENOR VALOR | MAYOR VALOR | MEDIANA | MEDIA GEOMETRICA | MEDIA ARMONICA | PROMEDIO | DESVIACIÒN ESTANDAR | % DISPERSIÒN | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | METRICA
1.1 | Demolición, retiro y disposición mortero de soporte para teja de barro. | m2 | 1 | 25000 | 23000 | 23000 | 23000 | 24000 | 23979.16 | 23958.33 | 24000 | 508.5626 | 2.119% | 23000 | MENOR VALOR
1.2 | Demolición y retiro de canal , incluye demolición de mortero , concreto , retiro de alambre o malla o laminas y todas las actividades complementarias para su retiro. | mL | 1 | 33000 | 35000 | 33000 | 35000 | 34000 | 33985.29 | 33970.59 | 34000 | 632.5752 | 1.861% | 33000 | MENOR VALOR
1.3 | Desmonte de cubiertas teja de barro disposición selección y acomodacion dentro del club. | m2 | 1 | 12500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12250 | 12247.45 | 12244.9 | 12250 | 128.1258 | 1.046% | 12000 | MENOR VALOR
1.4 | Desmonte retiro y disposición esterilla de guadua. | m2 | 1 | 40000 | 45000 | 40000 | 45000 | 42500 | 42426.41 | 42352.94 | 42500 | 1582.3355 | 3.723% | 40000 | MENOR VALOR
1.5 | Desmonte, retiro y disposición de listones en madera existentes.desmonte retiro y disposición de listones en madera existentes | m2 | 1 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 10954.45 | 10909.09 | 11000 | 499.9192 | 4.545% | 10000 | MENOR VALOR
1.6 | Demolición de muros en mampostería para acceder a bajantes y reemplazarlas | mL | 1 | 35000 | 30000 | 30000 | 30000 | 32500 | 32403.7 | 32307.69 | 32500 | 1255.762 | 3.864% | 30000 | MENOR VALOR
1.7 | Desmonte de lamina alveolar de 8 mm existente | m2 | 1 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 10954.45 | 10909.09 | 11000 | 499.9192 | 4.545% | 10000 | MENOR VALOR
1.8 | Desmonte esterilla de guadua dañada de cubierta (incluye corte y retiro del mortero/concreto de pega). cantidad asumida y variable al momento de ejecutar la obra | m2 | 1 | 46200 | 45000 | 45000 | 45000 | 45600 | 45596.05 | 45592.11 | 45600 | 308.324 | 0.6761% | 45000 | MENOR VALOR
1.9 | Desmonte de canales existente | mL | 1 | 36200 | 35000 | 35000 | 35000 | 35600 | 35594.94 | 35589.89 | 35600 | 307.9031 | 0.8649% | 35000 | MENOR VALOR
1.10 | Desmonte de cubierta en vidrio y disposicion final | m2 | 1 | 45000 | 30000 | 30000 | 30000 | 37500 | 36742.35 | 36000 | 37500 | 3624.5355 | 9.665% | 30000 | MENOR VALOR
1.11 | Desmonte de flanches existente | mL | 1 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 9000 | 8944.27 | 8888.89 | 9000 | 634.1628 | 7.046% | 8000 | MENOR VALOR
1.12 | Desmonte de lámparas y montaje de panel ojo de buey ó similar | un | 1 | 26000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25500 | 25495.1 | 25490.2 | 25500 | 256.3269 | 1.005% | 25000 | MENOR VALOR
1.13 | Desmonte de redes existentes, que pasen o que afecten el area de intervencion de la reparacion, la restauracion o el cambio de la cubierta o de alguno de sus componentes para redes : hidraulicas, electricas, hidrosanitarias, gas y camaras ó deshabilitadas | mL | 1 | 45000 | 50000 | 45000 | 50000 | 47500 | 47434.16 | 47368.42 | 47500 | 1582.0969 | 3.331% | 45000 | MENOR VALOR
1.14 | Desmonte de reflectores exietentes ó similar | un | 1 | 36000 | 40000 | 36000 | 40000 | 38000 | 37947.33 | 37894.74 | 38000 | 1265.6774 | 3.331% | 36000 | MENOR VALOR
1.15 | Desmonte e almacenamiento de faroles , luminarias o candelabros existente para reinstalar al finalizar , incluye todas las actividades necesarias para el correcto desmonte y almacenamiento de estos elementos. | un | 1 | 36000 | 40000 | 36000 | 40000 | 38000 | 37947.33 | 37894.74 | 38000 | 1265.6774 | 3.331% | 36000 | MENOR VALOR
1.16 | Desmonte teja de barro, consistente en la instalación de andamios, escaleras y demás equipos para retirar la teja de barro, las limatesas y limahoyas existentes con el cuidado de no fracturarlas o romperlas, para luego apilarlas en montones de máximo 6 tejas para su posterior lavado y reinstalación. en esta actividad se incluye la instalación de tablones en madera ordinaria para evitar que los operarios se apoyen y circulen sobre las superficies y tejados existentes. | m2 | 1 | 90000 | 85000 | 85000 | 85000 | 87500 | 87464.28 | 87428.57 | 87500 | 1277.4361 | 1.46% | 85000 | MENOR VALOR
1.17 | Desmonte ventiladores ó similar (incluye retiro de cajas y cables) | un | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 30000 | MENOR VALOR
1.18 | desmonte y retiro de cubierta existente, incluye ganchos , soportes , tornillos , caballete ,anclajes ,maderos , polines , esterilla , mortero de pega , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la cubierta actual. | m2 | 1 | 45000 | 40000 | 40000 | 40000 | 42500 | 42426.41 | 42352.94 | 42500 | 1263.686 | 2.973% | 40000 | MENOR VALOR
1.19 | Desmonte y retiro de esterilla en guadua , incluye ganchos , alambre, malla , soportes , tornillos , anclajes ,maderos , polines , mortero de pega , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la cubierta actual. | m2 | 1 | 42000 | 45000 | 42000 | 45000 | 43500 | 43474.13 | 43448.28 | 43500 | 948.93 | 2.181% | 42000 | MENOR VALOR
1.20 | Desmonte y retiro de las capas de afinado y pega (mortero y/o concreto reforzado) de las tejas, el cual se hará con el cuidado de no afectar la estructura en guadua existente, dejando la superficie lisa y dispuesta para recibir una nueva capa de mortero e impermeabilizante. dependiendo de las condiciones físicas de estas superficies después del desmonte de las tejas, se deberá hacer una valoración técnica sobre la necesidad o no de demoler toda la capa hasta la guadua existente. en este item se asume la demolición de la totalidad de la capa de mortero y/o concreto, pero se espera que esta cantidad sea mucho menor, dado que en ninguna de las cabañas a intervenir se pueden apreciar fisuras o humedades en cielorraso que permitan inferir daños graves que ameriten intervenciones mayores como demoler todo el elemento constructivo. | m2 | 1 | 40000 | 35000 | 35000 | 35000 | 37500 | 37416.57 | 37333.33 | 37500 | 1260.2233 | 3.361% | 35000 | MENOR VALOR
1.21 | Desmonte y retiro de vigas o cerchas metálicas existente, incluye soportes , tornillería , anclajes , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la estructura de cubierta actual. | mL | 1 | 40000 | 45000 | 40000 | 45000 | 42500 | 42426.41 | 42352.94 | 42500 | 1582.3355 | 3.723% | 40000 | MENOR VALOR
1.22 | Desmontede tirantes de madera (vigas rollizas principales de soporte)deteriorados diametro 8 a 15 cm., longitud de 1 a 6m consiste en el retiro de las vigas principales de madera rolliza que sostienen la cubierta y que se encuentran deterioradas por el comején, ejecutando las actividades que resulten necesarias para su retiro, bien sea desde la parte exterior o desde el interior. se asume el retiro de 4 unidades por cabaña, pero al momento de retirar la cubierta, esta cantidad será variable. incluye retiro de material sobrante hasta sistio autorizado por interventoría. | un | 1 | 125000 | 130000 | 125000 | 130000 | 127500 | 127475.49 | 127450.98 | 127500 | 1581.2718 | 1.24% | 125000 | MENOR VALOR
1.23 | Suministro e instalación de cerramiento, señalización de prevención y barreras provisionales para la intervención de las cubiertas , actividad que se iniciara en la etapa inicial y va hasta el finalizar todas las labores constructivas . | mL | 1 | 32000 | 35000 | 32000 | 35000 | 33500 | 33466.4 | 33432.84 | 33500 | 949.0993 | 2.833% | 32000 | MENOR VALOR
2 | CUBIERTA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #N/A | #DIV/0!
2.1 | Adecuación tubería pvc de 1/2" agua fría -red (incluye: registro, tapa registro, uniones, limpiador, pegante, regatas, pañete, estuco pintura, o enchape según el caso). | m2 | 1 | 90000 | 95000 | 90000 | 95000 | 92500 | 92466.21 | 92432.43 | 92500 | 1581.3915 | 1.71% | 90000 | MENOR VALOR
2.2 | Mantenimiento de cielo razo en drywall incluye pintura color blanco (a dos manos) tipo vinilo color institucional, resane – resane de filos – reparación malla y cinta malla – dilataciones (altura de trabajo máxima 3,5mts) incluye materiales. | m2 | 1 | 54000 | 55000 | 54000 | 55000 | 54500 | 54497.71 | 54495.41 | 54500 | 316.2336 | 0.5802% | 54000 | MENOR VALOR
2.3 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de caballete liso teja termo acústica / o equivalente. color. según diseño (incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.). | m2 | 1 | 105000 | 110000 | 105000 | 110000 | 107500 | 107470.93 | 107441.86 | 107500 | 1581.3259 | 1.471% | 105000 | MENOR VALOR
2.4 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de cielo raso suspendido pvc junta perdida (perfilería metálica, cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2 | 1 | 95000 | 97000 | 95000 | 97000 | 96000 | 95994.79 | 95989.58 | 96000 | 632.4706 | 0.6588% | 95000 | MENOR VALOR
2.5 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de teja en policarbonato (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 155000 | 150000 | 150000 | 150000 | 152500 | 152479.51 | 152459.02 | 152500 | 1283.1487 | 0.8414% | 150000 | MENOR VALOR
2.6 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de teja traslucida a=0.88 m. o equivalente. cristal u opal según diseño. (incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.). | m2 | 1 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0% | 155000 | MENOR VALOR
2.7 | Servicio de mantenimiento, instalación, o remplazo para láminas en pvc, compuestas de polimerización del monómero de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo, con medidas de largo: 5.8m – grosor 7mm-ancho 30cm, color blanco brillante. (incluye materiales). | m2 | 1 | 135000 | 130000 | 130000 | 130000 | 132500 | 132476.41 | 132452.83 | 132500 | 1281.9787 | 0.9675% | 130000 | MENOR VALOR
2.8 | Servicio de mantenimiento, instalación, o remplazo superboar (incluye resane, pintura a dos manos y acabados). | m2 | 1 | 160000 | 155000 | 155000 | 155000 | 157500 | 157480.16 | 157460.32 | 157500 | 1283.3948 | 0.8149% | 155000 | MENOR VALOR
2.9 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste desmonte de tejas de cubierta- todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 | 1 | 52000 | 50000 | 50000 | 50000 | 51000 | 50990.2 | 50980.39 | 51000 | 512.6525 | 1.005% | 50000 | MENOR VALOR
2.10 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste desmonte cielo raso en pvc (incluye y reinstalación). | m2 | 1 | 42000 | 45000 | 42000 | 45000 | 43500 | 43474.13 | 43448.28 | 43500 | 948.93 | 2.181% | 42000 | MENOR VALOR
2.11 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste en el en el suministro e instlacion de cielo raso suspendido drywall junta perdida (perfileria metálica cal. 24-26, estructura cada 40 cm). sin pintar. membrana acústica e:3mm y fibra de vidrio tipo frescasa de 3,5" sobre drywall. | m2 | 1 | 110000 | 115000 | 110000 | 115000 | 112500 | 112472.22 | 112444.44 | 112500 | 1581.3097 | 1.406% | 110000 | MENOR VALOR
2.12 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste en el suministro e instlacion de cielo raso suspendido pvc junta perdida (perfileria metálica, cal .24-26, estructura cada 50 cm). (por m2) | m2 | 1 | 93000 | 95000 | 93000 | 95000 | 94000 | 93994.68 | 93989.36 | 94000 | 632.4712 | 0.6728% | 93000 | MENOR VALOR
2.13 | Servicio estructura de techos : mantenimiento y pintura de cubierta (incluye aplicación de pintura vinilo acrílico color institucional, interior y exterior. revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) (por m2) | m2 | 1 | 63000 | 65000 | 63000 | 65000 | 64000 | 63992.19 | 63984.38 | 64000 | 632.4893 | 0.9883% | 63000 | MENOR VALOR
2.14 | Servicio estructura de techos : suministro e instalación de cielo raso en pvc. color blanco catedral o similar, medidas por lamina (300cm x 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (por m2) | kg | 1 | 90000 | 95000 | 90000 | 95000 | 92500 | 92466.21 | 92432.43 | 92500 | 1581.3915 | 1.71% | 90000 | MENOR VALOR
2.15 | Servicio estructura de techos : suministro e instalacion de tapa de inspeccion de cielo raso en pvc 0,6x0,6 (refuerzo en perfileria metalica cal. 24 o .26 marco en angulo (por unidad) | mL | 1 | 110000 | 120000 | 110000 | 120000 | 115000 | 114891.25 | 114782.61 | 115000 | 3163.5852 | 2.751% | 110000 | MENOR VALOR
2.16 | Servicio estructura de techos :mantenimiento de cubierta (incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) (por m2) | mL | 1 | 95000 | 90000 | 90000 | 90000 | 92500 | 92466.21 | 92432.43 | 92500 | 1278.1545 | 1.382% | 90000 | MENOR VALOR
2.17 | Suministro e instalación de encorozada | m2 | 1 | 30000 | 35000 | 30000 | 35000 | 32500 | 32403.7 | 32307.69 | 32500 | 1583.185 | 4.871% | 30000 | MENOR VALOR
2.18 | Suministro e instalación de limatesa en eternit acorde a la teja donde se va a instalar, incluye elementos para la fijación, soportes, acabados y todas las actividades necesarias para su | mL | 1 | 900000 | 95000 | 95000 | 95000 | 497500 | 292403.83 | 171859.3 | 497500 | 186950.9598 | 37.58% | 95000 | MENOR VALOR
2.19 | Suministro e instalación de teja eternit española (incluye platinas de soporte con anticorrosivo, limatesa, caballete articulado para garantizar el angulo de la cubierta, limahoya en lámina galvanizada cal. 24, amarres y demás accesorios para | m2 | 1 | 250000 | 245000 | 245000 | 245000 | 247500 | 247487.37 | 247474.75 | 247500 | 1286.1382 | 0.5197% | 245000 | MENOR VALOR
2.20 | Suministro e impermeabilización en broncoelástico o similar | mL | 1 | 38000 | 35000 | 35000 | 35000 | 36500 | 36469.17 | 36438.36 | 36500 | 763.0013 | 2.09% | 35000 | MENOR VALOR
2.21 | Impermeabilización del perimetro soscos con sello de poliuretano y pelicula de material impermeable de poliuretano | m2 | 1 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 22500 | 22360.68 | 22222.22 | 22500 | 1241.4301 | 5.517% | 20000 | MENOR VALOR
2.22 | Suministro e instalación de caballete para muros , incluye soportes , pintura por juntas caras , empalmes y todas las actividades necesarias para su instalación | mL | 1 | 120000 | 125000 | 120000 | 125000 | 122500 | 122474.49 | 122448.98 | 122500 | 1581.2829 | 1.291% | 120000 | MENOR VALOR
2.23 | Suministro e instalación de caballete para muros, incluye soportes, pintura por juntas caras, empalmes | mL | 1 | 120000 | 125000 | 120000 | 125000 | 122500 | 122474.49 | 122448.98 | 122500 | 1581.2829 | 1.291% | 120000 | MENOR VALOR
2.24 | Suministro e instalación de encorozado teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | mL | 1 | 30000 | 35000 | 30000 | 35000 | 32500 | 32403.7 | 32307.69 | 32500 | 1583.185 | 4.871% | 30000 | MENOR VALOR
2.25 | Suministro e instalacion de epoxico para fisuras en cubierta | mL | 1 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 45000 | 44721.36 | 44444.44 | 45000 | 2482.8601 | 5.517% | 40000 | MENOR VALOR
2.26 | Suministro e instalación de estructura metálica en tubular circular tipo pesado igual al existente incluye tratamiento para la corrosión , pintura final de acabado similar al existente , ensayos , apoyos , soldadura , cortes ,soportes , anclajes y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | mL | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 250000 | MENOR VALOR
2.27 | Suministro e instalacion de flanche retirado con sika | m2 | 1 | 80000 | 85000 | 80000 | 85000 | 82500 | 82462.11 | 82424.24 | 82500 | 1581.4564 | 1.917% | 80000 | MENOR VALOR
2.28 | Suministro e instalación de lámina en fibrocemento de 14mm 244x122cm | m2 | 1 | 128000 | 125000 | 125000 | 125000 | 126500 | 126491.11 | 126482.21 | 126500 | 771.1805 | 0.6096% | 125000 | MENOR VALOR
2.29 | Suministro e instalacion de limahoyas | m2 | 1 | 135000 | 130000 | 130000 | 130000 | 132500 | 132476.41 | 132452.83 | 132500 | 1281.9787 | 0.9675% | 130000 | MENOR VALOR
2.30 | Suministro e instalacion de limatesa | m2 | 1 | 98000 | 95000 | 95000 | 95000 | 96500 | 96488.34 | 96476.68 | 96500 | 770.1293 | 0.7981% | 95000 | MENOR VALOR
2.31 | Suministro e instalación de perfil estructural rectangular para la conformación de las vigas o viguetas, donde descansara la lámina de superboart o anclaje de la cubierta, incluye soldadura , ensayos , cortes , soldadura y todas las actividades complementarias. | m2 | 1 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0% | 185000 | MENOR VALOR
2.32 | Suministro e instalación de perfil metálico tubular pt tm a 500 grado c soldados para formar una pieza rectangular , la cual funcionara como las vigas o viguetas de la cubierta incluye pintura, refuerzo , anclaje , soldadura , pruebas , ensayos, modulación y todas las actividades que se requieran para el armado de la estructura que soportara la cubierta. | m2 | 1 | 350000 | 380000 | 350000 | 380000 | 365000 | 364691.65 | 364383.56 | 365000 | 9490.3376 | 2.6% | 350000 | MENOR VALOR
2.33 | Suministro e instalacion de platina metalica( incluye tornillo autoperforante y anticorrosivo) | kg | 1 | 85000 | 80000 | 80000 | 80000 | 82500 | 82462.11 | 82424.24 | 82500 | 1276.6314 | 1.547% | 80000 | MENOR VALOR
2.34 | Suministro e instalación de superboard 10 mm (incluye tratamiento de juntas, empastado ,lijado ,pintura ,sellaso con silicona ,instalacion de manto frio en las juntas , acabado final , estructura, tornillería , fijación a los perfiles o maderos y demás accesorios para su correcto funcionamiento) | m2 | 1 | 128000 | 125000 | 125000 | 125000 | 126500 | 126491.11 | 126482.21 | 126500 | 771.1805 | 0.6096% | 125000 | MENOR VALOR
2.35 | Suministro e instalación de tuberia metálica agua negra 2 1/2" sch 240 , dos manos de pintura anticorrosiva en base alquidica y dos manos de esmalte color caoba. | m2 | 1 | 280000 | 295000 | 280000 | 295000 | 287500 | 287402.16 | 287304.35 | 287500 | 4744.1226 | 1.65% | 280000 | MENOR VALOR
2.36 | Suministro e instalación de vigas prefabricadas ( concreto reforzados ) con acabado similar a las existentes , incluye pintura por todas sus caras con un acabado similar a las existentes , apoyos , amarres , soportes , columna de apoyo a las vigas centrales , maniobras para su instalación y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento | m2 | 1 | 780000 | 800000 | 780000 | 800000 | 790000 | 789936.71 | 789873.42 | 790000 | 6324.777 | 0.8006% | 780000 | MENOR VALOR
2.37 | Suministro e instalación emulsión asfáltica | m2 | 1 | 165000 | 180000 | 165000 | 180000 | 172500 | 172336.88 | 172173.91 | 172500 | 4745.3779 | 2.751% | 165000 | MENOR VALOR
2.38 | Suministro e instalación esterilla en guadua (para áreas deterioradas se asumen 121 m2 por cada cabaña a intervenir, pero al momento de levantar el tejado se deberá verificar la cantidad real a instalar e incluir en el balance de obra). incluye todos los accesorios de instalación. | m2 | 1 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0% | 95000 | MENOR VALOR
2.39 | Suministro e instalación estructura metálica con acabado anticorrosivo y retardante al fuego | m2 | 1 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0% | 145000 | MENOR VALOR
2.40 | Suministro e instalación membrana impermeabilizante con asfaltos modificados | m2 | 1 | 152000 | 145000 | 145000 | 145000 | 148500 | 148458.75 | 148417.51 | 148500 | 1791.6786 | 1.207% | 145000 | MENOR VALOR
2.41 | Suministro e instalación pares y/o tirantes en madera rolliza (alfarda) inmunizada 10 cm a 14cm de diametro aprox long. 1 a 3 metros (incluye empalme y accesorios cuando la distancia a instalar supere los 3 ml), incluye aplicación de barniz con tintilla para igualar el color de la madera existente. (se asumen 12 unidades por cada cabaña a intervenir, pero al momento de levantar el tejado se deberá verificar la cantidad real a instalar e incluir en el balance de obra). | m2 | 1 | 185000 | 180000 | 180000 | 180000 | 182500 | 182482.88 | 182465.75 | 182500 | 1284.4254 | 0.7038% | 180000 | MENOR VALOR
2.42 | Suministro e instalación teja colonial de barro | m2 | 1 | 160000 | 162000 | 160000 | 162000 | 161000 | 160996.89 | 160993.79 | 161000 | 632.4609 | 0.3928% | 160000 | MENOR VALOR
2.43 | Suministro e instalación de canal con sosco y corte de rebose en cal 18 con un desarrollo de ,30x,,40x,60 inc wash primer | m2 | 1 | 160000 | 165000 | 160000 | 165000 | 162500 | 162480.77 | 162461.54 | 162500 | 1581.2207 | 0.9731% | 160000 | MENOR VALOR
2.44 | Suministro e instalación de cinta flanche | m2 | 1 | 38000 | 40000 | 38000 | 40000 | 39000 | 38987.18 | 38974.36 | 39000 | 632.5465 | 1.622% | 38000 | MENOR VALOR
2.45 | Suministro e instalación de lamina alveolar de 8 mm color bronce inc accesorios | m2 | 1 | 142000 | 145000 | 142000 | 145000 | 143500 | 143492.16 | 143484.32 | 143500 | 948.706 | 0.6611% | 142000 | MENOR VALOR
2.46 | Suministro e instalación teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | m2 | 1 | 135000 | 130000 | 130000 | 130000 | 132500 | 132476.41 | 132452.83 | 132500 | 1281.9787 | 0.9675% | 130000 | MENOR VALOR
2.47 | Suministro e instalación tuberia sanitaria de aguas a canales | m2 | 1 | 90000 | 85000 | 85000 | 85000 | 87500 | 87464.28 | 87428.57 | 87500 | 1277.4361 | 1.46% | 85000 | MENOR VALOR
2.48 | Suministro e instalación vigas,viguetas y pie de amigos y soportes de canales inc wash primer y acabado final | m2 | 1 | 105000 | 100000 | 100000 | 100000 | 102500 | 102469.51 | 102439.02 | 102500 | 1279.3856 | 1.248% | 100000 | MENOR VALOR
2.49 | Suministro e instalación afinado impermeabilizado en asfalto (incluye tela impermeabilizante tipo sikafelt 40x1.2m 2 2.8kg o similar) | m2 | 1 | 140000 | 135000 | 135000 | 135000 | 137500 | 137477.27 | 137454.55 | 137500 | 1282.3032 | 0.9326% | 135000 | MENOR VALOR
2.50 | Mantenimiento de cubierta (incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja de policarbonato, arreglo de goteras, con desmonte, cargue y retiro de escombros). | m2 | 1 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0% | 95000 | MENOR VALOR
2.51 | Mantenimiento de estructura existente inc | m2 | 1 | 165000 | 160000 | 160000 | 160000 | 162500 | 162480.77 | 162461.54 | 162500 | 1283.6259 | 0.7899% | 160000 | MENOR VALOR
2.52 | Mantenimiento y adecuación de cubierta (teja termoacústica upvc y estructura de soporte) (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0% | 95000 | MENOR VALOR
2.53 | Resane de perforaciones en cielo razo en madera por eliminación de balas de iluminación de 8 y 6 pulgadas. (incluye acabados | m2 | 1 | 35000 | 30000 | 30000 | 30000 | 32500 | 32403.7 | 32307.69 | 32500 | 1255.762 | 3.864% | 30000 | MENOR VALOR
2.54 | suministro e instalación de vigas prefabricadas en concreto guardando la similitud con las existentes, incluye anclajes , acero de refuerzo , soportes , resanes , pintura y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento e instalación. | ML | 1 | 820000 | 800000 | 800000 | 800000 | 810000 | 809938.27 | 809876.54 | 810000 | 5140.2737 | 0.6346% | 800000 | MENOR VALOR
2.55 | Pañete bajo guadua 1:4 misma textura existente | m2 | 1 | 75000 | 70000 | 70000 | 70000 | 72500 | 72456.88 | 72413.79 | 72500 | 1274.699 | 1.758% | 70000 | MENOR VALOR
3 | ACABADOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #N/A | #DIV/0!
3.1 | Suministro e instalación de mampostería hasta una altura de 65 cm, incluye grafiles , viguetas , cuchillas y todas las actividades complementarias para el acabado de las cubiertas. | ML | 1 | 95000 | 98000 | 95000 | 98000 | 96500 | 96488.34 | 96476.68 | 96500 | 948.7335 | 0.9831% | 95000 | MENOR VALOR
3.2 | Suministro e instalación de perfil estructural rectangular para la conformación de las vigas o viguetas, donde descansara la lámina de superboart o anclaje de la cubierta, incluye soldadura , ensayos , cortes , soldadura y todas las actividades complementarias. | m2 | 1 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0% | 185000 | MENOR VALOR
3.3 | Estuco y pintura 3 manos rústica en pintura vinilo tipo 1 tito pabón o similar | m2 | 1 | 36000 | 34000 | 34000 | 34000 | 35000 | 34985.71 | 34971.43 | 35000 | 510.9744 | 1.46% | 34000 | MENOR VALOR
3.4 | Lavado de tejas españolas, consistente en retiro previo con cepillo, de las algas y liquenes y posterior lavado con hidrolavadora y los detergentes o jabones que se estimen necesarios para garantizar la limpieza del material. | M2 | 1 | 55000 | 50000 | 50000 | 50000 | 52500 | 52440.44 | 52380.95 | 52500 | 1268.7043 | 2.417% | 50000 | MENOR VALOR
3.5 | Lavado general de cubierta, consistente en la instalación de tablas burras o planchones sobre la cubierta en teja de barro para evitar su rompimiento, instalación de andamios, retiro de vegetación, retiro de algas y liquenes, lavado general con hidrolavadora, colocación y pegado de tejas sueltas, suministro e instalación de tejas de barro que requieran reemplazo y demás actividades requeridas para restauración | ML | 1 | 55000 | 50000 | 50000 | 50000 | 52500 | 52440.44 | 52380.95 | 52500 | 1268.7043 | 2.417% | 50000 | MENOR VALOR
3.6 | Lavado y restauración de cubierta existente dejando un acabado similar al tono original de la teja de barro incluye todos los suplementos requeridos para su limpieza , cambio de piezas, impermeabilización de canales , uso de equipos o maquinaria tipo pesada para trabajo en alturas , empleabilidad de todos los protocolos para trabajo seguro en alturas , retiro de plantas o residuos sobre las cubiertas y todas las actividades adicionales requeridas para la finalización de la actividad. | M2 | 1 | 60000 | 65000 | 60000 | 65000 | 62500 | 62449.98 | 62400 | 62500 | 1581.6922 | 2.531% | 60000 | MENOR VALOR
3.7 | Mantenimiento y adecuación de cubierta (teja termoacústica upvc y estructura de soporte) (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 47500 | 47434.16 | 47368.42 | 47500 | 1266.448 | 2.666% | 45000 | MENOR VALOR
3.8 | Pintura blanca vinilo tipo 1 | m2 | 1 | 45000 | 40000 | 40000 | 40000 | 42500 | 42426.41 | 42352.94 | 42500 | 1263.686 | 2.973% | 40000 | MENOR VALOR
3.9 | Pintura para exterior blanca | gL | 1 | 45000 | 60000 | 45000 | 60000 | 52500 | 51961.52 | 51428.57 | 52500 | 4764.5767 | 9.075% | 45000 | MENOR VALOR
3.10 | Pintura tipo 2 bajo pañete de cielorraso 2 manos | m2 | 1 | 36000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35500 | 35496.48 | 35492.96 | 35500 | 256.8489 | 0.7235% | 35000 | MENOR VALOR
3.11 | prueba de estanqueidad para sistemas de impermeabilización | un | 1 | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 900000 | 894427.19 | 888888.89 | 900000 | 49657.2105 | 5.517% | 800000 | MENOR VALOR
3.12 | Re-instalación teja colonial española (incluye mortero de pega, instalación de limatesas y limahoyas en la misma teja) | ML | 1 | 100000 | 95000 | 95000 | 95000 | 97500 | 97467.94 | 97435.9 | 97500 | 1278.8012 | 1.312% | 95000 | MENOR VALOR
3.13 | Reinstalación de las luminarias existentes ( faroles , candelabros ) incluye cableado y conexión a los puntos existentes y todas las actividades complementarias . | UN | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 30000 | MENOR VALOR
3.14 | Sandblasting y pintura de canal metalica existente | ML | 1 | 45000 | 50000 | 45000 | 50000 | 47500 | 47434.16 | 47368.42 | 47500 | 1582.0969 | 3.331% | 45000 | MENOR VALOR
3.15 | Suministro y aplicación de pintura de aceite color (por defiir) al existente, incluye alistado de la superficie, pintura de todas las caras, aditivos, componentes y todas las actividades complementarias para su correcto | ML | 1 | 65000 | 70000 | 65000 | 70000 | 67500 | 67453.69 | 67407.41 | 67500 | 1581.6132 | 2.343% | 65000 | MENOR VALOR
3.16 | suministro e instalación de encorozado teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | ML | 1 | 30000 | 35000 | 30000 | 35000 | 32500 | 32403.7 | 32307.69 | 32500 | 1583.185 | 4.871% | 30000 | MENOR VALOR
3.17 | suministro e instalcion de silicona pára extriores | ML | 1 | 30000 | 29500 | 29500 | 29500 | 29750 | 29748.95 | 29747.9 | 29750 | 128.6951 | 0.4326% | 29500 | MENOR VALOR
3.18 | suministro e instalcion de vidrio bronce 4 mm | M2 | 1 | 130000 | 120000 | 120000 | 120000 | 125000 | 124899.96 | 124800 | 125000 | 2544.335 | 2.035% | 120000 | MENOR VALOR
3.19 | suministro y aplicación de pintura epoxica poliamida con alta resistencia a la corrosión a causa de vapores emitido por químicos o condiciones húmedas, incluye todas las caras , aditivos , componentes adicionales para su funcionamiento , alistado de la superficie donde se va a aplicar el producto, las capas necesarias para su cobertura total y todas las actividades complementarias para su resultado final. | ML | 1 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0% | 85000 | MENOR VALOR
3.20 | Aplicación inmunizante a estructura de madera existente y guadua interior de cielorasos en los cuales hay "zarzo" (Inmunizante Dursban Mata comején DWT) | gL | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 2000000 | MENOR VALOR
3.21 | Sumisito e instalación de tubería pvc 3” tipo pesado , incluye accesorios , aditivos de pega , reductores , uniones y todas las actividades complementarias para su instalación | ML | 1 | 85000 | 89000 | 85000 | 89000 | 87000 | 86977.01 | 86954.02 | 87000 |  |  | 85000 | MENOR VALOR
3.22 | Sumisito e instalación de tubería pvc 4” tipo pesado , incluye accesorios , aditivos de pega , reductores , uniones y todas las actividades complementarias para su instalación | ML | 1 | 89000 | 98000 | 89000 | 98000 | 93500 | 93391.65 | 93283.42 | 93500 |  |  | 89000 | MENOR VALOR
4 | ELECTRICO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #N/A | #DIV/0! |  |  | VALOR UNITARIO
4.1 | servicio de remplazo e instalación luminaria tipo bala 6 pulgadas incluye materiales. | UN | 1 | 90000 | 120000 | 90000 | 120000 | 105000 | 103923.05 | 102857.14 | 105000 | 9529.1532 | 9.075% | 90000 | MENOR VALOR
4.2 | servicio de remplazo e instalación de luminaria tipo panel led redondo 8” 18w. 100-240v. flujo luminoso mayor a 1050lm, irc 70 vida útil mayor a 20.000h incluye materiales. | UN | 1 | 90000 | 135000 | 90000 | 135000 | 112500 | 110227.04 | 108000 | 112500 | 14354.5871 | 12.76% | 90000 | MENOR VALOR
4.3 | reemplazo de salida iluminación en tubería conduit pvc 3/4" alambre n° 12 awg prom. 12 m incluye revisión y reparación de tubería. | un | 1 | 150000 | 145000 | 145000 | 145000 | 147500 | 147478.81 | 147457.63 | 147500 | 1282.8851 | 0.8698% | 145000 | MENOR VALOR
4.4 | servicio de remplazo e instalación de tubería y cableado en cielo razo para instalación de luminaria desde tablero existente (altura de trabajo 3.5mts). | ML | 1 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17500 | 17320.51 | 17142.86 | 17500 | 1228.8792 | 7.022% | 15000 | MENOR VALOR
4.5 | servicios de remplazo e instalación de lampara de 18 watts cantidad 2, otro tipo de cable, surchos, cintas aislamiento. | UN | 1 | 100000 | 135000 | 100000 | 135000 | 117500 | 116189.5 | 114893.62 | 117500 | 11121.6333 | 9.465% | 100000 | MENOR VALOR
4.6 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4". | ML | 1 | 16000 | 15500 | 15500 | 15500 | 15750 | 15748.02 | 15746.03 | 15750 | 128.3397 | 0.8149% | 15500 | MENOR VALOR
4.7 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 1". | ML | 1 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0% | 18000 | MENOR VALOR
4.8 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 2". | ML | 1 | 60000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59500 | 59497.9 | 59495.8 | 59500 | 257.3903 | 0.4326% | 59000 | MENOR VALOR
5 | ASEO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #N/A | #DIV/0!
5.1 | Limpieza y eliminación de escombros y basura en la cubierta. | m2 | 1 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 9000 | 8986.1 | 8972.22 | 9000 | 316.4413 | 3.516% | 8500 | MENOR VALOR
5.2 | Limpieza y eliminación de la suciedad (tierra, arena, vegetación, etc.) de la cubierta y del manto asfaltico impermeabilizante. | m2 | 1 | 9000 | 9500 | 9000 | 9500 | 9250 | 9246.62 | 9243.24 | 9250 | 158.1392 | 1.71% | 9000 | MENOR VALOR
5.3 | Limpieza de rejillas del desagüe | ml | 1 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8750 | 8660.25 | 8571.43 | 8750 | 614.439 | 7.022% | 7500 | MENOR VALOR
5.4 | Lavado de tejas de cualquier tipo consistente en retiro previo con cepillo, de las algas y liquenes y posterior lavado con hidrolavadora y los detergentes o jabones que se estimen necesarios para garantizar la limpieza del material. | m2 | 1 | 60000 | 65000 | 60000 | 65000 | 62500 | 62449.98 | 62400 | 62500 | 1581.6922 | 2.531% | 60000 | MENOR VALOR
5.5 | Disposición final de los escombros o material sobrante de obra , incluye certificación de escombrera autorizada. | M3 | 1 | 95000 | 98500 | 95000 | 98500 | 96750 | 96734.17 | 96718.35 | 96750 | 1106.8764 | 1.144% | 95000 | MENOR VALOR
| Aminitración |  | 25
| Imprevistos |  | 3
| Utilidad |  | 5
Iva sobre utilidad (19%)

## PRECIO DE REFERENCIA
ITEM
1 | PRELIMINARES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | METRICA
1.1 | Demolición, retiro y disposición mortero de soporte para teja de barro. | m2 | 1 | 23000 | MENOR VALOR
1.2 | Demolición y retiro de canal , incluye demolición de mortero , concreto , retiro de alambre o malla o laminas y todas las actividades complementarias para su retiro. | mL | 1 | 33000 | MENOR VALOR
1.3 | Desmonte de cubiertas teja de barro disposición selección y acomodacion dentro del club. | m2 | 1 | 12000 | MENOR VALOR
1.4 | Desmonte retiro y disposición esterilla de guadua. | m2 | 1 | 40000 | MENOR VALOR
1.5 | Desmonte, retiro y disposición de listones en madera existentes.desmonte retiro y disposición de listones en madera existentes | m2 | 1 | 10000 | MENOR VALOR
1.6 | Demolición de muros en mampostería para acceder a bajantes y reemplazarlas | mL | 1 | 30000 | MENOR VALOR
1.7 | Desmonte de lamina alveolar de 8 mm existente | m2 | 1 | 10000 | MENOR VALOR
1.8 | Desmonte esterilla de guadua dañada de cubierta (incluye corte y retiro del mortero/concreto de pega). cantidad asumida y variable al momento de ejecutar la obra | m2 | 1 | 45000 | MENOR VALOR
1.9 | Desmonte de canales existente | mL | 1 | 35000 | MENOR VALOR
1.10 | Desmonte de cubierta en vidrio y disposicion final | m2 | 1 | 30000 | MENOR VALOR
1.11 | Desmonte de flanches existente | mL | 1 | 8000 | MENOR VALOR
1.12 | Desmonte de lámparas y montaje de panel ojo de buey ó similar | un | 1 | 25000 | MENOR VALOR
1.13 | Desmonte de redes existentes, que pasen o que afecten el area de intervencion de la reparacion, la restauracion o el cambio de la cubierta o de alguno de sus componentes para redes : hidraulicas, electricas, hidrosanitarias, gas y camaras ó deshabilitadas | mL | 1 | 45000 | MENOR VALOR
1.14 | Desmonte de reflectores exietentes ó similar | un | 1 | 36000 | MENOR VALOR
1.15 | Desmonte e almacenamiento de faroles , luminarias o candelabros existente para reinstalar al finalizar , incluye todas las actividades necesarias para el correcto desmonte y almacenamiento de estos elementos. | un | 1 | 36000 | MENOR VALOR
1.16 | Desmonte teja de barro, consistente en la instalación de andamios, escaleras y demás equipos para retirar la teja de barro, las limatesas y limahoyas existentes con el cuidado de no fracturarlas o romperlas, para luego apilarlas en montones de máximo 6 tejas para su posterior lavado y reinstalación. en esta actividad se incluye la instalación de tablones en madera ordinaria para evitar que los operarios se apoyen y circulen sobre las superficies y tejados existentes. | m2 | 1 | 85000 | MENOR VALOR
1.17 | Desmonte ventiladores ó similar (incluye retiro de cajas y cables) | un | 1 | 30000 | MENOR VALOR
1.18 | desmonte y retiro de cubierta existente, incluye ganchos , soportes , tornillos , caballete ,anclajes ,maderos , polines , esterilla , mortero de pega , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la cubierta actual. | m2 | 1 | 40000 | MENOR VALOR
1.19 | Desmonte y retiro de esterilla en guadua , incluye ganchos , alambre, malla , soportes , tornillos , anclajes ,maderos , polines , mortero de pega , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la cubierta actual. | m2 | 1 | 42000 | MENOR VALOR
1.20 | Desmonte y retiro de las capas de afinado y pega (mortero y/o concreto reforzado) de las tejas, el cual se hará con el cuidado de no afectar la estructura en guadua existente, dejando la superficie lisa y dispuesta para recibir una nueva capa de mortero e impermeabilizante. dependiendo de las condiciones físicas de estas superficies después del desmonte de las tejas, se deberá hacer una valoración técnica sobre la necesidad o no de demoler toda la capa hasta la guadua existente. en este item se asume la demolición de la totalidad de la capa de mortero y/o concreto, pero se espera que esta cantidad sea mucho menor, dado que en ninguna de las cabañas a intervenir se pueden apreciar fisuras o humedades en cielorraso que permitan inferir daños graves que ameriten intervenciones mayores como demoler todo el elemento constructivo. | m2 | 1 | 35000 | MENOR VALOR
1.21 | Desmonte y retiro de vigas o cerchas metálicas existente, incluye soportes , tornillería , anclajes , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la estructura de cubierta actual. | mL | 1 | 40000 | MENOR VALOR
1.22 | Desmontede tirantes de madera (vigas rollizas principales de soporte)deteriorados diametro 8 a 15 cm., longitud de 1 a 6m consiste en el retiro de las vigas principales de madera rolliza que sostienen la cubierta y que se encuentran deterioradas por el comején, ejecutando las actividades que resulten necesarias para su retiro, bien sea desde la parte exterior o desde el interior. se asume el retiro de 4 unidades por cabaña, pero al momento de retirar la cubierta, esta cantidad será variable. incluye retiro de material sobrante hasta sistio autorizado por interventoría. | un | 1 | 125000 | MENOR VALOR
1.23 | Suministro e instalación de cerramiento, señalización de prevención y barreras provisionales para la intervención de las cubiertas , actividad que se iniciara en la etapa inicial y va hasta el finalizar todas las labores constructivas . | mL | 1 | 32000 | MENOR VALOR
2 | CUBIERTA | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Adecuación tubería pvc de 1/2" agua fría -red (incluye: registro, tapa registro, uniones, limpiador, pegante, regatas, pañete, estuco pintura, o enchape según el caso). | m2 | 1 | 90000 | MENOR VALOR
2.2 | Mantenimiento de cielo razo en drywall incluye pintura color blanco (a dos manos) tipo vinilo color institucional, resane – resane de filos – reparación malla y cinta malla – dilataciones (altura de trabajo máxima 3,5mts) incluye materiales. | m2 | 1 | 54000 | MENOR VALOR
2.3 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de caballete liso teja termo acústica / o equivalente. color. según diseño (incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.). | m2 | 1 | 105000 | MENOR VALOR
2.4 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de cielo raso suspendido pvc junta perdida (perfilería metálica, cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2 | 1 | 95000 | MENOR VALOR
2.5 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de teja en policarbonato (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 150000 | MENOR VALOR
2.6 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de teja traslucida a=0.88 m. o equivalente. cristal u opal según diseño. (incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.). | m2 | 1 | 155000 | MENOR VALOR
2.7 | Servicio de mantenimiento, instalación, o remplazo para láminas en pvc, compuestas de polimerización del monómero de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo, con medidas de largo: 5.8m – grosor 7mm-ancho 30cm, color blanco brillante. (incluye materiales). | m2 | 1 | 130000 | MENOR VALOR
2.8 | Servicio de mantenimiento, instalación, o remplazo superboar (incluye resane, pintura a dos manos y acabados). | m2 | 1 | 155000 | MENOR VALOR
2.9 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste desmonte de tejas de cubierta- todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 | 1 | 50000 | MENOR VALOR
2.10 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste desmonte cielo raso en pvc (incluye y reinstalación). | m2 | 1 | 42000 | MENOR VALOR
2.11 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste en el en el suministro e instlacion de cielo raso suspendido drywall junta perdida (perfileria metálica cal. 24-26, estructura cada 40 cm). sin pintar. membrana acústica e:3mm y fibra de vidrio tipo frescasa de 3,5" sobre drywall. | m2 | 1 | 110000 | MENOR VALOR
2.12 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste en el suministro e instlacion de cielo raso suspendido pvc junta perdida (perfileria metálica, cal .24-26, estructura cada 50 cm). (por m2) | m2 | 1 | 93000 | MENOR VALOR
2.13 | Servicio estructura de techos : mantenimiento y pintura de cubierta (incluye aplicación de pintura vinilo acrílico color institucional, interior y exterior. revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) (por m2) | m2 | 1 | 63000 | MENOR VALOR
2.14 | Servicio estructura de techos : suministro e instalación de cielo raso en pvc. color blanco catedral o similar, medidas por lamina (300cm x 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (por m2) | kg | 1 | 90000 | MENOR VALOR
2.15 | Servicio estructura de techos : suministro e instalacion de tapa de inspeccion de cielo raso en pvc 0,6x0,6 (refuerzo en perfileria metalica cal. 24 o .26 marco en angulo (por unidad) | mL | 1 | 110000 | MENOR VALOR
2.16 | Servicio estructura de techos :mantenimiento de cubierta (incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) (por m2) | mL | 1 | 90000 | MENOR VALOR
2.17 | Suministro e instalación de encorozada | m2 | 1 | 30000 | MENOR VALOR
2.18 | Suministro e instalación de limatesa en eternit acorde a la teja donde se va a instalar, incluye elementos para la fijación, soportes, acabados y todas las actividades necesarias para su | mL | 1 | 95000 | MENOR VALOR
2.19 | Suministro e instalación de teja eternit española (incluye platinas de soporte con anticorrosivo, limatesa, caballete articulado para garantizar el angulo de la cubierta, limahoya en lámina galvanizada cal. 24, amarres y demás accesorios para | m2 | 1 | 245000 | MENOR VALOR
2.20 | Suministro e impermeabilización en broncoelástico o similar | mL | 1 | 35000 | MENOR VALOR
2.21 | Impermeabilización del perimetro soscos con sello de poliuretano y pelicula de material impermeable de poliuretano | m2 | 1 | 20000 | MENOR VALOR
2.22 | Suministro e instalación de caballete para muros , incluye soportes , pintura por juntas caras , empalmes y todas las actividades necesarias para su instalación | mL | 1 | 120000 | MENOR VALOR
2.23 | Suministro e instalación de caballete para muros, incluye soportes, pintura por juntas caras, empalmes | mL | 1 | 120000 | MENOR VALOR
2.24 | Suministro e instalación de encorozado teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | mL | 1 | 30000 | MENOR VALOR
2.25 | Suministro e instalacion de epoxico para fisuras en cubierta | mL | 1 | 40000 | MENOR VALOR
2.26 | Suministro e instalación de estructura metálica en tubular circular tipo pesado igual al existente incluye tratamiento para la corrosión , pintura final de acabado similar al existente , ensayos , apoyos , soldadura , cortes ,soportes , anclajes y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | mL | 1 | 250000 | MENOR VALOR
2.27 | Suministro e instalacion de flanche retirado con sika | m2 | 1 | 80000 | MENOR VALOR
2.28 | Suministro e instalación de lámina en fibrocemento de 14mm 244x122cm | m2 | 1 | 125000 | MENOR VALOR
2.29 | Suministro e instalacion de limahoyas | m2 | 1 | 130000 | MENOR VALOR
2.30 | Suministro e instalacion de limatesa | m2 | 1 | 95000 | MENOR VALOR
2.31 | Suministro e instalación de perfil estructural rectangular para la conformación de las vigas o viguetas, donde descansara la lámina de superboart o anclaje de la cubierta, incluye soldadura , ensayos , cortes , soldadura y todas las actividades complementarias. | m2 | 1 | 185000 | MENOR VALOR
2.32 | Suministro e instalación de perfil metálico tubular pt tm a 500 grado c soldados para formar una pieza rectangular , la cual funcionara como las vigas o viguetas de la cubierta incluye pintura, refuerzo , anclaje , soldadura , pruebas , ensayos, modulación y todas las actividades que se requieran para el armado de la estructura que soportara la cubierta. | m2 | 1 | 350000 | MENOR VALOR
2.33 | Suministro e instalacion de platina metalica( incluye tornillo autoperforante y anticorrosivo) | kg | 1 | 80000 | MENOR VALOR
2.34 | Suministro e instalación de superboard 10 mm (incluye tratamiento de juntas, empastado ,lijado ,pintura ,sellaso con silicona ,instalacion de manto frio en las juntas , acabado final , estructura, tornillería , fijación a los perfiles o maderos y demás accesorios para su correcto funcionamiento) | m2 | 1 | 125000 | MENOR VALOR
2.35 | Suministro e instalación de tuberia metálica agua negra 2 1/2" sch 240 , dos manos de pintura anticorrosiva en base alquidica y dos manos de esmalte color caoba. | m2 | 1 | 280000 | MENOR VALOR
2.36 | Suministro e instalación de vigas prefabricadas ( concreto reforzados ) con acabado similar a las existentes , incluye pintura por todas sus caras con un acabado similar a las existentes , apoyos , amarres , soportes , columna de apoyo a las vigas centrales , maniobras para su instalación y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento | m2 | 1 | 780000 | MENOR VALOR
2.37 | Suministro e instalación emulsión asfáltica | m2 | 1 | 165000 | MENOR VALOR
2.38 | Suministro e instalación esterilla en guadua (para áreas deterioradas se asumen 121 m2 por cada cabaña a intervenir, pero al momento de levantar el tejado se deberá verificar la cantidad real a instalar e incluir en el balance de obra). incluye todos los accesorios de instalación. | m2 | 1 | 95000 | MENOR VALOR
2.39 | Suministro e instalación estructura metálica con acabado anticorrosivo y retardante al fuego | m2 | 1 | 145000 | MENOR VALOR
2.40 | Suministro e instalación membrana impermeabilizante con asfaltos modificados | m2 | 1 | 145000 | MENOR VALOR
2.41 | Suministro e instalación pares y/o tirantes en madera rolliza (alfarda) inmunizada 10 cm a 14cm de diametro aprox long. 1 a 3 metros (incluye empalme y accesorios cuando la distancia a instalar supere los 3 ml), incluye aplicación de barniz con tintilla para igualar el color de la madera existente. (se asumen 12 unidades por cada cabaña a intervenir, pero al momento de levantar el tejado se deberá verificar la cantidad real a instalar e incluir en el balance de obra). | m2 | 1 | 180000 | MENOR VALOR
2.42 | Suministro e instalación teja colonial de barro | m2 | 1 | 160000 | MENOR VALOR
2.43 | Suministro e instalación de canal con sosco y corte de rebose en cal 18 con un desarrollo de ,30x,,40x,60 inc wash primer | m2 | 1 | 160000 | MENOR VALOR
2.44 | Suministro e instalación de cinta flanche | m2 | 1 | 38000 | MENOR VALOR
2.45 | Suministro e instalación de lamina alveolar de 8 mm color bronce inc accesorios | m2 | 1 | 142000 | MENOR VALOR
2.46 | Suministro e instalación teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | m2 | 1 | 130000 | MENOR VALOR
2.47 | Suministro e instalación tuberia sanitaria de aguas a canales | m2 | 1 | 85000 | MENOR VALOR
2.48 | Suministro e instalación vigas,viguetas y pie de amigos y soportes de canales inc wash primer y acabado final | m2 | 1 | 100000 | MENOR VALOR
2.49 | Suministro e instalación afinado impermeabilizado en asfalto (incluye tela impermeabilizante tipo sikafelt 40x1.2m 2 2.8kg o similar) | m2 | 1 | 135000 | MENOR VALOR
2.50 | Mantenimiento de cubierta (incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja de policarbonato, arreglo de goteras, con desmonte, cargue y retiro de escombros). | m2 | 1 | 95000 | MENOR VALOR
2.51 | Mantenimiento de estructura existente inc | m2 | 1 | 160000 | MENOR VALOR
2.52 | Mantenimiento y adecuación de cubierta (teja termoacústica upvc y estructura de soporte) (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 95000 | MENOR VALOR
2.53 | Resane de perforaciones en cielo razo en madera por eliminación de balas de iluminación de 8 y 6 pulgadas. (incluye acabados | m2 | 1 | 30000 | MENOR VALOR
2.54 | suministro e instalación de vigas prefabricadas en concreto guardando la similitud con las existentes, incluye anclajes , acero de refuerzo , soportes , resanes , pintura y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento e instalación. | ML | 1 | 800000 | MENOR VALOR
2.55 | Pañete bajo guadua 1:4 misma textura existente | m2 | 1 | 70000 | MENOR VALOR
3 | ACABADOS | UNIDAD | CANTIDAD
3.1 | Suministro e instalación de mampostería hasta una altura de 65 cm, incluye grafiles , viguetas , cuchillas y todas las actividades complementarias para el acabado de las cubiertas. | ML | 1 | 95000 | MENOR VALOR
3.2 | Suministro e instalación de perfil estructural rectangular para la conformación de las vigas o viguetas, donde descansara la lámina de superboart o anclaje de la cubierta, incluye soldadura , ensayos , cortes , soldadura y todas las actividades complementarias. | m2 | 1 | 185000 | MENOR VALOR
3.3 | Estuco y pintura 3 manos rústica en pintura vinilo tipo 1 tito pabón o similar | m2 | 1 | 34000 | MENOR VALOR
3.4 | Lavado de tejas españolas, consistente en retiro previo con cepillo, de las algas y liquenes y posterior lavado con hidrolavadora y los detergentes o jabones que se estimen necesarios para garantizar la limpieza del material. | M2 | 1 | 50000 | MENOR VALOR
3.5 | Lavado general de cubierta, consistente en la instalación de tablas burras o planchones sobre la cubierta en teja de barro para evitar su rompimiento, instalación de andamios, retiro de vegetación, retiro de algas y liquenes, lavado general con hidrolavadora, colocación y pegado de tejas sueltas, suministro e instalación de tejas de barro que requieran reemplazo y demás actividades requeridas para restauración | ML | 1 | 50000 | MENOR VALOR
3.6 | Lavado y restauración de cubierta existente dejando un acabado similar al tono original de la teja de barro incluye todos los suplementos requeridos para su limpieza , cambio de piezas, impermeabilización de canales , uso de equipos o maquinaria tipo pesada para trabajo en alturas , empleabilidad de todos los protocolos para trabajo seguro en alturas , retiro de plantas o residuos sobre las cubiertas y todas las actividades adicionales requeridas para la finalización de la actividad. | M2 | 1 | 60000 | MENOR VALOR
3.7 | Mantenimiento y adecuación de cubierta (teja termoacústica upvc y estructura de soporte) (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 45000 | MENOR VALOR
3.8 | Pintura blanca vinilo tipo 1 | m2 | 1 | 40000 | MENOR VALOR
3.9 | Pintura para exterior blanca | gL | 1 | 45000 | MENOR VALOR
3.10 | Pintura tipo 2 bajo pañete de cielorraso 2 manos | m2 | 1 | 35000 | MENOR VALOR
3.11 | prueba de estanqueidad para sistemas de impermeabilización | un | 1 | 800000 | MENOR VALOR
3.12 | Re-instalación teja colonial española (incluye mortero de pega, instalación de limatesas y limahoyas en la misma teja) | ML | 1 | 95000 | MENOR VALOR
3.13 | Reinstalación de las luminarias existentes ( faroles , candelabros ) incluye cableado y conexión a los puntos existentes y todas las actividades complementarias . | UN | 1 | 30000 | MENOR VALOR
3.14 | Sandblasting y pintura de canal metalica existente | ML | 1 | 45000 | MENOR VALOR
3.15 | Suministro y aplicación de pintura de aceite color (por defiir) al existente, incluye alistado de la superficie, pintura de todas las caras, aditivos, componentes y todas las actividades complementarias para su correcto | ML | 1 | 65000 | MENOR VALOR
3.16 | suministro e instalación de encorozado teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | ML | 1 | 30000 | MENOR VALOR
3.17 | suministro e instalcion de silicona pára extriores | ML | 1 | 29500 | MENOR VALOR
3.18 | suministro e instalcion de vidrio bronce 4 mm | M2 | 1 | 120000 | MENOR VALOR
3.19 | suministro y aplicación de pintura epoxica poliamida con alta resistencia a la corrosión a causa de vapores emitido por químicos o condiciones húmedas, incluye todas las caras , aditivos , componentes adicionales para su funcionamiento , alistado de la superficie donde se va a aplicar el producto, las capas necesarias para su cobertura total y todas las actividades complementarias para su resultado final. | ML | 1 | 85000 | MENOR VALOR
3.20 | Aplicación inmunizante a estructura de madera existente y guadua interior de cielorasos en los cuales hay "zarzo" (Inmunizante Dursban Mata comején DWT) | gL | 1 | 2000000 | MENOR VALOR
3.21 | Suministro e instalación de tubería pvc 3” tipo pesado , incluye accesorios , aditivos de pega , reductores , uniones y todas las actividades complementarias para su instalación | ML | 1 | 85000 | MENOR VALOR
3.22 | Suminisitro e instalación de tubería pvc 4” tipo pesado , incluye accesorios , aditivos de pega , reductores , uniones y todas las actividades complementarias para su instalación | ML | 1 | 89000 | MENOR VALOR
4 | ELECTRICO | UNIDAD | CANTIDAD
4.1 | servicio de remplazo e instalación luminaria tipo bala 6 pulgadas incluye materiales. | UN | 1 | 90000 | MENOR VALOR
4.2 | servicio de remplazo e instalación de luminaria tipo panel led redondo 8” 18w. 100-240v. flujo luminoso mayor a 1050lm, irc 70 vida útil mayor a 20.000h incluye materiales. | UN | 1 | 90000 | MENOR VALOR
4.3 | reemplazo de salida iluminación en tubería conduit pvc 3/4" alambre n° 12 awg prom. 12 m incluye revisión y reparación de tubería. | un | 1 | 145000 | MENOR VALOR
4.4 | servicio de remplazo e instalación de tubería y cableado en cielo razo para instalación de luminaria desde tablero existente (altura de trabajo 3.5mts). | ML | 1 | 15000 | MENOR VALOR
4.5 | servicios de remplazo e instalación de lampara de 18 watts cantidad 2, otro tipo de cable, surchos, cintas aislamiento. | UN | 1 | 100000 | MENOR VALOR
4.6 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4". | ML | 1 | 15500 | MENOR VALOR
4.7 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 1". | ML | 1 | 18000 | MENOR VALOR
4.8 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 2". | ML | 1 | 59000 | MENOR VALOR
5 | ASEO | UNIDAD | CANTIDAD
5.1 | Limpieza y eliminación de escombros y basura en la cubierta. | m2 | 1 | 8500 | MENOR VALOR
5.2 | Limpieza y eliminación de la suciedad (tierra, arena, vegetación, etc.) de la cubierta y del manto asfaltico impermeabilizante. | m2 | 1 | 9000 | MENOR VALOR
5.3 | Limpieza de rejillas del desagüe | ml | 1 | 7500 | MENOR VALOR
5.4 | Lavado de tejas de cualquier tipo consistente en retiro previo con cepillo, de las algas y liquenes y posterior lavado con hidrolavadora y los detergentes o jabones que se estimen necesarios para garantizar la limpieza del material. | m2 | 1 | 60000 | MENOR VALOR
5.5 | Disposición final de los escombros o material sobrante de obra , incluye certificación de escombrera autorizada. | M3 | 1 | 95000 | MENOR VALOR
| Aminitración |  | 25
| Imprevistos |  | 3
| Utilidad |  | 5
Iva sobre utilidad (19%)