## PRECIO DE REFERENCIA
ITEM
1 | PRELIMINARES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DE OFERTA
1.1 | Demolición, retiro y disposición mortero de soporte para teja de barro. | m2 | 1 | 23000
1.2 | Demolición y retiro de canal , incluye demolición de mortero , concreto , retiro de alambre o malla o laminas y todas las actividades complementarias para su retiro. | mL | 1 | 33000
1.3 | Desmonte de cubiertas teja de barro disposición selección y acomodacion dentro del club. | m2 | 1 | 12000
1.4 | Desmonte retiro y disposición esterilla de guadua. | m2 | 1 | 40000
1.5 | Desmonte, retiro y disposición de listones en madera existentes.desmonte retiro y disposición de listones en madera existentes | m2 | 1 | 10000
1.6 | Demolición de muros en mampostería para acceder a bajantes y reemplazarlas | mL | 1 | 30000
1.7 | Desmonte de lamina alveolar de 8 mm existente | m2 | 1 | 10000
1.8 | Desmonte esterilla de guadua dañada de cubierta (incluye corte y retiro del mortero/concreto de pega). cantidad asumida y variable al momento de ejecutar la obra | m2 | 1 | 45000
1.9 | Desmonte de canales existente | mL | 1 | 35000
1.10 | Desmonte de cubierta en vidrio y disposicion final | m2 | 1 | 30000
1.11 | Desmonte de flanches existente | mL | 1 | 8000
1.12 | Desmonte de lámparas y montaje de panel ojo de buey ó similar | un | 1 | 25000
1.13 | Desmonte de redes existentes, que pasen o que afecten el area de intervencion de la reparacion, la restauracion o el cambio de la cubierta o de alguno de sus componentes para redes : hidraulicas, electricas, hidrosanitarias, gas y camaras ó deshabilitadas | mL | 1 | 45000
1.14 | Desmonte de reflectores exietentes ó similar | un | 1 | 36000
1.15 | Desmonte e almacenamiento de faroles , luminarias o candelabros existente para reinstalar al finalizar , incluye todas las actividades necesarias para el correcto desmonte y almacenamiento de estos elementos. | un | 1 | 36000
1.16 | Desmonte teja de barro, consistente en la instalación de andamios, escaleras y demás equipos para retirar la teja de barro, las limatesas y limahoyas existentes con el cuidado de no fracturarlas o romperlas, para luego apilarlas en montones de máximo 6 tejas para su posterior lavado y reinstalación. en esta actividad se incluye la instalación de tablones en madera ordinaria para evitar que los operarios se apoyen y circulen sobre las superficies y tejados existentes. | m2 | 1 | 85000
1.17 | Desmonte ventiladores ó similar (incluye retiro de cajas y cables) | un | 1 | 30000
1.18 | desmonte y retiro de cubierta existente, incluye ganchos , soportes , tornillos , caballete ,anclajes ,maderos , polines , esterilla , mortero de pega , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la cubierta actual. | m2 | 1 | 40000
1.19 | Desmonte y retiro de esterilla en guadua , incluye ganchos , alambre, malla , soportes , tornillos , anclajes ,maderos , polines , mortero de pega , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la cubierta actual. | m2 | 1 | 42000
1.20 | Desmonte y retiro de las capas de afinado y pega (mortero y/o concreto reforzado) de las tejas, el cual se hará con el cuidado de no afectar la estructura en guadua existente, dejando la superficie lisa y dispuesta para recibir una nueva capa de mortero e impermeabilizante. dependiendo de las condiciones físicas de estas superficies después del desmonte de las tejas, se deberá hacer una valoración técnica sobre la necesidad o no de demoler toda la capa hasta la guadua existente. en este item se asume la demolición de la totalidad de la capa de mortero y/o concreto, pero se espera que esta cantidad sea mucho menor, dado que en ninguna de las cabañas a intervenir se pueden apreciar fisuras o humedades en cielorraso que permitan inferir daños graves que ameriten intervenciones mayores como demoler todo el elemento constructivo. | m2 | 1 | 35000
1.21 | Desmonte y retiro de vigas o cerchas metálicas existente, incluye soportes , tornillería , anclajes , trasiego hasta punto de acopio designado por la supervisión o designado como acopio para disposición final y todo lo que complemente la estructura de cubierta actual. | mL | 1 | 40000
1.22 | Desmontede tirantes de madera (vigas rollizas principales de soporte)deteriorados diametro 8 a 15 cm., longitud de 1 a 6m consiste en el retiro de las vigas principales de madera rolliza que sostienen la cubierta y que se encuentran deterioradas por el comején, ejecutando las actividades que resulten necesarias para su retiro, bien sea desde la parte exterior o desde el interior. se asume el retiro de 4 unidades por cabaña, pero al momento de retirar la cubierta, esta cantidad será variable. incluye retiro de material sobrante hasta sistio autorizado por interventoría. | un | 1 | 125000
1.23 | Suministro e instalación de cerramiento, señalización de prevención y barreras provisionales para la intervención de las cubiertas , actividad que se iniciara en la etapa inicial y va hasta el finalizar todas las labores constructivas . | mL | 1 | 32000
2 | CUBIERTA | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Adecuación tubería pvc de 1/2" agua fría -red (incluye: registro, tapa registro, uniones, limpiador, pegante, regatas, pañete, estuco pintura, o enchape según el caso). | m2 | 1 | 90000
2.2 | Mantenimiento de cielo razo en drywall incluye pintura color blanco (a dos manos) tipo vinilo color institucional, resane – resane de filos – reparación malla y cinta malla – dilataciones (altura de trabajo máxima 3,5mts) incluye materiales. | m2 | 1 | 54000
2.3 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de caballete liso teja termo acústica / o equivalente. color. según diseño (incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.). | m2 | 1 | 105000
2.4 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de cielo raso suspendido pvc junta perdida (perfilería metálica, cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2 | 1 | 95000
2.5 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de teja en policarbonato (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 150000
2.6 | Servicio de mantenimiento, instalación o remplazo de teja traslucida a=0.88 m. o equivalente. cristal u opal según diseño. (incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.). | m2 | 1 | 155000
2.7 | Servicio de mantenimiento, instalación, o remplazo para láminas en pvc, compuestas de polimerización del monómero de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo, con medidas de largo: 5.8m – grosor 7mm-ancho 30cm, color blanco brillante. (incluye materiales). | m2 | 1 | 130000
2.8 | Servicio de mantenimiento, instalación, o remplazo superboar (incluye resane, pintura a dos manos y acabados). | m2 | 1 | 155000
2.9 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste desmonte de tejas de cubierta- todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 | 1 | 50000
2.10 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste desmonte cielo raso en pvc (incluye y reinstalación). | m2 | 1 | 42000
2.11 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste en el en el suministro e instlacion de cielo raso suspendido drywall junta perdida (perfileria metálica cal. 24-26, estructura cada 40 cm). sin pintar. membrana acústica e:3mm y fibra de vidrio tipo frescasa de 3,5" sobre drywall. | m2 | 1 | 110000
2.12 | Servicio estructura de techos : mantenimiento que consiste en el suministro e instlacion de cielo raso suspendido pvc junta perdida (perfileria metálica, cal .24-26, estructura cada 50 cm). (por m2) | m2 | 1 | 93000
2.13 | Servicio estructura de techos : mantenimiento y pintura de cubierta (incluye aplicación de pintura vinilo acrílico color institucional, interior y exterior. revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) (por m2) | m2 | 1 | 63000
2.14 | Servicio estructura de techos : suministro e instalación de cielo raso en pvc. color blanco catedral o similar, medidas por lamina (300cm x 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (por m2) | kg | 1 | 90000
2.15 | Servicio estructura de techos : suministro e instalacion de tapa de inspeccion de cielo raso en pvc 0,6x0,6 (refuerzo en perfileria metalica cal. 24 o .26 marco en angulo (por unidad) | mL | 1 | 110000
2.16 | Servicio estructura de techos :mantenimiento de cubierta (incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) (por m2) | mL | 1 | 90000
2.17 | Suministro e instalación de encorozada | m2 | 1 | 30000
2.18 | Suministro e instalación de limatesa en eternit acorde a la teja donde se va a instalar, incluye elementos para la fijación, soportes, acabados y todas las actividades necesarias para su | mL | 1 | 95000
2.19 | Suministro e instalación de teja eternit española (incluye platinas de soporte con anticorrosivo, limatesa, caballete articulado para garantizar el angulo de la cubierta, limahoya en lámina galvanizada cal. 24, amarres y demás accesorios para | m2 | 1 | 245000
2.20 | Suministro e impermeabilización en broncoelástico o similar | mL | 1 | 35000
2.21 | Impermeabilización del perimetro soscos con sello de poliuretano y pelicula de material impermeable de poliuretano | m2 | 1 | 20000
2.22 | Suministro e instalación de caballete para muros , incluye soportes , pintura por juntas caras , empalmes y todas las actividades necesarias para su instalación | mL | 1 | 120000
2.23 | Suministro e instalación de caballete para muros, incluye soportes, pintura por juntas caras, empalmes | mL | 1 | 120000
2.24 | Suministro e instalación de encorozado teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | mL | 1 | 30000
2.25 | Suministro e instalacion de epoxico para fisuras en cubierta | mL | 1 | 40000
2.26 | Suministro e instalación de estructura metálica en tubular circular tipo pesado igual al existente incluye tratamiento para la corrosión , pintura final de acabado similar al existente , ensayos , apoyos , soldadura , cortes ,soportes , anclajes y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | mL | 1 | 250000
2.27 | Suministro e instalacion de flanche retirado con sika | m2 | 1 | 80000
2.28 | Suministro e instalación de lámina en fibrocemento de 14mm 244x122cm | m2 | 1 | 125000
2.29 | Suministro e instalacion de limahoyas | m2 | 1 | 130000
2.30 | Suministro e instalacion de limatesa | m2 | 1 | 95000
2.31 | Suministro e instalación de perfil estructural rectangular para la conformación de las vigas o viguetas, donde descansara la lámina de superboart o anclaje de la cubierta, incluye soldadura , ensayos , cortes , soldadura y todas las actividades complementarias. | m2 | 1 | 185000
2.32 | Suministro e instalación de perfil metálico tubular pt tm a 500 grado c soldados para formar una pieza rectangular , la cual funcionara como las vigas o viguetas de la cubierta incluye pintura, refuerzo , anclaje , soldadura , pruebas , ensayos, modulación y todas las actividades que se requieran para el armado de la estructura que soportara la cubierta. | m2 | 1 | 350000
2.33 | Suministro e instalacion de platina metalica( incluye tornillo autoperforante y anticorrosivo) | kg | 1 | 80000
2.34 | Suministro e instalación de superboard 10 mm (incluye tratamiento de juntas, empastado ,lijado ,pintura ,sellaso con silicona ,instalacion de manto frio en las juntas , acabado final , estructura, tornillería , fijación a los perfiles o maderos y demás accesorios para su correcto funcionamiento) | m2 | 1 | 125000
2.35 | Suministro e instalación de tuberia metálica agua negra 2 1/2" sch 240 , dos manos de pintura anticorrosiva en base alquidica y dos manos de esmalte color caoba. | m2 | 1 | 280000
2.36 | Suministro e instalación de vigas prefabricadas ( concreto reforzados ) con acabado similar a las existentes , incluye pintura por todas sus caras con un acabado similar a las existentes , apoyos , amarres , soportes , columna de apoyo a las vigas centrales , maniobras para su instalación y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento | m2 | 1 | 780000
2.37 | Suministro e instalación emulsión asfáltica | m2 | 1 | 165000
2.38 | Suministro e instalación esterilla en guadua (para áreas deterioradas se asumen 121 m2 por cada cabaña a intervenir, pero al momento de levantar el tejado se deberá verificar la cantidad real a instalar e incluir en el balance de obra). incluye todos los accesorios de instalación. | m2 | 1 | 95000
2.39 | Suministro e instalación estructura metálica con acabado anticorrosivo y retardante al fuego | m2 | 1 | 145000
2.40 | Suministro e instalación membrana impermeabilizante con asfaltos modificados | m2 | 1 | 145000
2.41 | Suministro e instalación pares y/o tirantes en madera rolliza (alfarda) inmunizada 10 cm a 14cm de diametro aprox long. 1 a 3 metros (incluye empalme y accesorios cuando la distancia a instalar supere los 3 ml), incluye aplicación de barniz con tintilla para igualar el color de la madera existente. (se asumen 12 unidades por cada cabaña a intervenir, pero al momento de levantar el tejado se deberá verificar la cantidad real a instalar e incluir en el balance de obra). | m2 | 1 | 180000
2.42 | Suministro e instalación teja colonial de barro | m2 | 1 | 160000
2.43 | Suministro e instalación de canal con sosco y corte de rebose en cal 18 con un desarrollo de ,30x,,40x,60 inc wash primer | m2 | 1 | 160000
2.44 | Suministro e instalación de cinta flanche | m2 | 1 | 38000
2.45 | Suministro e instalación de lamina alveolar de 8 mm color bronce inc accesorios | m2 | 1 | 142000
2.46 | Suministro e instalación teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | m2 | 1 | 130000
2.47 | Suministro e instalación tuberia sanitaria de aguas a canales | m2 | 1 | 85000
2.48 | Suministro e instalación vigas,viguetas y pie de amigos y soportes de canales inc wash primer y acabado final | m2 | 1 | 100000
2.49 | Suministro e instalación afinado impermeabilizado en asfalto (incluye tela impermeabilizante tipo sikafelt 40x1.2m 2 2.8kg o similar) | m2 | 1 | 135000
2.50 | Mantenimiento de cubierta (incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja de policarbonato, arreglo de goteras, con desmonte, cargue y retiro de escombros). | m2 | 1 | 95000
2.51 | Mantenimiento de estructura existente inc | m2 | 1 | 160000
2.52 | Mantenimiento y adecuación de cubierta (teja termoacústica upvc y estructura de soporte) (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 95000
2.53 | Resane de perforaciones en cielo razo en madera por eliminación de balas de iluminación de 8 y 6 pulgadas. (incluye acabados | m2 | 1 | 30000
2.54 | suministro e instalación de vigas prefabricadas en concreto guardando la similitud con las existentes, incluye anclajes , acero de refuerzo , soportes , resanes , pintura y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento e instalación. | ML | 1 | 800000
2.55 | Pañete bajo guadua 1:4 misma textura existente | m2 | 1 | 70000
3 | ACABADOS | UNIDAD | CANTIDAD
3.1 | Suministro e instalación de mampostería hasta una altura de 65 cm, incluye grafiles , viguetas , cuchillas y todas las actividades complementarias para el acabado de las cubiertas. | ML | 1 | 95000
3.2 | Suministro e instalación de perfil estructural rectangular para la conformación de las vigas o viguetas, donde descansara la lámina de superboart o anclaje de la cubierta, incluye soldadura , ensayos , cortes , soldadura y todas las actividades complementarias. | m2 | 1 | 185000
3.3 | Estuco y pintura 3 manos rústica en pintura vinilo tipo 1 tito pabón o similar | m2 | 1 | 34000
3.4 | Lavado de tejas españolas, consistente en retiro previo con cepillo, de las algas y liquenes y posterior lavado con hidrolavadora y los detergentes o jabones que se estimen necesarios para garantizar la limpieza del material. | M2 | 1 | 50000
3.5 | Lavado general de cubierta, consistente en la instalación de tablas burras o planchones sobre la cubierta en teja de barro para evitar su rompimiento, instalación de andamios, retiro de vegetación, retiro de algas y liquenes, lavado general con hidrolavadora, colocación y pegado de tejas sueltas, suministro e instalación de tejas de barro que requieran reemplazo y demás actividades requeridas para restauración | ML | 1 | 50000
3.6 | Lavado y restauración de cubierta existente dejando un acabado similar al tono original de la teja de barro incluye todos los suplementos requeridos para su limpieza , cambio de piezas, impermeabilización de canales , uso de equipos o maquinaria tipo pesada para trabajo en alturas , empleabilidad de todos los protocolos para trabajo seguro en alturas , retiro de plantas o residuos sobre las cubiertas y todas las actividades adicionales requeridas para la finalización de la actividad. | M2 | 1 | 60000
3.7 | Mantenimiento y adecuación de cubierta (teja termoacústica upvc y estructura de soporte) (incluye materiales, caballetes, revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosiva y pintura esmalte para cerchas y correas). | m2 | 1 | 45000
3.8 | Pintura blanca vinilo tipo 1 | m2 | 1 | 40000
3.9 | Pintura para exterior blanca | gL | 1 | 45000
3.10 | Pintura tipo 2 bajo pañete de cielorraso 2 manos | m2 | 1 | 35000
3.11 | prueba de estanqueidad para sistemas de impermeabilización | un | 1 | 800000
3.12 | Re-instalación teja colonial española (incluye mortero de pega, instalación de limatesas y limahoyas en la misma teja) | ML | 1 | 95000
3.13 | Reinstalación de las luminarias existentes ( faroles , candelabros ) incluye cableado y conexión a los puntos existentes y todas las actividades complementarias . | UN | 1 | 30000
3.14 | Sandblasting y pintura de canal metalica existente | ML | 1 | 45000
3.15 | Suministro y aplicación de pintura de aceite color (por defiir) al existente, incluye alistado de la superficie, pintura de todas las caras, aditivos, componentes y todas las actividades complementarias para su correcto | ML | 1 | 65000
3.16 | suministro e instalación de encorozado teja de cubierta (incluye estuco y pintura) | ML | 1 | 30000
3.17 | suministro e instalación de silicona pára extriores | ML | 1 | 29500
3.18 | suministro e instalcion de vidrio bronce 4 mm | M2 | 1 | 120000
3.19 | suministro y aplicación de pintura epoxica poliamida con alta resistencia a la corrosión a causa de vapores emitido por químicos o condiciones húmedas, incluye todas las caras , aditivos , componentes adicionales para su funcionamiento , alistado de la superficie donde se va a aplicar el producto, las capas necesarias para su cobertura total y todas las actividades complementarias para su resultado final. | ML | 1 | 85000
3.20 | Aplicación inmunizante a estructura de madera existente y guadua interior de cielorasos en los cuales hay "zarzo" (Inmunizante Dursban Mata comején DWT) | gL | 1 | 2000000
3.21 | Sumisito e instalación de tubería pvc 3” tipo pesado , incluye accesorios , aditivos de pega , reductores , uniones y todas las actividades complementarias para su instalación | ML | 1 | 85000
3.22 | Sumisito e instalación de tubería pvc 4” tipo pesado , incluye accesorios , aditivos de pega , reductores , uniones y todas las actividades complementarias para su instalación | ML | 1 | 89000
4 | ELÉCTRICO | UNIDAD | CANTIDAD
4.1 | servicio de remplazo e instalación luminaria tipo bala 6 pulgadas incluye materiales. | UN | 1 | 90000
4.2 | servicio de remplazo e instalación de luminaria tipo panel led redondo 8” 18w. 100-240v. flujo luminoso mayor a 1050lm, irc 70 vida útil mayor a 20.000h incluye materiales. | UN | 1 | 90000
4.3 | reemplazo de salida iluminación en tubería conduit pvc 3/4" alambre n° 12 awg prom. 12 m incluye revisión y reparación de tubería. | un | 1 | 145000
4.4 | servicio de remplazo e instalación de tubería y cableado en cielo razo para instalación de luminaria desde tablero existente (altura de trabajo 3.5mts). | ML | 1 | 15000
4.5 | servicios de remplazo e instalación de lampara de 18 watts cantidad 2, otro tipo de cable, surchos, cintas aislamiento. | UN | 1 | 100000
4.6 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4". | ML | 1 | 15500
4.7 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 1". | ML | 1 | 18000
4.8 | suministro e instalación de tubería conduit pvc 2". | ML | 1 | 59000
5 | ASEO | UNIDAD | CANTIDAD
5.1 | Limpieza y eliminación de escombros y basura en la cubierta. | m2 | 1 | 8500
5.2 | Limpieza y eliminación de la suciedad (tierra, arena, vegetación, etc.) de la cubierta y del manto asfaltico impermeabilizante. | m2 | 1 | 9000
5.3 | Limpieza de rejillas del desagüe | ml | 1 | 7500
5.4 | Lavado de tejas de cualquier tipo consistente en retiro previo con cepillo, de las algas y liquenes y posterior lavado con hidrolavadora y los detergentes o jabones que se estimen necesarios para garantizar la limpieza del material. | m2 | 1 | 60000
5.5 | Disposición final de los escombros o material sobrante de obra , incluye certificación de escombrera autorizada. | M3 | 1 | 95000
| Aminitración |  | 25
| Imprevistos |  | 3
| Utilidad |  | 5
Iva sobre utilidad (19%)