## cotizacion final
Ítem | Ubicación del sistema | Ciudad | Número y Tipos de Sistema | Componentes del Sistema | Número de Mantenimientos | VALOR POR MANTENIMIENTO Cotizacion 1 | VALOR POR MANTENIMIENTO Cotizacion 2 | VALOR PROMEDIO | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS
1 | Palacio de Justicia de Tunja. Carrera 9 No. 20-62 | Tunja | 3 sistemas Hidroneumáticos | 3 Motobombas Marca (2) SIEMENS, (1) MAGNETE Potencia 5 HP 1 tablero de control | 2 | 2300000 | 1800000 | 2050000 | 4100000
|  |  |  | 1 Motobomba red Contraincendios Marca SIEMENS Potencia 20 HP 1 tablero de Control | 2 | 900000 | 750000 | 825000 | 1650000
|  |  |  | 1 Motobomba red contraincendios Marca SIEMENS Potencia 18 HP 1 tablero de control | 2 | 900000 | 750000 | 825000 | 1650000
|  |  |  | 1 Motobomba Marca SIEMENS Potencia: 6,6 HP 1 tablero de Control | 2 | 900000 | 750000 | 825000 | 1650000
|  |  |  | 1 tanque subterreneo 15,000 litros apromado. 1 Tanque subterreneo 20,000 litros aproximado. 1 Tanque subterraneo 30,000 litros aproximado | 1 | 3000000 | 2800000 | 2900000 | 2900000
2 | Tunja Consejo CSJ | Tunja | 0 | 2 Tanques aereos de 1,000 litros aproximando cada uno | 1 | 440000 | 400000 | 420000 | 420000
3 | Sede Juzgados Administrativos y de Familia de Tunja. Carrera 11 No. 17-53 | Tunja | 1 sistema Hidroneumático | 2, Motobombas maca SIEMENS Potencia 3 HP 1 Ttablero de Control | 2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000
|  |  |  | 1 Tanque subterraneo 10,000 litros aproximado. | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
4 | Palacio de Justicia de Chiquinquirá Carrera 7 No. 14-87 | Chiquinquirá | 1 sistema Hidroneumático | 2 Motobombas macra WEG. potencia 3 HP 1 Tablero de control | 2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000
|  |  |  | 1 Tanque subterraneo 10,000 litros aproximado. 4 Tanques aereos de 1,000 litros cada uno | 1 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000
5 | Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. Calle 9 No. 4-12 | Santa Rosa de Viterbo TRIBUNAL | 1 sistema Hidroneumático 1 sistema convencional | 2 Motabombas, Marca MAGNETEK Potencia 3 HP 1 Tablero de Control | 2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000
|  |  |  | 3 tanques aereo 1,000 litros aproxiado 1 Tanque subterraneo 10,000 litros aproximado | 1 | 1300000 | 1500000 | 1400000 | 1400000
6 | Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo. Carrera 5 No. 7-50 | Santa Rosa de Viterbo PALACIO DE JUSTICIA | 1 sistema Convencional | 1 Motabomba 10020437 Marca WEG Potencia 1/2 HP 1 Tablero de control | 2 | 1000000 | 800000 | 900000 | 1800000
|  |  |  | 1 Tanque subterraneo 10,000 litros aproximado. 2 Tanque aeresos 2,000 litros aproximado cada uno | 1 | 1400000 | 1300000 | 1350000 | 1350000
7 | Palacio de Justicia de Sogamoso nueva sede. Carrera 9 No. 12/12/14 | Sogamoso | 3 sistema Convencional sistema hidroneumático | 2 Motabombas agua potable Marca barnes Potencia: dos motobombas 10 HP 1 Tablero de control | 2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000
|  |  |  | 1 Motabomba RCI JOKEY Marca TURE Potencia: 2 HP 1 Tablero de control | 2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000
|  |  |  | 1 Motabomba RCI Marca WEG/NMFIRE Potencia: 50 HP 2 Tablero de control | 2 | 780000 | 800000 | 790000 | 1580000
|  |  |  | 2 Motabombas Sumergibles Marca BARNES Potencia: 1 HP 1 Tablero de control | 2 | 780000 | 500000 | 640000 | 1280000
|  |  |  | 2 Motabombas Sumergibles Marca BARNES Potencia: 2 HP 1 Tablero de control | 2 | 780000 | 500000 | 640000 | 1280000
|  |  |  | 2 Motabombas Sumergibles Marca BARNES Potencia: 4,5 HP 1 Tablero de control | 2 | 780000 | 500000 | 640000 | 1280000
|  |  |  | 1 Tanque subterreneo de 80.000 litros aproximo. | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
8 | Palacio de Justicia de Duitama. Carrera 15 No. 14-23 | Duitama | 1 sistema Hidroneumático | 1 Tablero de control | 2 | 1000000 | 800000 | 900000 | 1800000
|  |  |  | 1 Tanque subterraneo 10,000 litros aproximado. 1 Tanque aereo de 2000 L aproximandamente | 1 | 1300000 | 1400000 | 1350000 | 1350000
9 | Palacio de Justicia de Yopal. Carrera 14 No. 13-60 | Yopal | 2 sistema Hidroneumático | 1 Motabomba red contraincendios Marca, ( WEG) Potencia 55 HP 1 Tablero de control | 2 | 2500000 | 2000000 | 2250000 | 4500000
|  |  |  | 1 Motobomba Marca Jokey Pentair Potencia 1,5 HP | 2 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 4000000
|  |  |  | 2 Motobombas Marca PEDROLLO Potencia: 15 HP 1 Tableros de Control | 2 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 4000000
|  |  |  | 1 Tanque subterraneo de 15,000 litros aproximado 1 Tanque aereo de 5,000 litros aprximado | 1 | 2000000 | 3000000 | 2500000 | 2500000
10 | Palacio de Justicia sede Antigua | Yopal | 1 sistema Hidroneumático | 1 Bomba sumergible Marca Pearl Potetencia 0,7 HP | 2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000
|  |  |  | 1 tanque subterraneo 5,000 litros aproximado 4 Tanque aereos 1,000 litros aproximado cada uno. | 1 | 1700000 | 1500000 | 1600000 | 1600000
11 | Palacio de Justicia de Garagoa. Carrera 10 No. 8A-49 | Garagoa | 1 sistema Hidroneumático | 2 Motobombas Macra Barnes potencia 61 Mca 1 Tablero de control | 2 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 2600000
|  |  |  | 1 Motobombas red contraincendios Macra Pentair Aurora centrifugal fire pump Potencia 54BHP 1 Tablero de control | 2 | 850000 | 900000 | 875000 | 1750000
|  |  |  | 1 Motobomba Jokey 15-2445700 Marca: Pentair Potencia 3 Hp 1 tablero de control | 2 | 850000 | 900000 | 875000 | 1750000
|  |  |  | 1 Tanque subterraneo 15,000 litros aproximado. | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
12 | Palacio de Justicia de Ramiriquí. Transversal 3 No. 8-*04 | Ramiriquí | 1 sistema Hidroneumático | 2 Motobombas macra WEQ. potencia 3 HP 1 Tablero de control | 2 | 1000000 | 800000 | 900000 | 1800000
|  |  |  | 1 Motobomba red contraincendios JU4H-UF20 Macra CLARKE FIRE PROTECTIONS PRODUCTS, potencia 60 BPH 1 Tablero de control Bomba trabaja con ACPM | 2 | 900000 | 800000 | 850000 | 1700000
|  |  |  | 1 Motobomba Jokey 119376 Marca Jokey Pums Potencia 1,5 Hp 1 Tablero de control | 2 | 900000 | 800000 | 850000 | 1700000
|  |  |  | 1 Tanque subterraneo 15,000 litros aproximado. | 1 | 1000000 | 900000 | 950000 | 950000
SUBTOTAL | [8 empty] | 70540000
BOLSA DE REPUESTOS (VALOR DEFINIDO POR LA ENTIDAD NO ES MODIFICABLE) | [8 empty] | 10000000
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | [8 empty] | 80540000
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
ITEMS | UBICACIÓN DEL SISTEMA | CIUDAD | DESCRIMINACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR, INLCUYE MANO DE OBRA Y ELEMENTOS ADICIONALES, INTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR PROMEDIO | VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS
16 | Palacio de Justicia de Tunja. Carrera 9 No. 20-62 | Tunja | INSTALACION DE MOTOBOMBA
|  |  | 1 bomba Jocky Potencia: 3 HP Multietapas Voltaje: 220V a 230 V Succión y descaga en 1 Pulgada 1/4 |  | 1 | 4300000 | 4200000 | 4250000 | 4250000
|  |  | Cheque antiretorno de 1 Pulgado y 1/4 |  | 1 | 190000 | 200000 | 195000 | 195000
INTASLACIÓN 1 TABLERO DE CONTROL (CAJA DE CIRCUITO)
|  |  | Presostato |  | 1 | 220000 | 230000 | 225000 | 225000
|  |  | Coctactor |  | 1 | 130000 | 120000 | 125000 | 125000
|  |  | Termico Break |  | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  |  | Taco Trifasico |  | 1 | 120000 | 100000 | 110000 | 110000
|  |  | Monometro para medida de presión |  | 1 | 120000 | 100000 | 110000 | 110000
|  |  | Cable encauchetado 15 metros 3 lineas numero 10 |  | 1 | 380000 | 400000 | 390000 | 390000
|  |  | Cable encauchetado de 2 lineas Numero 14 |  | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  |  | Tubo en cobre 3/8 numero de metros 10 |  | 1 | 380000 | 400000 | 390000 | 390000
INSTALACIÓN DE VLAVULA DE PIE
|  |  | 1 Valvula de pie de 1 pulgada 1/4 |  | 1 | 1450000 | 1200000 | 1325000 | 1325000
|  |  | Tubo galbanizado 3 metros |  | 1 | 750000 | 700000 | 725000 | 725000
|  |  | Accesorios de acople dos codos de 1 pulgada y 1/4 |  | 2 | 170000 | 150000 | 160000 | 320000
|  |  | Registro de corte de 1 Pulgado 1/4 |  | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  | Cheque antiretorno de 1 Pulgado y 1/4 |  | 1 | 230000 | 250000 | 240000 | 240000
INSTALACION DE DESCARGUE FLAUTA CON SUS ACCESORIOS
|  |  | Tubo galbanizado de 3 pulgadas 2 metros |  | 1 | 430000 | 400000 | 415000 | 415000
|  |  | Tres (3) T Ranuradas de 3 pulgadas |  | 3 | 120000 | 100000 | 110000 | 330000
|  |  | 3 Copas ranuradas de 3 Pulgadas a 1 pulgada 1/2 |  | 3 | 90000 | 80000 | 85000 | 255000
|  |  | 3 cheques de 1 pulgada 1/2 |  | 3 | 140000 | 140000 | 140000 | 420000
|  |  | 1 Copa de 3 Pulgadas a 1 pulgada a 1 pulgada 1/4 |  | 1 | 50000 | 45000 | 47500 | 47500
|  |  | 1 tubo galbanizado de 1 pulgada y 1/4 (2 metros) |  | 1 | 350000 | 400000 | 375000 | 375000
|  |  | 2 Codros de 1 pulgada 1/4 |  | 2 | 80000 | 70000 | 75000 | 150000
|  |  | 2 niple galaganizados de 1 pultada 1/2 de 50 cm de largo |  | 2 | 70000 | 50000 | 60000 | 120000
|  |  | Uniones rigidas de 3 pulgasas (se necesitan 12) |  | 12 | 90000 | 80000 | 85000 | 1020000
|  |  | 3 Uniones rigidas de 1 Pulgada 1/2 ( se necesitan 3) |  | 3 | 60000 | 60000 | 60000 | 180000
|  |  | 4 uniones rigidas de 1 Puñgada y 1/4 |  | 4 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000
17 | Palacio de Justicia de Chiquinquirá Carrera 7 No. 14-87 | Chiquinquirá | 1 tanque hidroflow 500 litros, instalado |  | 1 | 8500000 | 9000000 | 8750000 | 8750000
18 | Palacio de Justicia de Duitama. Carrera 15 No. 14-23 | Duitama | 1 Motobomba. potencia 6 HP Voltaje: 220V a 230 Succión y descarga en 1 pulgada 1/2 |  | 1 | 3500000 | 3600000 | 3550000 | 3550000
|  |  | Accesorios Bujes de acople 1 pulgada 1/2 para succión y 1 pulgada 1/2 para descague |  | 2 | 180000 | 200000 | 190000 | 380000
|  |  | 1 Bomba sumergible cuerpo plastico de 1.5 HP para aguas lluvias (Incluye limpieza caja de recolección de aguas lluvias) |  | 1 | 150000 | 1700000 | 925000 | 925000
|  |  | 1 guardamotor. |  | 1 | 900000 | 1000000 | 950000 | 950000
|  |  | Tubo de 2 pulgadas 5 metros |  | 1 | 230000 | 200000 | 215000 | 215000
SUBTOTAL MANTEMIMNEINTPOS CORRECTIVOS | [8 empty] | 27147500
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | [8 empty] | 107687500