## ANEXO 1
ANEXO 1. OFERTA ECONÓMICA
CIUDAD Y FECHA: SEÑORES Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja Carrera 9 No. 20-62 Tunja
Objetivo: Contratar mediante el sistema de precios fijos unitarios la ejecución de reparaciones locativas menores y de mejoramiento y mantenimiento incluido el suministro de materiales o elementos necesarios, así como elementos eléctricos, hidráulicos y demás de acuerdo a la necesidad, en las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, Guateque, Garagoa.
COTIZACION MANTENIMIENTOS MENORES INCLUÍDO MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TRANSPORTE
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY ZONA CENTRO Cubre la atención de Sedes Judiciales ubicadas en los diferentes Municipios de las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, Guateque, Garagoa. | PRECIO UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY ZONA ORIENTE Cubre la atención de Sedes Judiciales ubicadas en los diferentes Municipios de las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soata, Socha y El Cocuy. | PRECIO UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY ZONA OCCIDENTE Cubre la atención de Sedes Judiciales ubicadas en los diferentes Municipios de las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Tunja, Chiquinquirá y Moniquirá. | PROMEDIO
1 | Desmonte canales o bajantes (incluye retiro) | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
2 | Demolición cielo falso esterilla-adobe (incluye retiro) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | Desmonte cielo falso en madera (incluye retiro) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Demolición cielo falso estructura aluminio (incluye retiro) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
5 | Demolición de pisos de concreto ≤ 10 cm (incluye retiro) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
6 | Demolición muro en mampostería confinada: incluye retiro de escombros | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
7 | Demolición enchape cerámico (Incluye retiro) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
8 | Demolición guarda escoba (Incluye retiro) | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | Demolición pañete (incluye retiro escombros) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
10 | Demolición pañete bajo placa (incluye retiro escombros) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
11 | Demolición piso baldosa + mortero (incluye retiro de escombros) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
12 | Demolición piso granito pulido (incluye retiro de escombros) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
13 | Desmonte cubierta teja de barro (incluye retiro) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
14 | Desmonte cubierta teja de asbesto o asbesto cemento (incluye retiro) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
15 | Lavada de fachada inc. Ácido muriático | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
16 | Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,10M | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
17 | Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,12M | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
18 | Suministro e instalación lámina superar E=8mm | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
19 | Armada e instalación de extensión eléctrica en cable encauchetado con clavija y tomacorriente doble con polo a tierra y caja de PVC 2*4. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
20 | Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar y en tubo EMT de 3/4''. Incluye accesorios tales como codos, uniones, abrazaderas y terminales de 3/4''. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
21 | Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar desde el tablero hasta donde se requiera. Incluye amarres y encintado. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
22 | Construcción de circuito monofásico en 3 cables Sintox o similar #12 para alimentación de tomas dobles. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2'' o 3/4''. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
23 | Construcción de acometida monofásica a 220V en 2 cables Sintox o similar #10 y un cable #12. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
24 | Construcción de circuito monofásico en 2 cables Sintox o similar #12 para alimentación de lámparas o bombillos. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2'' o 3/4''. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
25 | Suministro e instalación de terminal de ponchar para cable # 6. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
26 | Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra tipo Ambia Refresh o toma doble Leviton o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
27 | Cambio e instalación de toma doble de corriente normal con polo a tierra, corriente regulada o toma telefónica. Incluye revisión de empalmes y encintada en caja. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
28 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo Ambia Refresh o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
29 | Suministro e instalación de troquel triple para toma doble, teléfono y datos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
30 | Suministro e instalación de troquel para canaleta plástica de 10cm*4cm tipo Dexson o similar | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
31 | Instalación de canaleta metálica de 10*5 cms, incluye chazos, tornillería y corte con pulidora | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
32 | Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con adhesivo. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
33 | Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con adhesivo. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
34 | Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con adhesivo. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
35 | Suministro e instalación de canaleta plástica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con división. Incluye chazos y tornillería. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
36 | Suministro e instalación de canaleta plástica de 20cm * 10 cm * 2.00 m sin división. Incluye chazos y tornillería. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
37 | Suministro e instalación de canaleta plástica media caña para cableado de piso con adhesivo. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
38 | Suministro e instalación de canaleta de piso adhesiva gris 60cm * 13cm * 2.00 m | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
39 | Retiro de cableado obsoleto existente para alimentación de tomas, lámparas o bombillos. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
40 | Cambio de interruptor sencillo. Incluye revisión de empalmes y encintada. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
41 | Cambio de interruptor doble. Incluye revisión de empalmes y encintada. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
42 | Cambio de interruptor triple. Incluye revisión de empalmes y encintada. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
43 | Cambio de automático. Incluye revisión de carga y amperaje. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
44 | Peinado de cableado con resorte plástico (Cables de conexión de computadores) | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
45 | Cambio de sistema a lámpara slim de 4*17W por tubos led de 4*9W, lámpara slim de 2*48W por tubos led de 2*18W, lámpara slim de 2*32W por tubos led de 2*18W, cambio de sockets y cableado por cada lámpara intervenida. (Incluye retiro de la lámpara existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
46 | Suministro e instalación de panel led blanco de 60 cm x 60 cm, 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
47 | Cambio de tubos led de 9W, 18W. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro del bombillo existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
48 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
49 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
50 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
51 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
52 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
53 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
54 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
55 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
56 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
57 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
58 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
59 | Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
60 | Suministro e instalación de base para panel led de 60x60 cms, incluye: chazos plásticos y tornillería golosa. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
61 | Retiro de chasis de lámpara en mal estado e instalación de lámpara led de 4*9W, 2*18W,4*18W. Incluye instalación de sockets T8, tubos, cableado y amarres para aseguramiento. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
62 | Suministro de chasis para lámpara led 4*9. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
63 | Suministro de chasis para lámpara led 2*18. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
64 | Suministro de chasis para lámpara led 4*18. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
65 | Instalación de lámpara led nueva de 4*9, 2*18, o 4*18. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
66 | Cambio de bombillo ahorrador o incandescente o led. Incluye revisión de plafón, cableado y encintado. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
67 | Desmonte y reubicación de lámpara de 4*9W, 2*18W o 4*18W. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
68 | Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
69 | Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios enchufable. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
70 | Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios enchufable. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
71 | Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios enchufable. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
72 | Suministro e instalación de breaker industrial 3*63 amp tipo ABB o similar en calidad y especificaciones. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
73 | Suministro e instalación de contactor Telemecanique de 80 amperios LC1 D65 para compresor. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
74 | Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
75 | Suministro e instalación de caja de sobreponer tipo Dexson. Incluye chazos y tornillería. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
76 | Suministro e instalación de clavija 3*20. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
77 | Instalación de clavija 3*20 | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
78 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3*10. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
79 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3*14 | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
80 | Instalación de cable encauchetado 3*14 | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
81 | Revisión de circuito de corriente normal o regulada y puesta en funcionamiento. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
82 | Revisión de circuito eléctrico trifásico y puesta en funcionamiento. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
83 | Suministro y cambio de tapas octagonales 2*4 o 4*4. Incluye revisión de cableado, revisión de cintas aislantes e instalación de tornillos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
84 | Suministro de tubo led T8 de 18W luz blanca. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
85 | Suministro de tubo led T8 de 9W luz blanca. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
86 | Suministro de bombillo ahorrador de 20W luz blanca. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
87 | Suministro de bombillo ahorrador de 30W luz blanca. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
88 | Suministro e instalación de reflector de 100W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
89 | Suministro e instalación de reflector de 150W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
90 | Suministro e instalación de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
91 | Suministro e instalación de breaker enchufable de 3*60 tipo Luminex o similar en especificaciones y calidad, en los tableros donde se requiera. Todo debidamente marquillado, identificando cada uno de los circuitos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
92 | Suministro e instalación de tomacorriente con protección de falla a tierra (GFCI), para uso en zonas húmedas como baños, cocinas, cuartos de lavado y garajes. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
93 | Suministro e instalación de cajas eléctricas de incrustar para tomacorrientes de uso general y GFC. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
94 | Suministro e instalación de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente o switch, de uso interior. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
95 | Suministro e instalación de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte de tubería hidráulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca corrida de 0,60 m a 1,00 m de largo, 4 chazos metálicos expansivos, tuercas y arandelas. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
96 | Regateo de muro para revisión de tubería hidráulica por fuga interna, corrección de fuga y sellado de regata (no incluye cerámica). | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
97 | Destapada de sifón de poceta. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
98 | Suministro e instalación de llave cromada de 1/2" para lavaplatos, poceta o jardín con rosca terminal. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
99 | Suministro e instalación sifón de 6" para lavaplatos tipo Grival o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
100 | Anclaje para lavamanos de colgar. Incluye suministro de chazos, tornillos y chapetas. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
101 | Destapada de sifón de lavamanos. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
102 | Suministro e instalación acople para lavamanos (manguera). | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
103 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos (rejilla, llave y sifón). | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
104 | Suministro e instalación de llave mezcladora con eje de 18 cm para lavamanos. Incluye mangueras y retiro de llave averiada. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
105 | Suministro e instalación llave de perilla tipo Grival o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
106 | Suministro e instalación de sifón rejilla. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
107 | Suministro e instalación codo sifón para lavamanos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
108 | Suministro e instalación codo sifón para lavamanos (cambio de codo sifón rígido a manguera flexible). Incluye adaptadores. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
109 | Ajuste de orinal, revisión de empaques de llave y de sifón. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
110 | Suministro e instalación de extensión en tubo para lavaplatos o lavamanos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
111 | Destapada de sifón de orinal. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
112 | Reubicación de tubería de 4'' para descarga de sanitario. Incluye codos, uniones, limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
113 | Destapada de sanitario de árbol. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
114 | Destapada de sifón de sanitario de válvula push antivandálica. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
115 | Destapada de sifón sanitario de válvula push antivandálica o de árbol con sonda espiral o compresor (herramientas suministradas por el contratista). | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
116 | Suministro e instalación de juego de codo sifón completo con rejilla metálica y tapón reversible para lavamanos portátil. Incluye revisión de remaches y empaquetadura del módulo. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
117 | Instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario tipo Docol o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
118 | Suministro e instalación de empaquetadura para llave mezcladora de lavaplatos o lavamanos tipo Grival o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
119 | Suministro e instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario tipo Docol o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
120 | Suministro e instalación de empaquetadura para push tipo Docol o similar de orinal o lavamanos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
121 | Suministro e instalación llave metálica completa tipo Corona para orinal. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
122 | Suministro e instalación grifería para orinal tipo Grival. Incluye codo sifón, rejilla y silicona en el tubo de descarga. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
123 | Suministro e instalación de orinal de llave. Incluye suministro de tornillería de anclaje, grifería y empaques. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
124 | Suministro en instalación de taza sanitario de árbol. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
125 | Suministro e instalación de taza sanitario de válvula push antivandálica con asiento abatible tipo pesado. Incluye retiro de taza averiada y aplicación de cemento blanco. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
126 | Suministro e instalación de tanque con sistema ahorrador para sanitario. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
127 | Suministro e instalación de sanitario ahorrador (completo) tipo Corona o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
128 | Suministro e instalación de palanca de descarga para sanitario de árbol. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
129 | Suministro e instalación de Aqua-Stop tipo Grival para sanitario. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
130 | Suministro e instalación de grifería tipo Grival para sanitario de árbol. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
131 | Suministro e instalación de acople (manguera) para sanitario. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
132 | Suministro e instalación de sifón sosco de 2'' con pegante y boquilla. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
133 | Suministro e instalación de árbol de entrada hidrostático tipo Grival o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
134 | Suministro e instalación de válvula push de descarga antivandálica completa, incluye: regata, desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No incluye reposición de cerámica. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
135 | Retiro de lavamanos de válvula push antivandálica, Incluye: regateo de muro para búsqueda de fuga interna de agua, corrección de fuga, sellado de regata, reinstalación de enchape y montaje de lavamanos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
136 | Retiro de sanitario, desmonte y montaje de válvula push antivandálica para cambio de empaquetadura y reinstalación de sanitario. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
137 | Suministro e instalación de kit superior para conexión de válvula push antivandálica con codo rígido, para sanitario. Incluye regateada de muro, retiro de kit existente averiado e instalación de kit nuevo con suministro de pegamento, empaques, sellado de regata y reinstalación de enchape. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
138 | Destapada de tubería PVC de 1" a 4" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
139 | Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
140 | Suministro e instalación de flotador de entrada de 1/2'' para tanque hidrostático elevado. Incluye retiro del flotador averiado y regulación de nuevo flotador. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
141 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1" de diámetro. Incluye limpiador y pegante. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
142 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1 1/2" de diámetro. Incluye limpiador y pegante. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
143 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
144 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
145 | Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
146 | Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
147 | Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
148 | Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
149 | Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
150 | Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
151 | Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
152 | Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
153 | Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
154 | Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
155 | Suministro e instalación de unión universal diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
156 | Suministro e instalación de unión universal diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
157 | Suministro e instalación de lavaplatos metálico tipo Scoda o similar calidad de 60 cms *40 cms *20 cms. Incluye retiro de lavaplatos averiado, despegue de concreto e instalación del nuevo lavaplatos incluyendo resanes. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
158 | Retiro de tubería PVC de 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
159 | Retiro de tubería PVC de 3/4" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
160 | Retiro de tubería PVC de 1" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
161 | Retiro de tubería PVC de 1 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
162 | Suministro e instalación de asiento con tapa para sanitario de árbol tipo liviano o básico. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
163 | Suministro e instalación de tapa para sanitario, incluye tornillos plásticos | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
164 | Reparación tapa sanitario caída: tornillos para sanitario plásticos | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
165 | Suministro e instalación de accesorio sifón en PVC 135 4" | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
166 | Suministro e instalación de bajante PVC 3" | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
167 | Suministro e instalación de bajante de agua lluvia PVC 3" | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
168 | Suministro e instalación de bajante de agua lluvia PVC 4" | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
169 | Suministro e instalación flanche en lámina, incluye cinta asfáltica y silicona | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
170 | Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1/2" a 1" | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
171 | Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1 1/4" a 2" | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
172 | Suministro e instalación estructura en madera para teja fibrocemento | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
173 | Suministro e instalación estructura metálica para teja fibrocemento: AG60 3/8 | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
174 | Suministro e instalación perfilería metálica para estructura de cubierta Acero 60000PSI, Acero estructural ASTM A-36 incluye anticorrosivo | KG | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
175 | Suministro e instalación de lámina en policarbonato para cubierta de pérgola. Incluye tornillería, cintas de fijación, producto tipo Sika Flex o similar y retiro de lámina averiada. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
176 | Alistado e impermeabilizado para teja de barro | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
177 | Impermeabilización de cubierta con producto tipo Sika Fill 12 años a tres manos en losas transitables y no transitables. Incluye demolición/remoción de la superficie deteriorada, reparación de grietas, limpieza de superficie con manguera o hidro lavadora, afinado y/o replanteo de pendientes. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
178 | Adherente epóxico sikadur 32 | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
179 | Impermeabilizante para muro tipo sika impermur o similar, incluye preparación de la superficie y raspado | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
180 | Mantenimiento de canales y bajantes en PVC, por colmatación que impide libre evacuación de agua. Incluye recubrimiento acrílico, silicona neutra tapagoteras para PVC, uniones o secciones de repuesto según corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos y empaques. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
181 | Mantenimiento, suministro e instalación de canales y bajantes metálicos afectados por colmatación que impida libre evacuación de agua. Incluye tapagoteras para elementos metálicos o producto bituminoso, pintura anticorrosiva, uniones o secciones de repuesto según corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos, cinta asfáltica y remaches. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
182 | Limpieza de canales mediante barrido, lavado y retiro de escombros. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
183 | Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
184 | Mantenimiento de canales y bajantes de concreto o gres, afectados por colmatación que impida libre evacuación de agua. Incluye emulsión asfáltica o mezcla de cemento marino. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
185 | Mantenimiento de cubierta en teja de fibrocemento. Incluye lavado de superficie con hidro lavadora para remoción de superficie deteriorada y reparación de grietas. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
186 | Suministro e instalación de rejillas de sosco para los bajantes. Incluye producto tipo Sikaflex o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
187 | Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y agua a presión. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
188 | Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de escombros. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
189 | Suministro e instalación tejas de zinc de 3,05 m calibre 30. Incluye transporte y amarres. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
190 | Suministro e instalación tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit de 1,84 m. Incluye transporte, ganchos y amarres. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
191 | Suministro e instalación de cinta tipo Sika Multiseal o similar sobre vanos existentes en las tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
192 | Destapada de tubería de antimonio de 3'', obstruida por colmatación, excremento de paloma o basura mediante uso de varilla grafil de 1/4, sonda de acero y agua a presión. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
193 | Suministro y reemplazo de sosco cuadrado por sosco circular de 3''. Incluye soldaduras eléctricas y masilla vehicular. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
194 | Suministro e instalación de impermeabilizante tipo Sikaflex 1A Plus o similar para tapar grietas en ventanas o puertas. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
195 | Lavado de muros, fachadas o estructuras metálicas en altura con hidro lavadora. Incluye remoción y raspado previo de la superficie a intervenir con recolección de residuos. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
196 | Suministro e instalación de lámina de dry wall bajo techo. Incluye transporte, perfilería en aluminio, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I. (500 lavadas que posea certificado de calidad ICONTEC). | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
197 | Suministro e instalación de cielorraso en PVC brillante de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo mexicano. Incluye perfilería y transporte desde el almacén al sitio requerido. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
198 | Suministro e instalación de cielorraso en PVC mate de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo mexicano. Incluye perfilería y transporte desde el almacén al sitio requerido. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
199 | Suministro e instalación de lámina de dry wall base 9 para muro. Incluye transporte, perfilería galvanizada, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I (500 lavadas que posea certificado de calidad ICONTEC). El cálculo de la cantidad incluye cada cara instalada en dry wall. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
200 | Suministro e instalación de lámina de icopor prensado para cielorraso referencia lluvia. De 1,22 *0,62 *0,02 m (Incluye ángulos en T 3,68 para intermedios y en L cuando va contra la pared). | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
201 | Muro en mampostería confinada: incluye pañete y estuco | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
202 | Pañete impermeabilizado 1:3 | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
203 | Pañete liso bajo placa 1:4 | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
204 | Pañete liso muros 1:4 | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
205 | Suministro e instalación de cielorraso en lámina de fibrocemento con estructura de auto ensamble o aluminio de 0,62 m * 1,22 m pintada a tres manos con pintura vinilo tipo 1 color blanco con sus respectivos templetes, chazos y tornillería. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
206 | Suministro e instalación de lámina de Eterboard base 9 para muro lateral doble cara. Incluye transporte, masillado, instalación de cinta papel, pintura vinilo tipo 1 en ambas caras y todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
207 | Suministro e instalación de cinta antideslizante en escaleras con separación de 2 a 5 cm en cada extremo. Incluye limpieza previa con alcohol industrial. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
208 | Retiro de cinta antideslizante en escaleras o rampas. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
209 | Suministro e instalación de cinta doble (dos tiras) antideslizante en rampas, con separación de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se requiera. Incluye limpieza previa con alcohol industrial. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
210 | Instalación de cinta doble antideslizante (dos tiras) en rampas, con separación de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se requiera. Incluye limpieza previa con alcohol industrial. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
211 | Suministro e instalación pasamanos en acero inoxidable: tubo circular 2" y postes de 1 1/2", vidrio templado de seguridad de 10mm, sujeción con soldadura, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extra fuerte | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
212 | Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado, perfilería tráfico pesado, vidrio templado de seguridad de 10mm, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extrafuerte. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
213 | Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado, perfilería tráfico pesado,, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extrafuerte. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
214 | Suministro e instalación de pirlán metálico en escaleras en bronce, Incluye: retiro del existente en mal estado, montaje del nuevo más pegante. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
215 | Suministro y aplicación de material antideslizante líquido con guía fotoluminiscente para tráfico pesado en escaleras | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
216 | Suministro e instalación de base plegable de 3 cuerpos para televisor. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
217 | Suministro e instalación de letrero acrílico de señalización, con dos laminas acrílicas sobrepuestas; la de base con logo de la Rama Judicial, nombre y número de oficina; la sobrepuesta con nombre del Despacho. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
218 | Suministro e instalación de película de vinilo tipo nano carbono para vidrios. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
219 | Suministro e instalación de vinilo tipo sand blasting para vidrios. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
220 | Suministro e instalación vidrio templado 4mm | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
221 | Suministro e instalación vidrio templado 5mm | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
222 | Suministro e instalación vidrio templado 6mm | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
223 | Suministro e instalación vidrio templado 8mm | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
224 | Suministro e instalación de rollo de cinta doble faz de 1" para letreros de señalización. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
225 | Retiro y traslado de escombros en número máximo de 13 fibras a empresa certificada ambientalmente. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
226 | Trasiego y retiro de escombros y residuos o material sobrante, realizando entrega a empresa ambientalmente certificada. | M3 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
227 | Viaje en vehículo tipo volqueta con capacidad de 6 metros cúbicos para recolección y transporte de material vegetal, hasta el sitio de disposición final. Incluye contratación de personal para el trasiego y cargue de ramas y troncos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
228 | Suministro e instalación de malla plástica de 0,02*0,02. Incluye suministro de amarres plásticos o tornillos requeridos. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
229 | Suministro y aplicación de soldadura TIG para estructuras, barandas u otros elementos de acero inoxidable. Incluye lijado de la superficie, transporte y utilización de pimpina de oxígeno y demás equipo requerido. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
230 | Desmonte de estructura y cielo raso en drywall, yeso, icopor, fibrocemento u otro, con o sin aislante tipo Frescasa. Incluye empacado del material retirado en fibras o bolsas plásticas y trasiego hasta lugar indicado para posterior recolección y disposición final. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
231 | Suministro e instalación persianas verticales en tela - Incluye retiro de la existente | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
232 | Suministro e instalación persianas verticales en PVC - Incluye retiro de la existente | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
233 | Suministro e instalación persianas horizontales en PVC - Incluye retiro de la existente | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
234 | Suministro e instalación persianas horizontales en madera - Incluye retiro de la existente | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
235 | Suministro e instalación persiana de tela enrollable duo - Incluye retiro de la existente | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
236 | Suministro e instalación persiana de tela enrollable Screen - Incluye retiro de la existente | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
237 | Instalación de división modular; incluye chazos plásticos, tornillería, platinas rectas y en "L", para adecuación de puertezuelas y ventanas de atención al público. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
238 | Armada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas, incluye anclaje a la pared | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
239 | Desempotrada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
240 | Desempotrada y traslado de área de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
241 | Desempotrada de persiana enrollable o black out o cortina de péndulo y traslado de área. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
242 | Suministro e instalación de juego de rodamientos para cortina o black out enrollable. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
243 | Suministro de cinta doble faz de 1" para instalar señalización sobre pared, muro, puertas, divisiones en vidrio o en cualquier superficie. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
244 | Suministro de soporte metálico tipo gancho para colgar camillas y extintores. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
245 | Suministro e instalación de piedeamigo en "L", en ángulo de 3/4 de 30cm * 35 cm reforzado con varilla y con perforaciones para soporte de tabla o entrepaño y anclaje a la pared. Incluye chazos y tornillos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
246 | Suministro, instalación y reparación de baranda de sala de audiencia. Incluye suministro de tornillería, chazos, chapetas metálicas en L galvanizadas y mantenimiento de portezuelas de vaivén. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
247 | Empotrada de división metálica para escritorio. Incluye suministro de tornillería para fijación | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
248 | Desmonte de sala de audiencias. Incluye desarmada de baranda, estrado de Juez y Secretario, desmonte de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo cableado así como los puntos de red eléctrica y de datos, y traslado al área indicada. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
249 | Armada de sala de audiencias. Incluye armada de baranda, estrado de Juez y Secretario, montaje de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo cableado así como los puntos de red eléctrica y de datos, y perforaciones con copa sierra que se requieran. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
250 | Apertura de gaveta de escritorio modular. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
251 | Suministro e instalación de rieles hasta de 49 cm para cajonera de escritorio o de monoblock. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
252 | Ajuste de descansa pies. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
253 | Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa, suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
254 | Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
255 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
256 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a dos manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
257 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
258 | Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro y pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
259 | Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
260 | Suministro y aplicación de estuco plástico sobre pañete bajo placa o muro | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
261 | Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
262 | Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
263 | Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco almendra a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
264 | Suministro y aplicación de estuco acrílico sobre muro acabado liso, para interior y exterior. Estuco acrílico listo para usar en interiores y exteriores tipo Sika o similar. Incluye: filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, protección del piso y mobiliario. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
265 | Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a tres manos. Incluye protección del piso y mobiliario y utilización de andamios. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
266 | Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a dos manos. Incluye protección del piso y mobiliario y utilización de andamios. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
267 | Suministro y reparación de pared por humedad (filtración, capilaridad, condensación) incluido impermeabilizante. Incluye protección del piso y mobiliario. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
268 | Suministro y aplicación de pintura tipo epoxi-poliamida para protección de áreas asépticas, con alta resistencia química y a la humedad. Incluye protección del piso y mobiliario. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
269 | Suministro y aplicación de pintura de aceite para reja metálica. Incluye lijada, aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
270 | Suministro y aplicación de pintura de aceite para barandas metálicas en tubo. Incluye lijada, aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
271 | Suministro y aplicación de pintura de aceite para puerta en madera o metálica. Incluye lijada, base, masilla, retiro e instalación. Incluye protección del piso y mobiliario. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
272 | Esmalte madera lineal 3 manos, incluye alistado de superficie | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
273 | Esmalte madera llena 3 manos, incluye alistado de superficie | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
274 | Esmalte marcos madera 3 manos, incluye alistado de superficie | M | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
275 | Esmalte marcos lámina 3 manos, incluye alistado de superficie | M | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
276 | Suministro e instalación de enchape en porcelana 56*56cm | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
277 | Suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20x20 o similar | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
278 | Suministro e instalación de guarda escoba granito | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
279 | Suministro e instalación de guarda escoba baldosín | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
280 | Suministro e instalación de guarda escoba baldosín de granito | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
281 | Suministro e instalación de guarda escoba vinisol 7cm | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
282 | Suministro e instalación de guarda escoba virola 8cm | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
283 | Suministro e instalación de guarda escoba en pino | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
284 | Retiro de mueble/módulo de madera en nicho bajo ventana y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) en área despejada. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
285 | Apertura cerradura de pomo o botón. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
286 | Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
287 | Apertura pasador de seguridad. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
288 | Apertura, cambio de guardas y elaboración de llaves cerradura de pomo. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
289 | Suministro e instalación de chapa de seguridad con cantonera. Incluye perforación de puerta y marco de madera, y suministro de tornillería. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
290 | Cambio de guardas y elaboración de llaves a cerradura. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
291 | Suministro e instalación de cerrojo con pasador y portacandado de 1/2'' soldado a puerta o portón según corresponda. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
292 | Mantenimiento y lubricación de cerradura. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
293 | Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
294 | Suministro de bisagra de vaivén. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
295 | Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en biblioteca de madera. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
296 | Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera). | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
297 | Retiro de chapa existente en mal estado, suministro e instalación de chapa nueva de pomo o de seguridad. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
298 | Reparación, cambio y ajuste de cantonera a cerradura. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
299 | Suministro e instalación de cerradura cilíndrica de pomo tipo pesado tipo Schlage o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
300 | Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo Yale. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
301 | Instalación de chapa pico de loro tipo Yale. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
302 | Suministro e instalación de cerradura pasador de seguridad tipo pesado. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
303 | Suministro e instalación de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta o similar. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
304 | Suministro e instalación de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
305 | Suministro e instalación de puerta en madera incluye marco. Incluye suministro de bisagras, adecuación de cerradura o instalación de chapa. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
306 | Mantenimiento elementos en madera incluye película de protección | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
307 | Mantenimiento puerta de madera (cambio de marco y mantenimiento puerta) | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
308 | Suministro e instalación de puerta metálica. Incluye suministro y soldadura de bisagras y cantonera, adecuación de cerradura o instalación de chapa. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
309 | Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras y ajuste de chapa. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
310 | Mantenimiento de ventanas de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
311 | Suministro e instalación película frosted | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
312 | Lubricación de ventanas. Incluye desmonte y montaje. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
313 | Reparación de sillas mediante el cambio de rodachinas o cilindro o araña, puede incluir las tres. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
314 | Suministro de cilindro neumático para silla giratoria. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
315 | Suministro de araña para silla giratoria de 5 brazos. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
316 | Suministro de rodachinas en nylon para silla giratoria (paquete x 5 unidades). | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
317 | Suministro e instalación de tornillería galvanizada de aprox. 3/8" *1 1/2" con tuerca y arandela, o tornillería milimétrica para reparación de sillas secretariales. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
318 | Suministro e instalación de tornillería milimétrica según tipo de silla o escritorio. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
319 | Ajuste de apoyabrazos de silla giratoria. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
320 | Desmonte de apoya brazos de silla giratoria. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
321 | Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm. Incluye aplicación de silicona, incluye transporte. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
322 | Suministro y aplicación de silicona para vidrios. | ML | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
323 | Suministro e instalación de vidrio corrugado. Incluye aplicación de silicona. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
324 | Suministro e instalación de brazo para ventana basculante. | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
325 | Suministro y reparación de piso. Incluye limpieza de baldosas sueltas, demolición de mortero de piso de 10 cm, retiro de escombros, suministro y aplicación de cemento y arena para el alistado, y colocación de baldosas con producto tipo Pegacor Plus. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
326 | Suministro y reparación de piso en granito. Incluye demolición, retiro de escombros, alistado y acabado | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
327 | Suministro y reparación de piso laminado tráfico alto (8mm). Incluye demolición, retiro de escombros, alistado y acabado | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
328 | Rocería de maleza. Incluye uso de guadaña y trasiego de material vegetal hasta lugar de recolección. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
329 | Mantenimiento de jardines. Incluye poda de césped, limpieza, cambio de plantas requerido, abonado, riego y retiro de material vegetal. | M2 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN | [7 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS | [7 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD | [7 empty] | #DIV/0!
IVA SOBRE UTILIDAD | [6 empty] | 19% | #DIV/0!
TOTAL | [6 empty] | #DIV/0!
(Firma y nombre)
Razón Social del proponente
NOTA 1: El valor de cada ítem, no puede superar el Presupuesto Oficial Estimado para el presente proceso de selección, incluyendo el AIU: Administración 22%, Imprevistos 2%, Utilidad 4%. NOTA 2: Los costos de cada ítem incluirán la mano de obra, los materiales necesarios, equipos necesarios, transporte, tasas, impuestos y contribuciones, y todos los demás gastos inherentes a la ejecución de las actividades contempladas en el presente proceso de contratación. NOTA 3: Es de vital importancia que el proponente interesado conozca a su cargo y bajo su responsabilidad la totalidad de las sedes judiciales y su ubicación, para que pueda llevar a cabo una oferta acorde con las necesidades de la Entidad que garantice mantener las condiciones de calidad e idoneidad durante toda la ejecución del contrato. El Grupo de Mantenimiento del Área Administrativa a través del correo electrónico sgamboaa@cendoj.ramajudicial.gov.co puede suministrar la orientación necesaria para que tengan claridad sobre los trabajos a ejecutar antes de diligenciar su propuesta. Esta medida contribuye a reducir al máximo errores de valoración y de interpretación del trabajo a ejecutar.