## CTO SOGAMOSO
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - INFRAESTRUCTURA
SOGAMOSO | Palacio de Justicia Sogamoso - Nuevo | Propio
AQUITANIA | Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania | Arriendo | Redistribución del cableado eléctrico - evidencia obstrucción del paso por canaletas en las zonas de circulación Instalación pasamanos a las escaleras de acceso al segundo nivel, donde se encuentra la sala de audiencias Instalación cinta antideslizante en las escaleras Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico Evaluar la posibilidad de instalar calefacción en el Juzgado - La recomendación habla sobre aprovechar el uso de la chimenea Vidrio vitral de una ventana de 28cm x 27 cm Suministro instalación puerta - separar atención al público del despacho Instalar puerta sala de audiencias
CUITIVA | Juzgado Promiscuo Municipal de Cuitiva | Arriendo | Suministro e instalación de cinta antideslizante al sótano ubicado en el primer piso Instalación de pasamanos o barandas Suministro e instalación de iluminación Se recomienda la instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes para asegurar la completa protección Suministro e instalación de paneles LED
FIRAVITOBA | Juzgado Promiscuo Municipal de Firavitoba | Arriendo | Se recomienda la instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático.
GÁMEZA | Juzgado Promiscuo Municipal de Gámeza | En ocupación | Mantenimiento de piso Mantenimiento de la cubierta Mantenimiento de los cielos rasos Revisar posibles filtraciones desde la cubierta al espacio dispuesto para uso como archivo Suministro e instalación de persianas - secretaria y juez expuestos a radiación solar por deslumbramiento sobre los video terminales y pantallas
IZA | Juzgado Promiscuo Municipal de Iza | Arriendo | Revisar la humedad en la placa de techo proveniente de otro nivel. Raspar, resanar y pintar los muros del despacho Resanar bajo placa y pintar. Anclar estantes Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico. Instalar nuevos puntos eléctricos
LABRANZAGRANDE | Juzgado Promiscuo Municipal de Labranzagrande | Propio | Revisar el estado del piso laminado - cambiar total o parcialmente Anclar estantes Disponer de un espacio para ubicar los estantes con insumos de aseo
MONGUA | Juzgado Promiscuo Municipal de Mongua | Arriendo | Señalizar pasos a desnivel - cinta señalización o antideslizante Anclar estantes Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico.
MONGUÍ | Juzgado Promiscuo Municipal de Monguí | Arriendo | Señalizar pasos a desnivel - cinta señalización Instalación de antideslizantes Revisión anclaje de escalones en madera al piso Raspado, resane y mantenimiento general de pintura interna Revisar posibles humeades en la zona de archivo Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico. Instalación de luminarias LED - mejorar condiciones de iluminación
PAYA | Juzgado Promiscuo Municipal de Paya | Arriendo | Revisar humedades provenientes de la cubierta del Juzgado, las cuales se han extendido a las paredes del inmueble Anclar estantes Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico.
PESCA | Juzgado Promiscuo Municipal de Pesca | Arriendo | Revisar humedades provenientes de la cubierta del Juzgado, se evidencia caída del material de acabado. Anclar estantes Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico. Instalar puntos eléctricos adicionales Instalar canaletas para cableado de iluminación
PISBA | Juzgado Promiscuo Municipal de Pisba | En ocupación | Revisar humedad en las paredes del Juzgado, filtraciones desde cubierta y nivel del suelo. Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico.
TÓPAGA | Juzgado Promiscuo Municipal de Tópaga | En ocupación
TOTA | Juzgado Promiscuo Municipal de Tota | Arriendo | Resanar y pintar muros internos Suministrar de iluminación el espacio de las escaleras Instalar cinta antideslizante en las escaleras Instalar barandas de seguridad en las escaleras Anclar estantes Instalación de puntos eléctricos adicionales
Note on A14: Silvia Daniela Gamboa Ascencio: El Juzgado solicitó al padre, dueño inmueble arreglos, pero el supervisor no nos ha informado si se hicieron o no dichos arreglos

## CTO GARAGOA
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL
GARAGOA | Palacio de Justicia de Garagoa | Propio | Se recomienda la instalación de los segmentos faltantes en el falso techo. Asegurar la no presencia de animales como palomas en el falso techo y bloquear o sellar el posible ingreso de estos animales a la instalación. Se recomienda la instalación de película o adhesivos de grandes dimensiones y la señalización que permitan la fácil identificación y visibilidad de los vidrios en la puerta principal. Se recomienda el mantenimiento preventivo y correctivo de las cintas antideslizantes de las escaleras, se sugiere que el material de las cintas antideslizantes sea de trafico pesado para asegurar su durabilidad Se sugiere realizar la instalación de extractores en el archivo general dispuesto en el sótano. Se sugiere que en el entorno de los equipos electrónicos no se ubique acumulación de combustible sólidos como el papel Se recomienda la instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes para asegurar la completa protección Se recomienda el suministro de luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad identificando los puntos con mayor necesidad de la iluminación artificial. Se sugiere el manteamiento correctivo en las luminarias que se encuentran averiadas. Se sugiere la instalación de cortinas tipo black out o preferiblemente de películas para ventanas que mejoran la comodidad, la eficiencia energética y el aspecto del lugar, las películas también ayudan a preservar la vista evitando el deslumbramiento o resplandor a la vez que resguardan al mobiliario de los rayos UV, lo que reduce el efecto del desgaste y ayuda a protegerlos. Se sugiere realizar el lavado y mantenimiento que se pertinente al pozo o tranque de agua de reserva, asegurando la protección y control de la calidad del agua.
CHINAVITA | Juzgado Promiscúo Municipal de Chinavita | Arriendo | Se recomienda la reparación o mantenimiento preventivo y correctivo de las condiciones que se evidencian en los pisos. Se recomienda la reparación o mantenimiento preventivo y correctivo de las grietas y pintura en las paredes o muros.(Al parecer las grietas en las paredes se origina por el desplazamiento del suelo sobre el que esta construida la estructura Se recomienda la instalación de cintas antideslizantes en el paso de un área a otra. Se requiere anclar o asegurar la totalidad de los estantes a las estructuras fijas de la instalación Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se requiere realizar mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes para asegurar la completa protección.
MACANAL | Juzgado Promiscúo Municipal de Macanal | Arriendo
PACHAVITA | Juzgado Promiscúo Municipal de Pachavita | Arriendo | Se recomienda el suministro de luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad
SAN LUIS DE GACENO | Juzgado Promiscúo Municipal de San Luis de Gaceno | Arriendo | Se requiere realizar el mantenimiento correctivo del desnivel del piso y adecuación o habilitación de desagües que no permitan el empozamiento o inundación. (El piso de toda la instalación presenta un desnivel que da al interior donde se encuentra los puestos, al llover el agua que cae en el patio, ingresa al interior de la instalación lo que genera empozamiento o inundación) Se requiere asegurar los estantes a la estructura fija( riesgo de caída de los elementos dispuestos en ellos) Se requiere realizar mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes para asegurar la completa protección Se recomienda el suministro de luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad
SANTA MARÍA | Juzgado Promiscúo Municipal de Santa María | Arriendo | Se recomienda realizar la reparación o mantenimiento preventivo y correctivo de la humedad y otras condiciones que se evidencian en las paredes. Se recomienda la instalación de película o adhesivos o señalización que permitan la fácil identificación de los vidrios y evitar el tropiezo de los ocupantes de la instalación con las puertas Se requiere realizar mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes para asegurar la completa protección Se recomienda el suministro de luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad Se requiere suministrar luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad
UMBITA | Juzgado Promiscuo Municipal de Umbita | Arriendo | Se requiere instalar antideslizante y pasamanos en las escaleras Se recomienda el suministro de luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad

## CTO GUATEQUE
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL
GUATEQUE | Juzgado Promiscuo Municipal de Guateque | Arriendo | Se requiere instalara mas iluminación (luminarias deficientes, en todos los despachos) Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático.
ALMEIDA | Juzgado Promiscúo Municipal de Almeida | Ocupación | Se recomienda realizar la reparación o mantenimiento preventivo y correctivo de la humedad y otras condiciones que se evidencian en las paredes tal como el estado de la pintura. Se recomienda instalar elementos de seguridad tal como doble pasamanos Se requiere instalar cinta antideslizante y luz artificial en el transito de las escaleras de acceso. Se requiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes e interruptores para asegurar la completa protección Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se recomienda suministrar luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad
CHIVOR | Juzgado Promiscúo Municipal de Chivor | Arriendo | Se requiere revisar la humedad y filtraciones en paredes (sala de audiencias presenta humedad esto pude deberse a filtraciones de agua desde la instalación contigua.). Se recomienda hacer mantenimiento correctivo del panel de la puerta averiada (La puerta que da acceso al interior del despacho se encuentra rota). Se requiere suministrar luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad.
GUAYATA | Juzgado Promiscuo Municipal de Guayata | Arriendo | Se requiere hacer mantenimiento a las paredes y a la humedad (presencia de humedad en la pared del baño y en la pared cercana al puesto de la Secretaria).
SOMONDOCO | Juzgado Promiscuo Municipal de Somondoco | Arriendo | Se sugiere realizar revisión a la estructura (Se evidencia grieta en la parte de atrás del juzgado). Se recomienda instalar pasamanos a la escalera Se recomienda suministrar luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad
SUTATENZA | Juzgado Promiscuo Municipal de Sutatenza | Arriendo | Instalar cinta antideslizante en escaleras que dan al archivo

## CTO MIRAFLORES
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL | x
MIRAFLORES | Palacio de justicia de Miraflores | Arriendo | Se requiere hacer mantenimiento a los piso de los puestos de trabajo de las secretarias de los juzgados presenta un leve desnivel. Se recomienda la reparación o mantenimiento preventivo y correctivo de las canales o el origen de caída de aguas lluvias al patio principal Se recomienda retirar una de las puertas que comunican espacios internos en el archivo con el fin de facilitar el transito. Se requiere instalar cintas antideslizantes en las escaleras Se requiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes e interruptores para asegurar la completa protección Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Adecuar un áreas para el almacenamiento de productos químicos
MIRAFLORES | Juzgado de familia Miraflores | Arriendo | Se recomienda instalar doble pasamanos a la escalera Se recomienda instalar cintas antideslizantes a la escalera El puesto de trabajo del secretario del despacho no tiene acceso a iluminación natural y el espacio es reducido, tiene una división con el puesto de trabajo contiguo que impide la visibilidad y comodidad , se recomienda reubicar el puesto de trabajo. Se recomienda adecuar un espacio para archivo (no se tiene un espacio físico sea suficiente y adecuado para la disposición del archivo documental físico) Se requiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes e interruptores para asegurar la completa protección Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático.
PAEZ | juzgado promiscuo municipal de Páez | Arriendo | Se recomienda instalar pasamanos en la escalera Se recomienda instalar cintas antideslizantes en escalera y en los pisos con desnivel. Se requiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes e interruptores para asegurar la completa protección Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se requiere el suministro de un aire acondicionado o en su lugar un ventilador por cada puesto de trabajo
BERBEO | Juzgado Promiscuo Municipal | Arriendo | Se recomienda la instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se recomienda el suministro de luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad, así como el mantenimiento de las luminarias averiadas Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación.
CAMPO HERMOSO | Juzgado Promiscuo Municipal | Arriendo | Se recomienda la reparación o mantenimiento preventivo y correctivo de la humedad y otras condiciones que se evidencian en los techos ; es necesario encontrar y controlar el origen de la humedad, tal como la filtración o fuga de agua. Se recomienda instalar un protector bajo puerta que impida el ingreso de roedores y culebras.
ZETAQUIRÁ | Juzgado Promiscuo Municipal | Ocupación | Se recomienda la instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático.
PAEZ | Juzgado Promiscuo Municipal | Arriendo | Se recomienda la instalación de elementos de seguridad tal como doble pasamanos, cinta antideslizante y luz artificial en el transito de las escaleras de acceso y pisos con desniveles. Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes e interruptores para asegurar la completa protección
SAN EDUARDO | Juzgado Promiscuo Municipal | Arriendo | Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes e interruptores para asegurar la completa protección

## CTO RAMIRIQUÍ
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL
RAMIRIQUÍ | palacio de justicia de Ramiriquí | Propio | Se requiere mantenimiento a muros internos Se requiere hacer mantenimiento a las baterías de baños Se requiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes e interruptores para asegurar la completa protección Se requiere instalación de canaletas y peinado de cableado eléctrico
JENESANO | Juzgado promiscuo municipal de Jenesano | Arriendo | Se requiere instalar baranda o pasamanos en la escalera Se requiere instalar antideslizante en escalera Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se recomienda realizar mantenimiento al piso del segundo piso (evidencia humedad)
NUEVO COLÓN | Juzgado promiscuo municipal de Nuevo Colon | Arriendo | Se requiere instalar señalización en el paso con desnivel evidencia Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se requiere hacer mantenimiento e instalación de luminarias.
RONDÓN | Juzgado Promiscuo municipal de Rondón | Arriendo | Se requiere instalar señalización en los tableros eléctricos y fusibles. Se requiere realizar reparación o mantenimiento preventivo y correctivo del piso.( baldosas de ingreso a la sala de audiencias volviéndolas resbalosas)
TIBANÁ | Juzgado promiscuo municipal de Tibana | Arriendo | Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se requiere mantenimiento a luminaria( luminarias dañadas en el pasillo de ingreso) Instalar barrera que impida caída de estantería de almacenamiento de productos químicos.
VIRACACHÁ | Juzgado promiscuo municipal de Viracacha | Arriendo | Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se requiere asegurar los estantes Se requiere instalar mas luminarias (Iluminación deficiente en el archivo)
CIÉNEGA | Juzgado Promiscuo Municipal | Arriendo | Se recomienda la reparación o mantenimiento preventivo y correctivo de la humedad y otras condiciones que se evidencian en las paredes, techos e iluminación; así mismo como la fumigación del archivo documental.

## CTO EL COCUY
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL | SOLICITUDES SOPORTE TECNOLÓGICO | MOVIMIENTO ARCHIVO MUERTO | ACCIONES TOMADAS A LA FECHA
EL COCUY | Palacio Justicia El Cocuy | Arriendo
CHISCAS | Juzgado Promiscúo Municipal de Chiscas | Ocupación | Se recomienda realizar mantenimiento a los muros ( humedad) Se recomienda anclar los estantes a la pared
EL ESPINO | Juzgado Promiscúo Municipal de El Espino | Arriendo | Se requiere realizar mantenimiento a los muros y techo del inmueble (humedad) Se recomienda realizar mantenimiento a las luminarias , instalar más luminarias (luminarias insuficientes en toda la sede judiciaL) Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación. Revisar red eléctrica y en lo posible instalar más tomas |  | Se sugiere considerar la oportunidad de reubicar el archivo pasivo o antiguo en otras instalaciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad e higiene para el acceso a estos espacios y documentos.(verificar existencia de archivo muerto)
GUACAMAYAS | Juzgado Promiscuo municipal de Guacamayas | Ocupación | Se evidencia falta de espacio y mobiliario para los equipos de trabajo (revisar si el área es suficiente) Se requiere disponer de un espacio físico con mayores dimensiones que permitan el almacenamiento correcto y adecuado del archivo (Servidores manifiestan que no tiene un espacio disponible para el archivo y por ende opto la Jueza de tener archivo en su casa.) Instalación canaletas para ordenar cableado y si es necesario más tomas corriente Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación.
GÜICÁN DE LA SIERRA | Juzgado Promiscuo municipal de Guican | Propio | Se quiere hacer el mantenimiento a las luminarias defectuosas e instalar más (luminarias insuficientes en toda la sede judicial) Se requiere peinar el cableado de los computadores Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación. Se requiere hacer mantenimiento al piso del patio (presencia de humedad y musgo) Cambiar el tanque de almacenamiento ya que es de asbesto
PANQUEBA | Juzgado Promiscuo municipal de Panqueba | Ocupación | Se requeire mantenimiento a muros y techo (humedad en parte del techo de la sala de audiencias) Se requiere peinar el cableado eléctrico y de computo Se requiere instalar mas luminarias (Se evidencia insufciente iluminacion artificial en la oficina del juez) Posibilidad de instalar más tomas eléctrica |  | Se requiere recoger archivo muerto
SAN MATEO | Juzgado Promiscúo Municipal de San Mateo | Ocupación | Serequiere mantenimiento a muros y techo ( pintura afectada por condiciones de humedad y deterioro ). Al seleccionar el inmueble para el funcionamiento del despacho judicial, verificar el alcance del Reglamento sismo resistente NSR-10. Se requere instalar doble pasamanos o barandas a la escalera(no presentan condiciones de seguridad al estar con inclinación alta, Se requiere instalar cintas antideslizantes a la escalera. Se recomienda considerar ampliar el archivo o disponer de otro espacio ya que el actual es muy reducido y permanentemente están expuestos los trabajadores a los factores de riesgo que estos generan Se requiere peinar cableado eléctrico y de cómputo En uno de los baños donde se tiene archivo documental se evidencia cables con tensión eléctrica expuestos, utilizados regularmente para iluminar el lugar. Se requiere suministrar luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad (Deficiencias en la instalación de luminarias artificiales adecuadas a las condiciones de los puestos de trabajo) Se requiere tapar la caja eléctrica expuesta y distribución de cableado eléctrico debido a las inundaciones constantes que se presentan. |  |  | Solicitud apoya a la alcaldía
Note on A7: Silvia Evaluar posibilidad inmueble arrendado
Note on A8: Silvia preguntar si estas fallas se arreglaron

## CTO SOATÁ
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL | PRIORIDAD | SOLICITUDES SST | SOLICITUDES ALMACÉN | SOLICITUDES SOPORTE TECNOLÓGICO | MOVIMIENTO ARCHIVO MUERTO
SOATÁ | Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Soatá | Arriendo | Se requiere raspado, resane y mantenimiento a la pintura de los muros internos. Se requieren canaletas y peinar el cableado eléctrico. Se sugiere redistribuir el cableado, en lo posible, de aquella canaleta que pasa de un puesto al otro Se requiere iluminar el espacio con paneles LED | MEDIA | Se requiere demarcar los espacios de desnivel Reubicación de las impresoras - actualmente ubicadas en puesto secretaia y otra escribiente Se requiere señalización para los tableros eléctricos Se sugiere demarcar la canaleta que va de un puesto a otro. Se requiere señalización de ruta de evacuación y de emergencias Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se requiere adquirir extintor contra incendios o cargarlo | Se requiere mobiliario adicional para ubicar las dos impresoras del despacho Se requieren estantes para ubicar archivo Se requiere recoger elementos obsoletos - mobiliario Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo
| Juzgado 02 Promiscuo Municipal de Soatá | Arriendo
| Cespa Soatá | En ocupación
BOAVITA | Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Boavita | En ocupación | Revisar origen filtración de agua, evidencia humedad zona baja en muros perimetrales Se requiere raspado, resane y mantenimiento de pintura muros internos Se requiere anclar estantes Evaluar la posibilidad de adecuarmás puntos de energía eléctrica, para evitar el uso de multitomas Se requieren canaletas y peinar el cableado eléctrico | MEDIA | Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios Se requiere señalización de ruta de evacuación y de emergencias
COVARACHÍA | Juzgado Promiscuo Municipal de Covarachía | Arriendo | Se requiere revisar la humedad presente en la sala de Audiencias Se requiere raaspar, resanar y pintar muros internos Se requiere anclar estantes Revisar el sanitario, fuga en la llave de paso y la cisterna Reubicaicón de puntos eléctricos para evitar cables regados Se requieren canaletas y peinar cableado eléctrico Se requiere aumentar la cantidad de luminarias y su ubicación | MEDIA | Realizar continuamente jornadas de aseo , limpieza y orden de los documentos y cajas que se encuentren en los archivos. Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se recomienda adquirir kit de derrames Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios Se requiere señalización de ruta de evacuación y de emergencias | Se requiere mobiliario para la Sala de Audiencias - actual está deteriorado Se requieren escritorios ergonómicos Se requiere retiro de elementos obsoletos | Se requieren canaletas y peinar cableado de datos
LA UVITA | Juzgado Promiscuo Municipal de La Uvita | Arriendo | Evaluar si se pueden reubicar los toma corrientes existentes o adicionar, a fin de evitar el uso de extensiones eléctricas Se requieren canaletas y peinar cableado eléctrico | BAJA | Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios Se requiere señalización de ruta de evacuación y de emergencias
SUSACÓN | Juzgado Promiscuo Municipal de Susacón | Arriendo | Revisar el origen de las grietas presentes en el piso en el primer nivel - evaluar el cambio del mismo Se requiere anclar estantes Reubicaicón de puntos eléctricos para evitar cables regados Se requieren canaletas y peinar cableado eléctrico | BAJA | Evaluar la ubicación del mobiliario para disminuir la cantidad de cableado regado Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios

## CTO SOCHA
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL | PRIORIDAD | SOLICITUDES SST | SOLICITUDES ALMACÉN | SOLICITUDES SOPORTE TECNOLÓGICO | MOVIMIENTO ARCHIVO MUERTO
SOCHA | Juzgado promiscuo municipal de Socha | Arriendo | Se requiere hacer mantenimiento a muros (e evidencia humedad en varias partes del Juzgado) Se requiere hacer mantenimiento a los estantes y asegurarlos Se recomienda señalizar las tableros electricos y fusibles. | MEDIA | Se requiere mantener el orden y aseo Se recomienda señalizar las tableros electricos y fusibles. Se requiere suministrar e instalar la señalización para la identificación de riesgos o peligros así como la señalización para guiar el proceso de evacuación de la instalación. Se requiere adquirir extintores contra incendios Se requiere suministrar un botiquín de primeros auxilios con la respectiva capacitación básica para su uso Se requiere suministrar camillas para el transporte de pacientes en los primeros auxilios. | Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas.
CHITA | Juzgado promiscuo municipal de Chita | Propio | Se requiere hacer mantenimiento a muros (se evidencia humedad en varias partes del Juzgado - muros bajos) Revisar desnivel del techo en la parte del archivo Se requiere instalar mas Luminarias (deficientes en todo el juzgado) | BAJA | Se requiere mantener el orden y aseo Se requiere suministrar e instalar la señalización para la identificación de riesgos o peligros así como la señalización para guiar el proceso de evacuación de la instalación. Se requiere adquirir extintores contra incendios Se requiere suministrar un botiquín de primeros auxilios con la respectiva capacitación básica para su uso Se requiere suministrar camillas para el transporte de pacientes en los primeros auxilios. | Se requiere suminsitrar estanteria para archivo Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas.
JERICÓ | Juzgado promiscuo municipal de Jericó | Arriendo | Se requiere instalar mas Luminarias (iluminación deficiente en la sala de audiencias) Se recomienda señalizar las tableros electricos y fusibles. | BAJA | Se requiere suministrar e instalar la señalización para la identificación de riesgos o peligros así como la señalización para guiar el proceso de evacuación de la instalación. Se requiere adquirir extintores contra incendios Se requiere suministrar un botiquín de primeros auxilios con la respectiva capacitación básica para su uso Se requiere suministrar camillas para el transporte de pacientes en los primeros auxilios. Se requiere kit de derrames | Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas.
SOCOTÁ | Juzgado promiscuo municipal de Socota | Ocupación | Se requiere hacer mantenimiento a muros (e evidencia humedad en varias partes del Juzgado) Se requiere reparar la gotera que se genera por ela falta de vidrio en la claraboya | ALTA | Se requiere mantener el orden y aseo Se requiere suministrar e instalar la señalización para la identificación de riesgos o peligros así como la señalización para guiar el proceso de evacuación de la instalación. Se requiere adquirir extintores contra incendios Se requiere suministrar un botiquín de primeros auxilios con la respectiva capacitación básica para su uso Se requiere suministrar camillas para el transporte de pacientes en los primeros auxilios. | Se requiere suminsitrar estanteria para archivo

## CTO PAZ DE RÍO
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL | PRIORIDAD | SOLICITUDES SST | SOLICITUDES ALMACÉN | SOLICITUDES SOPORTE TECNOLÓGICO | MOVIMIENTO ARCHIVO MUERTO
PAZ DE RÍO | Juzgado Promiscuo Municipal de Paz de Río | Arriendo |  | BAJA | Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se recomienda adquirir kit de derrames Se requiere señalización para tables eléctricos Se requiere orden y aseo en los archivos Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios | Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo Se requieren estantes |  | Recoger archivo muerto
BETEITIVA | Juzgado Promiscuo Municipal de Beteitiva | Arriendo | Revisar el origen de la humedad presente en los muros bajos Se requiere raspar, resanar y pintar muros internos Se requiere revisar los sifones, presentan malos olores | BAJA | Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se recomienda adquirir kit de derrames Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios | Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo
SATIVANORTE | Juzgado Promiscuo Municipal de Sativanorte | En ocupación | Se requiere anclar estantes Revisar posibles fallas en las instalaciones eléctricas. Se requiere instalar canaletas y peinar cableado eléctrico Se requiere revisar luminarias y cantidad de las mismas | BAJA | Fallas en la organización y mantenimiento de archivos documentales físicos Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se recomienda adquirir kit de derrames Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios | Se requieren sillas ergonómivad Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo
SATIVASUR | Juzgado Promiscuo Municipal de Sativasur | En ocupación | Suministro e instalación de panel LED en todo el despacho - para mejorar condiciones de iluminación Re distribución toma corrientes, mejorar ubicacioón de acuerdo a mobiliario | BAJA | Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se recomienda adquirir kit de derrames Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios Se requiere señalización de ruta de evacuación y de emergencias | Se requieren sillas ergonómicas | Se requiere cambio, revisión o repotenciación del equipo de cómputo del Juez - presenta ruido molesto la CPU
TASCO | Juzgado Promiscuo Municipal de Tasco | Arriendo | Revisar origen de la grieta que atraviesa el primer piso y de la sede y llega a la pared detrás de la Sala de Audiencias. Se recomienda la instalación de pasamanos y banda antidelizante Se requiere instalar los estantes Se requieren canaletas y peinar el cableado eléctrico. Revisar el punto de ingreso por la parte trasera, manifiestan que ingresan alacranes | MEDIA | Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se recomienda adquirir kit de derrames Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios | Se requieren sillas ergonómicas Se requieren estantes Se requiere recoger elementos obsoletos Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo

## CTO SANTA ROSA DE VITERBO
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - INFRAESTRUCTURA | PRIORIDAD | SOLICITUDES SST | SOLICITUDES ALMACÉN | SOLICITUDES SOPORTE TECNOLÓGICO | MOVIMIENTO ARCHIVO MUERTO
SANTA ROSA DE VITERBO | Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo | Propio | Cambio vidrio roto ventana interna oficina Juzgado Promiscuo Municipal Cambio pisos de los espacios de circulación - desgaste y presencia de fisuras Evaluar la posibilidad de aumentar la altura de los ante pechos de los pasillos, para aumentar seguridad. Instalar doble pasamanos en las escaleras Mejorar la iluminación de las escaleras Se sugiere suministrar escaleras para acceder a los archivos que se encuentran ubicado a gran altura Revisar baños que no están en uso Se requieren persianas en los despachos que dan a la fachada | BAJA | Realizar continuamente jornadas de aseo , limpieza y orden de los documentos y cajas que se encuentren en los archivos. Se recomienda adquirir kit de derrames Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios Se requiere suministrar e instalar señalización, para la identificación de riesgos o peligros y evacuación | Se requiere recoger elementos obsoletos - existe una habitación completamente llena con armas, máquinas de escribir, anaqueles y demás, adicional hay presencia de estos elementos también en los pasillos Se requieren sillas ergonómicas |  | Verificación de estado de archivo para su movimiento - deficiencia en espacio de almacenamiento -se evidencia desorden en su disposición Solo dejar en los despacho aquel archivo en uso para evitar la acumulación de archivo innecesario
| Tribuenal Superior Santa Rosa de Viterbo | Propio | Baño segundo piso damas, está vencido/roto el lava manos Filtración de las vigas canales Tejas de barro rotas
BELÉN | Juzgado Promiscuo Municipal de Belén | Arriendo |  |  | Se requiere orden en la disposición de los archivos Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. | Se requieren apoya pies Se requieren sillas ergonómicas Se requieren más estantes Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo
BUSBANZÁ | Juzgado Promiscuo Municipal de Busbanzá | En ocupación | Se requiere revisar el origen de la humedad resente en los muros internos Se requiere raspar, resanar y pintar la totalidad de muros itnernos Se requiere revisar el estado de las luminarias Se requiere instalar canaletas y peinar cableado eléctrico | ALTA
CERINZA | Juzgado Promiscuo Municipal de Cerinza | En ocupación | Se requiere revisar el estado de las luminarias | MEDIA |  | Se requiere apoya pies Se requiere sillas ergonómicas Se requieren estantes
FLORESTA | Juzgado Promiscuo Municipal de Floresta | Arriendo | Se require instalar cinta antideslizante Se requiere revisar la estructura metálica que soporta cubierta en vidrio, está corroida Se requiere revisar el estado y cantidad de luminarias para el Juzgado | ALTA |  | Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo
TUTAZÁ | Juzgado Promiscuo Municipal de Tutazá | En ocupación | Se requiere revisar el origen de la humedad presente en el techo del baño. Se requiere revisar el origen de la humedad presente en los muros bajos internos del despacho. Se requiere raspar, resanar y pintar muros internos. Se requiere instalar cinta antideslizante en escaleras. | ALTA | Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. | Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios Se requiere suministrar e instalar señalización, para la identificación de riesgos o peligros y evacuación
CERINZA | Juzgado Promiscuo Municipal de Cerinza | En ocupación | Revisión y necesidad luminarias | MEDIA |  | Se necesitan estantes para ubicar archivo Se necesita mobiliario
CORRALES | Juzgado Promiscuo Municipal de Corrales | Arriendo | Revisar el estado de la red eléctrica |  | Se requiere adquirir extintor contra incendios Se requiere adquirir botiquín de primeros auxilios Se requiere adquirir camilla de primeros auxilios Se recomienda implementar un programa de manipulación segura de productos químicos, que incluya la disposición adecuada para su almacenamiento. | Se requieren estantes para la ubicación de los prodcutos químicos Necisidad de mobiliario Se requiere estantería para la ubicación de archivo

## CTO DUITAMA
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - INFRAESTRUCTURA | PRIORIDAD | SOLICITUDES SST | SOLICITUDES ALMACÉN | SOLICITUDES SOPORTE TECNOLÓGICO | MOVIMIENTO ARCHIVO MUERTO
Duitama | Palacio de Justicia | Propio | Delimitar un espacio específico para almacenamiento de productos químicos - independiente a la cafetería que se encuentra por piso o asignar un mueble para ese fin dentro de la cafetería Mejorar iluminación en Duitama - todos los juzgados Fumigación archivos documentales por ácaros Cambiar vidrio de gabinete de red contra incendios - piso 4 Instalar sensores en el parqueadero, revisar cableado punto por punto para buscar la fase o agregarle fase Pintar bajo placa fachada, sellar huecos de luminarias viejas. Quitar luminarias viejas en la bajo placa. Puertas de la mayoría de oficinas quedan forzadas, toca bajarlas cepillarlas y volverlas a isntalar Instalar cinta antideslizante en las escaleras de la fachada | MEDIA | Fumigación archivos documentales físicos Se recomienda adquirir kit de derrames Implementar programa de riesgo químico Se requiere suministro de extintores Eliminar el aseguramiento de las puertas de los gabinetes con el fin de mantener el acceso fácil y rápido a los recursos del mismo. En caso que lo anterior no sea posible se recomienda reemplazar el tipo de vidrio de los gabinetes por vidrios templados de seguridad o película plástica y disponer al costado de los mismos de martillos para facilitar la ruptura del vidrio. Se sugiere señalizar el gabinete contra incendios para facilitar su visibilidad e identificación, esta señalización puede contener una breve descripción de como acceder y utilizar sus recursos. Se recomienda realizar el cambio del vidrio fracturado en el gabinete del cuarto piso Inspeccionar el adecuado funcionamiento del sistema y red contraincendios por parte de personal especializado y calificado para tal fin. Se requiere reemplazar las camillas por elementos que tengan características de facilidad de limpieza y un sistema de anclaje de la víctima (arnés de cuerpo completo). Se recomienda adquirir elementos inmovilizadores de extremidades, cabeza y cuello. Ubicar las camillas en lugares estratégicos, de fácil acceso ante situación de emergencia sin obstáculos. Se requiere señalización de ruta de evacuación y de emergencias Se requiere silla de ruedas. Se requieren botiquines de primeros auxilios - ubicar uno por piso - asignarlo a brigadistas de emergencia | Actualización de inventarios Recoger elementos devolutivos | Se requiere actualización o cambio de los computadores (averiados u obsoletos) Dificultades en el internet Retiro de las líneas telefónicas
Paipa | Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Paipa Juzgado 02 Promiscuo Municipal de Paipa | Arriendo | Instalar canaletas para ordenar cables que salen del tablero eléctrico Mejorar las condiciones de iluminación Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico. | BAJA
Tibasosa | Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa | Arriendo | Instalar canaletas para ordenar cables de computadores | BAJA | Se recomienda adquirir kit de derrames | Se requieren sillas ergonómicas Se requieren apoya pies Se requieren estantes para ubicar archivo Se requiere estante o mueble específico para ubicar adecuadamente los insumos de aseo
Note on A4: Silvia Daniela Gamboa Ascencio: Confirma extintores

## CTO TUNJA
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL
ARCABUCO | Juzgado Promuiscuo Municipal de Arcabuco | Arriendo | Se requiere mantenimiento a los muros del patio posterior ( humedad y grietas) Mnatenimientos a cabales y bajantes de agua lluvia Se requiere instalación de película o adhesivos de grandes dimensiones y señalización que permitan la fácil identificación y visibilidad de los vidrios en la puerta principal. Se requiere el aseguramiento de la puerta que da a las instalaciones contiguas para asegurar el acceso controlado al Juzgado Municipal. ( La puerta que conduce al predio o propiedad contigua no esta asegurada por lo que el acceso no es totalmente restringido) Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico. Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos Se requiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación o cambio de tomacorrientes para asegurar la completa protección cable eléctrico expuesto sin protección o empalme) Se requiere adecuar áreas o lugares especialmente dispuestas para el almacenamiento de productos químicos
BOYACÁ | Juzgado Promuiscuo Municipal de Boyacá | Ocupación | Se recomienda revisar desnivel del piso en la entrada al juzgado Se requiere ordenar los cables ayudandose de canaletas u otros tipos de conexiones Se requeire hacer cambio de luminaria en todo el juzagdo Se requiere adecuar áreas o lugares especialmente dispuestas para el almacenamiento de productos químicos
CHÍQUIZA | Juzgado Promiscuo Municipal de Chiquiza | Arriendo | Se requiere mantenimiento a los muros (se evidencia humedad en varios lugares del juzgado) Se recomienda revisar desnivel del piso en la entrada al juzgadoSe requiere ordenar los cables ayudandose de canaletas u otros tipos de conexiones Se requiere adecuar áreas o lugares especialmente dispuestas para el almacenamiento de productos químicos Se requeire hacer cambio de luminaria en todo el juzagdo Solicitud de una puerta con vidrio que les permita tener cerrado y ls usuarios vean que se encuentran alli (Los servidores manifiestan que por la puerta de ingreso se filtra demasiado el frio para evitarlo cierran)
CHIVATÁ | Juzgado Promiscúo Municipal de Chivata | Arriendo | Se requiere mantenimiento a los muros (Las paredes presentan deterioro en la pintura y en su estructura debido a factores de humedad) Mantenimiento a cubierta (techo presenta condiciones de humedad y filtraciones de agua) Se requiere instalar cinta antideslizante en escaleras de acceso al segundo. Se recomienda instalar barandas o pásmanos Ajsustar anaqueles existentes, no se encuentran asegurados a los muros de la instalación Se recomienda la instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se recomienda proteger los puntos de contacto eléctrico de la exposición al agua que se encuentra en la superficie del piso. Se recomienda la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación.
CÓMBITA | Juzgado Promuiscuo Municipal de Combita | Arriendo | Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se requiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde puedan existir averias. Se requiere la instalacion de tomacorrientes cerca a los equipos de computo y puestos de trabajo que sean derivados de la fuente principal de energia o tablero de tacos de la instalacion. Se requiere adecuar áreas o lugares especialmente dispuestas para el almacenamiento de productos químicos se recomienda el refuerzo o mejoramiento del control con la Instalación de películas para ventanas (En los puestos de trabajo del Sr. Juez y la citadora se presentan condiciones de deslumbramiento)
CUCAITA | Juzgado promiscuo municipal de Cucaita | Arriendo | Se evidencia archivo dentro de los baños por falta de espacio ( Verificar disponibilidad de espacio) Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas
GACHANTIVÁ |  |  | Posible humedad en muros bajos Pintura interna Instalar cinta antideslizante
MOTAVITA
OICATÁ |  |  | Revisar humedad en muros bajos Suminsitro e instalación de anaqueles Canletas en cableado expuesto de iluminación Mejora de la iluminación Pintura interna
SÁCHICA | Juzgado promiscuo municipal de Sachica | Ocupación | Se requiere realziar la reparación o mantenimiento preventivo de los techos afectados por humedad. Se requiere instalar guarda escobas Se requiere hacer mantenimiento a la ventana de la sala de audiencias (se filtra el agua cuando llueve). Instalar pasamanos doble en escaleras Instalar antideslizantes en escalera Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas
SAMACÁ | Juzgado promiscuo municipal de Samaca | Arriendo
SIACHOQUE | Juzgado Promiscuo Municipal de Siachoque | Comodato | Se recomienda hacer mantenimiento al techo ( humedad que ha generado el desprendimiento de parte del falso techo) Se requiere anclar los estantes y archivadores dispuestos en el despacho Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación. Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas
SORA | Juzgado promiscuo municipal de Sora | Ocupación | demarcar el area de la canaleta (liston de madera separador de pisos sin señalizar sala de audiencias) Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación. Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas
SORACÁ | Juzgado Promiscúo Municipal de Soraca | Arriendo | Realizar hacer mantenimiento al techo (un segmento del techo presentan deterioro debido a condiciones de humedad por filtraciones de aguas) Se recomienda hacer mantenimiento a los muros internos Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas
SOTAQUIRÁ | Juzgado Promiscúo Municipal de Sotaquira | Arriendo | Mantenimiento o cambio del piso (piso que es en madera, está deteriorado por lo que presenta grietas y desniveles) Se recomienda revisar las escaleras de acceso al despacho judicial (no presentan condiciones de seguridad inclinación alta Instara cintas antideslizantes y pasamanos o barandas. Se requiere asegurar anaqueles a los muros de la instalación Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación.(En la sala de audiencias se encuentra cable eléctrico expuesto sin protección Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas
TOCA | Juzgado Promiscúo Municipal de Toca | Arriendo | Mantenimiento o cambio del techo ( techo del área de archivo presentan evidencias de humedad, goteras y huecos) Se requiere asegurar anaqueles a los muros de la instalación Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación Se recomienda la instalación de películas o recubrimientos en los vidrios que mejoran la comodidad y evitan el deslumbramiento o resplandor
TURMEQUÉ | Juzgado Promiscuo Municipa de Turmeque | Arriendo | Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación. Se requeire hacer cambio de luminaria en todo el juzagdo Se recomienda suminsitrar estanteria para almacenar sustancias quimicas
TUTA | Juzgado Promiscúo Municipal de Tuta | Arriendo | Se requiere realizar mantenimiento a la cubierta y canales ( goteras o filtraciones a uno de los costados de la sala de audiencias) Se sugiere la realización del mantenimiento preventivo o correctivo de las redes eléctricas ( filtración de agua que cae sobe la caja de datos) Se requiere la instalación de peliculas o recubrimientos en los vidrios que mejoran la comodidad y evitan el deslumbramiento o resplandor
VENTAQUEMADA | Juzgado promiscuo Municipal de Ventaquemada | Arriendo | Se requiere asegurar anaqueles a los muros de la instalación Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos
VILLA DE LEYVA | Juzgado promiscuo Municipal de Villa de Leyva | Arriendo | Instalar doble pasamanos y cinta antideslizante Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos Asegurar estantería Mejorar la iluminación
TUNJA | Palacio de Justicia | Propio | Se requiere hacer mantenimiento a la ventana de la oficina de ejecucion de penas 411. Se requiere instalar tapas de tableros electricos evidencia caja de electricidad sin tapa y con cables expuestos) Arreglar ventana del Juzgado 01 Penal Circuito Conocimiento - Boyacá - Tunja Arreglar ventana ventana de la oficina exterior del CSAJEPMS de Tunja
TUNJA | Juzgados administrativos de Tunja | Propio | Se recomienda la instalación de mecanismos (cortinas, persianas, vinil microperforado, entre otros) que permitan el control de la radiación directa sobre la servidora y sobre los equipos: juzgado transitorio, juzgado 009 administrativo, juzgado 007 administrativo, juzgado 008 administrativo y centro de servicios judiciales de los juzgados administrativos de Tunja. juzgado 001 administrativo, juzgado 004 administrativo, juzgado 005 administrativo, juzgado 006 administrativo, juzgado 003 administrativo, juzgado 002 administrativo, juzgado 009 administrativo, juzgado 010 administrativo, juzgado 012 administrativo, juzgado 007 administrativo, juzgado 008 administrativo y centro de servicios judiciales de los juzgados administrativos de Tunja. Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico y telemático. Se sugiere cambiar el material de las ventanillas para que los servidores puedan fácilmente abrir y cerrarlas.
TUNJA | Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare | Propio | Instalar letreros del tipo de baño
TUNJA | CESPA | Comodato | Verificar humedad presentada por filtraciones desde la cubierta Vidrio fracturado Instalar cinta antidelizante Revisar iluminación
TUNJA | Nueva EPS Juzgados Civiles y de Familia | Arriendo | Peinar cableado eléctrico
TUNJA | Garden Tower Juzgados Administrativos | Arriendo
TUNJA | Almacén Parque Industrial | Arriendo | Mejorar la iluminación
TUNJA | Comisión Seccional de Disciplina Judicial | Arriendo | Reforzar láminas de cielo raso pandeadas por peso de las luminarias

## CTO CHIQUINQUIRÁ
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - INFRAESTRUCTURA
CHIQUINQUIRÁ | Palacio de Justicia | Propio | Limpieza de las tuberías sanitarias - la mayoría de los sanitario y orinales están tapados Instalar soportes en salas de audiencias para cámaras
CHIQUINQUIRÁ | CESPA | Comodato | Instalar chapa de seguridad Verificar si poner papel frosted Delimitar en el sótano espacio para almacenamiento de residups sólidos, independient al almacenamiento de insumos. Instalar puertas
BRICEÑO | Juzgado Promiscuo Municipal de Briceño | En ocupación | Instalación de toma corrientes Canaletas para el cabledo eléctrico Cambiar luminarias a panel LED - reportan avería de varias luminarias
BUENAVISTA | Juzgado Promiscuo Municipal de Buenavista | En ocupación Alcaldía Municipal | Arreglo instalaciones de tomas corrientes e interruptores que se encuentran sueltos Suministro e instalación de paneles LED Cambio de tejas en fibrocemento por presencia de fisuras en el archivo; filtraciones desde cubierta. Mantenimiento de muros internos, raspado, resane y pintura - se evidencia desprendimeinto de material de acabado de los muros por filtraciones desde cubierta Mantenimiento esmalte puertas metálicas Cambio de chapa de seguridad Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico Mantenimiento piso laminado Mantenimiento ventana Juez Delimitación espacio para bodega (guardar cajas de equipos y elementos de aseo) Instalar canaletas y peinar cableado de RED
CALDAS | Juzgado Promiscuo Municipal de Caldas | En ocupación Alcaldía de Caldas | Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico Mantenimiento leve de pintura Mantenimiento del escritorio del Secretario
COPER | Juzgado Promiscuo Municipal de Coper | Arriendo | Mejorar almacenamiento de insumos de limpieza Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico Mantenimiento de muros internos, raspado, resane y pintura - se evidencia desprendimeinto de material de acabado de los muros por filtraciones desde fachada Cambiar puerta metálica de ingreso a archivo o mejorar su instalación - pesada Escaleras y pasamanos sin demarcación
LA VICTORIA | Juzgado Promiscuo Municipal de la Victoria | Propio | Arreglar tomas eléctricas que se tienen en mal estado
MARIPÍ | Juzgado Promiscuo Municipal de Maripí | En ocupación | Mantenimiento muros internos, raspado, resane y pintura (verificar origen de la humedad)
MUZO | Juzgado Promiscuo Municipal de Muzo | En ocupación Casa de la Cultura | Retiro cielo raso en malas condiciones Suministro e instalación cielo raso Revisión red eléctrica, cambio luminarias por paneles LED e instalación tomas corriente sueltos o con necesidad de cambio - Iluminación deficiente Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico Adecuar espacio para ubicación de insumos de aseo Delimitación espacio en Sala de Audiencias amplia, para ubicar tanto Sala de Audiencias como área de archivo Mantenimiento de muros internos, raspado, resane y pintura Humedad en muros perimetrales Insonorizar sala de audiencias, ventanas permiten ingreso de ruido fuerte Cambio parcial o total tejas de cubierta o mantenimiento de la misma; se levantan con el viento y permiten el ingreso de agua Mantenimiento de Aire Acondicionado - presenta sonido por vibraciones de la máquina
OTANCHE | Juzgado Promiscuo Municipal de Otanche | En ocupación | Anclar estante Falta de iluminación, instalación panel LED
PAUNA | Juzgado Promiscuo Municipal de Pauna | Propio | Instalar aire acondicionado en la Secretaría Mantenimiento Aire Acondicionado en la Sala de Audiencias Filtración de agua desde la fachada o viga canal. Humedad da a la oficina de la Juez Cambio de la impermeabilización de las vigas canales. Mantenimiento muros internos, raspado, resane y pintura, debido a la gotera anterior Baranda en la fachada
QUÍPAMA | Juzgado Promiscuo Municipal de Quípama | Arriendo | Suministro e instalación de cinta antideslizante (inmueble de 3 niveles pero solo se arrienda el primero) Mantenimiento muros internos, raspado, resane y pintura Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico
RÁQUIRA | Juzgado Promiscuo Municipal de Ráquira | Propio | Se requiere ordenar el cableado por medio de canaletas Revisar humedad de la parte lateral externa - zona que colinda con predio aledaño - verificar si se puede hacer un redireccionamiento de las aguas que lelgan por escorrentía Instalar puerta de vidrio que impida el ingreso del público directamente a las salas de audiciencias Pintura de fachada (para exteriores, se cae rápido) Pintura interna
SABOYÁ | Juzgado Promiscuo Municipal de Saboyá | En ocupación | Arreglar caja tablero de distribución Arreglo Chapa Mantenimiento muros internos, raspado, resane y pintura Limpieza de archivo, en el anterior inmueble las cajas se manchaban con excremento de paloma y aún siguen con esto
SAN MIGUEL DE SEMA | Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel de Sema | Arriendo El archivo se ubica en la Alcaldía Municipal | Instalar canaletas y peinar cableado eléctrico Instalación de paneles LED y mejorar la ubicación de las mismas Peinar cableado
SAN PABLO DE BORBUR | Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo de Borbur | En ocupación | Arreglo del marco de la ventana Revisar posible origen de la humedad Peinar cableado Revisar necesiadad de instalar peliculas papel frosted
SUTAMARCHÁN | Juzgado Promiscuo Municipal de Sutamarchán |  | Instalar en las escaleras señales de precaución de cambio de nivel Instalar cinta antideslizante
TINJACÁ | Juzgado Promiscuo Municipal de Tinjacá | Arriendo | Suministro e instalación de paneles LED Se requiere peinar el cableado eléctrico e instalar canaletas
TUNUNGUÁ | Juzgado Promiscuo Municipal de Tununguá | Propio

## CTO MONIQUIRA
NECESIDADES SECCIONAL TUNJA
MUNICIPIO | SEDE Y/O DESPACHO | TIPO DE TENENCIA | SOLICITUDES MANTENIMIENTOS - OBRA CIVIL
MONIQUIRÁ | Juzgado Penal del Circuito, Juzgado Primero Penal del Circuito, Juzgado Primero Promiscuo Municipal, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal, Juzgado Tercero Promiscuo Municipal | Arriendo | Se requiere realizar mantenimiento a los muros del primer piso por presencia de humedad Se requiere realizar mantenimiento a muros internos, resane y pintura del segundo piso Se requiere mantenimiento a la fachada se evidencia humedad por filtraciones de agua Se requiere hacer mantenimiento a la cubierta por filtraciones Limpieza de teja, canales y desagues Se requiere instalar doble pasamanos, cinta antideslizante en la escalera de acceso y salida de archivo Se requiere instalacion de pasamanos en rampas sin protección Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico. Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación Se requiere cambio de tomacorrientes e interruptores Se recomienda la instalación de películas o recubrimientos en los vidrios que mejoran la comodidad y evitan el deslumbramiento o resplandor a la vez que resguardan al mobiliario de los rayos UV, lo que reduce el efecto del desgaste y ayuda a protegerlos.
CHITARAQUE | Juzgado Promuiscuo Municipal de Chitaraque | Arriendo | Se requiere solicitar al propietario de la instalación se disponga de elementos de seguridad tal como pasamanos, cinta antideslizante en el transito de las escaleras de acceso. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación Se requiere cambio de tomacorrientes e interruptores Se requiere adecuar áreas o lugares especialmente dispuestas para el almacenamiento de productos químicos Se requiere la instalación o suministro de una cortina, persiana o película que pueda regular el ingreso de luz y radiación solar, al tiempo que permite la privacidad del despacho o puesto de trabajo. Se recomienda determinar la posibilidad y conveniencia de la instalación de vidrios laminados o paneles con aislamiento acústico donde está expuesto la emisión de ruido (los servidores se encuentran expuestos a niveles de ruido por la presencia de música que se emite desde los locales comerciales del sector Se sugiere trasladar o re ubicar el juzgado a un lugar que se no se emitan ruidos desde el exterior
SAN JOSE DE PARE | Juzgado promiscuo municipal San Jose de Pare | Arriendo | Se requiere hacer mantenimiento a muros (Importante deterioro con presencia de humedad, fisuras y goteras en los muros de la instalación utilizada para el almacenaje del archivo documental muerto o de baja consulta.) Se requiere hacer mantenimiento a la cubierta ( limpieza y aseguramiento de tejas y canal de desagüe) Se requiere asegurrar el mobiliario utilizado para almacenaje de material impreso Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico. Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de las redes eléctricas donde se reportan fallas o daños en la instalación Se requiere cambio de tomacorrientes e interruptores Se requiere adecuar áreas o lugares especialmente dispuestas para el almacenamiento de productos químicos Se requiere el suministro de luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad.
SANTANA | Juzgado promiscuo municipal de Santana | Arriendo | Se requiere hacer mantenimiento a muros ( grietas, humedad, pintura en mal estado), las mas importantes evidentes se encuentran en el despacho de la Sra. Juez y la sala de audiencias. Se requiere instalación de cajas, canaletas o espirales plásticos que se utilizan para la organización o protección del cableado eléctrico. Se requiere la reubicación de tomas corrientes que faciliten la conexión de los equipos Se requiere suministrar luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad ( deficiente, especialmente en la sala de audiencia)
SANTA SOFÍA | Juzgado promiscuo municipal Santa sofia | Arriendo | Se requeire asegurar estantes a la pared Se requiere ordenar los cables ayudandose de canaletas u otros tipos de conexiones Se requiere el suministro de luminarias artificiales de luz led para asegurar una adecuada visibilidad. Se requiere adecuar áreas o lugares especialmente dispuestas para el almacenamiento de productos químicos No se cuenta con tanque de reserva lo que dificulta la accesibilidad a los servicios básicos sanitarios (racionamiento de agua en el municipio)
TOGÜÍ | Juzgado Promiscuo Municipal de Togüí |  | Revisar el origen de la humedad Pintura de muros bajos