## MANTENIMIENTOS UPS
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
ITEM | SECCIONAL | EDIFICIO/ JUZGADO | SERIAL | UPS | FECHA INSTALACION | PRIMER MANTENIMIENTO | SEGUNDO MANTENIMIENTO | TERCER MANTENIMIENTO
1 | ARMENIA | Palacio de Justicia | 2307P1506002 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-11 | 2025-04-12 | 2026-04-13 | 2027-04-14
2 | BARRANQUILLA | CENTRO CIVICO BARRANQUILLA | 2005W0449006 | UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-18 | 2025-04-19 | 2026-04-20 | 2027-04-21
3 | BARRANQUILLA | PALACIO DE JUSTICIA SOLEDAD | 2005W00449009 | UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-18 | 2025-04-19 | 2026-04-20 | 2027-04-21
4 | BARRANQUILLA | PALACIO DE JUSTICIA SABANALARGA | 2306P1511001 | UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-18 | 2025-04-19 | 2026-04-20 | 2027-04-21
5 | BOGOTA | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 2307P1507001 | UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND | 2024-08-24 | 2025-08-25 | 2026-08-26 | 2027-08-27
6 | BOGOTA | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 2305P0863001 | UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND | 2024-08-24 | 2025-08-25 | 2026-08-26 | 2027-08-27
7 | BOGOTA | SEDE ANEXO | 2307P1509001 | UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-13 | 2025-04-14 | 2026-04-15 | 2027-04-16
8 | BOGOTA | CONSEJO DE ESTADO | 2005W0449001 | UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-27 | 2025-04-28 | 2026-04-29 | 2027-04-30
9 | BOGOTA | CORTE CONSTITUCIONAL | 2105W0719002 | UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND | 2024-08-24 | 2025-08-25 | 2026-08-26 | 2027-08-27
10 | BUCARAMANGA | PALACIO DE JUSTICIA BARRANCABERMEJA | 2306P1493001 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-02 | 2025-03-03 | 2026-03-04 | 2027-03-05
11 | BUCARAMANGA | ALCALDIA 5 PISO | 2305P0864001 | UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND | 2024-05-30 | 2025-05-31 | 2026-06-01 | 2027-06-02
12 | BUCARAMANGA | RACK SISTEMAS | W35NH00061 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-16 | 2025-04-17 | 2026-04-18 | 2027-04-19
13 | BUCARAMANGA | RACK ESTRELLA | W35NH00064 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-11 | 2025-04-12 | 2026-04-13 | 2027-04-14
14 | BUCARAMANGA | ALMACEN | W35NH00065 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-16 | 2025-04-17 | 2026-04-18 | 2027-04-19
15 | BUCARAMANGA | RACK FAMILIA | X20NG00050 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-10 | 2025-04-11 | 2026-04-12 | 2027-04-13
16 | BUCARAMANGA | RACK REPARTO | X20NG00052 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-15 | 2025-04-16 | 2026-04-17 | 2027-04-18
17 | BUCARAMANGA | RACK CIRCUITO | X20NG00046 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-10 | 2025-04-11 | 2026-04-12 | 2027-04-13
18 | BUCARAMANGA | RACK CIVILES MPALES 1 | X20NG00031 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-09 | 2025-04-10 | 2026-04-11 | 2027-04-12
19 | BUCARAMANGA | RACK TRIBUNALES | X20NG00048 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2026-04-14 | 2027-04-15
20 | BUCARAMANGA | RACK SPA | X20NG00003 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-12 | 2025-04-13 | 2026-04-14 | 2027-04-15
21 | BUCARAMANGA | RACK LABORALES | X20NG00056 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-11 | 2025-04-12 | 2026-04-13 | 2027-04-14
22 | BUCARAMANGA | RACK CIVILES MPLES 2 | X20NG00059 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-10 | 2025-04-11 | 2026-04-12 | 2027-04-13
23 | BUCARAMANGA | DISCIPLINARIO | X20NG00049 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-11 | 2025-04-12 | 2026-04-13 | 2027-04-14
24 | BUCARAMANGA | EDIFICIO CAM | X02NH00040 | UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND | 2024-10-07 | 2025-10-08 | 2026-10-09 | 2027-10-10
25 | CHARALÁ | JUZGADOS | W49NG00001 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-20 | 2025-04-21 | 2026-04-22 | 2027-04-23
26 | SAN GIL | RACK | W49NG00002 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-22 | 2025-04-23 | 2026-04-24 | 2027-04-25
27 | SAN GIL | PALACIO DE JUSTICIA PISO 4. | X02NH00039 | UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND | 2024-10-23 | 2025-10-24 | 2026-10-25 | 2027-10-26
28 | ZAPATOCA | JUZGADOS | X02NG00003 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-17 | 2025-04-18 | 2026-04-19 | 2027-04-20
29 | SOCORRO | JUZGADOS | W45NG00002 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-23 | 2025-04-24 | 2026-04-25 | 2027-04-26
30 | CHOCO | QUIBDO PALACIO DE JUSTICIA | 2005W0449007 | UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-05 | 2025-04-06 | 2026-04-07 | 2027-04-08
31 | CHOCO | QUIBDO PALACIO DE JUSTICIA | X02NH00044 | UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND | 2024-11-25 | 2025-11-26 | 2026-11-27 | 2027-11-28
32 | CUCUTA | PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C | 2306P1500003 | UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-14 | 2025-02-15 | 2026-02-16 | 2027-02-17
33 | CUCUTA | PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE B | 2309P2305001 | UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-14 | 2025-02-15 | 2026-02-16 | 2027-02-17
34 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | GACHETA | 2307P1495002 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-21 | 2025-02-22 | 2026-02-23 | 2027-02-24
35 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | ZIPAQUIRA | 2306P1494003 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-20 | 2025-03-21 | 2026-03-22 | 2027-03-23
36 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | FACATATIVA | 2308P1501003 | UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-21 | 2025-02-22 | 2026-02-23 | 2027-02-24
37 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | GIRARDOT | 2307P1496003 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-04 | 2025-04-05 | 2026-04-06 | 2027-04-07
38 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | LETICIA | 2307P1497003 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-09 | 2025-04-10 | 2026-04-11 | 2027-04-12
39 | IBAGUE | HONDA | 2005W0449002 | UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND | 2024-05-31 | 2025-06-01 | 2026-06-02 | 2027-06-03
40 | IBAGUE | CHAPARRAL | 2105W0719001 | UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND | 2024-07-16 | 2025-07-17 | 2026-07-18 | 2027-07-19
41 | IBAGUE | FRESNO | 2402W0051002 | UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND | 2024-08-21 | 2025-08-22 | 2026-08-23 | 2027-08-24
42 | IBAGUE | LERIDA | 2402W0051001 | UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-08 | 2025-04-09 | 2026-04-10 | 2027-04-11
43 | IBAGUE | LIBANO | 2402W0050002 | UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND | 2024-05-22 | 2025-05-23 | 2026-05-24 | 2027-05-25
44 | IBAGUE | MELGAR | 2303P0270001 | UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-07 | 2025-04-08 | 2026-04-09 | 2027-04-10
45 | IBAGUE | PURIFICACION | 2306P1505002 | UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-02 | 2025-06-03 | 2026-06-04 | 2027-06-05
46 | IBAGUE | GUAMO | 2306P1500002 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-17 | 2025-06-18 | 2026-06-19 | 2027-06-20
47 | MANIZALES | SALAMINA | 2307P1509002 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2026-03-02 | 2027-03-03
48 | MANIZALES | MANIZALES | 2305P0700003 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-08 | 2025-02-09 | 2026-02-10 | 2027-02-11
49 | MANIZALES | MANIZALES | 2306P1508002 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-08 | 2025-04-09 | 2026-04-10 | 2027-04-11
50 | MANIZALES | MANIZALES | 2305P0706001 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-08 | 2025-02-09 | 2026-02-10 | 2027-02-11
51 | MEDELLIN | ENVIGADO | 2307P1497003 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-08-26 | 2025-08-27 | 2026-08-28 | 2027-08-29
52 | NEIVA | NEIVA | 2308P1501002 | UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND | 2024-11-26 | 2025-11-27 | 2026-11-28 | 2027-11-29
53 | NEIVA | NEIVA | 2306P1500001 | UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND | 2024-11-26 | 2025-11-27 | 2026-11-28 | 2027-11-29
54 | NEIVA | PUERTO RICO | 2308P1501001 | UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND | 2024-11-30 | 2025-12-01 | 2026-12-02 | 2027-12-03
55 | NEIVA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 2104P4559001 | UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND | 2024-10-13 | 2025-10-14 | 2026-10-15 | 2027-10-16
56 | PASTO | PASTO | 2006P3480002 | UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND | 2024-07-08 | 2025-07-09 | 2026-07-10 | 2027-07-11
57 | PASTO | MOCOA | 2402W0051003 | UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND | 2024-08-01 | 2025-08-02 | 2026-08-03 | 2027-08-04
58 | PASTO | TUMACO | 2402W0051001 | UPS DE 50 KVA MARCA LEGRAND | 2024-07-26 | 2025-07-27 | 2026-07-28 | 2027-07-29
59 | PASTO | LA UNIÓN | 2305P00863002 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-07-17 | 2025-07-18 | 2026-07-19 | 2027-07-20
60 | PASTO | TÚQUERRES | 2305P0852003 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-07-11 | 2025-07-12 | 2026-07-13 | 2027-07-14
61 | PEREIRA | PEREIRA | 2402W0050003 | UPS DE 80 KVA MARCA LEGRAND | 2024-09-04 | 2025-09-05 | 2026-09-06 | 2027-09-07
62 | PEREIRA | DOSQUEBRADAS | 2305P0705002 | UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND | 2024-08-28 | 2025-08-29 | 2026-08-30 | 2027-08-31
63 | PEREIRA | SANTA ROSA DE CABAL | 2305P0852001 | UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-15 | 2025-04-16 | 2026-04-17 | 2027-04-18
64 | POPAYÁN | POPAYÁN | 2104P4559002 | UPS DE 60 KVA MARCA LEGRAND | 2024-11-16 | 2025-11-17 | 2026-11-18 | 2027-11-19
65 | POPAYÁN | POPAYÁN | 2104P4559003 | UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-20 | 2025-06-21 | 2026-06-22 | 2027-06-23
66 | POPAYÁN | EL BORDO PATIA | 2305P0852002 | UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-24 | 2025-06-25 | 2026-06-26 | 2027-06-27
67 | POPAYÁN | POPAYÁN | 2305P0852003 | UPS DE 15 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-24 | 2025-06-25 | 2026-06-26 | 2027-06-27
68 | RIOHACHA | SAN JUAN DEL CESAR | 2307P1507002 | UPS DE 40 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-20 | 2025-06-21 | 2026-06-22 | 2027-06-23
69 | RIOHACHA | VILLANUEVA | 2306P1493002 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-18 | 2025-06-19 | 2026-06-20 | 2027-06-21
70 | SINCELEJO | SINCELEJO | X02NH00042 | UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND | 2024-11-30 | 2025-12-01 | 2026-12-02 | 2027-12-03
71 | SINCELEJO | SINCELEJO | X02NH00046 | UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND | 2024-11-28 | 2025-11-29 | 2026-11-30 | 2027-12-01
72 | SINCELEJO | SINCELEJO | X02NH00047 | UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND | 2024-11-18 | 2025-11-19 | 2026-11-20 | 2027-11-21
73 | TUNJA | MONTERREY | W38NH00001 | UPS DE 10 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-28 | 29/02/2025 | 2026-03-01 | 2027-03-02
74 | CALI | BUGA | 2307P1498003 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-19 | 2025-04-20 | 2026-04-21 | 2027-04-22
75 | CALI | CALI | 2306P1505001 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-27 | 2025-03-28 | 2026-03-29 | 2027-03-30
76 | CALI | CALI | 2305P0865002 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-26 | 2025-03-27 | 2026-03-28 | 2027-03-29
77 | CALI | CALI | 2306P1508001 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-26 | 2025-03-27 | 2026-03-28 | 2027-03-29
78 | CALI | CALI | 2306P1494002 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-27 | 2025-03-28 | 2026-03-29 | 2027-03-30
79 | CALI | CALI | 2306P1494001 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-26 | 2025-03-27 | 2026-03-28 | 2027-03-29
80 | CALI | PALMIRA | 2306P1511002 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-04-04 | 2025-04-05 | 2026-04-06 | 2027-04-07
81 | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | 2306P1493003 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-22 | 2025-06-23 | 2026-06-24 | 2027-06-25
82 | VILLAVICENCIO | GRANADA | 2307P1495003 | UPS DE 30 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-18 | 2025-03-19 | 2026-03-20 | 2027-03-21
83 | VILLAVICENCIO | SAN MARTIN | 2307P1529001 | UPS DE 20 KVA MARCA LEGRAND | 2024-06-14 | 2025-06-15 | 2026-06-16 | 2027-06-17
84 | VILLAVICENCIO | CABUYARO | X20NG00044 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 2026-03-02 | 2027-03-03
85 | VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | X20NG0054 | UPS DE 6 KVA MARCA LEGRAND | 2024-03-01 | 2025-03-02 | 2026-03-03 | 2027-03-04

## MANTENIMIENTOS AA
INFORME SUMINISTRO E INSTALACION CT 205 DE 2023
ITEM | SECCIONAL | EDIFICIO/ JUZGADO | AIRE ACONDICIONADO | SERIAL AA | FECHA DE INSTALACION AA | PRIMER MANTENIMIENTO | SEGUNDO MANTENIMIENTO | TERCER MANTENIMIENTO
1 | BARRANQUILLA | PALACIO DE JUSTICIA SOLEDAD | 18.000 BTU | Manejadora: 1032230700014 Condensadora: 2032230700022 | 2024-05-23 | 2025-05-24 | 2026-05-25 | 2027-05-26
2 | BARRANQUILLA | PALACIO DE JUSTICIA SABANALARGA | 18.000 BTU | Manejadora: 103223070034 Condensadora: 2225230300143 | 2024-05-23 | 2025-05-24 | 2026-05-25 | 2027-05-26
3 | BUCARAMANGA | RACK SISTEMAS | 12.000 BTU | Manejadora: 026002441230800024 Condensadora: 026001441230800103 | 2024-04-19 | 2025-04-20 | 2026-04-21 | 2027-04-22
4 | BUCARAMANGA | RACK ESTRELLA | 12.000 BTU | Manejadora: 02600244123080083 Condensadora: 026001441230800160 | 2024-04-19 | 2025-04-20 | 2026-04-21 | 2027-04-22
5 | BUCARAMANGA | ALMACEN | 12.000 BTU | Manejadora: 02601441230800154 Condensadora: 026002441230800085 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
6 | BUCARAMANGA | RACK FAMILIA | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800178 Condensadora: 026002441230800204 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
7 | BUCARAMANGA | RACK REPARTO | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800250 Condensadora: 026002441230800114 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
8 | BUCARAMANGA | RACK CIRCUITO | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800104 Condensadora: 02600244123800086 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
9 | BUCARAMANGA | RACK CIVILES MPALES 1 | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800133 Condensadora: 02600244123800224 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
10 | BUCARAMANGA | RACK TRIBUNALES | 12.000 BTU | Manejadora: 026002441230800235 Condensadora: 026001441230800051 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
11 | BUCARAMANGA | RACK SPA | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800240 Condensadora: 026002441230800141 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
12 | BUCARAMANGA | RACK LABORALES | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800223 Condensadora: 026002441230800125 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
13 | BUCARAMANGA | RACK CIVILES MPLES 2 | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800001 Condensadora: 026002241230800244 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
14 | BUCARAMANGA | DISCIPLINARIO | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800118 Condensadora: 026002241230800229 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 2027-04-19
15 | CHOCO | QUIBDO PALACIO DE JUSTICIA | 24.000 BTU | Manejadora: 1226230300037 Condensadora: 2226230300050 | 2024-06-24 | 2025-06-24 | 2026-06-24 | 2027-06-24
16 | CUCUTA | PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C | 24.000 BTU | Manejadora: 1225230200215 Condensadora: 2226230300006 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 2026-07-15 | 2027-07-15
17 | CUCUTA | PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE B | 24.000 BTU | Manejadora: 1226230300050 Condensadora: 2226230300041 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 2026-07-15 | 2027-07-15
18 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | GACHETA | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800238 Condensadora: 026002441230800095 | 2024-08-21 | 2025-08-22 | 2026-08-23 | 2027-08-24
19 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | ZIPAQUIRA | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800089 Condensadora: 026002441230800211 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2027-03-20 | 2027-03-20
20 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | FACATATIVA | 18.000 BTU | Manejadora: 000001225230300162 Condensadora: 000002225230300144 | 2024-04-26 | 2025-04-26 | 2026-04-26 | 2027-04-26
21 | CUNDINAMARCA/ AMAZONAS | LETICIA | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800239 Condensadora: 02600244123800139 | 2024-07-16 | 2025-07-16 | 2026-07-16 | 2027-07-16
22 | IBAGUE | HONDA | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800105 Condensadora: 026002441230800233 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 2026-07-11 | 2027-07-11
23 | IBAGUE | CHAPARRAL | 12.000 BTU | Manejadora: 0260014412300800244 Condensadora: 0260024412300800090 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 2026-07-11 | 2027-07-11
24 | IBAGUE | FRESNO | 24.000 BTU | Manejadora: 026001441230800016 Condensadora: 026002441230800169 | 2024-10-05 | 2025-10-05 | 2026-10-05 | 2027-10-05
25 | IBAGUE | LERIDA | 18.000 BTU | 000001226230300035 Condensadora: 000002226230300034 | 2024-10-05 | 2025-10-05 | 2026-10-05 | 2027-10-05
26 | IBAGUE | LIBANO | 24.000 BTU | Manejadora: 2032230700045 Condensadora: 1679221000383 | 2024-06-10 | 2025-06-10 | 2026-06-10 | 2027-06-10
27 | IBAGUE | MELGAR | 12.000 BTU | CONDENSADORA: 1032230700017 MANEJADORA: 2226230300045 | 05/04/0204 | 2025-04-05 | 2026-04-05 | 2027-04-05
28 | IBAGUE | PURIFICACION | 12.000 BTU | CONDENSADORA: 026002441230800076 MANEJADORA: 026001441230800216 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | 2027-05-30
29 | IBAGUE | GUAMO | 18.000 BTU | CONDENSADORA: 225230300156 MANEJADORA: 1032230700017 | 2024-06-14 | 2025-06-14 | 2026-06-14 | 2027-06-14
30 | NEIVA | NEIVA | 18.000 BTU | Manejadora: 0000001225230300137 Condensadora: 0000002225230300169 | 2024-11-18 | 2025-11-18 | 2026-11-18 | 2027-11-18
31 | NEIVA | NEIVA | 18.000 BTU | Manejadora: 0000001225230300148 Condensadora: 0000002225230300170 | 2024-11-18 | 2025-11-18 | 2026-11-18 | 2027-11-18
32 | NEIVA | PUERTO RICO | 18.000 BTU | Manejadora: 000001032230700028 Condensadora: 000002957230100234 | 2024-07-18 | 2025-07-18 | 2026-07-18 | 2027-07-18
33 | NEIVA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 18.000 BTU | Manejadora: 000001679221000377 Condensadora: 000002957230100406 | 2024-07-06 | 2025-07-06 | 2026-07-06 | 2027-07-06
34 | PASTO | PASTO | 12.000 BTU | Manejadora: 026002441230800205 Condensadora: 026001441230800180 | 2024-07-03 | 2025-07-03 | 2026-07-03 | 2027-07-03
35 | PASTO | MOCOA | 12.000 BTU | Manejadora: 02600441230800028 Condensadora: 026001441230800002 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 2026-07-26 | 2027-07-26
36 | PASTO | TUMACO | 12.000 BTU | Manejadora: 026002441230800191 Condensadora: 026001441230800181 | 2024-07-23 | 2025-07-23 | 2026-07-23 | 2027-07-23
37 | PASTO | LA UNIÓN | 12.000 BTU | Manejadora: 026002441230800210 Condensadora: 026001441230800046 | 2024-06-26 | 2025-06-26 | 2026-06-26 | 2027-06-26
38 | PASTO | TÚQUERRES | 12.000 BTU | Manejadora: 026001441230800172 Condensadora: 026002441230800171 | 2024-07-08 | 2025-07-08 | 2026-07-08 | 2027-07-08
39 | PEREIRA | SANTA ROSA DE CABAL | 18.000 BTU | Manejadora: 000002225230300148 Condensadora: 000001957230100250 | 2024-08-21 | 2025-08-21 | 2026-08-21 | 2027-08-21
40 | POPAYÁN | EL BORDO PATIA | 12.000 BTU | CONDENSADORAS: 026001441230800247 MANEJADORAS: 026002441230800096 | 2024-06-20 | 2025-06-20 | 2026-06-20 | 2027-06-20
41 | RIOHACHA | SAN JUAN DEL CESAR | 18.000 BTU | Condensadora: 2032230700032 Manejadora: 1957230100253 | 2024-05-14 | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 2027-05-14
42 | RIOHACHA | VILLANUEVA | 18.000 BTU | Condensadora: 2032230700020 Manejadora: 1225230300132 | 2024-05-10 | 2025-05-10 | 2026-05-10 | 2027-05-10
43 | VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | 18.000 BTU | Manejadora: 1032230700001 Condensadora: 2032230700042 | 2024-06-14 | 2025-06-14 | 2026-06-14 | 2027-06-14
44 | VILLAVICENCIO | GRANADA | 18.000 BTU | Condensadora: 2957230100227 Manejadora: 1225230300169 | 2024-03-18 | 2025-03-19 | 2026-03-20 | 2027-03-21