FORMULARIO No 4

VALORACION PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad y fecha

Señores

DISPENSARIO MEDICO DE CALI

Ciudad

REF: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 395-DIGSA/DMCAL-2025

(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 55.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA MARCA CISA |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | IVA 19% | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-02-02-02-008-007-01-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |  |  |  |
| 1 | 8715299 | 851615 | VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO –CORRECTIVO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR LO CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA MENCIONADAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO: | Servicio | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1. REVISIÓN DE IMPRESOS PARA DETECCIÓN DE FALLAS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. VERIFICACIÓN DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. INSPECCIÓN GENERAL PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. VERIFICACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETROS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. VERIFICACIÓN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS SOLENOIDES, VÁLVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VAPOR. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACÍO. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA. |  |  |  |  |  |
| 2 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de manómetros | Servicio | 1 |  |  |  |
| 3 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de panel frontal y/o pantalla táctil | Servicio | 1 |  |  |  |
| 4 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de válvulas de seguridad | Servicio | 1 |  |  |  |
| 5 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de resistencias 230/400V 12KW | Servicio | 1 |  |  |  |
| 6 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de empaques de puertas | Servicio | 1 |  |  |  |
| 7 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de válvulas de control de vapor | Servicio | 1 |  |  |  |
| 8 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de presostatos | Servicio | 1 |  |  |  |
| 9 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de válvulas check | Servicio | 1 |  |  |  |
| 10 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de sistema de osmosis | Servicio | 1 |  |  |  |
| 11 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de trampas termostaticas | Servicio | 1 |  |  |  |
| 12 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de filtros bacteriológicos | Servicio | 1 |  |  |  |
| 13 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de contactores ref 3RT1344-1A | Servicio | 1 |  |  |  |
| 14 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de bomba de vacio 346-420/200/240V 2.6-3.7/4.5-6.4ª 1.10KW | Servicio | 1 |  |  |  |
| 15 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de interruptor automático ref 3RV1011-1HA10 | Servicio | 1 |  |  |  |
| 16 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de contactores 3RT1344-1A | Servicio | 1 |  |  |  |
| 17 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de bomba de agua 230-400V 2.2 A 5.5BAR | Servicio | 1 |  |  |  |
| 18 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro, reemplazo y programación de PLC SIEMENS S7-1200 | Servicio | 1 |  |  |  |
| 19 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 1/2 pulgada | Servicio | 1 |  |  |  |
| 20 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 1 1/2 pulgadas | Servicio | 1 |  |  |  |
| 21 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 2 pulgadas | Servicio | 1 |  |  |  |

NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4,  en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com.

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

_____________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4

PRECIOS REFERENCIA

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA MARCA CISA |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | IVA 19% | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-02-02-02-008-007-01-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |  |  |  |
| 1 | 8715299 | 851615 | VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO –CORRECTIVO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR LO CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA MENCIONADAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO: | Servicio | 1 | 13.229.200 | 2.513.548 | 15.742.748 |
|  |  |  | 1. REVISIÓN DE IMPRESOS PARA DETECCIÓN DE FALLAS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. VERIFICACIÓN DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. INSPECCIÓN GENERAL PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. VERIFICACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETROS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. VERIFICACIÓN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS SOLENOIDES, VÁLVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VAPOR. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACÍO. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA. |  |  |  |  |  |
| 2 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de manómetros | Servicio | 1 | 2.948.475 | 560.210 | 3.508.686 |
| 3 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de panel frontal y/o pantalla táctil | Servicio | 1 | 11.022.179 | 2.094.214 | 13.116.393 |
| 4 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de válvulas de seguridad | Servicio | 1 | 3.576.060 | 679.451 | 4.255.511 |
| 5 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de resistencias 230/400V 12KW | Servicio | 1 | 6.394.705 | 1.214.994 | 7.609.699 |
| 6 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de empaques de puertas | Servicio | 1 | 2.927.863 | 556.294 | 3.484.157 |
| 7 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de válvulas de control de vapor | Servicio | 1 | 5.445.945 | 1.034.730 | 6.480.674 |
| 8 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de presostatos | Servicio | 1 | 3.571.958 | 678.672 | 4.250.630 |
| 9 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de válvulas check | Servicio | 1 | 4.125.000 | 783.750 | 4.908.750 |
| 10 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de sistema de osmosis | Servicio | 1 | 10.677.000 | 2.028.630 | 12.705.630 |
| 11 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de trampas termostaticas | Servicio | 1 | 3.537.660 | 672.155 | 4.209.815 |
| 12 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de filtros bacteriológicos | Servicio | 1 | 4.811.152 | 914.119 | 5.725.271 |
| 13 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de contactores ref 3RT1344-1A | Servicio | 1 | 4.468.364 | 848.989 | 5.317.353 |
| 14 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de bomba de vacio 346-420/200/240V 2.6-3.7/4.5-6.4ª 1.10KW | Servicio | 1 | 21.653.470 | 4.114.159 | 25.767.629 |
| 15 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de interruptor automático ref 3RV1011-1HA10 | Servicio | 1 | 3.451.701 | 655.823 | 4.107.524 |
| 16 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de contactores 3RT1344-1A | Servicio | 1 | 4.443.284 | 844.224 | 5.287.508 |
| 17 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro y reemplazo de bomba de agua 230-400V 2.2 A 5.5BAR | Servicio | 1 | 10.028.946 | 1.905.500 | 11.934.445 |
| 18 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro, reemplazo y programación de PLC SIEMENS S7-1200 | Servicio | 1 | 45.851.936 | 8.711.868 | 54.563.803 |
| 19 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 1/2 pulgada | Servicio | 1 | 2.346.856 | 445.903 | 2.792.759 |
| 20 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 1 1/2 pulgadas | Servicio | 1 | 2.526.440 | 480.024 | 3.006.464 |
| 21 | 8715299 | 851615 | Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye: Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 2 pulgadas | Servicio | 1 | 2.421.479 | 460.081 | 2.881.561 |

NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4,  en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com.

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.