FORMULARIO No 4
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha 
Señores
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
Ciudad

REF: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 395-DIGSA/DMCAL-2025
(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 55.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente:
	[bookmark: _Hlk128859294]DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA MARCA CISA
	PRECIO UNITARIO
	IVA 19%
	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	
	
	

	A-02-02-02-008-007-01-05
	
	
	

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	
	
	

	1
	8715299
	851615
	VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO –CORRECTIVO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR LO CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA MENCIONADAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO:
	Servicio
	1
	
	
	

	
	
	
	1. REVISIÓN DE IMPRESOS PARA DETECCIÓN DE FALLAS.
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. VERIFICACIÓN DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS.
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. INSPECCIÓN GENERAL PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES.
	
	
	
	
	

	
	
	
	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO.
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. VERIFICACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETROS.
	
	
	
	
	

	
	
	
	5. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA.
	
	
	
	
	

	
	
	
	6. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN.
	
	
	
	
	

	
	
	
	7. VERIFICACIÓN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS SOLENOIDES, VÁLVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD.
	
	
	
	
	

	
	
	
	8.  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA Y
	
	
	
	
	

	
	
	
	VAPOR.
	
	
	
	
	

	
	
	
	9. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN.
	
	
	
	
	

	
	
	
	10. CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	11. EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACÍO.
	
	
	
	
	

	
	
	
	12. EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA.
	
	
	
	
	

	2
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de manómetros
	Servicio
	1
	
	
	

	3
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de panel frontal y/o pantalla táctil
	Servicio
	1
	
	
	

	4
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de válvulas de seguridad
	Servicio
	1
	
	
	

	5
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de resistencias 230/400V 12KW
	Servicio
	1
	
	
	

	6
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de empaques de puertas
	Servicio
	1
	
	
	

	7
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de válvulas de control de vapor
	Servicio
	1
	
	
	

	8
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de presostatos
	Servicio
	1
	
	
	

	9
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de válvulas check
	Servicio
	1
	
	
	

	10
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de sistema de osmosis
	Servicio
	1
	
	
	

	11
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de trampas termostaticas
	Servicio
	1
	
	
	

	12
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de filtros bacteriológicos
	Servicio
	1
	
	
	

	13
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de contactores ref 3RT1344-1A
	Servicio
	1
	
	
	

	14
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de bomba de vacio 346-420/200/240V 2.6-3.7/4.5-6.4ª 1.10KW
	Servicio
	1
	
	
	

	15
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de interruptor automático ref 3RV1011-1HA10
	Servicio
	1
	
	
	

	16
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de contactores 3RT1344-1A
	Servicio
	1
	
	
	

	17
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de bomba de agua 230-400V 2.2 A 5.5BAR 
	Servicio
	1
	
	
	

	18
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro, reemplazo y programación  de PLC SIEMENS S7-1200
	Servicio
	1
	
	
	

	19
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 1/2 pulgada
	Servicio
	1
	
	
	

	20
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 1 1/2 pulgadas
	Servicio
	1
	
	
	

	21
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 2 pulgadas
	Servicio
	1
	
	
	



NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4,  en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com.  

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.





_____________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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                                                                              ANEXO 4
   PRECIOS REFERENCIA
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA MARCA CISA
	PRECIO UNITARIO
	IVA 19%
	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	
	
	

	A-02-02-02-008-007-01-05
	
	
	

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	UNSPSC (CCE)
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	
	
	

	1
	8715299
	851615
	VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO –CORRECTIVO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE PARTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR LO CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA MENCIONADAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO:
	Servicio
	1
	13.229.200
	2.513.548
	15.742.748

	
	
	
	1. REVISIÓN DE IMPRESOS PARA DETECCIÓN DE FALLAS.
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. VERIFICACIÓN DE PRESIONES DE LOS SUMINISTROS.
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. INSPECCIÓN GENERAL PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS Y DAÑOS VISIBLES.
	
	
	
	
	

	
	
	
	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS Y PRESIONES DEL EQUIPO.
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. VERIFICACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTAS Y FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETROS.
	
	
	
	
	

	
	
	
	5. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SENSOR DE AGUA.
	
	
	
	
	

	
	
	
	6. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDIOS DE IMPRESIÓN.
	
	
	
	
	

	
	
	
	7. VERIFICACIÓN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS SOLENOIDES, VÁLVULAS MANUALES Y DE SEGURIDAD.
	
	
	
	
	

	
	
	
	8.  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA Y
	
	
	
	
	

	
	
	
	VAPOR.
	
	
	
	
	

	
	
	
	9. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN.
	
	
	
	
	

	
	
	
	10. CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	11. EFECTUAR PRUEBAS DE LABOR Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE VACÍO.
	
	
	
	
	

	
	
	
	12. EFECTUAR CICLOS DE PRUEBA.
	
	
	
	
	

	2
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de manómetros
	Servicio
	1
	2.948.475
	560.210
	3.508.686

	3
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de panel frontal y/o pantalla táctil
	Servicio
	1
	11.022.179
	2.094.214
	13.116.393

	4
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de válvulas de seguridad
	Servicio
	1
	3.576.060
	679.451
	4.255.511

	5
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de resistencias 230/400V 12KW
	Servicio
	1
	6.394.705
	1.214.994
	7.609.699

	6
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de empaques de puertas
	Servicio
	1
	2.927.863
	556.294
	3.484.157

	7
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de válvulas de control de vapor
	Servicio
	1
	5.445.945
	1.034.730
	6.480.674

	8
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de presostatos
	Servicio
	1
	3.571.958
	678.672
	4.250.630

	9
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de válvulas check
	Servicio
	1
	4.125.000
	783.750
	4.908.750

	10
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de sistema de osmosis
	Servicio
	1
	10.677.000
	2.028.630
	12.705.630

	11
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de trampas termostaticas
	Servicio
	1
	3.537.660
	672.155
	4.209.815

	12
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de filtros bacteriológicos
	Servicio
	1
	4.811.152
	914.119
	5.725.271

	13
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de contactores ref 3RT1344-1A
	Servicio
	1
	4.468.364
	848.989
	5.317.353

	14
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de bomba de vacio 346-420/200/240V 2.6-3.7/4.5-6.4ª 1.10KW
	Servicio
	1
	21.653.470
	4.114.159
	25.767.629

	15
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de interruptor automático ref 3RV1011-1HA10
	Servicio
	1
	3.451.701
	655.823
	4.107.524

	16
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de contactores 3RT1344-1A
	Servicio
	1
	4.443.284
	844.224
	5.287.508

	17
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro y reemplazo de bomba de agua 230-400V 2.2 A 5.5BAR 
	Servicio
	1
	10.028.946
	1.905.500
	11.934.445

	18
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro, reemplazo y programación  de PLC SIEMENS S7-1200
	Servicio
	1
	45.851.936
	8.711.868
	54.563.803

	19
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 1/2 pulgada
	Servicio
	1
	2.346.856
	445.903
	2.792.759

	20
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 1 1/2 pulgadas
	Servicio
	1
	2.526.440
	480.024
	3.006.464

	21
	8715299
	851615
	Mantenimiento correctivo a todo costo de acuerdo a protocolos de fabricante de autoclave de alta temperatura que incluye:  Suministro, reemplazo de manguera flexometalica en acero inoxidable para alta temperatura de 2 pulgadas
	Servicio
	1
	2.421.479
	460.081
	2.881.561



NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario 4,  en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com.  

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 5: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 6: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

