## Ipiales formato 4
FORMATO No. 04
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CHITA BOYACÁ
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | Vr. Unitario de referencia | Vr. Unitario Propuesto | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | un | 10 | 9442 |  | 0
1.2 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO | m² | 160 | 9571 |  | 0
1.3 | DESMONTE CIELO RASO | m² | 160 | 15737 |  | 0
1.4 | DESMONTE MANTO EXISTENTE SOBRE PLACA DE CUBIERTA Y TERRAZA. | m² | 6 | 21402 |  | 0
1.5 | DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES. | m | 52 | 9442 |  | 0
1.6 | DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE GRIFERÍA. | un | 1 | 3147 |  | 0
1.7 | DESMONTE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. | m | 38 | 10791 |  | 0
1.8 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN) | un | 3 | 34500 |  | 0
1.9 | DESMONTE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO) | un | 8 | 36044 |  | 0
1.10 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 34 | 15737 |  | 0
1.11 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL SC | un | 20 | 15737 |  | 0
1.12 | INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA | m | 16 | 134067 |  | 0
1.13 | DEMOLICIÓN DE MESÓN | m | 16 | 44062 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
5 | CUBIERTAS
5.1 | TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6 | m² | 160 | 44431 |  | 0
5.2 | CABALLETE FIJO PERFIL 7 | un | 23 | 65162 |  | 0
5.3 | CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA 6M | m | 42 | 49488 |  | 0
5.4 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. | m | 52 | 44169 |  | 0
5.5 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionamiento soldadura, anticorrosivo y pintura). | glb | 1 | 2211355 |  | 0
5.6 | MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS | m² | 6 | 111977 |  | 0
| Total CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
6 | CIELORRASOS
6.1 | CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE | m2 | 160 | 66962 |  | 0
| Total CIELORRASOS |  |  |  |  | 0
7 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
7.1 | ESPEJO CRISTAL 4MM | m² | 4 | 72917 |  | 0
7.2 | ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN) | un | 3 | 159069 |  | 0
7.3 | SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL | m² | 3 | 1162152 |  | 0
7.4 | PORCELANATO PARA MURO DE BAÑO 56.6 X56.6 | m² | 38 | 152806 |  | 0
| Total ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
8 | RED SANITARIA
8.1 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2 | un | 3 | 81157 |  | 0
8.2 | TUBERÍA PVCS 2 | m | 10 | 25018 |  | 0
8.3 | TUBERÍA PVCS 4 | m | 10 | 46221 |  | 0
8.4 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | un | 1 | 488575 |  | 0
8.5 | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 | un | 1 | 55845 |  | 0
8.6 | SALIDA SANITARIA INODORO 4 | un | 3 | 110676 |  | 0
8.7 | SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2 | un | 4 | 69471 |  | 0
8.8 | BAJANTE AGUAS LLUVIA 4 | m | 38 | 45683 |  | 0
| Total RED SANITARIA |  |  |  |  | 0
9 | RED ELÉCTRICA
9.1 | TUBERÍA PVC CONDUIT 1 | m | 16 | 23698 |  | 0
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED | un | 18 | 115700 |  | 0
9.3 | INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED | un | 18 | 16434 |  | 0
9.4 | SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER | un | 18 | 30764 |  | 0
9.5 | SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG. | m | 32 | 6666 |  | 0
9.6 | REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). | un | 22 | 22849 |  | 0
| Total RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
10 | CARPINTERÍA MADERA
10.1 | HOJA PUERTA CON MARCO, DIFERENTES ANCHOS (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE) | un | 8 | 499548 |  | 0
10.2 | MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR duplicado 1 | glb | 1 | 2007321 |  | 0
| Total CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
11 | CARPINTERÍA METÁLICA
11.1 | PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 | m² | 3 | 119822 |  | 0
11.2 | MEDIA PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 1.00M X 1.00 | un | 1 | 355139 |  | 0
11.3 | PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 2.10 x 2.00 | m² | 4 | 1071826 |  | 0
11.4 | VENTANA CORREDIZA DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIO SEGURIDAD 6 MM SEGÚN ESPECIFICACIÓN. duplicado 1 | m² | 20 | 224786 |  | 0
11.5 | REJA ARQUITECTONICA PARA VENTANAS | m² | 22 | 199429 |  | 0
| Total CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
12 | PINTURAS
12.1 | ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 120 | 40378 |  | 0
12.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 | m² | 320 | 20127 |  | 0
12.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES | m² | 36 | 22451 |  | 0
12.4 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. | m² | 16 | 19943 |  | 0
| Total PINTURAS |  |  |  |  | 0
16 | SUBCAPÍTULOS ADICIONALES
16.1 | ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN MESÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON MUROS EN BLOQUE, COLUMNETAS Y PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (REFUERZO DE 60.000 PSI) | m² | 8 | 584901 |  | 0
| Total IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0
21 | RED HIDRÁULICA
21.1 | PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS | un | 3 | 30453 |  | 0
21.2 | PUNTO A.F. LAVAPLATOS | un | 1 | 30453 |  | 0
21.3 | PUNTO A.F. INODORO | un | 3 | 29584 |  | 0
21.4 | PUNTO A.C. LAVAMANOS | un | 3 | 49678 |  | 0
| Total RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS
25.1 | SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | un | 1 | 819313 |  | 0
25.2 | LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | un | 1 | 712313 |  | 0
25.3 | COMBO SANITARIO SMART | un | 2 | 1117371 |  | 0
25.4 | TANQUE PLÁSTICO 1000 LT, ELEVADO Y ASEGURADO - Incluye juego de conexión (TEE PRESIÓN PVC ½, CINTA TEFLÓN AGUA, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1 CXR, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR, FLOTADOR PARA TANQUE ½, UNIVERSAL PVCP 1, UNIVERSAL PVCP ½, VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA ½, SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455, SOLDADURA PVC NTC 576, VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 1, LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC, CHEQUE CORTINA ½, TEE PRESIÓN PVC 1, BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X ½, TUBO PRESIÓN PVC ½ RDE.9, CODO 90° PRESIÓN PVC ½, TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5, CODO 90° PRESIÓN PVC 1) | un | 1 | 510526 |  | 0
| Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS |  |  |  |  | 0
27 | PISOS
27.1 | ALISTADO DE PISO 4CM | m² | 160 | 5980 |  | 0
27.2 | GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM | m | 62 | 16964 |  | 0
27.3 | PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM | m² | 160 | 96595 |  | 0
27.4 | ADECUACIÓN RAMPA PARA DISCAPACITADOS ACCESO REGISTRADURIA. | glb | 1 | 241902 |  | 0
| Total PISOS |  |  |  |  | 0
9999 | CAPITULO ADICIONALES
9999.1 | CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | m | 12 | 132362 |  | 0
9999.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS | m² | 8 | 125000 |  | 0
| Total SUBCAPITULO ADICIONALES |  |  |  |  | 0
19 | HONORARIOS
19.1 | ASEO GENERAL | glb | 1 | 419708 |  | 0
| Total ASEO |  |  |  |  | 0
| Total COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS |  |  | Vr. AIU de referencia | Vr. AIU Propuesto
% Total Oficial del A.I.U. (28%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 20% |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 6% |  | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% |  | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0