No. MC-IEFV-001-2025

FORMATO 8 — Aceptación de las especificaciones técnicas

# Señores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA

Barrio Bosque Diagonal 21C No. 53 - 40

Cartagena de Indias D. T y C.

REFERENCIA:	Proceso de Contratación No. MC-IEFV-001-2025.

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL FERNANDO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, A TRAVÉS DE OBRAS CIVILES QUE CONTRIBUYAN A GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal manifiesto que acepto en su totalidad las especificaciones técnicas del proceso de la referencia así:

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | DESCRIPCION | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS |  |  |
| 1,01 | SUM E INSTALACION LAMPARAS LED T8 80 CM | UND | 66,00 |
| 1,02 | PUNTOS ELECTRICOS 110 V PARA INSTALACION LAMPARAS INC TUBERIAS CABLEADO ETC | UND | 66,00 |
| 1,03 | SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO DE TABLERO 16 CIRCUITOS INC CUÑAS Y ACOMETIDAS ELECTRICA CABLE NO 12 | UND | 1,00 |
| 2 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 2,01 | DEMOLICION DE PARED 2 SALONES | M2 | 10,00 |
| 2,01 | SUM E INSTALACION DE CALADOS INC RESANES EN PAÑETE | M2 | 10,00 |
| 2,01 | RETIRO MATERIAL | M3 | 2,00 |

______________________________________

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural]