
ANEXO No. 4

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	
Manifestó que cumplo con las características y especificaciones técnicas requeridas en el proceso de selección.

Las especificaciones técnicas describen todos y cada uno de los servicios requeridos para todos los grupos, así como las características y condiciones mínimas que se deben prestar por el contratista; siendo en todo caso la totalidad de dichas especificaciones de obligatorio cumplimiento por parte del contratista:

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

El oferente debe indicar en su propuesta que cuenta con el personal operativo idóneo en su planta de personal, garantizando además que dicho personal estará presente durante la ejecución del contrato:
	Ítem personal requerido: (Se hace necesario la intervención por personal que cumpla con alguno de los estudios relacionados a continuación, es necesario aclarar que la cantidad del personal a intervenir es decisión del oferente siempre y cuando cumpla con los estudios exigidos).

	· [bookmark: _Hlk173270438]Aportar Certificado de Mínimo (1) Tecnólogo en aseguramiento metrológico, eléctrica, electrónica, biomédico, electro medicina, química o un (1) Ingeniero eléctrico, electrónico, Biomédico, Físico, Químico y/o técnico en áreas a fines, con experiencia mínima de dos (2) años a partir de la expedición del título, capacitados en las magnitudes a las cuales va a prestar el servicio, para realizar el servicio de mantenimiento preventivo y/o calificación, anexando estudios complementarios de mínimo 8 horas.

	· Aportar hojas de vida, y documentos soportes: títulos o diplomas, contratos y certificaciones de experiencia, tarjetas profesionales (sí aplica), se verificarán que cumpla con educación, formación y experiencia profesional relacionada.
· Anexar copia de contrato o certificación que acredite el vínculo laboral o contractual que tiene este personal con el proponente. 


[bookmark: _Hlk141084594]
Para el Mantenimiento Preventivo
	Nombre del empleado que prestara el Servicio
	Profesión (Titulo Técnico o tecnólogo o Profesional)
	Entidad que Otorga el Diploma
	Cargo
	Experiencia laboral
	Estudios
	Numero de Folios de Hoja de Vida Anexa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



 Para la Calificación de los equipos 
	Nombre del empleado que prestara el Servicio
	Profesión (Titulo Técnico o tecnólogo o Profesional)
	Entidad que Otorga el Diploma
	Cargo
	Experiencia laboral
	Estudios
	Numero de Folios de Hoja de Vida Anexa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







RELACIÓN DEL EQUIPO HUMANO TOTAL Y EXPERIENCIA

Nota 1: Como Anexo a la propuesta el oferente debe aportar un listado de Personal con sus hojas de vida; no se aceptará que la misma persona realice el mismo procedimiento de mantenimiento y calificación.
Nota 2: Para el grupo uno (1) cabinas y gabinete de reactivos, además de las condiciones técnicas generales, quienes presenten propuestas deben anexar certificación de personal internacional para el mantenimiento preventivo y calificación de los equipos, esto a fin de asegurar correcta intervención a los mismos.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Nota 3: Para el grupo cuatro (4) las neveras, congeladores y ultracongeladores que tengan un termómetro secundario adjunto al equipo, la calificación se hará con base a la lectura reportada por este segundo termómetro y no por el que tenga incorporado el equipo.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Nota 4: Para el grupo nueve (9) Equipos espectrofotómetros, TOC, Cromatógrafo de Gases e Iónico, además de las condiciones técnicas generales, quienes presenten propuestas deben anexar certificación personal autorizado por Thermo Scientific, Teledyne Tekmar (TOC), para el mantenimiento preventivo y calificación de los equipos.
Para el Grupo 9 quienes presenten propuestas deben anexar certificado de distribuidor autorizado de la marca Thermo Fisher para la línea de absorción atómica
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Nota 5: Para el grupo diez (10), además de las condiciones técnicas generales, quienes presenten propuestas deben anexar certificación personal autorizado por Thermo Scientific para el mantenimiento y calificación de Purificadores de agua Marca Thermo Scientitific.
Para el Grupo 10 quienes presenten propuestas deben anexar certificado de distribuidor autorizado de la marca Thermo Fisher para la línea de purificadores de agua.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Nota 6: Para el grupo once (11), además de las condiciones técnicas generales, quienes presenten propuestas deben anexar certificación personal autorizado por Olympus para el mantenimiento de microscopios Marca: Olympus.
Para el Grupo 11 quienes presenten propuestas deben anexar certificado de distribuidor autorizado de la marca Olympus.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Nota 7: Para el grupo (12), además de las condiciones técnicas generales, quienes presenten propuestas deben anexar certificación personal autorizado por Merck para el mantenimiento de Purificadores de Agua Marca: Millipore.
Para el Grupo 12 quienes presenten propuestas deben anexar certificado de distribuidor autorizado de la marca Merck, Millipore en la línea de purificadores de agua.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Nota 8: Para el grupo trece (13), además de las condiciones técnicas generales, quienes presenten propuestas deben anexar certificación personal autorizado por Shimadzu; para la actividad de mantenimiento preventivo y calificación al equipo, pueden ser profesionales en química.
Para el Grupo 13 quienes presenten propuestas deben anexar certificado de distribuidor autorizado de la marca, Shimadzu en la línea de Cromatografía líquida
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Nota 9: Para el grupo quince (15) Termociclador Applied Biosystems quienes presenten propuestas deben anexar certificación personal autorizado por Thermo Fischer para el mantenimiento preventivo y calificación de Termocicladores
Para el Grupo 15 quienes presenten propuestas deben anexar certificado de distribuidor autorizado de la marca Thermo Fisher para la línea de Termocicladores.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Nota 10: Para el grupo diecisiete (17) quienes presenten propuestas deben anexar certificado de distribuidor autorizado de la marca Esco/Binder para la línea de incubadoras, cabinas y horno.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Patrones y material de referencia
El proponente deberá indicar en su propuesta que dispone de los equipos y materiales de referencia necesarios para garantizar la prestación acorde a la necesidad Técnica.

VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Para efectos de verificar el cumplimiento del personal profesional y/o técnico el proponente debe presentar junto con la oferta, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones de experiencia para el perfil requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
· Anexar la documentación y certificaciones correspondientes que acrediten la información solicitada. 
· Si no se allega la propuesta con todos sus anexos, la propuesta se evaluará como NO CUMPLE TECNICAMENTE e igualmente, la no presentación de los documentos técnicos requeridos dará lugar a que la Secretaria Departamental de Salud concluya que la propuesta NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 



______________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



