## PROPUESTA ECONOMICA
UNIDAD ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, SUMINISTROS Y REPUESTOS DE LOS EQUIPOS GASODOMÉSTICOS Y SOLARES Y ADECUACIONES DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS SGC
FORMATO OFERTA ECONOMICA
UAECOB - MC-__016__- 2025 |  | Fecha de presentacion: ____________________
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor unitario Estimado (Valor techo) Incluye IVA | Valor unitario ofertado sin IVA | Valor unitario ofertado incluido IVA
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo calentador de paso a gas de 40 lts incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas. | 1 | UNI | 339447.5 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo y correctivo calentador de paso de 16 lts incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas | 1 | UNI | 321597.5 | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivo y correctivo calentador acumulador de agua de 30 a 60 galones incluyendo la conexión de empalme hidráulico y de gas. Incluye cambio de ánodo de sacrificio si lo tiene y del sistema de encendido si lo requiere. | 1 | UNI | 1202376 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo y correctivo de calentador de paso de entre 18 a 22 lts Tiro Forzado con kit de instalación y ducto. | 1 | UNI | 422450 | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo y correctivo de paso de entre 30 a 40 lts Tiro Forzado con kit de instalación y ducto. | 1 | UNI | 458150 | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo y correctivo de estufa de sobreponer y/o de pie a gas de 4 puestos. Incluye repuestos en daño. | 1 | UNI | 252756 | 0 | 0
7 | Mantenimiento correctivo y preventivo calentador de acumulación de 60 a 80 galones incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas. Incluye cambio de ánodo de sacrificio si lo tiene y del cambio de encendido si lo requiere. | 1 | UNI | 666876 | 0 | 0
8 | Mantenimiento correctivo y preventivo de estufa comercial a gas de 4 puestos con plancha. Incluye repuestos en daño | 1 | UNI | 678419 | 0 | 0
9 | Retiro de estufa residencial y adecuación de cocina. | 1 | ML | 285600 | 0 | 0
10 | Mantenimiento correctivo y preventivo de paneles solares tubulares al vacío. Incluye purga de los tubos existentes, cambio de tubos en daño, cambio de empaques de hule o goma. | 1 | UNI | 2380000 | 0 | 0
11 | Mantenimiento correctivo y preventivo del termotanque de acumulación del panel solar tubular. Incluye desagüe y drenaje y barra de drenaje, cambio de válvulas hidráulicas en daño o defectuosas y cambio válvulacheck en daño | 1 | UNI | 2618000 | 0 | 0
12 | Reparación fuga de gas en red de cobre de 3/4" a 1/2" por fisura, estrangulamiento o daño mecánico, incluye cambio de accesorio | 1 | UNI | 142800 | 0 | 0
13 | Reparación fuga hidráulica en red de CPVC, PVC, polipropileno u otro por fisura, estrangulamiento o daño mecánico. | 1 | UNI | 121975 | 0 | 0
14 | Modificación/Adecuación red de gas/hidráulica en tubería de cobre en diámetros de 3/4" a 1" | 1 | ML | 235263 | 0 | 0
15 | Modificación/Adecuación de red hidráulica de agua fría en tubería PVC, Pexalpex o Polipropileno en diámetros de 1/2" a 3/4". | 1 | ML | 156128 | 0 | 0
16 | Modificación/Adecuación red hidráulica de agua caliente en tubería CPVC, Pexalpex o Polipropileno en diámetros de 3/4" a 1". | 1 | ML | 173978 | 0 | 0
17 | Revisión Cheque de horizontal o vertical por daño o deterioro del mismo de 1/2" a 1" | 1 | UNI | 35700 | 0 | 0
18 | Cambio Cheque de horizontal o vertical por daño o deterioro del mismo de 1/2" a 1" en bronce o acero inoxidable. | 1 | UNI | 166600 | 0 | 0
19 | Cambio de manómetro para lectura de presión de agua o temperatura con caratula aprox. de 2". | 1 | UNI | 440419 | 0 | 0
20 | Manómetro de alta presión para lectura de presión de agua o temperatura con caratula aprox. de 2". | 1 | UNI | 267750 | 0 | 0
21 | Mantenimiento Rejillas de Ventilación para evacuación de gases por la combustión de la estufa comercial en la cocina | 1 | UNI | 277448.5 | 0 | 0
22 | Estabilizadores de voltaje a 110V para los equipos (calentadores de agua) | 1 | UNI | 196350 | 0 | 0
23 | Mantenimiento de los ductos de evacuación de gases conectados a los calentadores de paso y de acumulación, para la hermeticidad y protección de los equipos | 1 | UNI | 232050 | 0 | 0
24 | Mantenimiento para las cubiertas y cajas metálicas de los calentadores de paso o acumulación con el fin de evitar que la lluvia dañe los equipos. Incluye candado de seguridad | 1 | UNI | 440300 | 0 | 0
25 | Mantenimiento a la caja o nicho metálico (centros de medición) donde se protege al medidor/ regulador de gas. | 1 | UNI | 588395.5 | 0 | 0
26 | Mantenimiento correctivo de Caldera Continental Capacidad 7 BHPModelo TH250AT a gas | 1 | UNI | 2380000 | 0 | 0
27 | Mantenimiento preventivo y correctivo Caldera RBI 8900 Series a gas natural - capacidad 349/103 - BHP Modelo HW420 - 421/124 KW - Incluido de Tanque conexo de acumulación y su kit de conexión- | 1 | UNI | 3332000 | 0 | 0
28 | Electroválvula de gas con piloto para calentador de acumulación. | 1 | UNI | 682584 | 0 | 0
29 | Quemador para calentador de paso de 30/40 litros. | 1 | UNI | 1447754 | 0 | 0
30 | Tubos condensados (juego) para calentador de paso de 30/40 litros | 1 | UNI | 2795905 | 0 | 0
31 | Juntas y/o empaquetadura para calentador de paso de 30/40 litros | 1 | UNI | 711739 | 0 | 0
32 | Válvula de alivio para temperatura y presión de 1/2" a 3/4" para equipo de calentamiento de agua | 1 | UNI | 576257.5 | 0 | 0
33 | Bomba presurizadora 0,5 a 1,0 HP conexos a los calentadores solares, de paso y/o de acumulación. | 1 | UNI | 2749254.62 | 0 | 0
34 | Manómetro de presión para lectura de presión de agua (0 a 150 psi) con caratula aprox. de 2". | 1 | UNI | 369019 | 0 | 0
35 | Manómetro de temperatura para lectura de temperatura (0 a 100 grados centígrados) con caratula aprox. de 2". | 1 | UNI | 384846 | 0 | 0
36 | Regulador de gas de primera etapa. | 1 | UNI | 1452157 | 0 | 0
37 | Regulador de gas de segunda etapa y/o asociado. | 1 | UNI | 458150 | 0 | 0
38 | Sistema conjunto piloto de encendido secadora. | 1 | UNI | 932305.5 | 0 | 0
39 | Sistema electrónico (módulo de control) de equipo a gas. | 1 | UNI | 1830517.5 | 0 | 0
40 | Válvula de gas modulación electrónica - Para caudal de 40 LPM, compatible con sistema de tiro forzado | 1 | UNI | 2225657 | 0 | 0
41 | Ventilador de tiro forzado - 110V, sistema interno de extracción forzada | 1 | UNI | 1852235 | 0 | 0
42 | Intercambiador de calor tubular - Cobre, con serpentín para 40 LPM | 1 | UNI | 2633470 | 0 | 0
43 | Electrodos de encendido y de ionización - Kit doble electrodo con cable de alta tensión | 1 | UNI | 542481.3333 | 0 | 0
44 | Sensor de flujo axial - 16 LPM, con turbina de plástico resistente a altas temperaturas | 1 | UNI | 1852235 | 0 | 0
45 | Termopar universal - Longitud 60 cm, compatible con sistemas de tiro natural | 1 | UNI | 118762 | 0 | 0
46 | Aislante térmico de tanque - Espuma de poliuretano, 60 galones, aislamiento clase A | 1 | UNI | 193375 | 0 | 0
47 | Válvula de alivio de presión - 150 PSI, 3/4", acero inoxidable | 1 | UNI | 270725 | 0 | 0
48 | Quemador industrial tipo paquete - 600.000 BTU/h, modulación automática, gas natural | 1 | UNI | 3171350 | 0 | 0
49 | Válvula de gas industrial - 1", 24V, certificación UL para calderas | 1 | UNI | 1541436.75 | 0 | 0
50 | Panel solar de tubos al vacío - 10 a 20 tubos, tecnología heat pipe, presión hasta 6 bar | 1 | UNI | 6064835 | 0 | 0
51 | Termotanque solar esmaltado - 150 litros, acero vitrificado, aislamiento 50 mm | 1 | UNI | 4902919 | 0 | 0
52 | Quemador industrial de alta presión - Hierro fundido, boquillas ajustables, 25.000 BTU | 1 | UNI | 3016650 | 0 | 0
53 | Válvula de control de gas manual - 3/8", válvula tipo aguja para regulación de flujo | 1 | UNI | 104125 | 0 | 0
54 | Rejillas de hierro fundido - Compatible con 4 puestos, alta resistencia térmica | 1 | UNI | 374850 | 0 | 0
55 | Chispero piezoeléctrico - Encendido mecánico por presión, cada punto independiente | 1 | UNI | 95200 | 0 | 0
56 | Termopar corto tipo horno - 30 cm, rosca 7 mm, compatible con horno de gas empotrado | 1 | UNI | 101150 | 0 | 0
57 | Encendido electrónico - 220V, con módulo y transformador, chispa múltiple | 1 | UNI | 481950 | 0 | 0
58 | Manguera flexible de conexión gas - 1 metro, entrada 3/8" NPT, resistente a intemperie | 1 | UNI | 160888 | 0 | 0
59 | Válvula reguladora baja presión - 30 mbar, rosca 5/8", para cilindros de gas propano | 1 | UNI | 363247.5 | 0 | 0
60 | Filtro de pelusa para desagüe - Repuesto interno, malla fina, 75 lbs | 1 | UNI | 232050 | 0 | 0
61 | Sensor de nivel de agua - Electromecánico, para carga de hasta 60 lbs | 1 | UNI | 1023578.5 | 0 | 0
62 | Resistencia de secado - 5000W, con protección térmica, compatible con 220V | 1 | UNI | 1003348.5 | 0 | 0
63 | Bomba tipo circulador - 1/6 HP, rosca 3/4", caudal medio 30 LPM | 1 | UNI | 743869 | 0 | 0
64 | Bomba tipo periférica - 1 HP, caudal 60 LPM, elevación máxima 40 mca | 1 | UNI | 1159536 | 0 | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 0
NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  | FIRMA DEL PROPONENTE