## EST MERCADO 2025
|  |  |  | AAA GAS NATURAL S.A.S |  |  | SERVOBRAS LTDA |  |  | PROFESIONALES EN SERVICIOS CON CALIDAD S.A.S.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR UNITARIO + IVA 2025
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo calentador de paso a gas de 40 lts incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas. | UND | 1 | 230500 | 43795 | 274295 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 340000 | 64600 | 404600 | 339447.5
2 | Mantenimiento preventivo y correctivo calentador de paso de 16 lts incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas | UND | 1 | 230500 | 43795 | 274295 | 800000 | 152000 | 952000 | 310000 | 58900 | 368900 | 321597.5
3 | Mantenimiento preventivo y correctivo calentador acumulador de agua de 30 a 60 galones incluyendo la conexión de empalme hidráulico y de gas. Incluye cambio de ánodo de sacrificio si lo tiene y del sistema de encendido si lo requiere. | UND | 1 | 670800 | 127452 | 798252 | 1350000 | 256500 | 1606500 | 360000 | 68400 | 428400 | 1202376
4 | Mantenimiento preventivo y correctivo de calentador de paso de entre 18 a 22 lts Tiro Forzado con kit de instalación y ducto. | UND | 1 | 430000 | 81700 | 511700 | 1100000 | 209000 | 1309000 | 280000 | 53200 | 333200 | 422450
5 | Mantenimiento preventivo y correctivo de paso de entre 30 a 40 lts Tiro Forzado con kit de instalación y ducto. | UND | 1 | 430000 | 81700 | 511700 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 340000 | 64600 | 404600 | 458150
6 | Mantenimiento preventivo y correctivo de estufa de sobreponer y/o de pie a gas de 4 puestos. Incluye repuestos en daño. | UND | 1 | 264800 | 50312 | 315112 | 500000 | 95000 | 595000 | 160000 | 30400 | 190400 | 252756
7 | Mantenimiento correctivo y preventivo calentador de acumulación de 60 a 80 galones incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas. Incluye cambio de ánodo de sacrificio si lo tiene y del cambio de encendido si lo requiere. | UND | 1 | 670800 | 127452 | 798252 | 1900000 | 361000 | 2261000 | 450000 | 85500 | 535500 | 666876
8 | Mantenimiento correctivo y preventivo de estufa comercial a gas de 4 puestos con plancha. Incluye repuestos en daño | UND | 1 | 580200 | 110238 | 690438 | 700000 | 133000 | 833000 | 560000 | 106400 | 666400 | 678419
9 | Retiro de estufa residencial y adecuación de cocina. | UND | 1 | 4000000 | 760000 | 4760000 | 300000 | 57000 | 357000 | 180000 | 34200 | 214200 | 285600
10 | Mantenimiento correctivo y preventivo de paneles solares tubulares al vacío. Incluye purga de los tubos existentes, cambio de tubos en daño, cambio de empaques de hule o goma. | UND | 1 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 1900000 | 361000 | 2261000 | 2100000 | 399000 | 2499000 | 2380000
11 | Mantenimiento correctivo y preventivo del termotanque de acumulación del panel solar tubular. Incluye desagüe y drenaje y barra de drenaje, cambio de válvulas hidráulicas en daño o defectuosas y cambio válvulacheck en daño | UND | 1 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 1900000 | 361000 | 2261000 | 2500000 | 475000 | 2975000 | 2618000
12 | Reparación fuga de gas en red de cobre de 3/4" a 1/2" por fisura, estrangulamiento o daño mecánico, incluye cambio de accesorio | UND | 1 | 890600 | 169214 | 1059814 | 180000 | 34200 | 214200 | 60000 | 11400 | 71400 | 142800
13 | Reparación fuga hidráulica en red de CPVC, PVC, polipropileno u otro por fisura, estrangulamiento o daño mecánico. | UND | 1 | 890600 | 169214 | 1059814 | 160000 | 30400 | 190400 | 45000 | 8550 | 53550 | 121975
14 | Modificación/Adecuación red de gas/hidráulica en tubería de cobre en diámetros de 3/4" a 1" | ML | 1 | 185400 | 35226 | 220626 | 210000 | 39900 | 249900 | 90000 | 17100 | 107100 | 235263
15 | Modificación/Adecuación de red hidráulica de agua fría en tubería PVC, Pexalpex o Polipropileno en diámetros de 1/2" a 3/4". | ML | 1 | 102400 | 19456 | 121856 | 160000 | 30400 | 190400 | 40000 | 7600 | 47600 | 156128
16 | Modificación/Adecuación red hidráulica de agua caliente en tubería CPVC, Pexalpex o Polipropileno en diámetros de 3/4" a 1". | ML | 1 | 102400 | 19456 | 121856 | 190000 | 36100 | 226100 | 60000 | 11400 | 71400 | 173978
17 | Revisión Cheque de horizontal o vertical por daño o deterioro del mismo de 1/2" a 1" | UND | 1 | 1490600 | 283214 | 1773814 | 220000 | 41800 | 261800 | 30000 | 5700 | 35700 | 35700
18 | Cambio Cheque de horizontal o vertical por daño o deterioro del mismo de 1/2" a 1" en bronce o acero inoxidable. | UND | 1 | 1490600 | 283214 | 1773814 | 220000 | 41800 | 261800 | 60000 | 11400 | 71400 | 166600
19 | Cambio de manómetro para lectura de presión de agua o temperatura con caratula aprox. de 2". | UND | 1 | 430200 | 81738 | 511938 | 310000 | 58900 | 368900 | 180000 | 34200 | 214200 | 440419
20 | Manómetro de alta presión para lectura de presión de agua o temperatura con caratula aprox. de 2". | UND | 1 | 430200 | 81738 | 511938 | 220000 | 41800 | 261800 | 230000 | 43700 | 273700 | 267750
21 | Mantenimiento Rejillas de Ventilación para evacuación de gases por la combustión de la estufa comercial en la cocina | UND | 1 | 246300 | 46797 | 293097 | 220000 | 41800 | 261800 | 60000 | 11400 | 71400 | 277448.5
22 | Estabilizadores de voltaje a 110V para los equipos (calentadores de agua) | UND | 1 | 1230000 | 233700 | 1463700 | 290000 | 55100 | 345100 | 40000 | 7600 | 47600 | 196350
23 | Mantenimiento de los ductos de evacuación de gases conectados a los calentadores de paso y de acumulación, para la hermeticidad y protección de los equipos | UND | 1 | 1463000 | 277970 | 1740970 | 170000 | 32300 | 202300 | 220000 | 41800 | 261800 | 232050
24 | Mantenimiento para las cubiertas y cajas metálicas de los calentadores de paso o acumulación con el fin de evitar que la lluvia dañe los equipos. Incluye candado de seguridad | UND | 1 | 2460300 | 467457 | 2927757 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 440300
25 | Mantenimiento a la caja o nicho metálico (centros de medición) donde se protege al medidor/ regulador de gas. | UND | 1 | 648900 | 123291 | 772191 | 340000 | 64600 | 404600 | 90000 | 17100 | 107100 | 588395.5
26 | Mantenimiento correctivo de Caldera Continental Capacidad 7 BHPModelo TH250AT a gas | UND | 1 | 2500000 | 475000 | 2975000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 2380000
27 | Mantenimiento preventivo y correctivo Caldera RBI 8900 Series a gas natural - capacidad 349/103 - BHP Modelo HW420 - 421/124 KW - Incluido de Tanque conexo de acumulación y su kit de conexión- | UND | 1 | 2500000 | 475000 | 2975000 | 3300000 | 627000 | 3927000 | 2600000 | 494000 | 3094000 | 3332000
28 | Electroválvula de gas con piloto para calentador de acumulación. | UND | 1 | 697200 | 132468 | 829668 | 450000 | 85500 | 535500 | 130000 | 24700 | 154700 | 682584
29 | Quemador para calentador de paso de 30/40 litros. | UND | 1 | 1483200 | 281808 | 1765008 | 950000 | 180500 | 1130500 | 80000 | 15200 | 95200 | 1447754
30 | Tubos condensados (juego) para calentador de paso de 30/40 litros | UND | 1 | 3879000 | 737010 | 4616010 | 820000 | 155800 | 975800 | 80000 | 15200 | 95200 | 2795905
31 | Juntas y/o empaquetadura para calentador de paso de 30/40 litros | UND | 1 | 796200 | 151278 | 947478 | 400000 | 76000 | 476000 | 40000 | 7600 | 47600 | 711739
32 | Válvula de alivio para temperatura y presión de 1/2" a 3/4" para equipo de calentamiento de agua | UND | 1 | 678500 | 128915 | 807415 | 290000 | 55100 | 345100 | 70000 | 13300 | 83300 | 576257.5
33 | Bomba presurizadora 0,5 a 1,0 HP conexos a los calentadores solares, de paso y/o de acumulación. | UND | 1 | 3020596 | 573913.24 | 3594509.24 | 1600000 | 304000 | 1904000 | 3600000 | 684000 | 4284000 | 2749254.62
34 | Manómetro de presión para lectura de presión de agua (0 a 150 psi) con caratula aprox. de 2". | UND | 1 | 430200 | 81738 | 511938 | 190000 | 36100 | 226100 | 80000 | 15200 | 95200 | 369019
35 | Manómetro de temperatura para lectura de temperatura (0 a 100 grados centígrados) con caratula aprox. de 2". | UND | 1 | 430200 | 81738 | 511938 | 320000 | 60800 | 380800 | 220000 | 41800 | 261800 | 384846
36 | Regulador de gas de primera etapa. | UND | 1 | 1790600 | 340214 | 2130814 | 650000 | 123500 | 773500 | 320000 | 60800 | 380800 | 1452157
37 | Regulador de gas de segunda etapa y/o asociado. | UND | 1 | 1632000 | 310080 | 1942080 | 450000 | 85500 | 535500 | 320000 | 60800 | 380800 | 458150
38 | Sistema conjunto piloto de encendido secadora. | UND | 1 | 846900 | 160911 | 1007811 | 720000 | 136800 | 856800 | 250000 | 47500 | 297500 | 932305.5
39 | Sistema electrónico (módulo de control) de equipo a gas. | UND | 1 | 976500 | 185535 | 1162035 | 2100000 | 399000 | 2499000 | 380000 | 72200 | 452200 | 1830517.5
40 | Válvula de gas modulación electrónica - Para caudal de 40 LPM, compatible con sistema de tiro forzado | UND | 1 | 1790600 | 340214 | 2130814 | 1950000 | 370500 | 2320500 | 286000 | 54340 | 340340 | 2225657
41 | Ventilador de tiro forzado - 110V, sistema interno de extracción forzada | UND | 1 | 2463000 | 467970 | 2930970 | 650000 | 123500 | 773500 | 80000 | 15200 | 95200 | 1852235
42 | Intercambiador de calor tubular - Cobre, con serpentín para 40 LPM | UND | 1 | 2976000 | 565440 | 3541440 | 1450000 | 275500 | 1725500 | 450000 | 85500 | 535500 | 2633470
43 | Electrodos de encendido y de ionización - Kit doble electrodo con cable de alta tensión | UND | 1 | 597600 | 113544 | 711144 | 380000 | 72200 | 452200 | 390000 | 74100 | 464100 | 542481.3333
44 | Sensor de flujo axial - 16 LPM, con turbina de plástico resistente a altas temperaturas | UND | 1 | 2463000 | 467970 | 2930970 | 650000 | 123500 | 773500 | 260000 | 49400 | 309400 | 1852235
45 | Termopar universal - Longitud 60 cm, compatible con sistemas de tiro natural | UND | 1 | 642300 | 122037 | 764337 | 110000 | 20900 | 130900 | 89600 | 17024 | 106624 | 118762
46 | Aislante térmico de tanque - Espuma de poliuretano, 60 galones, aislamiento clase A | UND | 1 | 2600000 | 494000 | 3094000 | 145000 | 27550 | 172550 | 180000 | 34200 | 214200 | 193375
47 | Válvula de alivio de presión - 150 PSI, 3/4", acero inoxidable | UND | 1 | 890600 | 169214 | 1059814 | 290000 | 55100 | 345100 | 165000 | 31350 | 196350 | 270725
48 | Quemador industrial tipo paquete - 600.000 BTU/h, modulación automática, gas natural | UND | 1 | 2130000 | 404700 | 2534700 | 3200000 | 608000 | 3808000 | 360000 | 68400 | 428400 | 3171350
49 | Válvula de gas industrial - 1", 24V, certificación UL para calderas | UND | 1 | 890650 | 169223.5 | 1059873.5 | 1700000 | 323000 | 2023000 | 350000 | 66500 | 416500 | 1541436.75
50 | Panel solar de tubos al vacío - 10 a 20 tubos, tecnología heat pipe, presión hasta 6 bar | UND | 1 | 5693000 | 1081670 | 6774670 | 4500000 | 855000 | 5355000 | 9100000 | 1729000 | 10829000 | 6064835
51 | Termotanque solar esmaltado - 150 litros, acero vitrificado, aislamiento 50 mm | UND | 1 | 4560300 | 866457 | 5426757 | 4200000 | 798000 | 4998000 | 3600000 | 684000 | 4284000 | 4902919
52 | Quemador industrial de alta presión - Hierro fundido, boquillas ajustables, 25.000 BTU | UND | 1 | 3620000 | 687800 | 4307800 | 1450000 | 275500 | 1725500 | 160000 | 30400 | 190400 | 3016650
53 | Válvula de control de gas manual - 3/8", válvula tipo aguja para regulación de flujo | UND | 1 | 3620000 | 687800 | 4307800 | 115000 | 21850 | 136850 | 60000 | 11400 | 71400 | 104125
54 | Rejillas de hierro fundido - Compatible con 4 puestos, alta resistencia térmica | UND | 1 | 5800000 | 1102000 | 6902000 | 550000 | 104500 | 654500 | 80000 | 15200 | 95200 | 374850
55 | Chispero piezoeléctrico - Encendido mecánico por presión, cada punto independiente | UND | 1 | 890600 | 169214 | 1059814 | 120000 | 22800 | 142800 | 40000 | 7600 | 47600 | 95200
56 | Termopar corto tipo horno - 30 cm, rosca 7 mm, compatible con horno de gas empotrado | UND | 1 | 860200 | 163438 | 1023638 | 90000 | 17100 | 107100 | 80000 | 15200 | 95200 | 101150
57 | Encendido electrónico - 220V, con módulo y transformador, chispa múltiple | UND | 1 | 1698200 | 322658 | 2020858 | 680000 | 129200 | 809200 | 130000 | 24700 | 154700 | 481950
58 | Manguera flexible de conexión gas - 1 metro, entrada 3/8" NPT, resistente a intemperie | UND | 1 | 250600 | 47614 | 298214 | 65000 | 12350 | 77350 | 90000 | 17100 | 107100 | 160888
59 | Válvula reguladora baja presión - 30 mbar, rosca 5/8", para cilindros de gas propano | UND | 1 | 290500 | 55195 | 345695 | 320000 | 60800 | 380800 | 80000 | 15200 | 95200 | 363247.5
60 | Filtro de pelusa para desagüe - Repuesto interno, malla fina, 75 lbs | UND | 1 | 200000 | 38000 | 238000 | 190000 | 36100 | 226100 | 76000 | 14440 | 90440 | 232050
61 | Sensor de nivel de agua - Electromecánico, para carga de hasta 60 lbs | UND | 1 | 1100300 | 209057 | 1309357 | 620000 | 117800 | 737800 | 98600 | 18734 | 117334 | 1023578.5
62 | Resistencia de secado - 5000W, con protección térmica, compatible con 220V | UND | 1 | 796300 | 151297 | 947597 | 890000 | 169100 | 1059100 | 290000 | 55100 | 345100 | 1003348.5
63 | Bomba tipo circulador - 1/6 HP, rosca 3/4", caudal medio 30 LPM | UND | 1 | 560200 | 106438 | 666638 | 980000 | 186200 | 1166200 | 690000 | 131100 | 821100 | 743869
64 | Bomba tipo periférica - 1 HP, caudal 60 LPM, elevación máxima 40 mca | UND | 1 | 1463200 | 278008 | 1741208 | 780000 | 148200 | 928200 | 680000 | 129200 | 809200 | 1159536
|  |  |  | 100077346 | 19014695.74 | 119092041.74 | 59835000 | 11368650 | 71203650 | 36680200 | 6969238 | 43649438 | 67433241.7033