## page 1
AAA GAS NATURAL S.A.S Dirección: Calle 74 # 35b-37 sur, Bogotá D.C., Colombia Teléfono: 3183910316 Correo electrónico: dir.operativo@aaaserviplus.com NIT: 900.731.044-5 Cotización N°: I-1340 Fecha: 12/05/2025 Cliente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Dirección del cliente: Calle 20 N° 68ª-06 Piso 2, Bogotá D.C. Detalle de productos y/o servicios
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR UNITARIO + IVA
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo |  |  |  |  | 1
| calentador de paso a gas de 40 lts incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas. | [5 empty] | $ 230.500 |  | $ 43.795 |  | $ 274.295
2 | Mantenimiento preventivo y correctivo |  |  |  |  | 1
| calentador de paso de 16 lts incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas | [5 empty] | $ 230.500 |  | $ 43.795 |  | $ 274.295
3 | Mantenimiento preventivo y correctivo |  |  |  |  | 1
| calentador acumulador de agua de 30 a 60 galones incluyendo la conexión de empalme hidráulico y de gas. Incluye cambio de ánodo de sacrificio si lo tiene y del sistema de encendido si lo requiere. | [5 empty] | $ 670.800 |  | $ 127.452 |  | $ 798.252
4 | Mantenimiento preventivo y correctivo de calentador de paso de entre 18 a 22 lts Tiro Forzado con kit de instalación y ducto. |  |  |  |  | 1 | $ 430.000 |  | $ 81.700 |  | $ 511.700
5 | Mantenimiento preventivo y correctivo de paso de entre 30 a 40 lts Tiro Forzado con kit de instalación y ducto. |  |  |  |  | 1 | $ 430.000 |  | $ 81.700 |  | $ 511.700
6 | Mantenimiento preventivo y correctivo de estufa de sobreponer y/o de pie a gas de 4 puestos. Incluye repuestos en daño. |  |  |  |  | 1 | $ 264.800 |  | $ 50.312 |  | $ 315.112
7 | Mantenimiento correctivo y preventivo |  |  |  |  | 1
| calentador de acumulación de 60 a 80 galones incluyendo el kit de conexión de empalme hidráulico y de gas. Incluye cambio de ánodo de sacrificio si lo tiene y del cambio de encendido si lo requiere. | [5 empty] | $ 670.800 |  | $ 127.452 |  | $ 798.252
8 | Suministro e instalación de calentador de paso de 16 lts Tiro Forzado con kit de instalación y ducto. |  |  |  |  | 1 | $ 2.100.000 |  | $ 399.000 |  | $ 2.499.000
| Suministro e instalación de calentador de acumulación de 60 galones con tanque interno en acero inoxidable para prolongar la vida útil del equipo, incluye kit de instalación. |  |  |  |  | 1 | $ | 8.400.000 $ 1.596.000 |  |  | $ | 9.996.000
10 | Suministro e instalación de calentador de acumulación de 120 galones con tanque interno en acero inoxidable para prolongar la vida útil del equipo, incluye kit de instalación |  |  |  |  | 1 | $ | 9.460.000 $ 1.797.400 |  |  | $ | 11.257.400
11 | Mantenimiento correctivo y preventivo de estufa comercial a gas de 4 puestos con plancha. Incluye repuestos en daño |  |  |  |  | 1 | $ | 580.200 | $ | 110.238 | $ | 690.438
12 | Suministro e instalación de estufa comercial a gas de 4 puestos con plancha. Incluye repuestos en daño. |  |  |  |  | 1 | $ | 9.800.000 $ 1.862.000 |  |  | $ | 11.662.000
13 | Retiro de estufa residencial y adecuación de cocina. |  |  |  |  | 1 | $ | 4.000.000 | $ | 760.000 | $ | 4.760.000
14 | Mantenimiento correctivo y preventivo de paneles solares tubulares al vacío. Incluye purga de los tubos existentes, cambio de tubos en daño, cambio de empaques de hule o goma. |  |  |  |  | 1 | $ | 5.000.000 | $ | 950.000 | $ | 5.950.000
15 | Mantenimiento correctivo y preventivo del termotanque de acumulación del panel solar tubular. Incluye desagüe y drenaje y barra de drenaje, cambio de válvulas hidráulicas en daño o defectuosas y cambio válvulacheck en daño |  |  |  |  | 1 | $ | 5.000.000 | $ | 950.000 | $ | 5.950.000
16 | Mantenimiento correctivo y preventivo de bomba de presión y/o de recirculación de 0,5 a 1,5 HP conexos a los calentadores solares, de paso y/o de acumulación |  |  |  |  | 1 | $ | 2.860.400 | $ | 543.476 | $ | 3.403.876
17 | Suministro e Instalación de bomba de presión y/o de recirculación de 0,5 a 1,5 HP conexos a los calentadores solares, de paso y/o de acumulación. |  |  |  |  | 1 | $ | 6.750.000 $ 1.282.500 |  |  | $ | 8.032.500
18 | Mantenimiento correctivo y preventivo de bomba de presión de 1 HP con su kit de instalación |  |  |  |  | 1 | $ | 8.690.500 $ 1.651.195 |  |  | $ | 10.341.695
19 | Suministro e instalación de bomba de presión de 1 HP con su kit de instalación |  |  |  |  | 1 | $ | 4.500.000 | $ | 855.000 | $ | 5.355.000
20 | Reparación fuga de gas en red de cobre de 3/4" a 1/2" por fisura, estrangulamiento o daño mecánico, incluye cambio de accesorio |  |  |  |  | 1 | $ | 890.600 | $ | 169.214 | $ | 1.059.814
21 | Reparación fuga hidráulica en red de CPVC, PVC, polipropileno u otro por fisura, estrangulamiento o daño mecánico. |  |  |  |  | 1 | $ | 890.600 | $ | 169.214 | $ | 1.059.814
22 | Modificación/Adecuación red de |  |  |  |  | 1 |  | 5.640.000 $ 1.071.600
| gas/hidráulica en tubería de cobre en diámetros de 3/4" a 1" | [5 empty] | $ |  |  |  | $ | 6.711.600
9
| Modificación/Adecuación de red hidráulica de agua fría en tubería PVC, Pexalpex o Polipropileno en diámetros de 1/2" a 3/4". |  |  |  |  | 1 | $ | 5.640.000 $ 1.071.600 |  |  | $ |  | 6.711.600
24 | Modificación/Adecuación red hidráulica de agua caliente en tubería CPVC, Pexalpex o Polipropileno en diámetros de 3/4" a 1". |  |  |  |  | 1 | $ | 5.640.000 $ 1.071.600 |  |  | $ |  | 6.711.600
25 | Revisión Cheque de horizontal o vertical por daño o deterioro del mismo de 1/2" a 1" |  |  |  |  | 1 | $ | 1.490.600 | $ | 283.214 | $ |  | 1.773.814
26 | Cambio Cheque de horizontal o vertical por daño o deterioro del mismo de 1/2" a 1" en bronce o acero inoxidable. |  |  |  |  | 1 | $ | 1.490.600 | $ | 283.214 | $ |  | 1.773.814
27 | Adecuación/Cambio de termostato regulable de escala 30 a 90 grados centígrados. |  |  |  |  | 1 | $ | 450.600 | $ | 85.614 | $ |  | 536.214
28 | Cambio de manómetro para lectura de presión de agua o temperatura con caratula aprox. de 2". |  |  |  |  | 1 | $ | 430.200 | $ | 81.738 | $ |  | 511.938
29 | Manómetro de alta presión para lectura de presión de agua o temperatura con caratula aprox. de 2". |  |  |  |  | 1 | $ | 430.200 | $ | 81.738 | $ |  | 511.938
30 | Manómetro de baja presión para lectura de presión de agua o temperatura con caratula aprox. de 2". |  |  |  |  | 1 | $ | 430.200 | $ | 81.738 | $ |  | 511.938
31 | Mantenimiento Rejillas de Ventilación para evacuación de gases por la combustión de la estufa comercial en la cocina |  |  |  |  | 1 | $ | 246.300 | $ | 46.797 | $ |  | 293.097
32 | Estabilizadores de voltaje a 110V para los equipos (calentadores de agua) |  |  |  |  | 1 | $ | 1.230.000 | $ | 233.700 | $ |  | 1.463.700
33 | Mantenimiento de los ductos de evacuación de gases conectados a los calentadores de paso y de acumulación, para la hermeticidad y protección de los equipos |  |  |  |  | 1 | $ | 1.463.000 | $ | 277.970 | $ |  | 1.740.970
34 | Mantenimiento para las cubiertas y cajas metálicas de los calentadores de paso o acumulación con el fin de evitar que la lluvia dañe los equipos. Incluye candado de seguridad |  |  |  |  | 1 | $ | 2.460.300 | $ | 467.457 | $ |  | 2.927.757
35 | Mantenimiento a la caja o nicho metálico (centros de medición) donde se protege al medidor/ regulador de gas. |  |  |  |  | 1 | $ | 648.900 | $ | 123.291 | $ |  | 772.191
36 | Mantenimiento correctivo |  |  | de Caldera BHPModelo 1
| Continental Capacidad | 7
| TH250AT a gas | [5 empty] | $ | 2.500.000 | $ | 475 | $ |  | 2.975.000
23
| Mantenimiento preventivo y correctivo |  |  |  |  | 1
| Caldera RBI 8900 Series a gas natural - capacidad 349/103 - BHP Modelo HW420 - 421/124 KW - Incluido de Tanque conexo de acumulación y su kit de conexión- | [5 empty] | $ | 2.500.000 | $ | 475.000 | $ |  | 2.975.000
38 | Electroválvula de gas con piloto para calentador de acumulación. |  |  |  |  | 1 | $ | 697.200 | $ | 132.468 | $ |  | 829.668
39 | Quemador para calentador de paso de 30/40 litros. |  |  |  |  | 1 | $ | 1.483.200 | $ | 281.808 | $ |  | 1.765.008
40 | Tubos condensados (juego) para calentador de paso de 30/40 litros |  |  |  |  | 1 | $ | 3.879.000 | $ | 737.010 | $ |  | 4.616.010
41 | Juntas y/o empaquetadura para calentador de paso de 30/40 litros |  |  |  |  | 1 | $ | 796.200 | $ | 151.278 | $ |  | 947.478
42 | Válvula de alivio para temperatura y presión de 1/2" a 3/4" para equipo de calentamiento de agua |  |  |  |  | 1 | $ | 678.500 | $ | 128.915 | $ |  | 807.415
43 | Bomba recirculadora de 0,3 a 1,0 HP conexos a los calentadores solares, de paso y/o de acumulación. |  |  |  |  | 1 | $ | 1.563.200 | $ | 297.008 | $ |  | 1.860.208
44 | Bomba presurizadora 0,5 a 1,0 HP conexos a los calentadores solares, de paso y/o de acumulación. |  |  |  |  | 1 | $ | 3.020.596 | $ | 573.913 | $ |  | 3.594.509
45 | Manómetro de presión para lectura de presión de agua (0 a 150 psi) con caratula aprox. de 2". |  |  |  |  | 1 | $ | 430.200 | $ | 81.738 | $ |  | 511.938
46 | Manómetro de temperatura para lectura de temperatura (0 a 100 grados centígrados) con caratula aprox. de 2". |  |  |  |  | 1 | $ | 430.200 | $ | 81.738 | $ |  | 511.938
47 | Regulador de gas de primera etapa. |  |  |  |  | 1 | $ | 1.790.600 | $ | 340.214 | $ |  | 2.130.814
48 | Regulador de gas de segunda etapa y/o asociado. |  |  |  |  | 1 | $ | 1.632.000 | $ | 310.080 | $ |  | 1.942.080
49 | Sistema conjunto piloto de encendido secadora. |  |  |  |  | 1 | $ | 846.900 | $ | 160.911 | $ |  | 1.007.811
50 | Sistema electrónico (módulo de control) de equipo a gas. |  |  |  |  | 1 | $ | 976.500 | $ | 185.535 | $ |  | 1.162.035
37
| Válvula de gas modulación electrónica - Para caudal de 40 LPM, compatible con sistema de tiro forzado Ventilador de tiro forzado - 110V, sistema interno de extracción forzada |  |  |  |  | 1 1 | $ | 1.790.600 | $ | 340.214 | $ |  | 2.130.814
[7 empty] | $ | 2.463.000 | $ | 467.970 | $ |  | 2.930.970
53 | Intercambiador de calor tubular - Cobre, con serpentín para 40 LPM |  |  |  |  | 1 | $ | 2.976.000 | $ | 565.440 | $ |  | 3.541.440
54 | Electrodos de encendido y de ionización - Kit doble electrodo con cable de alta tensión |  |  |  |  | 1 | $ | 597.600 | $ | 113.544 | $ |  | 711.144
55 | Sensor de flujo axial - 16 LPM, con turbina de plástico resistente a altas temperaturas |  |  |  |  | 1 | $ | 2.463.000 | $ | 467.970 | $ |  | 2.930.970
56 | Termopar universal - Longitud 60 cm, compatible con sistemas de tiro natural |  |  |  |  | 1 | $ | 642.300 | $ | 122.037 | $ |  | 764.337
57 | Aislante térmico de tanque - Espuma de poliuretano, 60 galones, aislamiento clase A |  |  |  |  | 1 | $ | 2.600.000 | $ | 494.000 | $ |  | 3.094.000
58 | Válvula de alivio de presión - 150 PSI, 3/4", acero inoxidable |  |  |  |  | 1 | $ | 890.600 | $ | 169.214 | $ |  | 1.059.814
59 | Termostato mecánico con bulbo - Rango 30– 80 °C, 35 galones |  |  |  |  | 1 | $ | 648.900 | $ | 123.291 | $ |  | 772.191
60 | Quemador industrial tipo paquete - 600.000 BTU/h, modulación automática, gas natural |  |  |  |  | 1 | $ | 2.130.000 | $ | 404.700 | $ |  | 2.534.700
61 | Válvula de gas industrial - 1", 24V, certificación UL para calderas |  |  |  |  | 1 | $ | 890.650 | $ | 169.224 | $ |  | 1.059.874
62 | Panel solar de tubos al vacío - 10 a 20 tubos, tecnología heat pipe, presión hasta 6 bar |  |  |  |  | 1 | $ | 5.693.000 $ 1.081.670 4.560.300 $ 866.457 |  |  | $ |  | 6.774.670
63 | Termotanque solar esmaltado - 150 litros, acero vitrificado, aislamiento 50 mm |  |  |  |  | 1 | $ |  |  |  | $ |  | 5.426.757
64 | Quemador industrial de alta presión - Hierro fundido, boquillas ajustables, 25.000 BTU |  |  |  |  | 1 | $ | 3.620.000 | $ | 687.800 | $ |  | 4.307.800
51
52
| Válvula de control de gas manual - 3/8", válvula tipo aguja para regulación de flujo |  |  |  |  | 1 | $ | 3.620.000 | $ | 687.800 | $ |  | 4.307.800
66 | Rejillas de hierro fundido - Compatible con 4 puestos, alta resistencia térmica |  |  |  |  | 1 | $ | 5.800.000 $ 1.102.000 |  |  | $ |  | 6.902.000
67 | Chispero piezoeléctrico |  | - |  | Encendido cada punto 1
mecánico por presión,
| independiente | [5 empty] | $ | 890.6 | $ | 169.214 | $ |  | 1.059.814
68 | Termopar corto tipo horno - 30 cm, rosca 7 mm, compatible con horno de gas empotrado |  |  |  |  | 1 | $ | 860.200 | $ | 163.438 | $ |  | 1.023.638
69 | Encendido electrónico - 220V, con módulo y transformador, chispa múltiple |  |  |  |  | 1 | $ | 1.698.200 | $ | 322.658 | $ |  | 2.020.858
70 | Manguera flexible de conexión gas - 1 metro, entrada 3/8" NPT, resistente a intemperie |  |  |  |  | 1 | $ | 250.600 | $ | 47.614 | $ |  | 298.214
71 | Válvula reguladora baja presión - 30 mbar, rosca 5/8", para cilindros de gas propano |  |  |  |  | 1 | $ | 290.500 | $ | 55.195 | $ |  | 345.695
72 | Filtro de pelusa para desagüe - Repuesto interno, malla fina, 75 lbs |  |  |  |  | 1 | $ | 200.000 | $ | 38.000 | $ |  | 238.000
73 | Sensor de nivel de agua - Electromecánico, para carga de hasta 60 lbs |  |  |  |  | 1 | $ | 1.100.300 | $ | 209.057 | $ |  | 1.309.357
74 | Resistencia de secado - 5000W, con protección térmica, compatible con 220V |  |  |  |  | 1 | $ | 796.300 | $ | 151.297 | $ |  | 947.597
75 | Bomba tipo circulador - 1/6 HP, rosca 3/4", caudal medio 30 LPM |  |  |  |  | 1 | $ | 560.200 | $ | 106.438 | $ |  | 666.638
76 | Bomba presurizadora doméstica - 0,5 HP, presión 30–50 PSI, monofásica 110V |  |  |  |  | 1 | $ | 560.200 | $ | 106.438 | $ |  | 666.638
77 | Bomba tipo periférica - 1 HP, caudal 60 LPM, elevación máxima 40 mca |  |  |  |  | 1 | $ | 1.463.200 | $ | 278.008 | $ |  | 1.741.208
65
• Validez de la cotización: 15 días hábiles • Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega • Tiempo de entrega: De acuerdo a las condiciones requeridas por el cliente. • Garantía: 6 meses sobre la instalación Atentamente,
Cristian Camilo Padilla Briceño. Director operativo. AAA Gas Natural S.A.S dir.operativo@aaaserviplus.com
Condiciones