## Hoja1
OFERTA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS WORLD SKILLS
ÍTEM | BIEN O SERVICIO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD/MEDIDA | CANTIDAD | IMAGEN
1 | Microscopio trinocular Primo Star con cámara accesoria | Mantenimiento Preventivo que incluye: Limpieza en general, eliminación de hongos en oculares y objetivos, limpieza de componentes eléctricos y electrónicos. Mantenimiento interno de piezas | Und | 1
2 | Microscopio invertido Euromex | Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza en general, limpieza, mantenimiento y eliminación de hongos en sistema óptico, mantenimiento del sistema mecánico. | Und | 1
3 | Estereomicroscopio con cámara | Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza en general, limpieza, mantenimiento y eliminación de hongos en sistema óptico, mantenimiento del sistema mecánico y mantenimiento de la cámara | Und | 1
4 | Estereomicroscopios binoculares | Mantenimiento preventivo que incluye limpieza general, eliminación de hongos en sistema óptico y mantenimiento de componentes mecánicos | Und | 3
5 | Microscopios binoculares | Mantenimiento preventivo que incluye limpieza general, eliminación de hongos en sistema óptico y mantenimiento de componentes mecánicos | Und | 2
6 | Balanza analítica | Limpieza y mantenimiento general, calibración y reparación de luz de retroiluminado | Und | 1
VALOR TOTAL
MULTISANITAS NIT:901145483-5