## Formato 7A
FORMATO
FORMATO 7 - LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA
|  |  | Clave: APOY-9.0-12-015 |  | Versión: 1 |  | Fecha de aprobación: 08/07/2022
53200C1117 REPARAR GRUPOS ELECTRÓGENOS INLUYENDO REPUESTOS, DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | V. UNITARIO INCLUIDO IVA (ofrecido por el proponente)
1 | AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERIA (Planta electrica marca OLYMPIAN, modelo GEP110-2, capacidad 125KVA, generador serial CL3B7287 )
| CONTROL AUTOMATICO REF.Intelilite4 AMF 25 COMAP . Incluye instalacion,configuracion y puesta en marcha. |  |  | KIT |  | 1
| Tarjeta reguladora de voltaje para generador |  |  | UND |  | 1
| Bomba de inyeccion Perkins TYPE 1426 incluye calibracion,instalacion y puesta en marcha. |  |  | UND |  | 1
| Bomba auxiliar de combustible |  |  | UND |  | 1
| Arranque Grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Transformadores de Corriente( TC ), transformadores de Potencial ( TP ) |  |  | UND |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Kit Cableado de conexión tablero de control Incluye: terminales aro 1/2, terminal hembra azul, cable #12 rojo y negro, amarres plasticos, cinta aislante |  |  | KIT |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) |  |  | KIT |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en el aeropuerto los Garzones de Monteria. Para el ingresos se requiere tramitar carnet. |  |  | UND |  | 1
2 | AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS DE BAHIA SOLANO
| Tanque de combustible capacidad 100 galones, incluye accesorios, instalacion en sitio y acople a la red de suministro de combustible de los grupos electrogenos. |  |  | UND |  | 1
| Motobomba para tanqueo combustible, incluye accesorios, base soporte, tuberia, manguera de suministro, conexión al tamque auxiliar de combustible, llaves de paso, instalacion electrica que cumpla con RETIE y puesta en funcionamiento. |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en el aeropuerto Jose Celestino Mutis de Bahia Solano. |  |  | UND |  | 1
3 | ESTACION BOQUERON BELLO (Planta electrica marca PERKINS , modelo WS-45, capacidad 45KVA, LD35008 *U760040B*)
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Radiador grupo electrogeno,incluye accesorios, montaje y puesta en funcionamiento |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en la estacion Boqueron Bello (Antioquia). |  |  | UND |  | 1
4 | AEROPUERTO MANDINGA CONDOTO (Planta electrica marca PERKINS , serial DJ60175*B505051Y, capacidad 45KVA)
| Reparacion motor disel (fuga de aceite) |  |  | UND |  | 1
| Aceite15W40 |  |  | UND |  | 1
| Empaquetadura motor |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Filtro de aceite |  |  | UND |  | 1
| Filtro de combustible |  |  | UND |  | 1
| filtro de aire |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en el aeropuerto Mandinga de Condoto. |  |  | UND |  | 1
5 | ESTACION CERRO GORDO LA UNION (Planta electrica marca PERKINS , modelo PA-40, capacidad 50KVA)
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Alternador grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en la estación Cerro Gordo la Union (Antioquia). |  |  | UND |  | 1
6 | ESTACION VILLAKEMPIS MANIZALES (Planta electrica marca PERKINS , modelo P22, capacidad 25KVA)
| CONTROL AUTOMATICO REF.Intelilite4 AMF 8 COMAP . Incluye instalacion,configuracion y puesta en marcha. |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Bomba auxiliar de combustible |  |  | UND |  | 1
| Arranque Grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Radiador grupo electrogeno,incluye accesorios. |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en la estacion Villakempis (Manizales). |  |  | UND |  | 1
7 | ESTACION MARINILLA (Planta electrica marca PERKINS ,serial RJ51338*B505731Y*, generador CROMACO, modelo G2R 200 SAA/4, capacidad 45KVA)
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Miples de mangueras siliconada con abrazaderas tipo industrial (de diferentes diámetros) |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Baqueteo de Radiador - Incluye Desmontaje traslado a taller donde se realiza procedimiento y nuevamente montaje a la planta. |  |  | UND |  | 1
| Alternador grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) |  |  | KIT |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en la estacion Marinilla. |  |  | UND |  | 1
8 | AEROPUERTO OLAYA HERRERA MEDELLIN (Planta electrica marca PERKINS ,serial A960596241, type UC I224E1,capacidad 75KVA, generador STAMFORD)
| Baqueteo de Radiador - Incluye Desmontaje traslado a taller donde se realiza procedimiento y nuevamente montaje a la planta. |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| CONTROL AUTOMATICO REF.Intelilite4 AMF 8 COMAP . Incluye instalacion,configuracion y puesta en marcha. |  |  | UND |  | 1
| Sensor RPM (veleocidad) |  |  | UND |  | 1
| Kit Cableado de conexión tablero de control Incluye: terminales aro 1/2, terminal hembra azul, cable #12 rojo y negro, amarres plasticos, cinta aislante. |  |  | KIT |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en el aeropuerto Olaya Herrera (Medellín). Para el ingresos se requiere tramitar carnet. |  |  | UND |  | 1
9 | AEROPUERTO EL CARAÑO DE QUIBDO (Planta electrica marca PERKINS ,modelo 2326/1800, serie AB37591*U633396L* capacidad 100KVA)
| Sensor RPM (veleocidad) |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Baqueteo de Radiador - Incluye Desmontaje traslado a taller donde se realiza procedimiento y nuevamente montaje a la planta. |  |  | UND |  | 1
| Miples de mangueras siliconada con abrazaderas tipo industrial (de diferentes diámetros) |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GAL |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en el aeropuerto el Caraño (Quibdo) |  |  | UND |  | 1
10 | ESTACION REMEDIOS VOR OTU (Planta electrica marca PERKINS , modelo P30E, serial LD 35008 U781588C, capacidad 33.8KVA, generador D2189D/001)
| Sensor RPM (veleocidad) |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Baqueteo de Radiador - Incluye Desmontaje traslado a taller donde se realiza procedimiento y nuevamente montaje a la planta. |  |  | UND |  | 1
| Bomba de inyeccion Perkins, incluye calibracion,instalacion y puesta en marcha. |  |  | UND |  | 1
| Bomba auxiliar de combustible |  |  | UND |  | 1
| Arranque Grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Miples de mangueras siliconada con abrazaderas tipo industrial (de diferentes diámetros) |  |  | UND |  | 1
| Alternador grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) |  |  | KIT |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en la estacion Remedios VOR Otu. |  |  | UND |  | 1
11 | AEROPUERTO REMEDIOS (Planta electrica marca PERKINS , modelo P30E, capacidad 33.8KVA)
| Sensor RPM (veleocidad) |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Baqueteo de Radiador - Incluye Desmontaje traslado a taller donde se realiza procedimiento y nuevamente montaje a la planta. |  |  | UND |  | 1
| Bomba auxiliar de combustible |  |  | UND |  | 1
| Arranque Grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Miples de mangueras siliconada con abrazaderas tipo industrial (de diferentes diámetros) |  |  | UND |  | 1
| Alternador grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en el aeropuerto Remedios Otu |  |  | UND |  | 1
12 | AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA RIONEGRO
| Prolongacion de exosto grupos electrogenos, 20 metros de tubo exosto de 5",incluye accesorios para fijacion pared. (planta red contra incendios). |  |  | UND |  | 1
| Acople para convertir de 3" a 5 |  |  | UND |  | 1
| Codos de 5" |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 24 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Reparar planta electrica Monofasica 5.5 KVA EVANS |  |  | UND |  | 1
| Tarjeta reguladora AVR 5KW – 6,5KW MEDIA LUNA |  |  | UND |  | 1
| Alternador grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) |  |  | KIT |  | 1
| Planta electrica Perkins ubicada en almacen aerocivil (Planta electrica marca PERKINS ,generador F.G.WILSON, modelo PA40E, serie W9590H/019,capacidad 50KVA) |  |  | UND |  | 1
| Radiador grupo electrogeno,incluye accesorios |  |  | UND |  | 1
| Union exosto y accesorios. |  |  | UND |  | 1
| Miples de mangueras siliconada con abrazaderas tipo industrial (de diferentes diámetros) |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GAL |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupos electrogenos ubicado en el aeropuerto Jose Maria Cordova (Rionegro) |  |  | UND |  | 1
13 | ESTACION CERRO VERDE SANTA ELENA (Planta electrica marca PERKINS , modelo 2634/1800, serie RJ51338*8505731Y*capacidad 125KVA, generador STAMFORD serial M11K454330)
| Motobomba para tanqueo combustible, incluye accesorios, base soporte, tuberia, manguera de suministro, conexión al tamque auxiliar de combustible, llaves de paso, instalacion electrica que cumpla con RETIE y puesta en funcionamiento. |  |  | UND |  | 1
| Sensor RPM (veleocidad) |  |  | UND |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Bomba auxiliar de combustible |  |  | UND |  | 1
| Miples de mangueras siliconada con abrazaderas tipo industrial (de diferentes diámetros) |  |  | UND |  | 1
| Alternador grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GL |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Kit de Tria- Puente rectificadores (Generador) |  |  | KIT |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en la estacion Cerro Verde Santa Elena |  |  | UND |  | 1
14 | AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI (Planta electrica marca GH POWER, capacidad 44KVA)
| Motobomba para tanqueo combustible, incluye accesorios, base soporte, tuberia, manguera de suministro, conexión al tamque auxiliar de combustible, llaves de paso, instalacion electrica que cumpla con RETIE y puesta en funcionamiento. |  |  | UND |  | 1
| Tanque de combustible capacidad 100 galones, incluye accesorios, instalacion en sistio y acople a la red de suministro de combustible de los grupos electrogenos. |  |  | UND |  | 1
| Baqueteo de Radiador - Incluye Desmontaje traslado a taller donde se realiza procedimiento y nuevamente montaje a la planta. |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GAL |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en el aeropuerto Reyes Murillo de Nuqui |  |  | UND |  | 1
15 | ESTACION YARUMAL ANTIOQUIA (Planta electrica marca PERKINS , modelo P30E, capacidad 33.8KVA)
| Motobomba para tanqueo combustible, incluye accesorios, base soporte, tuberia, manguera de suministro, conexión al tamque auxiliar de combustible, llaves de paso, instalacion electrica que cumpla con RETIE y puesta en funcionamiento. |  |  | UND |  | 1
| Tanque de combustible capacidad 100 galones, incluye accesorios, instalacion en sistio y acople a la red de suministro de combustible de los grupos electrogenos. |  |  | UND |  | 1
| Correas ventilador |  |  | UND |  | 1
| Baqueteo de Radiador - Incluye Desmontaje traslado a taller donde se realiza procedimiento y nuevamente montaje a la planta. |  |  | UND |  | 1
| Sensor de presion de aceite |  |  | UND |  | 1
| Sensor de bajo nivel de refregerante |  |  | UND |  | 1
| Sensor de temperatura |  |  | UND |  | 1
| Tapanivel de combustible |  |  | UND |  | 1
| Bomba auxiliar de combustible |  |  | UND |  | 1
| Precalentador 1500W 120V |  |  | UND |  | 1
| Mangueras caucho y lona 5/8 para precalentador y abrazadera inox 5/8 tipo cremallera. |  |  | UND |  | 1
| Sensor RPM (veleocidad) |  |  | UND |  | 1
| Miples de mangueras siliconada con abrazaderas tipo industrial (de diferentes diámetros) |  |  | UND |  | 1
| Refrigerante para motores DIESEL |  |  | GAL |  | 1
| Alternador grupo Electrogeno |  |  | UND |  | 1
| Batería 31H-1150 / - 12 VDC- |  |  | UND |  | 1
| Cargador de baterías 12 v 10amp |  |  | UND |  | 1
| Relevo automático para arranque-Actuador 12 VDC |  |  | UND |  | 1
| Mantenimiento correctivo grupo electrogeno ubicado en la Estación Yarumal |  |  | UND |  | 1
VALOR TOTAL LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA INCLUIDO IVA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad