## LOTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA SUBAS INVERSA SASI-0004-DRNT-2025
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE INTERMEDIA Y BAJA TECNOLOGÍA PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
FICHA TECNICA
| ITEMS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
| 1 | JUEGO DE MASAS DE 21 PIEZAS CLASE F1 1 Normativa y Clasificación • Clase: F1 (según OIML R111-1). • Tolerancia máxima permitida: Conforme a norma OIML R111-1 para pesas de clase F1. 1.2 Materiales • Material: Acero inoxidable no magnético de alta pureza y resistencia a la corrosión. • Acabado: Superficie lisa, sin porosidad ni imperfecciones visibles, para minimizar la contaminación por partículas o humedad. 1.3 Composición del Juego El juego debe contener las siguientes pesas: • 1 mg, 2 mg, 2 mg*, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 20 mg*, 50 mg, 100 mg, 20 mg, 20 mg*, 500 mg, 1 g, 2 g, 2 g*, 5 g, 10 g, 20 g, 20 g*, 50 g, 100 g. • La forma de las pesas para valores nominales mayores o iguales que 1 g deben ser cilíndricas con botón para facilitar su agarre. • Las de valor nominal menor que 1 g, serán para 5 mg, 50 mg y 500m g pentagonales o de cinco lados. • Para valores nominales de 2 mg, 20 mg y 200 mg cuadradas o de cuatro lados. • Para los valores nominales 1 mg, 10 mg y 100 mg, serán triangulares o de tres lados. Nota: Las pesas que cuentan con dos ejemplares (múltiplos de 2) deben estar marcadas para ser fácilmente diferenciables. 1.4 Accesorios Incluidos • Pinzas de manipulación antiestáticas y antideslizantes para pesas pequeñas. • Cepillo de limpieza para la eliminación de partículas. • Guantes de manipulación (material no abrasivo). • Caja de almacenamiento, preferiblemente en madera, con compartimentos individuales para cada pesa, con cierre hermético y propiedades antiestáticas. 1.5 Certificación • Certificado de calibración trazable a estándares nacionales o internacionales. • Informe de calibración emitido por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025. 1.6 Condiciones de Suministro • Garantía: Mínimo 1 año contra defectos de fabricación. • Manual de uso y mantenimiento en español. • Embalaje adecuado para proteger las pesas durante el transporte. | unidad | 1
| 2 | Agrafador electrónico con batería de litio para tapas de 20mm de diámetro | unidad | 1
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
| 41103900 | Centrifugadora de laboratorios y accesorios
| 41111600 | Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
| 41120000 | Suministro y accesorios de laboratorio