## Hoja1
ANALISIS TABLA PRECIOS UNITARIOS TECHO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROMEDIO
PRELIMINARES
1.11 | DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP | ML | 4076
1.12 | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL | M2 | 24257
1.13 | DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL | M2 | 17847
1.22 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M | M2 | 14433
1.23 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M | M2 | 22525
1.24 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M | M2 | 34732
1.25 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M | M2 | 51329
1.37 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH | M2 | 19922
1.38 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA | KG | 6832
1.43 | DESMONTE DE CONCERTINA | ML | 13239
1.60 | RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LT | UND | 66405
1.61 | RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LT | UND | 113704
1.62 | RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 3000 LT | UND | 140356
1.64 | DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE | UND | 211707
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
3.31 | LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA (RETIRO DE LODOS Y CAPAS GRUESAS FLOTANTES, RETIRO DE CAPA GRUESA ACUMULADA EN LA SUPERFICIE DE CÁMARA DESGRASADORA) (REPARACIÓN DE PISOS Y MUROS AVERIADO DE FOSA SÉPTICA) | UND | 1200000
3.32 | LIMPIEZA DE TUBERÍAS POR OBSTRUCCIÓN | UND | 220000
3.1 | Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. | UND | 102919.5624
3.2 | Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 6", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. | UND | 274536.1206
3.3 | Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos. | UND | 640866.0312
3.4 | Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones | UND | 516829.875
3.5 | Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos. | UND | 408779.3674
3.6 | Caja de inspección en mampostería 40x40x40 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40 | UND | 383930.4434
3.7 | Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,30x0,50 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=110 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado. | ML | 131158.168
3.8 | Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,40x0,60 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=160 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado. | ML | 171341.5738
3.9 | Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,50x0,70 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=200 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado. | ML | 203072
3.10 | Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,60x0,80 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=250 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado. | ML | 230624.7086
3.11 | Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,70x0,90 m. Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø=315 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado. | ML | 267333.4126
3.13 | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | UND | 1473155.7462
3.14 | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | UND | 2117983.9558
3.15 | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | UND | 3854831.9582
CUBIERTAS
7.63 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH | M2 | 39108
MORTEROS Y CONCRETOS
8.7 | MORTERO SECO 1:10 | M3 | 292956.4824
8.8 | MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 517260.8352
8.9 | MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 461133.9624
8.10 | MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 545709.8784
8.11 | MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 778437.4152
CARPINTERIA
9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES (REJAS) GALVANIZADO PARA VENTANAS | M2 | 300000
9.1.8 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (INCLUYE LIMPIEZA, ARREGLO Y LUBRICACIÓN PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 220000
9.2.1 | BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES | M2 | 302270.7024
9.2.2 | PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS | ML | 125824.332
PISOS BASES
10.1 | ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 58566.1872
10.2 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 48154.3584
10.3 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 39722.652
10.8 | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 69843.2304
10.9 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI | M2 | 80191.2048
10.10 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 113817.5424
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
11.1 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M | UND | 245081.964
11.2 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UND | 169399.6176
11.3 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" | ML | 36708.2664
11.4 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" | ML | 51549.4536
11.5 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" | ML | 45899.2296
11.6 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 58344.4776
11.7 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6" | ML | 124710.1872
11.8 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UND | 224930.4312
11.9 | INSTALACIÓN APARATO SANITARIO | UND | 78842.376
11.10 | INSTALACIÓN BOMBAS DE AGUA | UND | 776573.4264
11.11 | LLAVE DE MANGUERA | UND | 55139.1648
11.13 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 84268.6008
11.14 | PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | UND | 89984.46
11.15 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" | UND | 105217.1688
11.16 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 68301.1848
11.17 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UND | 77783.8176
11.18 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 112659.8952
11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA | UND | 109873.5792
11.22 | RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 35355.24
11.23 | RED SUMINISTRO PVC Ø 1" (INC. ACCESORIOS) | ML | 25126.1976
11.24 | RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 16116.6216
11.25 | RED SUMINISTRO PVC Ø 2 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 62222.424
11.26 | RED SUMINISTRO PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 45178.896
11.27 | RED SUMINISTRO PVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 18297.9744
11.28 | RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 33981.7344
11.29 | RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 43529.2392
11.30 | RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 53826.7152
11.31 | RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 106929.7896
11.32 | REGISTRO Ø 1" | UND | 100844.0328
11.33 | REGISTRO Ø 1/2" | UND | 71854.644
11.34 | REGISTRO Ø 3/4" | UND | 94865.76
11.35 | REGISTRO Ø 1 1/2" | UND | 168440.6568
11.36 | REGISTRO Ø 2 1/2" | UND | 289558.2072
11.37 | REGISTRO Ø 2 " | UND | 239511.6216
11.38 | REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 26506.572
11.39 | REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | ML | 31774.8144
11.64 | SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO | UND | 38094.6192
11.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO O VALVULA DE BOLA DE 1 1/2" EN PVC | UND | 55145.652