## BALCANES
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL EL DOVIO VALLE NIT: 891901223-5 |  |  |  | PRESUPUESTO
DE OBRA
Obra: | ACUEDUCTO RURAL DEL DOVIO: VEREDA BALCANES
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
| LOCALIZACION ACUEDUCTO | ML | 70 | 1238 | 86660
| Diseño Hidraulico nuevo trazado de salida de bocatoma hasta punto de empalme con aducción | und | 1 | 2500000 | 2500000
| M.O. desmonte de valvulas en mal estado | und | 3 | 55000 | 165000
| valvula cortina roscada 206 red white 3" | UND | 3 | 1116404 | 3349212
| ADAPTADORES MACHO 3" | UND | 6 | 34260 | 205560
| Unión de reparacion 3" | UND | 4 | 75158 | 300632
| TUB. PVC PRESION 3" RDE 21 | ML | 18 | 46757 | 841626
| Mano de Obra Instalación tubería plástica tipo PVC, Ø3" | ML | 18 | 3867 | 69606
| Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reducciones, Válvulas, Hidrantes, etc., Øs hasta 4", | UND | 8 | 226834 | 1814672
| CODOS 3" x 45 | und | 4 | 61546 | 246184
| CODOS 3" x 90 | und | 4 | 65027 | 260108
| Mano de obra Instalación de accesorios (Codo, Tee, Reducción, Válvula, Hidrante, etc.) Øs hasta 4" | UND | 8 | 82002 | 656016
| ACARREO MATERIALES, TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 1 | 620000 | 620000
| SOLDAMAX 1/4 GAL | UND | 1 | 150369 | 150369
| LIMPIAMAX 1/4 GAL | UND | 1 | 72505 | 72505
| ANCLAJE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 10 | 55000 | 550000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VEREDA BALCANES |  |  |  |  | 11888150
| ADMINISTRACION |  |  | 29.9% | 3554556.85
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 118881.5
| UTILIDAD |  |  | 6% | 713289
| TOTAL AIU |  |  | 36.9% | 4386727.35
|  |  | Z, Urbana | Z. Rural
| FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD) |  | 10% | 15% | 2972037.5
COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 19246914.85
VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
DIECINUEVE MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS QUINCE PESOS MCTE
|  | PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO) |  |  | 7
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL EL DOVIO VALLE NIT: 891901223-5

## EL DUMAR
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL EL DOVIO VALLE NIT: 891901223-5 |  |  |  | PRESUPUESTO
DE OBRA
Obra: | ACUEDUCTO RURAL DEL DOVIO: VEREDA EL DUMAR |  |  | FECHA: julio2025
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
| LOCALIZACION ACUEDUCTO | ML | 70 | 1238 | 86660
| M.O. desmonte de valvulas en mal estado | und | 8 | 55000 | 440000
| M.O. Instalación accesorios (Codo, Válvula, Tee, Adaptadores, Hidrantes, etc) hasta 4" | UND | 24 | 82002 | 1968048
| valvula cortina roscada 206 red white 3" | UND | 4 | 1116404 | 4465616
| Adaptadores macho 3" | UND | 8 | 34260 | 274080
| valvula cortina roscada 206 red white 2" | UND | 2 | 460649 | 921298
| Adaptadores macho 2" | UND | 4 | 8716 | 34864
| Unión de reparación de 2" | UND | 2 | 47186 | 94372
| TUB. PVC PRESION 2" RDE 21 | ML | 6 | 19653.1667 | 117919
| valvula cortina roscada 206 red white 1" | UND | 2 | 158370 | 316740
| Adaptadores macho 1" | UND | 4 | 2474 | 9896
| Unión Universal de 1" | UND | 4 | 14125 | 56500
| Unión lisa de 1" | UND | 4 | 1567 | 6268
| TUB. PVC PRESION 1" RDE 21 | ML | 6 | 7103.5 | 42621
| Demolición caja de válvulas | UND | 2 | 76530 | 153060
| Construcción Caja para válvula Diametro hasta 4" | UND | 2 | 1053254 | 2106508
| M.O Instalación tubería plástica tipo PVC, Ø3" | ML | 24 | 3867 | 92808
| TUB. PVC presion 3" RDE 21 | ML | 24 | 46757 | 1122168
| Unión de Reparación 3" | UND | 10 | 75158 | 751580
| SOLDAMAX 1/4 GAL | UND | 1 | 150369 | 150369
| LIMPIAMAX 1/4 GAL | UND | 1 | 72505 | 72505
| POSTE PINO INMUNIZADO D=9-10CM H=150CM | UND | 10 | 80385 | 803850
| ACARREO MATERIALES, TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 1 | 620000 | 620000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACUEDUCTO VEREDA EL DUMAR |  |  |  |  | 14707730
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 14707730
| ADMINISTRACION |  |  | 29.9% | 4397611.27
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 147077.3
| UTILIDAD |  |  | 6% | 882463.8
| TOTAL AIU |  |  | 36.9% | 5427152.37
|  |  | Z. Urbana | Z. Rural
| FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD) |  | 10% | 15% | 3676932.5
COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 23811814.87
VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE.
|  | PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO) |  |  | 10
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL EL DOVIO VALLE NIT: 891901223-5

## BITACO
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL EL DOVIO VALLE NIT: 891901223-5 |  |  |  | PRESUPUESTO
DE OBRA
Obra: | ACUEDUCTO RURAL DEL DOVIO: VEREDA BITACO |  |  | FECHA: Julio 2025
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
| LOCALIZACION ACUEDUCTO | ML | 79 | 1238 | 97802
| M.O. desmonte de valvulas en mal estado | und | 3 | 55000 | 165000
construcción By Pass
| M.O. Instalación accesorios (Codo, Válvula, Tee, Adaptadores, Hidrantes, etc) hasta 4" | UND | 40 | 82002 | 3280080
| TANQUE AGUA 2000 LTS PLASTICO negro | UND | 1 | 2410148.5 | 2410148.5
| SOLDAMAX 1/4 GAL | UND | 1 | 150369 | 150369
| LIMPIAMAX 1/4 GAL | UND | 1 | 72505 | 72505
| valvula cortina roscada 206 red white 3" | UND | 4 | 1116404 | 4465616
| Adaptadores macho 3" | UND | 10 | 34260 | 342600
| TEE 3" x 3" | UND | 3 | 168431 | 505293
| CODOS 3" x 45 | und | 2 | 61546 | 123092
| CODOS 3" x 90 | und | 2 | 65027 | 130054
| TUB. PVC presion 3" RDE 21 | ML | 12 | 46757 | 561084
| Mano de Obra Instalación tubería plástica tipo PVC, Ø3" | ML | 18 | 3867 | 69606
| Unión de Reparación 3" | UND | 6 | 75158 | 450948
| Demolición caja de válvulas | UND | 2 | 76530 | 153060
| Construcción Caja para válvula Diametro hasta 4" en concreto reforzado | UND | 2 | 550000 | 1100000
Conexión Tanques Plasticos - red matriz
| TEE 1" x 1" | UND | 4 | 4130 | 16520
| TUB. PVC presion 1" RDE 21 | ML | 6 | 7103.5 | 42621
| collarin 3 x 1 | UND | 1 | 42308 | 42308
| codos 1" x 90 | UND | 4 | 2969 | 11876
| valvula cortina roscada 206 red white 2" | UND | 1 | 460649 | 460649
| Adaptadores macho 2" | UND | 4 | 8716 | 34864
| Unión de reparación de 2" | UND | 2 | 47186 | 94372
| TUB. PVC PRESION 2" RDE 21 | ML | 12 | 19653.1667 | 235838
| codos 2" x 90 | UND | 10 | 17449 | 174490
| TEE 2" x 2" | UND | 4 | 22294 | 89176
| Valvula Flotador Bronce 1pg Con Bola Plastica | UND | 2 | 133900 | 267800
Conexiones generales
| valvula cortina roscada 206 red white 1" | UND | 1 | 158370 | 158370
| Buje soldado 2" x 1" | und | 2 | 8288 | 16576
| Adaptadores macho 1" | UND | 2 | 2474 | 4948
| Unión Universal de 1" | UND | 2 | 14125 | 28250
| cinta teflon industrial | rollo | 5 | 39156 | 195780
| Manguera negra 3" (rollo x 100mts) | rollo | 0.5 | 1300000 | 650000
Cerramiento zona de tanques y operación
| EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE CORTE Y REMOCIÓN DE RAICES) | M3 | 39.69 | 33630 | 1334774.7
| solado de limpieza y nivelacion en concreto simple | m2 | 49 | 43026 | 2108274
| fundicion losa en concreto | m3 | 3.2 | 592896 | 1897267.2
| Suministro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI | Kg | 80 | 8865 | 709200
| ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA | M3 | 1 | 861389 | 861389
| VIGA CIMIENTO 3100PSI | M3 | 3 | 861389 | 2584167
| COLUMNETAS EN CONCRETO | M3 | 1 | 861389 | 861389
| MURO LADRILLO | M2 | 24.5 | 100170 | 2454165
| MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" | M2 | 73.5 | 20444 | 1502634
| PUERTA EN MARCO DE TUBERIA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA DE UNA NAVE | UND | 1 | 575777 | 575777
| INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA | M2 | 73.5 | 15946 | 1172031
| POSTE TUBO GALV. | M | 6 | 104000 | 624000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACUEDUCTO VEREDA BITACO |  |  |  |  | 33286763.4
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 33286763.4
| ADMINISTRACION |  |  | 29.9% | 9952742.2566
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 332867.634
| UTILIDAD |  |  | 6% | 1997205.804
| TOTAL AIU |  |  | 36.9% | 12282815.6946
|  |  | Z. Urb. | Z. Rural
| FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD) |  | 10% | 15% | 8321690.85
COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 53891269.9446
VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.
|  | PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO) |  |  | 20
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL EL DOVIO VALLE NIT: 891901223-5

## RESUMEN ACUEDUCTOS
ACUEDUCTO RURAL DEL DOVIO: VEREDA BALCANES | 19246914.85
ACUEDUCTO RURAL DEL DOVIO: VEREDA EL DUMAR | 23811814.87
ACUEDUCTO RURAL DEL DOVIO: VEREDA BITACO | 53891269.9446
TOTAL INVERSION EN MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS VEREDALES | 96949999.6646