## LOTE 1
LOTE 1: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL MATRIZ AGUA, PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LABORATORIO.
Item | Equipo | Requerimiento | Cantidad | Valor Unitario | % IVA | Valor %IVA | Subtotal | Total
1 | Analizador de mercurio DMA80 (realizar con el fabricante) | Ajuste de un detector mediante un potenciómetro (realizar con innovatek). | 1 | 5000000 | 19% | 950000 | 5000000 | 5950000
2 | Analizador Portátil marca HACH HQ40d | Intellical Cápsula del sensor de recambio para sondas LDO | 1 | 5000000 | 19% | 950000 | 5000000 | 5950000
3 | Balanza Analítica (AE-ADAM / AAA-300L) | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
4 | Balanza Analítica Sartorius | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
5 | Balanza Precisa | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
6 | Baño de María (Memmert/WB10 | Mantenimiento preventivo | 2 | 90000 | 19% | 34200 | 180000 | 214200
7 | Bomba para vacío absorción atómica (realizar el fabricante) | Mantenimiento preventivo | 1 | 3000000 | 19% | 570000 | 3000000 | 3570000
8 | Bomba para Vacío (Gast/0211-V45F-G8CX) | Mantenimiento preventivo | 2 | 90000 | 19% | 34200 | 180000 | 214200
9 | Bureta Boeco | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
10 | Bureta Digital de 50 ml (BRAND) | Mantenimiento preventivo | 3 | 90000 | 19% | 51300 | 270000 | 321300
11 | Cabina Extractora C4 | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
12 | DBO Incubadora E & Q | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
13 | DBO Incubadora (Hach/205) | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
14 | DBO Incubadora MRC | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
15 | Destilador de agua marca stakpure (realizar con el fabricante) | Mantenimiento preventivo | 1 | 5000000 | 19% | 950000 | 5000000 | 5950000
16 | Digestor Microondas Anton Para Multiwave Go (realizar con el fabricante) | Mantenimiento preventivo | 1 | 5000000 | 19% | 950000 | 5000000 | 5950000
17 | Dispensador de Volúmenes | Mantenimiento preventivo | 5 | 90000 | 19% | 85500 | 450000 | 535500
18 | Equipo Soxlhet de extracción de grasas realizar verificación | cambio de tarjeta electrónica ya que se había encontrado sulfatación en el anterior mantenimiento. | 1 | 3500000 | 19% | 665000 | 3500000 | 4165000
19 | Espectrofotómetro HACH DR 3900 | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
20 | Espectrofotómetro UV MERCK | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
21 | Horno BINDER | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
22 | Horno MERMET | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
23 | Micro pipeta ACCUMAX de 20 a 200 µl | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
24 | Micro pipeta de 1000-5000 µl | Mantenimiento preventivo | 2 | 90000 | 19% | 34200 | 180000 | 214200
25 | Micro pipeta ACCUMAX de 5 a 50 µl | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
26 | Micro pipeta de 100-1000 µl | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
27 | Mini Molinete Global Water (revisión, prueba y diagnóstico - cambio de propelas y ajuste de o-ring de los alargues) | Mantenimiento preventivo | 3 | 90000 | 19% | 51300 | 270000 | 321300
28 | Molinete Flowatch #2 | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
29 | Mufla (E&Q / MD 9.5) | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
30 | Multiparámetros HQ 30 D con sonda LDO marca HACH 206 y 207 (oxímetro) | Mantenimiento preventivo | 2 | 90000 | 19% | 34200 | 180000 | 214200
31 | Multiparámetro portátil oxímetro/pH WTW | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
32 | Nevera HACEB | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
33 | Nevecon Supernórdico | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
34 | Plancha de calentamiento y agitación | Mantenimiento preventivo | 2 | 90000 | 19% | 34200 | 180000 | 214200
35 | pH metro Orión (Orión/420A) | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
36 | pH metro portátil SCHOTT | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
37 | Reactor-Calentador DQO (Hach/45600-00) | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
38 | Reactor-Calentador DQO HACH DRB 200 | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
39 | Sonda Multiparamétrica HI 9829. electrodos de pH, OD y conductividad | 1 KIT electrodo OD para sonda multiparamétrica HI 9829 | 4 | 2500000 | 19% | 1900000 | 10000000 | 11900000
40 | Termohigrómetro Meter HTC2 E17-291 (cod interno 194) | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
41 | Termopar-Termocupla | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
42 | Titulador titrino plus metrohm | Mantenimiento preventivo | 1 | 3000000 | 19% | 570000 | 3000000 | 3570000
43 | Turbidímetro (WTW / 355 T) | Mantenimiento preventivo | 1 | 90000 | 19% | 17100 | 90000 | 107100
Total |  |  |  | 35150000 |  | 8325800 | 43820000 | 52145800
Atentamente, Nombre del proponente: R2g Metrologia SAS Nombre del representante legal: Cindy Paola Lucena Hernández C. C. No. 1.140.814.911 de Barraquilla Matrícula profesional No. N/A Dirección de correo: Calle 84 # 42c-99 Correo electrónico: r2gmetrologia@gmail.com Telefax: N/A Ciudad: Barranquilla ___________________________________________________ (Firma del proponente o de su representante legal)

## LOTE 2
LOTE 2: CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL MATRIZ AGUA, PARA CONOCER LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN DE LOS EQUIPOS.
Item | Equipo | Requerimiento | Cantidad | Valor Unitario | % IVA | Valor %IVA | Subtotal | Total
1 | Analizador de mercurio DMA80 (realizar el fabricante) | Calibración de equipo contra patrones de referencia de fábrica | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Analizador portátil marca HACH HQ40d | Calibración de OD, Conductividad y pH | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Balanza Analítica (AE-ADAM / AAA-300L) | Calibración en el rango del equipo de 0.01 a 300 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Balanza Analítica Precisa | Calibración en el rango del equipo de 0.01 a 300g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Balanza Analítica Sartorius | Calibración en el rango del equipo de 0.001 a 230 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Baño de agua y aceite (Memmert/WB10 | Calibración al indicador del medio 100 °C | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Bureta Boeco | Calibración en 1,5 ml, 5ml y 20ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Bureta Digital de 50 ml (BRAND) | Calibración en 1,5 ml, 5ml y 20ml | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Cabina Extractora C4 | Calificación (Validación) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | DBO Incubadora (Hach/205) | Calibración en 20 °C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | DBO Incubadora (E & Q) | Calibración en 20 °C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Dispensadores de volúmenes | Calibrar en tres puntos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Espectrofotómetro UV HACH | Calibración de equipo en tres puntos contra patrones de referencia | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Espectrofotómetro UV MERCK | Calibración de equipo en tres puntos contra patrones de referencia | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Horno (BINDER) | Verificación de Temperaturas en 105, 150 y 180 °C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Horno de secado (MEMMERT) | Verificación de Temperaturas en 105, 150 y 180 °C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Incubadora DBO MRC | Calibración en 20 °C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Medidor Multiparámetro de Oxígeno y pH WTW multi 3500i | Calibración de Oxígeno Disuelto en 0,001 y saturación | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Medidor de oxígeno disuelto marca HACH | Calibración 0,1 - 20 mg/l. 1 - 200 % Saturación | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Micro pipeta ACCUMAX de 20 a 200 µl | Calibración de volumen en tres puntos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Micro pipeta de 1000-5000 µl | Calibración de volúmenes 1, 3 y 5 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Micro pipeta marca Acumax 100 a 1000 micro litros | Calibración de volumen en tres puntos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Micro pipeta ACCUMAX de 5 a 50 µl | Calibración de volumen en tres puntos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Mini Molinete Global Water. | Calibrar velocidades y frecuencias según el rango de trabajo de los equipos y de acuerdo a la NTC ISO 3455 del 2007. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Molinete Flowatch #2 | Calibrar velocidades y frecuencias según el rango de trabajo de los equipos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Mufla (E&Q / MD 9.5) | Detectar correlación de temperatura, fluctuación de la temperatura en tres puntos (estabilidad) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Nevera HACEB | Calibrar en 4 ± 2 °C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Nevera Panorámica | Calibrar en 4 ± 2 °C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Pesa individual 1 gramo | Calibración de 1 gramo | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Pesa individual 50 g (Cilíndrica) | Calibración de 50 +/- 0,02 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Pesa patrón de 100 Gramos | Clase F1 (1g+/- 0,004mg) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | pH metro Orión (Orión/420A) | pH: 4.0, 7.0, 10.0 y verificar con patrones diferentes a los de calibración 2.0 6.0 y 10. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | pH metro SCHOTT | pH: 4.0, 7.0, 10.0 y verificar con patrones | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Reactor-Calentador DQO (Hach/45600-00) | Calibración en 150 °C | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Sonda Multiparamétrica HI 9829. electrodos de pH, OD y conductividad | Calibrar e pH 4,0, 7,0, 10,0 y verificación con soluciones patrón diferentes a las de calibración. Calibración de Oxígeno Disuelto en 0,001 y saturación. Calibración de Conductividad 1413 µS/cm y verificación en: 1, 5, 10, 100, 145 µS/cm | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Termo higrómetro | Verificación de Temperatura y humedad | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Termohigrómetro - TEMP&HUMIDDITY METER HTC2 | Calibración 30% Hr a 60% Hr 10 oC a 30 oC | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Termo reactor HACH DR 200 | Calibración en 150 °C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Termopar- termocupla | Puntos a calibrar: 4°C; 20°C; 105°C Y 150°C | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Titulador Titrino Plus | Calibración de electrodos y las unidades intercambiables | 1
41 | Turbidímetro (WTW / 355 T) | Calibración en tres puntos del equipo | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## LOTE 3
LOTE 3: MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETROS DE ABSORCIÓN ATÓMICA MARCA ANALYTIKJENA DEL LABORATORIO AMBIENTAL.
Item | Equipo | Requerimiento | Cantidad | Valor Unitario | % IVA | Valor %IVA | Subtotal | Total
1 | Espectrofotómetro de Absorción Atómica NOVA | Diagnóstico, mantenimiento y cambio de mangueras, mantenimiento de compresor para vacío, | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Espectrofotómetro de Absorción Atómica ContrAAA-D | Mantenimiento, cambio de nebulizador | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Espectrofotómetro de Absorción Atómica ContrAAA-D | Calibración (Calificación de equipo con personal certificado y contra patrones de referencia de fábrica) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0