## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica
Código |  | Versión
PRESUPUESTO OFICIAL
«OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS».
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | Desmonte de cubierta (GENERAL). (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autoridad ambiental) | M2 | 432.9851 | 48670.3833 | 21073550.7826
1.2 |  |  |  | Cubierta en Fibrocemento tipo Teja de Eternit. Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion | M2 | 432.9851 | 85787.7619 | 37144822.6841
1.3 |  |  |  | Demolicion de calados, para instalacion de ventanas en cocina, comedor y salon multiple | M2 | 31 | 50914.4571 | 1578348.171
1.4 |  |  |  | Resane de filos en vanos de muros en mamposteria luego de ser demolidos. Incluye acabado a la vista. | ML | 80 | 51990.7795 | 4159262.3569
1.5 |  |  |  | Construccion de antepecho en fachada, en superboard para el anclaje de canal y bajante de aguas lluvias | M2 | 60 | 179353.0226 | 10761181.3573
1.6 |  |  |  | Demolicion de bancas jardineras. Incluye disposicion final de residuos. | UND | 2 | 224595.5388 | 449191.0775
1.7 |  |  |  | DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 8 | 39280.5834 | 314244.6671
1.8 |  |  |  | Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M² | 58.8 | 21521.9263 | 1265489.2688
1.9 |  |  |  | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 26 | 110054.4951 | 2861416.872
Subtotal | [7 empty] | 79607507.2373
2,0 ADECUACIONES
2.1 |  |  |  | Aplicación de pintura epoxica para impermeabilizacion de muros internos. | M2 | 40 | 59699.1813 | 2387967.2509
2.2 |  |  |  | GRANITO PULIDO, INCUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PLATINAS EN ALUMINIO, GRANITO NO. 2, INCLUYE DESBASTADA, PULIDA Y BRILLADA Y SALPICADERO | M2 | 18.8 | 223772.0865 | 4206915.2258
2.3 |  |  |  | Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts | UND | 4 | 3118576.0047 | 12474304.0189
2.4 |  |  |  | Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc y mirilla en vidrio templado de 6mm, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts | UND | 9 | 3131828.1447 | 28186453.3026
2.5 |  |  |  | Puerta en pvc doble color blanco, sistema americano serie slab door, corrediza y marco en pvc, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 1,80 mts | UND | 3 | 4364238.7571 | 13092716.2713
2.6 |  |  |  | Suministro e instalacion de Porton de hoja abatible en tuberia galvanizada estructural Ø2". Incluye soportes y Herrajes, esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils. Incluye marco, tensores, empotramiento y anclaje de tubería de soporte de giro a pedestal. | UND | 1 | 2713260.3758 | 2713260.3758
2.7 |  |  |  | Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt. Incluye acero de refuerzo, Q. Min = 120 Kg Incluyendo acero de anclaje y avance para transferencia de carga a cimentacion superior. | UND | 2 | 543825.4388 | 1087650.8776
2.8 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA EN PVC Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 32.5 | 655371.6286 | 21299577.9299
2.9 |  |  |  | Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 | M2 | 28 | 96669.0848 | 2706734.3753
2.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MURO, INCLUYE VARILLA DE ANCLAJE Y RETIRO DE LA EXISTENTE | ML | 70 | 100658.3877 | 7046087.1376
2.11 |  |  |  | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada. Incluye aplicación de pintura en estructura metalica galvanizados de 2". PINTURA POLIURETANO ACABADO FINAL 6mils. INCLUYE LIMPIEZA MANUAL SSPC - SP03 | ML | 77.12 | 80572.5823 | 6213757.547
2.12 |  |  |  | Limpieza con hidrolavadora de pisos y muros exteriores e interiores existente, con hipoclorito al 10%. | M2 | 138.45 | 11551.0598 | 1599244.2238
Subtotal | [7 empty] | 103014668.5364
3,0 ADECUACIONES ELECTRICAS
3.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU | UND | 1 | 3300695.9634 | 3300695.9634
3.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU | UND | 2 | 4741145.9634 | 9482291.9269
3.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO PVC 1/2". Incluye regata y resane | ML | 12 | 71942.3817 | 863308.5803
3.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC PASILLOS EXTERIORES | M2 | 158 | 147633.2418 | 23326052.1972
3.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC AULAS E INTERIORES, COCINA BAÑOS COMEDOR AUNA 1,2,3,4 Y DESPENSA SE EXCLUYE EL AULA MULTIFUNCIONAL | M2 | 246.8937 | 147633.2418 | 36449717.2998
Subtotal | [7 empty] | 73422065.9676
4,0 MOBILIARIOS
4.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA | UND | 5 | 1265474.8566 | 6327374.2831
4.2 |  |  |  | suministro e instalcion de Ventilador DE TECHO-PARED TIPO LOCO | UND | 10 | 606934.0622 | 6069340.6219
4.3 |  |  |  | SALIDA E IINTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDA NO INCLUYE EL VENTILADOR) | UND | 10 | 315147.9997 | 3151479.9974
Subtotal | [7 empty] | 15548194.9024
5,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 |  |  |  | Construccion de Batea en Concreto 3500psi e=15cm de 60cm de ancho. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 | ml | 41 | 167941.1864 | 6885588.6425
5.2 |  |  |  | Destaponamiento bajante de aguas lluvias de cuarto piso a primero piso mediante equipo mecánico de destape (cable rotatorio o máquina eléctrica), incluyendo inspección preliminar, retiro de sedimentos y residuos, y prueba de flujo final. | ML | 30 | 131143.954 | 3934318.6192
5.3 |  |  |  | Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 4" metálica | UN | 2 | 72895.6487 | 145791.2973
5.4 |  |  |  | Suministro y siembra de grama raiz profunda, con riego de agua por 30 dias | M2 | 178.7038 | 76304.864 | 13635969.161
5.5 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA SEPTICA. Incluye disposicion final de residuos en entidad certificada. | M2 | 156.48 | 62993.0102 | 9857146.242
5.6 |  |  |  | Suministro e instalación de Llave De Control Red White De 1/2" | UND | 17 | 155145.285 | 2637469.8455
5.7 |  |  |  | SUMINISTRO EINSTALAICON DE CANALE TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y anclajes de fijación) | ML | 152 | 73202.3834 | 11126762.2789
5.8 |  |  |  | SUMINISTRO EINSTALAICON DE BAJANTE PARA CUBIERTAS TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y anclajes de fijación) | ML | 63.3333 | 57764.3889 | 3658411.2997
5.9 |  |  |  | Suministro e instalación de sanitario institucional blanco tipo Acuacer o similar incluye Grifería y accesorios. | UND | 2 | 2880753.145 | 5761506.2901
5.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de Orinales para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 8 | 879837.145 | 7038697.1602
5.11 |  |  |  | Suministro e instalacion de Sanitarios para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 8 | 1070402.494 | 8563219.9521
5.12 |  |  |  | Construccion de placa rampa de acceso principal, para subir nivel (N +0,05). Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 | M2 | 12 | 162495.3603 | 1949944.3231
5.13 |  |  |  | Construccion de Andenes Interiores en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 | M2 | 208.08 | 162495.3603 | 33812034.5618
5.14 |  |  |  | Suministro e instalacion de banca sin espaldar en concreto armado prefabricada, Dimensiones: 120 cm largo x 45 cm ancho x 45 cm alto según referencia o similar. Incluye resane de superficie de placa existente. | UND | 4 | 1387279.727 | 5549118.9079
5.15 |  |  |  | Suministro e instalacion de juegos infantiles según la muestra o similar, Incluye sistema de anclajes al piso existente. | UND | 1 | 15643300.383 | 15643300.383
Subtotal | [7 empty] | 130199278.9643
6,0 PINTURAS Y ACABADOS
6.1 |  |  |  | Pintura tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en muros interiores | M2 | 480 | 21984.4572 | 10552539.4332
6.2 |  |  |  | Suministro y aplicación de pintura Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hiploclorito al 10% | M2 | 341 | 30175.9886 | 10290012.1068
Subtotal | [7 empty] | 20842551.54
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 422634267.1479
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 422634267.1479
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 422634267.1479
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5.95%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30.95%

## OFERTA ECONOMICA (Oferente)
Formulario 1 - Propuesta económica
Código |  | Versión
OFERTA ECONOMICA
«OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) PUERTO REY EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS».
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | Desmonte de cubierta (GENERAL). (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autoridad ambiental) | M2 | 432.9851 |  | 0
1.2 |  |  |  | Cubierta en Fibrocemento tipo Teja de Eternit. Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion | M2 | 432.9851 |  | 0
1.3 |  |  |  | Demolicion de calados, para instalacion de ventanas en cocina, comedor y salon multiple | M2 | 31 |  | 0
1.4 |  |  |  | Resane de filos en vanos de muros en mamposteria luego de ser demolidos. Incluye acabado a la vista. | ML | 80 |  | 0
1.5 |  |  |  | Construccion de antepecho en fachada, en superboard para el anclaje de canal y bajante de aguas lluvias | M2 | 60 |  | 0
1.6 |  |  |  | Demolicion de bancas jardineras. Incluye disposicion final de residuos. | UND | 2 |  | 0
1.7 |  |  |  | DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 8 |  | 0
1.8 |  |  |  | Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M² | 58.8 |  | 0
1.9 |  |  |  | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 26 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2,0 ADECUACIONES
2.1 |  |  |  | Aplicación de pintura epoxica para impermeabilizacion de muros internos. | M2 | 40 |  | 0
2.2 |  |  |  | GRANITO PULIDO, INCUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PLATINAS EN ALUMINIO, GRANITO NO. 2, INCLUYE DESBASTADA, PULIDA Y BRILLADA Y SALPICADERO | M2 | 18.8 |  | 0
2.3 |  |  |  | Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts | UND | 4 |  | 0
2.4 |  |  |  | Puerta en pvc color blanco, sistema americano serie slab door, con una hoja batiente y marco en pvc y mirilla en vidrio templado de 6mm, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 0,90 mts | UND | 9 |  | 0
2.5 |  |  |  | Puerta en pvc doble color blanco, sistema americano serie slab door, corrediza y marco en pvc, con cerradura de pomo de alcoba, divisor central horizontal, lamina blanca sis medidas 2,1 x 1,80 mts | UND | 3 |  | 0
2.6 |  |  |  | Suministro e instalacion de Porton de hoja abatible en tuberia galvanizada estructural Ø2". Incluye soportes y Herrajes, esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils. Incluye marco, tensores, empotramiento y anclaje de tubería de soporte de giro a pedestal. | UND | 1 |  | 0
2.7 |  |  |  | Micropilote para soporte de postes metalicos de portones Ø 30cm x H = 0,8mt. Incluye acero de refuerzo, Q. Min = 120 Kg Incluyendo acero de anclaje y avance para transferencia de carga a cimentacion superior. | UND | 2 |  | 0
2.8 |  |  |  | SUM. INST. VENTANA EN PVC Y VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADO SEGÚN DISEÑO | M2 | 32.5 |  | 0
2.9 |  |  |  | Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4 | M2 | 28 |  | 0
2.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MURO, INCLUYE VARILLA DE ANCLAJE Y RETIRO DE LA EXISTENTE | ML | 70 |  | 0
2.11 |  |  |  | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada. Incluye aplicación de pintura en estructura metalica galvanizados de 2". PINTURA POLIURETANO ACABADO FINAL 6mils. INCLUYE LIMPIEZA MANUAL SSPC - SP03 | ML | 77.12 |  | 0
2.12 |  |  |  | Limpieza con hidrolavadora de pisos y muros exteriores e interiores existente, con hipoclorito al 10%. | M2 | 138.45 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3,0 ADECUACIONES ELECTRICAS
3.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU | UND | 1 |  | 0
3.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU | UND | 2 |  | 0
3.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO PVC 1/2". Incluye regata y resane | ML | 12 |  | 0
3.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC PASILLOS EXTERIORES | M2 | 158 |  | 0
3.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC AULAS E INTERIORES, COCINA BAÑOS COMEDOR AUNA 1,2,3,4 Y DESPENSA SE EXCLUYE EL AULA MULTIFUNCIONAL | M2 | 246.8937 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4,0 MOBILIARIOS
4.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA | UND | 5 |  | 0
4.2 |  |  |  | suministro e instalcion de Ventilador DE TECHO-PARED TIPO LOCO | UND | 10 |  | 0
4.3 |  |  |  | SALIDA E IINTERRUPTOR CONTROL VENTILADOR (TUBERIA SCH 40, LSH, EL APARATO CONTROL DE VELOCIDA NO INCLUYE EL VENTILADOR) | UND | 10 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 |  |  |  | Construccion de Batea en Concreto 3500psi e=15cm de 60cm de ancho. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 | ml | 41 |  | 0
5.2 |  |  |  | Destaponamiento bajante de aguas lluvias de cuarto piso a primero piso mediante equipo mecánico de destape (cable rotatorio o máquina eléctrica), incluyendo inspección preliminar, retiro de sedimentos y residuos, y prueba de flujo final. | ML | 30 |  | 0
5.3 |  |  |  | Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 4" metálica | UN | 2 |  | 0
5.4 |  |  |  | Suministro y siembra de grama raiz profunda, con riego de agua por 30 dias | M2 | 178.7038 |  | 0
5.5 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZA SEPTICA. Incluye disposicion final de residuos en entidad certificada. | M2 | 156.48 |  | 0
5.6 |  |  |  | Suministro e instalación de Llave De Control Red White De 1/2" | UND | 17 |  | 0
5.7 |  |  |  | SUMINISTRO EINSTALAICON DE CANALE TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y anclajes de fijación) | ML | 152 |  | 0
5.8 |  |  |  | SUMINISTRO EINSTALAICON DE BAJANTE PARA CUBIERTAS TIPO AMAZONAS O SIMILAR, (incluye accesorios y anclajes de fijación) | ML | 63.3333 |  | 0
5.9 |  |  |  | Suministro e instalación de sanitario institucional blanco tipo Acuacer o similar incluye Grifería y accesorios. | UND | 2 |  | 0
5.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de Orinales para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 8 |  | 0
5.11 |  |  |  | Suministro e instalacion de Sanitarios para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas) | UND | 8 |  | 0
5.12 |  |  |  | Construccion de placa rampa de acceso principal, para subir nivel (N +0,05). Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15 | M2 | 12 |  | 0
5.13 |  |  |  | Construccion de Andenes Interiores en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en MALLA ELECTRO XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X16 | M2 | 208.08 |  | 0
5.14 |  |  |  | Suministro e instalacion de banca sin espaldar en concreto armado prefabricada, Dimensiones: 120 cm largo x 45 cm ancho x 45 cm alto según referencia o similar. Incluye resane de superficie de placa existente. | UND | 4 |  | 0
5.15 |  |  |  | Suministro e instalacion de juegos infantiles según la muestra o similar, Incluye sistema de anclajes al piso existente. | UND | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6,0 PINTURAS Y ACABADOS
6.1 |  |  |  | Pintura tipo 1 viniltex o similar de pintuco 2 manos en muros interiores | M2 | 480 |  | 0
6.2 |  |  |  | Suministro y aplicación de pintura Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hiploclorito al 10% | M2 | 341 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | (OFRECIMIENTO DEL PROPONENTE)
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | (OFRECIMIENTO DEL PROPONENTE)
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | (OFRECIMIENTO DEL PROPONENTE)
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | (OFRECIMIENTO DEL PROPONENTE)