## ADECUACION MURO S. J.
Republica de Colombia
Departamento de La Guajira
Municipio de Maicao
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 5 NIT. 892.120.019 – 0 Sedes: Técnico San José y Yaneth del Carmen Marulanda Nieves
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE Y LEVANTE DEL MURO EXTERIOR CALLE 16 EN BLOK ABUJARDADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUMERO 5, SEDES:TECNICO SAN JOSE Y YANET DEL CARMEN MARULANDA NIEVES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR PARCIAL
ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FISICA EXISTENTE
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo | M2 | 120 | 4868 | 584160
1.2 | Cerramiento en tela verde | M2 | 80 | 4500 | 360000
1.3 | Desmonte de pergolas | UND | 15 | 35433 | 531495
1.4 | Desmonte puertas metalicas | UND | 1 | 59735 | 59735
| COSTO DIRECTO PRELIMINARES |  |  |  | 1535390
2 | DEMOLICION
2.1 | Demolición de vigas y columnas e: 0,30 m, incluye retiro de material producto de la actividad | ML | 50 | 49121 | 2456050
2.2 | Demolición de plantilla y anden e: 0.07m, incluye retiro de material producto de la actividad. | M2 | 158 | 20456 | 3232048
2.3 | Demolición de muro en bloque o ladrillo N°4 pañetado y acabado incluye retiro de material producto de la actividad. | M2 | 114 | 23304 | 2656656
| COSTO DIRECTO DEMOLICION |  |  |  | 8344754
3 | ESTRUCTURAS
| Suministro e instalacion de Tapa en concreto reforzado de registro sanitarios existentes en marco de angulos | UND | 2 | 255000 | 510000
| Rampa en concreto en lamina metaldet incluye estructura | M2 | 4 | 256000 | 1024000
| COSTO DIRECTO ESTRUCTURA |  |  |  | 1534000
PAÑETE
0.1 | Pañete lineal allanado sobre muros, Proporción 1:4. | Ml | 70 | 14051 | 983570
0.2 | Resane Pañete allanado sobre muros, Proporción 1:4. (Incluye filos y dilataciones). | M2 | 80 | 29940 | 2395200
| COSTO DIRECTO PAÑETE |  |  |  | 3378770
CARPINTERIA METALICA
| Instalacion reja existente incluye pintura en esmalte 2,5 | UND | 1 | 550000 | 550000
| COSTO DIRECTO CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 550000
PISOS
0.1 | Plantilla de piso allanada, en concreto de 3000 psi, esp. = 7 cm | M2 | 110 | 65881.994 | 7247019.34
0.2 | Suministro e instalación de piso tableta de gres trafico 5 corona, alfa o similar (acordar dimensiones en planos diseños ) | M2 | 120 | 125364 | 15043680
0.3 | Suministro e instalación de zócalos piedra china lavada (acordar dimensiones en planos diseños ) | ML | 38 | 40994 | 1557772
| COSTO DIRECTO PISOS |  |  |  | 23848471.34
ACABADOS
0.1 | Estuco plastico impermeabilizado para exterior | M2 | 90 | 24000 | 2160000
0.2 | Pintura tipo uno koraza exterior | M2 | 266 | 26724 | 7108584
| COSTO DIRECTO ACABADOS |  |  |  | 9268584
|  |  |  | COSTO DIRECTO TOTAL: | 48459969.34
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 25% | 12114992.335
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 460369.7087
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 2422998.467
| VALOR DE ADECUACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE : |  |  |  | 63458329.8507
LEVANTE DE MURO ABUJARDADO DE CERRAMIENTO EXTERIOR CARRERA 16
EXCAVACION
| Excavacion zapatas y cimientos | M3 | 15.3 | 41691 | 637872.3
| COSTO DIRECTO EXCAVACION |  |  |  | 637872.3
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | Acero de refuerzo 60000 psi | KG | 898 | 14442 | 12968916
3.2 | Solado en concreto de 1500 psi | M3 | 0.55 | 617000 | 339350
3.3 | Zapata de .90x .90 en concreto de 3000 psi e =.30 | M3 | 2.7 | 1517130 | 4096251
3.4 | Columnas en concreto de 3000 psi de .25x.25 H=3mts | M3 | 1.5 | 1805766 | 2708649
3.5 | Cimiento ciclopeo de .40x.60 concreto de 3000 psi mezcla de canto rodado | M3 | 7.2 | 890000 | 6408000
3.6 | Viga de cimentacion en concreto a la vista reforzado de .30x.30, (3000 psi). | M3 | 3.17 | 2013506 | 6382814.02
3.7 | Viga de amarre corona en concreto ala vista de .25x.25 MPa, (3000 psi). | M3 | 2.2 | 2013506 | 4429713.2
3.8 | Anden en concreto de 3000 psi e=10 cms | M2 | 38 | 92719.2 | 3523329.6
3.9 | Bordillo en concreto reforzado | ML | 41 | 70000 | 2870000
3.10 | Alfajía en concreto a la vista 20.7 MPa (3000 PSI) A=0.25 M, H=0.07 M, 2D1/2+F3/8, cara superior pulida | ML | 38 | 77607 | 2949066
| COSTO DIRECTO ESTRUCTURAS |  |  |  | 46676088.82
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Levante de muros en bloques abujardado a color .14x.40x.40cm | M2 | 92 | 199857 | 18386844
| COSTO DIRECTO MAMPOSTERIA |  |  |  | 18386844
8 | ASEO
8.1 | Aseo general | UND | 1 | 700000 | 700000
| COSTO DIRECTO ASEO |  |  |  | 700000
0
| COSTO DIRECTO TOTAL: |  |  |  | 66400805.12
| ADMINISTRACIÓN: |  |  | 25% | 16600201.28
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 630807.6486
| UTILIDAD: |  |  | 5% | 3320040.256
| VALOR TOTAL MURO ABUJARDADO: |  |  |  | 86951854.3046
SUMA VALOR TOTAL DE LA OBRA $ 150.410.184
| ELABORÓ: | REVISÓ Y APROBÓ:

## APUs OBRA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1 | PRELIMINARES
OBRA:
ITEM: | 1,1, | Localizacion y replanteo
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Estacas, cuerdas, etc. |  |  | GBL | 1 | 650 | 650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 650
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo de topografía |  |  | 100000 |  | 95 | 1053
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 1053
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Topógrafo | dia | 80000 | 185 | 148000 | 95 | 1558
2 | Cadeneros | 50000 | 100000 | 185 | 185000 | 95 | 1947
0.2 | Maestro | 95000 | 70000 | 185 | 129500 | 95 | 1363
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 4868
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 5921
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 1.2 | Desmonte de pergolas
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 0
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
[6 empty] | 1 | 0
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 5.5 | 2727
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 2727
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
2 | Ayudantes (2) | 50000 | 100000 | 185 | 185000 | 7 | 26429
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 7 | 6277
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 32706
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 35433
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 1.3 | Desmonte puertas metálicas
UND.: | UN |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 0
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
[6 empty] | 1 | 0
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 6 | 2500
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 2500
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
2 | Ayudantes (2) | 50000 | 100000 | 185 | 185000 | 4 | 46250
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 4 | 10985
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 57235
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 59735
2 | DEMOLICION
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 2,1, | Demolición de vigas y columnas e: 0,30 m, No incluye retiro de material producto de la actividad
UND.: | ML |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
[6 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 0
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
[6 empty] | 10 | 0
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 4.5 | 3333
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 3333
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
2 | Ayudantes (2) | 50000 | 100000 | 185 | 185000 | 5 | 37000
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 5 | 8788
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 45788
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 49121
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 2,2, | Demolición de plantillas existentes e: .
UND.: | ML |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 0
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 18 | 833
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 833
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Obrero | dia | 60000 | 185 | 111000 | 7 | 15857
0.15 | Maestro | 95000 | 14250 | 185 | 26363 | 7 | 3766
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 19623
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 20456
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 2.3 | Excavacion zapatas y cimientos
UND.: | M3 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 0
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 3 | 5000
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 5000
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Obrero | dia | 50000 | 185 | 92500 | 3 | 30833
0.1 | Maestro | 95000 | 9500 | 185 | 17575 | 3 | 5858
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 36691
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 41691
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 2,4, | Demolición de muro en bloque o ladrillo N°4 pañetado y acabado
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 0
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 8 | 1875
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 1875
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Obrero | dia | 50000 | 185 | 92500 | 5 | 18500
0.1 | Maestro | 95000 | 9500 | 185 | 17575 | 6 | 2929
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 21429
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 23304
3 | ESTRUCTURAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 3,2, | Viga de cimentacion en concreto a la vista reforzado de .30x.30, 20,7 MPa, (3000 psi).
UND.: M3 |  |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Concreto de 3000 PSI |  |  | M3 | 1.05 | 652922 | 685568
| Tablas de encofrado |  |  | ML | 16 | 30000 | 480000
| Clavos |  |  | Kg | 2 | 9000 | 18000
| Listones 2" x 3" |  |  | ML | 36 | 9000 | 324000
| Puntales |  |  | UND. | 6 | 15000 | 90000
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 1597568
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 2 | 7500
| Vibrador de concreto |  |  | 80000 |  | 2 | 40000
2 | Andamios (2) |  | 10000 | 20000 |  | 2 | 10000
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 57500
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 1 | 129500
2 | Obreros | 50000 | 100000 | 185 | 185000 | 1 | 185000
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 1 | 43938
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 358438
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 2013506
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 3.3 | Zapata de .90x .90 en concreto de 3000 psi e =.25
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Concreto de 3000 PSI |  |  | M3 | 1 | 652922 | 652922
| Lámina Metaldeck 2", Calibre 22 |  |  | M2 | 1.11 | 75000 | 83250
| Malla electrosoldada |  |  | Kg | 3.5 | 12000 | 42000
| Accesorios |  |  | GBL | 1 | 4000 | 4000
| Cercha de formaleta |  |  | UND. | 0.1 | 1000 | 100
| Gato metálico |  |  | UND. | 0.2 | 600 | 120
| Lámina p/guardera |  |  | ML | 0.83 | 10000 | 8300
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 790692
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 12 | 1250
| Andamios (2) |  |  | 9000 |  | 12 | 750
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 2000
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
1 | Albañil | 70000 | 70000 | 185 | 129500 | 12 | 10792
6 | Ayudantes | 50000 | 300000 | 185 | 555000 | 12 | 46250
0.5 | Maestro | 95000 | 47500 | 185 | 87875 | 12 | 7323
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 64365
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 857057
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | Columnass en concreto 3000 psi, sección 0,25 x 0,25 m, no incluye refuerzo
UND.: | M3 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Concreto de 3000 psi |  |  | M3 | 1 | 652922 | 652922
[6 empty] | 0 | 0
| Tablas dos usos |  |  | ML | 48 | 12000 | 576000
| Puntales de madera 2 usos |  |  | UND. | 32 | 5000 | 160000
| Alambre negro |  |  | Kg | 1.2 | 10000 | 12000
| Clavos |  |  | Kg | 1.25 | 10000 | 12500
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 1413422
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 3 | 5000
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 5000
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 0.8 | 161875
1 | Ayudante | 50000 | 50000 | 185 | 92500 | 0.8 | 115625
0.5 | Maestro | 95000 | 47500 | 185 | 87875 | 0.8 | 109844
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 387344
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 1805766
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | Alfajías sección 0,08x 0,30 m, en concreto reforzado
UND.: | ML |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Concreto de 3000 PSI |  |  | M3 | 0.025 | 652922 | 16323
| Tablas 2 usos |  |  | ML | 2 | 6000 | 12000
| Acero de refuerzo |  |  | Kg | 3.3 | 6800 | 22440
| Alambre de amarre |  |  | Kg | 0.02 | 9000 | 180
| Cemento gris |  |  | Kg | 1 | 765 | 765
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 51708
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
[6 empty] | 20 | 0
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 20 | 750
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 750
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 16 | 8094
2 | Ayudantes (2) | 50000 | 100000 | 185 | 185000 | 16 | 11563
0.5 | Maestro | 95000 | 47500 | 185 | 87875 | 16 | 5492
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 25149
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 77607
4 | MAMPOSTERIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 4.1 | Levante de muros en bloques abujardado a color .14x.20x.40cm
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Bloques de abujardado a color |  |  | UND. | 13 | 12000 | 156000
| Arena para mortero |  |  | M3 | 0.055 | 90000 | 4950
| Cemento gris |  |  | Kg | 9 | 765 | 6885
| Agua |  |  | Lt | 12 | 50 | 600
| Transporte de bloques 5 % |  |  | % | 1 | 1040 | 1040
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 169475
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 18 | 833
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 833
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 9 | 14389
1 | Ayudante | 50000 | 50000 | 185 | 92500 | 9 | 10278
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 9 | 4882
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 29549
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 199857
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 4.2 | Resane pañete allanado sobre muros, Proporción 1:3.
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Cemento gris |  |  | Kg | 2.5 | 765 | 1913
0
| Arena |  |  | M3 | 0.01 | 90000 | 900
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 2813
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 25 | 600
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 600
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 25 | 5180
| Ayudante | dia | 50000 | 185 | 92500 | 25 | 3700
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 25 | 1758
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 10638
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 14051
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 4.3 | Pañete allanado sobre muros, Proporción 1:4. (Incluye filos y dilataciones).
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Cemento gris |  |  | Kg | 9 | 765 | 6885
| Arena |  |  | M3 | 0.03 | 90000 | 2700
0
0
0
0
| transporte |  |  | % | 10 |  | 959
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 10544
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 15 | 1000
| Andamio |  |  | 10000 |  | 15 | 667
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 1667
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 15 | 8633
| Ayudante | dia | 50000 | 185 | 92500 | 15 | 6167
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 15 | 2929
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 17729
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 29940
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 6.5 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, blanco
UND.: | UN |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Lavamanos de pedestal completo |  |  | UND. | 1 | 370000 | 370000
| Cemento blanco |  |  | Kg | 3 | 2000 | 6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 376000
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
|  |  |  | 0 |  | 1 | 0
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 3 | 5000
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 5000
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 3 | 43167
| Ayudante | dia | 50000 | 185 | 92500 | 3 | 30833
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 3 | 14646
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 88646
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 469646
7 | PISOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 7.1 | Plantilla de piso allanada, en concreto de 3000 psi, esp. = 7 cm primer piso
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Concreto 3000 psi |  |  | M3 | 0.077 | 652922 | 50274.994
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 50274.994
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 18 | 833
|  |  |  | 0 |  | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 833
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 18 | 7194
| Ayudante | día | 50000 | 185 | 92500 | 18 | 5139
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 18 | 2441
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 14774
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 65881.994
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 7.2 | Anden, en concreto de 3000 psi, esp. = 10 cm
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Concreto 3000 psi |  |  | M3 | 0.1 | 652922 | 65292.2
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 65292.2
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 18 | 833
|  |  |  | 0 |  | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 833
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 10 | 12950
| Ayudante | día | 50000 | 185 | 92500 | 10 | 9250
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 10 | 4394
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 26594
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 92719.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: |  | Suministro e instalación de piso tableta de grees trafico 5 corona, alfa o similar (acordar dimensiones en planos diseños e interventoría)
UND.: M2 |  |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Enchape de piso entableta de gres |  |  | M2 | 1.1 | 77200 | 84920
| Pegacor |  |  | M2 | 1 | 10000 | 10000
| Cemento blanco |  |  | Kg | 0.05 | 2000 | 100
| Sellajuntas |  |  | Kg | 0.25 | 9000 | 2250
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 97270
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 10 | 1500
[6 empty] | 10 | 0
[6 empty] | 10 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 1500
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 10 | 12950
| Ayudante | día | 50000 | 185 | 92500 | 10 | 9250
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 10 | 4394
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 26594
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 125364
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 7.4 | Suministro e instalación de piso cerámico trafico 4 corona, alfa o similar (acordar dimensiones en planos diseños e interventoría)
UND.: M2 |  |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Enchape de piso |  |  | M2 | 1.1 | 40000 | 44000
| Pegacor |  |  | Kg | 3 | 2000 | 6000
| Cemento blanco |  |  | Kg | 0.05 | 2000 | 100
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 50100
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 10 | 1500
[6 empty] | 10 | 0
[6 empty] | 10 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 1500
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 10 | 12950
| Ayudantes 2 | dia | 50000 | 185 | 92500 | 10 | 9250
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 10 | 4394
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 26594
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 78194
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | 7.5 | Suministro e instalación de piso/pared cerámico baños corona, alfa o similar (acordar dimensiones en planos diseños e interventoría)
UND.: | M2 |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| Enchape |  |  | M2 | 1.05 | 50000 | 52500
| Pegacor |  |  | Kg | 1.3 | 2000 | 2600
| Cemento blanco |  |  | Kg | 1 | 2000 | 2000
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 57100
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
|  |  |  | 0 |  | 1 | 0
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 8 | 1875
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 1875
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 8 | 16188
| Ayudantes | dia | 50000 | 185 | 92500 | 8 | 11563
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 8 | 5492
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 33243
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 92218
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA:
ITEM: | Zócalo en piedra china
UND.: | ML |  | CANT.:
1.- MATERIALES EN OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | UND. | CANT/UND | COSTO | VR. PARCIAL
| piedra china |  |  | M2 | 0.15 | 72000 | 10800
| cemento |  |  | Kg | 1 | 2000 | 2000
| Agua |  |  | Lt | 2 | 50 | 100
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL MATERIALES: |  |  |  | 12900
2.- EQUIPOS:
CÓD. | DESCRIPCIÓN |  |  | Tarifa/dia u hora |  | RENDIM. | VR. PARCIAL
| Equipo menor |  |  | 15000 |  | 10 | 1500
|  |  |  | 0 |  | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL EQUIPOS: |  |  |  | 1500
3.- MANO DE OBRA:
CÓD. | DESCRIPCIÓN | UND. | JORNAL | % PREST. | JORNAL TOT. | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
| Albañil | dia | 70000 | 185 | 129500 | 10 | 12950
| Ayudante | día | 50000 | 185 | 92500 | 10 | 9250
0.25 | Maestro | 95000 | 23750 | 185 | 43938 | 10 | 4394
|  |  |  | 185 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  | 26594
[6 empty] | COSTO DIRECTO: |  | 40994

## CÁLCULO DEL AIU
CALCULO DEL AIU
PROYECTO: ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MODULO NORTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUMERO 7, SEDE JUAN XXIII EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA
| COSTO TOTAL DE LA OBRA: |  |  |  |  | 86951854.3046
COSTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
| Descripción | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | Personal de obra
1.1 | Director de obra con prestaciones sociales | Mes | 1.5 | 50% | 5000000 | 3750000
1.2 | Residente de obra con prestaciones sociales | Mes | 1.5 | 100% | 3000000 | 4500000
| Total personal de obra |  |  |  |  | 8250000
4 | Otros gastos generales
4.1 | Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de carga y otros que sean requeridos | glb | 1 |  | 310000 | 310000
| Total otros - gastos generales |  |  |  |  | 310000
5 | Costos de legalización del contrato
5.1 | Pólizas
5.1.1 | Cumplimiento | un | 1 | 0.1% | 86951.8543 | 86951.8543
5.1.2 | Amparo de salarios y prest. sociales | un | 1 | 0.09% | 78256.6689 | 78256.6689
5.1.3 | Amparo de anticipo | un | 1 | 0.06% | 52171.1126 | 52171.1126
5.1.4 | Responsabilidad civil extracontractual | un | 1 | 0.05% | 43475.9272 | 43475.9272
5.1.5 | Estabilidad de obra | un | 1 | 0.1% | 86951.8543 | 86951.8543
| Total costos de legalización del contrato |  |  | 0.4% |  | 347807.4172
6 | Costos de impuestos o carga impositiva
6.1 | Impuestos
6.1.1 | Prevención | und | 1 | 0.4% | 347807.4172 | 347807.4172 | 5
6.1.5 | Estampilla Pro-Desarrollo Departamental | und | 1 | 2% | 1739037.0861 | 1739037.0861
6.1.6 | Estampilla Pro Cultura | und | 1 | 2% | 1739037.0861 | 1739037.0861
6.1.7 | Estampilla Pro Universidad | und | 1 | 2% | 1739037.0861 | 1739037.0861
6.1.8 | Estampilla Pro Adulto Mayor | und | 1 | 4% | 3478074.1722 | 3478074.1722
6.1.9 | Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo | und | 1 | 0.36% | 313026.6755 | 313026.6755
6.1.10 | Estampilla Pro Deportes | und | 1 | 2% | 1739037.0861 | 1739037.0861
6.1.11 | Estampilla Justicia y Familia | und | 1 | 2% | 1739037.0861 | 1739037.0861
| Total costos de impuestos |  |  | 14.76% |  | 12834093.6954
| ADMINISTRACION |  |  |  | 25% | 21741901.1126
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4347592.7152
| Total AIU |  |  |  | 30% | 26089493.8278
0
K0+000 AL K2+869,36

## Hoja1
L I S T A D E P R E C I O S U N I T A R I O S D E M A T E R I A L E S
D E S C R I P C I O N | UNIDAD | COSTO DEL | CANTIDAD | VALOR TRANSP | COSTO | COSTO TOT.
|  | TRANSPORTE | TRANSPORTADA | POR UNIDAD | Ferreteria | EN OBRA
CONCRETO 3000 PSI. | M3
MORTERO 1:4 | M3
CONCRETO 1:2:3 IMPERMEABILIZADO | M3
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M3
ACERO DE REFUERZO | KG | 15000 | 120 | 0 | 7000 | 0
ACA2 | [5 empty] | 0
ACA1 | [5 empty] | 0
ACERO ESTRUCTURAL | KG | 15000 | 120 | 0 | 9000 | 0
ADAPTADOR CONDUIT DE 1/2" | UND | 120000 | 10000 | 0 | 435 | 0
ADAPTADOR PVC DE 3/4" A 1/2" | UND | 120000 | 10000 | 0 | 400 | 0
ADOQUIN | M2 | 120000 | 500 | 0 | 26000 | 0
AGUA | LTS. | 250000 | 9000 | 28 |  | 0
ALAMBRE CALIBRE No.12 | ML | 120000 | 3000 | 0 | 1600 | 0
ALAMBRE CALIBRE No.8 | ML | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0
ALAMBRE NEGRO | KG | 20000 | 240 | 0 | 8000 | 0
ALAMBRE TELEFONICO INTER | ML | 0 | 3000 | 0 | 780 | 840
ALUMINIO BLANCO CON VIDRIO AZUL | M2 | 0 | 5000 | 0 | 130000 | 0
ANGULO | UND |  |  |  | 1500 | 0
ANTICORROSIVO | GALON |  |  |  | 80000 | 80000
ARENA LAVADA PARA CONCRETO | M3 | 820000 | 15 | 54666.6667 |  | 0
ARENA PARA MOTERO | M3 | 230000 | 6 | 38333.3333 |  | 0
BALDOSA DE GRANITO 30X30 | M2 | 0 | 500 | 0 | 35000 | 0
BISAGRAS | JUEGO | 120000 | 200 | 0 | 8000 | 0
BLOQUE HUECO 9X19X38 | UND | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200
BLOQUE HUECO DE ARCILLA 20X40X15 | UND | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
BLOQUE MACIZO DE 9X20X37 | UND | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
BOVEDILLAS DE ALIVEN DE 20X20X40 | UND | 0 | 800 | 0 | 2300 | 0
BOQUILLA | KG |  |  |  | 900 | 750
BREAKER DE 20 AMPERIOS | UND | 0 | 200 | 0 | 9000 | 0
Breaker industrial de 3x 400 AMP | UND | 200000 | 50 | 0 | 500000 | 0
Breaker tripolar enchufable de 3x 30 AMP enchufable | UND | 0 | 200 | 0 | 37000 | 0
Breaker tripolar enchufable de 3x 40 AMP enchufable | UND | 0 | 200 | 0 | 43500 | 0
Breaker tripolar enchufable de 3x 50 AMP enchufable | UND | 0 | 200 | 0 | 55000 | 0
Breaker tripolar enchufable de 3x 60 AMP enchufable | UND | 0 | 200 | 0 | 67000 | 0
Breaker tripolar enchufable de 3x 70 AMP enchufable | UND | 0 | 200 | 0 | 75200 | 0
Cable coaxial | ML | 0 | 200 | 0 | 1000 | 0
Cable de cobre aislado THWN/THHN No.500 MCM | ML | 200000 | 1200 | 0 | 80000 | 0
Cable de cobre aislado THWN/THHN No.300 MCM | ML | 200000 | 1200 | 0 | 40000 | 0
Cable de cobre aislado THHN No. 6 | ML | 200000 | 1200 | 0 | 3450 | 0
Cable de cobre aislado THHN No. 8 | ML | 200000 | 1200 | 0 | 3000 | 0
Cable de cobre desnudo No: 2/0 AWG de 19 hilos | ML | 200000 | 1200 | 0 | 18000 | 0
CAJA 2X4 PVC | UND | 0 | 10000 | 0 | 1400 | 0
CAJA GALVANIZADA 4 X 4 | UND | 200000 | 10000 | 0 | 1800 | 0
Caja metalica para 9 usuarios | UND | 200000 | 10000 | 0 | 98000 | 0
Caja de mb de 20 circuitos trifasicos | UND | 200000 | 50 | 0 | 260000 | 0
Caja de mb de 30 circuitos trifasicos | UND | 200000 | 50 | 0 | 320000 | 0
Caja de mb de 40 circuitos trifasicos | UND | 200000 | 50 | 0 | 400000 | 0
CAJA OCTOGONAL PVC | UND | 0 | 10000 | 0 | 1750 | 0
Caja primaria de 15 KV | UND | 200000 | 50 | 0 | 400000 | 0
CANALETA 90 L=7,50 MTS | UND | 0 | 50 | 0 | 175000 | 0
CAOLIN | KL | 0 | 5000 | 0 | 450 | 0
CEMENTO GRIS | KG | 10000 | 425 | 0 | 517.6471 | 517.6471
CEMENTO BLANCO | KG | 0 | 5000 | 0 | 1150 | 0
CEPILLERA | UND | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 0
CERAMICA PISO-PARED 20,5 X 20,5 | M2 | 0 | 800 | 0 | 24500 | 0
Ceramica esmaltada 25 X 35 cms Macedonia | M2 | 120000 | 800 | 0 | 35000 | 0
CERRADURA Sencilla PARA PUERTA | UND | 0 | 200 | 0 | 35000 | 0
CERRADURA Primera calidad PARA PUERTA | UND | 0 | 200 | 0 | 35000 | 0
CLAVO PARA ZINC | LBS |  |  |  | 7500 | 0
CODO PVC DE 1/2" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 300 | 0
CODO PVC DE 3/4" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 600 | 0
CODO PVC DE 1" a 1 1/4" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 800 | 0
CODO PVC DE 90 X 2" | UND | 0 | 2000 | 0 | 3500 | 0
CODO PVC DE 90 X 4" | UND | 0 | 1500 | 0 | 8000 | 0
CURVAS CONDUIT DE 1/2" | UND | 0 | 10000 | 0 | 550 | 0
DISCO DE CORTE METAL 7" | UND |  |  |  | 20000 | 0
DISCO DE PULIR 7" | UND |  |  |  | 12500 | 0
EMULSION ASFALTICA | GALON |  |  |  | 35700 | 0
ESTACAS DE MADERA | UND |  |  |  |  | 800
ESTUCO PLASTICO | GALON | 0 | 500 | 0 | 40000 | 0
GAS PROPANO DE 20 LBS | CILINDRO | 0 | 50 | 0 | 75200 | 0
GRANIPLAST Cuñete de 5 galones | Cuñete | 120000 | 150 | 0 | 80000 | 0
GRANITO COLOR No.0 AL No. 8 | KG | 0 | 5000 | 0 | 600 | 0
Granito -Traver.40Kls | KG | 0 | 5000 | 0 | 700 | 0
GRIFERIA TIPO PUSH BOTON PARA LAV | UND | 0 | 1000 | 0 | 170000 | 0
Fusible de alta tension | UND | 200000 | 500 | 0 | 30000 | 0
Frisos pref. en material piedra ancho 25 cms | ML | 0 | 1000 | 0 | 27000 | 0
ICOPOR COMO BOVEDILLA ALIGERANTE | M3 | 700000 | 40 | 0 | 160000 | 0
IMPERMEBILIZANTE PARA CONCRETO | KG | 0 | 5000 | 0 | 1652 | 0
IMPERMEBILIZANTE PARA MORTERO | KG | 0 | 5000 | 0 | 3500 | 0
IMPRIMANTE | GALON | 0 | 500 | 0 | 9000 | 0
INODORO COLOR NIVEL IV | UND | 0 | 30 | 0 | 200000 | 0
INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX | UND | 0 | 2000 | 0 | 12700 | 0
JABONERA | UND | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 0
JAMBAS | ML | 0 | 1000 | 0 | 1555.5556 | 0
Ladrillo de arcilla calcinada de 7x15x30 cms | UND | 150000 | 3000 | 0 | 300 | 0
Ladrillo blocon | UND | 150000 | 3000 | 0 | 600 | 0
LAMINA DE PLOMO | M2 | 150000 | 20 | 0 | 160000 | 0
LAMINA DRYWALL | M2 | 150000 | 600 | 0 | 10000 | 0
LAMINA termoacustica | m2 | 0 | 800 | 0 | 20000 | 80000
LAMINA DE PVC CIELORASO | M2 |  |  |  | 22792 | 0
LAMINA DE ZINC #10 | UND |  |  |  |  | 25200
LAMPARA CIRCULAR U OJO DE BUEY | UND | 0 | 100 | 0 | 25000 | 0
LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X48 | UND | 0 | 100 | 0 | 58000 | 0
LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X96 | UND | 0 | 100 | 0 | 75000 | 0
LAMPARA LED | UND |  |  |  | 67550 | 0
LAVAMANOS COLOR NIVEL IV | UND | 0 | 30 | 0 | 150000 | 0
Lavaplato grande en acero inoxidable | UND | 200000 | 30 | 0 | 1200000 | 0
LIJA | PLIEGO | 0 | 2000 | 0 | 1500 | 0
LIMPIADOR DE TUBERIA PVC | 1/4 GALON | 0 | 1200 | 0 | 18000 | 0
LISTONES DE 3"X2" X 3MTS | UND | 0 | 600 | 0 | 22000 | 0
LISTONES DE 3"X3" X 3MTS | UND | 0 | 600 | 0 | 19000 | 0
Liston de caracoli o similar 1x2 x 3mts | UND | 0 | 600 | 0 | 10000 | 0
Liston de caracoli o similar 2x4 x 3mts | UND | 0 | 600 | 0 | 21000 | 0
Listelo colonial de 25 cms de largo | UND | 120000 | 600 | 0 | 3700 | 0
LLAVE DE CONTROL DE 1/2" | UND | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM | M2 | 120000 | 200 | 0 | 13200 | 0
MANGUERA SANITARIA CROMADA | UND | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 0
MANTO ASFALTICO/ROLLO DE 10 M2 | M2 | 0 | 200 | 0 | 12500 | 0
MARCO DE MADERA HASTA 2X0,90 | UND | 0 | 50 | 0 | 50000 | 0
MARCO DE MADERA Cedro o similar HASTA 2X1,00 | UND | 200000 | 30 | 0 | 100000 | 0
MARCO DE MADERA Cedro o similar HASTA 2X2,00 | UND | 200000 | 30 | 0 | 150000 | 0
Marmol para fachadas | M2 | 120000 | 200 | 0 | 420000 | 0
Materiales no especificados en instalaciones o reparaciones | GLB | 200000 | 1000 | 0 | 15000 | 0
Moldura prefabricada material piedra | ML | 120000 | 1200 | 0 | 15000 | 0
Moldura en yeso Fique | ML | 120000 | 1200 | 0 | 6000 | 0
Mueble de madera tipo closet | M2 | 120000 | 100 | 0 | 130000 | 0
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO | M3 | 240000 | 5 | 0 |  | 0
OMEGA | UND |  |  |  | 2000 | 0
PAPELERA | UND | 0 | 1000 | 0 | 15000 | 0
Pararrayo de 12 KV polimerico | UND | 240000 | 50 | 0 | 90000 | 0
PEGACOR X BULTO DE 25 KILOS | BULTO | 0 | 5000 | 0 | 20000 | 0
PEGANTE O SOLDADURA PVC | 1/4 GALON | 0 | 1200 | 0 | 45000 | 0
PIEDRA CHINA | KG | 0 | 5000 | 0 | 130 | 0
PIEDRA TRITURADA | M3 | 1600000 | 15 | 130000 |  | 0
PINTURA ALUMOL | GALON | 0 | 500 | 0 | 77250 | 0
PINTURA EPOXICA | GALON | 120000 | 500 | 0 | 170000 | 0
Pintura esmalte | GALON | 0 | 500 | 0 | 75200 | 0
PINTURA KORAZA | GALON | 0 | 500 | 0 | 70000 | 0
PINTURA VINILTEX | GALON | 0 | 500 | 0 | 45000 | 0
PIRLAN DE ALUMINIO DE 6 MTS - S-390 | UND | 0 | 1200 | 0 | 12000 | 0
Pirlan Mtal.BR 3Mts | UND | 120000 | 1200 | 0 | 35000 | 0
PIRLAN PLASTICO COLOR DE 3 MTS | UND | 0 | 1200 | 0 | 4400 | 0
POLVO MINERAL ROJO | KG | 0 | 5000 | 0 | 3200 | 0
PORTAPAPEL | UND | 0 | 1000 | 0 | 15000 | 0
Poste de concreto de 12 mts x 750 kg | UND | 800000 | 8 | 0 | 500000 | 0
PRINCIPALES | UND |  |  |  | 3000 | 0
PUERTA DE MADERA TIPO FORTEC 2X 0,70 | UND | 0 | 50 | 0 | 100000 | 0
PUERTA DE MADERA TIPO FORTEC 2X 0,90 | UND | 0 | 50 | 0 | 150000 | 0
PUERTA DE MADERA con estructura en Cedro y triplex de 2x1,0 mts. | UND | 200000 | 20 | 0 | 190000 | 0
PUERTA DE MADERA Entamborada con estructura en Cedro de 2x1,0 mts. | UND | 200000 | 20 | 0 | 230000 | 0
PUERTA METALICA DE 2X 1,0 | UND | 0 | 50 | 0 | 120000 | 0
PUNTILLAS O CLAVOS | LBS | 0 | 10000 | 0 | 3500 | 4500
PUNTO VOZ Y DATOS | UND | 0 | 100 | 0 | 50000 | 0
REJILLA DE PISO DE 2" | UND | 0 | 10000 | 0 | 8000 | 0
REJILLA DE PISO DE 4" | UND | 0 | 10000 | 0 | 12000 | 0
Salida cordon TV luminex | ML | 0 | 1500 | 0 | 4000 | 0
SIKA 101 MORTERO | KG | 120000 | 5000 | 0 | 3500 | 0
SOLDADURA 6011 | KG |  |  |  | 19000 | 0
FLANCES | UND | 0 | 150 | 0 | 42000 | 0
TABLERO DE 24 CIRCUITOS | UND | 0 | 100 | 0 | 398500 | 0
TABLERO DE 30 CIRCUITOS | UND | 0 | 100 | 0 | 466326 | 466326
TABLERO DE 8 CIRCUITOS | UND | 0 | 100 | 0 | 250000 | 0
Tablero General con puerta y espacio para totalizador 42 circuitos | UND | 0 | 100 | 0 | 450000 | 0
TABLON TRADICIONAL ROJO 30X30 | M2 | 0 | 500 | 0 | 22750 | 0
TEE DE ALUMINIO | ML | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
TEE PVC DE 1/2" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 350 | 0
TEE PVC DE 3/4" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 700 | 0
TEE o YEE o TAPON PVC DE 1" A 1 1/4" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 1000 | 0
thinner | GALON | 0 | 500 | 0 | 18000 | 0
TOALLERO | UND | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 0
Tomacorriente Regulado | UND | 200000 | 500 | 0 | 14300 | 0
TOMACORRIENTE TRIFASICO | UND | 200000 | 500 | 0 | 14300 | 0
TORNILLO ESTRUCTURA CIELORASO | UND |  |  |  | 60 | 0
TORNILLO FIJADOR DE ALAS | UND | 0 | 10000 | 0 | 1500 | 0
TORNILLO FIJADOR DE CANALETA 90 | UND | 0 | 10000 | 0 | 2500 | 0
TOTALIZADOR | UND | 120000 | 200 | 0 | 150000 | 0
Transformador trifasico 112.5 Kva | UND | 300000 | 1 | 0 | 11500000 | 0
TUBERIA EMT 1 " | Tubo | 0 | 900 | 0 | 30000 | 0
TUBERIA EMT 1 1/2" | Tubo | 0 | 800 | 0 | 37000 | 0
TUBERIA EMT 2 " | Tubo | 0 | 700 | 0 | 60000 | 0
TUBERIA EMT 3/4 " | Tubo | 0 | 1000 | 0 | 24000 | 0
TUBERIA GALVANIZADA DE 2" | Tubo | 0 | 300 | 0 | 60000 | 0
TUBO CONDUIT DE 1/2" | Tubo | 120000 | 500 | 0 | 4500 | 0
TUBO CONDUIT DE 1" | Tubo | 120000 | 500 | 0 | 5000 | 0
TUBO PVC DE 1/2" RDE 21 | Tubo | 0 | 500 | 0 | 4500 | 0
TUBO PVC DE 2" SANITARIO | Tubo | 0 | 100 | 0 | 42000 | 0
TUBO PVC DE 2" VENTILACION | Tubo | 0 | 100 | 0 | 24000 | 0
TUBO PVC DE 3/4" RDE 21 | Tubo | 0 | 1000 | 0 | 5600 | 0
TUBO PVC DE 1" a 1 1/4" RDE 21 | Tubo | 0 | 1000 | 0 | 7500 | 0
TUBO PVC DE 4" AGUAS LLUVIAS | Tubo | 0 | 100 | 0 | 55000 | 0
TUBO PVC DE 4" SANITARIO | Tubo | 0 | 100 | 0 | 88000 | 0
UNION PVC DE 1/2" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 200 | 0
UNION PVC DE 2" | UND | 0 | 2500 | 0 | 1500 | 0
UNION PVC DE 3/4" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 300 | 0
UNION PVC DE 1" a 1 1/4" RDE 21 | UND | 0 | 10000 | 0 | 500 | 0
UNION PVC DE 4" | UND | 0 | 2000 | 0 | 3500 | 0
VARILLA COOPERWELL 1,5 | UND | 0 | 200 | 0 | 210000 | 0
VARILLA CUADRADA DE 1/2 LISA | ML |  |  |  | 7000 | 8000
VENTANA EN PVC | M2 | 0 | 100 | 0 | 300000 | 0
Wing plastico color | UND | 120000 | 200 | 0 | 4000 | 0
YEE PVC 4" X 2" | UND | 0 | 1500 | 0 | 10000 | 0
YEE PVC 4" X 4" | UND | 0 | 1200 | 0 | 10000 | 0
YESO | KL | 0 | 5000 | 0 | 700 | 0
LAMINA CLA 18 GALVANIZADA | ML |  |  |  |  | 180000
FLANCHE DE .40X.40 X1/4 | UND |  |  |  |  | 78000
TABLA DE CARACOLI | [5 empty] | 27000
POLI SOMBRA VERDE | M2 |  |  |  |  | 2700

## Hoja3
T A R I F A S O C O S T O S Y P O R C E N T A J E S
1) PERSONAL
|  | SALARIO/DIA | ALIMENTO | TOTAL
|  |  | POR | JORNAL
|  |  | DIA | POR HORA
OFICIAL |  | 77973.3333 | 0 | 9747
AYUDANTE |  | 48733.3333 | 0 | 6092
2) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
TOTAL
DESCRIPCION | UNIDAD | ALQUILER/DIA | OTROS | COSTO HORARIO
H.MENORES | GLB | 20000 |  | 2500
VIBRADOR DE CONCRETO | UND | 80000 |  | 10000
MEZCLADORA | UND | 100000 |  | 12500
ANDAMIOS SENCILLOS(tablones) | UND | 8000 |  | 1000
FORMALETAS+CERCHAS+GATOS | M2 | 7000 |  | 875
MAQUINA PULIDORA | UND | 80000 |  | 10000
EQUIPO DE SOLDADURA Y PINTURA | UND | 50000 |  | 6250
3) OTROS : |  |  |  | 0
Aparejos + Señorita | UND | 50000 |  | 6250
GRUA DE 5 TON para hizar postes | UND | 1500000 |  | 187500
VOLTEO DE 5,5M3 | VIAJE | 350000 |  | 43750
VIBRO COMPACTADPR TIPO CANGURO | UND | 90000 |  | 11250
EQUIPO DE ASPERSION PARA IMPERMEABILIZAR CON MANTO ASFALTICO | UND | 80000 |  | 10000