## Total Cotizaciones
[5 empty] | Cotizacion 01_Sazrtech |  | Cotizacion 02_Aiwasony |  | Cotizacion 03_Stream NG
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS PARTES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y AUDIOVISUALES | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR TOTAL INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR TOTAL INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR TOTAL INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
SEDE NACIONAL
1 | VIDEO PROYECTOR EPSON PRO L1100U - MARCA EPSON | Mantenimiento interno general de circuitos, verificación de soldaduras y lubricación general, cambio de lámpara, de ser necesario, (incluye suministro, instalación y limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura interna en tarjetas electrónicas, verificación de conexión interna y externa) | UN | 1 | 677000 | 677000 | 3500000 | 3500000 | 3029000 | 3029000
2 | ASCENSOR ELÉCTRICO PARA VIDEO PROYECTOR | Reemplazo de las partes electromecánicas y electrónicas del ascensor de techo (Incluye desmonte y reinstalación, cambio de piezas, lubricación de piezas móviles, verificación de entradas y salidas de control remoto) | UN | 1 | 410000 | 410000 | 650000 | 650000 | 2145000 | 2145000
3 | TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123 | Mantenimiento preventivo y correctivo, de ser necesario, de partes electromecánicas y electrónicas del módulo de control del telón. (incluye lubricación de partes móviles, verificación de conexiones de entrada y salida de control y de potencia. Mantenimiento general de sus partes internas) | UN | 1 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 390000 | 390000
4 | 4x4 HDMI MATRIX SWITCHER ATLONA | Este dispositivo ha venido presentando fallas en su funcionamiento se requiere el suministro de una matriz para transmisión en vivo que controle hasta 4 cámaras PTZ, la referencia puede ser Feelworld L4, RGBlink Mini-Edge o Black Magic ATEM MINI PRO (incluye instalación, configuración, capacitación para el manejo del mismo y garantía). Este elemento es esencial y tiene como fin garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las proyecciones y transmisiones en vivo de los eventos que se llevan a cabo en el auditorio. La trasmisión en vivo permite tener cobertura y acercamiento con las poblaciones a nivel nacional e internacional y dar a conocer la gestión y procesos que se desarrollan en las actividades de la Defensoria del pueblo. | UN | 1 | 4328478 | 4328478 | 2900000 | 2900000 | 4426500 | 4426500
5 | CABINAS DE SONIDO QSC LINE ARRAY KLA12 | Mantenimiento general de las cuatro (4) cabinas de sonido. (incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido). | UN | 4 | 400000 | 1600000 | 500000 | 2000000 | 780000 | 3120000
6 | SUBWOOFER ACTIVO QSC KLA181 | Mantenimiento interno general de los tres (3) subwoofer (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | UN | 3 | 500000 | 1500000 | 450000 | 1350000 | 455000 | 1365000
7 | MIXER DIGITAL 32 CANALES PRESONUS STUDIO | Mantenimiento de los componentes internos de la consola de sonido, verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia al igual que la configuración del sonido). | UN | 1 | 550000 | 550000 | 1400000 | 1400000 | 1196000 | 1196000
8 | RACK PARA EQUIPOS DE SONIDO 19" 12U FRON | Mantenimiento de los componentes internos del RACK de sonido, haciendo una verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio, de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables. Realizar verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia al igual que la configuración del sonido). | UN | 1 | 1100000 | 1100000 | 1300000 | 1300000 | 1170000 | 1170000
9 | MICROFONO DINAMICO SHURE CARDIOIDE | Mantenimiento preventivo de cuatro (4) micrófonos inalámbricos (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | UN | 4 | 250000 | 1000000 | 280000 | 1120000 | 84500 | 338000
10 | MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA | Mantenimiento preventivo de cuatro (4) micrófonos inalámbricos de solapa (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | UN | 4 | 250000 | 1000000 | 280000 | 1120000 | 84500 | 338000
11 | CABLES Y CONECTORES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO DE TODO EL SISTEMA | Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables (marquillados e identificación). | GLB | 1 | 980000 | 980000 | 1400000 | 1400000 | 1625000 | 1625000
12 | SISTEMA DE LUCES | Revisión y corrección del sistema de reflectores y luces del auditorio. Instalación de un sistema de luces dimerizables que se puedan configurar con un CONTROLADOR DMX OBEY 70 | GLB | 1 | 6490000 | 6490000 | 5200000 | 5200000 | 17667000 | 17667000
13 | SISTEMA DE LUCES DEL TECHO | Reparación y cambio de Led´s defectuosos de las luces Led del techo (incluye además alquiler de andamios especiales para su instalación). | GLB | 1 | 5800000 | 5800000 | 7200000 | 7200000 | 2990000 | 2990000
14 | UPS 10 KVA TRIFASICA | Reparación y mantenimiento del sistema de UPS NETION 10 KVA por presentar fallas en su funcionamiento. |  | 1 | 4200000 | 4200000 | 3800000 | 3800000 | 29813427 | 29813427
15 | Cámaras PTZ | Mantenimiento preventivo y reubicación de tres (3) cámaras PTZ |  | 3 | 983333 | 2949999 | 650000 | 1950000 | 559000 | 1677000
SEDE CENTRO
1 | VIDEO PROYECTOR EPSON LITE PRO Z11005NL H6 - MARCA EPSON | Cambio de lámpara (incluye suministro, instalación y mantenimiento general desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura interna en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo) | UN | 1 | 677000 | 677000 | 3500000 | 3500000 | 8015625 | 8015625
2 | VIDEO PROYECTOR EPSON LITE PRO Z11005NL H6 MARCA EPSON. VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON. VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON | Mantenimiento de Ttres (3) video proyectores (desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura internas en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo). | UN | 3 | 430000 | 1290000 | 500000 | 1500000 | 3145500 | 9436500
3 | ALTAVOZ BI AMPLIFICADOR - MARCA: JBL ALTAVOZ BI-AMPLIFICADOR- MARCA: JBL RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC | Mantenimiento interno general de los seis (6) retornos, desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas. | UN | 6 | 380000 | 2280000 | 655000 | 3930000 | 793000 | 4758000
4 | SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL- VRX932LAP12" | Mantenimiento interno general de las cuatro (4) torres de sonido, desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas | UN | 4 | 380000 | 1520000 | 800000 | 3200000 | 780000 | 3120000
5 | MEZCLADORA DIGITAL QU-32 DE 38 ENTRADAS – MARCA ALLEN & HEATH | Mantenimiento de los componentes internos de la (1) consola de sonido, verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia). | UN | 1 | 580000 | 580000 | 2900000 | 2900000 | 1456000 | 1456000
6 | CABLES Y CONECTORES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO DE TODO EL SISTEMA | Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables (marquillados e identificación). | GLB | 1 | 980000 | 980000 | 1450000 | 1450000 | 2145000 | 2145000
7 | SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO Y AUTOMATIZACIÓN – MARCA CRESTON | Configuración de software y verificación de las conexiones internas de control de potencia, Modulo de control domótico CRESTRON. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo verificación del estado de los sistemas de control de potencia conectados a los diferentes dispositivos, verificación de soldaduras, conexiones, entradas y salidas de potencia y de control (no es necesaria una licencia de software) | GLB | 1 | 850000 | 850000 | 1700000 | 1700000 | 5850000 | 5850000
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 41112477 |  | 53420000 |  | 106071052
|  | IVA |  |  |  | 7811370.63 |  | 10149800 |  | 20153499.88
|  | TOTAL |  |  |  | 48923847.63 |  | 63569800 |  | 126224551.88

## Mediana
ÍTEM | Cotización 01_Sazrtech | Cotización 02_Aiwasony | Cotización 03_Stream NG | Mediana | Desviación estándar | Límite Inferior | Límite Superior | Promedio Podado
SEDE NACIONAL
1 | 805630 | 4165000 | 3604510 | 3604510 | 1469438.4828 | 2135071.5172 | 5073948.4828 | 3884755
2 | 487900 | 773500 | 2552550 | 773500 | 1118731.8628 | -345231.8628 | 1892231.8628 | 630700
3 | 416500 | 416500 | 464100 | 416500 | 27481.8728 | 389018.1272 | 443981.8728 | 416500
4 | 5150888.82 | 3451000 | 5267535 | 5150888.82 | 1016778.2238 | 4134110.5962 | 6167667.0438 | 5209211.91
5 | 1904000 | 2380000 | 3712800 | 2380000 | 937611.2627 | 1442388.7373 | 3317611.2627 | 2142000
6 | 1785000 | 1606500 | 1624350 | 1624350 | 98310.1343 | 1526039.8657 | 1722660.1343 | 1615425
7 | 654500 | 1666000 | 1423240 | 1423240 | 528050.7954 | 895189.2046 | 1951290.7954 | 1544620
8 | 1309000 | 1547000 | 1392300 | 1392300 | 120771.8096 | 1271528.1904 | 1513071.8096 | 1350650
9 | 1190000 | 1332800 | 402220 | 1190000 | 501160.0384 | 688839.9616 | 1691160.0384 | 1261400
10 | 1190000 | 1332800 | 402220 | 1190000 | 501160.0384 | 688839.9616 | 1691160.0384 | 1261400
11 | 1166200 | 1666000 | 1933750 | 1666000 | 389577.3575 | 1276422.6425 | 2055577.3575 | 1799875
12 | 7723100 | 6188000 | 21023730 | 7723100 | 8158453.4384 | -435353.4384 | 15881553.4384 | 6955550
13 | 6902000 | 8568000 | 3558100 | 6902000 | 2551350.0093 | 4350649.9907 | 9453350.0093 | 7735000
14 | 4998000 | 4522000 | 35477978.13 | 4998000 | 17736629.8226 | -12738629.8226 | 22734629.8226 | 4760000
15 | 3510498.81 | 2320500 | 1995630 | 2320500 | 797544.6901 | 1522955.3099 | 3118044.6901 | 2158065
SEDE CENTRO
1 | 805630 | 4165000 | 9538593.75 | 4165000 | 4405026.1529 | -240026.1529 | 8570026.1529 | 2485315
2 | 1535100 | 1785000 | 11229435 | 1785000 | 5526299.7502 | -3741299.7502 | 7311299.7502 | 1660050
3 | 2713200 | 4676700 | 5662020 | 4676700 | 1501206.5783 | 3175493.4217 | 6177906.5783 | 5169360
4 | 1808800 | 3808000 | 3712800 | 3712800 | 1127761.7715 | 2585038.2285 | 4840561.7715 | 3760400
5 | 690200 | 3451000 | 1732640 | 1732640 | 1394122.1182 | 338517.8818 | 3126762.1182 | 1211420
6 | 1166200 | 1725500 | 2552550 | 1725500 | 697470.9689 | 1028029.0311 | 2422970.9689 | 1445850
7 | 1011500 | 2023000 | 6961500 | 2023000 | 3183667.0288 | -1160667.0288 | 5206667.0288 | 1517250
TOTAL | 48923847.63 | 63569800 | 126224551.88 |  |  |  | Total | 59974796.91
SEDE | Cotización 01_Sazrtech | Cotización 02_Aiwasony | Cotización 03_Stream NG
Nacional | 39193217.63 | 41935600 | 84835013.13
Centro | 9730630 | 21634200 | 41389538.75

## Media Geométrica
ÍTEM | Cotización 01_Sazrtech | Cotización 02_Aiwasony | Cotización 03_Stream NG | Media Geométrica | Desviación estándar | Límite Inferior | Límite Superior | Media Geométrica Podada
SEDE NACIONAL
1 | 805630 | 4165000 | 3604510 | 2295438.2991 | 1799687.2456 | 495751.0535 | 4095125.5447 | 1704083.7395
2 | 487900 | 773500 | 2552550 | 987616.7903 | 1118731.8628 | -131115.0725 | 2106348.6531 | 614321.2922
3 | 416500 | 416500 | 464100 | 431797.9008 | 27481.8728 | 404316.028 | 459279.7736 | 416500
4 | 5150888.82 | 3451000 | 5267535 | 4540930.5008 | 1016778.2238 | 3524152.277 | 5557708.7245 | 5208885.4029
5 | 1904000 | 2380000 | 3712800 | 2562409.2034 | 937611.2627 | 1624797.9406 | 3500020.4661 | 2128736.7146
6 | 1785000 | 1606500 | 1624350 | 1670062.9999 | 98310.1343 | 1571752.8656 | 1768373.1341 | 1615400.3451
7 | 654500 | 1666000 | 1423240 | 1157766.3682 | 528050.7954 | 629715.5728 | 1685817.1637 | 1157766.3682
8 | 1309000 | 1547000 | 1392300 | 1412714.0393 | 120771.8096 | 1291942.2297 | 1533485.8489 | 1350007.6666
9 | 1190000 | 1332800 | 402220 | 860845.4778 | 501160.0384 | 359685.4394 | 1362005.5163 | 860845.4778
10 | 1190000 | 1332800 | 402220 | 860845.4778 | 501160.0384 | 359685.4394 | 1362005.5163 | 860845.4778
11 | 1166200 | 1666000 | 1933750 | 1554590.8968 | 389577.3575 | 1165013.5393 | 1944168.2543 | 1554590.8968
12 | 7723100 | 6188000 | 21023730 | 10015760.0437 | 8158453.4384 | 1857306.6053 | 18174213.4821 | 6913070.4322
13 | 6902000 | 8568000 | 3558100 | 5947815.9451 | 2551350.0093 | 3396465.9358 | 8499165.9544 | 4955603.5152
14 | 4998000 | 4522000 | 35477978.13 | 9290274.7323 | 17736629.8226 | -8446355.0903 | 27026904.555 | 4754046.2766
15 | 3510498.81 | 2320500 | 1995630 | 2533242.7533 | 797544.6901 | 1735698.0632 | 3330787.4434 | 2151943.1719
SEDE CENTRO
1 | 805630 | 4165000 | 9538593.75 | 3175009.2589 | 4405026.1529 | -1230016.894 | 7580035.4118 | 1831788.4567
2 | 1535100 | 1785000 | 11229435 | 3133605.1041 | 5526299.7502 | -2392694.6461 | 8659904.8542 | 1655340.9014
3 | 2713200 | 4676700 | 5662020 | 4157167.9757 | 1501206.5783 | 2655961.3974 | 5658374.554 | 3562137.3415
4 | 1808800 | 3808000 | 3712800 | 2946205.3568 | 1127761.7715 | 1818443.5853 | 4073967.1284 | 3760098.7221
5 | 690200 | 3451000 | 1732640 | 1604018.6623 | 1394122.1182 | 209896.5441 | 2998140.7805 | 1093557.5559
6 | 1166200 | 1725500 | 2552550 | 1725390.5678 | 697470.9689 | 1027919.5988 | 2422861.5367 | 1418547.8843
7 | 1011500 | 2023000 | 6961500 | 2424124.1924 | 3183667.0288 | -759542.8363 | 5607791.2212 | 1430477.0183
SUBTOTAL | 48923847.63 | 63569800 | 126224551.88 |  |  |  | Total | 50998594.6577
SEDE | Cotización 01_Sazrtech | Cotización 02_Aiwasony | Cotización 03_Stream NG
Nacional | 39193217.63 | 41935600 | 84835013.13
Centro | 9730630 | 21634200 | 41389538.75

## Promedio
ÍTEM | Cotización 01_Sazrtech | Cotización 02_Aiwasony | Cotización 03_Stream NG | Promedio | Desviación estándar | Límite Inferior | Límite Superior | Promedio Podado
SEDE NACIONAL
1 | 805630 | 4165000 | 3604510 | 2858380 | 1799687.2456 | 1058692.7544 | 4658067.2456 | 3884755
2 | 487900 | 773500 | 2552550 | 1271316.6667 | 1118731.8628 | 152584.8039 | 2390048.5295 | 630700
3 | 416500 | 416500 | 464100 | 432366.6667 | 27481.8728 | 404884.7939 | 459848.5395 | 416500
4 | 5150888.82 | 3451000 | 5267535 | 4623141.2733 | 1016778.2238 | 3606363.0496 | 5639919.4971 | 5209211.91
5 | 1904000 | 2380000 | 3712800 | 2665600 | 937611.2627 | 1727988.7373 | 3603211.2627 | 2142000
6 | 1785000 | 1606500 | 1624350 | 1671950 | 98310.1343 | 1573639.8657 | 1770260.1343 | 1615425
7 | 654500 | 1666000 | 1423240 | 1247913.3333 | 528050.7954 | 719862.5379 | 1775964.1287 | 1544620
8 | 1309000 | 1547000 | 1392300 | 1416100 | 120771.8096 | 1295328.1904 | 1536871.8096 | 1350650
9 | 1190000 | 1332800 | 402220 | 975006.6667 | 501160.0384 | 473846.6282 | 1476166.7051 | 1261400
10 | 1190000 | 1332800 | 402220 | 975006.6667 | 501160.0384 | 473846.6282 | 1476166.7051 | 1261400
11 | 1166200 | 1666000 | 1933750 | 1588650 | 389577.3575 | 1199072.6425 | 1978227.3575 | 1799875
12 | 7723100 | 6188000 | 21023730 | 11644943.3333 | 8158453.4384 | 3486489.8949 | 19803396.7717 | 6955550
13 | 6902000 | 8568000 | 3558100 | 6342700 | 2551350.0093 | 3791349.9907 | 8894050.0093 | 7735000
14 | 4998000 | 4522000 | 35477978.13 | 14999326.0433 | 17736629.8226 | -2737303.7793 | 32735955.866 | 4760000
15 | 3510498.81 | 2320500 | 1995630 | 2608876.27 | 797544.6901 | 1811331.5799 | 3406420.9601 | 2158065
SEDE CENTRO
1 | 805630 | 4165000 | 9538593.75 | 4836407.9167 | 4405026.1529 | 431381.7638 | 9241434.0696 | 2485315
2 | 1535100 | 1785000 | 11229435 | 4849845 | 5526299.7502 | -676454.7502 | 10376144.7502 | 1660050
3 | 2713200 | 4676700 | 5662020 | 4350640 | 1501206.5783 | 2849433.4217 | 5851846.5783 | 5169360
4 | 1808800 | 3808000 | 3712800 | 3109866.6667 | 1127761.7715 | 1982104.8951 | 4237628.4382 | 3760400
5 | 690200 | 3451000 | 1732640 | 1957946.6667 | 1394122.1182 | 563824.5484 | 3352068.7849 | 1211420
6 | 1166200 | 1725500 | 2552550 | 1814750 | 697470.9689 | 1117279.0311 | 2512220.9689 | 1445850
7 | 1011500 | 2023000 | 6961500 | 3332000 | 3183667.0288 | 148332.9712 | 6515667.0288 | 1517250
SUBTOTAL | 48923847.63 | 63569800 | 126224551.88 |  |  |  | Total | 59974796.91
SEDE | Cotización 01_Sazrtech | Cotización 02_Aiwasony | Cotización 03_Stream NG
Nacional | 39193217.63 | 41935600 | 84835013.13
Centro | 9730630 | 21634200 | 41389538.75

## Estimación del Presupuesto
DESRIPCIÓN | Mediana | Promedio | Media Geométrica
TOTAL | 59974796.91 | 59974796.91 | 50998594.6577

## Total Cotizaciones_Impuestos In
|  |  |  | Cotizacion 01_Sazrtech |  | Cotizacion 02_Aiwasony |  | Cotizacion 03_Stream NG
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS PARTES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y AUDIOVISUALES | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS | VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS | VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS | VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS | VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS | VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS
SEDE NACIONAL
1 | VIDEO PROYECTOR EPSON PRO L1100U - MARCA EPSON | Mantenimiento interno general de circuitos, verificación de soldaduras y lubricación general, cambio de lámpara, de ser necesario, (incluye suministro, instalación y limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura interna en tarjetas electrónicas, verificación de conexión interna y externa) | 1 | 805630 | 805630 | 4165000 | 4165000 | 3604510 | 3604510
2 | ASCENSOR ELÉCTRICO PARA VIDEO PROYECTOR | Reemplazo de las partes electromecánicas y electrónicas del ascensor de techo (Incluye desmonte y reinstalación, cambio de piezas, lubricación de piezas móviles, verificación de entradas y salidas de control remoto) | 1 | 487900 | 487900 | 773500 | 773500 | 2552550 | 2552550
3 | TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123 | Mantenimiento preventivo y correctivo, de ser necesario, de partes electromecánicas y electrónicas del módulo de control del telón. (incluye lubricación de partes móviles, verificación de conexiones de entrada y salida de control y de potencia. Mantenimiento general de sus partes internas) | 1 | 416500 | 416500 | 416500 | 416500 | 464100 | 464100
4 | 4x4 HDMI MATRIX SWITCHER ATLONA | Este dispositivo ha venido presentando fallas en su funcionamiento se requiere el suministro de una matriz para transmisión en vivo que controle hasta 4 cámaras PTZ, la referencia puede ser Feelworld L4, RGBlink Mini-Edge o Black Magic ATEM MINI PRO (incluye instalación, configuración, capacitación para el manejo del mismo y garantía). Este elemento es esencial y tiene como fin garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las proyecciones y transmisiones en vivo de los eventos que se llevan a cabo en el auditorio. La trasmisión en vivo permite tener cobertura y acercamiento con las poblaciones a nivel nacional e internacional y dar a conocer la gestión y procesos que se desarrollan en las actividades de la Defensoria del pueblo. | 1 | 5150888.82 | 5150888.82 | 3451000 | 3451000 | 5267535 | 5267535
5 | CABINAS DE SONIDO QSC LINE ARRAY KLA12 | Mantenimiento general de las cuatro (4) cabinas de sonido. (incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido). | 4 | 476000 | 1904000 | 595000 | 2380000 | 928200 | 3712800
6 | SUBWOOFER ACTIVO QSC KLA181 | Mantenimiento interno general de los tres (3) subwoofer (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | 3 | 595000 | 1785000 | 535500 | 1606500 | 541450 | 1624350
7 | MIXER DIGITAL 32 CANALES PRESONUS STUDIO | Mantenimiento de los componentes internos de la consola de sonido, verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia al igual que la configuración del sonido). | 1 | 654500 | 654500 | 1666000 | 1666000 | 1423240 | 1423240
8 | RACK PARA EQUIPOS DE SONIDO 19" 12U FRON | Mantenimiento de los componentes internos del RACK de sonido, haciendo una verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio, de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables. Realizar verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia al igual que la configuración del sonido). | 1 | 1309000 | 1309000 | 1547000 | 1547000 | 1392300 | 1392300
9 | MICROFONO DINAMICO SHURE CARDIOIDE | Mantenimiento preventivo de cuatro (4) micrófonos inalámbricos (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | 4 | 297500 | 1190000 | 333200 | 1332800 | 100555 | 402220
10 | MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA | Mantenimiento preventivo de cuatro (4) micrófonos inalámbricos de solapa (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | 4 | 297500 | 1190000 | 333200 | 1332800 | 100555 | 402220
11 | CABLES Y CONECTORES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO DE TODO EL SISTEMA | Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables (marquillados e identificación). | 1 | 1166200 | 1166200 | 1666000 | 1666000 | 1933750 | 1933750
12 | SISTEMA DE LUCES | Revisión y corrección del sistema de reflectores y luces del auditorio. Instalación de un sistema de luces dimerizables que se puedan configurar con un CONTROLADOR DMX OBEY 70 | 1 | 7723100 | 7723100 | 6188000 | 6188000 | 21023730 | 21023730
13 | SISTEMA DE LUCES DEL TECHO | Reparación y cambio de Led´s defectuosos de las luces Led del techo (incluye además alquiler de andamios especiales para su instalación). | 1 | 6902000 | 6902000 | 8568000 | 8568000 | 3558100 | 3558100
14 | UPS 10 KVA TRIFASICA | Reparación y mantenimiento del sistema de UPS NETION 10 KVA por presentar fallas en su funcionamiento. | 1 | 4998000 | 4998000 | 4522000 | 4522000 | 35477978.13 | 35477978.13
15 | Cámaras PTZ | Mantenimiento preventivo y reubicación de tres (3) cámaras PTZ | 3 | 1170166.27 | 3510498.81 | 773500 | 2320500 | 665210 | 1995630
SEDE CENTRO
1 | VIDEO PROYECTOR EPSON LITE PRO Z11005NL H6 - MARCA EPSON | Cambio de lámpara (incluye suministro, instalación y mantenimiento general desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura interna en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo) | 1 | 805630 | 805630 | 4165000 | 4165000 | 9538593.75 | 9538593.75
2 | VIDEO PROYECTOR EPSON LITE PRO Z11005NL H6 MARCA EPSON. VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON. VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON | Mantenimiento de Ttres (3) video proyectores (desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura internas en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo). | 3 | 511700 | 1535100 | 595000 | 1785000 | 3743145 | 11229435
3 | ALTAVOZ BI AMPLIFICADOR - MARCA: JBL ALTAVOZ BI-AMPLIFICADOR- MARCA: JBL RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC | Mantenimiento interno general de los seis (6) retornos, desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas. | 6 | 452200 | 2713200 | 779450 | 4676700 | 943670 | 5662020
4 | SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL- VRX932LAP12" | Mantenimiento interno general de las cuatro (4) torres de sonido, desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas | 4 | 452200 | 1808800 | 952000 | 3808000 | 928200 | 3712800
5 | MEZCLADORA DIGITAL QU-32 DE 38 ENTRADAS – MARCA ALLEN & HEATH | Mantenimiento de los componentes internos de la (1) consola de sonido, verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia). | 1 | 690200 | 690200 | 3451000 | 3451000 | 1732640 | 1732640
6 | CABLES Y CONECTORES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO DE TODO EL SISTEMA | Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables (marquillados e identificación). | 1 | 1166200 | 1166200 | 1725500 | 1725500 | 2552550 | 2552550
7 | SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO Y AUTOMATIZACIÓN – MARCA CRESTON | Configuración de software y verificación de las conexiones internas de control de potencia, Modulo de control domótico CRESTRON. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo verificación del estado de los sistemas de control de potencia conectados a los diferentes dispositivos, verificación de soldaduras, conexiones, entradas y salidas de potencia y de control (no es necesaria una licencia de software) | 1 | 1011500 | 1011500 | 2023000 | 2023000 | 6961500 | 6961500
|  | SUBTOTAL |  |  | 48923847.63 |  | 63569800 |  | 126224551.88

## Precio máximo determinado
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS PARTES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y AUDIOVISUALES | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS | VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
SEDE NACIONAL
1 | VIDEO PROYECTOR EPSON PRO L1100U - MARCA EPSON | Mantenimiento interno general de circuitos, verificación de soldaduras y lubricación general, cambio de lámpara, de ser necesario, (incluye suministro, instalación y limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura interna en tarjetas electrónicas, verificación de conexión interna y externa) | 1 | 3884755 | 3884755
2 | ASCENSOR ELÉCTRICO PARA VIDEO PROYECTOR | Reemplazo de las partes electromecánicas y electrónicas del ascensor de techo (Incluye desmonte y reinstalación, cambio de piezas, lubricación de piezas móviles, verificación de entradas y salidas de control remoto) | 1 | 630700 | 630700
3 | TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123 | Mantenimiento preventivo y correctivo, de ser necesario, de partes electromecánicas y electrónicas del módulo de control del telón. (incluye lubricación de partes móviles, verificación de conexiones de entrada y salida de control y de potencia. Mantenimiento general de sus partes internas) | 1 | 416500 | 416500
4 | 4x4 HDMI MATRIX SWITCHER ATLONA | Este dispositivo ha venido presentando fallas en su funcionamiento se requiere el suministro de una matriz para transmisión en vivo que controle hasta 4 cámaras PTZ, la referencia puede ser Feelworld L4, RGBlink Mini-Edge o Black Magic ATEM MINI PRO (incluye instalación, configuración, capacitación para el manejo del mismo y garantía). Este elemento es esencial y tiene como fin garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las proyecciones y transmisiones en vivo de los eventos que se llevan a cabo en el auditorio. La trasmisión en vivo permite tener cobertura y acercamiento con las poblaciones a nivel nacional e internacional y dar a conocer la gestión y procesos que se desarrollan en las actividades de la Defensoria del pueblo. | 1 | 5209211.91 | 5209211.91
5 | CABINAS DE SONIDO QSC LINE ARRAY KLA12 | Mantenimiento general de las cuatro (4) cabinas de sonido. (incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido). | 4 | 535500 | 2142000
6 | SUBWOOFER ACTIVO QSC KLA181 | Mantenimiento interno general de los tres (3) subwoofer (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | 3 | 538475 | 1615425
7 | MIXER DIGITAL 32 CANALES PRESONUS STUDIO | Mantenimiento de los componentes internos de la consola de sonido, verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia al igual que la configuración del sonido). | 1 | 1544620 | 1544620
8 | RACK PARA EQUIPOS DE SONIDO 19" 12U FRON | Mantenimiento de los componentes internos del RACK de sonido, haciendo una verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio, de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables. Realizar verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia al igual que la configuración del sonido). | 1 | 1350650 | 1350650
9 | MICROFONO DINAMICO SHURE CARDIOIDE | Mantenimiento preventivo de cuatro (4) micrófonos inalámbricos (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | 4 | 315350 | 1261400
10 | MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA | Mantenimiento preventivo de cuatro (4) micrófonos inalámbricos de solapa (Incluye desarmar, verificar impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas y calibración de sonido) | 4 | 315350 | 1261400
11 | CABLES Y CONECTORES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO DE TODO EL SISTEMA | Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables (marquillados e identificación). | 1 | 1799875 | 1799875
12 | SISTEMA DE LUCES | Revisión y corrección del sistema de reflectores y luces del auditorio. Instalación de un sistema de luces dimerizables que se puedan configurar con un CONTROLADOR DMX OBEY 70 | 1 | 6955550 | 6955550
13 | SISTEMA DE LUCES DEL TECHO | Reparación y cambio de Led´s defectuosos de las luces Led del techo (incluye además alquiler de andamios especiales para su instalación). | 1 | 7735000 | 7735000
14 | UPS 10 KVA TRIFASICA | Reparación y mantenimiento del sistema de UPS NETION 10 KVA por presentar fallas en su funcionamiento. | 1 | 4760000 | 4760000
15 | Cámaras PTZ | Mantenimiento preventivo y reubicación de tres (3) cámaras PTZ | 3 | 719355 | 2158065
SEDE CENTRO
1 | VIDEO PROYECTOR EPSON LITE PRO Z11005NL H6 - MARCA EPSON | Cambio de lámpara (incluye suministro, instalación y mantenimiento general desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura interna en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo) | 1 | 2485315 | 2485315
2 | VIDEO PROYECTOR EPSON LITE PRO Z11005NL H6 MARCA EPSON. VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON. VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON | Mantenimiento de Ttres (3) video proyectores (desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura internas en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo). | 3 | 553350 | 1660050
3 | ALTAVOZ BI AMPLIFICADOR - MARCA: JBL ALTAVOZ BI-AMPLIFICADOR- MARCA: JBL RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC | Mantenimiento interno general de los seis (6) retornos, desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas. | 6 | 861560 | 5169360
4 | SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12" SISTEMA DE POTENCIA JBL- VRX932LAP12" | Mantenimiento interno general de las cuatro (4) torres de sonido, desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas | 4 | 940100 | 3760400
5 | MEZCLADORA DIGITAL QU-32 DE 38 ENTRADAS – MARCA ALLEN & HEATH | Mantenimiento de los componentes internos de la (1) consola de sonido, verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia). | 1 | 1211420 | 1211420
6 | CABLES Y CONECTORES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO DE TODO EL SISTEMA | Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables (marquillados e identificación). | 1 | 1445850 | 1445850
7 | SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO Y AUTOMATIZACIÓN – MARCA CRESTON | Configuración de software y verificación de las conexiones internas de control de potencia, Modulo de control domótico CRESTRON. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo verificación del estado de los sistemas de control de potencia conectados a los diferentes dispositivos, verificación de soldaduras, conexiones, entradas y salidas de potencia y de control (no es necesaria una licencia de software) | 1 | 1517250 | 1517250
|  |  |  | TOTAL | 59974796.91