FORMATO — FACTOR TECNICO DE CALIDAD

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Dirección de la Entidad]

# [Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación No. [53100C0593 – H3 – 2025], en adelante el “Proceso de Contratación”

# Objeto:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS, SISTEMA DE BOMBEO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO DE LETICIA

Estimados señores:

Yo, [nombre del representante legal], identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [número], en calidad de representante legal de la empresa [nombre del oferente], Nit. [número], actuando en nombre propio y en representación de la empresa que represento, me permito manifestar, de manera libre, espontánea y bajo la gravedad de juramento, que:

De resultar adjudicatario comprometo, como parte del alcance del contrato y sin costo adicional para la Entidad, a otorgar una (1) capacitación teórico–práctica en el lugar de ejecución del contrato, conforme a lo indicado en la oferta económica y en las especificaciones técnicas, y a entregar el Plan de Mantenimiento correspondiente a la RCI.

La capacitación estará orientada al personal designado por la administración aeroportuaria, y deberá incluir, como mínimo:

- Operación correcta de los sistemas de bombeo y paneles de control de la RCI.

- Procedimientos de inspección diaria, semanal y mensual de bombas, válvulas, rociadores y detectores.

- Técnicas adecuadas de limpieza y conservación de los componentes de la RCI.

- Recomendaciones de seguridad para la manipulación de válvulas, pruebas de presión y caudal.

La Capacitación se caracterizará por:

- Ser impartida por personal técnico certificado y con experiencia comprobada en sistemas de protección contra incendios, conforme a NFPA, RETIE y NTC aplicables.

- Incluir material didáctico o manual digital adaptado a los equipos y componentes existentes en la RCI del aeropuerto.

- Tener una duración mínima de dos (2) horas.

- Generar un acta de asistencia con nombres, cargos y firmas de los participantes, que será entregada al supervisor del contrato junto con el contenido temático desarrollado y registro fotográfico de la actividad

Esta carta hace parte integral de nuestra propuesta y compromete a [nombre del oferente] a cumplir con las condiciones aquí descritas, en caso de resultar adjudicatarios del proceso.

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________

Nombre del Representante Legal	__________________________________

C. C. No.	_____________________ de _______________

Dirección 	_______________________________________

Correo electrónico	_______________________________________

Ciudad	_______________________________________

___________________________________________________

[Firma del Proponente o de su representante Legal]