## ITEMS CASA ATRAPASUEÑOS 2025
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras
LICITACIÓN PÚBLICA PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: Realizar las actividades de mantenimiento integral (Incluye trabajo en alturas), conservación, reparaciones locativas a la casa atrapasueños a cargo del ICBF Regional Putumayo, de acuerdo con el manual de mantenimiento establecido. |  | NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT DEL PROPONENTE:
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
NOTAS: 1. La presente propuesta económica: Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de bienes y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.. 2. Diligenciar únicamente las celdas en amarillo. 3. No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem. 4. El valor de la oferta deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. 5. El proponente debera presentar el valor de cada item en un numero entero sin decimales, cuando aplique el AIU con decimales, debera usar la formula en EXCEL de ""REDONDEAR"".
OBRA CIVIL | CASA ATRAPA SUEÑOS | Und | Cantidad | Precio unitario sin IVA incluido | Precio total IVA incluido
1 | PRELIMINARES
1.01 | REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTURCUTR A | UN | 1 | 0 | 0
1.02 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO) | M2 | 1 | 0 | 0
1.03 | DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (TIPO SANWICH) | M2 | 1 | 0 | 0
1.04 | DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL | M2 | 1 | 0 | 0
1.05 | RETIRO DE ANGEO EXISTENTE | M2 | 1 | 0 | 0
1.06 | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL | M2 | 1 | 0 | 0
1.07 | DESMONTE DE LUMINARIAS LED 60 X 60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V. | UN | 1 | 0 | 0
1.08 | ESMONTE DE LÁMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V. | UN | 1 | 0 | 0
1.09 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO | M2 | 1 | 0 | 0
1.1 | REVISION GENERAL ESTADO DE REJILLAS, MARCOS, PERSIANAS, PUERTAS (EN GENERAL), VENTANAS (EN GENERAL) | UND | 1 | 0 | 0
1.11 | RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION | UND | 1 | 0 | 0
1.12 | RETIRO DE VENTANAS EN GENERAL PARA INTERVENCION | UND | 1 | 0 | 0
1.13 | RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑANOS O EN MAL ESTADO | ML | 1 | 0 | 0
1.14 | RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE APARATOS SANITARIOS incluye orinales, inodoros, en caso de fractura, deteriroro o daño estructural. | UND | 1 | 0 | 0
1.15 | REVISIÓN DE SOBRECARGAS EN LÍNEAS ELÉCTRICAS incluye Inspección de posibles sobrecargas o fallas en el cableado, verificacion de calibres de conductores conforme al RETIE, medicion de corrientes, deteccion de puntos criticos de fallas, redistribucion de cargas o adecuaciones, asegurando funcionamiento correcto de las líneas eléctricas. | UND | 1 | 0 | 0
1.16 | DESMONTE DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES. | UND | 1 | 0 | 0
1.17 | DESMONTE DE TOMA CORRIENTE GFCI. | UND | 1 | 0 | 0
1.183 | DESMONTE DE LÁMPARAS MICKEY | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | ELEMENTOS EN CONCRETO
2.01 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL EN concreto (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales) | ML | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL ELEMENTOS EN CONCRETO |  |  |  | 0
3 | MAMPOSTERIA
3.01 | SELLADO DE FISURAS (SEGÚN DIAGNOSTICO) CON MORTERO EPOXICO | m2 | 1 | 0 | 0
3.02 | REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE COCNRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO | m2 | 1 | 0 | 0
3.03 | SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE FUNGICIDA TOTAL DE BLOQUES EN CONCRETO según manual de mantenimiento. | m2 | 1 | 0 | 0
3.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO | m2 | 1 | 0 | 0
3.05 | REPOSICION Y/O FIJACION DE BLOQUE (SEGÚN DIAGNOSTICO) SOLO SI SE DETECTAN SUELTOS O ROTOS | UN | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
4 | ACABADOS PISOS Y PAREDES
4.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | m2 | 1 | 0 | 0
4.02 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO) | ML | 1 | 0 | 0
4.03 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | m2 | 1 | 0 | 0
4.04 | ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES | m2 | 1 | 0 | 0
4.05 | APLICACIÓN DE HIDROFUGO SUPERFICIE DE GRES | m2 | 1 | 0 | 0
4.06 | REPARACION DE JUNTAS DE GRES (SEGÚN DIAGNOSTICO) | m2 | 1 | 0 | 0
4.07 | MANTENIMEINTO PISO CERAMICA TRAFICO 4 | m2 | 1 | 0 | 0
4.08 | PINTURA SOBRE MURO EXISTENETE INTERIOR INCLUYE RESANE CON O SIN ESTUCO incluye reparación de fisuras, grietas y desprendimiento de muros, (lijado, limpieza y reparación previa) aplicación de estuco fino a mano con llana | m2 | 1 | 0 | 0
4.09 | VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) | M2 | 1 | 0 | 0
4.1 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL ACABADOS PISOS Y PAREDES |  |  |  | 0
5 | ENCHAPE PISOS Y MUROS
5.01 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques | m2 | 1 | 0 | 0
5.02 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 45x45 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques. | m2 | 1 | 0 | 0
5.03 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques. | m2 | 1 | 0 | 0
5.04 | GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) | ML | 1 | 0 | 0
5.05 | GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) | ML | 1 | 0 | 0
5.06 | REPOSICIÓN DE TABLETA GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA, Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.) | M2 | 1 | 0 | 0
5.07 | REPOSICION DE GUARDAESCOBA EN GRES (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA, SEGÚN DIAGNOSTICO SI SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO) | ML | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL ENCHAPE PISOS Y MUROS |  |  |  | 0
6 | HIDROSANITARIO
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES) | ML | 1 | 0 | 0
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | ML | 1 | 0 | 0
6.03 | REVISIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS O DESPERFECTOS. Según diagnostico, de ser necesario, reparación o reemplazo inmediato de componentes afectados. | UND | 1 | 0 | 0
6.04 | SERVICIO DE SUCCIÓN CON VACTOR PARA AGUSA RESIDUALES incluye limpieza y remoción de residuos, lodos y obstrucciones en sistemas de alcantarillado, pozos sépticos, trampas de grasa y otras instalaciones sanitarias utilizando un camión especializado llamado Vactor | M3 | 1 | 0 | 0
6.05 | MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS incluyen la limpieza regular, la inspección y la eliminación adecuada de los residuos acumulados. | UND | 1 | 0 | 0
6.06 | MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS incluye inspecciones regulares, pruebas, limpieza y reparaciones necesarias, garantizar que el sistema esté siempre listo para detectar un incendio. | UND | 1 | 0 | 0
6.07 | MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos. | UND | 1 | 0 | 0
6.08 | MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y PULSADORES incluye inspecciones, pruebas, limpieza y, si es necesario, reemplazo de componentes. | UND | 1 | 0 | 0
6.09 | DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones. | UND | 1 | 0 | 0
6.1 | INSPECCION DE RED DE AGUAS LLUVIA ibncluye Revisión de la red de aguas lluvias desde las cubiertas hasta las salidas, asegurando que las cajas y tuberías estén libres de taponamientos. | ML | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL HIDROSANITARIO |  |  |  | 0
7 | APARATOS SANITARIOS
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH | UND | 1 | 0 | 0
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR | UND | 1 | 0 | 0
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES O TAPAS DE INODORO DAÑADAS incluye reposición de sifones, tapas de inodoro o accesorios (papeleras, jaboneras, barras etc.) deterioradas por uso o desgaste. | UND | 1 | 0 | 0
7.04 | MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES Y PAPELERAS Y GUIA DE MANTENIMIENTO DE ESPEJOS | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
8 | CUBIERTA
8.01 | MANTENIMEINTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION. | ML | 1 | 0 | 0
8.02 | INSPECCION DE NUCLEO AISLANTE REVISAR SI EXISTEN ZONAS XON ABOLLADURAS, GOLPES O PENETRACIONES QUE PUEDAN HABER EXPUESTO EL NUCLEO AISLANTE, SI ES ASI PROCEDER A SU SELLADO O REPARACION | M2 | 1 | 0 | 0
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANDWICH INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (SEGÚN DIAGNOSTICO) | M2 | 1 | 0 | 0
8.04 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | m2 | 1 | 0 | 0
8.05 | INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos. | UND | 1 | 0 | 0
8.06 | MANTENIMIENTO (MEMBRANA IMPERMEABLE PLACA LOSA) incluye Mantenimiento y/o aplicación del acabado de la membrana impermeable (SikaFill-12 Power), si se evidencian protuberancias, rasgados, roturas, fisurados u otros. Sustitución del recubrimiento elástico impermeable si se evidencia daños. | M2 | 1 | 0 | 0
8.07 | SELLADO DE GRIETAS (PLACA LOSA) mediante inspección, limpieza y aplicación de sellador elastomérico Sikaflex® Construction. Incluye suministro y aplicación de materiales. | ML | 1 | 0 | 0
8.08 | MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO. | M2 | 1 | 0 | 0
8.09 | IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL APLICAR IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO O MEMBRANA (SEGÚN DIAGNOSTICO ) | M2 | 1 | 0 | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 incluye accesorios para su correcta instalacion | ML | 1 | 0 | 0
8.11 | VERIFICACION DE PENDIENTES CONFRIMAR QUE LA PEDNIENTE DE LA VIGA CANAL PERMITE UN DRENAJE ADECUADO, SI HAY ESTANCAMIENTO, CONSIDERAR AJUSTES O LIMPIEZAS | M2 | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL CUBIERTA |  |  |  | 0
9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS) | ML | 1 | 0 | 0
9.02 | INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION | UND | 1 | 0 | 0
9.03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANAS EN ALUMINIO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMAS/PERSIANAS DEFECTUOSAS | UND | 1 | 0 | 0
9.04 | RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DETERIORADOS (TRONILLOS, SOPORTES) | UND |  | 0 | 0
9.05 | MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento) | UND | 1 | 0 | 0
9.06 | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA | M2 | 1 | 0 | 0
9.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO ) SOBRE VENTANAS | UND | 1 | 0 | 0
9.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalacion | M2 | 1 | 0 | 0
9.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS MICKEY incluye Reposición de lámpara de emergencia deteriorada por daño del cargador interno, sobrevoltaje o deformación estructural. | UND | 1 | 0 | 0
9.1 | CERRAMIENTO EXTERIOR CON MÓDULOS EN TUBERÍA H.G. DIAM=2”, CALIBRE 2 MM, CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, incluye pintura y anticorrosivo, h= 2,0 m | M2 | 1 | 0 | 0
9.11 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales, aplicación de anticorrosivo y esmalte según aplique) | UND | 1 | 0 | 0
9.12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METÁLICAS incluye Ajuste de bisagras, lubricación de mecanismos de cierre, revisión y ajuste de tornillería y pasadores | UND | 1 | 0 | 0
9.13 | APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN PUERTAS METÁLICAS Limpieza, lijado y aplicación de anticorrosivo en superficies metálicas | UND | 1 | 0 | 0
9.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0M. incluye tuberia, malla, angulos, platinas, tapas, pimtura anticorrosiva e instalacion de anclajes, nivelacion y acabado. | M2 | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE |  |  |  | 0
10 | MOBILIARIO EN MADERA, RH , MELAMINA
10.01 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO EN MADERA | UND | 1 | 0 | 0
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) gabinetes inferiores y superiores para cocina, incluye recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metalicos, bisagra, manijas, tornilleria,soporte, nivelacion, corte, sellado. | ML | 1 | 0 | 0
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS incluye Retiro de puertas deterioradas, suministro de nuevas puertas, recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metalicos, bisagra, manijas, tornilleria,soporte, nivelacion, corte, sellado. | UND | 1 | 0 | 0
10.04 | Suministro e instalación de bisagras y rieles de gaveta en caso de oxido o deterioro para el mobiliario de la cocina incluye elementos de fijación tornillos y anclajes. | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL MOBILIARIO EN MADERA, RH , MELAMINA |  |  |  | 0
11 | URBANISMO
11.01 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (incluye recorrido, remates, praderización, colección de tierra, deshierbado de zonas duras, deshierbado de vegetación en zonas verdes) | M2 | 1 | 0 | 0
11.02 | EMPRADIZACIÓN DE ZONAS EXTERIORES (incluye primera poda) | M2 | 1 | 0 | 0
11.03 | MANTENIMIENTO DE PODA EN ESPECIES ARBÓREAS | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL URBANISMO |  |  |  | 0
12 | MOBILIARIO URBANO
12.01 | MANTENIMIENTO DE MESONES GRANITO PULIDO incluye aplicación de selladores especializados en toda la superficie, esquinas, salpicadero y bordes inferiores | UND | 1 | 0 | 0
12.03 | MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y AVISOS (INCLUYE REVISIÓN DEL ESTADO DE INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CON DETERIORO DE LAS SEÑALES) | UND | 1 | 0 | 0
12.04 | MANTENIMIENTO DE MEDIDOR Y NICHO DE GAS (INCLUYE LIMPIEZA, Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS, Y REMPLAZO DE PIEZAS CON DETERIORO SEGÚN APLIQUE) | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 0
13 | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
13.01 | LIMPIEZA Y REPARACION DE LOS DESPERFECTOS QUE APAREZCAN EN LAS CAJAS DE INSPECCION A PIE DE BAJANTES DE PASO O SINFONICAS | UND | 1 | 0 | 0
13.02 | REVISION Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE ELEVACION | UND | 1 | 0 | 0
13.03 | SIMINISTRO DE ELEMNTOS AFECTADOS BOMBA DE ELEVACION (CONTACTOR Y UNION UNIVERSAL) | UND | 1 | 0 | 0
13.04 | REALIZAR UNA PRUEVA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONEMIENTO | UND | 1 | 0 | 0
13.05 | MANTENIEMIENTO DE CUNETAS EN CONCRETO | UND | 1 | 0 | 0
13.06 | MANTENIEMIENTO DE TANQUE AEREO EN PVC incluye eliminando sedimentos, verificando válvulas de retención, accesorios y asegurando el correcto flujo de agua. | UND | 1 | 0 | 0
13.07 | MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA incluye inspección de conexiones eléctricas, limpieza del motor, revisión de rodamientos, sellos mecánicos y pruebas de presión y funcionamiento. | UND | 1 | 0 | 0
13.08 | MANTENIEMINTO DE EQUIPO EYECTOR incluye revisión de válvulas, cámaras de vacío, limpieza interna y calibración, si aplica. | UND | 1 | 0 | 0
13.09 | LIMPIEZA DE TUBERIAS POR OBSTRUCCION | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  | 0
14 | INSTALACIONES ELECTRICAS
14.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W (tipo redonda, certificada RETILAP, IP 44 o superior). | UND | 1 | 0 | 0
14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V | UND | 1 | 0 | 0
14.03 | IMPLEMENTACIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS incluye Instalación de nuevas líneas independientes desde tablero principal, siguiendo normativa RETIE. Incluye suministro e instalacion de cableado calibre #12 AWG (min) para iluminación. (Según diagnostico.) | ML | 1 | 0 | 0
14.04 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN | UND | 1 | 0 | 0
14.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO según diagnostico. | UND | 1 | 0 | 0
14.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS O DOBLES. | UND | 1 | 0 | 0
14.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI. | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
15 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
15.01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS incluye Medición de parámetros eléctricos (tensión, carga, baterías), limpieza interna de tarjetas electrónicas, ventiladores, conexiones internas por técnico. | UND | 1 | 0 | 0
15.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA | UND | 1 | 0 | 0
15.03 | INSPECCIÓN DE SWITCH Y PUERTOS DE RED incluye vereificación del estado general del Switch (26 puertos y 2 en fibra), integridad de conectores, cableado y fijaciones. | UND | 1 | 0 | 0
15.04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA BARNES Y EL EQUIPO HIDROACUMULADOR. Incluye revisión de tablero de control de bombas y su mantenimiento. | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  | 22% |  | 0
IMPREVISTOS |  |  | 8% |  | 0
UTILIDAD (ANTES DE IVA) |  |  | 7% |  | 0
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD) |  |  | 19% |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 138.8% |  | 0
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA
La propuesta será rechazada cuando:
1. Algún ítem de la propuesta económica supere el precio techo estimado por el ICBF, supere los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad definido en el estudio de sector o cuando efectuadas las correcciones aritméticas la propuesta supere el presupuesto establecido. 2. Cuando algún ítem de la propuesta sea modificado o incluido un ítem no requerido 3. Cuando el proponente no oferte la totalidad de los servicios o elementos (ítem) descritos. 4. En el evento en que el proponente no indique ningún valor o indique cero (0) en algún ítems de la propuesta económica.
Firma del proponente
NOMBRE DEL PROPONENTE:
Fecha: