## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. CONTROLADOR DE TRÁFICO
1.1 |  |  |  | Mantenimiento, programación y puesta en marcha de equipo de control para funcionamiento de intersección semafórica no mayor a ocho (8) grupos vehiculares y/o ciclorutas y/o peatonales. | UND | 1 | 8500000 | 8500000
Subtotal | [7 empty] | 8500000
2. UPS Y PUESTA A TIERRA
2.1 |  |  |  | Suministro e Instalación del sistema de Respaldo UPS de 1 KVA con autonomía de 1 hora | UND | 1 | 1147500 | 1147500
2.2 |  |  |  | Suministro e Instalación de tierra electrica de protección para sobrecargas | UND | 1 | 615095 | 615095
Subtotal | [7 empty] | 1762595
3. SEMAFOROS
3.1 |  |  |  | Suministro e instalación semáforo vehicular tipo s1, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación mástil, tipo de iluminación a LED | UND | 4 | 4178386 | 16713544
3.2 |  |  |  | Suministro e instalación semáforo vehicular tipo s2, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación ménsula, tipo de iluminación a LED | UND | 3 | 4377862 | 13133586
Subtotal | [7 empty] | 29847130
4. POSTES
4.1 |  |  |  | Suministro e Instalación Poste Metálico Tipo T2 (Ménsula) Schedule 40 brazo de 4,5 m., fabricado en dos secciones con tubería A.N de 4" Y 3". | UND | 3 | 5934209 | 17802627
4.2 |  |  |  | Suministro e Instalación Poste Metálico Tipo T1 (Mástil) Schedule 40 DE 3,5 m., fabricado en una sección con tubería A.N de 4" | UND | 2 | 4548152 | 9096304
Subtotal | [7 empty] | 26898931
5. CABLEADO Y ACOMETIDA ELECTRICA
5.1 |  |  |  | Suministro e instalación de cable eléctrico 4X16 AWG para control de semaforos vehiculares, marcado para evitar vandalismo | UND | 151 | 15559 | 2349409
5.2 |  |  |  | Suministro e instalación de cable eléctrico 3X16 AWG para control de semaforos Peatonales, marcado para evitar vandalismo | UND | 127 | 12272 | 1558544
5.3 |  |  |  | Suministro e instalación de cable eléctrico 2X8 AWG para acometida, marcado para evitar vandalismo | UND | 70 | 26980 | 1888600
5.4 |  |  |  | Bajante de acometida telecomunicaciones para el controlador de Tráfico, 1 Tubo Galv 1 1/2" x 6m | UND | 1 | 1132739 | 1132739
Subtotal | [7 empty] | 6929292
6. OBRAS CIVILES
6.1 |  |  |  | Construcción base en concreto poste tipo T1 ó T2 (Incluye: excavación, concreto 3000 psi, fundida, Armadura y curva PVC 2¨). | UND | 5 | 1601596 | 8007980
6.2 |  |  |  | Construcción cajas de paso 50 X 50 h=80, con marco metálico y tapa en concreto. | UND | 6 | 1656577 | 9939462
6.3 |  |  |  | Construcción pedestal en concreto de 3000 psi 30x40x100 con dos ductos de 2". | UND | 1 | 1755000 | 1755000
6.4 |  |  |  | Construcción canalización anden concreto o adoquín, concreto de 3000 PSI (e=15 cm). Incluye tubería PVC de 2". Trafico Pesado | ML | 14.51 | 341591 | 4956485.41
6.5 |  |  |  | Perforación horizontal dirigida para tubería de 2" | ML | 20.4 | 478385 | 9759054
6.6 |  |  |  | Valla movil de 1.2 metros (Incluye suministro y transporte). | UND | 2 | 477224 | 954448
6.7 |  |  |  | Botada de material (Incluye Acopio y transorte) | UND | 1 | 600161 | 600161
6.8 |  |  |  | Señalización Vertical en las Intersección semaforizadas de 60 x 60 cms | UND | 3 | 363069 | 1089207
Subtotal | [7 empty] | 37061797.41
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 110999745.41
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 110999745.41
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 110999745.41
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 30%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :