|  | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | Código: FGN-AP07-F-7 Versión: 02 Página: 1 de 5 |
| --- | --- | --- |
|  | FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN |  |

GRUPO 2 PROTECCIÓN CORPORAL

| FICHA TÉCNICA No 01 |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | Nivel III; Nivel IV. 46181500 - Ropa de Seguridad; 46181533 - Batas Protectoras. 42131700 Prendas textil quirúrgicas; 42131702 - Batas de Cirugía. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Bata desechable antifluido. |
| Calidad | AAMI PB 70 Normas INVIMA |
| Generalidades | Elemento desechable en tela tratada para repeler líquidos o tela anti fluido, debe ser resistente a la penetración microbiana en seco y húmedo, sin desprendimiento de pelusa, resistencia a la ruptura en seco y húmedo, resistente a la tracción y pureza microbiológica y de partículas |
| Requisitos generales | Color azul oscuro, azul claro, verde oscuro, morado. << |
| Requisitos específicos | Tela resistente al desgarros y abrasiones. Tela ligera y traspirable. Manga larga con puño resortado o de rib que garantice el ajuste seguro. Con cierre posterior en el cuello alto y redondo, con velcro y en la cintura con lazo o cinta de amarre. NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia ofertada, así como la ficha técnica avalada por el fabricante o distribuidor de la marca que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica, de no estar publicada estos podrán ser allegado de manera digital junto con la propuesta. Imagen de referencia |
| Empaque y rotulado | Empaque individual, distribuidos por color en los siguientes porcentajes: Tallas M 20% L 40% XL 40% - Empaque original de fábrica. Compra Sostenible con el medio ambiente - Los elementos deben ser, entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. - Especificar mediante oficio al supervisor del contrato como se debe realizar la correcta separación y disposición final del equipo o consumibles, una vez finalizada su vida útil, especificando la clase de residuos peligrosos con la que deba ser etiquetado, en caso que aplique. - En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad del bien o producto |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PRESENTACIÓN: La entrega final de las unidades podrá ser en caja |