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	FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN
	



GRUPO 2 PROTECCIÓN CORPORAL 

	FICHA TÉCNICA No 01

	Clasificación del bien o servicio 
	

	Nivel III
	Nivel IV

	46181500 - Ropa de Seguridad
	46181533 - Batas Protectoras 

	42131700 Prendas textil quirúrgicas
	42131702 - Batas de Cirugía





	Nombre Comercial del Bien o Servicio  
	
 Bata desechable antifluido.



	Calidad
	
AAMI PB 70 
Normas INVIMA



	Generalidades 
	
Elemento desechable en tela tratada para repeler líquidos o tela anti fluido, debe ser resistente a la penetración microbiana en seco y húmedo, sin desprendimiento de pelusa, resistencia a la ruptura en seco y húmedo, resistente a la tracción y pureza microbiológica y de partículas



	Requisitos generales
	
Color azul oscuro, azul claro, verde oscuro, morado.

<<

	Requisitos específicos
	
Tela resistente al desgarros y abrasiones.
Tela ligera y traspirable.
Manga larga con puño resortado o de rib que garantice el ajuste seguro.
Con cierre posterior en el cuello alto y redondo, con velcro y en la cintura con lazo o cinta de amarre.

NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia ofertada, así como la ficha técnica avalada por el fabricante o distribuidor de la marca que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica, de no estar publicada estos podrán ser allegado de manera digital junto con la propuesta.
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	Empaque y rotulado
	
Empaque individual, distribuidos por color en los siguientes porcentajes:

Tallas  
M 20%
L 40%
XL 40%

· Empaque original de fábrica.

Compra Sostenible con el medio ambiente

· Los elementos deben ser, entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.

· Especificar mediante oficio al supervisor del contrato como se debe realizar la correcta separación y disposición final del equipo o consumibles, una vez finalizada su vida útil, especificando la clase de residuos peligrosos con la que deba ser etiquetado, en caso que aplique.

· En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad del bien o producto



	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

PRESENTACIÓN: La entrega final de las unidades podrá ser en caja
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