## Formulario Oferta Económica
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Formulario Propuesta económica
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
LICITACIÓN PÚBLICA No. 70007782
Mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | PR. UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Conductos
1.1 | Suministro transporte e instalación de conductos en Lámina Rígida de Poliisocianurato. Conductos de paneles de espuma rígida de poliisocianurato de 35kg/m3 de densidad, de 30mm de espesor, revestidos en ambas caras con una cubierta de aluminio de 60 micrones y conductos en material de Poliisocianurato. | m2 | 1
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Conductos metálicos en lamina de acero galvanizada, incluye lámina, refuerzos, uniones, aletas deflectoras, compuertas de balanceamiento, anclajes, sellamiento, desperdicio, andamios, equipos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Conductos rectangulares en lámina. | kg | 1
1.3 | Suministro, transporte e instalación de tuberia para exhosto de 6" - 8", incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Hasta calibre 10 | mt | 1
2 | Damper
2.1 | Suministro transporte e instalación de damper 8” x 9” | un | 1
2.2 | Suministro transporte e instalación de damper 12” x 14” | un | 1
2.3 | Suministro transporte e instalación de damper 12” x 17” | un | 1
2.4 | Suministro transporte e instalación de damper 12” x 22” | un | 1
3 | Difusores de alta inducción
3.1 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares. 6” x 6” 4 Vías, cualquier color según necesidad | un | 1
3.2 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares. 6” x 9” 4 Vías, cualquier color según necesidad | un | 1
3.3 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares. 6” x 12” 4 Vías, cualquier color según necesidad | un | 1
3.4 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares. 9” x 9” 4 Vías, cualquier color según necesidad | un | 1
3.5 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares. 9” x 12” 4 Vías, cualquier color según necesidad | un | 1
3.6 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares 9” x 15” 4 Vías, cualquier color según necesidad | un | 1
3.7 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares 9” x 18” 4 Vías, cualquier color según necesidad | un | 1
3.8 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares 12” x 12” 4 Vías , cualquier color según necesidad | un | 1
3.9 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares 12” x 15” 2 Vías , cualquier color según necesidad | un | 1
3.10 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares. 12” x 15” 4 Vías , cualquier color según necesidad | un | 1
3.11 | Suministro transporte e instalación de Difusores rectangulares 15” x 15” 4 Vías , cualquier color según necesidad | un | 1
4 | Rejas de aire
Rejas de distribución
4.1 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 6” x 6” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.2 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 6” x 9” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.3 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 6”x12” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.4 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 9” x 9” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.5 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 9”x12” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.6 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 9”x15” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.7 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 9”x18” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.8 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 12”x12” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.9 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 12”x15” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.10 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 15”x15” , cualquier color según necesidad | un | 1
4.11 | Suministro transporte e instalación de rejas de distribución 18”x18” , cualquier color según necesidad | un | 1
Rejillas de aire exterior
4.12 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 6"x6", cualquier color según necesidad | un | 1
4.13 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 6"x10" , cualquier color según necesidad | un | 1
4.14 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 6"x12", cualquier color según necesidad | un | 1
4.15 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 8"x12", cualquier color según necesidad | un | 1
4.16 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 10"x12", cualquier color según necesidad | un | 1
4.17 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 12"x12", cualquier color según necesidad | un | 1
4.18 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 12"x18", cualquier color según necesidad | un | 1
4.19 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 12"x24" , cualquier color según necesidad | un | 1
4.20 | Suministro transporte e instalación de rejillas de aire exterior y retorno 18"x18" , cualquier color según necesidad | un | 1
4.21 | suministro e instalación de Rejilla de 14"x14" con damper , cualquier color según necesidad | un | 1
4.22 | suministro e instalación de Rejilla de 18"x24" con damper , cualquier color según necesidad | un | 1
4.23 | suministro e instalación de Rejilla de 20"x20" con damper , cualquier color según necesidad | un | 1
4.24 | suministro e instalación de Rejilla de 24"x24" con damper , cualquier color según necesidad | un | 1
5 | Sistema de insonorización
5.1 | Suministro, transporte e instalación de paneles absorbentes en material de lana mineral de roca resitente a la humedad, incluye el panel, marco y la tela absorbente para instalación de lugar humedo | m2 | 1
5.2 | Suministro, transporte e instalación de sistema duct liner para aislamiento acustico de ducto de Aire Acondicionado, incluye metro cuadrado de sistema Duct Liner, Pines autoadhesivos, destape y sellamiento de ducto en mano de obra necesaria | m2 | 1
5.3 | Sellamiento entre ductos y paredes de cuarto tecnico para UMA, incluye el material sellante aislante a ruido aproximadamente 3m2, cierre en revoque y pintura necesaria para el perfecto funcionamiento de los paneles aislantes | Gl | 1
5.4 | Suministro e instalación de paneles absorbentes 1" tapizados en tela Acutex PTL 25 para paredes. | m2 | 1
5.5 | Suministro e instalación de paneles Acumad ref10 fabricado en madera melamínica perforada según especificaciones acústicas. | m2 | 1
5.6 | Suministro e instalación de puerta acústica con silenciadores disipativos. Dimensiones 1*2,07m, construida en acero CR y acabado con pintura al horno. Incluye fubra de vidrio de alta densidad y marco de piso. | un | 1
6 | Cajas de volumen variable
6.1 | Suministro transporte e instalación de Caja de volumen variable del tipo de estrangulación C.V.V. Inalámbricas desde 150 cfm hasta 989 cfm. - Incluye termostato digital programable de zona y actuador. | un | 1
6.2 | Suministro transporte e instalación de Caja de volumen variable del tipo de estrangulación C.V.V. Inalámbricas desde 990 cfm hasta 2840 cfm c- Incluye termostato digital programable de zona y actuador. | un | 1
6.3 | Suministro transporte e instalación de Caja de volumen variable del tipo de estrangulación C.V.V. Inalámbricas desde 2841 cfm hasta 5300 cfm. - Incluye termostato digital programable de zona y actuador. | un | 1
6.4 | Suministro transporte e instalación de Caja de volumen variable del tipo de estrangulación C.V.V. Inalámbricas desde 5301 cfm hasta 7000 cfm. - Incluye termostato digital programable de zona y actuador. | un | 1
7 | Filtros de aire
7.1 | Instalación y suministro de Filtros de aire de retorno MERV 8 o de similares especificaciones. de las siguiente medidas: (15 1/4" x 19"x 1 3/4"), (16”x24 ½”x1 ¾”), (16”x15 5/8”x1 ¾”). (24 3/4" x 18 ½” x 1 1/2"), ( 24 7/8” x 15 3/4”x1 ¾”), (24 7/8”x 15 7/8”x1 7/8”), Hasta 19 ¾”x18 ½”x1 ¾”), ), (25” x 15”x7/8”), (24 ½”x19 7/8”x7/8”), (24 ½”x19 ¾”x1”), (24 ½”x15 ¾”x1 ¾”), ( 24 ½”x15 ¾”x1 7/8”), (24 ¾”x15 ¾”x1 ¾”), ( 24 7/8””x15 ¾”x1 7/8”)>Inlcuye ajustes necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 1
8 | UMA
8.1 | Suministro transporte e instalación de Unidad manejadora de aire, la cual incluye Válvulas PICV y valvulas on /off: UMA #S2 - 5900 cfm, incluye Identificación de equipos y sistemas | un | 1
8.2 | Suministro transporte e instalación de Unidad manejadora de aire, la cual incluye Válvulas PICV y valvulas on /off: UMA #S2 - 7230 cfm incluye Identificación de equipos y sistemas | un | 1
8.3 | Suministro transporte e instalación de Unidad manejadora de aire, la cual incluye Válvulas PICV y valvulas on /off: U.M.A #203 - 12820 cfm incluye Identificación de equipos y sistemas | un | 1
8.4 | Suministro transporte e instalación de Unidad manejadora de aire, la cual incluye Válvulas PICV y valvulas on /off: U.M.A #101-10210 cfm incluye Identificación de equipos y sistemas | un | 1
8.5 | Suministro transporte e instalación de Bases para UMA en Ángulos, Incluye materiales necesarios, anclajes, antivibratorios, mano de obra, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1
9 | Plenum
9.1 | Suministro transporte e instalación de Plenum de descarga y/o retorno metálico aislado interiormente en fibra de vidrio para U.M.A's entre 2.500 cfm hasta 7.000 cfm | un | 1
9.2 | Suministro transporte e instalación de Plenum de descarga y/o retorno metálico aislado interiormente en fibra de vidrio para U.M.A's entre 7.001 cfm hasta 12.000 cfm | un | 1
10 | Equipos
10.1 | Suministro transporte, instalación y programación de Variador de frecuencia para automatización de equipos electricos/electromecanicos, con minimo IP20, teclado y pantalla, indicador de estados, trifasico hasta 480V 60Hz, hasta 15HP, de entradas analogas y digitales programables, entradas de seguridad, salidas a rele y analogas, con sistema de comunicación minomo BACnet y/o Modbus. | un | 1
10.2 | Suministro transporte e instalación de Selector de 0 a 3 posiciones, monofasico o trifasico, con enclavamiento o llave de seguridad | un | 1
10.3 | Suministro, transporte e intalación de Caja de ventilación, marca S&P, modelo CDAFH2-12/12, el cual incluye un ventilador centrífugo de doble oído DA compuerta de inspección de facil apertura, incluyen filtros en aluminio lavables de 24x24x2” y prefiltros plisados de 24x24x2, transmisión por poleas. DESCARGA HORIZONTAL, fabricación en lámina galvanizada, no incluye pintura. Altura estandar: 120 cm. NO INCLUYE INTERRUPTOR, Caudal: 3500 C.F.M., RPM: 1250, MOTOR 2.0 HP 1800 RPM TRIFASICO 220/440V. NORMA IEC. ACCESORIOS:- MERV-8-1 - 24X24X2 x 2 | un | 1
10.4 | Suministro, transporte e Instalación de Moto ventiladores para evaporador interno CAVA marca KRAF | un | 1
10.5 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de equipo Cassete de 24000 btu/h hasta 48000 btu/h hidronico. incluye: red de refrigeración hasta 20 metros, acometida eléctrica hasta 10 metros, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
10.6 | Suministro, transporte, instalación y puesta apunto de equipo de aire acondicionado tipo central 15tr, r 410 a, 220 vacople de ducteria en lamina calibre 24 x m2,red de refrigeración hasta 20 metros,acometida eléctrica hasta 10 metros,carga de refrigerante 410 a, base para unidad condensadora, nitrógeno, oxigeno, acetileno, deshidratación con vacío, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento inlcuido preostato | un | 1
10.7 | Suministro transporte e instalación de unidad condensadora SAMSUNG 220 V COOLING ONLY 24.000 BTU o de similiar especificacion incluye: red de refrigeración hasta 20 metros, acometida eléctrica hasta 10 metros, carga de refrigerante 410a, base para unidad condensadora, nitrógeno, oxigeno, acetileno, deshidratación con vacío, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento inlcuido preostato | un | 1
10.8 | Suministro tarnsporte e Instalación de unidad condensadora SAMSUNG 220 V COOLING ONLY 36.000 BTU o de similar especificacion incluye: red de refrigeración hasta 20 metros, acometida eléctrica hasta 10 metros, carga de refrigerante 410a, base para unidad condensadora, nitrógeno, oxigeno, acetileno, deshidratación con vacío, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento. inlcuido preostato | un | 1
10.9 | Suministro transporte e instalación de unidad condensadora SAMSUNG 220 V COOLING ONLY 48.000 BTU o de similar especificacion incluye: red de refrigeración hasta 20 metros, acometida eléctrica hasta 10 metros, carga de refrigerante 410a, base para unidad condensadora, nitrógeno, oxigeno, acetileno, deshidratación con vacío, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento. inlcuido preostato | un | 1
10.10 | Suministro transporte e Instalación de CASSETTE circular 360° 24000 BTU incluye: condensadora, valvula de control , bomba para drenaje, 20 metros, acometida eléctrica hasta 10 metros, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, refrigerante 410a mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
10.11 | Suministro transporte e instalación de CASSETTE circular 360° 36000 BTU incluye: condensadora, valvula de control , bomba para drenaje, 20 metros, acometida eléctrica hasta 10 metros, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
10.12 | Suministro transporte e Instalación de CASSETTE circular 360° 48000 BTU incluye: condensadora, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
10.13 | Suministro, transporte e instalación de unidad hidrónica tipo Mini Split de 12000 a 48000 BTU. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: red de refrigeración hasta 20 metros, acometida eléctrica hasta 10 metros, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
10.14 | Suministro transporte e instalación de Unidad ventiladora desde 2250 hasta 3490 cfm, tipo comercial para uso interior con ventilador cewntrifugo LAU Americano Forward Curved, motro 1.5 hp 1750 rpm 3F/60/220/440V IE3, Trasmision y Filtro. | un | 1
10.15 | Suministro transporte e instalación de Unidad ventiladora desde 1500 hasta 2500 cfm, tipo comercial para uso interior con ventilador centrifugo, motro 3VEL 1EJE 1HP 1075rpm 1F/208/230V, acople directo. Incluye portafiltro y filtro. | un | 1
10.16 | Suministro, transporte, instalación y puesta apunto de mini split de 18000 btu/h hasta 48000 btu/h para trabajo con refrigerante ecológico r-410a, 220 v. incluye :red de refrigeración hasa 20 metros,carga de refrigerante 410a,base para unidad condensadora ,nitrógeno, oxigeno, acetileno, deshidratación con vacío,drenaje,accesorios de cobre y soldadura,mano de obra.obras civiles (perforación, resane, pintura). sistema de control y demas elementos necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
10.17 | Suministro, transporte e instalación de Transformador desde 40 VA hasta 75 VA, (110V- 220V)-24VAC. Inlcuye Puesta en marcha del control. | un | 1
10.18 | Suministro, transporte e instalación de Termostato de bulbo remoto, digital, compatible para uso con electrovalvula sistema variable. Incluye: conexiones flexibles y puesta en marcha del control. | un | 1
10.19 | Suministro e Instalación de Capacitor marcha30-50uf para 220V o 440V | un | 1
10.20 | Suministro, transporte e instalación de motor ventilador 220V 1HP, 1100rpm para equipo de UMA | un | 1
10.21 | Suministro, transporte, instalación y puesta apunto de equipo de aire acondicionado tipo central 5tr, r 410 a, 220V acople de ducteria en lamina calibre 24 x m2,red de refrigeración hasta 20 metros,acometida eléctrica hasta 10 metros,carga de refrigerante 410 a, base para unidad condensadora, nitrógeno, oxigeno, acetileno, deshidratación con vacío, drenaje, accesorios de cobre y soldadura, mano de obra. Obras civiles (perforación, resane, pintura). Sistema de control y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento inlcuido preostato. | un | 1
10.22 | Programador Horario 110v-220v / Display LCD, Contacto 1NO/1NC | un | 1
10.23 | Suministro, transporte e instalación de electrovalvula de control propocional de rapida conmutacion, protocolo de coumunicación Bacnet o Modbus, actuador de 2 vías con retorno por resorte de alta temperatura 1 1/2", 24VCA / rosca interna / 39.6 GPM | un | 1
10.24 | Suministro, transporte e instalación de electrovalvula de control propocional de rapida conmutacion, protocolo de coumunicación Bacnet o Modbus, actuador de 2 vías con retorno por resorte de alta temperatura 2", 24VCA / rosca interna / 90 GPM | un | 1
10.25 | Suministro, transporte e instalación de electrovalvula de control propocional de rapida conmutacion, protocolo de coumunicación Bacnet o Modbus, actuador de 2 vías con retorno por resorte de alta temperatura 2", 24VCA / rosca interna / 120 GPM | un | 1
10.26 | Suministro, transporte e instalación de electrovalvula de control propocional de rapida conmutacion, protocolo de coumunicación Bacnet o Modbus, actuador de 2 vías con retorno por resorte de alta temperatura 2", 24VCA / rosca interna / 76 GPM | un | 1
10.27 | Sumunistro e instalación de Sensor de flujo de agua 1/2 "a 3", caudal según tuberia del sistema a instalar / solo se contempla la instalacion fisica, no incluye instalacion de control | un | 1
10.28 | Suministro e instalación de Manometro de glicerina 0-50Psi de 4.5" | un | 1
10.29 | Suministro e instalación de Termometro de columna Industrial 2" | un | 1
10.30 | Suministro transporte e instalación de bomba para agua residual 15HP 686gm H=12m, trifásica 440VAC. Incluye conexión y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 1
10.31 | Servicio de lavado de tanque. Incluye vactor para descarga de agua residuales. | un | 1
10.32 | Suministro transporte e instalación de bomba de condensado mini o maxi orange. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | un | 1
10.33 | Suministro e instalación de video proyector laser LCD de 5200 lummens | un | 1
10.34 | Suministro e instalación de procesador de audio y control core 110F | un | 1
10.35 | Suministro e instalación de licencia QSC UCI Core 110 | un | 1
10.36 | Suministro e instalación de licencia qsc Scripting Core 110 | un | 1
10.37 | Suministro e instalación de parlante QSC colgante negro AD-P SUB-BK | un | 1
10.38 | Suministro e instalación de amplificador QSC flexible 4CH | un | 1
10.39 | Suministro e instalación de matrix atlona HDMI | un | 1
10.40 | Suministro e instalación de extensor wallplate atlona HDBASET | un | 1
10.41 | Suministro e instalación de Extender Atlona para pared HDMI USB | un | 1
10.42 | Suministro e instalación de cable Kramer HDMI-HDMI | un | 1
10.43 | Suministro e instalación de switch de red niveo administrable poe | un | 1
10.44 | Suministro e instalación de acondicionador Furman 9 salidas 15 amp | un | 1
10.45 | Suministro e instalación de micrófono doble inalámbrico Shure BLX288&PG58 | un | 1
10.46 | Suministro e instalación de micrófono doble de solapa combo inalámbrico Shure BLX188/CVL-H9 | un | 1
10.47 | Suministro e instalación de conversor IP a contacto seco | un | 1
10.48 | Suministro e instalación de caja expansora de control serial. | un | 1
10.49 | Programación para sistema audio y video. Incluye programación de core, integración con matriz de video y pantalla touch, diseño de interfaz gráfica, puesta a punto y calibración del sistema de audio, control y video. (Inlcuye todos auditorios intervenidos en la ejecución del contrato) | un | 1
10.51 | Suministro, transporte e instalacion de Heliocentrifugo salient te 2000, 3 velocidades, a 220V. | un | 1
10.52 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de sistema piso techo inverter, condensadora multiproposito (horizontal-vertical) de 5tr / 60000 btu/h para trabajo con refrigerante ecológico r-410a, 220 v. incluye :red de refrigeración hasta 20 metros,acometida eléctrica hasta 10 metros,carga de refrigerante 410a,base para unidad condensadora,nitrógeno, oxigeno,acetileno,deshidratación con vacío,drenaje,accesorios de cobre y soldadura,mano de obra.obras civiles (perforación, resane, pintura). sistema de control y demas elementos necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
10.53 | Suministro, trasporte e instalacion de Poste de fibra monolitico de 8 metros de 510kgf .(PRFV) con divisas. incluye la botada de escombros y excavación | un | 1
10.54 | Suministro , transporte e instalacion de percha completa norma RA4-001 , RA4-002, RA4-003,RA4-004 incluye accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento según RETILAP | un | 1
10.55 | Suministro , transporte e instalacion de UPS trifasica online de 30 kVA con bypass integrado, factor de potencia 1, protección contra sobre temperatura, sobrecarga, 208/120V cortocircuito, inversor de alta frecuencia, rectificador, incluye conexiónes, baterias, programación y puesta en marcha. | un | 1
11 | Tuberia y accesorios AA
Tuberia acero
11.1 | Suministro transporte e instalación tubería de agua helada incluye aislamiento térmico y recubrimiento en acero inoxidable grafado de 0.7mm de espesor 1" | m | 1
11.2 | Suministro transporte e instalación tubería de agua helada incluye aislamiento térmico y recubrimiento en acero inoxidable grafado de 0.7mm de espesor 1 1/4” | m | 1
11.3 | Suministro transporte e instalación tubería de agua helada incluye aislamiento térmico y recubrimiento en acero inoxidable grafado de 0.7mm de espesor 1 1/2” | m | 1
11.4 | Suministro transporte e instalación tubería de agua helada incluye aislamiento térmico y recubrimiento en acero inoxidable grafado de 0.7mm de espesor 2” | m | 1
11.5 | Suministro transporte e instalación tubería de agua helada incluye aislamiento térmico y recubrimiento en acero inoxidable grafado de 0.7mm de espesor 2 1/2” | m | 1
11.6 | Suministro transporte e instalación tubería de agua helada incluye aislamiento térmico y recubrimiento en acero inoxidable grafado de 0.7mm de espesor 3” | m | 1
11.7 | Suministro transporte e instalación tubería de agua helada incluye aislamiento térmico y recubrimiento en acero inoxidable grafado de 0.7mm de espesor 4” | m | 1
Codos
11.8 | Suministro transporte e instalación de codos de 1" | un | 1
11.9 | Suministro transporte e instalación de codos de 1 1/4” | un | 1
11.10 | Suministro transporte e instalación de codos de 1 1/2” | un | 1
11.11 | Suministro transporte e instalación de codos de 2” | un | 1
11.12 | Suministro transporte e instalación de codos de 2 1/2” | un | 1
11.13 | Suministro transporte e instalación de codos de 3” | un | 1
11.14 | Suministro transporte e instalación de codos de 4” | un | 1
Válvulas
11.15 | Suministro transporte e instalación de valvulas de drenaje rápido 1” | un | 1
11.16 | Suministro transporte e instalación de valvulas de drenaje rápido 1 1/4” | un | 1
11.17 | Suministro transporte e instalación de valvulas de drenaje rápido 1 1/2” | un | 1
11.18 | Suministro transporte e instalación de valvulas de bola de 1" | un | 1
11.19 | Suministro transporte e instalación de valvulas de bola de 1 1/4” | un | 1
11.20 | Suministro transporte e instalación de valvulas de bola de 2” | un | 1
11.21 | Suministro transporte e instalación de valvulas de bola de 2 1/2” | un | 1
11.22 | Suministro transporte e instalación de valvulas de mariposa de 1 1/4" | un | 1
11.23 | Suministro transporte e instalación de valvulas de mariposa de 1 1/2” | un | 1
11.24 | Suministro transporte e instalación de valvulas de mariposa de 2" | un | 1
11.25 | Suministro transporte e instalación de valvulas de mariposa de 2 1/2” | un | 1
11.26 | Suministro transporte e instalación de valvulas de mariposa de 3” | un | 1
11.27 | Suministro transporte e instalación de valvulas de mariposa de 4” | un | 1
11.28 | Suministro transporte e instalación de Válvulas 2 vías on/off 1" | un | 1
Tees
11.29 | Suministro transporte e instalación de T de 1"ø-1"ø-1"ø | un | 1
11.30 | Suministro transporte e instalación de T de 1 1/4” - 1 1/4” - 1 1/4” | un | 1
11.31 | Suministro transporte e instalación de T de 3"ø-3"ø-3"ø | un | 1
11.32 | Suministro transporte e instalación de T de 4” - 4” - 4” | un | 1
Transiciones
11.33 | Suministro transporte e instalación de transición de 1"ø-1/2"ø | un | 1
11.34 | Suministro transporte e instalación de transición de 1 1/2"ø-1 1/4"ø | un | 1
11.35 | Suministro transporte e instalación de transición de 2” - 1 1/4” | un | 1
11.36 | Suministro transporte e instalación de transición de 2 1/2"ø-2"ø | un | 1
11.37 | Suministro transporte e instalación de transición de 3"ø-1"ø | un | 1
11.38 | Suministro transporte e instalación de transición de 3"ø-2"ø | un | 1
11.39 | Suministro transporte e instalación de transición de 3"ø-2 1/2"ø | un | 1
11.40 | Suministro transporte e instalación de transición de 4” - 1 1/4" | un | 1
11.41 | Suministro transporte e instalación de transición de 4"ø-1 1/2"ø | un | 1
11.42 | Suministro transporte e instalación de transición de 4” - 2" | un | 1
11.43 | Suministro transporte e instalación de transición de 4” - 3” | un | 1
Tuberia PVC
11.44 | Suministro transporte e instalación de tubería PVC 3/4" hidráulica. Incluye materiales necesarios, anclajes, mano de obra, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1
11.45 | Suministro transporte e instalación de tubería PVC 1" hidráulica. Incluye materiales necesarios, anclajes, mano de obra, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1
11.46 | Suministro e instalación de tubería PVC 1-1/2" hidráulica. Incluye materiales necesarios, anclajes, mano de obra, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1
11.47 | Suministro transporte e instalación de tubería PVC 2" hidráulica. Incluye materiales necesarios, anclajes, mano de obra, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m | 1
Y joint
11.48 | Suministro transporte e instalación de Y JOINT unidad 4422T. Incluye materiales necesarios, anclajes, mano de obra, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1
11.49 | Suministro transporte e instalación de Y JOINT para aire acondicionado cualquier medida o sistema. Incluye materiales necesarios, anclajes, mano de obra, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | un | 1
Tuberia cobre
11.50 | Suministro, transporte e Instalación de tuberia rigida en CU L 1-1/8" | un | 1
11.51 | Suministro, transporte e Instalación de tuberia rigida en CU L 5/8" | m | 1
11.52 | Suministro, transporte e Instalación de tuberia rigida en CU L 3/8" | m | 1
11.53 | Suministro, transporte e Instalación de tuberia rigida en CU L 3/4" | m | 1
11.54 | Suministro, transporte e Instalación de tuberia rigida en CU L 1/2" | m | 1
11.55 | Suministro, transporte e Instalación de tuberia rigida en CU L 1/4" | m | 1
Polipropileno
11.56 | Suministro, transporte e instalacion de tuberia en polipropileno 2 1/2" | m | 1
11.57 | Suministro, transporte e instalacion de Adaptador macho polipropileno 2 1/2" | un | 1
11.58 | Suministro, transporte e instalacion de codo polipropileno 2 1/2" | un | 1
11.59 | Suministros, transporte e instalación de Union de polipropileno 2 1/2" | un | 1
12 | Bandas
12.1 | suministro transporte e instalacion de Bandas para unidades manejadoras de aire Incluye alineacion y ajustes necesarios. | un | 1
13 | Baterias
13.1 | Suministro, transporte e instalación de bateria 8D 1400Ah, 12 VDC para planta eléctrica, incluyendo todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 1
13.2 | Suministro e instación de baterías de 12V 5A-H, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los modulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
13.3 | Suministro e instación de baterías de 12V 7.5A-H, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los modulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
13.4 | Suministro, transporte e instalación de cargador de bateria de 5A a 12VDC para trabajo pesado, incluye las conexiones necesarias para su correcto funcionamiento. | un | 1
13.5 | Suministro e estación de baterías de 12V 55A-H, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los módulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
13.6 | Suministro e instalación de baterías de 12V 120AH, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los módulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
13.7 | Suministro e instalación de baterías de 12V 9AH, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los módulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
13.8 | Suministro e instalación de baterías de 12V 26AH, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los módulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
13.9 | Suministro e instalación de baterías de 12V 12AH, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los módulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
13.10 | Suministro e instalación de baterías de 12V 45AH, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los módulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
13.11 | Suministro e instalación de baterías de 12V 24AH, selladas y no reparables. Incluye limpieza interna de los módulos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
14 | Mantenimiento preventivo y correctivo
14.1 | Pareja de Electricistas, incluye herramienta menor y equipos de alturas de ser necesario acorde a especificaciones técnicas | dia | 1
14.2 | Mantenimiento preventivo de equipos CAVA, incluye mantenimiento de CAVA marca KRAF, 6 refrigeradoras horizontales y una congeladora horizontal para baterías, se incluye solamente el mantenimiento preventivo y la medición de variables e informe de funcionamiento. | un | 1
14.3 | Balanceamiento sistema de aire acondicionado (CFM y Temperatura), incluye medición en rejillas de CFM y T°, regulación de CVV cuando aplique y damper, verificación de funcionamiento de termostato y control, aplica por piso | Global | 1
14.4 | Suministro, transporte e instalación de aislamiento en Yumbolon 10mm | m2 | 1
14.5 | Desmonte de equipos en cuartos técnicos por cada unidad manejadora de aire. Incluye desmonte de: bombas , tuberia de agua helada en el cuarto tecnico y accesorios, ductos de salilda de aire, instalaciones electricas y disposición final de elementos retirados, material peligroso o materiales especiales. | un | 1
14.6 | Desmonte de ductería, difusores, equipos y demas elementos del sistema de aire acondicionado diferente a cuartos y disposicion final de material peligroso o materiales especiales. De todo lo desmontado y dispuesto durante el plazo de ejecución del contrato. (Cobro por equipo o metro desmontado) | Global | 1
14.7 | Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado de expansión directa incluye evaporadora y condensadora desde doce mil (12.000) BTU en adelante, Incluye lavado de serpentin, desincrustación, peinado de radiador, revision del sisttema eléctrico incluido motor (electrico, fisico y mecanico), control , presiones y carga de refrigerante R22, R410a, segun el caso y reporte de estado (El cargue de refrigerante se cobra con su respectivo item), revisión de estado de compresor en su parte fisica, mecanica y electrica, asi como el motor ventilador, cambio de forros termicos en lineas a condensador, limpieza en drenaje de evaporador a presion, corregir goteras en evaporador, revisión de drenajes y bombas, y reporte del estado final del sistema. | un | 1
14.8 | Suministro, transporte e Instalación Aspa ventilador de Condensación Chiller YCAL0080EC28X | un | 1
14.9 | Mantenimiento preventivo de los FANCOIL que incluye Sopleteado con aire a presión y limpieza de evaporador con químicos aprobados. Sopleteado con aire a presión y limpieza de condensador con químicos aprobados. Limpieza de filtros. Limpieza de drenaje de condensado. Inspección mecánica y eléctrica del equipo, capacitores, contactores motores y ventiladores. Pruebas de:Presión, voltaje, caída de tensión , amperaje y temperaturas. El evaporador es lavado con coil cleaner ecológico.El condensador es lavado con fast cleaner y reporte del estado final del sistema. | un | 1
14.10 | Mantenimiento preventivo y puesta en operación de los Extractores o inyectores de aire hasta 15 HP. Incluye revision de parte electrica, control, limpieza, y lubricación de partes mecánicas y reporte del estado final del sistema. | un | 1
14.11 | Mantenimiento preventivo de difusores y/o rejillas. Incluye limpieza, revision de flujo y temperatura de aire con valor de CFM y Temperatura, ajuste de celosia cuando aplique y ajustes necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
14.12 | Mantenimiento preventivo de Unidad manejadoras, casettes, piso techo, centrales, ventana, paquete o split tipo hidrónico desde 9.000BTU hasta 600.000 BTU. Incluye limpieza y lavado de equipo y componentes (limpieza de cuarto cuando sea Unidad manejadora), revision de bomba, bandas, poleas, serpentin, valvula de control, ventilador, aspas, revisión de instrumentación, filtros, drenajes, bandeja, motor, purgas, parte eléctrica y control. | un | 1
14.13 | Mantenimiento mecánico y ajuste general de UMAS en los siguientes elementos: ( Rodamientos, y cambios de chumaceras referencia (YAR203 pedestal, Eje 2.3/16, (SY507YAR203 pedestal, Eje 1.7/16), (SY 1,7/16 Pedestal), (SY 2,3/16 Pedestal) segun el caso, aislante térmico , tornillería, eje si aplica y Balanceo). Incluye ajuste de vibraciones, cambio de Blower si se requiere y limpireza con desengrasante Industrial. | un | 1
14.14 | Mantenimiento preventivo y operación de UNIDAD CHILLER. Hasta 80 toneladas de refigeración. Incluye: Revisión y calibaracion del sistema eléctrico y control (ajustes, enclavamientos, switches, aislamiento, sensores, etc), carga de refrigerante, revision y carga de lubricante, revisión y calibracion de temperaturas, caudal de agua helada entrada y retorno, presiones de alta y baja, revisión y limpieza del intercambiador de calor y de todo el sistema (serpentines, drenaje,etc), ajuste de piezas, remoción de oxido, niveles de fluidos, Informe del estado actual. | un | 1
14.15 | Suministro transporte e instalación de cilindro por 30 libras de refrigerante R22. inlcuye medidas de presion y ajustes de fugas. | un | 1
14.16 | Mantenimiento preventivo de UPS hasta 4 KVA. Incluye limipeza, ajuste de conexiones, revisión de baterías, ventiladores y demas elementos para su currecto funcionamiento | un | 1
14.17 | Mantenimiento preventivo de UPS mayor a 4 KVA hasta 15 kva. Incluye limipeza, ajuste de conexiones, revisión de baterías, ventiladores y demas elementos para su currecto funcionamiento. | un | 1
14.18 | Mantenimiento preventivo de UPS de 20 KVA. Incluye limipeza, ajuste de conexiones, revisión de baterías, ventiladores y demas elementos para su currecto funcionamiento. | un | 1
14.19 | Mantenimiento preventivo de UPS de 30 KVA hasta 40 kva. Incluye limipeza, ajuste de conexiones, revisión de baterías, ventiladores y demas elementos para su currecto funcionamiento. | un | 1
14.20 | Mantenimiento preventivo de UPS de 41 a 50 kVA Incluye limipeza, ajuste de conexiones, revisión de baterías, ventiladores y demas elementos para su currecto funcionamiento. | un | 1
14.21 | Mantenimiento preventivo de planta diesel de 160 kva hasta 680 kva. incluye limpieza, refrigerante, aceite, filtros de aceite y combustible, verificación de estado, medición de variables elecricas, de planta y baterias, limpieza baterias, limpieza de contactores y carcaza, lubricación, organización, pruebas en vacio, nivel de combustible, drenajes, y detección de fallas posibles. | un | 1
14.22 | Suministro, transporte y llenado de ACPM | gal | 1
14.23 | Suministro, transporte e instalación de tarjeta electrónica para mantenimiento correctivo equipos de aire acondicionado | un | 1
14.25 | Desmonte, reparación y puesta en operación de motor puerta tipo Lift, incluye trabajo de eliminación de la soldadura actual, reparación y carga de resortes, engrase y reparaciones de cadena necesarios para su buen funcionamiento | un | 1
14.26 | Suministro, transporte e instalación de Cantonera eléctrica, incluye el equipo de cantonera, recibidor metálico, empaques y demás accesorios necesarios | un | 1
14.27 | Mantenimiento preventivo de puerta eléctrica levadiza que incluye: limpieza y lubricación de rieles, motor, ejes resortes, cadena y/o guaya, bisagras, ruedas y piñones. Ajuste de topes, tensión de cadena, finales de carrera, tornillos, tuercas y ruedas. | un | 1
14.28 | Mantenimiento preventivo de puerta eléctrica articulada lateral que incluye: limpieza y lubricación de rieles, motor, cadena y/o guaya, bisagras, ruedas y piñones. Ajuste de topes, tensión de cadena, finales de carrera, tornillos, tuercas y ruedas. | un | 1
14.29 | Mantenimiento preventivo de puerta eléctrica levadiza PB2-High Lift que incluye: limpieza y lubricación de rieles, motor, ejes resortes, cadena y/o guaya, bisagras, ruedas y piñones. Ajuste de topes, tensión de cadena, finales de carrera, tornillos, tuercas y ruedas. | un | 1
14.30 | Mantenimientos preventivo de puerta vehicular tipo corredera 1.50 alto X 6.00 ancho electrica incluye: limpieza y lubricación de correa dentada, riel, motor, ruedas y piñones. Ajuste de topes, tensión de correa dentada, finales de carrera, tornillos, tuercas ,ruedas y puntos de soldadura para su optimo funcionamineto(en caso de requerirse). | un | 1
14.31 | Suministro, transporte e instalación o cambio de base para sensores de final de carrera, fabricada en angulo de 1 1/2" x 3/16", con el mismo color de la base del motor y pintura anticorrosiva. Incluye desmonte de la base existente, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
14.32 | Suministro, transporte e instalación o cambio de par de ruedas en hierro galvanizado de 4" con doble rodamiento para puerta eléctrica corrediza. Incluye desmontes, base en hierro gavanizado en V, pintura antocorrosiva del mismo color de la puerta, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.33 | Suministro, transporte e instalación o cambio de sistema de control para puerta eléctrica corrediza. Incluye desmontes, variador de 1HP tipo sinamics V20 o equivalente, indicadores visuales de apertura y cierre de la puerta, parada, muletilla, relevos, sensores de restricción de cierre, caja metáliza en pintura electrostática para alojar los elementos de control y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.34 | Suministro, transporte e instalación o cambio de interruptor de posición tipo Osiswitch ref XCKP2118P16 con cuerpo de plastico con palanta y roldana termoplastica, entrada de cable roscada para ISO M16x1,5 con contacto bipolar NC+NA. Ruptura brusca e interruptor de plastico. Medidas 31x30x65mm. Incluye desmonts y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.35 | Suministro, transporte e instalación de sistema de desbloqueo manual para motor de puerta eléctrica corrediza, que permita desacoplar el motor del sistema de arraste de la puerta. Incluye buje en bronce fosforado, eje con cuña de bloqueo, manzana de tracción, resorte de acople al piñon, palanca de accionamiento con su respectivo eje, pintura antocorrosiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | un | 1
14.36 | Suministro, transporte e instalación o cambio de bisagra ovaladas en calibre 14 en hierro galvanizado para puerta levadiza. Incluye desmonte de bisagras existentes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.37 | Suministro, transporte e instalación o cambio de bisagra ovaladas en calibre 16 en hierro galvanizado para puerta levadiza. Incluye desmonte de bisagras existentes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.38 | Suministro, transporte e instalación o cambio de bisagra rectangular con cuatro perforaciones en calibre 14 en hierro galvanizado para puerta levadiza PB2-High Lift. Incluye desmonte de bisagras existentes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.39 | Suministro, transporte e instalación o cambio de guaya para puerta levadiza. Incluye desmontes, guaya de 1/8"de diametro x 3 metros de altura, soportes y elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.40 | Suministro, transporte e instalación o cambio de rodamiento de 2" recubierto con su respectivo eje para puerta levadiza. Incluye desmontes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.41 | Suministro, transporte e instalación de sensor fotoelectrico tipo BX700-DFRTd o equivalente para puerta corrediza. Incluye cableado, ductería y todos elementos necesarios para su correcto fucionamiento. | un | 1
14.42 | Reparación y ajuste de riel de piso para puerta corrediza. Incluye soldadura, anclaje con pernos, calzas (de ser necesario) y todos elementos necesarios para su correcto fucionamiento. | un | 1
14.45 | Suministro, transporte e instalación o cambio de botonera industrial tipo lift-master de tres pasos, cerrar, abrir, parar para puerta. Incluye desmontes, conexiones, cableado y todos elementos necesarios para su correcto fucionamiento. | un | 1
14.46 | Suministro, transporte e instalación o cambio de motorreductor sinfín corona 90 grados de 1 HP con relación 30:1. Motor trifásico 220V. Incluye desmontes | un | 1
14.48 | Suministro, transporte e instalación de aislamiento térmico para tubería, codos, tees, bridas, union | m | 1
14.49 | Suministro, transporte e instalacion de Kit de traccion de ejes, piñones y bujes | un | 1
14.50 | Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de electroimán de 500 libras ,incluye una fuente de poder, anclaje del electroimán y gato. | un | 1
14.51 | Mantenimiento Preventivo y correctivo por cada motobomba del sistema de bombeo para agua potable, aguas lluvias y sistema de aire acondicionado (independiente del sistema). INCLUYE: mantenimieto motobombas hasta 15 HP 3 Ø, mantenimieto de tablero electrico y de control. mantenimiento de todo el sistema mecánico y electrico, entre otros medicion de variables, lubricación, verificación fisica y puesta en funcionamiento, incluye accesorios, elementos necesarios e informe de diagnostico. | un | 1
14.52 | Mantenimiento Preventivo y correctivo por cada motobomba del sistema de bombeo para agua potable, aguas lluvias y sistema de aire acondicionado (independiente del sistema). INCLUYE: mantenimieto motobombas mayores a 15 HP 3 Ø, mantenimieto de tablero electrico y de control. mantenimiento de todo el sistema mecánico y electrico, entre otros medicion de variables, lubricación, verificación fisica y puesta en funcionamiento, incluye accesorios, elementos necesarios e informe de diagnostico. | un | 1
14.53 | Mantenimiento Correctivo- Cambio de elementos de desgaste de bombas hidráulicas hasta 15 HP. Incluye Rodamientos, sello, empaque y kit de impulsores | un | 1
14.54 | Mantenimiento Correctivo- Cambio de elementos de desgaste de bombas hidráulicas Mayores a 15HP. Incluye Rodamientos, sello, empaque y kit de impulsores | un | 1
14.55 | BOBINADO DE MOTOR ENTRE 1 HP A 10 HP. Incluye mantenimiento de rodamientos, reperación de eje, pintada de carcaza y base, reemplazo de toda la tornillería, de terninales de conexión y pruebas de banco. | un | 1
14.57 | Balanceo dinámico y chequeo de extractor centrífugo de aire industrial | un | 1
14.58 | Acompañamiento Ingeniero electricista y profesiones afines según solicitud. Incluye maniobras requeridas en subestación, plantas electricas y equipos especializados electricos y/o electromecanicos, incluye equipos especiales según aplique. | hora | 1
14.59 | Prueba de acidez, estado del refrigerante y aceite | un | 1
14.60 | Pareja de Stanby Electricistas disponible para sedes externas, incluye herramienta menor y equipos de alturas. | dia | 1
14.61 | Pareja de Standby de aires acondicionados, incluye herramienta menor y equipos de alturas. | dia | 1
14.62 | Recolección, transporte y disposición final en bodega de los residuos de chatarra, cableado y demas elementos de los sistemas electricos y electromecanicos generados en la obra (Valor por día) | Gl | 1
14.63 | Mantenimiento preventivo de UPS mayores a 50KVA y hasta 60 kVA. Incluye limipeza, ajuste de conexiones, revisión de baterías, ventiladores y demas elementos para su currecto funcionamiento. | un | 1
14.64 | Mantenimiento preventivo de UPS de 60KVA o superior. Incluye limipeza, ajuste de conexiones, revisión de baterías, ventiladores y demas elementos para su currecto funcionamiento. | un | 1
14.65 | Mantenimiento preventivo de UPS de 80KVA o superior. Incluye limipeza, ajuste de conexiones, revisión de baterías, ventiladores y demas elementos para su currecto funcionamiento. | un | 1
14.66 | Desmonte de instalaciones eléctricas por metro cuadrado; incluye el demonte de tubería, acometida, parlantes, salidas eléctricas, (tomacorrientes e interruptores) y elementos de sujeción | m2 | 1
14.67 | Mantenimiento electrónico tarjetas condensadoras vrf, incluye desmonte e instalación de las tarjetas, desconexión de comunicación, solenoides, válvula de expansión, desconexión de cables de potencia en tarjetas, desmonte de panel frontal principal, para llegar a panel secundario para el mantenimiento adecuado de Pcb Tarjeta Inverter, compresores, Pcb Tarjeta inverter ventiladores, Tarjeta main y Tarjeta de activación Solenoide y carter. | un | 1
14.68 | Suministro transporte e instalación de Tanque metálico de diafragma de 100LTS. Incluye sellos y pruebas de presurización, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
14.69 | Sumistro transporte e instalación de Termistor. | un | 1
14.70 | Suministro e instalación de tarjeta de motor ícaro bft la puerta corredizo reto vehicular original del motor, incluye capacitor bft italiano, mantenimiento preventivo de puerta vehicular, correcta limpieza, lubricación y ajustes generales. | un | 1
14.71 | Mantenimiento preventivo del sistema de Perifoneo de la estación de bomberos de San Antonio de Prado. | un | 1
14.72 | Suministro, transporte e instalación, modificación de puertas exteriores con panel de poliuretano inyectado de alta densidad ( Panel sandwich ).Puerta # 5 Campo Valdez | un | 1
14.73 | Mantenimiento preventivo del sistema de Perifoneo de la estación de bomberos de Campo Valdes | un | 1
14.74 | Mantenimiento preventivo del sistema de Perifoneo de la estación de bomberos de Floresta | un | 1
14.75 | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo de MOVA. | un | 1
14.76 | Mantenimiento correctivo a Chiller en Mova. | un | 1
14.77 | Mantenimiento correctivo de Chiller del Edificio Carré. | un | 1
14.78 | Suministro, transporte e instalación de chumaceras americanas para puerta vehicular | un | 1
14.79 | Suministro, transporte e instalación de kit de Brazos | un | 1
14.80 | Programación de procesador de audio. | un | 1
14.81 | Suministro transporte, retiro e instalacion y programacion de microfono MC-100 | un | 1
14.82 | Suministro, transporte e instalación, modificación de puertas exteriores con panel de poliuretano inyectado de alta densidad ( Panel sandwich ).Puerta # 4 Campo Valdez | un | 1
14.83 | Suministro, transporte retiro e instalación de cerradura Peatonal eléctrica marca Yale y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 1
15 | Redes eléctricas
15.1 | Suministro e instalacion de tuberia pvc Ø 3/4" por piso y/o muro para la red de energia normal, desde el tablero ppal a otros tableros, incluyendo obra civil, botada de materiales, excavacion y/o demolicion, lleno y/o resane, pega pvc, curvas adaptadores y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. | m | 1
15.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1-1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.4 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.5 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.6 | Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada Ø 1" en poste de concreto y fibra de vidrio para el bajante de red telefonica o acometidad incluye cinta bandit, hebillas, curva pvc, boquilla,uniones y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. | m | 1
15.7 | Suministro, transporte e instalación de BANDEJA PORTACABLE tipo Malla de 20X5,4 cm, gavanizada. certificada por el Cidet, Incluye soporte peldaño o mensula, varilla roscada, anclajes y demás accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. | m | 1
15.8 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 20 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.9 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 30 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.10 | Suministro e instalación de canaleta metálica SIN división de 12x5 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, o red de energía regulada, o red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.11 | Suministro e instalación de canaleta metálica doble división de 12x5 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.12 | Suministro e instalación de ducto metálico de 40x8 centímetros . Incluye escalerilla interna, tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.13 | Suministro e instalación de bandeja portacables semipesada de 40 x8 cm. Incluye curvas, reducciones , te"T",platinas de unión, soportes tipo peldaño o similar para la fijación, espárragos y/o pernos de expansión, obra civil, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.14 | Suministro e instalación de bajante metalico doble división de 10x10 centímetros . Incluye tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de voz y datos, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.15 | Suministro e instalación de ducto metálico de 20x8 centímetros. Incluye escalerilla interna, tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.16 | Suministro e instalación de ducto metálico de 10x8 centímetros. Incluye escalerilla interna, tapa clip y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, anclaje, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
15.17 | Suministro transporte e instalación de tubería PVC de 1". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 1
15.18 | Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada Ø 1" en pared, incluye cinta bandit, hebillas, curva pvc, boquilla,uniones y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. | m | 1
15.19 | Suministro e instalacion de Coraza Americana de 3/4" a 1" demás accesorios necesarios para su instalación. | m | 1
15.20 | Suministro e Instalación de Tubería metalica galvanizada IMC de 3/4". Incluye fijacion, marcación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | 1
16 | Cajas tableros de circuitos, gabinetes y racks
16.1 | Suministro transporte e instalación de caja de paso de 30x30x10 cms,con chapa, lamina calibre 18 USG, fondo de madera, para la red de voz y datos empotrada en muros, incluye la botada de escombros, y elementos necesarios para su normal funcionamiento. | un | 1
16.2 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 15X15X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | un | 1
16.3 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5 de sobreponer con tapa atornillada, para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones tipo metálico con lamina calibre 20 USG con fondo metálico y pintura electrostática .Incluye accesorios y elementos de sujeción para su correcta instalación. | un | 1
16.4 | Suministro, transporte e instalación de caja metálica galvanizada de 4"x4" y / PVC para empotrar con tapa lisa para energía, sonido, imagen y/o telecomunicaciones en lámina calibre 20 USG . Incluye accesorios para su instalación. | un | 1
16.5 | Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico tipo NTQ-CP 5H,225 Amperios ,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.6 | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico tipo NTQ-424, 225 Amperios ,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.7 | Suministro, transporte e instalación de tablero de 18 circuitos trifásico tipo NTQ-418TSQ, 4H,225 Amperios ,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.8 | Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos Bifasico tipo NTQ-412TSQ, 4H,225 Amperios ,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.9 | Suministro e instalación de Caja 2x4" de Sobreponer. Para alojar tomacorriente levitón doble o toma. | un | 1
16.10 | Suministro transporte e instalación de gabinete para interior de1,6x0.9x0.4 mts, TMS-ML 630- 10-500/5 3F, Equipado con: totalizador industrial tipo caja moldeada entre 300 amperios hasta 600 amperios de 65KA, contador electrónico, transformadores de corriente Tipo ventana 400/5, 3 Fases,5 Hilos segun descripcion , con barrajes en cobre electrolítico con una pureza de 99%(electroplateado) segun norma ASTMB187 ASTM110 DE 630 Amperios, proteccion principal y doce protecciones derivadas tipo industrial entre 30 amperios hasta 250 amp, con barrajes en cobre electrolítico con una pureza de 99%(electroplateado) segun norma ASTMB187 ASTM110 DE 630 Amperios ,barra de neutro y tierra de 630 Amperios. | un | 1
16.11 | Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos Bifasico, 4H,125 Amperios ,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.12 | Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tipo NTQ-CP 5H,225 Amperios ,208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero, obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.13 | Suministro e instalación de Rack abierto de piso, 210x60x60 cm, Incluye, multitoma de 5 salidas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | un | 1
16.14 | Suministro, transporte e instalación de organizador de cables vertical doble 15x15. Incluye accesorios de fijación. | un | 1
16.15 | Suministro transporte e instalación de frente muerto en acrilico, de 3mm, para tableros ml, incluye elementos de fijacion , todos los elementos necesarios para su normal funcionamiento. | un | 1
16.16 | Suministro, transporte e instalación de tablero de baja tensión para el control y protección de UMAS en los cuartos tecnicos, incluye, pulsadores de arranque y parada, indicador de arranque y emergencia, barrajes y protecciones de control | un | 1
16.17 | Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico tipo NTQ, 225 Amperios con espacio para totalizador ,208/120 voltios, lamina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.18 | Suministro e instalación de tablero de 18 circuitos trifásico tipo NTQ, 225 Amperios con espacio para totalizador ,208/120 voltios, lamina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.19 | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico tipo NTQ, 225 Amperios con espacio para totalizador ,208/120 voltios, lamina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.20 | Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico tipo NTQ, 225 Amperios con espacio para totalizador ,208/120 voltios, lamina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.21 | Suministro, transporte e instalación de DPS Tipo I+II para instalación en tablero principal de 300Amp. Incluye DPS Tipo I+II, riel din, frenos, terminales, cable N°8 para conexiones, código de colores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
16.22 | Suministro, transporte e instalación de gabinete electrico , fabricado en lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra. Incluye gabinete en lamina cold rolled cal 18, pintura electrostatica dimensiones 150x70x30 cm, interruptor industrial 3x40A, Peine trifásico de 63Amp, Protecciones monopolares tipo riel, riel Din, canaleta ranurada, borneras de conexión, ventiladores, termostato, DPS TIPO I+II y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
16.23 | Suministro transporte e instalación de contactor lovato BF09 10A 220V. Incluye todo lo necesario para su adecuada instalación | un | 1
16.24 | Suministro e instalación de gabinete para medidor trifasico vertical empotrado, con espacio para totalizador. 220/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67 | un | 1
16.25 | Suministro, transporte e Instalación de Tablero Bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador | un | 1
16.26 | Suministro, transporte e Instalación de Tablero Monofásico de 6 circuitos con tapa barraje de 75 Amperios de sobreponer | un | 1
17 | Salidas de energía e iluminación
17.1 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA TOMACORRIENTE Y CLAVIJA DE SEGURIDAD, 30A, L5-30R, 2 polos y tierra, 127 V, incluye pintura de identificación, cajas de paso o conexión DE SOBREPONER , aparatos certificado, 1 metro de acometida en cable No10 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra) y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.2 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMACORRIENTE expuesto ENERGIA NORMAL doble polo más puesta a tierra 15A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcacion, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra) y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.3 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMACORRIENTE para incrustar en muro o por cielo falso para ENERGIA NORMAL doble con polo a tierra 15A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcacion, tubería PVC de 3/4", caja pvc 4x4, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra), aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.4 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMACORRIENTE expuesto ENERGIA REGULADA doble con polo a tierra 15A, 125V, ref Lev 5262-0IG NARANJA, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcacion, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra) y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.5 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMACORRIENTE incrustado por canaleta ENERGIA NORMAL doble con polo a tierra 15A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcacion, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra), aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.6 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMACORRIENTE incrustado por canaleta para ENERGIA REGULADA doble con polo a tierra 15A, 125V, ref Lev 5262-0IG NARANJA, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcacion, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra), aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.7 | Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente trifilar de 3x30 Amp / 220 V. Incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas, encintada, el aparato, 1 metro de acometida en cable No10 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase 1, fase 2 y tierra) y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. | un | 1
17.8 | Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente trifilar de 3x30 Amp / 220 V, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, el aparato, 1 metro de acometida en cable No10 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase 1, fase 2 y tierra), y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. | un | 1
17.9 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE TOMA CORRIENTE GFCI doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 149315A, 120V. Incluye, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado, tapa,1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra) y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.10 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE REFLECTOR EXTERIOR, 220V en tubería IMC de 3/4". Incluye tuberia, cajas galvanizada, aparato certificado, accesorios de fijación,obras civiles, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra) y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.11 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado con toma doble polo a tierra. Incluye el toma, caja 12x12", 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra) y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.12 | Suministro e instal. de salida eléctrica para alumbrado con tubería incrustada en losa para plafon de loza . Incluye ducto PVC, encintada, cajas metálicas galvanizadas, plafon de loza, bombillo ahorrador de 20 vatios-120 voltios, obra civil, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de dos cables fase y neutro), y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 1
17.13 | Suministro e instalación de salida eléctrica para lámpara de emergencia con toma doble polo a tierra Levinton, 120V incluye, encintada, el aparato, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra), y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.14 | Suministro e instalación de salida eléctrica para boton de timbre, incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas, encintada, el aparato, 1 metro de acometida en cable No16 Sintox CU 90ºC (consta de dos cables fase y neutro), y demás accesorios necesarios para su funcionamiento desde el tablero de alimentacion. | un | 1
17.15 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo o doble de alumbrado 15 A de incrustar. TIPO LEV referencia 1451, 15A, 125 V, segun certificación RETIE y pruebas de conformidad UL . Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc , cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables tierra, fase y retorno) y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.16 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor triple de alumbrado para incrustar.TIPO LEV referencia ref 5224 según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto pvc . Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de conexión y empalme, tornillos, ducto pvc, adaptadores terminal, obra civil, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables tierra, fase y retorno), y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.17 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA ELECTRICA expuesto iluminación con prensaestopa, 125V, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcacion, caja de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra), y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.18 | Suministro, transporte e instalación de Caja Multitoma Intemperie que incluye una salida con tomacorriente y clavija de seguridad, 30A, 3 polos y tierra, 127 V, y tres salidas de toma 110V tipo intemperie de seguridad, un breaker riel bipola¦r de 30A | un | 1
17.19 | Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente 3 fases , 4 hilos de 3x30 Amp L15-30 AMP - 220 V. Incluye cajas de paso o conexión rawelt 4x4 con tapa suplemento, el aparato, conectores resorte,1 metro de acometida en cable No10 Sintox CU 90ºC (consta de cuatro cables fase 1, fase2, fase 3 y tierra), y 1 metro de tubería metálica EMT diámetro 3/4", adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.20 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo ,doble o triple de alumbrado 15 A expuesto. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, cajas 12x12", ducto EMT, adaptadores terminal, curvas, conectores de conexión y empalme, tornillos, 1 metro de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables tierra, fase y retorno), obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
17.21 | Suministro, transporte e instalación de soporte para video Beam fijo. | un | 1
17.22 | Suministro e instalación de selector de dos posiciones con piloto | un | 1
18 | Protecciones eléctricas
18.1 | Suministro e instalación de interruptor automático monopolar (breaker) de 20-50A, Icc=10kA a 240V, no reparable, sellado y contramarcado tipo enchufable. | un | 1
18.2 | Suministro e instalación de interruptor automático bipolar (breakers) de 20-50A, Icc=10kA a 240V, no reparable, sellado y contramarcado tipo enchufable. | un | 1
18.3 | Suministro e instalación de interruptor automático tripolar (breaker) de 30-50A, Icc=10kA a 240V, no reparable, sellado y contramarcado tipo enchufable. | un | 1
18.4 | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar tipo caja moldeada industrial(Breaker) no regulable , ICC=25 KA, a 240 Voltios, no reparable , sellado y contramarcado de 30A 80 A. Incluye elementos para su fijación. | un | 1
18.5 | Suministro, transporte e instalación de BREAKER INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA de 3x150A, no regulable, tipo EZC100N, ICC=25 KA, a 240V. Incluye accesorios de fijación y demas elementos para su instalación. | un | 1
18.6 | Suministro, transporte e instalación de BREAKER INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA de 3x150-300A, SOLO CON UNIDAD DE DISPARO MAGNETICA, ICC=100 KA, a 240V. Incluye accesorios de fijación y demas elementos para su instalación. | un | 1
18.7 | Suministro, transporte e instalación de BREAKER INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA de 3x70-100A, REGULABLE, ICC=40KA, a 240V. Incluye accesorios de fijación y demas elementos para su instalación. | un | 1
19 | Acometidas de energía
19.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida en cable No12 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra). Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | m | 1
19.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida en cable encauchetado 3No12 Sintox CU 90ºC . Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | m | 1
19.3 | Suministro, transporte e instalación de acometida en cable acometida en cable No10 Sintox CU 90ºC (consta de tres cables fase, neutro y tierra). Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | m | 1
19.4 | Suministro e instalación de acometida eléctrica monofasica en 2No6+ 1 No8 Sintox CU 90ºC por tubería existente. Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.5 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifasica en 3 No6+ 2 Nº 8 Sintox CU 90ºC por tubería existente. Incluye conectores ,terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.6 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifasica en cable 3 No8+ 2 Nº 10 Sintox CU 90ºC por tubería existente. Incluye conectores ,terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.7 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifasica en 3No1/0+2 Nº 2 Sintox CU 90ºC por tubería existente para Acometida principal . Incluye conectores ,terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.8 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifasica en 3No2+2 Nº 4 Sintox CU 90ºC por tubería existente para Acometida principal . Incluye conectores ,terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.9 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifasica en 3No4+2 Nº 6 Sintox CU 90ºC por tubería existente para Acometida principal . Incluye conectores ,terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.10 | Suministro, transporte y montaje de cable 4 AWG-CU- para sistema de puesta a tierra .Incluye excavación de terreno, conectores doble tornillo y demás accesorios necesarios. | m | 1
19.11 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifasica en 3No6+ 1 Nº 8 Sintox CU 90ºC por tubería existente. Incluye conectores ,terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.12 | Suministro, transporte e instalación de acometida en cable 3No 4/0 + 1 No 2/0 + 1No 2 Sintox CU 90ºC por tubería existente para Acometida principal . Incluye conectores ,terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.13 | Suministro transporte e instalación de Cableado de control de 3x18 cu, S-TC. | m | 1
19.14 | Suministro, transporte e instalación de acometida en cable encauchetado 4No.10 Sintox CU 90ºC, Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | m | 1
19.15 | Suministro, transporte e instalación de cable 6 AWG-Cu desnudo. Incluye una grapa por tramo de ducto o bandeja y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 1
19.16 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica en 3N°8 + 1N°8 + 1N°10 Sintox CU 90ºC, Incluye conectores, terminales de cobre, Marcación con cinta de vinilo de código de colores cada 5 mts y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.17 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica en 3N°2 + 1N°8 + 1N°10 Sintox CU 90ºC, Incluye conectores, terminales de cobre, Marcación con cinta de vinilo de código de colores cada 5 mts y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.18 | Suministro e instalación de acometida eléctrica bifásica en 2N°6 + 1N°8 + 1N°10 Sintox CU 90ºC, Incluye conectores, terminales de cobre, Marcación con cinta de vinilo de código de colores cada 5 mts y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.19 | Suministro e instalación de acometida eléctrica bifásica en 3N°6 + 1N°8 + 1N°10 Sintox CU 90ºC, Incluye conectores, terminales de cobre, Marcación con cinta de vinilo de código de colores cada 5 mts y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.20 | Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica en 3N°8 + 2N°12 Sintox CU 90ºC, Incluye conectores, terminales de cobre, Marcación con cinta de vinilo de código de colores cada 5 mts y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.21 | Suministro, transporte e instalación de acometida en cable 2(3xN°4/0 + N°2/0)+ 1N°4 Sintox CU 90ºC, Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 1
19.22 | Suministro, transporte e instalación de cable Triplex 2x4 + 4 AWG AAC/AAAC XLPE 600V 90C | m | 1
19.23 | Suministro, transporte e instalación de acometida en cable acometida en cable No4 Sintox CU 90ºC. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | m | 1
20 | Lamparas, luminarías, proyectores y reflectores
20.1 | Suministro e instalación de luminaria hermetica LED, Tipo IP65, anctichispa, socket de seguridad ALP o similar .Incluye luminaria y diodos LED. 40W u homologo 6500k u homologo con THD < 10% , Cable encauchetado, cadena eslabonada,clavija con polo a tierra y demás accesorios para su correcta instalación. | un | 1
20.2 | Suministro, transporte, retiro e instalación de Panel LED 30x120 o 60x60 cm. Panel de iluminación con fuente de luz tipo LED, potencia 40W u homologo, flujo lumínico mínimo de 4.320 lúmenes, 6.500 Kelvin u homologo, factor de potencia superior a 0.9, índice de hermeticidad IP20, índice de impacto IK07, tensión de alimentación universal 100-277 voltios. vida util a partir 50.000 horas dimerizables segun necesidad 0-10 voltios. Incluye cable encauchetado 3x12, enchufe y demás accesorios para su correcta instalación. | un | 1
20.3 | Suministro, transporte, retiro e instalación de LUMINARIA de emergencias o de señalización de emergencia LED. Cuerpo fabricado en polimero inyectado, resistente a impactos y altas temperaturas, con dos caras y placa posterior de rerie. Equipo multivoltaje 120/277V, bateria recargable de 4,8V recargable, 90 minutos de iluminación de emergencia. con boton de prueba | un | 1
20.4 | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo tortuga grande ovalada, con rejilla, 120V, tipo intemperie IP-65. Incluye bombilla LED, y accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE | un | 1
20.5 | Suministro, retiro e instalación de bombillo LED 9W u homologo E27 W 100-240V, Vida útil de las lámparas a partir 30.000 hora (s), 6500 k u homologo, contenido en mercurio: 0 mg, tasa de flujo luminoso superior a 350 lumenes. | un | 1
20.6 | Retiro y Reinstalacion de lamparas existentes.Incluye el chequeo de la misma y limpieza. | un | 1
20.7 | Suministro transporte retiro e instalacion de Proyector o reflector LED de 100W, 120-240V, vida util a partir 25.000 horas, 6.500 k u homologo, incluye conectores de resorte, prensa estopa, cable encauchetado 3x14, chazos y demas elementos para su correcta instalacion. | un | 1
20.8 | Suministro e instalación de luminaria campana LED 120W u homologo, 120/240V Eficiencia del reflector: 90%, 6.500°K u homologo, 7600 lúmenes, vida util a partir 30.000 horas, marco metálico y demás accesorios necesarios para su funcionamiento. | un | 1
20.9 | Suministro, transporte retiro e instalación de luminaria LED tipo AP, incluye luminaria 60W u homologo, vida util a partir 100.000 horas y flujo a partir de 9000, 6.500K u homologo, angulo inclinación interno 0 a 20° fotocelda, conectores, encintado, brazo 52/0° y/o 52/20° de 1 1/2" y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye retiro cuando aplique | un | 1
20.10 | Suministro e Instalación Proyector tipo HB150W u homologo, 6.500K IP65 led mulltivoltaje, incluye driver, led vida util a partir de 30.000 horas y distribución de luz a 120° | un | 1
20.11 | Suministro, transporte, instalación retiro tubo led de 18W u homologo T8 o T5 . eficiencia A o superior, vida util minima 40.000 horas dimensiones 60 o 120 cm | un | 1
20.12 | Suministro, transporte retiro e instalación de panel LED UltraSlim (9w , 12w, 18w ) para incrustar o sobreponer diifernetes geometrias u homologo, color en rango de 4100k a 6500K u homologo, IP20, incluye dirver y demas accesorios necesarios para su correcta instalación, vida util a partir de 25.000 horas. dimerizables segun necesidad | un | 1
20.13 | Suministro, Transporte, retiro e instalación de sensor de techo infrarrojo cobertura 360°, incluye el equipo de censado, conexiones y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento | un | 1
20.14 | Suministro e instalacion de lamp. mini titania sp. 1,140mts led tci 40W u homologo, vida utirl a partir de 30.000 horas 3000k a 6500k. dimerizables dim 0-10v cm bl | un | 1
20.15 | Suministro e instalacion de lamp. mini titania sp. led tci 2x25w 4000k a 6500k, vida util superior a 30.000 horas dim 0-10v difusor microprismatico bl**) | un | 1
20.16 | Suministro e instalacion de suspension electrificada lamp. mini titania nw 1.20 mt bl | un | 1
20.17 | Suministro e instalacion de bala moon rd l led 30w u homologo 4000k a 6500k, vida utill a partir de 30.000 horas | un | 1
20.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUM. DONA 90CMS LED TCI 10X12W 4000K a 6500K 120-277V AL | un | 1
20.19 | Suministro transporte retiro e instalación de tubo led 9W. Incluye sockets, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
20.20 | Suministro, transporte e instalación de cilindro bala led de 20w u homologo 4100k A 6500k, vida util superior a 30.000 horas | un | 1
20.21 | Suministro transporte e instalación de luminaria contrahuella aplique nicho 3w u homologo 3000k a 6500K chasis negro. | un | 1
20.22 | Suministro, transporte retiro e instalación de panel LED UltraSlim para incrustar o sobreponer diifernetes geometrias 36W u homologo, color en rango de 4100 a 6500K, IP20, incluye dirver y demas accesorios necesarios para su correcta instalación, 40.000 horas | un | 1
20.23 | Retiro de lamparas existentes. | un | 1
20.24 | Suministro transporte e instalación de Cinta led entre 3000 hasta 6500k con precortes cada 50cm | mt | 1
20.25 | Suministro,retiro,transporte e instalación de Fotocelda | un | 1
20.26 | Suministro transporte, retiro e instalación de Base para fotocelda | un | 1
20.27 | Suministro transporte e instalacion de Proyector o reflector LED MULTICOLOR de 100W, 120-240V, vida util a partir 30.000 horas, 6.500 k u homologo, incluye fotocelda con base, conectores de resorte, prensa estopa, cable encauchetado 3x14, chazos y demas elementos para su correcta instalacion.e para fotocelda | un | 1
20.28 | Suministro transporte e instalación de brazo luminaria curvo doble platina de 3 mts, incluye brazo galvanizado , instalación, elementos de anclaje y fijación, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
21 | Apantallamiento y puesta a tierra
21.1 | Suministro, transporte e instalación de PUESTA A TIERRA. Según norma según norma RA6-10 de epm. Incluye varilla copperweld copperweld de 5/8" por 2.40m, cable, soldadura exotermica y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 1
21.2 | Suministro, transporte e instalación de conector a compresión bimetálio. | un | 1
21.3 | Suministro, transporte e instalación de terminal a compresión bimetálico, para cables calibres 1/0 AWG, 3M ref 40032 . | un | 1
21.4 | Suministro e instalación de soldadura cadweld o exotérmica 115 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1
21.5 | Suministro, transporte e instalación de CABLE DE ALUMINIO desnudo 1/0 ACSR. Para anillo en cubierta | m | 1
21.6 | Suministro, transporte e instalación de SOPORTE tipo Snap para cables en tejado con altura de 0.066m. | un | 1
21.7 | Inspeccion de obra instalaciones hasta 1,000 m2 donde se verifique el cumplimiento de la instalacion electrica interna con respecto a los requerimientos del reglamento tecnico de instalaciones electricas RETIE, incluye anexar factura de pago y constancia de dictamen de inspeccion por parte de la empresa certificadora. | un | 1
21.8 | Proyecto de redes aprobado por EE.PP.MM.Tramites de legalizacion de proyecto de redes.Incluye Diseño del proyecto ,tramites para retiro del contador existente y su paz y salvo ;lo mismo que el tramite para retiro de la acometida existente. | un | 1
21.9 | Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 150 cm Incluye: placa de fondo, soporte para barras de captura & Tornillo expansivo de fijación de 1/2" | un | 1
21.10 | Suministro e Instalación de punta captadora 16mmx 150 cm ALUMINIO con base DX REF 101/ ALU 1500DX Incluye: Tornillo expansivo de fijación de 1/2" | un | 1
21.11 | Suministro e Instalación de punta captadora 16mm x 80 cm ALUMINIO con base DX REF 101/ ALU 600DX Incluye: Tornillo expansivo de fijación de 1/2" | un | 1
21.12 | Suministro e Instalación de punta captadora 16mm x 60 cm ALUMINIO con base DX REF 101/ ALU 600DX Incluye: Tornillo expansivo de fijación de 1/2" | un | 1
21.13 | Suministro e Instalación de CONECTOR VARIABLE ALUMINIO AL-AL REF. 249/AL | un | 1
21.14 | Suministro e Instalación de Abrazadera de puesta a tierra, 3/8-1 1/2", Acero inoxidable | un | 1
21.15 | Suministro e instalación de Caja metalica 2400 con 3 entradas de 3/4" para instalación de conector bimetalico en el cambio aluminio a cobre. | un | 1
21.16 | Suministro e instalación de grapa universal conexión en T, cruz/paralelo bimetálico aluminio/cobre para realizar trancición aluminio cobre en los bajantes del apantallamiento. | un | 1
21.17 | Suministro e Instalación de Cable AA8000 THHN No. 1/0 AWG. Para bajantes. | un | 1
21.18 | Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0 AWG. Para sistema de puesta a Tierra. Incluye excavación. | un | 1
21.19 | Suministro e instalación de Barra de conexión a tierra TGB. Incluye barra de cobre de alta conductividad, Aisladores tipo barril de resina epóxica, bases y sistema de fijacion. | un | 1
21.20 | Suministro e Instalación de Caja de inspección 30x30cm | un | 1
21.21 | Suministro transporte e instalación de Medidor trifásico tetrafilar Certificado. Pantalla LCD reflectiva de alto contraste y amplio ángulo de visión para facilitar la lectura.Voltaje120, Vfrecuencia 60 Hz, Corriente Máxima 100 A. | un | 1
22 | Red de voz y datos
22.1 | Suministro, transporte e instalación de patch panel de 24 puertos modular categoría 6A certificado . Incluye marcación, accesorios de fijación y conexión de Jack. | un | 1
22.2 | Suministro, transporte e instalación de patch panel de 48 puertos modular categoría 6A certificado . Incluye marcación, accesorios de fijación y conexión de Jack. | un | 1
22.3 | Suministro, transporte e instalación de patch panel de 24 puertos modular categoría 6 certificado . Incluye marcación, accesorios de fijación y conexión de Jack. | un | 1
22.4 | Suministro, transporte e instalación de patch panel de 48 puertos modular categoría 6 certificado . Incluye marcación, accesorios de fijación y conexión de Jack. | un | 1
22.5 | Suministro, transporte e instalación de organizadores de cables frontales 40x40. Incluye accesorios de fijación. Con tapa | un | 1
22.6 | Suministro, transporte e instalación de organizadores de cables frontales 60x60. Incluye accesorios de fijación. Con tapa | un | 1
22.7 | Suministro, transporte e instalación de Multitoma grado hospitalario horizontal para Rack de 8 Tomacorrientes dobles. Incluye fijación | un | 1
22.8 | Suministro, transporte e instalación de de patch cord Cat 6 de 3 MT, color azul. | un | 1
22.9 | Suministro, transporte e instalación de de patch cord Cat 6A de 3 MT, color azul. | un | 1
22.10 | Suministro, transporte e instalación de de patch cord Cat 6 de 1.5 MT, color azul. | un | 1
22.11 | Suministro, transporte e instalación de de patch cord Cat 6A de 2 MT, color azul. | un | 1
22.12 | Suministro, transporte e instalación de de patch cord Cat 6 de 90 CM, color azul. | un | 1
22.13 | Suministro, transporte e instalación de de patch cord Cat 6A de 100 CM, color azul. | un | 1
22.14 | Suministro, transporte e instalación de de patch cord duplex Fibra optica multimodo de 1m. | un | 1
22.15 | Suministro e instalación de TRANSCEPTOR: Módulo SFP+ multimodo 10Gbps para conector LC dúplex, longitud de onda 850nm, rango de transmisión 300m (50/125μm OM3). Temperatura almacenamiento (-40 a 85°C), Operación (0 - 70°C) | un | 1
22.16 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla o doble de voz o datos en Jack RJ45 en ambos lados según referencia instalada en el rack cat 6, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla standares industriales y estén en el listado UL. incluye el toma de voz o datos, faceplates, módulos y elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica, Certificacion del punto de Red y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en caja o canaleta). | un | 1
22.17 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla o doble de voz o datos en Jack RJ45 en ambos lados según referencia instalada en el rack cat 6A, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla standares industriales y estén en el listado UL. incluye el toma de voz o datos, faceplates, módulos y elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica, Certificacion del punto de Red y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en caja o canaleta). | un | 1
22.18 | Suministro e instalación de Cable UTP cat.6 calibre 22AWG-23AWG, incluye marcación y correas de amarre . | m | 1
22.19 | Suministro e instalación de Cable UTP cat.6A calibre 22AWG-23AWG, incluye marcación y correas de amarre . | m | 1
22.20 | Suministro e instalación de fibra óptica de 12 hilos, 50/125, uso interior. OM4. | m | 1
22.21 | Suministro e instalación de Conector LC-LC para fibra optica | un | 1
22.22 | Certificación de fibra óptica | un | 1
22.23 | Suministro, transporte e instalación de salida sencilla de hdmi, cumpla standares industriales y estén en el listado UL. incluye el toma de hdmi, faceplates, módulos y elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(para instalar en caja o canaleta). | un | 1
23 | Audio y video
23.1 | Suministro transporte e instalación de Cable proel estereo delgado negro HPC80 Incluye todo los componentes para su perfecta instalación y control. | ml | 1
23.2 | Suministro transporte e instalación de XLR Proel hembra aereo KLR3FVPROIncluye todo los componentes para su perfecta instalación y control. | un | 1
23.3 | Suministro transporte e instalación de XLR proel macho aereo XLR3MVPROIncluye todo los componentes para su perfecta instalación y control. | un | 1
23.4 | Mantenimiento preventivo para todos los equipos de audio y video del CAD y Plaza Libertad. Incluye revision fisica, programacion, actualizacion y pruebas. | Gl | 1
23.5 | Mantenimiento preventivo para todos los equipos de audio y video de la Secretaria de Movilidad. | un | 1
23.6 | Mantenimiento preventivo del sistema de sonido del piso 5 de la Alcaldía de Medellín: Incluye bajada de parlantes, limpieza interna y externa, revisión de cable, chequeo de funcionamiento de parlantes e instalación (la desmontada de los parlantes se hará con aquellos que se puedan desinstalar), revisión del cableado y conexiones internas, limpieza del rack y de todos los equipos que se encuentren instalados | Gl | 1
Total Costos Directos |  |  |  |  | 0
TOTAL A.I.U
Pólizas - Gasto estimado comprobable |  |  |  | No modificar | 6594668
Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable |  |  |  | No modificar | 11990400
Destinación Pago de reajustes |  |  |  | No modificar | 43330397
TOTAL (Costo directo+ AIU+Pólizas+Inversión Socioambiental+Reajustes) |  |  |  |  | 61915465
NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | DESCRIPCION |  | PORCENTAJE
NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | ADMINISTRACIÓN | A=
NOTA 3: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías. |  |  | IMPREVISTOS | I=
NOTA 4: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental" reflejado en sus respectivos anexos, es un valor estimado que será un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos. |  |  | UTILIDAD | U=
NOTA 5: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes" es un valor estimado, con el cual se realizara el pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecución del contrato en atención a la forma de pago definida en los documentos del proceso. |  |  | TOTAL A.I.U | A.I.U.=
NOTA 6: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es responsabilidad del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios cálculos para la formulación de su oferta.
NOTA 7: Los valores Definidos para los items Destinación pago de Reajustes, Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-Bioseguridad y Pólizas NO PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.
Firma representante legal del Oferente
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

## Formulario Inversión Ambiental
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Formulario Calculo Inversión Socioambiental
Mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
INVERSIÓN GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DESCRIPCION | U MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
GESTIÓN AMBIENTAL
Manejo de Residuos Sólidos
Punto ecológico 3 puestos 55 litros con soporte metálico: | un | 1 |  | 0
Bolsas 60x90 paquetes por 100 | un | 3 |  | 0
Costales de fibra | un | 100 |  | 0
Señalización y tablero informativo | un | 2 |  | 0
Elementos de recolección (escoba, recogedor, trapero) | un | 6 |  | 0
Zorra de metal trabajo pesado | un | 2 |  | 0
Control de emisones atmosféricas
Manguera de agua para trafico pesado (200 Psi), de 50 m de longitud con empaques | un | 1 |  | 0
Manejo de sustancias quimicas
Kit control antiderrames | un | 2 |  | 0
Disposición de residuos
Tratamiento y disposición final de residuos peligrosos Fibra de vidrio | m3 | 15 |  | 0
RCD | m3 | 2 |  | 0
Solidos contaminados | kg | 20 |  | 0
Luminarias Fluorcescente | kg | 700 |  | 0
Refrigerante sistemas aire acondicionado | kg | 50 |  | 0
Demarcación del área de trabajos
Tela para cerramiento verde - Sarán (Rollo de 100m x 2,10m) | rollo | 1 |  | 0
Rollos de carton 1,2m x10m | rollo | 15 |  | 0
Rollo de plastico de baja densidad 6m | m | 100 |  | 0
Cinta señalización peligro de 0,07 x 50 m | rollo | 10 |  | 0
Balizas de señalización con cinta reflectiva | und | 10 |  | 0
Transporte de personal, Materiales y Equipos
Elementos de Protección Identificación
Chalecos para residente | Un | 9 |  | 0
Casco industrial liviano blanco | un | 9 |  | 0
Kit Elementos de protección personal (Guantes industriales de vaqueta, guantes de PVC o nitrtilo, guantes desechables, gafas con protección lateral, tapabocas y mascarilla de alta eficiancia N95) | un | 9 |  | 0
Kit para trabajo en alturas (Arnés, casco con barbuquejo, tapaoidos) | Un | 1 |  | 0
VALOR TOTAL GESTION AMBIENTAL +SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | 0
Notas:
1. Dentro del Factor Prestacional debe incluirse la dotación contemplada por la ley y los elementos de Protección Personal -EPP según la naturaleza del riesgo al que este sometido el trabajador.
2. Para implementos nuevos no reintegrables si excede el valor del presente documento se reconocerá solamente el valor aquí definido
3. El personal socioambiental esta cargado dentro del personal administrativo de la obra
4. El valor por implementación del presupuesto de Inversión Ambiental se pagará como un gasto reembolsable únicamente contra la presentación de las respectivas facturas, toda vez que se trata de un gasto que no se incluye dentro del cálculo del AIU.
5. El proponente deberá diligenciar este formulario teniendo en cuenta que el CONTENIDO MINIMO del mismo será el correspondiente al formato oficial, so pena del rechazo de su propuesta; no obstante, el oferente, según su propio análisis, podrá aumentar las cantidades sin que obtenga pago adicional por ello. El hecho de que el contratista no estipule en su oferta el valor de la implementación del presupuesto de Inversión Ambiental, no lo exime del cumplimiento de la legislación vigente que le sea aplicable y no podrá solicitar pago adicional alguno por este concepto, pues todo quedará cubierto con lo que cotizó en los costos indirectos.
Firma representante legal del Oferente
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

## a. Formulario Formulario APU
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
Formulario
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO:
DESCRIPCION DEL ÍTEM: |  |  |  | ITEM:
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor Unit.
Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor Unit.
Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material | Vol., peso o cant. | Distancia | m3-km | Tarifa | Valor Unit.
Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Rendimiento | Valor Unit.
Sub-Total
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
UTILIDAD
IMPREVISTOS
Sub-Total
PRECIO UNITARIO TOTAL (aproximado al peso)
Firma
Nombre:
Representante Legal
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## b. Formulario Cálculo del AIU
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Formulario Calculo de A.I.U
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
PROCESO 70007782
Mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
Recurso Humano | Cantidad | Dedicación | Salario o valor | F.P | Plazo | Vr. Total
Coordinador de obra. Coordinador Ingeniero electricista o electromecanico | 1 | 100% |  |  | 4 | 0
Residente de obra. Residente Ingeniero electricista | 1 | 100% |  |  | 4 | 0
Residente de obra. Residente ingeniero electromecanico | 1 | 100% |  |  | 4 | 0
Profesional Ambiental. Ambiental | 1 | 100% |  |  | 4 | 0
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. SST | 2 | 100% |  |  | 4 | 0
Tecnólogo Administrativo. Administrativo | 1 | 100% |  |  | 4 | 0
Técnico. Electricista | 1 | 100% |  |  | 4 | 0
Técnico. Electromecanico | 1 | 100% |  |  | 4 | 0
Otros gastos de Administración
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Equipos de computo | 7 | Mes |  |  | 4 | 0
Auxilio para equipos de impresión, de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. Impresora | 1 | Mes |  |  | 4 | 0
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros. Papeleria | 1 | Mes |  |  | 4 | 0
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. Auxilio planes celular | 9 | Mes |  |  | 4 | 0
Auxilio de transporte para el personal que debe desplazarse a los diferentes frentes de obra Transporte residentes | 8 | Mes |  |  | 4 | 0
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Gravamen a los movimientos Financieros -GMF- Art. 115 ET Deducible 50% | 0.2% |  |  |  |  | 0
Estampilla Procultura - Capítulo XVIII Acuerdo 066/2017 | 0.5% |  |  |  |  | 0
Estampilla Adulto Mayor - Capítulo XIX Acuerdo 066/2017 | 2% |  |  |  |  | 0
Estampilla U de A - Capítulo XX Acuerdo 066/2017 | 1% |  |  |  |  | 0
Pro Deporte y Recreación | 1.3% |  |  |  |  | 0
Estampilla Pro - Innovación - Art. 29 Ley 2286 de 2023 (Acuerdo 93 de 2023) | 1% |  |  |  |  | 0
Estampilla para la Justicia Familiar - Art. 22 Ley 2126 de 2021 (Acuerdo 93 de 2023) | 2% |  |  |  |  | 0
Contribución Especial Artículo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. | 5% |  |  |  |  | 0
Subtotal costos Administración | [5 empty] | 0
Costo directo de obra | [5 empty] | 0
Porcentaje Administración |  |  |  |  | 32.87%
Imprevistos |  |  |  |  | 0.1%
Utilidad |  |  |  |  | 5%
SUBTOTAL A.I.U |  |  |  |  | 37.97%
Otros costos indirectos
Legalización Contrato
Pólizas - Gasto estimado comprobable - | [5 empty] | 6594668
Impacto Comunitario
Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable - | [5 empty] | 11990400
Actividades Complementarias
Destinación pago de Reajustes | [5 empty] | 43330397
TOTAL COSTO DE OBRA
NOTAS:
Nota 1: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto, para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.
Nota 2: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT " reflejada en sus respectivos anexos, es un valor ESTIMADO que será un gasto demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer.
Nota 3: Los ítems incluidos en el componente de otros gastos de administración se reconocerán de la siguiente forma: - Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica. - Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica. En todo caso los otros gastos de administración deberán estar ajustados a los precios de mercado.
Nota 4: Los valores de los items de otros gastos de administración cuya unidad es ESTIMADO son fijos y corresponden a montos con los cuales se atenderán las actividades correspondientes, los cuales se pagarán según el concepto de la nota 3.
Nota 5: Las asesorías técnicas especializadas contempla los honorarios correspondientes a profesionales especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por la supervisión del contrato.
Nota 6: Durante la ejecución del contrato la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones: • Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor prestacional se reconoce dicha prestación • Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por estos dentro del factor prestacional. • Por ausencia de personal. • Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta económica. • Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato. • Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales). • Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la obra (paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando apliquen). • Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la legislación Nacional. • Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y experiencia establecidos en el pliego. • Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación. • Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional. • Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional. • Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.
Firma representante legal del Oferente
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

## c. Formulario Factor Prestacion
SMMLV | 1423500 |  | 1978665
10 SMMLV | 14235000 |  | 989332.5 | 494666.25
Celdas editables
Anexo - Factor Prestacional (Prestaciones Sociales, Aportes Seguridad Social y Parafiscales)
Le aplica la exoneración de aportes. Art 114-1 ET? | Si
Cargo:
Salario ($) |  | 8000000
Concepto |  | Porcentaje
Salario |  | 100%
Prima |  | 8.333%
Cesantías |  | 8.333%
Intereses a las Cesantías |  | 1%
Vacaciones |  | 4.167%
Salud (EPS) * | 8.5% | 0%
Pensiones (AFP) |  | 12%
Caja de Compensación |  | 4%
Sena * | 2% | 0%
ICBF * | 3% | 0%
ARL | I | 0.522%
Dotación | #REF! | 0%
Auxilio de transporte | 140606 | 0%
Elementos de protección personal |  | 0.4281%
Total Factor Prestacional (%) |  | 138.8%
FACTOR PRESTACIONAL |  | 1.39
* Articulo 114-1 Estatuto Tributario
Clase de riesgo | Valor Inicial
I | 0.522%
II | 1.044%
III | 2.436%
IV | 4.35%
V | 6.96%