ADQUISICIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL CENTRO DE DATOS DE BOGOTÁ DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ANEXO TÉCNICO: EQUIPO DE TRABAJO

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y PERFILES REQUERIDOS

Para la adecuada ejecución del proyecto de adquisición de equipos de aire acondicionado y sistemas UPS, y con el fin de atender eficientemente los requerimientos de la Entidad, se propone la conformación de equipos de trabajo con perfiles técnicos específicos, asignados de acuerdo con las fases o etapas del proyecto. A continuación, se presenta una tabla que detalla los roles, la experiencia y conocimientos mínimos requeridos, así como las responsabilidades técnicas asociadas a cada perfil.

El contratista se compromete a presentar a la FGN, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio, la hoja de vida correspondiente a cada uno de los siguientes perfiles que intervendrán en el desarrollo del proyecto:

| Rol | Experiencia y Conocimiento | Responsabilidades Técnicas |
| --- | --- | --- |
| Coordinador de Proyecto | Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, mecatrónica, de sistemas o afines. Con experiencia certificada de cinco (5) años en proyectos relacionados con instalaciones eléctricas y climatización en centros de datos. Conocimiento en normativas RETIE y NTC 2050. | - Planificar, coordinar y supervisar todas las fases del proyecto. - Deberá estar directa y constantemente vinculado durante la ejecución del Contrato - Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos - Responderá personalmente a las llamadas, observaciones, inquietudes o requerimientos de la FGN - Acudir a las reuniones a las que sea convocado por la FGN |
| Ingeniero de Instalaciones | Profesional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, mecatrónica, de sistemas o afines. capacidad de liderazgo y gestión de equipos Experiencia certificada mínima de cinco (5) años, en instalación de sistemas UPS y aire acondicionado, en concordancia con las fichas técnicas Personal calificado y certificado por el fabricante. Certificación RETIE vigente | - Elaboración y/o revisión de los diseños técnicos de las instalaciones. - Supervisar la instalación de los equipos según especificaciones técnicas. - Responsable de la puesta en marcha y pruebas de los equipos instalados - Garantizar la calidad y seguridad de las instalaciones - acudirá a las reuniones a las que sea convocado por la FGN |
| Técnico en Mantenimiento | Técnico o tecnólogo en áreas relacionadas. Experiencia certificada mínima de un (1) año en instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos y de climatización. Experiencia certificada mínima de un (1) años, en instalación de sistemas UPS y aire acondicionado, en concordancia con las fichas técnicas Conocimiento en diagnóstico y solución de fallas. Personal calificado y certificado por el fabricante. | - Realizar las tareas de instalación correspondientes. - Realizar mantenimientos programados y correctivos. - Diligenciar reportes técnicos y listados de chequeo para mantenimientos preventivos y correctivos. - Capacidad de trabajo bajo presión - Documentar actividades y reportar incidencia |

Gestión de cambios de personal: El CONTRATISTA podrá realizar cambios de personal durante la ejecución del contrato, siempre que se asegure el mantenimiento o la mejora de las condiciones y calificaciones establecidas para cada perfil

Procedimiento para el cambio de personal:

- Notificación: El CONTRATISTA deberá notificar al supervisor del contrato con al menos siete (7) días hábiles de antelación a la fecha prevista para el cambio, especificando las razones del mismo y adjuntando la hoja de vida del nuevo integrante propuesto.

- Aprobación: La FGN, a través del supervisor del contrato, se reserva el derecho de autorizar o denegar el cambio solicitado, evaluando la idoneidad del nuevo perfil propuesto.

- Disponibilidad: En caso de ser autorizado el cambio, el nuevo integrante del equipo deberá estar disponible para incorporarse al proyecto de forma inmediata.

Este procedimiento busca garantizar la continuidad y la calidad del servicio, asegurando que el equipo de trabajo cuente en todo momento con los perfiles adecuados para el cumplimiento de los objetivos del contrato.

| Elaboró | Omar Fernando Coy – Profesional de Gestión I |  |
| --- | --- | --- |
| Revisó | Raúl Herrán Rivera -– Profesional de Gestión III |  |
| Revisó | Dagoberto Enrique Giraldo Torres – Jefe de departamento (E) |  |