| CAPÍTULO I - DESCRIPCIÓN GENERAL, NATURALEZA DE LA ENTIDAD, MARCO NORMATIVO Y PLANEACIÓN |  |
| --- | --- |
| 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL |  |
| 1.1.1. FECHA | JULIO, 2025 |
| 1.1.2. ENTIDAD | ALCALDÍA MUNICIPAL DE GAMA, CUNDINAMARCA |
| 1.1.3. RESPONSABLE | OMAR ANDRÉS NEIRA GARCÍA |
| 1.1.4. CARGO FUNCIONARIO | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |
| 1.1.5. OFICINA MISIONAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS |
| 1.1.6. TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| 1.1.7. MODALIDAD DE SELECCIÓN | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA |
| 1.1.8. OBJETO | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA |
| - NATURALEZA DE LA ENTIDAD |  |
| El municipio de Gama, es una entidad de naturaleza pública, con autonomía administrativa y presupuestal, creada conforme a la Constitución y la Ley, enmarcada dentro de la definición contemplada en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993 y en consecuencia regida en materia de contratación por el estatuto de contratación pública. |  |
| - MARCO NORMATIVO (Constitucional y legal) |  |
| - MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993 modificada y adicionada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Código de Comercio, código Civil y demás normas concordantes. - DESCRIPCIÓN DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL La Constitución Política entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes.”. Igualmente prevé en el artículo 2º los fines del Estado al señalar: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia Nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Adicionalmente, establece el artículo 209 que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”. Así mismo, el Artículo 311 de la Carta política establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. Aunado a lo anterior la Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establecen que el municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. En la misma dirección el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratación Estatal al decir: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.(…).” En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. La recién citada Ley así como el conjunto de la legislación nacional imponen a los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin servir a la comunidad. El cumplimiento de los fines citados, genera para la Administración Municipal la necesidad de contar con recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz. En desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho y dentro del marco constitucional y legal, la administración y las entidades del Estado deben contar con herramientas en la consecución y logro de los fines del estado. |  |
| - PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |  |
| En cumplimiento del principio de Planeación de la Contratación y en acatamiento a lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciono un numeral al artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, se procede a realizar el presente estudio de necesidad y conveniencia previo a la realización del presente proceso de selección para la escogencia de un contratista que acredite capacidad para la realización del objeto del contrato. |  |
| CAPITULO II - REQUISITOS MINIMOS DEL ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA |  |
| - DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN (ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. NUMERAL. 1. DECRETO 1082 DE 2015). |  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD El Casco Urbano del Municipio de Gama – Cundinamarca cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, que en adelante denominaremos PTAP, la cual fue construida en el periodo del 2018-2020. Esta planta presta un servicio fundamental para garantizar el suministro continuo y seguro de agua potable para la población beneficiaria, la cual se compone de 324 usuarios. Sin embargo, después de una revisión técnica por el equipo interdisciplinar de la secretaria de planeación y obras públicas, se ha determinado que la estructura de la PTAP presenta deterioro en varias de sus estructuras, las cuales pueden señalar un riesgo para la estabilidad de la construcción, la calidad del agua y la continuidad del servicio, afectando directamente la operatividad y seguridad de la planta de tratamiento, esto a su vez puede tener consecuencias en el desarrollo de las actividades que allí se desarrollan. Dentro de las falencias identificadas, se evidencia: - Un asentamiento diferencial que afecta de manera significativa las estructuras superficiales y subyacentes del terreno. Dicha afectación puede ser consecuencia de la carga adicional impuesta por la obra desarrollada, la cual ha podido generar compresión desigual del suelo por las características geotécnicas del terreno ya que es suelo sobre el cual se desarrolló el proyecto presenta alta sensibilidad ante cambios de humedad característica típica de regiones montañosas del altiplano cundiboyacense. - Fisura en el tanque de lavado de filtro de al menos una pulgada, la cual permite entrada de agua desde el tanque de sedimentación. - Degradación y daño en los trinchos de madera - Empozamiento de aguas en la infraestructura debido a falta de cunetas mediante las cuales se pueda dar circulación al agua lluvia. - Ausencia de caseta de cloración la cual es de gran importancia debido a que los cilindros de cloro están casi a la intemperie donde pueden oxidarse y generar un riesgo para su manipulación - Inadecuado trabajo y eficiencia del material filtrante debido a que no se ha realizado mantenimiento y cambio de los mismo. - Corrosión en las escaleras y tapas de los tanques que puede estar afectando la calidad del agua que se ofrece a los beneficiarios. De estas falencias, es importante mencionar que el asentamiento ha ocurrido de manera rápida y progresiva, evidenciándose en las grietas y fisuras que se han desarrollado de forma extensa a lo largo de las placas en los andenes de concreto. Del mismo modo, a lo largo y ancho de la estructura se puede notar el deterioro del material, así como la afectación que presentan las juntas que conectan la losa horizontal con las estructuras verticales, en donde se tienen secciones de borde desintegradas y/o caídas. Particularmente, existe una amplia fisura, la cual recorre el borde inferior de la unidad de filtración de la PTAP; la cual evidencia el asentamiento del suelo y la velocidad del mismo, pues su amplitud varia considerablemente en un lapso relativamente corto de tiempo. La grieta en cuestión, posee una longitud de aproximadamente tres metros y una abertura mayor a 10 centímetros. Y afecta considerablemente al funcionamiento de esta estructura y en general de la planta toda vez que la pendiente del suelo y la dirección en la cual cede el mismo, favorece la existencia de filtración de agua por el espacio de la grieta, comprometiendo la estructura, filtración en el suelo y demás elementos adyacentes. Se evidencia daño en los trinchos de guadua instalados en la parte superior de la infraestructura, esto debido a que su composición orgánica genera fenómenos como contracciones y expansiones ante la variación de contenidos de humedad, así mismo degradación acelerada por la acción de hongos y diferentes organismos. Debido a lo evidenciado se requirió al contratista encargado de la construcción de la PTAP, donde se realizó visita técnica el día 04 de junio de 2025, donde se evidenciaron las diferentes problemáticas y el contratista se comprometió en remitir informe diagnóstico de obras complementarias, así “(…)Como medida correctiva, el Consorcio PTAP 2018 realizará la reparación de la superficie interna del módulo de sedimentación y de los cuatro módulos que contienen el material filtrante, mediante un proceso de impermeabilización superficial con mortero cementoso en toda el área de contacto, a fin de garantizar la continuidad funcional del sistema y evitar futuras filtraciones.” Este informe y acta de la visita realizada reposa como soporte de la necesidad de ejecución del presente proceso. En el informe presentado, se sugiere la reposición de los trinchos de madera y de guadua, debido a que por su composición orgánica, estos elementos presentan una vida útil limitada, así mismo señala lo siguiente sobre su mantenimiento: “Este mantenimiento se debe realizar siguiendo una programación de los trabajos de manera permanente para conservar la estructura de trinchos en perfecto estado. Los trinchos se deben cambiar cada dos o tres años de forma escalonada, revisando el estado y las condiciones climáticas.” De igual forma, en se manifiesta inadecuada gestión superficial de aguas lluvias las cuales son las que están generando los mayores problemas en las estructuras perimetrales, por lo cual emiten el siguiente concepto: “ Se ha identificado una condición de diseño deficiente en el manejo hidráulico superficial en el costado sur del módulo de sedimentación, en los lechos de secado y en el tanque de almacenamiento de la PTAP. Esta deficiencia está generando impactos negativos sobre la infraestructura construida. Se evidencia la ausencia de cunetas receptoras que canalicen eficientemente las aguas lluvias. Como consecuencia, durante eventos de precipitación —especialmente en temporadas críticas— se producen acumulaciones de agua (apozamientos) que desbordan hacia los trinchos de contención en madera rolliza, afectando la estabilidad superficial del talud y acelerando el deterioro de los trinchos. Asimismo, la cuneta existente frente al muro pantalla superior, en el lado norte del sedimentador, presenta una profundidad insuficiente para evacuar los caudales pluviales. Esto provoca inundaciones localizadas que generan infiltración en el terreno base de los andenes perimetrales, ocasionando fracturas por pérdida de soporte estructural. Estas fallas no obedecen a deficiencias constructivas, sino a una insuficiencia en el diseño hidráulico frente a condiciones climatológicas extremas. Se recomienda revisar integralmente el sistema de drenaje superficial para implementar soluciones que aseguren la estabilidad estructural de las obras a largo plazo.” De conformidad con lo evidenciado en la visita se reconoció que una de las principales causas de las afectaciones presentadas en la infraestructura se debe a eventos climáticas extremos y falta de mantenimiento preventivo en los elementos auxiliares como los trinchos, por lo cual las afectaciones presentadas no pueden ser cubiertas bajo el marco de las garantías del contrato de construcción de la PTAP. En virtud con lo anteriormente expuesto, la administración municipal requiere iniciar un proceso de optimización y mantenimiento de la PTAP para poder corregir las afectaciones presentes en la infraestructura, mejorando las condiciones de operación y mitigando el riesgo de la infraestructura actual mediante un reforzamiento de las obras de estabilización, de las obras de drenaje y conducción de aguas lluvia. Por otro lado, en reunión realizada con los operarios de la PTAP se resaltaron varias actividades que requiere la PTAP para optimizar su funcionamiento hidráulico y en cuanto a confortabilidad de las instalaciones. Entre las actividades señaladas por los operarios para la optimización de la planta se encuentra: - “( …) cambio de válvulas de entrada y salida al sistema de potabilización - construcción del sobrepiso de los floculadores para poder optimizar el lavado del área - impermeabilización de todos los tanques del sistema de tratamiento - cambio de las escaleras de los tanques que actualmente son de hierro y afectan la calidad del agua entregada. - Cambio de la teja de lechos de secado los cuales ya por el tiempo y el clima han sido afectados - Instalación de baranda en la zona de tanque de almacenamiento para prevenir caídas” En cuanto a las necesidades adicionales de seguridad y confortabilidad en el trabajo, los operarios sugieren lo siguiente: - “ (…) Construcción de la bodega de químicos ya que estos actualmente están guardados en la antigua planta y por recomendación de la secretaria de salud, solicitan la ubicación de estas en la planta actual. - Construcción de una zona de descanso para la operación, puesto que, al no tener un sistema automatizado, requiere de la operación continua de un operador, ofrecer un lugar de confort al operador que necesite llevar a cabo sus actividades en este lugar en horarios nocturnos. - Ampliación de la cubierta de la caseta hacia el andén de la zona de entrada al sistema para protección de los operarios ante las fuertes lluvias. - Mejoramiento del tanque de lavado de filtros por seguridad de los operarios, esto incluye adaptación de barandas para poder sostenerse mientras bajan y la instalación de rejillas en la zona de filtros para prevenir caídas al fondo del tanque - Construcción de caseta de cloración con cloro gaseoso para optimizar el sistema de tratamiento del agua. que los cilindros de cloro están casi a la intemperie donde pueden oxidarse y generar un riesgo para su manipulación - Instalación de puerta perimetral para verificación de la red y canales perimetrales de la planta. - Revisión del sistema eléctrico existente y adecuación para otras áreas. - Señalización (nombre de la planta y señalización de seguridad) - Instalación de rejillas de aforo para los tanques de almacenamiento para poder saber la cantidad de agua que posee cada tanque” En este orden de ideas, la administración municipal, consciente del impacto del acceso al servicio de agua potable en la salud pública, el desarrollo social, económico, la sostenibilidad ambiental del municipio, la seguridad de sus operarios y de la infraestructura; determina como una prioridad fundamental, garantizar el acceso de la población a estos servicios. Este compromiso responde tanto al cumplimiento de derechos humanos esenciales como a normativas nacionales e internacionales que promueven la calidad de vida. En este contexto, se plantea la contratación de servicios que aseguren la adecuada operación, mantenimiento, seguridad y mejora de estos sistemas, en alineación con los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo de la administración 2024-2027 en el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, y las necesidades específicas de la población a través del proyecto a realizar denominado: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMA-CUNDINAMARCA. De acuerdo a lo anterior se genera la necesidad de mejorar la estructura que compone la planta de tratamiento de agua potable. A partir de, implementar un reforzamiento de la cimentación en las áreas más afectadas, con el fin de propiciar la estabilización del terreno; así mismo, es necesario reparar las fisuras y grietas observadas mediante técnicas que permitan garantizar la impermeabilización adecuada del área afectada y evitar futuras filtraciones. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR La planta de tratamiento de agua potable, localizada en el casco urbano del municipio de Gama- Cundinamarca, fue construida mediante contrato de obra No. 061 de 2018; el cual fue suscrito el día dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y finalizó el día veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020). Se desarrolló con el fin de mejorar las condiciones de potabilización del agua existente. A pesar de lo anterior, como ya se mencionaba, la infraestructura que la compone presenta diversas fallas que comprometen la estabilidad, operatividad y entrega del servicio que brinda la planta de tratamiento, causadas por el asentamiento del terreno, el cual se evidencia en afectaciones concreto tales como: grietas, fisuras, desplazamientos y desprendimiento de material. La estructura del sistema de tratamiento de agua cruda se encuentra localizada en predios del municipio y con acceso vehicular particular del cual se tiene el siguiente posicionamiento geográfica 4.762960, -73.613687 ubicado a 350 metros del centro del municipio de Gama Cundinamarca. 2. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO En la planta de tratamiento de agua potable, se llevarán a cabo los procesos de un tratamiento convencional: coagulación (mezcla rápida), floculación (mezcla lenta), sedimentación, filtración y desinfección. Además, cuenta con un sistema de recirculación y aprovechamiento del recurso hídrico. A continuación, se describen cada uno de los procesos que forman parte del esquema de tratamiento. 3. TREN DE PROCESO PROCESOS Y OPERACIONES DE LA PLANTA Como se mencionó́ en un primer apartado de este escrito, el tratamiento al cual se someterá́ el agua para su potabilización comprende los procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Por tanto, en la siguiente ilustración, se hace alusión a cada uno de ellos. 3.1 Coagulación (mezcla rápida) La aplicación del coagulante se realizará a través de un inyector. El punto de aplicación Policloruro de aluminio, se realiza en el resalto hidráulica a 0.22m del vertedero con el objeto de inducir la dispersión del coagulante y dicho resalto generado a partir de un vertedero rectangular de dimensiones: alto 0.3m, y un ancho 0.30m. 3.2 Floculador tipo alabama (mezcla lenta) Debido a que la floculación se obtiene mediante el paso por orificios de diferentes dimensiones en el tipo Alabama, estratégicamente para manipular el agua y obligarla a que realice movimientos verticales, reduciendo su gradiente hidráulico paulatinamente va reteniendo material en suspensión, por esto se debe lavar periódicamente. Este procedimiento debe realizarse cuando en los floculadores se observe disminución en el caudal tratado o el tiempo de tratabilidad aumente. A través de la experiencia adquirida por el operador se podrá́ ajustar en el futuro la frecuencia de lavado requerida. Sin embargo, un periodo de tiempo recomendable para realizar el lavado de esta estructura es de una vez por semana o cuando las condiciones de la unidad lo requieran. Operación y mantenimiento A continuación, se presentan ciertas recomendaciones que deben ser seguidas por parte del operario de la planta para garantizar el buen funcionamiento del floculador. - Verificar que el mezclador rápido y la dosificación trabajen adecuadamente. Observando el tanque, los canales o los dispositivos de mezcla rápida.161 - Verificar en qué parte de la unidad se está́ empezando a formar el flóc. Donde se inicia el canal de entrada al sitio del floculador, llenar un vaso de vidrio en el extremo opuesto a la salida de la mezcla y comparar los tamaños del floc a la salida debe ser siempre mayor. - Subir el vaso a la altura de los ojos y observar si empiezan a formarse los flóculos. Normalmente los flóculos se forman en los primeros compartimentos de la unidad. - Realizar el mismo procedimiento a la salida del floculador. Normalmente el floc está́ bien formado. En caso contrario estaría indicando que la mezcla y/o la dosificación son defectuosas. - Constatar si se produce sedimentación en los últimos tramos del floculador. -Retirar los sólidos de la superficie del agua - Para realizar el lavado de una unidad de floculación se deberá́ seguir el siguiente procedimiento, cerrar la compuerta de entrada de flujo a la planta, luego se debe abrir la válvula radial para el drenaje del floculador, dejando que el diferencial de presión active las ocho válvulas de compuerta tipo chapaleta ubicadas en las divisiones del floculador para que el agua pase por el canal de lavado del floculador y se dirija hasta la cámara de lavado de los filtros. (No se debe utilizar Jabón para el lavado de la unidad) cuando se terminé el lavado o la tarea de mantenimiento (mismo procedimiento descrito anteriormente) se deberá́ cerrar nuevamente la válvula radial de drenaje. Es necesario realizar la tarea de lavado o mantenimiento en el menor tiempo posible, por esta razón se recomienda utilizar chorros de agua para la limpieza de las cámaras del floculador. 3.3 Sedimentador de alta tasa En este proceso, el agua libre de partículas en suspensión asciende hasta su recolección en la superficie de la unidad de sedimentación. Para el caso de esta planta, se cuenta con un módulo de sedimentación de alta tasa. - Para realizar el lavado o drenaje de una unidad de sedimentación se deberá́ seguir el siguiente procedimiento, cerrar la válvula de entrada a la planta para evitar el paso de agua hacia la unidad de interés, abrir la válvula tipo compuerta para permitir el drenaje del agua hasta la cámara de lavado de los filtros. (No se debe utilizar Jabón para el lavado de la unidad), cuando se terminé el lavado o la tarea de mantenimiento (mismo procedimiento descrito anteriormente), se deberá́ cerrar la compuerta y abrir la válvula de entrada a la unidad. Es necesario realizar la tarea de lavado o mantenimiento en el menor tiempo posible, por esta razón se recomienda utilizar chorros de agua para la limpieza de los módulos de sedimentación y la estructura en general. 3.4 Unidades de filtración. - La frecuencia para el lavado de los filtros la determina el nivel del sobrenadante, cuando el agua alcance una altura de +/- 20 cm antes de las divisiones entre filtros, se encuentra en estado de saturación por tanto se debe proceder al lavado. Este es el nivel estándar ubicado en la pared de los filtros - Se realiza entonces el proceso de manipulación de válvulas para permitir el lavado como sigue, se cierra la válvula radial de ingreso a la unidad, y se abre la válvula radial de salida drenaje, esto en la caja de válvulas, la evacuación se realiza hasta tanto el agua que circule hacia la cámara de lavado tenga características nítidas de clarificación, para luego realizar la operación inversa de manipulación de válvulas, es decir se cierra la válvula de drenaje y se abre la de alimentación del filtro. Este lavado se efectúa de manera ascendente, removiendo la carga de contaminantes que se retira a contraflujo. 3.5 Actividades periódicas de mantenimiento para las estructuras de la PTAP 4. Red de conducción y distribución. Es el conjunto de tuberías y elementos de control que tiene la finalidad de llevar agua potable a todos y cada uno de los suscriptores del Municipio. |  |
| - PLAN DE DESARROLLO |  |
| El Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 027 del 17 de junio de 2024, aprobó el Plan de Desarrollo Municipal “GAMA AVANZA”, el cual contiene las LINEAS ESTRATEGICAS, SECTORES, PROGRAMAS Y METAS que deben ser cumplidos en el cuatrienio por la administración; y en relación con esta contratación se describe la relación estratégica: Código Indicador SisPT; Código Línea estratégica; Descripción de la estrategia. IP- 152; LE-3. Mantener la cobertura del servicio de acueducto a 305 suscriptores del sistema de tratamiento de agua potable del área urbana; Programa (MGA); 4003- Acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Producto (MGA); 4003009- Servicios de Acueducto. Personalización de Indicador de Producto; Mantener la cobertura del servicio de acueducto a 305 suscriptores del sistema de tratamiento de agua potable del área urbana. Unidad de medida; Número. Meta del cuatrienio; 305. ODS; Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. |
| - DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. (ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 2º DECRETO 1082 DE 2015) |  |
| Clasificación UNSPSC; Descripción. 81101500; INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. 83101500; SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 72101500; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION. |
| - OBJETO A CONTRATAR |  |
| OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA |  |
| - ALCANCE DEL OBJETO |  |
| Mediante este proceso de contratación se busca realizar la OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA a partir de actividades de obra definidas mediante visitas técnicas de evaluación de la infraestructura en la PTAP y de comité realizado con los operarios de la planta en las cuales se verificaron condiciones de estabilidad, seguridad, optimización, mantenimiento correctivo y mejoramiento tanto la infraestructura, como de elementos que mejoren la operación de los procesos de tratamiento de agua cruda. Este proceso busca realizar acciones que beneficien la calidad del agua y la calidad del servicio del acueducto urbano del municipio, esto en cumplimiento de los fines del estado y de las metas planteadas en el plan de desarrollo municipal. |  |
| - ESPECIFICACIONES OBJETO A CONTRATAR |  |
| Para la ejecución del objeto del contrato se requiere realizar las siguientes actividades del contrato, según el siguiente cuadro de cantidades el cual contiene las especificaciones, descripción, unidad de medida: ÍTEM; ÍTEM - ICCU; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; OBRAS DE ESTABILIDAD Y DRENAJE. 1.1; OBRAS PRELIMINARES. 1.1.1; NP-1; DESMONTE DE TRINCHOS EXISTENTES; M2; 158. 1.1.2; 1.23; DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M; M2; 73.6. 1.1.3; NP-2; DEMOLICIÓN DE CAÑUELAS; ML; 54.0. 1.1.4; 1.46; RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO); M3; 182.0. 1.2; EXCAVACIONES Y RELLENOS ESTRUCTURA. 1.2.1; 16.4; EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 14.72. 1.2.2; 16.5; EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 6.30. 1.2.3; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 14.72. ESTRUCTURA EN CONCRETO. 1.2.4; 13.14; PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI (Unidades de floculación); M2; 6.9. 1.2.5; 4.4; CONCRETOS f´c =3500 psi (bases); M3; 18.4. 1.2.6; 4.33; BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI; ML; 14.69. 1.2.7; 4.23; REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA; KG; 77.70. 1.2.8; 3.21; SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE); ML; 125. 1.2.9; 13.6; CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12; ML; 54. 1.2.10; 4.57; TRINCHO EN MADERA; M2; 368. 1.2.11; 11.33; RED SANITARIA PVC-S 4"; ML; 40.00. 1.2.12; 3.5; CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60; UND; 4.00. 1.2.13; 4.41; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN); M2; 22.50. 1.2.14; 4.22; MATERIAL GRANULAR FILTRANTE; M3; 5.40. 1.2.15; NP-3; SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PLÁSTICA PARA CÁRCAMO TRÁFICO PESADO 55*60*12; UND; 4.00. 3; SEDIMENTADOR. 3.1; NP-4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE 3" EXTREMO JUNTA RAPIDA PVC; UND; 1.00. 3.2; 4.7; CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (Placa de Sobrepiso); M3; 0.46. 4; FLOCULACIÓN. 4.1; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 4. 4.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 42.64. 4.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 42.64. 4.4; 18.27; PINTURA EPÓXICA (LINEAL) PARA PASOS METÁLICOS DE ESCALERA; ML; 15.225. 4.5; NP-4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE 3" EXTREMO JUNTA RAPIDA PVC; UND; 1.00. 4.6; 4.7; CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones); M3; 4.00. 5; FILTROS. 5.1; NP-9; RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE EXISTENTE; GL; 1. 5.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 36.68. 5.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 36.68. 5.4; NP-10; REVISIÓN Y MANTENIMIENTO FLAUTAS DE FONDO; GL; 1. 5.5; NP-11; SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVA 2" A 3/4"; BULTO 50kg; 40.00. 5.6; NP-12; SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVA 3/4" A #10; BULTO 25kg; 80.00. 5.7; NP-13; SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARENA TORPEDO Y ESTANDAR; BULTO 25kg; 96.00. 5.8; NP-14; SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBÓN ANTRACITA; BULTO 50kg; 20.00. 5.9; NP-15; RED ELECTRICA; GL; 1. 5.10; NP-16; ESCALERA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO; ML; 7. 4.1; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 4. 6; LECHOS DE SECADO. 6.1; 1.36; DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC); M2; 18.23. 6.2; 7.26; TEJA PLÁSTICA No.6; M2; 18.23. 6.3; 18.26; PINTURA EPOXICA PARA TAPAS Y REJILLAS; M2; 11.20. 7; TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 7.1; NP-17; BARANDA METALICA PERIMETRAL; ML; 25.60. 7.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 122.40. 7.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 122.40. 7.4; 13.1; ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04; M2; 61.2. 7.5; 6.15; PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM; M2; 122.40. 7.6; NP-18; IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE TANQUE EN SIKALASTIC-1K ES LIGHT GREY C874 BG O SIKAPLAN; M2; 122.40. 7.7; 13.8; CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI; M2; 4.00. 7.8; 18.26; PINTURA EPÓXICA (PARA REJAS); M2; 4.78. 7.9; NP-19; ACOMETIDA ELECTRICA Y AJUSTE ELECTRICO RED EN PVC; GL; 1.00. 7.10; 18.26; PINTURA EPÓXICA (TAPAS); M2; 0.76. 7.11; NP-1; DESMONTE DE TRINCHOS EXISTENTES; M2; 14.00. 8; CASETA DE CLORACIÓN. 8.1; 1.42; REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS; M2; 4.2. 8.2; 1.31; DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M; M2; 3. 8.3; 16.5; EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 0.81. 8.4; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 0.45. 8.5; 13.14; PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI; M2; 3. 8.6; 2.8; VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI; M3; 0.2. 8.7; 4.3; COLUMNAS 3500 PSI; M3; 0.2. 8.8; 4.22; ACERO FIGURADO 60000 PSI; KG; 102. 8.9; 5.35; MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M; M2; 5. 8.10; 6.15; PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM; M2; 10. 8.11; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.4. 8.12; 13.12; PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI; M2; 2. 8.13; 14.25; TABLETA DE GRES 25X25; M2; 3. 8.14; 7.22; TEJA EN FIBROCEMENTO Nº 4; M2; 3.6. 8.15; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 48. 9; CUARTO DE DESCANSO Y BODEGA (6m*2m*2.2m). 9.1; 1.42; REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS; M2; 12. 9.2; 16.3; EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M; M3; 6. 9.3; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 1.3. 9.4; 4.22; ACERO FIGURADO 60000 PSI; KG; 140. 9.5; 13.12; PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI; M2; 12. 9.6; 4.23; REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA; KG; 20. 9.7; 2.8; VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI; M3; 0.28. 9.8; 5.35; MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M; M2; 40. 9.9; 6.17; PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM; M2; 80. 9.10; 7.23; TEJA FIBROCEMENTO No. 6; M2; 12. 9.11; 7.60; CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO; ML; 6. 9.12; 12.90; SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA; UND; 5. 9.13; 12.20; SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA; UND; 4. 9.14; 12.13; TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS; UND; 1. 9.15; 12.20; LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL ( VARILLA COPERWELL); UND; 1. 9.16; 14.10; BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA; M2; 12. 9.17; 10.7; PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.49. 9.18; 10.4; MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8; UND; 1. 9.19; 10.20; VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 5.5. 9.20; 9.30; VIDRIO TRANSPARENTE 4MM; M2; 5.5. 9.21; 15.10; CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO); M2; 12. 9.22; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 14. 9.23; 18.26; PINTURA EPÓXICA; M2; 20.99. 9.24; 9.18; CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL; UND; 1. 9.25; 7.38; CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90; ML; 9. 9.26; 7.5; BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"; ML; 4.5. 9.27; 12.1; ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC; UND; 1. 9.28; 18.23; VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS; M2; 160. 9.29; 1.17; DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M; M2; 2. 9.30; 9.18; CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL; UND; 1. 9.31; 9.7; MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M; UND; 1. 9.32; 9.9; HOJA PUERTA FORTEC 0.91; UND; 1. 10; LABORATORIO. 10.1; 10.20; VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.92. 10.2; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.92. 10.3; 18.26; PINTURA EPÓXICA; M2; 1.92. 10.4; 10.10; CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") (PUERTA ); M2; 2.6. 10.5; 18.23; VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS; M2; 85. |
| - AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |
| Autorizaciones: N.A. Permisos: N.A. Licencias: N.A. Estudios y diseños: N.A. |  |
| - MODALIDAD DE SELECCIÓN CON SU JUSTIFICACIÓN Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. (ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 3º DECRETO 1082 DE 2015) |  |
| - MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN |  |
| El presente proceso abreviado de menor cuantía se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Ley 1882 del 15 de enero de 2018 y las normas que las adicionen, modifiquen o complementen y sus Decretos Reglamentarios, según corresponda, así como en las normas civiles y comerciales aplicables. Conforme al monto del presupuesto oficial estimado, la Entidad deberá realizar un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Según la cuantía estimada para el contrato, objeto del presente proceso; la modalidad de selección requerida para este proceso es de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA según lo establecido en el Numeral 2, literal b del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, así como lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, lo relativo a la Selección Abreviada. El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por las normas contenidas en la Constitución Política y leyes de la República de Colombia, las disposiciones aplicables al Municipio de Gama Cundinamarca, y en especial, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) reformado mediante la Ley 1150 de 2007. También le son aplicables las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del proceso de selección. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas de la función administrativa, el Código Contencioso Administrativo, El código civil y el código comercial colombiano vigente. Los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta la metodología señalada en los pliegos de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole lo cual permita una selección sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad. Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma ley les otorga. Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto, están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos. |  |
| - FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN |  |
| El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el citado Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo define la norma. Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su cuantía, la modalidad de selección a utilizar será la Selección Abreviada de menor cuantía. El fundamento jurídico de este procedimiento se encuentra descrito en el Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 que señala “…La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.” Así mismo en el literal b) del citado artículo anota que: “b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales: (…) Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.” Teniendo en cuenta el presupuesto proyectado del Contrato, el proceso de selección deberá adelantarse mediante la modalidad de selección abreviada de Menor Cuantía cuando corresponda según el presupuesto de la entidad correspondiente. Descartada la procedencia de las demás modalidades de selección de Contratistas (Contratación Directa, Concurso de Méritos, Selección Abreviada y Mínima Cuantía), es procedente adelantar el proceso de selección mediante una SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. |  |
| - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y DATOS DEL CDP (ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 4 DECRETO 1082 DE 2015) |  |
| - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - PRESUPUESTO OFICIAL |  |
| El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS, SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 270.000.000), incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados según las tarifas por productos ofertadas. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No; FECHA; RUBRO; NOMBRE; VALOR. 2025000356; 16 de julio de 2025; 2.3.40.4003009.2.3.2.02.01.003.IP-152.11; Servicios de Acueducto VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico FUENTE: 11- RECURSOS SGP AGUA POTABLE; $115.103.805. 2.3.40.4003009.2.3.2.02.02.005.IP-152.108; Servicios de Acueducto VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico FUENTE: 108- REC- RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGUA POTABLE; $13.330.677. 2.3.40.4003009.2.3.2.02.02.005.IP-152.29; Servicios de Acueducto VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico FUENTE: 29- REC BALANCE SGP AGUA POTABLE; $80.329.009,60. 2.3.40.4003009.2.3.2.02.02.006.IP-152.11; Servicios de Acueducto VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico FUENTE: 11- RECURSOS SGP AGUA POTABLE; $57.049.531. 2.3.40.4003009.2.3.2.02.02.009.IP-152.29; Servicios de Acueducto VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico FUENTE: 29- REC BALANCE SGP AGUA POTABLE; $4.186.977,40. VALOR TOTAL; $270.000.000. Los descuentos aplicables a este tipo de contratos son los siguientes: Cuadro de retenciones y descuentos por impuestos municipales. Retención o Impuesto descontado por el Municipio; Declarante de Renta. * Personas Naturales * Personas Jurídicas. Retención en la Fuente por Renta; 2%. Estampilla pro cultura; 1%. Estampilla adulto mayor; 4%. IYC; De acuerdo a la actividad económica establecida en el RUT. Impuesto bomberil; 5% del IYC. FONDO DE SEGURIDAD PARA CONTRATOS DE OBRA (PN Ley 418/1997 Art. 120 PN ley 782/2002 Art. 37); 5%. Contribucion al deporte; 1%. Tasa prodeporte; 2.5%. Fondo educativo; 1%. Retención en la fuente por IVA (sobre el valor del IVA Facturado); 15%. |
| - ANÁLISIS DE SECTOR. |  |
| No, DE PROCESO; ENTIDAD; OBJETO; PRESUPESTO; TIEMPO. SA-09-2024; CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHOCONTÁ; OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL ACUEDUCTO URBANO, REPOSICION DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED DE ADUCCIÓN A PTAP Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA; $297,728,176.12; CONVOCADO. SA-008-2024; CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE QUETAME; “OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PTAP Y DEL TANQUE DE CLORACIÓN QUE OPERA LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE QUETAME”; $ 163,262,487,00; 3 MESES. SAMC-001-2024; CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUASCA; ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, HIDRAULICA Y ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL MUNICIPIO DE GUASCA; $148.024.710,00. |
| - ANÁLISIS DE MERCADO PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO OFICIAL. |  |
| El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS, SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 270.000.000), incluido costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados, según las tarifas por productos ofertadas. Para el análisis de precios del mercado se tomó como base la cartilla de precios de construcción, urbanismo y vías del Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca ICCU, entidad del sector descentralizado de la Gobernación de Cundinamarca, con vigencia para el año fiscal 2025, que se encuentra como vínculo de la página web del ICCU. Los ítems que no tienen identificación del ICCU tendran su propio APU anexo a este documento Nota 1: Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta el sitio indicado de la ejecución del contrato correrán por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razón por la cual no aceptará reclamaciones del Contratista por estos conceptos. ÍTEM; ÍTEM - ICCU; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VR. UNITARIO; VR. TOTAL. 1; OBRAS DE ESTABILIDAD Y DRENAJE. 1.1; OBRAS PRELIMINARES. 1.1.1; NP-1; DESMONTE DE TRINCHOS EXISTENTES; M2; 158; $ 23'941.00; $ 3'782'678.00. 1.1.2; 1.23; DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M; M2; 73.6; $ 120'600.00; $ 8'878'777.00. 1.1.3; NP-2; DEMOLICIÓN DE CAÑUELAS; ML; 54.0; $ 17'620.00; $ 951'480.00. 1.1.4; 1.46; RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO); M3; 182.0; $ 17'343.00; $ 3'156'426.00. 1.2; EXCAVACIONES Y RELLENOS ESTRUCTURA; $ -. 1.2.1; 16.4; EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 14.72; $ 74'321.00; $ 1'094'328.00. 1.2.2; 16.5; EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 6.30; $ 85'765.00; $ 540'320.00. 1.2.3; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 14.72; $ 100'995.00; $ 1'487'085.00. ESTRUCTURA EN CONCRETO; $ -. 1.2.4; 13.14; PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI (Unidades de floculación); M2; 6.9; $ 106'946.00; $ 735'746.00. 1.2.5; 4.4; CONCRETOS f´c =3500 psi (bases); M3; 18.4; $ 759'786.00; $ 13'984'184.00. 1.2.6; 4.33; BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI; ML; 14.69; $ 62'144.00; $ 912'895.00. 1.2.7; 4.23; REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA; KG; 77.70; $ 11'157.00; $ 866'905.00. 1.2.8; 3.21; SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE); ML; 125; $ 11'625.00; $ 1'453'125.00. 1.2.9; 13.6; CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12; ML; 54; $ 44'064.00; $ 2'379'456.00. 1.2.10; 4.57; TRINCHO EN MADERA; M2; 368; $ 98'064.00; $ 36'119'651.00. 1.2.11; 11.33; RED SANITARIA PVC-S 4"; ML; 40.00; $ 73'582.00; $ 2'943'280.00. 1.2.12; 3.5; CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60; UND; 4.00; $ 388'633.00; $ 1'554'532.00. 1.2.13; 4.41; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN); M2; 22.50; $ 12'349.00; $ 277'853.00. 1.2.14; 4.22; MATERIAL GRANULAR FILTRANTE; M3; 5.40; $ 121'794.00; $ 657'688.00. 1.2.15; NP-3; SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PLÁSTICA PARA CÁRCAMO TRÁFICO PESADO 55*60*12; UND; 4.00; $ 410'539.00; $ 1'642'156.00. 3; SEDIMENTADOR; $ -. 3.1; NP-4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE 3" EXTREMO JUNTA RAPIDA PVC; UND; 1.00; $ 754'580.00; $ 754'580.00. 3.2; 4.7; CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (Placa de Sobrepiso); M3; 0.46; $ 917'362.00; $ 421'413.00. 4; FLOCULACIÓN; $ -. 4.1; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 4; $ 229'934.00; $ 919'736.00. 4.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 42.64; $ 8'900.00; $ 379'492.00. 4.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 42.64; $ 21'604.00; $ 921'186.00. 4.4; 18.27; PINTURA EPÓXICA (LINEAL) PARA PASOS METÁLICOS DE ESCALERA; ML; 15.225; $ 13'552.00; $ 206'329.00. 4.5; NP-4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE 3" EXTREMO JUNTA RAPIDA PVC; UND; 1.00; $ 754'580.00; $ 754'580.00. 4.6; 4.7; CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones); M3; 4.00; $ 917'362.00; $ 3'669'448.00. 5; FILTROS; $ -. 5.1; NP-9; RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE EXISTENTE; GL; 1; $ 2'525'348.00; $ 2'525'348.00. 5.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 36.68; $ 8'000.00; $ 293'443.00. 5.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 36.68; $ 21'604.00; $ 792'443.00. 5.4; NP-10; REVISIÓN Y MANTENIMIENTO FLAUTAS DE FONDO; GL; 1; $ 5'190'995.00; $ 5'190'995.00. 5.5; NP-11; SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVA 2" A 3/4"; BULTO 50kg; 40.00; $ 61'714.00; $ 2'468'560.00. 5.6; NP-12; SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVA 3/4" A #10; BULTO 25kg; 80.00; $ 33'889.00; $ 2'711'120.00. 5.7; NP-13; SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARENA TORPEDO Y ESTANDAR; BULTO 25kg; 96.00; $ 33'889.00; $ 3'253'344.00. 5.8; NP-14; SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBÓN ANTRACITA; BULTO 50kg; 20.00; $ 158'839.00; $ 3'176'780.00. 5.9; NP-15; RED ELECTRICA; GL; 1; $ 2'821'000.00; $ 2'821'000.00. 5.10; NP-16; ESCALERA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO; ML; 7; $ 1'500'000.00; $ 10'500'000.00. 4.1; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 4; $ 229'934.00; $ 919'736.00. 6; LECHOS DE SECADO; $ -. 6.1; 1.36; DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC); M2; 18.23; $ 16'327.00; $ 297'682.00. 6.2; 7.26; TEJA PLÁSTICA No.6; M2; 18.23; $ 68'036.00; $ 1'240'466.00. 6.3; 18.26; PINTURA EPOXICA PARA TAPAS Y REJILLAS; M2; 11.20; $ 21'604.00; $ 241'965.00. 7; TANQUE DE ALMACENAMIENTO; $ -. 7.1; NP-17; BARANDA METALICA PERIMETRAL; ML; 25.60; $ 350'000.00; $ 8'960'000.00. 7.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 122.40; $ 8'000.00; $ 979'200.00. 7.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 122.40; $ 29'500.00; $ 3'610'800.00. 7.4; 13.1; ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04; M2; 61.2; $ 59'309.00; $ 3'629'711.00. 7.5; 6.15; PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM; M2; 122.40; $ 33'941.00; $ 4'154'378.00. 7.6; NP-18; IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE TANQUE EN SIKALASTIC-1K ES LIGHT GREY C874 BG O SIKAPLAN; M2; 122.40; $ 174'555.00; $ 21'365'532.00. 7.7; 13.8; CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI; M2; 4.00; $ 109'181.00; $ 436'724.00. 7.8; 18.26; PINTURA EPÓXICA (PARA REJAS); M2; 4.78; $ 21'604.00; $ 103'267.00. 7.9; NP-19; ACOMETIDA ELECTRICA Y AJUSTE ELECTRICO RED EN PVC; GL; 1.00; $ 1'500'000.00; $ 1'500'000.00. 7.10; 18.26; PINTURA EPÓXICA (TAPAS); M2; 0.76; $ 21'604.00; $ 16'352.00. 7.11; NP-1; DESMONTE DE TRINCHOS EXISTENTES; M2; 14.00; $ 23'941.00; $ 335'174.00. 8; CASETA DE CLORACIÓN; $ -. 8.1; 1.42; REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS; M2; 4.2; $ 5'627.00; $ 23'633.00. 8.2; 1.31; DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M; M2; 3; $ 10'198.00; $ 30'594.00. 8.3; 16.5; EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 0.81; $ 85'765.00; $ 69'470.00. 8.4; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 0.45; $ 100'995.00; $ 45'448.00. 8.5; 13.14; PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI; M2; 3; $ 106'946.00; $ 320'838.00. 8.6; 2.8; VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI; M3; 0.2; $ 884'060.00; $ 176'812.00. 8.7; 4.3; COLUMNAS 3500 PSI; M3; 0.2; $ 1'157'857.00; $ 231'571.00. 8.8; 4.22; ACERO FIGURADO 60000 PSI; KG; 102; $ 8'447.00; $ 861'594.00. 8.9; 5.35; MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M; M2; 5; $ 71'493.00; $ 357'465.00. 8.10; 6.15; PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM; M2; 10; $ 33'941.00; $ 339'410.00. 8.11; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.4; $ 229'934.00; $ 321'908.00. 8.12; 13.12; PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI; M2; 2; $ 65'363.00; $ 130'726.00. 8.13; 14.25; TABLETA DE GRES 25X25; M2; 3; $ 77'096.00; $ 231'288.00. 8.14; 7.22; TEJA EN FIBROCEMENTO Nº 4; M2; 3.6; $ 57'362.00; $ 206'503.00. 8.15; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 48; $ 21'604.00; $ 1'036'992.00. 9; CUARTO DE DESCANSO Y BODEGA (6m*2m*2.2m); $ -. 9.1; 1.42; REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS; M2; 12; $ 5'627.00; $ 67'524.00. 9.2; 16.3; EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M; M3; 6; $ 47'202.00; $ 283'212.00. 9.3; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 1.3; $ 100'995.00; $ 131'294.00. 9.4; 4.22; ACERO FIGURADO 60000 PSI; KG; 140; $ 8'447.00; $ 1'182'580.00. 9.5; 13.12; PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI; M2; 12; $ 65'363.00; $ 784'356.00. 9.6; 4.23; REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA; KG; 20; $ 11'157.00; $ 223'140.00. 9.7; 2.8; VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI; M3; 0.28; $ 884'060.00; $ 247'537.00. 9.8; 5.35; MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M; M2; 40; $ 71'493.00; $ 2'859'720.00. 9.9; 6.17; PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM; M2; 80; $ 28'439.00; $ 2'275'120.00. 9.10; 7.23; TEJA FIBROCEMENTO No. 6; M2; 12; $ 55'902.00; $ 670'824.00. 9.11; 7.60; CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO; ML; 6; $ 119'586.00; $ 717'516.00. 9.12; 12.90; SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA; UND; 5; $ 83'657.00; $ 418'285.00. 9.13; 12.20; SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA; UND; 4; $ 86'493.00; $ 345'972.00. 9.14; 12.13; TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS; UND; 1; $ 145'755.00; $ 145'755.00. 9.15; 12.20; LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL ( VARILLA COPERWELL); UND; 1; $ 409'504.00; $ 409'504.00. 9.16; 14.10; BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA; M2; 12; $ 88'430.00; $ 1'061'160.00. 9.17; 10.7; PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.49; $ 324'333.00; $ 483'256.00. 9.18; 10.4; MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8; UND; 1; $ 235'933.00; $ 235'933.00. 9.19; 10.20; VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 5.5; $ 199'261.00; $ 1'095'936.00. 9.20; 9.30; VIDRIO TRANSPARENTE 4MM; M2; 5.5; $ 66'255.00; $ 364'403.00. 9.21; 15.10; CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO); M2; 12; $ 87'837.00; $ 1'054'044.00. 9.22; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 14; $ 229'934.00; $ 3'219'076.00. 9.23; 18.26; PINTURA EPÓXICA; M2; 20.99; $ 21'604.00; $ 453'468.00. 9.24; 9.18; CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL; UND; 1; $ 174'902.00; $ 174'902.00. 9.25; 7.38; CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90; ML; 9; $ 83'248.00; $ 749'232.00. 9.26; 7.5; BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"; ML; 4.5; $ 54'187.00; $ 243'842.00. 9.27; 12.1; ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC; UND; 1; $ 543'889.00; $ 543'889.00. 9.28; 18.23; VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS; M2; 160; $ 11'862.00; $ 1'897'920.00. 9.29; 1.17; DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M; M2; 2; $ 30'598.00; $ 61'196.00. 9.30; 9.18; CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL; UND; 1; $ 174'902.00; $ 174'902.00. 9.31; 9.7; MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M; UND; 1; $ 437'931.00; $ 437'931.00. 9.32; 9.9; HOJA PUERTA FORTEC 0.91; UND; 1; $ 326'263.00; $ 326'263.00. 10; LABORATORIO; $ -. 10.1; 10.20; VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.92; $ 199'261.00; $ 382'581.00. 10.2; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.92; $ 229'934.00; $ 441'473.00. 10.3; 18.26; PINTURA EPÓXICA; M2; 1.92; $ 21'604.00; $ 41'480.00. 10.4; 10.10; CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") (PUERTA ); M2; 2.6; $ 169'393.00; $ 440'422.00. 10.5; 18.23; VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS; M2; 85; $ 11'862.00; $ 1'008'270.00. COSTOS DIRECTOS; $203'007'519.00. TOTAL ADMINISTRACION; 23%; $46'691'729.00. IMPREVISTOS; 5%; $10'150'376.00. UTILIDAD; 5%; $10'150'376.00. TOTAL AIU; 33%; $66'992'481.00. COSTO TOTAL OBRA CIVIL; $270'000'000.00. |
| CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ADICIONALES INHERENTES AL CONTRATO |  |
| - IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR |  |
| - TIPO DE CONTRATO |  |
| OBRA PÚBLICA, numeral 1º artículo 32 Ley 80 de 1993. |  |
| - CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |
| OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA |  |
| - PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR |  |
| ÍTEM; ÍTEM - ICCU; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; OBRAS DE ESTABILIDAD Y DRENAJE. 1.1; OBRAS PRELIMINARES. 1.1.1; NP-1; DESMONTE DE TRINCHOS EXISTENTES; M2; 158. 1.1.2; 1.23; DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M; M2; 73.6. 1.1.3; NP-2; DEMOLICIÓN DE CAÑUELAS; ML; 54.0. 1.1.4; 1.46; RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO); M3; 182.0. 1.2; EXCAVACIONES Y RELLENOS ESTRUCTURA. 1.2.1; 16.4; EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 14.72. 1.2.2; 16.5; EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 6.30. 1.2.3; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 14.72. ESTRUCTURA EN CONCRETO. 1.2.4; 13.14; PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI (Unidades de floculación); M2; 6.9. 1.2.5; 4.4; CONCRETOS f´c =3500 psi (bases); M3; 18.4. 1.2.6; 4.33; BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI; ML; 14.69. 1.2.7; 4.23; REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA; KG; 77.70. 1.2.8; 3.21; SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE); ML; 125. 1.2.9; 13.6; CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12; ML; 54. 1.2.10; 4.57; TRINCHO EN MADERA; M2; 368. 1.2.11; 11.33; RED SANITARIA PVC-S 4"; ML; 40.00. 1.2.12; 3.5; CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60; UND; 4.00. 1.2.13; 4.41; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN); M2; 22.50. 1.2.14; 4.22; MATERIAL GRANULAR FILTRANTE; M3; 5.40. 1.2.15; NP-3; SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PLÁSTICA PARA CÁRCAMO TRÁFICO PESADO 55*60*12; UND; 4.00. 3; SEDIMENTADOR. 3.1; NP-4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE 3" EXTREMO JUNTA RAPIDA PVC; UND; 1.00. 3.2; 4.7; CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (Placa de Sobrepiso); M3; 0.46. 4; FLOCULACIÓN. 4.1; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 4. 4.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 42.64. 4.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 42.64. 4.4; 18.27; PINTURA EPÓXICA (LINEAL) PARA PASOS METÁLICOS DE ESCALERA; ML; 15.225. 4.5; NP-4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CORTE 3" EXTREMO JUNTA RAPIDA PVC; UND; 1.00. 4.6; 4.7; CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones); M3; 4.00. 5; FILTROS. 5.1; NP-9; RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE EXISTENTE; GL; 1. 5.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 36.68. 5.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 36.68. 5.4; NP-10; REVISIÓN Y MANTENIMIENTO FLAUTAS DE FONDO; GL; 1. 5.5; NP-11; SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVA 2" A 3/4"; BULTO 50kg; 40.00. 5.6; NP-12; SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVA 3/4" A #10; BULTO 25kg; 80.00. 5.7; NP-13; SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARENA TORPEDO Y ESTANDAR; BULTO 25kg; 96.00. 5.8; NP-14; SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARBÓN ANTRACITA; BULTO 50kg; 20.00. 5.9; NP-15; RED ELECTRICA; GL; 1. 5.10; NP-16; ESCALERA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO; ML; 7. 4.1; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 4. 6; LECHOS DE SECADO. 6.1; 1.36; DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC); M2; 18.23. 6.2; 7.26; TEJA PLÁSTICA No.6; M2; 18.23. 6.3; 18.26; PINTURA EPOXICA PARA TAPAS Y REJILLAS; M2; 11.20. 7; TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 7.1; NP-17; BARANDA METALICA PERIMETRAL; ML; 25.60. 7.2; NP-5; LAVADO E HIGIENIZACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO; M2; 122.40. 7.3; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 122.40. 7.4; 13.1; ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04; M2; 61.2. 7.5; 6.15; PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM; M2; 122.40. 7.6; NP-18; IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE TANQUE EN SIKALASTIC-1K ES LIGHT GREY C874 BG O SIKAPLAN; M2; 122.40. 7.7; 13.8; CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI; M2; 4.00. 7.8; 18.26; PINTURA EPÓXICA (PARA REJAS); M2; 4.78. 7.9; NP-19; ACOMETIDA ELECTRICA Y AJUSTE ELECTRICO RED EN PVC; GL; 1.00. 7.10; 18.26; PINTURA EPÓXICA (TAPAS); M2; 0.76. 7.11; NP-1; DESMONTE DE TRINCHOS EXISTENTES; M2; 14.00. 8; CASETA DE CLORACIÓN. 8.1; 1.42; REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS; M2; 4.2. 8.2; 1.31; DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M; M2; 3. 8.3; 16.5; EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); M3; 0.81. 8.4; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 0.45. 8.5; 13.14; PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI; M2; 3. 8.6; 2.8; VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI; M3; 0.2. 8.7; 4.3; COLUMNAS 3500 PSI; M3; 0.2. 8.8; 4.22; ACERO FIGURADO 60000 PSI; KG; 102. 8.9; 5.35; MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M; M2; 5. 8.10; 6.15; PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM; M2; 10. 8.11; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.4. 8.12; 13.12; PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI; M2; 2. 8.13; 14.25; TABLETA DE GRES 25X25; M2; 3. 8.14; 7.22; TEJA EN FIBROCEMENTO Nº 4; M2; 3.6. 8.15; NP-6; PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL ESPAÑOL PARA MUROS INTERNOS; M2; 48. 9; CUARTO DE DESCANSO Y BODEGA (6m*2m*2.2m). 9.1; 1.42; REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS; M2; 12. 9.2; 16.3; EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M; M3; 6. 9.3; 16.8; RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE; M3; 1.3. 9.4; 4.22; ACERO FIGURADO 60000 PSI; KG; 140. 9.5; 13.12; PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI; M2; 12. 9.6; 4.23; REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA; KG; 20. 9.7; 2.8; VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI; M3; 0.28. 9.8; 5.35; MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M; M2; 40. 9.9; 6.17; PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM; M2; 80. 9.10; 7.23; TEJA FIBROCEMENTO No. 6; M2; 12. 9.11; 7.60; CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO; ML; 6. 9.12; 12.90; SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA; UND; 5. 9.13; 12.20; SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA; UND; 4. 9.14; 12.13; TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS; UND; 1. 9.15; 12.20; LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL ( VARILLA COPERWELL); UND; 1. 9.16; 14.10; BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA; M2; 12. 9.17; 10.7; PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.49. 9.18; 10.4; MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8; UND; 1. 9.19; 10.20; VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 5.5. 9.20; 9.30; VIDRIO TRANSPARENTE 4MM; M2; 5.5. 9.21; 15.10; CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO); M2; 12. 9.22; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 14. 9.23; 18.26; PINTURA EPÓXICA; M2; 20.99. 9.24; 9.18; CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL; UND; 1. 9.25; 7.38; CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90; ML; 9. 9.26; 7.5; BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"; ML; 4.5. 9.27; 12.1; ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC; UND; 1. 9.28; 18.23; VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS; M2; 160. 9.29; 1.17; DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M; M2; 2. 9.30; 9.18; CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL; UND; 1. 9.31; 9.7; MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M; UND; 1. 9.32; 9.9; HOJA PUERTA FORTEC 0.91; UND; 1. 10; LABORATORIO. 10.1; 10.20; VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.92. 10.2; 10.16; REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO; M2; 1.92. 10.3; 18.26; PINTURA EPÓXICA; M2; 1.92. 10.4; 10.10; CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") (PUERTA ); M2; 2.6. 10.5; 18.23; VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS; M2; 85. |
| - FORMA DE PAGO Y REQUISITOS |  |
| El Municipio realizará pagos parciales de acuerdo al avance de obra, siendo el primer pago del 50% con un avance de obra del 50%, un segundo pago por el 40% con un avance del 90% y un último pago del 10% restante que se cancelará con el acta de recibo y liquidación; una vez se finalicen los trabajos y se reciban a satisfacción por parte de la Administración Municipal y previa presentación del informe de actividades al Interventor y/o supervisor del contrato, el cual expedirá un informe de recibo a satisfacción; se deberá presentar también los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pensión y demás documentos correspondientes. Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable; común o simplificado), el pago SENA FIC y así como la constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizará previa presentación del acta de recibo a satisfacción y aprobación por parte del supervisor. Se deberá presentar también los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud y pensión y demás documentos correspondientes. Así como : INFORME PARCIALES DE AVANCE DE OBRA El CONTRATISTA presentará los informes de avances técnicos, administrativos y financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de las cantidades de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas que sean cruzadas entre el supervisor, el CONTRATISTA y la ENTIDAD CONTRATANTE. INFORME ÚNICO Y FINAL El CONTRATISTA entregará al Supervisor, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: - Aspectos contractuales. Breve descripción de los trabajos. Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). Registro fotográfico (antes, durante y después) Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan). Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del Contrato como aporte para futuros proyectos. Manual de operabilidad y/o mantenimiento. Adicional a los anteriormente descritos EL CONTRATISTA deberá entregar todos aquellos que la supervisión, la interventoría, o la ALCALDÍA DEL municipio de GAMA consideren necesarios en el marco del desarrollo de la actividad de obra y la contractual. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato: El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. Por su parte el Interventor o supervisor del contrato deberá: Suscribir acta de recibido a satisfacción respecto del cumplimiento del contrato. Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del Contrato. |  |
| - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |
| La ejecución del contrato se desarrollará en el Municipio de GAMA Cundinamarca – PTAP. |  |
| - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |
| El plazo de ejecución del contrato será de hasta TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. |  |
| - SUPERVISIÓN |  |
| De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la vigilancia y control para la correcta ejecución del objeto contratado se realizará a través de un supervisor designado para el efecto. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La vigilancia y control del cumplimiento del contrato será ejercida por la SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS o quien haga sus veces, quien, en ejercicio de la función de supervisión, estará facultados para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 sus Decretos reglamentarios, y en general lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado en el Manual de contratación y supervisión. |  |
| - OBLIGACIONES |  |
| - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  |
| Además de lo establecido en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecución. Así: - Cumplir el objeto contractual en las condiciones de calidad o técnicas aquí previstas, y en su oferta. - Cumplir el objeto contractual y la presentación de la documentación en las condiciones de calidad técnicas aquí previstas, y en su oferta - Cumplir en su totalidad con todos los protocolos normas y leyes para trabajo seguro en alturas y tener en cuenta dichos elementos necesarios al interior de su propuesta económica. - Elaborar, suscribir y presentar a la Alcaldía las respectivas actas parciales de obra. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato. - Llevar y allegar las bitácoras de obra, consignando diariamente los compromisos, correcciones y planes de contingencia a que haya lugar y la permanencia en el sitio - Cumplir con las normas técnicas de regulación ambiental, social y sismo resistencia así como cualquier requerimiento técnico en esta modalidad de obra. - Garantizar los ensayos de calidad de los materiales y la verificación de la resistencia - Informar de inmediato y por escrito al supervisor del Contrato la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. - Presentar los planos record al supervisor del contrato de manera impresa debidamente firmados y de manera digital en formato PDF y DWG - Presentar un cronograma señalando las actividades a realizar y los tiempos de las misma - Comunicar al supervisor cualquier reclamación o alteración que indirecta o indirectamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones y de ser necesario solicitar la modificación jurídica necesaria. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, y celebrar la modificación serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. - Permitir que la alcaldía por medio de su supervisor defina directrices, lineamientos y efectué seguimiento y monitoreo al cumplimiento del contrato y seguir dichas directrices y lineamientos. - Cumplir las normas de bioseguridad conforme a la normatividad vigente y las directrices impartidas desde la Alcaldía, así como entregar previo al inicio de las labores el PAPSO y los Protocolos de Bioseguridad a implementar en el desarrollo de las actividades. - Dar cumplimiento a la normatividad de riesgos laborales y seguridad en el trabajo de todo el personal de la obra conforme a la normatividad vigente. - Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato - Cumplir con la normatividad ambiental. - Contar con el Personal Mínimo Requerido para la ejecución del contrato. - Presentar al supervisor todos los documentos previos que se requieran para la iniciación del contrato. - Guardar la reserva en la información recibida y firmar un pacto de reserva según sea solicitado. - Indicar que todos los derechos de autor son exclusividad del Municipio y no se podrá disponer de dicha información. - El contratista deberá mantener informada a la entidad de los avances en el desarrollo del contrato en todo momento a la entidad y entregar los avances conforme a lo pactado y de conformidad al cronograma de actividades. - Mantener indemne al municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato. - Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y presentar los informes que se requieran de la ejecución contractual. - No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. - Presentar al supervisor todos los documentos previos que se requieran para la iniciación del contrato. - Todos y cada uno de los operarios previo a la realización de las actividades deberán entregar a la interventoría y/o la supervisión el informe donde deben estar al día en cuanto exámenes de salud ocupacional, pagos de seguridad social, certificaciones de operación y demostrar por medio de su currículo la experiencia e idoneidad en las actividades a desarrollar, todo costo derivado por certificaciones y demás asociados son por cuenta y riesgo del contratista que resultare del presente proceso. - El oferente deberá disponer de procedimientos y controles, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato en forma permanente, adecuada y en condiciones de seguridad y oportunidad. - Presentar al supervisor todos los documentos previos que se requieran para la iniciación del contrato. - Cumplir con toda la normatividad vigente ambiental y regulatoria en cuanto a manejo, traslado, extracción, aprovechamiento y disposición de aguas, aceites, grasas, lubricantes, combustibles y demás residuos remanentes o derivados del cumplimiento del objeto del contrato. - Suscribir y mantener actualizadas las pólizas del contrato en los términos exigidos en los numerales de amparos y/o garantías. - Mantener indemne al municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato. - Las demás obligaciones que sean necesarias para garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del objeto contractual. |  |
| - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA |  |
| - Cumplir la constitución política y las leyes objeto del contrato. - Constituir Las garantías solicitadas y aportar los demás documentos para la legalización del contrato. - Verificar que el contrato se encuentre firmado, legalizado y que se hayan cumplido todos los requisitos para su ejecución. - Suscribir el acta de inicio. - Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. - Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. - Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. - Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá presentar a la Interventoría y/o supervisión, un informe de avance de ejecución del contrato y los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del contrato. - Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, no solo la del contratista sino la du sus empleados o sub contratistas utilizados en la ejecución del contrato. - Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos. - No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. - Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. - Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad contratante en el momento en que sea requerido. - Mantener indemne al Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. - Constituir la garantía única en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo y contrato celebrado. - Ampliar y modificar la vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a la Ley solicite la Entidad. - Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. Debe tener en cuenta que, con la suscripción del contrato, el Contratista acepta y declara no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y demás restricciones de que tratan las normas antes descritas. - Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. - Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar. |  |
| - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE |  |
| - Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. - Suscribir a través del supervisor y/o interventor designado el acta de inicio junto con el contratista. - Cancelar el valor de este contrato en la forma pactada, pago que en todo caso estará sujeto al Plan Anual de Caja y disponibilidad de efectivo. - Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato. - Suministrar la información institucional y documental necesaria para atender cada caso, mostrando los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar soluciones, respuestas o presentar proyectos. - Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad. - Suministrar elementos o componentes que se requieran. - Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. - Liquidar el contrato. - Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución. |  |
| - METODOLOGÍA |  |
| N/A |  |
| - PRODUCTOS |  |
| a) Las actividades objeto del contrato. b) Los informes, planos y demás derivados. |  |
| - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |  |
| Se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto; o más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo contractual, de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que haga el MUNICIPIO tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el presente contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes de conformidad con el artículo 141 de la ley de la ley 1437 de 2011 “CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 164 de la ley antes señalada. |  |
| CAPÍTULO IV REQUISITOS HABILITANTES - DEFINICIÓN, CAPACIDAD JURÍDICA, EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL |  |
| - DEFINICIÓN |  |
| Conforme a la definición de Colombia Compra eficiente “Los requisitos habilitantes son la aptitud del proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación.” |  |
| - CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. (ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 5 DECRETO 1082 DE 2015 |  |
| Para efectos de la evaluación de los factores de escogencia se considerarán únicamente las propuestas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos habilitantes para la participación en el proceso. De acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la ley 1474 de 2011, por la cual se expide el estatuto anticorrupción, el ofrecimiento más favorable corresponderá a aquel que presente la mejor relación de calidad y precio para la entidad. El Municipio de GAMA debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el presente Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso. En la evaluación de las Ofertas el Municipio de GAMA realizará ponderación del aspecto de calidad y económico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla Evaluación De Los Factores Técnicos Y Económicos. |  |
| - CAPACIDAD PARA CONTRATAR |  |
| En consecuencia, de conformidad con el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y organizacional de los proponentes será objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no serán objeto de puntuación, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del referido artículo, es decir para la selección de consultores. Por lo anterior la ponderación de los requisitos habilitantes será del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE. |  |
| - CAPACIDAD JURÍDICA |  |
| El proponente deberá acreditar capacidad jurídica para celebrar contratos con el estado, es decir para adquirir derechos y contraer obligaciones y cumplir el objeto del contrato; así mismo deberá acreditar que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, impedimentos o prohibiciones que le impidan la celebración del contrato. La capacidad jurídica deberá acreditarse aportando los documentos que se requieren, según se trate de una persona natural o jurídica, conforme se indica a continuación: A) PERSONA NATURAL: Los proponentes personas naturales deben acreditar su capacidad jurídica de la siguiente manera: (a) Con la mayoría de edad, la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la capacidad jurídica. (b) Igualmente debe acreditar la ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica. Para acreditar este requisito el proponente persona natural debe presentar junto con su propuesta una declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, dado que las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley. (Fuente: Guía requisitos habilitantes- Colombia Compra Eficiente). B) PERSONA JURÍDICA: La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su representante legal y la autorización del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley. (Fuente: Guía requisitos habilitantes- Colombia Compra Eficiente). Las personas jurídicas deben acreditar su capacidad jurídica con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del primer cierre. Por lo anterior la Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los siguientes aspectos: a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. Debe tener en cuenta que el objeto social se encuentra transcrito en los certificados de existencia y representación legal. b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal. c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal. d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe acreditar el proponente con la presentación y suscripción de una declaración en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. C) EXTRANJEROS: Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a dos (2) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. NOTA: No obstante, el Municipio deberá verificar que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato, especialmente las contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002 y demás normas vigentes. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. Si el proponente no cumple con la capacidad jurídica solicitada será evaluado como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitará para seguir siendo evaluado. **POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE SUBSANARSE EN EL TÉRMINO SEÑALADO POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY PROHÍBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA ADJUDICACIÓN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUB-SECCIÓN C, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015). Radicación: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660) |  |
| - REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO. |  |
| La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los Proponentes, serán verificados en calidad de requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no se les otorgarán puntaje, de conformidad con el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Tras la verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a la evaluación del factor económico según el puntaje determinado en el CAPITULO V EVALUACIÓN ECONÓMICA, TÉCNICA, Y ADJUDICACIÓN De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1882 del 2018 se establece: la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. |  |
| - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. |  |
| La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el Proponente. Si la propuesta es presentada por una Persona Jurídica, en Unión Temporal o Consorcio, deberá venir suscrita por el Representante Legal, debidamente facultado en los términos de Ley. En caso de que la Persona Natural o el Representante de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, la propuesta deberá estar abonada por un profesional, debidamente matriculado y quien deberá anexar copia legible de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de la misma, dando cumplimiento con la profesión exigida en los presentes Pliegos de Condiciones. Cuando el Proponente sea una persona extranjera, la propuesta será abonada por un Profesional Nacional Colombiano debidamente matriculado en el País conforme a las normas vigentes. Las propuestas que no sean entregadas junto con la carta de presentación debidamente diligenciada y suscrita, se entenderán como no presentadas, de ello se dejará constancia en el acta de cierre. |  |
| - CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. |  |
| Los proponentes sean personas naturales, jurídicas, en nombre propio, unión temporal o consorcio deberán certificar por escrito que han realizado o actualizado la inscripción, clasificación y calificación en el registro único de proponentes de la cámara de comercio dentro del plazo y en las condiciones establecidas en las normas sobre la materia. La inscripción, clasificación en las actividades, especialidades y grupos exigidos para el proceso, no se podrá acreditar después de la fecha de cierre, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y la ley 1882 del 15 de enero de 2018. Los oferentes sean personas naturales o jurídicas, o Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar la respectiva Certificación de inscripción, Clasificación y Calificación en el RUP. Además, debe estar en firme según el Artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007. Certificado de Inscripción y Clasificación Registro Único de Proponentes RUP, identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el cuarto nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes, individualmente clasificados en los siguientes códigos: Clasificación UNSPSC; Descripción. 81101500; INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. 83101500; SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 72141500; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS. 72151900; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA. 72151400; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS. 72151500; SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS. 80101600; GERENCIA DE PROYECTOS. 40175300; ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS. 40171700; ADAPTADORES DE TUBOS. 95121800; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS. |
| - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. |  |
| ### En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse, si es una persona jurídica deberá acreditar su personería jurídica con el respectivo certificado de la cámara de comercio o el documento que haga sus veces. ### Si el proponente integrante de un consorcio o unión temporal es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado original expedido por la Cámara de Comercio, cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen, acorde con la legislación colombiana. El certificado deberá contener: - Fecha de expedición no mayor a Treinta (30) días calendario a la fecha del cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA. - La duración de la Sociedad, contada a partir de la fecha del cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA., no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (01) año más. - Si el Representante Legal de la sociedad, tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente que le permita ofertar y suscribir el contrato de acuerdo al monto de la contratación. - AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR Cuando en razón de la cuantía, el Representante Legal de una Persona Jurídica proponente o integrante de un consorcio o unión temporal, tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre del mismo y por consiguiente suscribir el contrato en caso de ser favorecido con la propuesta, deberá adjuntar a la propuesta el documento del órgano competente de la sociedad o el que haga sus veces de acuerdo al certificado de la Cámara de Comercio, determinando la cuantía y su responsabilidad ilimitada, así mismo deberá allegar la autorización del órgano competente para la presentación de la propuesta y suscripción del contrato. Si no cumple algunos de los requisitos anteriores la propuesta es considerada NO ADMISIBLE. |  |
| - PROPUESTAS CONJUNTAS. |  |
| Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, Persona Natural o Jurídica. Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual constará por lo menos: a. La duración del Consorcio o Unión Temporal, debe ser igual al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más. b. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación legal del Consorcio o Unión Temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. c. En caso de Unión Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y porcentaje de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del Contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD CONTRATANTE. Cuando en el documento de conformación de la Unión Temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE les aplicará por igual a todos los integrantes. La propuesta será considerada como NO HÁBIL cuando no se presente el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados. |  |
| - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. |  |
| Si el proponente es persona Natural o Persona Jurídica deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el Representante Legal, en los términos del Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002. De igual manera los Consorcios o Uniones Temporales que tengan como integrantes a Personas Jurídicas, deberán allegar la certificación anteriormente mencionada correspondiente a dichos integrantes. (Según modelo del Anexo). |  |
| - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT). |  |
| El Proponente persona natural o jurídica deberá presentar fotocopia de este documento. En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos, debe contar con la última actualización según los nuevos códigos. |  |
| - COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA RELACIONADO CON ANTECEDENTES FISCALES. |  |
| El Proponente persona natural o jurídica deberá presentar fotocopia de este documento. En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos. |  |
| - COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN RELACIONADO CON ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. |  |
| El Proponente persona Natural con su propuesta allegará copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la República; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de la apertura del presente proceso. En caso de ser Persona Jurídica, se presentará el certificado del Representante Legal. En caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal o el Consorcio, según corresponda. |  |
| - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES |  |
| El proponente con su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de apertura del presente proceso. En caso de Persona Jurídica, se presentará el certificado del Representante Legal. En caso de propuestas conjuntas se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal o el Consorcio, según corresponda. |  |
| - CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC |  |
| El proponente deberá aportar el certificado de registro nacional de medidas correctivas de expedido por la Policía Nacional, conforme al artículo 184 de la ley 1801 de 2016. Si el oferente presenta antecedentes en el certificado de medidas correctivas que lo inhabiliten para contratar con el Estado la oferta será RECHAZADA. En caso de que el oferente no los aporte, el Municipio procederá a consultarlos en la página de la Policía Nacional. |  |
| - REGISTRO DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM |  |
| El proponente con su propuesta allegara copia del certificado del registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, el cual es un mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. |  |
| - COPIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL |  |
| El Proponente Persona Natural allegará con su propuesta copia de la Matrícula Profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia general superior a tres años contados a partir de la expedición de la misma, con el respectivo certificado de vigencia actualizado, en el caso de Personas Jurídicas deberán allegar estos documentos de la persona que avale la propuesta en el evento de que el representante legal no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, en el caso de Consorcios o Uniones temporales deberán allegar estos documentos de la persona que avale la propuesta en el evento de que el representante legal no sea Ingeniero Civil o Arquitecto. |  |
| - FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA |  |
| Del proponente persona Natural o del representante legal si es persona jurídica y de cada uno de los participantes del consorcio o unión temporal. |  |
| - ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA GENERAL Y MINIMA A ACREDITAR OBJETO DE VERIFICACIÓN |  |
| - CONDICIONES DE EXPERIENCIA |  |
| Las condiciones de experiencia buscan determinar el grado de conocimiento y pericia del proponente para la ejecución del objeto del contrato. La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: - EXPERIENCIA GENERAL El proponente deberá contar con la siguiente experiencia acreditada según el RUP, de la siguiente manera: El proponente deberá presentar como requisito de su oferta, una experiencia de UN (1) contrato inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP, en el que haya ejecutado contratos de obra en materia de Acueducto y/o alcantarillado, celebrados con entidades públicas y/o privadas, lo cual se acreditará adjuntando certificación expedida por la entidad contratante, y/o acta de recibo final, y/o contrato, y acta de liquidación, en caso de certificación deberá indicar como mínimo lo siguiente: a. Nombre del contratante. b. Nombre del contratista. c. valor ejecutado del contrato. d. fecha de terminación y/o liquidación del contrato. e. En caso de tratarse de un CONSORCIO o UNION TEMPORAL se deberá precisar el grado de participación que tenga el interesado con las especificaciones que corresponda. Adicionalmente, el contrato aportado para acreditar la anterior experiencia debe estar reportado en el Certificado de Inscripción y Clasificación Registro Único de Proponentes RUP, identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el cuarto nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes, individualmente clasificados en los siguientes códigos: Clasificación UNSPSC; Descripción. 81101500; INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. 83101500; SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. - EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El proponente deberá contar con la siguiente experiencia acreditada según el RUP, de la siguiente manera: El proponente deberá presentar como requisito de su oferta, una experiencia de DOS (2) contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes RUP, cuyo objeto sea la ejecución de: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN A ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO U OPTIMIZACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. El valor de los contratos aportados sumados debe ser superior al 70% del valor del presupuesto oficial en SMMLV. Los contratos deben ser celebrados con entidades públicas y/o privadas, lo cual se acreditará adjuntando certificación expedida por la entidad contratante, y/o acta de recibo final, y/o contrato, y acta de liquidación, en caso de certificación deberá indicar como mínimo lo siguiente: a. Nombre del contratante. b. Nombre del contratista. c. valor ejecutado del contrato. d. fecha de terminación y/o liquidación del contrato. e. En caso de tratarse de un CONSORCIO o UNION TEMPORAL se deberá precisar el grado de participación que tenga el interesado con las especificaciones que corresponda. Adicionalmente, los contratos aportados para acreditar la anterior experiencia deben estar reportados en el Certificado de Inscripción y Clasificación Registro Único de Proponentes RUP, identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el cuarto nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes, entre los dos contratos aportados se deben registrar la clasificados en los siguientes códigos: Clasificación UNSPSC; Descripción. 81101500; INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. 83101500; SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 72141500; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS. 72151900; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA. 72151400; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS. 72151500; SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS. 80101600; GERENCIA DE PROYECTOS. 40175300; ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS. 40171700; ADAPTADORES DE TUBOS. 95121800; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS. El proponente deberá asegurarse de presentar la documentación suficiente para de manera clara identificar la ejecución de las actividades requeridas (se sugiere señalarlas dentro de su propuesta) dentro del contrato presentado para acreditar la experiencia especifica. Los contratos deberán cumplir con los siguientes requisitos: Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su experiencia específica conjuntamente en un mismo anexo. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, deben estar identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. El Proponente deberá anexar documentación necesaria para acreditar la información solicitada que no se encuentre en el RUP. Se podrá solicitar aclaraciones de la información registrada en el certificado o la documentación que el comité evaluador considere necesaria. Los proponentes deberán acreditar en el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, en el que conste que la experiencia a acreditar corresponde a la codificación señalada. La inscripción debe estar vigente y EN FIRME, el certificado debe haber sido expedido dentro de los Treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA. - VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA La valoración de la experiencia del proponente se sujetará a las siguientes reglas especiales: El Proponente deberá anexar certificaciones, copias de contratos, actas de terminación y/o recibo final y/o liquidación; para acreditar la información solicitada que no se encuentre en el RUP. Se podrá solicitar aclaraciones de la información registrada en el certificado o la documentación que el comité evaluador considere necesaria. a) Cuando la certificación del contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya diversas actividades, la Entidad solo tendrá en cuenta la experiencia que coincida con el objeto requerido. b) En caso de que la experiencia se haya obtenido en consorcios o uniones temporales, el valor ejecutado del contrato, se cuantificará en forma proporcional a la participación en dicho consorcio o unión temporal. c) En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan. d) No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. e) La experiencia que se acredite con contratos ejecutados con entidades o personas privadas, deberán venir acompañados de la certificación del pago del impuesto de timbre correspondiente y copia de las pólizas del contrato. f) El valor total de los contratos que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvo a la fecha del acta de terminación de la obra y para la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se dividirá el valor total ejecutado del contrato a la fecha de terminación en el valor del salario mínimo mensual legal vigente del año de terminación. g) En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: se convertirá en dólares americanos (USD) y este valor se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato. h) Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizarla el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). # EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO Para efectos de la verificación de los requisitos del equipo de trabajo, el proponente deberá presentar, junto con su oferta, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos. La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de experiencia PROFESIONAL Y ESPECIFICA del equipo de trabajo requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: Profesional Ofrecido para el Cargo; Requisitos de Experiencia General; Requisitos de Experiencia Específica. DIRECTOR DE OBRA (Dedicación 30%); Ingeniero civil con mínimo 10 años de experiencia y especialización en gerencia de proyectos.; Experiencia como director de obra en al menos 3 contratos de mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable que al menos uno de los contratos incluya cambio de filtros y construcción de caseta de coloración.. RESIDENTE DE OBRA (Dedicación 100%); Ingeniero civil con mínimo 7 años de experiencia, con especialización Ingeniería de sistemas hídricos urbanos.; Experiencia como residente en mínimo 4 contratos de mantenimiento u optimización de Plantas de Tratamiento de agua potable.. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (Dedicación 30%); Ingeniero civil con mínimo 5 años de experiencia contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional con título de posgrado en geotecnia.; Experiencia como especialista en al menos un proyecto de obras de contención.. MAESTRO DE OBRA; Experiencia general de al menos 5 años certificada como maestro de obras civiles; El maestro debe certificar que ha ejecutado obras en el municipio de Gama al menos 3 proyectos de obra civil y que reside en el municipio actualmente.. Se deberá presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y se refieran los demás aspectos exigidos respecto del proponente y del equipo de trabajo, adjuntando acta de grado o diploma de grado, junto con copia de la tarjeta o matrícula profesional y certificación de vigencia de la misma, excepto para aquellas profesiones que no requieren de tarjeta o matrícula profesional. Para la acreditar la experiencia deberán anexarse certificación del empleador o de los contratos ejecutados debidamente firmadas por el contratante (si se acredita haber sido contratista) que contenga como mínimo la siguiente información: • Nombre del contratante; • Objeto del contrato; • Cargo desempeñado • Fechas de inicio y terminación del contrato; • Firma del personal competente. Si no es posible presentar certificaciones en la forma anteriormente señalada, igualmente podrá aportar copia del contrato y de la liquidación siempre y cuando se encuentre firmado por las partes y se pueda establecer la información solicitada en el presente pliego de condiciones como experiencia. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción oficial correspondiente. La experiencia de los profesionales será contabilizada en los términos del artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de terminación del pensum académico o de expedición de la tarjeta o matrícula profesional, según corresponda. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente. No se aceptan auto certificaciones, si alguna de las personas propuestas en el equipo de trabajo ejecuto en forma directa la actividad, se debe adjuntar copia del contrato y de la certificación de ejecución mismo, expedida por la entidad contratante. Igual condición aplica cuando el oferente certifica la experiencia del personal propuesto. CARTA DE COMPROMISO El proponente deberá adjuntar una carta en la que conste el compromiso escrito de cada uno de los miembros del equipo de trabajo (nombre, cédula, tarjeta o matrícula profesional) de dedicar el tiempo exigido y el cargo a desempeñar, de conformidad con el estudio y pliego de condiciones, para la ejecución de las labores objeto de su actividad y especialidad. NOTA: Los títulos otorgados en el exterior deberán estar debidamente homologados por la entidad competente para ello. Se deben diligenciar los Anexos de experiencia del personal propuesto y Anexar Carta de Compromiso del personal propuesto. Para los casos que aplique se debe presentar Certificado de residencia expedido por la secretaria de gobierno del municipio Los anteriores requisitos serán objeto únicamente de verificación, en consecuencia, no serán objeto de puntuación y su ponderación será del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE. EQUIPO Y HERRAMIENTA: El proponente deberá aportar documentación junto con la propuesta en la que evidencia que cuenta con la disponibilidad de al menos: 2 volquetas de al menos 10 metros cúbicos de capacidad 2 canguros 2 mezcladoras de concreto Para acreditar la disponibilidad de los equipos se debe adjuntar tarjeta de propiedad o contrato de arrendamiento con fotografía de los equipos. AREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES: El proponente debe demostrar que cuenta con un centro logístico de obra dentro del municipio para facilitar la ejecución del proyecto. Para acreditarlo debe presentar e certificado de libertad y tradición del predio o escritura del inmueble a nombre del proponente o en su lugar un contrato de arrendamiento del propietario con el proponente o una carta de compromiso para el arrendamiento del inmueble por el tiempo de duración del proyecto. |
| - CAPACIDAD FINANCIERA |  |
| Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. El oferente deberá aportar el certificado de registro único de proponentes vigente. Este certificado los indicadores de capacidad financiera solicitados en el “cuadro de indicadores para verificar la capacidad financiera” con corte a 31 de diciembre de 2024 acorde con la vigencia y firmeza del contrato. ÍNDICES FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposición legal, expresada en miles de pesos. Se tomarán los indicadores financieros establecidos en el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP; numeral 3 sub numerales 3.1, 3.2, y 3.3 así: Formula I: Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional / gastos de intereses Formula II: Índice de Liquidez (IL). IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente Formula III: Índice de Endeudamiento (IE). IE = Pasivo Total / Activo Total El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera Indicador; Índice requerido. Índice de Liquidez; Mayor o igual al 10. Índice de Endeudamiento; Menor o igual al 0.1. Razón de cobertura de intereses; Mayor o igual a 4. Nota: El rango está establecido para evitar el incumplimiento de la obra, toda vez que es un compromiso del Plan de Desarrollo “Es Hora de Hacernos Grandes” contar con la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo a: “Ponderación de los componentes de los indicadores”, de acuerdo con los criterios establecidos en la Opción No. 1 del Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación (Colombia Compra Eficiente). Serán hábiles las ofertas que presente la documentación completa y acrediten la puntuación establecida y los indicadores mínimos establecidos. Si el proponente no cumple con la capacidad financiera solicitada será evaluado como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitará para seguir siendo evaluado y será RECHAZADO. Los anteriores requisitos serán objeto únicamente de verificación, en consecuencia, no serán objeto de puntuación y su ponderación será del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE. **POR REGLA GENERAL LOS R¦EQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE SUBSANARSE EN EL TÉRMINO SEÑALADO POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY PROHÍBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA ADJUDICACIÓN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUB-SECCIÓN C, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015). Radicación: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660) |
| - CAPACIDAD ORGANIZACIONAL |  |
| La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. Capacidad Organizacional: Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. Se considerará hábil al proponente que acredite una rentabilidad del patrimonio igual o superior a 0.1 Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. Se considerará hábil al proponente que acredite una rentabilidad del activo igual o superior a 0.1 Nota: El rango está establecido para evitar el incumplimiento de la obra, toda vez que es un compromiso del Plan de Desarrollo “Es Hora de Hacernos Grandes” contar con la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural, caso en el cual se aplicará la siguiente fórmula: ii. Indicador = Indicador Integrante 1 * % participación + Indicador integrante 2 * %. La Capacidad Organizacional se verificará con base en la información reportada en el RUP vigente y en firme, el cual no podrá tener una vigencia superior a 30 días calendario de expedición. Si el proponente no cumple con la capacidad organizacional solicitada será evaluado como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitará para seguir siendo evaluado y será RECHAZADO. |  |
| - CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (K). |  |
| Es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. El oferente debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación presentando los siguientes documentos: 1.La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 3. El estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, aparte del mismo solo debe presentar el estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años. El Municipio calculará la Capacidad Residual exigida para cada año de ejecución del contrato objeto del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta la utilidad operacional antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, las inversiones en activos fijos y las inversiones en capital de trabajo neto operativo. Así mismo, el Municipio tendrá en cuenta los saldos de los contratos que deban ejecutarse durante el año de cálculo de la Capacidad Residual. Teniendo en cuenta el tipo de obra, el valor y la vigencia del contrato y su cronograma de pagos, se establece la siguiente capacidad residual, basada en la formula aportada por Colombia compra eficiente así: El cálculo de la capacidad residual del proceso debe incluir los factores de experiencias (E), capacidad financiera (CF), capacidad técnica (CT), capacidad de organización (CO) y los saldos de los contratos en ejecución según la siguiente formula. Capacidad Residual Del Proponente=CO*E+CT+CF100-SCE A cada uno de los valores se le asignara el siguiente puntaje máximo FACTOR; PUNTAJE MÁXIMO. Experiencia (E); 120. Capacidad financiera (CP); 40. Capacidad Técnica (CT); 40. Total (T); 200. La capacidad de organización no tendrá asignación de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. De conformidad con lo anterior y el articulo 01 del decreto 791 de 2014 la capacidad residual del proponente para el presente proceso debe ser superior al 100% del valor del presupuesto oficial. Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la capacidad residual de contratación del proponente se calculará mediante la aplicación de la siguiente formula. El Kr del Proponente se debe calcular en los Formularios 3, 4 y 5 “Capacidad de Contratación Residual Total” que obligatoriamente debe ser diligenciado. Para determinar la capacidad residual de contratación del Consorcio o Unión Temporal, uno de sus integrantes deberá tener por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Kr exigido; los demás integrantes deberán reunir el porcentaje restante para completar o superar el 100% exigido. En caso de que el Proponente sea Consorcio o Unión Temporal, cada integrante deberá diligenciar el Formulario “Capacidad de Contratación Residual Total” en forma individual. Cuando un Proponente o integrante de Consorcio o Unión Temporal no tenga Contratos de obra adjudicados no ejecutados o en ejecución, a la fecha de cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, deberá llenar el formulario correspondiente indicando este hecho. Si el proponente no cumple con la capacidad residual solicitada será evaluado como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitará para seguir siendo evaluado y será RECHAZADO. Los anteriores requisitos serán objeto únicamente de verificación, en consecuencia, no serán objeto de puntuación y su ponderación será del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE. **POR REGLA GENERAL LOS REQUISITOS HABILITANTES SON SUSCEPTIBLES DE SUBSANARSE EN EL TÉRMINO SEÑALADO POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NO OBSTANTE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INTERESADOS QUE LA PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR Y ENTREGAR COMPLETA, YA QUE LA MISMA LEY PROHÍBE COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS Y, POR OTRA PARTE, PORQUE LA PROPUESTA NO PUEDE CONDICIONAR LA ADJUDICACIÓN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUB-SECCIÓN C, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C. Veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015). Radicación: 25000 23 31 000 2005 01178 01 (40.660) |
| CAPITULO V. - EVALUACIÓN ECONÓMICA, TÉCNICA, Y ADJUDICACIÓN |  |
| El proponente que cumpla con los requisitos habilitantes relacionados en el CAPITULO 4, (DEFINICIÓN, CAPACIDAD PARA CONTRATAR, CAPACIDAD JURÍDICA, DOCUMENTACION OBLIGATORIA, EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONA) hará parte de la lista de proponentes elegibles, los cuales se someterán al proceso de Evaluación y calificación de las propuestas. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: No.; FACTORES DE EVALUACION; PUNTOS. 1; FACTOR ECONOMICO; 400. 2; FACTOR CALIDAD; 395. 3; FACTOR APOYO LOCAL; 100. 4; ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL; 100. 5; EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO MUJERES; 2,5. 6; MIPYME; 2,5. PUNTAJE MÁXIMO TOTAL; 1000. Para una puntuación total posible de 1000 puntos. La propuesta deberá cumplir con el 100% de las especificaciones técnicas, generalidades y condiciones técnicas mínimas requeridas de la presente convocatoria pública. No se admiten modificaciones en la descripción del ítem, de las cantidades o de las unidades de pago. Cualquier alteración de estas condiciones constituye causal de rechazo de la propuesta. En caso de no cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas requeridas en la presente convocatoria Pública, SERÁ RECHAZADA y no será objeto de evaluación económica. De las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos de condiciones y que se encuentren habilitadas, se le asignará el puntaje así: |
| - EVALUACIÓN |  |
| - FACTOR ECONÓMICO (400 PUNTOS) El municipio a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo (400) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: PONDERACIÓN ECONÓMICA UN ÚNICO PROPONENTE. En el evento que solo un proponente haya cumplido los requisitos habilitantes, el Municipio verificará que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuación se detallan: Que el valor total de la propuesta no exceda el presupuesto oficial establecido en el presente pliego de condiciones; de lo contrario, la propuesta será RECHAZADA, es decir, no se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato. Que la propuesta económica sea consistente, es decir que contemple todos los ítems señalados en el respectivo presupuesto, en la cantidad, calidad y especificaciones técnicas solicitadas. En este último evento se le asignará el máximo puntaje. VARIOS PROPONENTES Para el (los) proponente(s) que haya (n) cumplido con la verificación de cumplimiento, es decir que se encuentren habilitados, el MUNICIPIO verificará que el precio de cada oferta no sea superior al 100% del Presupuesto Oficial, en caso que no se cumpla con esta condición la propuesta será rechazada. El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario El Oferente debe aproximar los precios así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. EL valor de la propuesta una vez hecha la corrección aritmética será el utilizado para la comparación con las correspondientes propuestas. En caso que el valor corregido sea distinto al que se indicó en la propuesta económica, se entenderá que dicho proponente acepta que el valor corregido será el que se incorpore en el contrato. PROPUESTA ECONÓMICA La calificación de este factor se realizará en todo caso con base en la documentación requerida anteriormente. Si durante el proceso de verificación económica, resulta que uno(s) de los valores de las propuestas presentadas debe(n) ser corregido(s), se tomará el valor(es) corregido(s) para efectuar la evaluación. FORMULA La Administración Municipal atendiendo lo establecido por Colombia Compra Eficiente en sus manuales y documentos tipo, a partir del valor de las ofertas asignara el puntaje referido de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria Para la ponderación de la oferta económica: Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: La evaluación del método escogido se realizará de acuerdo a las formulas establecidas en el documento tipo de pliego de condiciones, establecido por Colombia Compra Eficiente. El oferente deberá registrar el valor total de su oferta en la carta de presentación de la oferta y en el Formulario de precios de la propuesta. Los valores totales de la oferta en ambos documentos deberán ser equivalentes, ya que estos son los que se utilizarán para otorgar el puntaje a las propuestas presentadas. Cualquier inconsistencia será causal de eliminación de la oferta. Nota 1: El resultado de la fórmula que adjudica el puntaje en este factor se trabajará con los dos primeros decimales CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PRECIO: La entidad tendrá en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: Los precios de las propuestas deberán darse en pesos colombianos, teniendo en cuenta todos los demás impuestos de ley y los costos para la legalización del contrato. Los precios entregados por el Proponente serán inmodificables durante el cumplimiento del contrato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo. Los mismos contemplarán los costos y gastos en que debe incurrir el futuro contratista. Cada uno de los proponentes debe establecer su precio unitario para cada actividad que conforma el objeto del contrato, teniendo en cuenta que en dicho valor deben quedar incluidos los costos directos e indirectos. - FACTOR TECNICO (395 puntos) # PLAN DE CALIDAD Se otorgará puntaje al oferente que presente un Plan de Ejecución Técnica con Enfoque en Calidad y Organización de Obra, ajustado al objeto contractual y orientado a garantizar intervenciones seguras, organizadas y de alta calidad técnica en los inmuebles a intervenir. El plan deberá incluir, como mínimo, los siguientes componentes: - Justificación y marco legal. Objetivo del proyecto. Metodología de ejecución, incluyendo: - Diagnóstico inicial por inmueble. - Actividades constructivas por especialidad. - Organización logística y fases del trabajo. - Cronograma detallado por actividades e inmuebles. - Plan de aseguramiento de la calidad en obra. - Plan de manejo de interferencias y convivencia con la operación institucional. - Estrategias de mitigación de riesgos constructivos y medidas de bioseguridad. Criterios de evaluación y puntaje: EVALUACIÓN DEL PLAN PRESENTADO; Puntaje asignado. Plan completo, detallado, específico y ajustado al objeto contractual, con enfoque técnico sólido; 395. Plan aceptable, con la mayoría de elementos descritos y con claridad general; 250. Plan básico, genérico o con información incompleta; 150. No presenta el plan o no cumple los mínimos requeridos; 0. Observaciones: - El plan debe estar firmado por el representante legal del oferente. - Será evaluado por el equipo técnico designado por la entidad contratante. En caso de empate, este factor no será usado como criterio de desempate, salvo que se indique expresamente en el pliego - FACTOR APOYO LOCAL (100 PUNTOS) Se asignarán cien (100) puntos únicamente, al oferente cuando demuestre que para la ejecución del proyecto empleará mano de obra local del municipio de Gama, para lo que deberá adjuntar la siguiente documentación - Carta de disponibilidad de dos (2) ayudantes de obra. - Cedula de ciudadanía de los ayudantes. Certificado de residencia expedidos por la secretaria de gobierno del municipio y/o la Junta de Acción Comunal donde reside el personal - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) El proponente debe manifestar en el FORMATO, si los servicios que oferta cumplen con las condiciones establecidas en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 816 de 2003, correspondiente a la industria Nacional. Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo cien (100) puntos de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos: ORIGEN; PUNTAJE. Bienes y Servicios extranjeros; 40. Mixtos con menos del 50% nacional; 60. Mixtos con igual o más del 50% nacional; 80. Bienes y Servicios nacionales; 100. - INCENTIVO POR CONTAR CON TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (10 Puntos) La respectiva asignación del puntaje se hará de conformidad con lo establecido en el Decreto 392 de 2018, que Adicionó el Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015. Los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: - La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. - Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el Certificado expedido por el Ministerio del Trabajo, el cual debe estar vigente a la fecha del cierre del proceso. Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad señalados a continuación: Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente.; Número mínimo de trabajadores con Discapacidad exigido. Entre 1 y 30; 1. Entre 31 y 100; 2. Entre 101 y 150; 3. Entre 151 y 200; 4. Más de 200; 5. CRITERIO DIFERENCIAL MIPYMES – PUNTAJE MÁXIMO 2,5 PUNTOS Se asignarán 2,5 puntos al oferente que acredite ser Mipyme de acuerdo con los criterios de clasificación empresarial establecidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. En el caso de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. Para acreditar este requisito deberán aportar: - Personas naturales: certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil. - 2. Personas jurídicas: certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación INCENTIVO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - PUNTAJE MÁXIMO 2,5 PUNTOS Se asignará 2,5 puntos a los proponentes que acrediten emprendimientos y empresas de mujeres que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: - Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. - Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. Forma de Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. Nota 1: Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. Nota 2: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal # D. Empate En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, el MUNICIPIO DE GAMA escogerá al proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 20159. El primer factor de desempate es el mayor puntaje en el factor técnico. En caso que el empate persista el MUNICIPIO DE GAMA escogerá el proponente mediante sorteo con balotas |
| CAPITULO VI. GARANTIAS. |  |
| GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR. (ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 7 DECRETO 1082 DE 2015) |  |
| En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.2. Del Decreto 1082 de 2015, las clases de garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: Garantizar mediante la constitución de una garantía única, que ampare dichos riesgos y deberán incluir como asegurado y/o Beneficiario al Municipio de Gama. Tipo o clase de garantía; Cobertura o niveles de amparo; Suficiencia de la Garantía; Vigencia/ Etapa. Cualquiera de las clases de garantía señaladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1., del Decreto 1082 de 2015.; 1. Garantía de seriedad de la Oferta: El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante.; Valor del diez por ciento (10%) del presupuesto oficial; Vigencia desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.. 2. Cumplimiento del contrato: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales y el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.; El valor de esta garantía equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato; Mínimo hasta la liquidación del contrato, esto es por el plazo de ejecución y (4) meses más.. 3. Calidad de los bienes: Amparo que cubre la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento del contrato (Artículo 2.2.1.2.3.1.7 Numeral 7) equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y una vigencia mínima extendida hasta la liquidación del contrato, término que se establece por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más; Por el 10% del valor total del contrato.; Por el plazo del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha en la cual la Entidad recibe a satisfacción los bienes.. 4. Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales.; Constituir póliza equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato; Por una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.. 5. Estabilidad y calidad de las obras; Equivalente al 30% del valor final de las obras.; Se amparará la estabilidad por un término de cinco (5) años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo final de las obras. 6.Responsabilidad Civil Extracontractual; Por daños a terceros equivalente a 200 SMLMV vigente por el periodo de ejecución del contrato.; Por una vigencia igual al plazo del contrato. |
| CAPITULO VII. ANÁLISIS DE RIESGO, FORMA DE MITIGARLO (ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 6 DECRETO 1082 DE 2015) Y ACUERDO COMERCIAL. |  |
| RIESGOS ADMINISTRATIVOS EN LA ETAPA PREVIA Y PRECONTRACTUAL |  |
| Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento ver anexo matriz de riesgos. |  |
| 7.1. RIESGOS PREVISIBLES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |
| De conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la ley 1150 de 2007 se establecerá la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles en la minuta del contrato, teniendo en cuenta los establecidos en forma definitiva en la audiencia que ha de celebrarse dentro del presente proceso de contratación. RIESGOS; TIPIFICACIÓN; ESTIMACIÓN DEL RIESGO; ASIGNACIÓN. CLASE; DESCRIPCIÓN; PROBABILIDAD (A); COSTO DE OCURRENCIA (B); ESTIMACIÓN DEL RIESGO SOBRE EL VR. DEL CONTRATO (A X B); CONTRATISTA Y/O CONTRATANTE. REGULATORIOS; Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del Contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efecto que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.; 5%; 50%; (5*50)/100= 2.5%; Contratista ____ Municipio. Cambios normativos o de legislación tributaria que generan nuevas cargas tributarias.; 5%; 50%; (5*50)/100= 2.5%; Contratista ____ Municipio. MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; 10%; 100%; (10*100)/100=10; Contratista. FINANCIERO; Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista; 5%; 50%; (5*50)/100=2.5%; Contratista ____ Municipio. HURTO Y VANDALISMO; Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros a cargo del Contratista.; 10%; 100%; (10*100)/100=10; Contratista. ACCIDENTES DE TRABAJO; Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al proyecto, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral; 10%; 100%; (10*100)/100=10; Contratista. |
| - INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. (ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 8 DECRETO 1082 DE 2015). |  |
| De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales deberán observar las obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado Colombiano, para lo cual establecerán si la respectiva contratación a realizar se encuentra cobijada por los mismos. El municipio de Gama determinó si un Acuerdo Comercial es aplicable de acuerdo a los parámetros establecidos en la guía que para el efecto publicó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el link: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf ACUERDO COMERCIAL; ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA; PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACION SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL; EXCEPCION APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION; PROCESO DE CONTRATACION CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL. Canadá; Si; No; Si; No. Chile; Si; No; Si; No. Estados Unidos; Si; No; Si; No. El Salvador; Si; No; Si; No. Guatemala; Si; No; Si; No. Honduras; Si; No; Si; No. Liechtenstein; Si; No; Si; No. Suiza; Si; No; Si; No. México; Si; No; Si; No. Unión Europea; Si; No; Si; No. Comunidad Andina de Naciones; Si; No; Si; No. Suiza; Si; No; Si; No. México; Si; No; Si; No. Unión Europea; Si; No; Si; No. Comunidad Andina de Naciones; Si; No; Si; No. En ese sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, actualmente Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes con compromisos en materia de contratación pública con los siguientes países: Chile, México, los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), y Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC (EFTA)-, y los Estados Unidos. Adicionalmente, existe la obligación de trato nacional con los países de la Comunidad Andina únicamente para proveedores de servicios. ACUERDO COMERCIAL; VALOR A PARTIR DEL CUAL ES APLICABLE EL ACUERDO COMERCIAL PARA ENTIDADES GENERALES; VALOR A PARTIR DEL CUAL ES APLICABLE EL ACUERDO COMERCIAL PARA ENTIDADES ESPECIALES; EXCEPCIONES; APLICA TRATADO PARA ESTE PROCESO. Canadá; Bienes y servicios $146´035,000 Servicios de construcción $14,665´850,000; Bienes y servicios $730´177,000 Servicios de construcción $21,924´247,000; 1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,1 6,17,19,32,33,34,35,36, 37,40,41,42,43,44,45,46; No. Bienes y servicios; Bienes y servicios; 1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,1. Chile; $146´035,000 Servicios de construcción; $645´297,000 Servicios de construcción; 6,17,1819,32,33,34,35,3 6,37,40,41,42,43,44,45,; No. $14,665´850,000; $14,665´850,000; 46. Bienes y servicios; Bienes y servicios; 1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,1 6,17,19,32,33,34,35,36, 37,40,41,42,43,44,45,46. Estados Unidos; $146´035,000 Servicios de construcción; $536´634,000 Servicios de Construcción; No. $18,032´857,000; $18,032´857,000. El Salvador; No incluye valores Sin valores.; 1,2,3,4,5,6,9,14,20,38; No. Guatemala; No incluye valores Sin valores.; 1,2,3,4,5,6,9,14,20,21; No. Honduras; No incluye valores Sin valores.; 1,2,3,4,5,6,14,20,22; No. Bienes y servicios; Bienes y servicios; 1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,. Liechtenstein y Suiza; $381´312,000 Servicios de construcción; $645´297,000 Servicios de construcción; 15,16,17,19,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46; No. $14,665´850,000; $14,665´850,000. México; Bienes y servicios $146´992,000 Servicios de construcción $19,108´843,000; Bienes y servicios $734´956,000 Servicios de construcción $23,518´577,000; 1,2,4,6,17,18,24,25,26,27,39; No. Unión Europea; Bienes y servicios $381´312,000 Servicios de construcción $14,665´850,000; Bienes y servicios $586´634,000 Servicios de construcción $14,665´850,000; 1,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,32,34,35,37,40,41,42,43,44,46; No. |
| CAPITULO VIII. DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS |  |
| 8.1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES |  |
| Si se presentan MULTAS Y/O SANCIONES registradas en los últimos cinco años se procederá conforme a lo indicado en la Ley y el reglamento, especialmente la Ley 1474 de 2011. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales las consecuencias o sanciones se realizarán analizando cada integrante, de tal forma que basta para que le sea aplicable el hecho de que uno o varios hubieren sido sancionados. |  |
| - BANCO DE PROYECTOS |  |
| Código BPIN 2024252990031 SE ANEXA CERTIFICACIÓN |  |
| - FIRMA RESPONSABLE |  |
| OMAR ANDRÉS NEIRA GARCÍA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS |  |
| Elaboró y Proyectó: Carol Bibiana Gámez Barrera- Coordinadora de Infraestructura Revisó: Aprobó: |  |