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Analista de Contratos
Carrera 43ª 48 c sur 45

Envigado.

Asunto   : Informe Interno
	EN LA OFICINA DE CONTRATOS A LAS 16 : 40 HORAS, SE REÚNE EL COMITÉ EVALUADOR PARA CONSOLIDAR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA, JURÍDICA Y TÉCNICA, DE LA OFERTA RECIBIDA CON MOTIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PN SECSA SA SI 074 - 2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; UBICADOS EN LA REGIÓN DE SANIDAD NO 6 COMPUESTA POR LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA Y LAS ÁREAS DE SANIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA CÓRDOBA, CHOCÓ Y URABÁ”.

	ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE LA(S) OFERTA(S).

	Convenciones empleadas en el informe:

OK

  = CUMPLE

N.C.

  = NO CUMPLE

SUBS.

  = SUBSANABLE

N.A.

  = NO APLICA

N.O.

  = NO OFERTA

Datos generales del proceso 

PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

$602.250.691,00
SFI

SIIF

SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN – SUBASTA INVERSA (Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 2; Sección 1, Subsección 2, articulo 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015
58018. 13818. 9718. 15818. 15918.
Fecha y hora de cierre del proceso: 12 de abril de 2018 a las 10:00 horas.
A continuación de relaciona la(s) oferta(s) recibida(s): 
REF.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

EN ADELANTE

TELÉFONO

NIT

1

DISTRIMEDICAL S.A.S.

DISTRIMEDICAL

4485061

811.028.725-5

2

VEYALTHI GROUP S.A.S.

VEYALTHI

2950122

830.119.211-1

3

NEW STETIC S.A

NEW STETIC

5201260

890.900.267-0

4

PROVIGASA MEDICAL S.A.S

PROVIGASA

2658820

900.269.151-4

5

ORDENES Y SUMINISTRO

ORDENES Y SUMINISTRO

6347244

900.147.252-6

6

QUIRURGICOS LTDA

QUIRURGICOS

7441710

860.024.862-6

7

EUROETIKA LTDA

EUROETIKA

2170066

800.110.385-4

8

INCOLMEDICA S.A

INCOLMEDICA

2889858

860.070.078-3

9

LM INSTRUMENS SA

LM INSTRUMENS

4272000

800.077.635-1

REQUISITOS HABILITANTES

1.1 REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO.
REFERENCIA

1

2

3

PROVIGASA

L.M

ORDENES Y SUMINISTROS

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Manifestación del interés en participar

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

X

B

Carta de presentación

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

C

Certificado de existencia y representación legal 

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

D

Certificaciones (Contraloría y Procuraduría).

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

E

Certificado del pago de los parafiscales

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

F

Registro Único Tributario

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

G

Compromiso Anticorrupción

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

H

Registro único de proponentes

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

I

Póliza de seriedad de la oferta

O.K.

X

O.K.
X

O.K.
X

RESULTADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

REFERENCIA

4

5

6

QUIRURGICOS

DISTRIMEDICAL

VEYALTHI

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Manifestación del interés en participar

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

X

B

Carta de presentación

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

C

Certificado de existencia y representación legal 

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

D

Certificaciones (Contraloría y Procuraduría).

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

E

Certificado del pago de los parafiscales

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

F

Registro Único Tributario

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

G

Compromiso Anticorrupción

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

H

Registro único de proponentes

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

I

Póliza de seriedad de la oferta

O.K.

X

O.K.
X

O.K.
X

RESULTADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

REFERENCIA

7

8

9

NEW STETIC

EUROETIKA

IMCOLMEDICA

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Manifestación del interés en participar

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

X

B

Carta de presentación

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

C

Certificado de existencia y representación legal 

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

D

Certificaciones (Contraloría y Procuraduría).

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

E

Certificado del pago de los parafiscales

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

F

Registro Único Tributario

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

G

Compromiso Anticorrupción

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

H

Registro único de proponentes

O.K.

X

O.K.

X

N.C.

I

Póliza de seriedad de la oferta

O.K.

X

O.K.
X

O.K.
X

RESULTADO

HABILITADO

HABILITADO

INHABILITADO

CODIGOS REGISTRADOS. 

REF.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CODIGOS REGISTRADOS
1

PROVIGASA

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

2

LM INSTRUMENTS

41104100

Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

42131500

Vestuario para pacientes

42131600

Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados

42132100

Ropa blanca del hospital

42132200

Guantes y accesorios médicos

42142400

Productos médicos de vacío o de succión

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

42221500

Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42221700

Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

42222000

Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

42231500

Suministros y equipo de alimentación enteral

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

42231700

Tubos naso-entéricos

42271600

Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272300

Suministros de resucitadores

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281700

Soluciones y equipo de limpieza preesterilización

42281800

Controles y indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42292900

Instrumentos quirúrgicos de cerrar la sutura de tejido y productos relacionados

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

42311600

Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

3

ORDENES Y SUMINISTROS

41104100

Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

42142700

Suministros urológicos

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

47131500

Trapos y paños de limpieza

4

QUIRURGICOS

42142400

Productos médicos de vacío o de succión

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

42231700

Tubos naso-entéricos

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272300

Suministros de resucitadores

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281700

Soluciones y equipo de limpieza preesterilización

42281800

Controles y indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

42311700
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

5

DISTRIMEDICAL

14111500

Papel de imprenta y papel de escribir

41104100

Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

42131500

Vestuario para pacientes

42131600

Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados

42132100

Ropa blanca del hospital

42132200

Guantes y accesorios médicos

42141500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

42142400

Productos médicos de vacío o de succión

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

42221500

Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42221700

Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

42222000

Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

42231500

Suministros y equipo de alimentación enteral

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

42231700

Tubos naso-entéricos

42271600

Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272300

Suministros de resucitadores

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281700

Soluciones y equipo de limpieza preesterilización

42281800

Controles y indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42292900

Instrumentos quirúrgicos de cerrar la sutura de tejido y productos relacionados

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

42311600

Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

47131500

Trapos y paños de limpieza

51102700

Antisépticos

51171600

Laxantes

51241200

Agentes dermatológicos

53102300

Ropa interior

6

VEYALTHI

14111500

Papel de imprenta y papel de escribir

41104100

Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

42131500

Vestuario para pacientes

42131600

Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados

42132100

Ropa blanca del hospital

42132200

Guantes y accesorios médicos

42141500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

42142400

Productos médicos de vacío o de succión

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

42221500

Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42221700

Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

42222000

Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

42231500

Suministros y equipo de alimentación enteral

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

42231700

Tubos naso-entéricos

42271600

Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272300

Suministros de resucitadores

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281700

Soluciones y equipo de limpieza preesterilización

42281800

Controles y indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42292900

Instrumentos quirúrgicos de cerrar la sutura de tejido y productos relacionados

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

42311600

Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

47131500

Trapos y paños de limpieza

51102700

Antisépticos

51171600

Laxantes

51241200

Agentes dermatológicos

53102300

Ropa interior

7

NEW STETIC

42131500

Vestuario para pacientes

42131600

Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados

42132100

Ropa blanca del hospital

42132200

Guantes y accesorios médicos

42141500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

42142400

Productos médicos de vacío o de succión

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

42221500

Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42221700

Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

42222000

Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

42231500

Suministros y equipo de alimentación enteral

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

42231700

Tubos naso-entéricos

42271600

Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272300

Suministros de resucitadores

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281700

Soluciones y equipo de limpieza preesterilización

42281800

Controles y indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42292900

Instrumentos quirúrgicos de cerrar la sutura de tejido y productos relacionados

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

42311600

Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

47131500

Trapos y paños de limpieza

51102700

Antisépticos

51171600

Laxantes

51241200

Agentes dermatológicos

53102300

Ropa interior
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EUROETIKA

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

51171600

Laxantes

51241200

Agentes dermatológicos

CONCLUSION

El oferente no.9 INCOLMEDICA, no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, toda vez que no presento el registro único de proponentes actualizado, ni la constancia de renovación, y de acuerdo con lo indicado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP del Decreto 1082 de 2015: La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de  cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP.,
2. REQUISITOS HABILITANTES

2.1 DE ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO

2.1.1. DOCUMENTOS
REFERENCIA

PROVIGASA MEDICAL S.A.S

NEW STETIC

ORDENES Y SUMINISTRO

QUIRURGICOS

DISTRIMEDICAL

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Registro Único Tributario

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

B

Registro Único de Proponentes

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

RENOV

C

Fotocopia Cedula Rep Legal

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

D

Certificación bancaria

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

E

Formato 2 Datos Básicos Cuenta

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

F

Sostenibilidad de los precios

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

G

Integridad de precios

OK 

SUB

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

H

Oferta económica 

OK 

SOBRE CERRADO

OK 

SOBRE CERRADO

OK 

SOBRE CERRADO

OK 

SOBRE CERRADO

OK 

SOBRE CERRADO

I

Estados financieros

OK 

-

OK 

-

OK 

-

OK 

-

OK 

S/F

REFERENCIA

EUROETIKA

INCOLMEDICA

LM INSTRUMENS

VEYALTHI

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Registro Único Tributario

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

B

Registro Único de Proponentes

OK 

S/F

OK 

VENC

OK 

S/F

OK 

RENOV

C

Fotocopia Cedula Rep Legal

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

D

Certificación bancaria

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

E

Formato 2 Datos Básicos Cuenta

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

F

Sostenibilidad de los precios

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

G

Integridad de precios

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

OK 

S/F

H

Oferta económica 

OK 

SOBRE CERRADO

OK 

SOBRE CERRADO

OK 

SOBRE CERRADO

OK 

SOBRE CERRADO

I

Estados financieros

OK 

-

OK 

N/P

OK 

-

OK 

S/F

Los oferentes NEW STETIC, ORDENES Y SUMINISTRO, QUIRURGICOS, DISTRIMEDICAL, EUROETIKA,  LM INSTRUMENS y VEYALTHI  cumplen con el requisito de documentos financieros mínimos solicitados en el presente proceso.
INCOLMEDICA  y PROVIGASA MEDICAL S.A.S deberán subsanar los documentos que le fueron solicitados para realizar la respectiva evaluación a los documentos financieros
2.1.1 INDICADORES FINANCIEROS.
OFERENTES

FECHA DE CORTE INFORMACION

INDICE DE LIQUIQUEZ                                         IL = AC / PC

RAZON DE ENDEUDAMIENTO                                         IL = PT / AT X 100              

RENTABILIDAD PATRIMONIO PT=UOP/PT

PARAMETRO

¿CUMPLE?

PARAMETRO

¿CUMPLE?

PARAMETRO

¿CUMPLE?

MAYOR O IGUAL A 1.

MENOR O IGUAL AL 70%

MAYOR O IGUAL AL 0,04%         

REQUISITO

REPORTADO

REQUISITO

REPORTADO

REQUISITO

REPORTADO

1

VEYALTHI GROUP

31/12/2017

1,00%

               3,27 

SI

70%

22,09%

SI

0,04%

4,18%

SI

2

DISTRIMEDICAL

31/12/2017

1,00%

               1,32 

SI

70%

67,76%

SI

0,04%

30,93%

SI

3

NEW STETIC

31/12/2017

1,00%

               2,08 

SI

70%

66,01%

SI

0,04%

10,01%

SI

4

PROVIGASA MEDICAL S.A.S

31/12/2017

1,00%

               4,04 

SI

70%

68,00%

SI

0,04%

0,28%

SI

5

LM INSTRUMENS GROUP

31/12/2017

1,00%

               3,47 

SI

70%

24,02%

SI

0,04%

26,93%

SI

6

INCOLMEDICA

31/12/2017

1,00%

 SUB 

NO

70%

 SUB 

NO

0,04%

 SUB 

NO

7

EUROETIKA

31/12/2017

1,00%

               3,02 

SI

70%

0,64%

SI

0,04%

0,07%

SI

8

ORDENES Y SUMINISTRO

31/12/2017

1,00%

               5,60 

SI

70%

0,55%

SI

0,04%

0,42%

SI

9

QUIRURGICOS

31/12/2017

1,00%

               3,03 

SI

70%

29,46%

SI

0,04%

33,06%

SI

OFERENTES

FECHA DE CORTE INFORMACION

COBERTURA DE INTERES                                       CI=UO/GTO FIN

RENTABILIDAD DEL ACTIVO                                  RA = Util OP /Act Total                

PARAMETRO

¿CUMPLE?

PARAMETRO

¿CUMPLE?

MAYOR O IGUAL A 1.0%

MAYOR O IGUAL A 0,02

REQUISITO

REPORTADO

REQUISITO

REPORTADO

1

VEYALTHI GROUP

31/12/2017

1,0%

2,29

SI

0,02%

3,26%

SI

2

DISTRIMEDICAL

31/12/2017

1,0%

7,37

SI

0,02%

9,97%

SI

3

NEW STETIC

31/12/2017

1,0%

3,42

SI

0,02%

3,40%

SI

4

PROVIGASA MEDICAL S.A.S

31/12/2017

1,0%

3,29

SI

0,02%

0,08%

SI

5

LM INSTRUMENS GROUP

31/12/2017

1,0%

14,86

SI

0,02%

20,46%

SI

6

INCOLMEDICA

31/12/2017

1,0%

SUB

NO
0,02%

 SUB

NO

7

EUROETIKA

31/12/2017

1,0%

0,33

SI

0,02%

0,02%

SI

8

ORDENES Y SUMINISTRO

31/12/2017

1,0%

4,08

SI

0,02%

0,19%

SI

9

QUIRURGICOS

31/12/2017

1,0%

12,62

SI

0,02%

23%

SI

3. CONCLUSIONES 
Los oferentes NEW STETIC, ORDENES Y SUMINISTRO, QUIRURGICOS, DISTRIMEDICAL, EUROETIKA,  LM INSTRUMENS, PROVIGASA  y VEYALTHI  cumplen con los indicadores financieros solicitados en el pliego definitivo.

INCOLMEDICA no cumple con los indicadores financieros; deberá subsanar los documentos solicitados (Estados financieros a 31/12/2017) para realizar la respectiva evaluación financiera.

PROVIGASA MEDICAL S.A.S  deberán subsanar el documento que le fue solicitado para realizar la respectiva evaluación a los documentos financieros
3.1 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO.
· CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES.
1.1   EXPERIENCIA

[image: image1.wmf]PARÁMETROS:

ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE LAS CERTIFICACIONES

3

METROSALUD

METROSALUD

ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA 

SAMARITANA

31/may/2016

2/dic/2015

31/may/2016

30/abr/2017

31/mar/2016

15/ene/2017

 $                    363.425.926 

 $                     169.340.340 

 $                   58.785.000 

METROSALUD ESE

METROSALUD ESE

2/jun/2016

26/nov/2015

30/abr/2017

31/dic/2015

 $                    225.542.590 

 $                     113.639.864 

CONTRATOS 2015, 2016 Y/O 2017

CANT. MÁX. CERTIFICACIONES





1. PROVIGASA

591.551.266

$    

 

2. NEW STETIC

339.182.454

$    

 

HABILITADO

49.728.316

$   

 

OK

66.304.420,80

$ 

 

51.317.475

$   

 

OK

68.423.300

$      

 





HABILITADO



[image: image2.wmf]POLICIA NACIONAL 

SECCIONAL SANIDAD 

ANTIOQUIA

POLICIA NACIONAL 

SECCIONAL SANIDAD 

ANTIOQUIA

19/may/2017

30/may/2016

30/nov/2017

31/oct/2016

 $                 33.655.070,50 

 $                        7.219.099 

ESE HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN 

VICENTE DE PAUL

ESE HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO DE LA 

SAMARITANA

17/feb/2015

31/may/2016

15/dic/2015

31/dic/2016

 $                     35.000.000 

 $                      42.130.468 

COOPERATIVA DE 

HOSPITALES DE 

ANTIOQUIA

METROSALUD ESE

1/mar/2016

31/may/2016

28/feb/2017

31/dic/2016

 $                     43.584.230 

 $                     478.639.707 

ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA 

SAMARITANA

ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA 

SAMARITANA

13/mar/2014

30/abr/2014

12/dic/2014

29/ene/2015

 $                       1.826.372 

 $                        2.824.565 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

HOSPITALARIA LTDA

TECNOMEDICA

22/feb/2017

1/ene/2016

22/feb/2017

29/dic/2016

 $                    257.270.106 

 $                  2.059.731.099 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE SANTANDER ESE

ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE TUNJA

21/abr/2015

6/abr/2016

30/nov/2015

31/dic/2016

 $                 1.065.031.922 

 $                     598.375.782 

DIRECCION DE SANIDAD 

EJERCITO-DISPENSARIO 

MEDICO ORIENTE

DIRECCION DE SANIDAD 

NAVAL

EJERCITO NACIONAL - 

DIRECCION DE SANIDAD 

EJERCITO

1/jun/2016

24/dic/2015

10/ago/2016

15/dic/2016

1/jul/2016

15/dic/2016

 $                    154.000.000 

 $                218.567.311,79 

 $                  277.500.000 

9. VEYALTHI

650.067.312

$    

 

602.250.691

$    

 

451.688.018

$ 

 

OK

HABILITADO

8. LM 

INSTRUMENTS

1.663.407.704

$ 

 

61.778.585

$      

 

46.333.939

$   

 

OK

HABILITADO

7. IMCOLMEDICA

2.317.001.205

$ 

 

72.507.901

$      

 

54.380.926

$   

 

OK

HABILITADO

6. EUROETIKA

4.650.937

$        

 

1.402.250

$        

 

1.051.688

$     

 

OK

HABILITADO

5. DISTRIMEDICAL

522.223.937

$    

 

322.820.708

$    

 

242.115.531

$ 

 

OK

HABILITADO

3. ORDENES Y 

SUMINISTROS

40.874.170

$      

 

4. QUIRURGICOS

77.130.468

$      

 

32.109.367

$   

 

OK

28.852.366

$   

 

OK

HABILITADO

42.812.489,61

$ 

 

HABILITADO

38.469.821

$      

 


· El oferente EUROETIKA presentó certificaciones de experiencia de contratos del año 2014, por lo que no cumple los términos del proceso. Mediante oficio Nº S-2018-003868 / GASIS-FARMA-3.1 se requirió para presentar certificaciones de contratos de los años 2015, 2016 y/o 2017. El requerimiento no ha sido subsanado.

Conclusión: Por lo anterior se INHABILITA para participar al oferente EUROETIKA.
·  REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES.

[image: image3.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

ITEM ELEMENTO ¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

DATOS GENERALES

1. PROVIGASA


· El oferente PROVIGASA cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.
[image: image4.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

ITEM ELEMENTO ¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

DATOS GENERALES

2. NEW STETIC


· El oferente NEW STETIC cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.
[image: image5.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

N.A N.A

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

N.A N.A

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

ITEM ELEMENTO

DATOS GENERALES

3. ORDENES Y SUMINISTROS


· El oferente ORDENES Y SUMINISTROS cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.
[image: image6.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

ITEM ELEMENTO

DATOS GENERALES

4. QUIRURGICOS


· El oferente QUIRÚRGICOS cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.
[image: image7.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Requerimiento 

subsanado. 

Soporte electrónico 

SECOP II.

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

ITEM ELEMENTO

DATOS GENERALES

5. DISTRIMEDICAL


· El oferente DISTRIMEDICAL cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.
[image: image8.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

NC

Las certificaciones 

presentadas son del 

año 2014

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

N.A N.A

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

N.A N.A

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / No. 

DE LOS FOLIOS

6. EUROETIKA

ITEM ELEMENTO

DATOS GENERALES


· El oferente EUROETIKA no cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.
[image: image9.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Requerimiento 

subsanado. Soporte 

electrónico SECOP II.

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / No. 

DE LOS FOLIOS

7. IMCOLMEDICA

ITEM ELEMENTO

DATOS GENERALES


· El oferente IMCOLMEDICA cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.
[image: image10.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

8. LM INSTRUMENTS

ITEM ELEMENTO

DATOS GENERALES


El oferente LM INSTRUMENTS cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.

[image: image11.emf]1

El oferentepresenta máximotres (3)certificaciones decontratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico,

facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

con lo establecido en el Código de Comercio para la

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

N.A N.A

13

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofarmacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

9. VEYALTHI

ITEM ELEMENTO

DATOS GENERALES


· El oferente VEYALTHI cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.
Conclusión: Por lo anterior se INHABILITA para participar al oferente EUROETIKA.
· REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS.

La evaluación de requisitos técnicos específicos se realizó con base en las muestras y documentación entregada por los oferentes; ya que, por ser la forma de adjudicación subasta inversa, no era posible acceder a la información de oferta económica.

[image: image12.emf]GRUPOS ELEMENTO

FICHA 

TECNIC

A
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TRO 

SANIT

ARIO
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CONCL

USIÓN 

TÉCNIC

A

OBSERVACIONES

GRUPO 4

COMPRESAS Y GASA 

PRECORTADA

1

COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 

ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA

OK SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 

DM-0007106

2 GASA ESTÉRIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 OK SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 

DM-0007106

3

GASA PRECORTADA  ESTÉRIL 10 X 10  

(45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES

OK SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 

DM-0007106

1. PROVIGASA


· El oferente PROVIGASA no presentó copia del registro INVIMA vigente de los dispositivos médicos ofertados. Mediante oficio Nº S-2018-003868 / GASIS-FARMA-3.1 se requirió para su presentación. El requerimiento fue subsanado. Conclusión: Se habilita al oferente a participar en los grupos e ítems ofertados.
[image: image13.emf]GRUPOS ELEMENTO

FICHA 

TECNIC

A

REGIS

TRO 

SANIT

ARIO

MUES

TRA

CONC

LUSIÓ

N 

TÉCNI

CA

OBSERVACIONES

ITEMS 

20448

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

1

AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO 

HIDROGENO)

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

OSA. INVIMA 2015M-0011507-R1

5 BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

KENNEDY. INVIMA No requiere, 

certificación No 2010019216

7

BOLSAS AUTOADHESIVA PARA 

ESTERILIZACIÓN 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 

mm)

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013603

18

DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO 

DE INSTRUMENTAL

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

BONZYME. INVIMA No requiere, 

certificación No 2011018929

20  ESPECULO DESECHABLE MEDIANO 

OK SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

CEPIMAX. INVIMA 2017DM-0001690- 

R1.

39

 RECOLECTOR PARA DESECHO DE 

MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  

CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO 

PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

(TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA 

SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 

LT 

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

OTAI. INVIMA No requiere.

2. NEW STETIC


[image: image14.emf]GRUPOS ELEMENTO

FICHA 

TECNIC

A

REGIS

TRO 

SANIT

ARIO

MUES

TRA

CONC

LUSIÓ

N 

TÉCNI

CA

OBSERVACIONES

204423

OTROS SUMINISTROS Y 

MATERIALES

GRUPO 20

GUANTES

GUANTES ESTÉRILES

1

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592

2

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

7  CAJA CON 100 UNIDADES 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592

3

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592

4

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

8 CAJA CON 100 UNIDADES 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592

GUANTES DE NITRILO

5

 GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO 

ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

SEMPERCARE. INVIMA 2010DM-

0006817

6

 GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO 

ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

SEMPERCARE. INVIMA 2010DM-

0006817

GUANTES PARA EXAMEN

7

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

OTAI. INVIMA 2017DM-0017306

8

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

OTAI. INVIMA 2017DM-0017306

9

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

OTAI. INVIMA 2017DM-0017306

10

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

OTAI. INVIMA 2017DM-0017306

ITEMS 

204423

OTROS ELEMENTOS

1

 ALGODÓN EN TORUNDAS 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

NEW STETIC. INVIMA 2008DM-

0001810-R1

2

 TAPABOCAS DESECHABLE 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

OTAI. INVIMA 2009DM-0003873

2. NEW STETIC


· Mediante oficio Nº S-2018-003915 / GASIS-FARMA-3.1 se requirió al oferente NEW STETIC para presentar copia del registro INVIMA vigente del dispositivo médico ESPECULO DESECHABLE MEDIANO, ya que el presentado en el proceso está vencido; y para presentar la ficha técnica que corresponde a los dispositivos GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLAS S, M, L y XS CAJA CON 100 UNIDADES, ya que el elemento es sin talco y la ficha presentada es del dispositivo con talco. El requerimiento fue subsanado. Conclusión: Se habilita al oferente a participar en los grupos e ítems ofertados.
[image: image15.emf]GRUPOS ELEMENTO

FICHA 

TECNI

CA

REGIS

TRO 

SANIT

ARIO

MUEST

RA

CONC

LUSIÓ

N 

TÉCNI

CA

OBSERVACIONES

GRUPO 8

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA 

OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

1

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 

A 50 MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-

0000362-R1. 

2

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 

A 60 MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-

0000362-R1. 

3

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 

A 80 MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-

0000362-R1. 

4 BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-

0000362-R1. 

5 BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-

0000362-R1. 

6 BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-

0000362-R1. 

7 BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-

0000362-R1. 

8

PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE 

OSTOMIAS TUBO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2010DM-

0005170. Presenta hoja de 

seguridad.

9

POLVO PROTECTOR PARA IRRITACIÓN 

CUTÁNEA PARA COLOSTOMÍAS

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2010DM-

0005926

ITEMS 

20448

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

15

COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 

CENTÍMETROS CÚBICOS

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2007DM-

0000593-R1

28

 HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE 

AUTOLITICO ) 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2009DM-

0003895.

3. ORDENES Y SUMINISTROS


· El oferente ORDENES Y SUMINISTROS cumple con los requisitos técnicos específicos exigidos. Conclusión: Se habilita al oferente a participar en los grupos e ítems ofertados.
[image: image16.emf]GRUPOS ELEMENTO

FICHA 

TECNIC

A

REGIS

TRO 

SANIT

ARIO

MUES

TRA

CONC

LUSIÓ

N 

TÉCNI

CA

OBSERVACIONES

GRUPO 3

MALLAS DE POLIPROPILENO

1

MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 

10 X 15 CENTÍMETROS ULTRAPRO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-

0011591. Presenta ficha de 

seguridad

2

MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 

15 X 15 CENTÍMETROS

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-

0011591. Presenta ficha de 

seguridad

GRUPO 5

TUBOS ENDOTRAQUEALES

TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN 

BALÓN

1

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN 

BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

2

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN 

BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

3

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN 

BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

4

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN 

BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON 

BALÓN

5

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

4,0

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

6

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

4,5

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

7

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

6,5

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

8

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

7,0

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

9

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

7,5

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

10 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 8,0

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

11 TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

12 TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

13 TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

4. QUIRURGICOS
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GRUPO 5

TUBOS ENDOTRAQUEALES

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON 

ESPIRAL DE ACERO

14

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

15

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

16

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

17

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

18

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013108. Presenta ficha 

de seguridad

GUIA INTUBACIÓN

19 GUIA PARA INTUBACIÓN ADULTO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013885. Presenta ficha 

de seguridad

20 GUIA PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICA

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2015DM-0013885. Presenta ficha 

de seguridad

GRUPO 10

APOYO QUIRÚRGICO

1 LÁPICES PARA ELECTROBISTURI

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2008DM-0002234. Presenta ficha 

de seguridad

2

CAUCHO SILICONADO PARA SUCCIÓN DE 

EQUIPO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2011DM-0008052. Presenta ficha 

de seguridad

3

PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN 

CABLE ADULTO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2008DM-0002828. Presenta ficha 

de seguridad

ELECTRODOS

4

ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO 

CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2009DM-0003987. Presenta ficha 

de seguridad

5

ELECTRODO DIAFORETICO PARA 

PEDIÁTRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y 

GEL SOLIDO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2009DM-0003987. Presenta ficha 

de seguridad

4. QUIRURGICOS
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GRUPO 16

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN 

CERRADO

1 SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 6 FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2013DM-0010862. Presenta ficha 

de seguridad

2 SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 8 FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2013DM-0010862. Presenta ficha 

de seguridad

3

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 10 

FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2013DM-0010862. Presenta ficha 

de seguridad

4

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 12 

FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2013DM-0010862. Presenta ficha 

de seguridad

5

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 14 

FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2013DM-0010862. Presenta ficha 

de seguridad

ITEMS 

20448

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

11 CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-

0012251. Presenta ficha de 

seguridad

19 EQUIPO DE SUCCIÓN DE 3.2 - 1/8"

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2011DM-0007294. Presenta ficha 

de seguridad

40

 RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO 

DESECHABLE 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2013DM-0010036. Presenta ficha 

de seguridad

41

 RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL 

DESECHABLE 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2013DM-0010036. Presenta ficha 

de seguridad

42

 RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO 

DESECHABLE 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GOLDEN CARE. INVIMA 

2013DM-0010036. Presenta ficha 

de seguridad

4. QUIRURGICOS


· El oferente QUIRÚRGICOS cumple con los requisitos técnicos específicos exigidos. Conclusión: Se habilita al oferente a participar en los grupos e ítems ofertados
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AGUJAS DESECHABLES

1 AGUJA DESECHABLE No 18 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-

0004987

2 AGUJA DESECHABLE No 21 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-

0004987

3 AGUJA DESECHABLE No 23 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-

0004987

4 AGUJA DESECHABLE No 24 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-

0004987

5 AGUJA DESECHABLE No 26 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-

0004987

6 AGUJA DESECHABLE No 27 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-

0004987

7

AGUJA MÚLTIPLE DE 22 X 1 1/2 PARA 

TOMA DE MUESTRAS PEDIÁTRICA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SANLI. INVIMA 2015DM-

0012762

8 AGUJA MÚLTIPLE No 21 X 1 DE 1/2 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SANLI. INVIMA 2015DM-

0012762

9

AGUJA ULTRAFINA PARA LÁPIZ DE 

INSULINA 4MM(5/32") 32G

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BECTON DICKINSON-BD. 

INVIMA 2014DM-0011106

AGUJA PARA ANESTESIA 

RAQUÍDEA

10

AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 

25 (PUNTA LÁPIZ)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-

0000133-R1

11

AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 

27 (PUNTA LÁPIZ)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-

0000133-R1

BANDEJA PARA ANESTESIA 

EPIDURAL

12

BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL 

(AGUJA+FILTO+ CATÉTER) Nº 18FR

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 2015DM-

0003725-R1. .

JERINGAS

13

JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 

0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3"  X 8MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca ALFASAFE. INVIMA 2008DM-

0001797-R1 

14

JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 

cc No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-

000438-R2.

15

JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC 

CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES 

PARTES

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-

000438-R2.

16

JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC 

CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES 

PARTES

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-

000438-R2.

17

JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC 

CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES 

PARTES

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-

000438-R2.

18

JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC 

CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES 

PARTES

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-

000438-R2.

19

JERINGA DESECHABLE PUNTA 

CATÉTER  50 ML

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DISPOCOL. INVIMA 2013DM-

0009855.

5. DISTRIMEDICAL
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CATÉTER VENOSO

20

CATÉTER INTRAVENOSO No 16 

BIOSEGURO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INTROCAN SAFETY. 

BBRAUN. INVIMA 2016DM-

0000215-R2.

21

CATÉTER INTRAVENOSO No 18 

BIOSEGURO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INTROCAN SAFETY. 

BBRAUN. INVIMA 2016DM-

0000215-R2.

22

CATÉTER INTRAVENOSO No 20 

BIOSEGURO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INTROCAN SAFETY. 

BBRAUN. INVIMA 2016DM-

0000215-R2.

23

CATÉTER INTRAVENOSO No 22 

BIOSEGURO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INTROCAN SAFETY. 

BBRAUN. INVIMA 2016DM-

0000215-R2.

24

CATÉTER INTRAVENOSO No 24 

BIOSEGURO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INTROCAN SAFETY. 

BBRAUN. INVIMA 2016DM-

0000215-R2.

CATÉTER CENTRAL

25

CATÉTER CENTRAL TRILUMEN 

ADULTO

SUBS NC OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VYGON. INVIMA 2015DM-

0013245 en empaque de la 

muestra. No se presenta copia del 

registro INVIMA vigente.

26

CATÉTER CENTRAL TRILUMEN 

PEDIÁTRICO

SUBS NC OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VYGON. INVIMA 2015DM-

0013245 en empaque de la 

muestra. No se presenta copia del 

registro INVIMA vigente.

EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN

27 EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTHCARE. 

INVIMA 2007DM-0001179-R1

28 EQUIPO BURETROL SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTHCARE. 

INVIMA 2007DM-0001179-R1

29

EQUIPO DE EXTENSIÓN ANESTESIA 

ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTHCARE. 

INVIMA 2007DM-0001179-R1

30

EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE 

SANGRE

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2012DM-

0001250-R1.

31 EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTHCARE. 

INVIMA 2007DM-0001179-R1

32 EQUIPO EN Y PARA IRRIGACIÓN SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BAXTER. INVIMA 2015DM-

00718-R3.

33 LLAVE DE TRES VÍAS SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-

0011664.

34 TAPÓN HEPARINIZADO BIOSEGURO SUBS NC OK NC

INVIMA 2013DM-0009592 en 

empaque de la muestra. No se 

presentó copia del registro INVIMA 

vigente. El registro de la muestra 

no corresponde con el de la ficha 

técnica.

5. DISTRIMEDICAL
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SONDA NASOGÁSTRICA

35 SONDA NASOGÁSTRICA NO 6 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000099-R2.

36 SONDA NASOGÁSTRICA NO 8 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000099-R2.

37 SONDA NASOGÁSTRICA NO 10 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000099-R2.

38 SONDA NASOGÁSTRICA NO 12

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000099-R2.

39 SONDA NASOGÁSTRICA NO 14 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000099-R2.

40 SONDA NASOGÁSTRICA NO 16 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000099-R2.

41 SONDA NASOGÁSTRICA NO 18 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000099-R2.

42 SONDA NASOGÁSTRICA NO 20 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000099-R2.

SONDAS VESICALES FOLEY

43 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-

0012269.

44

SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12 SUBS NC OK NC

INVIMA 2015DM-0014103 en 

empaque de la muestra. No se 

presentó copia del registro INVIMA 

vigente. El registro de la muestra 

no corresponde con el de la ficha 

técnica.

45 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 14 SUBS NC OK NC

INVIMA 2015DM-0014103 en 

empaque de la muestra. No se 

presentó copia del registro INVIMA 

vigente. El registro de la muestra 

no corresponde con el de la ficha 

técnica.

46 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 16 SUBS NC OK NC

INVIMA 2015DM-0014103 en 

empaque de la muestra. No se 

presentó copia del registro INVIMA 

vigente. El registro de la muestra 

no corresponde con el de la ficha 

técnica.

47 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 18 SUBS NC OK NC

INVIMA 2015DM-0014103 en 

empaque de la muestra. No se 

presentó copia del registro INVIMA 

vigente. El registro de la muestra 

no corresponde con el de la ficha 

técnica.

48 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 20 SUBS NC OK NC

INVIMA 2015DM-0014103 en 

empaque de la muestra. No se 

presentó copia del registro INVIMA 

vigente. El registro de la muestra 

no corresponde con el de la ficha 

técnica.

49

SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 22 SUBS NC OK NC

INVIMA 2015DM-0014103 en 

empaque de la muestra. No se 

presentó copia del registro INVIMA 

vigente. El registro de la muestra 

no corresponde con el de la ficha 

técnica.

5. DISTRIMEDICAL
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SONDAS VESICALES NELATON

50 SONDA VESICAL NELATON No 6 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000107-R2.

51 SONDA VESICAL NELATON No 8 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000107-R2.

52 SONDA VESICAL NELATON No 10 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000107-R2.

53 SONDA VESICAL NELATON No 12 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000107-R2.

54 SONDA VESICAL NELATON No 14 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000107-R2.

55 SONDA VESICAL NELATON No 16 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000107-R2.

56 SONDA VESICAL NELATON No 18 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SILICON CATHS. INVIMA 

2016DM-0000107-R2.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

57

BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 

PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO)

SUBS NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BIOLIFE. INVIMA No 

requiere.

58

CAJA COPROLÓGICA, DE CIERRE 

HERMÉTICO

SUBS NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CEPILAB. INVIMA No 

requiere.

59

FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE 

ORINA

SUBS NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CEPILAB. INVIMA No 

requiere.

60

FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE 

ORINA 24H

NC NC OK NC

Registro INVIMA no registra en la 

muestra. No se evidencia 

documentación técnica.

CINTAS QUIRÚRGICA ADHESIVAS

61

CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, 

SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA 

MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 

PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR 

BLANCO.

SUBS NC OK NC

La ficha técnica es de la marca 

GLOBAL HEALTH CARE. La copia 

del registro INVIMA no se deja 

abrir, presenta un error. La 

muestra no registra el INVIMA. No 

es posible validar la información.

62

CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, 

SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA 

MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 

PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR 

BLANCO.

SUBS NC OK NC

La ficha técnica es de la marca 

GLOBAL HEALTH CARE. La copia 

del registro INVIMA no se deja 

abrir, presenta un error. La 

muestra no registra el INVIMA. No 

es posible validar la información.

63

ESPARADRAPO TIPO 

HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 

" Y 4"

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LEUKOPLAST. INVIMA 

2011DM-0006944.

64

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO 

(TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10

SUBS NC OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-

0003265-R1 en empaque de la 

muestra. No se presenta copia del 

registro INVIMA vigente

65

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO 

(TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR

SUBS NC OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-

0003265-R1 en empaque de la 

muestra. No se presenta copia del 

registro INVIMA vigente

66

ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO 

MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO 

DE 2"*9,10M

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LEUKOPOR. INVIMA 

2015DM-0013663.

5. DISTRIMEDICAL
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GRUPO 1

HOJAS BISTURÍ

67 HOJAS PARA BISTURÍ NO 10 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. 

INVIMA 2008DM-0002856.

68 HOJAS PARA BISTURÍ NO 11 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. 

INVIMA 2008DM-0002856.

69 HOJAS PARA BISTURÍ NO 15 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. 

INVIMA 2008DM-0002856.

70 HOJAS PARA BISTURÍ No 20 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. 

INVIMA 2008DM-0002856.

GRUPO 3

MALLAS DE POLIPROPILENO

1

MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 

10 X 15 CENTÍMETROS ULTRAPRO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0000381-R1

2

MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 

15 X 15 CENTÍMETROS

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

SURGIPRO. INVIMA 2008DM-0001960

GRUPO 7

APÓSITOS

1 APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 10 X 10

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016378

2 APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 15 X 15

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016378

3

APÓSITO  DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 

15

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0012249.

4

APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 

10

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0012249.

5

APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM 

EXTRADELGADO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0011350.

6 APÓSITO CARBÓN ACTIVADO 10 x 10 cm

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

BBRAUN. INVIMA 2011DM-0007566.

7 APÓSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA 2011DM-0000128-R1

8 APÓSITO DE ESPUMA HIDROFILICA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016353.

9 APÓSITO OCULAR CON ADHESIVO  CAJA*20

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca BSN 

MEDICAL. INVIMA 2017DM-000604-R1.

10 APÓSITO OCULAR SIN ADHESIVO CAJA*50

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA 2009DM-0004710.

11

APÓSITOS NO ADHERENTES PARA 

CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA V-004225-R1

12

APÓSITOS NO ADHERENTES PARA 

CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA V-004225-R1

GRUPO 8

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA 

OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

1

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 

A 50 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.

2

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 

A 60 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.

3

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 

A 80 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.

4 BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.

5 BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.

6 BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.

7 BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.

8

PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE 

OSTOMIAS TUBO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005170.

9

POLVO PROTECTOR PARA IRRITACIÓN 

CUTÁNEA PARA COLOSTOMÍAS

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005926.

5. DISTRIMEDICAL
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GRUPO 10

APOYO QUIRÚRGICO

1 LÁPICES PARA ELECTROBISTURI

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE 

CARE. INVIMA 2017DM-0016267.

2

CAUCHO SILICONADO PARA SUCCIÓN DE 

EQUIPO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA no requiere, certificacion 

No 2011008118

3

PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN 

CABLE ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 3M. 

INVIMA 2016DM-0015323.

ELECTRODOS

4

ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO 

CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0017019.

5

ELECTRODO DIAFORETICO PARA 

PEDIÁTRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y 

GEL SOLIDO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0017019.

GRUPO 13

SISTEMA DE DRENAJE URINARIO

1

SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE 

URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA 

DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , 

VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y 

VENTANA DE VENTILACIÓN)

NC NC OK NC

INVIMA 2016DM-000499 en empaque de la 

muestra. La documentación presentada no 

corresponde al registro INVIMA de la muestra 

y además es de un registro sanitario vencido.

2

SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE 

URINARIO PEDIÁTRICO 500 CC     (BOLSA  

PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC 

, VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y 

VENTANA DE VENTILACIÓN)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

BAXTER. INVIMA 2009DM-0003501.

GRUPO 15

TERAPIA RESPIRATORIA

1 HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca OXITEC. 

INVIMA 2015DM-0013577.

2 CÁNULA DE MAYO No 0

SUBS NC OK NC

INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

3 CÁNULA DE MAYO No 1

SUBS NC OK NC

INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

4 CÁNULA DE MAYO NO. 2

SUBS NC OK NC

INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

5 CÁNULA DE MAYO NO. 3

SUBS NC OK NC

INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

6 CÁNULA DE MAYO NO. 4

SUBS NC OK NC

INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

7 CÁNULA DE MAYO NO. 5

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

PRECISION. INVIMA 2017DM-0016099.

8 CÁNULA NASAL NEONATO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

9 CÁNULA NASAL PARA ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

10 CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

11

EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT 

CON MASCARA MICRO Y MANGUERA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001249-R1

12

EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO 

KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001249-R1

13

FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE 

CAMELLO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-

R1.

5. DISTRIMEDICAL
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GRUPO 15

TERAPIA RESPIRATORIA

14 INCENTIVOS RESPIRATORIOS

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

RESPIRANDO MEJOR. INVIMA no requiere, 

certificación no 2010012949,

15 INHALOCAMARA ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-

0005965.

16 INHALOCAMARA NEONATAL

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-

0005965.

17 INHALOCAMARA PEDIÁTRICA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-

0005965.

18 KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

19 KIT VENTURY PEDIÁTRICO DOSIFICADOR

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

20 MASCARA DE NO REINHALACIÓN ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

21

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 

ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

22

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 

ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

23

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 

ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

24

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 

ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-

R1.

25

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1    

(REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.

26

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

1,5     (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.

27

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

2.0     (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.

28

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

2.5      (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.

29

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

3.0      (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.

30

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

4.0      (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.

GRUPO 16

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN 

CERRADO

1 SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 6 FR

SUBS NC OK NC

INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la 

muestra y en la ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

2 SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 8 FR

SUBS NC OK NC

INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la 

muestra y en la ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

3

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 10 

FR

SUBS NC OK NC

INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la 

muestra y en la ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

4

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 12 

FR

SUBS NC OK NC

INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la 

muestra y en la ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

5

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 14 

FR

SUBS NC OK NC

INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la 

muestra y en la ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

5. DISTRIMEDICAL
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GRUPO 17

CATÉTER UMBILICAL

1 CATÉTER UMBILICAL  3.5 FR

SUBS NC OK NC

INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No 

presenta registro INVIMA vigente.

2 CATÉTER UMBILICAL  4.0 FR

SUBS NC OK NC

INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No 

presenta registro INVIMA vigente.

3 CATÉTER UMBILICAL  5.0 FR

SUBS NC OK NC

INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No 

presenta registro INVIMA vigente.

ITEMS 

20448

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

3

APOSITODE PETROLATO Y 

BACTERIOSTÁTICO DE TRIBOMOCENATO DE 

BISMUTO AL 3%

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COVIDIEN. INVIMA V-004199-R1.

5 BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID

SUBS NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

PRODEMA. INVIMA no requiere, certificación 

no 2010019216.

9 BOLSA PARA FLEBOTOMÍA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

FRESENIUS. INVIMA 2009DM-0004196.

10

BOLSA PARA NUTRICIÓN 

ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO 

ESTÉRIL

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

BAXTER. INVIMA 2017DM-0000795-R1.

17 CURAS REDONDAS

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca BSN 

MEDICAL. INVIMA 2016DM-0000124-R1.

28

 HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE 

AUTOLITICO ) 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

COLOPLAST. INVIMA 2009DM-0003895.

29

 JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE 

CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

WESCOHEX. INVIMA 2008M-012898-R1.

30

 JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE 

CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

WESCOHEX. INVIMA 2008M-012898-R1.

39

 RECOLECTOR PARA DESECHO DE 

MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  

CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO 

PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

(TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA 

SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 

LT 

NC NC OK NC

Soporte electrónico SECOP II. La ficha 

técnica y la copia del registro INVIMA no se 

dejan abrir, presentan un error. La muestra 

no registra el INVIMA. No es posible validar la 

información.

40

 RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO 

DESECHABLE 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta copia 

de registro INVIMA vigente.

41

 RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL 

DESECHABLE 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta copia 

de registro INVIMA vigente.

42

 RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO 

DESECHABLE 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta copia 

de registro INVIMA vigente.

44  SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS 

SUBS NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL 

HEALTH CARE. INVIMA no requiere, 

certificación no 2014020241

46  TERMÓMETRO DIGITAL DESECHABLE 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2017DM-0016763 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

5. DISTRIMEDICAL
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204423

OTROS SUMINISTROS Y 

MATERIALES

GRUPO 20

GUANTES

GUANTES ESTÉRILES

1

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA 

SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.

2

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

7  CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA 

SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.

3

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA 

SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.

4

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

8 CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA 

SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.

GUANTES DE NITRILO

5

 GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO 

ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2010DM-0005827 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

6

 GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO 

ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2010DM-0005827 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

GUANTES PARA EXAMEN

7

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

8

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

9

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

10

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS NC OK NC

INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la 

muestra y en ficha técnica. No presenta 

registro INVIMA vigente.

GRUPO 23

VENDAS

VENDAS DE ALGODÓN

57  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 4 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.

58  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.

59  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 6 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.

VENDAS ELÁSTICAS

60  VENDAS ELÁSTICAS DE 4 X 5 

NC NC OK NC

INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de 

la muestra. La ficha técnica es de la marca 

VENDATEX pero el registro INVIMA que se 

observa en el documento no corresponde al 

de la muestra, además que está vencido. No 

presenta copia del registro INVIMA vigente.

61  VENDAS ELÁSTICAS DE 5 X 5 

NC NC OK NC

INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de 

la muestra. La ficha técnica es de la marca 

VENDATEX pero el registro INVIMA que se 

observa en el documento no corresponde al 

de la muestra, además que está vencido. No 

presenta copia del registro INVIMA vigente.

62  VENDAS ELÁSTICAS DE 6 X 5 

NC NC OK NC

INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de 

la muestra. La ficha técnica es de la marca 

VENDATEX pero el registro INVIMA que se 

observa en el documento no corresponde al 

de la muestra, además que está vencido. No 

presenta copia del registro INVIMA vigente.

5. DISTRIMEDICAL
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GRUPO 23

VENDAS

VENDAS DE TELA O GASA

63  VENDAS DE GASA 4 X 5 

NC NC OK NC

Registro INVIMA de la muestra 2010DM-

0006381, marca CONFORTEX. Presenta 

ficha técnica y registro INVIMA de marca 

CONFORTEX, pero número 2017DM-

0016015. No es posible validar la 

información técnica con la muestra.

64  VENDAS DE GASA 5 X 5 

NC NC OK NC

Registro INVIMA de la muestra 2010DM-

0006381, marca CONFORTEX. Presenta 

ficha técnica y registro INVIMA de marca 

CONFORTEX, pero número 2017DM-

0016015. No es posible validar la 

información técnica con la muestra.

65  VENDAS DE GASA 6 X 5 

NC NC OK NC

Registro INVIMA de la muestra 2010DM-

0006381, marca CONFORTEX. Presenta 

ficha técnica y registro INVIMA de marca 

CONFORTEX, pero número 2017DM-

0016015. No es posible validar la 

información técnica con la muestra.

VENDAS DE YESO

66  VENDAS DE YESO 4 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.

67  VENDAS DE YESO 5 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.

68  VENDAS DE YESO 6 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.

ITEMS 

204423

OTROS ELEMENTOS

2

 TAPABOCAS DESECHABLE 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. Marca 

MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2013DM-

0010228.

5. DISTRIMEDICAL


· Mediante oficio Nº S-2018-003915 / GASIS-FARMA-3.1 se requirió al oferente DISTRIMEDICAL para presentar copia del registro INVIMA vigente y ficha técnica de varios dispositivos médicos ofertados. Como se puede observar en la evaluación, el requerimiento fue subsanado parcialmente. Conclusión: Se inhabilita al oferente para participar en los grupos e ítems que en la “Conclusión Técnica” registran NC: No Cumple. Se debe tener en cuenta que si se inhabilita un elemento que hace parte de un grupo, automáticamente se inhabilita todo el grupo. Lo anterior por la forma de adjudicación establecida en el pliego de condiciones definitivo.
· El oferente EUROETIKA cumple con los requisitos técnicos específicos exigidos para los grupos e ítems ofertados
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16

CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE 

TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FITOSTIMOLINE CREMA. 

PFM 2012-0001948

23

 GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE 

TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FITOSTIMOLINE GASAS. 

PFM 2012-0001911

6. EUROETIKA
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1

AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO 

HIDROGENO)

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca OSA. INVIMA 2015M-

0011507-R1. No presenta ficha 

técnica del producto.

2 ACEITE MINERAL

NC NC OK NC

INVIMA no registra en la muestra. 

No presenta la documentación 

técnica del producto.

12

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO 

CORRUGADO

NC NC OK NC

INVIMA 2017 DM-0017342 en la 

muestra. No presenta la 

documentación técnica del 

producto.

13 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO

NC NC OK NC

INVIMA 2008 DM-0001516 en la 

muestra. No presenta la 

documentación técnica del 

producto.

17 CURAS REDONDAS

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CUREBAND. INVIMA 

2016DM-0000411-R1. No presenta 

ficha técnica del producto.

20  ESPECULO DESECHABLE MEDIANO 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INTERPLAST. INVIMA 

2011DM-0007037. No presenta 

ficha técnica del producto.

31

 JERINGA PARA TOMA DE GASES 

ARTERIALES HEPARINIZADA 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BECTON DICKINSON. 

INVIMA 2014DM-0010942. No 

presenta ficha técnica del producto.

40

 RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO 

DESECHABLE 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca AMBU. INVIMA 2008DM-

0003068. No presenta ficha técnica 

del producto.

41

 RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL 

DESECHABLE 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca AMBU. INVIMA 2008DM-

0003068. No presenta ficha técnica 

del producto.

42

 RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO 

DESECHABLE 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca AMBU. INVIMA 2008DM-

0003068. No presenta ficha técnica 

del producto.

7. IMCOLMEDICA
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GRUPO 20

GUANTES

GUANTES ESTÉRILES

1

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0008307. No presenta ficha técnica 

del producto.

2

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

7  CAJA CON 100 UNIDADES 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0008307. No presenta ficha técnica 

del producto.

3

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0008307. No presenta ficha técnica 

del producto.

4

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

8 CAJA CON 100 UNIDADES 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0008307. No presenta ficha técnica 

del producto.

GUANTES DE NITRILO

5

 GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO 

ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0006899. No presenta ficha técnica 

del producto.

6

 GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO 

ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0006899. No presenta ficha técnica 

del producto.

GUANTES PARA EXAMEN

7

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0008308. No presenta ficha técnica 

del producto.

8

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0008308. No presenta ficha técnica 

del producto.

9

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0008308. No presenta ficha técnica 

del producto.

10

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-

0008308. No presenta ficha técnica 

del producto.

7. IMCOLMEDICA


[image: image32.emf]GRUPO 23

VENDAS

VENDAS DE ALGODÓN

57  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 4 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. 

No presenta ficha técnica del 

producto.

58  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. 

No presenta ficha técnica del 

producto.

59  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 6 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. 

No presenta ficha técnica del 

producto.


[image: image33.emf]GRUPOS ELEMENTO

FICHA 

TECNI

CA

REGIS

TRO 

SANIT

ARIO

MUESTR

A

CONCL

USIÓN 

TÉCNIC

A

OBSERVACIONES

204423

OTROS SUMINISTROS Y 

MATERIALES

GRUPO 23

VENDAS

VENDAS ELÁSTICAS

60  VENDAS ELÁSTICAS DE 4 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 

2017DM-0016044. No presenta 

ficha técnica del producto.

61  VENDAS ELÁSTICAS DE 5 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 

2017DM-0016044. No presenta 

ficha técnica del producto.

62  VENDAS ELÁSTICAS DE 6 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 

2017DM-0016044. No presenta 

ficha técnica del producto.

VENDAS DE TELA O GASA

63  VENDAS DE GASA 4 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 

2016DM-0000315-R2. No presenta 

ficha técnica del producto.

64  VENDAS DE GASA 5 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 

2016DM-0000315-R2. No presenta 

ficha técnica del producto.

65  VENDAS DE GASA 6 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 

2016DM-0000315-R2. No presenta 

ficha técnica del producto.

VENDAS DE YESO

66  VENDAS DE YESO 4 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-

0003155. No presenta ficha técnica 

del producto.

67  VENDAS DE YESO 5 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-

0003155. No presenta ficha técnica 

del producto.

68  VENDAS DE YESO 6 X 5 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-

0003155. No presenta ficha técnica 

del producto.

ITEMS 

204423

OTROS ELEMENTOS

1

 ALGODÓN EN TORUNDAS 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MK. INVIMA 2008DM-

0002353. No presenta ficha técnica 

del producto.

2

 TAPABOCAS DESECHABLE 

NC SUBS OK NC

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FILBACTER. INVIMA 2009DM-

0003873. No presenta ficha técnica 

del producto.

3

 APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN 

NC NC OK NC

INVIMA 2010DM-0006303 en la 

muestra. No presenta la 

documentación técnica del 

producto.

7. IMCOLMEDICA


· Mediante oficios Nº S-2018-003834 / GASIS-FARMA-3.1 y Nº S-2018-003868 / GASIS-FARMA-3.1 se requirió al oferente IMCOLMEDICA para presentar muestra, copia del registro INVIMA vigente y ficha técnica de varios de los dispositivos médicos ofertados. Como se puede observar en la evaluación, el requerimiento fue subsanado parcialmente. Conclusión: Se inhabilita al oferente para participar en los grupos e ítems que en la “Conclusión Técnica” registran NC: No Cumple. Se debe tener en cuenta que si se inhabilita un elemento que hace parte de un grupo, automáticamente se inhabilita todo el grupo. Lo anterior por la forma de adjudicación establecida en el pliego de condiciones definitivo.
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AGUJA PARA BLOQUEO DE 

NERVIOS

1

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL 

CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-

ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR 

AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PAJUNK. INVIMA 2008 DM-

0002024

2

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-

REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-

NEURO-ESTIMULACIÓN Y 

PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º 

DE 21G X 50 MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PAJUNK. INVIMA 2008 DM-

0002024

GRUPO 6

DISPOSITIVOS MÉDICOS EN 

APOYO TECNOLÓGICO CON LOS 

RESPECTIVOS EQUIPOS PARA 

GOTEO DE LÍQUIDOS,  

MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN 

PARENTERAL QUE REQUIEREN 

MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE 

INFUSIÓN)

1 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GRASEBY. INVIMA 2009 

EBC-0004058

2

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN 

RADIOPACO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GRASEBY. INVIMA 2009 

EBC-0004058

8. LM INSTRUMENTS


[image: image35.emf]GRUPO 16

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN 

CERRADO

1 SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 6 FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LM INSTRUMENTS. 

INVIMA 2008 DM-0002427

2 SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 8 FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LM INSTRUMENTS. 

INVIMA 2008 DM-0002427

3

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 10 

FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LM INSTRUMENTS. 

INVIMA 2008 DM-0002427

4

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 12 

FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LM INSTRUMENTS. 

INVIMA 2008 DM-0002427

5

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 14 

FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LM INSTRUMENTS. 

INVIMA 2008 DM-0002427


[image: image36.emf]GRUPOS ELEMENTO

FICHA 

TECNIC

A

REGIST

RO 

SANITA

RIO

MUES

TRA

CONC

LUSIÓ

N 

TÉCNI

CA

OBSERVACIONES

ITEMS 

20448

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

12

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO 

CORRUGADO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LM INSTRUMENTS. 

INVIMA 2016 DM-0015094

13 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KING SYSTEMS. INVIMA 

2008DM-0001839

18

DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO 

DE INSTRUMENTAL

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca ENDOZYME AW PLUS. 

RUHOF CORPORATION. INVIMA 

No requiere, certificación No 

2016019653. Anexa Hoja de 

seguridad

44  SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDELA. INVIMA No 

requiere, certificación No 

2010019622

8. LM INSTRUMENTS


· El oferente LM INSTRUMENTS cumple con los requisitos técnicos específicos exigidos. Conclusión: Se habilita al oferente a participar en los grupos e ítems ofertados
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AGUJAS DESECHABLES

1 AGUJA DESECHABLE No 18 OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2012DM-0008481

2 AGUJA DESECHABLE No 21 OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2012DM-0008481

3 AGUJA DESECHABLE No 23 OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2012DM-0008481

4 AGUJA DESECHABLE No 24 OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2012DM-0008481

5 AGUJA DESECHABLE No 26 OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2012DM-0008481

6 AGUJA DESECHABLE No 27 OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2012DM-0008481

7

AGUJA MÚLTIPLE DE 22 X 1 1/2 PARA 

TOMA DE MUESTRAS PEDIÁTRICA

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PRECISION. INVIMA 

2013DM-0001569-R1

8 AGUJA MÚLTIPLE No 21 X 1 DE 1/2 OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PRECISION. INVIMA 

2013DM-0001569-R1

9

AGUJA ULTRAFINA PARA LÁPIZ DE 

INSULINA 4MM(5/32") 32G

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PROCAPS. INVIMA 

2015DM-0014132

9. VEYALTHI
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AGUJA PARA ANESTESIA 

RAQUÍDEA

10

AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 

25 (PUNTA LÁPIZ)

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000133-R1

11

AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 

27 (PUNTA LÁPIZ)

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000133-R1

BANDEJA PARA ANESTESIA 

EPIDURAL

12

BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL 

(AGUJA+FILTO+ CATÉTER) Nº 18FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2015DM-0003725-R1

JERINGAS

13

JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 

0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3"  X 8MM

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDISPO. INVIMA 

2009DM-0005136

14

JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 

cc No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDISPO. INVIMA 

2009DM-0005136

15

JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC 

CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES 

PARTES

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2013DM-0010693

16

JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC 

CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES 

PARTES

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2013DM-0010693

17

JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC 

CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES 

PARTES

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2013DM-0010693

18

JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC 

CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES 

PARTES

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2013DM-0010693

19

JERINGA DESECHABLE PUNTA 

CATÉTER  50 ML

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-

000438-R2.

CATÉTER VENOSO

20

CATÉTER INTRAVENOSO No 16 

BIOSEGURO

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000133-R1

21

CATÉTER INTRAVENOSO No 18 

BIOSEGURO

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000133-R1

22

CATÉTER INTRAVENOSO No 20 

BIOSEGURO

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000133-R1

23

CATÉTER INTRAVENOSO No 22 

BIOSEGURO

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000133-R1

24

CATÉTER INTRAVENOSO No 24 

BIOSEGURO

SUBS OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000133-R1

CATÉTER CENTRAL

25

CATÉTER CENTRAL TRILUMEN 

ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000045-R1.

26

CATÉTER CENTRAL TRILUMEN 

PEDIÁTRICO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BBRAUN. INVIMA 

2016DM-0000045-R1.
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GRUPO 1

EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN

27 EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PRECISION. INVIMA 

2015DM-0013688

28 EQUIPO BURETROL SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SOLUCARE. INVIMA 

2013DM-0010888.

29

EQUIPO DE EXTENSIÓN ANESTESIA 

ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000090-R2

30

EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE 

SANGRE

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SOLUCARE. INVIMA 

2013DM-0010011.

31 EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDISPO. INVIMA 

2010DM-0006638

32 EQUIPO EN Y PARA IRRIGACIÓN SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SOLUCARE. INVIMA 

2010DM-0005657.

33 LLAVE DE TRES VÍAS SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELL. INVIMA 2014DM-

0011862.

34 TAPÓN HEPARINIZADO BIOSEGURO SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BECTON DICKINSON. 

INVIMA 2016DM-0000250-R1.

SONDA NASOGÁSTRICA

35 SONDA NASOGÁSTRICA NO 6 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000099-R2

36 SONDA NASOGÁSTRICA NO 8 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000099-R2

37 SONDA NASOGÁSTRICA NO 10 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000099-R2

38 SONDA NASOGÁSTRICA NO 12

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000099-R2

39 SONDA NASOGÁSTRICA NO 14 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000099-R2

40 SONDA NASOGÁSTRICA NO 16 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000099-R2

41 SONDA NASOGÁSTRICA NO 18 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000099-R2

42 SONDA NASOGÁSTRICA NO 20 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000099-R2
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SONDAS VESICALES FOLEY

43 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2010DM-0005737

44

SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2010DM-0005737

45 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 14 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2010DM-0005737

46 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 16 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2010DM-0005737

47 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 18 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2010DM-0005737

48 SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 20 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2010DM-0005737

49

SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 22 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2010DM-0005737

SONDAS VESICALES NELATON

50 SONDA VESICAL NELATON No 6 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000107-R2

51 SONDA VESICAL NELATON No 8 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000107-R2

52 SONDA VESICAL NELATON No 10 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000107-R2

53 SONDA VESICAL NELATON No 12 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000107-R2

54 SONDA VESICAL NELATON No 14 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000107-R2

55 SONDA VESICAL NELATON No 16 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000107-R2

56 SONDA VESICAL NELATON No 18 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SHERLEG. INVIMA 

2016DM-0000107-R2

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

57

BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 

PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca COLOSTOL. INVIMA no 

requiere, certificación nº 

2011009076.

58

CAJA COPROLÓGICA, DE CIERRE 

HERMÉTICO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INVERPHARMA. INVIMA 

no requiere, certificación nº 

2010002899.

59

FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE 

ORINA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INVERPHARMA. INVIMA 

no requiere, certificación nº 

2010002898.

60

FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE 

ORINA 24H

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca NISSI. INVIMA no 

requiere, certificación nº 

2011004545.
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CINTAS QUIRÚRGICA ADHESIVAS

61

CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, 

SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA 

MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 

PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR 

BLANCO.

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CUREBAND. INVIMA 

2017DM-0015914

62

CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, 

SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA 

MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 

PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR 

BLANCO.

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CUREBAND. INVIMA 

2017DM-0015914

63

ESPARADRAPO TIPO 

HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 

" Y 4"

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CUREBAND. INVIMA 

2017DM-000000931-R3

64

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO 

(TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CUREBAND. INVIMA 

2016DM-0000225-R1

65

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO 

(TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CUREBAND. INVIMA 

2016DM-0000225-R1

66

ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO 

MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO 

DE 2"*9,10M

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CUREBAND. INVIMA 

2017DM-0015914

HOJAS BISTURÍ

67 HOJAS PARA BISTURÍ NO 10 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PARAMOUNT. INVIMA 

2017DM-0016577.

68 HOJAS PARA BISTURÍ NO 11 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PARAMOUNT. INVIMA 

2017DM-0016577.

69 HOJAS PARA BISTURÍ NO 15 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PARAMOUNT. INVIMA 

2017DM-0016577.

70 HOJAS PARA BISTURÍ No 20 SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PARAMOUNT. INVIMA 

2017DM-0016577.

GRUPO 4

COMPRESAS Y GASA 

PRECORTADA

1

COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 

ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUPERTEX. INVIMA 

2010DM-0006381

2 GASA ESTÉRIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 SUBS SUBS NC  NC 

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. 

INVIMA 2017DM-0000734-R1. 

La muestra no cumple las 

especificaciones del anexo 

técnico.

3

GASA PRECORTADA  ESTÉRIL 10 X 10  

(45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES

SUBS SUBS NC  NC 

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. 

INVIMA 2017DM-0000734-R1. 

La muestra no cumple las 

especificaciones del anexo 

técnico.
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GRUPO 5

TUBOS ENDOTRAQUEALES

TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN 

BALÓN

1

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN 

BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

2

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN 

BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

3

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN 

BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

4

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN 

BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON 

BALÓN

5

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

4,0

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

6

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

4,5

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

7

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

6,5

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

8

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

7,0

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

9

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 

7,5

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

10 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 8,0

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

11 TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

12 TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

13 TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012171

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON 

ESPIRAL DE ACERO

14

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FORMED. INVIMA 

2013DM-0009831

15

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FORMED. INVIMA 

2013DM-0009831

16

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FORMED. INVIMA 

2013DM-0009831

17

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FORMED. INVIMA 

2013DM-0009831

18

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL 

DE ACERO

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FORMED. INVIMA 

2013DM-0009831

GUIA INTUBACIÓN

19 GUIA PARA INTUBACIÓN ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2009DM-0003294.

20 GUIA PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca SUNMED. INVIMA 

2009DM-0003294.
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GRUPO 8

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA 

OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

1

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 

A 50 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELLAND. INVIMA 

2012DM-0008598

2

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 

A 60 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELLAND. INVIMA 

2012DM-0008598

3

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 

A 80 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELLAND. INVIMA 

2012DM-0008598

4 BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELLAND. INVIMA 

2012DM-0008598

5 BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELLAND. INVIMA 

2012DM-0008598

6 BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELLAND. INVIMA 

2012DM-0008598

7 BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONVATEC. INVIMA 

2011DM-0000028-R1

8

PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE 

OSTOMIAS TUBO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONVATEC. INVIMA 

2017DM-0016718

9

POLVO PROTECTOR PARA IRRITACIÓN 

CUTÁNEA PARA COLOSTOMÍAS

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONVATEC. INVIMA 

2015DM-001389-R2

GRUPO 11

PAPEL PARA EQUIPOS 

BIOMÉDICOS

1 PAPEL PARA DESFIBRILADOR

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PAINMED. INVIMA no 

requiere, certificación No 

2012008022

2 PAPEL PARA ECÓGRAFO

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca NEUCHEM. INVIMA no 

requiere, certificación No 

2017012227

3

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN 

ROLLO DE 110MM*27 METROS

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PAINMED. INVIMA no 

requiere, certificación No 

2012008022

4

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN 

ROLLO DE 210MM*30 METROS

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PAINMED. INVIMA no 

requiere, certificación No 

2012008022

5

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN 

ROLLO DE 80MM * 20 M

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PAINMED. INVIMA no 

requiere, certificación No 

2012008022

GRUPO 14

YODOPOLIVIDONA

1 YODOPOLIVIDONA ESPUMA

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PROASEPSIS. INVIMA 

2016M-003802-R2

2 YODOPOLIVIDONA SOLUCIÓN

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PROASEPSIS. INVIMA 

2016M-0004919-R1
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GRUPO 15

TERAPIA RESPIRATORIA

1 HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca NISSI. INVIMA 2014DM-

0011397

2 CÁNULA DE MAYO No 0

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELL. INVIMA 2017DM-

0016338

3 CÁNULA DE MAYO No 1

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELL. INVIMA 2017DM-

0016338

4 CÁNULA DE MAYO NO. 2

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELL. INVIMA 2017DM-

0016338

5 CÁNULA DE MAYO NO. 3

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELL. INVIMA 2017DM-

0016338

6 CÁNULA DE MAYO NO. 4

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELL. INVIMA 2017DM-

0016338

7 CÁNULA DE MAYO NO. 5

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WELL. INVIMA 2017DM-

0016338

8 CÁNULA NASAL NEONATO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012166

9 CÁNULA NASAL PARA ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012166

10 CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012166

11

EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT 

CON MASCARA MICRO Y MANGUERA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012167

12

EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO 

KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0012167

13

FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE 

CAMELLO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca INTERSURGICAL. 

INVIMA 2008DM-0002797

14 INCENTIVOS RESPIRATORIOS

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca LIFE CARE. INVIMA 

2014DM-0011691
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SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PULMOMED. INVIMA 

2009DM-0003954

16 INHALOCAMARA NEONATAL

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBALHEALTH CARE. 

INVIMA 2017DM-0001249-R1

17 INHALOCAMARA PEDIÁTRICA

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PULMOMED. INVIMA 

2009DM-0003954

18 KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBALHEALTH CARE. 

INVIMA 2017DM-0001253-R1

19 KIT VENTURY PEDIÁTRICO DOSIFICADOR

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBALHEALTH CARE. 

INVIMA 2017DM-0001253-R1
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GRUPO 15

TERAPIA RESPIRATORIA

20 MASCARA DE NO REINHALACIÓN ADULTO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBALHEALTH CARE. 

INVIMA 2017DM-0001253-R1

21

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 

ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BESMED. INVIMA 

2008DM-0002028

22

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 

ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BESMED. INVIMA 

2008DM-0002028

23

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 

ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BESMED. INVIMA 

2008DM-0002028

24

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE 

ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BESMED. INVIMA 

2008DM-0002028

25

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1    

(REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PULMOMED. INVIMA 

2016DM-0015426

26

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

1,5     (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PULMOMED. INVIMA 

2016DM-0015426

27

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

2.0     (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PULMOMED. INVIMA 

2016DM-0015426

28

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

2.5      (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PULMOMED. INVIMA 

2016DM-0015426

29

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

3.0      (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PULMOMED. INVIMA 

2016DM-0015426

30

MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 

4.0      (REUTILIZABLE)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PULMOMED. INVIMA 

2016DM-0015426

GRUPO 16

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN 

CERRADO

1 SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 6 FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTH CARE. 

INVIMA 2009DM-0003342

2 SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 8 FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTH CARE. 

INVIMA 2009DM-0003342

3

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 10 

FR

OK OK OK OK

4

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 12 

FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTH CARE. 

INVIMA 2009DM-0003342

5

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 14 

FR

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTH CARE. 

INVIMA 2009DM-0003342

9. VEYALTHI
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20448

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

1

AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO 

HIDROGENO)

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BDC. INVIMA 2009M-

0010181

2 ACEITE MINERAL

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca QUIMIBEN. INVIMA no 

requiere, certificación nº 

2015007067

5 BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA no 

requiere, certificación nº 

2014016536

12

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO 

CORRUGADO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BESMED. INVIMA 

2009DM-0005087

13 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BESMED. INVIMA 

2009DM-0005087

17 CURAS REDONDAS

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CUREBAND. INVIMA 

2016DM-0000411-R1

22

 FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + 

CETRIMIDAS 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca QUIRUMEDICAS. INVIMA 

2008DM-0002209-R2

24  GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca KRAMER. INVIMA 

2009DM-0004114

25  GLUTARALDEHIDO 2% 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca EUFAR. INVIMA 2012DM-

0008954

29

 JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE 

CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PROASEPSIS. INVIMA 

2015M-0003464-R1

39

 RECOLECTOR PARA DESECHO DE 

MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  

CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO 

PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

(TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA 

SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 

LT 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca BASIC SALUD. INVIMA 

no requiere, certificación nº 

2016015858

44  SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca GLOBAL HEALTH CARE. 

INVIMA no requiere, 

certificación nº 2014020241

9. VEYALTHI
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OTROS SUMINISTROS Y 

MATERIALES

GRUPO 19

PAÑALES DESECHABLES

1  PAÑAL DESECHABLE ETAPA 4 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WINNY. INVIMA 

NSOA02379-13CO

2  PAÑAL DESECHABLE ETAPA 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WINNY. INVIMA 

NSOA02379-13CO

3  PAÑAL DESECHABLE ETAPA 6 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca WINNY. INVIMA 

NSOA02379-13CO
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OTROS SUMINISTROS Y 

MATERIALES

GRUPO 19

PAÑALES DESECHABLES

4  PAÑAL DESECHABLE TALLA L 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca TENA. INVIMA 

NSOA02877-14CO

5  PAÑAL DESECHABLE TALLA L SLIP 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca TENA. INVIMA 

NSOA02877-14CO

6  PAÑAL DESECHABLE TALLA M 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONTENT. INVIMA 

NSOA05905-17CO

7  PAÑAL DESECHABLE TALLA M SLIP 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca TENA. INVIMA 

NSOA02877-14CO

8  PAÑAL DESECHABLE TALLA S 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONTENT. INVIMA 

NSOA05905-17CO

9  PAÑAL DESECHABLE TALLA XL SLIP 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca TENA. INVIMA 

NSOA02877-14CO

10  TOALLAS HÚMEDAS  PAQUETE *50 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca D VALE. INVIMA 

NSOC73881-16CO

9. VEYALTHI


[image: image50.emf]GRUPO 20

GUANTES

GUANTES ESTÉRILES

1

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PRECISION. INVIMA 

2017DM-0016323

2

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

7  CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PRECISION. INVIMA 

2017DM-0016323

3

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PRECISION. INVIMA 

2017DM-0016323

4

 GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 

8 CAJA CON 100 UNIDADES 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca PRECISION. INVIMA 

2017DM-0016323

GUANTES DE NITRILO

5

 GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO 

ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESCARPACK. INVIMA 

2016DM-0014615

6

 GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO 

ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESCARPACK. INVIMA 

2016DM-0014615

GUANTES PARA EXAMEN

7

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESCARPACK. INVIMA 

2016DM-0014615

8

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESCARPACK. INVIMA 

2016DM-0014615

9

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESCARPACK. INVIMA 

2016DM-0014615

10

 GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA 

EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca EXAMTEX. INVIMA 

2014DM-0011605
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OTROS SUMINISTROS Y 

MATERIALES

GRUPO 22

ROPA DESECHABLE

1

 BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE 

MANGA CORTA 

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESMEDICOS. INVIMA 

no requiere, certificación No 

2010019354

2

 BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE 

MANGA LARGA 

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESMEDICOS. INVIMA 

no requiere, certificación No 

2010019354

3  BABERO DESECHABLE  paquete x 50 

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESMEDICOS. INVIMA 

no requiere, certificación No 

2010019354

4

 PAPEL CREPADO GRADO MEDIO ROLLO X 

100  METROS 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca NEWMEK. INVIMA 

2015DM-0013603

5  GORRO DESECHABLE  BOLSA*100 

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca FAVIMEDICA. INVIMA no 

requiere, certificación No 

2017002251

6  SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA 

OK NA OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca DESMEDICOS. INVIMA 

no requiere, certificación No 

2010019354

GRUPO 23

VENDAS

VENDAS DE ALGODÓN

57  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 4 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONFORTEX. INVIMA 

2008DM-0001847-R2

58  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 5 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONFORTEX. INVIMA 

2008DM-0001847-R2

59  VENDAS ALGODÓN LAMINADO 6 X 5 

SUBS SUBS OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONFORTEX. INVIMA 

2008DM-0001847-R2

VENDAS ELÁSTICAS

60  VENDAS ELÁSTICAS DE 4 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. 

INVIMA 2017DM-000016044

61  VENDAS ELÁSTICAS DE 5 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. 

INVIMA 2017DM-000016044

62  VENDAS ELÁSTICAS DE 6 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MEDICAL SUPPLIES. 

INVIMA 2017DM-000016044

VENDAS DE TELA O GASA

63  VENDAS DE GASA 4 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONFORTEX. INVIMA 

2010DM-0006381

64  VENDAS DE GASA 5 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONFORTEX. INVIMA 

2010DM-0006381

65  VENDAS DE GASA 6 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca CONFORTEX. INVIMA 

2010DM-0006381

VENDAS DE YESO

66  VENDAS DE YESO 4 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2010DM-0005843

67  VENDAS DE YESO 5 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2010DM-0005843

68  VENDAS DE YESO 6 X 5 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2010DM-0005843
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ITEMS 

204423

OTROS ELEMENTOS

1

 ALGODÓN EN TORUNDAS 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca MK. INVIMA 2008DM-

0002353

2

 TAPABOCAS DESECHABLE 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca VITAL MEDIC. INVIMA 

2012DM-0008685

3

 APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN 

OK OK OK OK

Soporte electrónico SECOP II. 

Marca ZIBOJECT. INVIMA 

2017DM-0017259

9. VEYALTHI


· Mediante oficio Nº S-2018-003915 / GASIS-FARMA-3.1 se requirió al oferente VEYALTHI para presentar copia del registro INVIMA vigente y ficha técnica de varios dispositivos médicos ofertados. El requerimiento fue subsanado. Conclusión: Se habilita al oferente para participar en los grupos e ítems ofertados.
CONCLUSION: Según la verificación técnica realizada a cada una de las ofertas y las muestras físicas adjuntas estos son los grupos e ítems en los que quedaron habilitados e inhabilitados técnicamente  cada uno  de los oferentes.
OFERENTE

RUBRO 20448

RUBRO 2044-23

INHABILITADO

PROVIGASA
Grupo 4

NEW STETIC
Ítems 1, 5, 7, 18, 20 y39

Grupo 20

Ítems 1 y 2

ORDENES Y SUMINISTROS
Grupo 8

Ítems 15 y 28

QUIRÚRGICOS

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 10

Grupo 16

Ítems 11, 19, 40, 41, 42

DISTRIMEDICAL

Grupo 3

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 10

Ítems 3, 5, 9, 10, 17, 28, 29, 30 y 44

Ítem 2

Grupo 1

Grupo 13

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Ítems 2044-8: 39, 40, 41, 42 y 46

Grupo 20

Grupo 23

EUROETIKA
Inhabilitado para participar

IMCOLMEDICA

Ítems 2044-8: 1, 2,12, 13, 17, 20, 31, 40, 41 y 42.

Grupo 20

Grupo 23

Ítems 2044-23: 1, 2 y 3
LM INSTRUMENTS

Grupo 2

Grupo 6

Grupo 16

Ítems 12, 13, 18 y 44
VEYALTHI

Grupo 1

Grupo 5

Grupo 8

Grupo 11

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Ítems 1, 2, 5, 12, 13, 17, 22, 24, 25, 29, 39 y 44, 

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 22

Grupo 23

Ítems 1, 2 y 3
Grupo 4

· GRUPOS E ÍTEMS NO OFERTADOS: Por el resultado de la evaluación o por la no presentación de ofertas, los siguientes grupos e ítems no tienen oferente:
Grupo 9, Grupo 12, Grupo 13, Grupo 17, Grupo 18; Ítems 2044-8: 4, 6, 8, 14, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45 y 46; Grupo 21.

El resultado final de los oferentes habilitados por cada ítem es el siguiente:
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3. ORDENES Y 
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 4. QUIRURGICOS 

 5. 

DISTRIMEDICAL 

 6. EUROETIKA   7. IMCOLMEDICA 
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GRUPO / 

ITEM

ELEMENTO ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?

20448 MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

GRUPO 1 MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO NC OK

GRUPO 2 AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS OK

GRUPO 3 MALLAS DE POLIPROPILENO OK OK

GRUPO 4 COMPRESAS Y GASA PRECORTADA OK NC

GRUPO 5 TUBOS ENDOTRAQUEALES OK OK

GRUPO 6

DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO 

TECNOLÓGICO CON LOS 

RESPECTIVOS EQUIPOS PARA 

OK

GRUPO 7 APÓSITOS OK

GRUPO 8

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA 

OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

OK OK OK

GRUPO 9 INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA

GRUPO 10 APOYO QUIRÚRGICO OK OK

GRUPO 11 PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS OK

GRUPO 12 PAPEL GRADO MEDICO

GRUPO 13 SISTEMA DE DRENAJE URINARIO NC

GRUPO 14 YODOPOLIVIDONA OK

GRUPO 15 TERAPIA RESPIRATORIA NC OK

GRUPO 16 SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO OK NC OK OK

GRUPO 17 CATÉTER UMBILICAL NC

GRUPO 18 SUTURAS

DATOS GENERALES
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GRUPO / 

ITEM

ELEMENTO ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?

ITEMS 

20448

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

1 AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO HIDROGENO) OK NC OK

2 ACEITE MINERAL NC OK

3

APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTÁTICO 

DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%

OK

4

APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS, PELÍCULA 

TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL 

DE 10 CM X 12 CM

5 BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID OK OK OK

6

BOLSAS AUTOADHESIVA PARA 

ESTERILIZACIÓN  5 1/4" x 10" (135 mm x 255 

mm)

7

BOLSAS AUTOADHESIVA PARA 

ESTERILIZACIÓN 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)

OK

8

BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCIÓN 

URINARIA GRANDE

9 BOLSA PARA FLEBOTOMÍA OK

10

BOLSA PARA NUTRICIÓN 

ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTÉRIL

OK

11 CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA OK

12

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO 

CORRUGADO

NC OK OK

13 CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO NC OK OK

14 CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL

15

COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 

CENTÍMETROS CÚBICOS

OK

16

CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE 

TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)

OK

17 CURAS REDONDAS OK NC OK

18

DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE 

INSTRUMENTAL

OK OK

19 EQUIPO DE SUCCIÓN DE 3.2 - 1/8" OK

20  ESPECULO DESECHABLE MEDIANO  OK NC

21

 EXTENSIÓN ESTÁNDAR PARA MICKEY CON 

ADAPTADOR EN Y 30.5CM 

22

 FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + 

CETRIMIDAS 

OK

23

 GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM 

VULGARE AL  15%  10X10 CMS 

OK

24  GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG  OK

25  GLUTARALDEHIDO 2%  OK

26

 HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   

(ESPONJA) 

27

 HEMOSTÁTICO CELULOSA REGENERADA EN 

CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM 

28

 HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE 

AUTOLITICO ) 

OK OK

29

 JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE 

CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML 

OK OK

30

 JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE 

CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML 

OK

31

 JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES 

HEPARINIZADA 

NC

32  KIT DE GASTROSTOMÍA 20 Fr 

33  KIT DE GASTROSTOMÍA 24 Fr 

DATOS GENERALES


[image: image55.emf] 1. PROVIGASA   2. NEW STETIC 

3. ORDENES Y 

SUMINISTROS

 4. QUIRURGICOS 

 5. 

DISTRIMEDICAL 

 6. EUROETIKA   7. IMCOLMEDICA 

 8. LM 

INSTRUMENTS 

 9. VEYALTHI 

GRUPO / 

ITEM

ELEMENTO ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?

ITEMS 

20448

MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

34

 MASCARILLA PARA VENTILADOR DE 

PACIENTE NO INVASIVO 

35  PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFÁSICO 

36  PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN 

37  ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE 

38  PERA DE GOMA 

39

 RECOLECTOR PARA DESECHO DE 

MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  

CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO 

DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O 

PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE 

MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT 

OK NC OK

40

 RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO 

DESECHABLE 

OK NC NC

41

 RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL 

DESECHABLE 

OK NC NC

42

 RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO 

DESECHABLE 

OK NC NC

43  SET DE GASTROSTOMÍA SENCILLO (BOTÓN) 

44  SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS  OK OK OK

45

 SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 20 

Fr 

46  TERMÓMETRO DIGITAL DESECHABLE  NC

204423 OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES

GRUPO 19 PAÑALES DESECHABLES OK

GRUPO 20 GUANTES OK NC NC OK

GRUPO 21 ALCOHOLES

GRUPO 22 ROPA DESECHABLE OK

GRUPO 23 VENDAS NC NC OK

ITEMS 

204423

OTROS ELEMENTOS

1

 ALGODÓN EN TORUNDAS  NC OK

2

 TAPABOCAS DESECHABLE  OK NC OK

3

 APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN  NC OK

DATOS GENERALES


CONCLUSIONES GENERALES
1. DE ORDEN JURIDICO. El oferente no.9 INCOLMEDICA, no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, toda vez que no presento el registro único de proponentes actualizado, ni la constancia de renovación, y de acuerdo con lo indicado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP del Decreto 1082 de 2015: La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de  cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP.,
2. DE ORDEN TECNICO. Según la verificación técnica realizada a cada una de las ofertas y las muestras físicas adjuntas estos son los grupos e ítems en los que quedaron habilitados e inhabilitados técnicamente  cada uno  de los oferentes.
OFERENTE

RUBRO 20448

RUBRO 2044-23

INHABILITADO

PROVIGASA
Grupo 4

NEW STETIC
Ítems 1, 5, 7, 18, 20 y39

Grupo 20

Ítems 1 y 2

ORDENES Y SUMINISTROS
Grupo 8

Ítems 15 y 28

QUIRÚRGICOS

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 10

Grupo 16

Ítems 11, 19, 40, 41, 42

DISTRIMEDICAL

Grupo 3

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 10

Ítems 3, 5, 9, 10, 17, 28, 29, 30 y 44

Ítem 2

Grupo 1

Grupo 13

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Ítems 2044-8: 39, 40, 41, 42 y 46

Grupo 20

Grupo 23

EUROETIKA
Inhabilitado para participar

IMCOLMEDICA

Ítems 2044-8: 1, 2,12, 13, 17, 20, 31, 40, 41 y 42.

Grupo 20

Grupo 23

Ítems 2044-23: 1, 2 y 3
LM INSTRUMENTS

Grupo 2

Grupo 6

Grupo 16

Ítems 12, 13, 18 y 44
VEYALTHI

Grupo 1

Grupo 5

Grupo 8

Grupo 11

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Ítems 1, 2, 5, 12, 13, 17, 22, 24, 25, 29, 39 y 44, 

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 22

Grupo 23

Ítems 1, 2 y 3
Grupo 4

3. DE ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO. 
Los oferentes NEW STETIC, ORDENES Y SUMINISTRO, QUIRURGICOS, DISTRIMEDICAL, EUROETIKA,  LM INSTRUMENS, PROVIGASA  y VEYALTHI  cumplen con los indicadores financieros solicitados en el pliego definitivo.

INCOLMEDICA no cumple con los indicadores; deberá subsanar los documentos solicitados (Estados financieros a 31/12/2017) para realizar la respectiva evaluación financiera.

PROVIGASA MEDICAL S.A.S  deberán subsanar el documento que le fue solicitado para realizar la respectiva evaluación a los documentos financieros ( integridad de precios)


Atentamente;

COMITÉ EVALUADOR

          Abogado RUBEN DARIO HINCAPIE A.             Contador Público ELISABETH CORDOBA H
Evaluador Jurídico                                               Evaluador económico               
Química Farmacéutica ELIANA VILLA MARTÍNEZ             Subintendente MANUEL MAURICIO RODRIGUEZ 
Evaluador Técnico                                                                 Evaluador Técnico

Patrullera DIANA CAROLINA CARRANZA                         AA_27 DAYLENIS MARTÍNEZ GÓMEZ
Evaluador Técnico                                                                 Evaluador Técnico

Elaborado por: Comité Evaluador
Revisado por: Comité Evaluador
Fecha de elaboracion: 23/04/2018
Ubicación :\Procesos 2017\Dispositivos Medicos/No. 
Carrera 43a No.48 c sur - 45 Envigado

Teléfono: 3396514
meval.cliva-ase@policia.gov.co
www.policia.gov.co[image: image56.png]
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PLAN DE COMPRAS 2011

		GRUPO O ITEM		DISPOSITIVO MEDICO		CODIGO PONAL		CODIGO SICE		DESCRIPCION SICE		UNIDAD DE MEDIDA		VR. SICE		% DE IVA		CANTIDAD FINAL		VALOR UNITARIO + IVA PROYECTADO		VALOR TOTAL + IVA PROYECTADO		VALOR POR GRUPO O POR ITEM

		2 0 4 4 8		MATERIAL QUIRURGICO

				GRUPOS

		GRUPO 1		AGUJAS HIPODERMICAS

		1		AGUJA HIPODERMICA NO 19 G LARGA  X 1 1/2 "		21234		1.42.6		Materiales, accesorios, instrumental e implantes medico quirurgicos.		UNIDAD				16%		4400		$74.00		$327,712.00

		2		AGUJA HIPODERMICA NO 21 G LARGA  X 1 1/2 "		21237		1.42.6				UNIDAD				16%		3200		$74.00		$238,336.00

		3		AGUJA HIPODERMICA NO 26 G CORTA X 1"		21238		1.42.6				UNIDAD				16%		600		$74.00		$44,688.00		$610,736.00

		GRUPO 2		AGUJAS Y SET PARA ADMINISTACION DE ANESTESIA

		1		AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 27 (PUNTA LAPIZ)		44670		1.42.6				UNIDAD				16%		400		$2,257.00		$8,902,725.00

		2		AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 25   PUNTA LAPIZ		44668		1.42.6				UNIDAD				16%		20		$17,559.00		$351,180.00

		3		BANDEJA ANESTESIA EPIDURAL 19G   (CATETER +AGUJA +FILTRO+JERINGA)		21441		1.42.6				KIT				0%		20		$31,600.00		$632,000.00

		4		EQUIPO ADMINISTRACION DE ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA AGUJA 18 G Y CATETER 20G SET		24057						KIT				0%		150		$24,453.00		$3,667,905.00		$13,553,810.00

		GRUPO 3		AGUJAS PARA NEUROESTIMULACION

		1		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 20G X 120 MM		100		1.42.6				UNIDAD				16%		10		$29,635.00		$296,350.00

		2		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM		40250		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$29,635.00		$889,050.00

		3		AGUJA PARA  ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE  BISEL 30º DE 21G X 100 MM		40251		1.42.6				UNIDAD				16%		25		$29,635.00		$740,875.00

		4		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 23G X 25 MM		40249		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$29,635.00		$889,050.00		$2,815,325.00

		GRUPO 4		AGUJAS PARA BIOPSIA

		1		AGUJA "CHIBA" 20 GA x 20 CM		30943		1.42.6.7		AGUJAS PARA BIOPSIA		UNIDAD				16%		84		$48,256.00		$4,053,504.00

		2		AGUJA PARA BIOPSIA		23733		1.42.6.7		AGUJAS PARA BIOPSIA		UNIDAD				16%		4		$76,125.00		$304,500.00		$4,358,004.00

		GRUPO 5		COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

		1		COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA		30992		1.42.5.6		COMPRESAS		UNIDAD				0%		700		$850.00		$595,000.00

		2		GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5  ESTERIL (23x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES, ABSORBENTE , TEJIDA		22315		1.42.5.4		GASA 100 % ALGODÓN		UNIDAD				0%		18000		$180.00		$3,240,000.00

		3		GASA PRECORTADA ESTERIL 10 X 10  (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES, ABSORBENTE , TEJIDA		38825		1.42.5.4		GASA 100 % ALGODÓN		UNIDAD				0%		9000		$350.00		$3,150,000.00		$6,985,000.00

		GRUPO 6		APOSITOS OCULARES

		1		APOSITO OCULAR PARA ADULTO, CON ADHESIVO, ESTERIL		23770		1.42.5.16.1		Apósito ocular para adulto, con adhesivo, estéril.		CAJA X 20				0%		7		$16,782.00		$117,474.00

		2		APOSITO OCULAR PARA ADULTO, SIN ADHESIVO, ESTERIL		21383		1.42.5.16.3		Apósito ocular para adulto, sin adhesivo, estéril.		UNIDAD				0%		630		$1,083.00		$682,290.00		$799,764.00

		GRUPO 7		BALONES VIA VILIAR

		1		BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE VIA BILIAR 8.5 DE 11.5MM		42433		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$410,000.00		$1,230,000.00

		2		BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE VIA BILIAR 8.5 DE 15MM		31047		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$410,000.00		$1,230,000.00

		3		BALON TRILUMEN PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE VIA BILIAR 8.5 DE 11.5MM		44757		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$430,000.00		$1,290,000.00		$3,750,000.00

		GRUPO 8		BOLSAS PARA NUTRICION

		1		BOLSA PARA ALIMENTACION KANGAROO, ENTERAL X 1200 ML, NO ESTERIL		23860		1.42.6.10.1		Bolsas para alimentación enteral  sencilla con set no estéril de 500 ml a 1200 ml en PVC.		UNIDAD				16%		35		$32,840.00		$1,149,400.00

		2		BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL		101		1.42.6.10		BOLSAS PARA ALIMENTACION ENTERAL		UNIDAD				16%		14		$11,640.00		$162,960.00		$1,312,360.00

		GRUPO 9		DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

		1		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 38 A 40 MM		38736		1.42.6				UNIDAD				0%		42		$7,681.00		$322,602.00

		2		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM		21443		1.42.6				UNIDAD				0%		400		$13,596.00		$5,438,400.00

		3		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM		23830		1.42.6				UNIDAD				0%		210		$13,596.00		$2,855,090.00

		4		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM		23829		1.42.6				UNIDAD				0%		210		$13,907.00		$2,920,470.00

		5		BOLSA DE COLOSTOMIA 38 A 40 MM		38735		1.42.6				UNIDAD				0%		42		$8,194.00		$344,162.00

		6		BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM		21491		1.42.6				UNIDAD				0%		140		$6,181.00		$865,340.00

		7		BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM		21496		1.42.6				UNIDAD				0%		210		$8,194.00		$1,720,810.00

		8		BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM		21493		1.42.6				UNIDAD				0%		300		$8,194.00		$2,458,300.00

		9		BOLSA UROSTOMIA  X 45 MM PEDIATRICA		41105		1.42.6.13		BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA		KIT				0%		336		$10,100.00		$3,393,600.00

		10		KIT PARA COLOSTOMIA ADULTO DE UNA PIEZA (BARRERA Y BOLSA FIJA)		102		1.42.6				KIT				0%		35		$8,750.00		$306,250.00

		11		KIT PARA COLOSTOMIA PEDIÁTRICO DE UNA PIEZA (BARRERA Y BOLSA FIJA)		103		1.42.6				KIT				0%		15		$8,750.00		$131,250.00		$20,756,274.00

		GRUPO 10		RECOLECCION DE MUESTRAS

		1		BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA (CITOQUIMICO)		21485		1.42.13.9.34		Bolsa plastica para la recoleccion y extraccion de muestras,		UNIDAD				16%		210		$255.00		$53,550.00

		2		CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO		21546		1.42.13.9.31		Cajas plásticas para la recoleccion y extraccion de muestras		UNIDAD				16%		413		$193.00		$79,709.00

		3		FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA		21484		1.42.13.9		Elementos para la recolección y extracción de muestras		UNIDAD				16%		2300		$185.00		$425,086.00		$558,345.00

		GRUPO 11		CANULAS DE GUEDELL O MAYO

		1		CANULA DE MAYO NO. 0		40253		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		12		$1,369.00		$16,428.00

		2		CANULA DE MAYO NO. 1		28371		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		20		$1,369.00		$27,380.00

		3		CANULA DE MAYO NO. 2		23884		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		20		$1,369.00		$27,380.00

		4		CANULA DE MAYO NO. 3		23885		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		600		$1,421.00		$852,600.00

		5		CANULA DE MAYO NO. 4		23886		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		600		$1,421.00		$852,600.00

		6		CANULA DE MAYO NO. 5		21563		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		400		$1,474.00		$589,592.00		$2,365,980.00

		GRUPO 12		DISPOSITIVOS MEDICOS PARA TRAQUEOSTOMIAS

		1		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 5		21568		1.42.6.84		CANULAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		2		$13,420.00		$26,840.00

		2		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 6 CON BALON FENESTRADA		21569		1.42.6.84		CANULAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		2		$13,420.00		$26,840.00

		3		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 7 CON BALON FENESTRADA		21570		1.42.6.84		CANULAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		2		$13,420.00		$26,840.00

		4		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 8 CON BALON FENESTRADA		21572		1.42.6.84		CANULAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		2		$16,748.00		$33,496.00

		5		MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO		24260		1.42.6.188.25		Máscara para administración de gases medicinales,  para traqueostomia en terapia de aerosol, usado en pacientes adulto, en unidad, y desechable		UNIDAD				16%		4		$5,900.00		$23,600.00

		6		MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO		31867		1.42.6.188.18		Máscara para administración de gases medicinales,  para traqueostomia en terapia de aerosol, usado en pacientes pediátrico, en unidad, y desechable		UNIDAD				16%		1		$5,900.00		$5,900.00		$143,516.00

		GRUPO 13		TERAPIA RESPIRATORIA

		1		CANULA NASAL ADULTO		21581		1.42.6.84.9		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Nasal para suministro de oxígeno, para adulto		UNIDAD				16%		400		$1,799.00		$719,656.00

		2		HUMIFICADORES PARA OXIGENOTERAPIA		24167		1.42.6.94		HUMIDIFICADORES		UNIDAD				16%		300		$4,677.00		$1,403,100.00

		3		INCENTIVOS RESPIRATORIOS		31696		1.42.6.5.13		Accesorios para terapia respiratoria, con inspirometro de incentivo con filtro, con flujos de 210 a 1400 cc/seg, en PVC grado médico para permitir realizar manibras de inspiración máxima sostenida cua		UNIDAD				16%		8		$12,548.00		$100,384.00		$2,223,140.00

		GRUPO 14		CATETERES UROLOGICOS

		1		CATETER DOBLE J 5.0 FR		21615		1.42.6.23.2		Set catéter para drenaje urinario, de uso ureteral.		UNIDAD				0%		4		$339,102.00		$1,356,406.00

		2		CATETER DOBLE J 6.0 FR		31159		1.42.6.23.2		Set catéter para drenaje urinario, de uso ureteral.		UNIDAD				0%		4		$328,271.00		$1,313,084.00

		3		CATETER  DOBLE  J  6 FR X 26MM		104		1.42.6.23.2		Set catéter para drenaje urinario, de uso ureteral.		UNIDAD				0%		10		$170,000.00		$1,700,000.00		$4,369,490.00

		GRUPO 15		UROLOGIA

		1		CINTA VAGINAL PARA INCONTINENCIA		31212		1.42.6.87.1		Cinta para incontinencia urinaria femenina minimamente		KIT				0%		25		$1,063,000.00		$26,575,000.00		$26,575,000.00

		GRUPO 16		CATETERES VENOSOS

		1		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 "  BIOSEGURO		21628		1.42.6.79.18		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 16G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		280		$1,846.00		$516,880.00

		2		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO		21629		1.42.6.79.19		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 18G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		3990		$1,676.00		$6,685,910.00

		3		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO		21630		1.42.6.79.20		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 20G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		5250		$1,676.00		$8,797,250.00

		4		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO		21631		1.42.6.79.21		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 22G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		140		$1,676.00		$234,640.00

		5		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 "  BIOSEGURO		21633		1.42.6.79.22		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 24G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		1500		$1,850.00		$2,775,000.00

		6		CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO		21650		1.42.6,79		CATETERES VENOSOS		UNIDAD				0%		8		$68,274.00		$546,192.00		$19,555,872.00

		GRUPO 17		CIRCUITOS PARA ANESTESIA

		1		CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO		40270		1.42.6.86		CIRCUITOS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		1500		$22,999.00		$34,499,220.00

		2		CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO		40271		1.42.6.86		CIRCUITOS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		600		$25,460.00		$15,275,976.00		$49,775,196.00

		GRUPO 18		HOJAS O CUCHILLAS PARA BISTURI

		1		HOJAS PARA BISTURI NO 10		28380		1.42.6.151		HOJAS DE BISTURI		UNIDAD				16%		400		$260.00		$104,000.00

		2		HOJAS PARA BISTURI NO 15		21904		1.42.6.151		HOJAS DE BISTURI		UNIDAD				16%		2800		$260.00		$728,000.00

		3		HOJAS PARA BISTURI No 20		21899		1.42.6.151		HOJAS DE BISTURI		UNIDAD				16%		200		$260.00		$52,000.00		$884,000.00

		GRUPO 19		EQUIPOS PARA ADMINISTRACION

		1				24065		1.42.8.91		EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES		UNIDAD				0%		350		$3,378.00		$1,182,300.00

		2		EQUIPO EN "Y" TUR PARA IRRIGACION		31444		1.42.6.104		SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION		UNIDAD				0%		50		$14,704.00		$735,175.00

		3		EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE		27300		1.42.8.90		EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN  DE SANGRE Y FILTROS		UNIDAD				0%		80		$4,309.00		$344,680.00

		4		EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO  10 GOTAS CON TAPON SEGURO QUE LUEGO DE PUNSION NO GENERE FILTRACION Y CON ABRAZADERA DE RODILLO SEGURA QUE NO PERMITA EL PASO DE LIQUIDOS CUANDO SE CIERRA		22111		1.42.8.91.9		Equipo para administración de soluciones macrogoteo sin aguja, de 174 cm. gotas total aprox 10cm, en PVC grado médico, con flujo de 10 gotas por ml.		UNIDAD				0%		3000		$1,076.00		$3,228,000.00

		5		TAPON HEPARINIZADO		23360		1.42.8.91.20		Equipo y accesorios para la administración de soluciones, tapón para múltiples inyecciones, en látex, libre de PVC, para cierre de vías permitiendo la administración de medicamentos		UNIDAD				16%		2800		$568.00		$1,591,296.00		$7,081,451.00

		GRUPO 20		EQUIPOS PARA SUCCION O DRENAJE

		1		EQUIPO DE SUCCION DE  3/16"		22094		1.42.6.104		SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION		UNIDAD				16%		8		$50,000.00		$400,000.00

		2		EQUIPO DE SUCCION DE 3.2 - 1/8"		22093		1.42.6.104		SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION		UNIDAD				16%		5		$48,189.00		$240,947.00

		3		EQUIPO DE SUCCION DE 6.4 - 1/4"		22095		1.42.6.104		SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION		UNIDAD				16%		40		$48,189.00		$1,927,576.00		$2,568,523.00

		GRUPO 21		CINTAS QUIRURGICAS ADHESIVAS

		1		ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10		29136		1.42.5		Material de curacion.		CAJA				0%		90		$49,188.00		$4,426,920.00

		2		ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR		22120		1.42.5		Material de curacion.		CAJA				0%		70		$71,625.00		$5,013,715.00

		3		CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.		43544		1.42.5.11.12		Cinta quirúrgica de tela, común, sin óxido de cinc, de fibra microporosa, y un ancho de (0.5-1.5) pulgadas.		ROLLO				0%		300		$3,344.00		$1,003,200.00

		4		CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR PIEL.		22123		1.42.5.11.12		Cinta quirúrgica de tela, común, sin óxido de cinc, de fibra microporosa, y un ancho de (0.5-1.5) pulgadas.		ROLLO				0%		48		$4,718.00		$226,464.00

		5		CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, CON OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, TAMAÑOS SURTIDOS 1", 2", 3" Y 4", COLOR BLANCO.		22127		1.42.5.11		Cinta quirurgica de tela,comun, con oxido de cinc, de fibra microporosa, tamaños surtidos 1",2",3" y 4", color blanco.		ROLLO				0%		105		$9,565.00		$1,004,325.00		$11,674,624.00

		GRUPO 22		CIERRE DE PIEL

		1		GRAPADORA CUTANEA DE UN SOLO USO GRANDE		31620		1.42.6.95		GRAPADORA DE PIEL		UNIDAD				16%		3		$30,000.00		$90,000.00

		2		GRAPADORA CUTANEA DE UN SOLO USO MEDIANA		22066		1.42.6.95		GRAPADORA DE PIEL		UNIDAD				16%		3		$30,000.00		$90,000.00		$180,000.00

		GRUPO 23		GUIAS RENALES

		1		GUIAS HIDROFILICA 0.0 35 ^^ X 150		105		1.42.6				UNIDAD				16%		6		$150,000.00		$900,000.00

		2		GUIAS NITINOL  0.0 35 ^^ X 150		106		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$220,000.00		$660,000.00

		3		GUIAS TEFLONADAS 0.0 35 ^^ X 150		107		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$60,000.00		$180,000.00		$1,740,000.00

		GRUPO 24		HEMOSTATICOS

		1		HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)		28833		1.42.6.75		HEMOSTÁTICOS		UNIDAD				0%		60		$122,316.00		$7,338,960.00

		2		HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE GELATINA		24156		1.42.6.75		HEMOSTÁTICOS		UNIDAD				0%		48		$19,546.00		$938,208.00

		3		HEMOSTATICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM		108		1.42.6.75		HEMOSTÁTICOS		UNIDAD				0%		60		$30,000.00		$1,800,000.00		$10,077,168.00

		GRUPO 25		JERINGAS

		1		JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES		24196		1.42.6.21.10		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 10 cc.		UNIDAD				16%		14700		$241.00		$3,536,120.00

		2		JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES		24197		1.42.6.21.11		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 20 cc.		UNIDAD				16%		2800		$411.00		$1,151,752.00

		3		JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES		31749		1.42.6.21.8		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 3 cc.		UNIDAD				16%		9800		$170.00		$1,664,040.00

		4		JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES		24199		1.42.6.21.9		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 5 cc.		UNIDAD				16%		9000		$185.00		$1,665,720.00		$8,017,632.00

		GRUPO 26		GASTROSTOMIA

		1		KIT DE GASTROSTOMIA ADULTO COMPLETO		31753		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		KIT				0%		3		$450,000.00		$1,350,000.00

		2		SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON)		45987		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		2		$662,500.00		$1,325,000.00		$2,675,000.00

		GRUPO 27		LANCETAS

		1		LANCETAS PARA PUNSION ASEPTICAS DESECHABLES BIOSEGURAS 21 G X 1.8 MM		31774		1.42.13.9		Elementos para la recolección y extracción de muestras		UNIDAD				16%		7000		$171.00		$1,196,020.00

		2		LANCETAS PARA PUNSION ASEPTICAS DESECHABLES BIOSEGURAS 25 G X 1.5 MM		109		1.42.13.9		Elementos para la recolección y extracción de muestras		UNIDAD				16%		420		$120.00		$50,400.00		$1,246,420.00

		GRUPO 28		MALLAS

		1		MALLA SEPARADORA DE TEJIDO CON CELULOSA OXIDADA , REGENERADA CON POLIDIOXANONA Y POLIPROPILENO DE 30 X  30		110		1.42.6.76		MALLAS QUIRURGICAS		UNIDAD				0%		1		$7,000,000.00		$7,000,000.00

		2		MALLA  DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORBIBLES, NO RECUBIERTA DE 10 X 15 CM		111		1.42.6.76		MALLAS QUIRURGICAS		UNIDAD				0%		6		$350,000.00		$2,100,000.00

		3		MALLA  DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORBIBLES, NO RECUBIERTA DE 6 X 11 CM		112		1.42.6.76		MALLAS QUIRURGICAS		UNIDAD				0%		10		$230,000.00		$2,300,000.00

		4		SUT. MALLA DE POLIPROPILENO 15 X 15 CM PLANA		27648		1.42.6.76.2		Mallas quirúrgicas, de material polipropileno, en forma plana, dimensión 15x15 cm, y en unidad		UNIDAD				0%		10		$178,349.00		$1,783,490.00

		5		SUT. MALLA DE POLIPROPILENO TRIDIMENCIONAL PHS MEDIANA		24244		1.42.6.76.6		Mallas quirúrgicas, de material polipropileno, en forma tridimensional (reparación de hernias), dimensión mediano, y en unidad		UNIDAD				0%		10		$497,063.00		$4,970,630.00		$18,154,120.00

		GRUPO 29		MASCARAS DESECHABLES ACOLCHADAS PARA SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES

		1		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 0		40283		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		100		$7,256.00		$725,580.00

		2		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 1		29715		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		100		$7,256.00		$725,580.00

		3		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2		43973		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		100		$7,256.00		$725,580.00

		4		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3		43974		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		300		$7,256.00		$2,176,740.00

		5		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4		24203		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		300		$7,256.00		$2,176,740.00

		6		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5		43975		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		150		$7,256.00		$1,088,370.00		$7,618,590.00

		GRUPO 30		MASCARAS LARINGEAS

		1		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 2.0		24257		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		4		$251,213.00		$1,004,852.00

		2		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 2.5		38151		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		5		$251,213.00		$1,256,065.00

		3		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 3.0		38152		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		3		$251,213.00		$753,639.00

		4		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 4.0		38153		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		3		$251,213.00		$753,639.00

		5		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 5.0		38154		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		8		$217,900.00		$1,743,200.00		$5,511,395.00

		GRUPO 31		SISTEMAS PARA BLOQUEO

		1		SET PARA BLOQUEO DE PLEXOS Y NERVIO PERIFERICO CONTINUO, BISEL 30º CON AGUJA 18G X    35 MM		113		1.42.6				UNIDAD				0%		12		$91,650.00		$1,099,800.00

		2		SET PARA BLOQUEO DE PLEXOS Y NERVIO PERIFERICO CONTINUO, BISEL 30º CON AGUJA 18G X 50 MM		114		1.42.6				UNIDAD				0%		12		$91,650.00		$1,099,800.00

		3		SET PARA BLOQUEO DE PLEXOS Y NERVIO PERIFERICO CONTINUO, BISEL 30º CON AGUJA 15 G X 100 MM		115		1.42.6				UNIDAD				0%		12		$91,650.00		$1,099,800.00		$3,299,400.00

		GRUPO 32		SONDAS VESICALES FOLEY

		1		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 14 CON BALON		32332		1.42.6.25.2		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 12Fr a 24Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		280		$1,477.00		$413,560.00

		2		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 16 CON BALON		32333		1.42.6.25.2		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 12Fr a 24Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		280		$1,477.00		$413,560.00

		3		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 18 CON BALON		32334		1.42.6.25.2		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 12Fr a 24Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		85		$1,477.00		$125,545.00

		4		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 20 CON BALON		32335		1.42.6.25.2		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 12Fr a 24Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		100		$1,477.00		$147,700.00

		5		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 8 CON BALON		32337		1.42.6.25.1		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 8Fr a 10Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		15		$2,807.00		$42,105.00

		6		SONDA FOLEY 3 VIAS NO 18 CON BALON		32338		1.42.6.25.3		Sonda vesicales foley de 3 vías, dimensiones 16Fr a 26Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		20		$1,602.00		$32,040.00

		7		SONDA FOLEY 3 VIAS NO 20 CON BALON		32339		1.42.6.25.3		Sonda vesicales foley de 3 vías, dimensiones 16Fr a 26Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		20		$1,602.00		$32,040.00		$1,206,550.00

		GRUPO 33		SONDAS NASOGASTRICAS

		1		SONDA NASOGASTRICA NO 10		23302		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		15		$674.00		$10,110.00

		2		SONDA NASOGASTRICA NO 12		23304		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		35		$692.00		$24,220.00

		3		SONDA NASOGASTRICA NO 14		32328		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		15		$710.00		$10,650.00

		4		SONDA NASOGASTRICA NO 20		23305		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		35		$847.00		$29,645.00

		5				116		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		8		$745.00		$5,960.00

		6		SONDA NASOGASTRICA NO 8		23308		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		20		$664.00		$13,280.00		$93,865.00

		GRUPO 34		SONDAS VESICALES NELATON

		1		SONDA VESICAL NO 16		32325		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		2450		$547.00		$1,340,150.00

		2		SONDA VESICAL NO. 10		32347		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		700		$519.00		$363,300.00

		3		SONDA VESICAL NO. 12		32348		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		24500		$522.00		$12,789,000.00

		4		SONDA VESICAL NO. 14		32349		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		28000		$530.00		$14,826,000.00

		5		SONDA VESICAL NO. 6		32345		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		150		$513.00		$76,950.00		$29,395,400.00

		GRUPO 35		SONDAS PARA SUCCION

		1		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 10		23286		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$1,575.00		$47,250.00

		2		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 12		8230		1.42.6				UNIDAD				16%		100		$1,591.00		$159,052.00

		3		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 14		8231		1.42.6				UNIDAD				16%		60		$1,598.00		$95,880.00

		4		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 16		8232		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$1,624.00		$48,720.00

		5		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 8		8233		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$1,553.00		$46,590.00		$397,492.00

		GRUPO 36		TROCAR

		1		TROCAR  DE 10- 11 MM X 150 MM DESECHABLE		32481		1.42.6.112		TROCARES		UNIDAD				16%		4		$647,680.00		$2,590,720.00

		2		TROCAR  DE 5 MM X 150MM DESECHABLE		32482		1.42.6.112		TROCARES		UNIDAD				16%		4		$603,429.00		$2,413,716.00		$5,004,436.00

		GRUPO 37		TUBOS ENDOTRAQUEALES

		1		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALON		32502		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		8		$1,962.00		$15,696.00

		2		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.0 SIN BALON		32503		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		8		$1,962.00		$15,696.00

		3		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.5 SIN BALON		25036		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		8		$2,665.00		$21,320.00

		4		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.0 SIN BALON		32505		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		21		$1,962.00		$41,202.00

		5		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALON		25038		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		35		$1,962.00		$68,670.00

		6		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 CON BALON		25028		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		7		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALON		25039		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		14		$1,962.00		$27,468.00

		8		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALON		23508		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		9		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALON		25040		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		14		$1,962.00		$27,468.00

		10		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALON		32506		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		11		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON BALON		32507		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		12		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO		23532		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		12		$51,765.00		$621,180.00

		13		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON BALON		32508		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		14		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO		25044		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		12		$51,765.00		$621,180.00

		15		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON BALON		32509		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		140		$2,836.00		$397,040.00

		16		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO		32499		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		6		$51,765.00		$310,590.00

		17		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON BALON		32510		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		6		$2,836.00		$17,016.00

		18		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO		32511		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		12		$51,765.00		$621,180.00

		19		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALON		32512		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		20		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 9.0 CON BALON		32513		1.42.6.166		Tubos endotraqueales		UNIDAD				16%		8		$2,836.00		$22,688.00

		21		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 9.5 CON BALON		25029		1.42.6.166		Tubos endotraqueales		UNIDAD				16%		8		$2,836.00		$22,688.00		$3,089,306.00

		GRUPO 38		DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION)

		1		EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION		22083		1.42.8.91		EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES		UNIDAD				0%		300		$16,998.00		$5,099,400.00		$5,099,400.00

		GRUPO 39		DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA  MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE (GLUCOMETRO)

		1		TIRAS PARA GLUCOMETRIA		32403		1.42.13.27.1		Prueba de autocontrol y cerca al paciente de Glucosa en sangre, de procesamiento manual, tira de lectura rápida determinación		UNIDAD				0%		6000		$1,100.00		$6,600,000.00		$6,600,000.00

		2 0 4 4 8		ITEM

		1		AGUA OXIGENADA X 120 ML (PEROXIDO DE HIDROGENO)		21230		1.45.1.134		HIDRÓGENO PERÓXIDO		FRASCO X 120 ML				0%		15		$1,520.00		$22,800.00

		2		AGUJA MULTIPLE DE 21 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO		23734		1.42.13.9.44		Aguja múltiple para la recoleccion y extraccion de muestras, de  1 1/2" de longitud,  calibre 21G		UNIDAD				16%		12000		$351.00		$4,217,760.00

		3		APOSITO CARBON ACTIVADO 10 X 10 CM		21375		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		140		$18,769.00		$2,627,660.00

		4		APOSITO DE  ALGINATO 10 X 10 CM		43545		1.42.5.2.10		Apósitos postquirúrgicos, alginatos de calcio  de 10cm x 10cm -  10 cm x 14 cm		UNIDAD				0%		140		$24,987.00		$3,498,180.00

		5		APOSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA		44632		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		25		$14,504.00		$362,600.00

		6		APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 10 X 10		42684		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		90		$25,498.00		$2,294,820.00

		7		APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 15 X 15		44634		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		70		$48,582.00		$3,400,705.00

		8		APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 5 X 5		44635		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		70		$9,873.00		$691,075.00

		9		APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10		43398		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		70		$14,411.00		$1,008,770.00

		10		APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15  GRUESO		43399		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		110		$23,728.00		$2,610,080.00

		11		APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10		21367		1.42.5.2.6		Apósitos postquirúrgicos, hidrocoloides/hidropolímeros de 10cm x 10cm - 10cm x 12 cm -10 cm x 12.5 cm - 11 cm x 11 cm		UNIDAD				0%		200		$19,724.00		$3,944,800.00

		12		APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO		42695		1.42.5.2 .6		Apósitos postquirúrgicos, hidrocoloides/hidropolímeros de 10cm x 10cm - 10cm x 12 cm -10 cm x 12.5 cm - 11 cm x 11 cm		UNIDAD				0%		140		$12,409.00		$1,737,260.00

		13		APOSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15		21369		1.42.5.2.7		Apósitos postquirúrgicos, hidrocoloides/hidropolímeros de 13cm x 15cm - 15 cm x 15 cm - 15cm x 17 cm		UNIDAD				0%		20		$46,979.00		$939,580.00

		14		APOSITO HIDROCOLOIDE 20 X 20                                           GRUESO		23767		1.42.5.2.8		Apósitos postquirúrgicos, hidrocoloides/hidropolímeros de 15cm x 20cm - 17 cm x 20 cm - 18 cm x 18 cm - 20 cm x 20 cm		UNIDAD				0%		20		$22,300.00		$446,000.00

		15		APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM		21394		1.42.5.2.3		Apósitos postquirúrgicos, películas transparente de poliuretano estéril de 10cm x 10cm - 10 cm x 12 cm - 10 cm x 13 cm - 8.5 cm x 10.5 cm		UNIDAD				0%		10		$123,661.00		$1,236,610.00

		16		APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL DE  5 CM X 7.6 CM		23774		1.42.5.2.2		Apósitos postquirúrgicos, películas transparente de poliuretano estéril de 5cm x 5.8cm - 5 cm x 7.6 cm - 6cm x 7 cm -  7 cm x 8.5 cm		UNIDAD				0%		10		$2,102.00		$21,015.00

		17		APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO		39421		1.42.5.13		GASA IMPREGNADA		UNIDAD				0%		140		$5,188.00		$726,320.00

		18		APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO  7,5 X 20		117		1.42.5.13		GASA IMPREGNADA		UNIDAD				0%		210		$6,200.00		$1,302,000.00

		19		BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE		23845		1.42.6.13		BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA		UNIDAD				16%		10		$23,447.00		$234,470.00

		20		BOLSA PARA RECOLECCION DE SANGRE SENCILLA FLEBOTOMIA		21499		1.42.6.12		BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE SANGRE		UNIDAD				16%		6		$19,494.00		$116,961.00

		21		BOLSAS PARA ESTERILIZAR 9 X 23		40797		1.42.6				UNIDAD				0%		2500		$290.00		$725,000.00

		22		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO NEONATAL   BIOSEGURO		118		1.42.6.79		CATETERES VENOSOS		UNIDAD				0%		70		$1,975.00		$138,250.00

		23		CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO		23927		1.42.6				METRO				16%		400		$8,374.00		$3,349,616.00

		24		CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR		21716		1.42.6				UNIDAD				16%		60		$22,146.00		$1,328,760.00

		25		CIRCUITO LITE PARA VNI ADULTO DE VENTILADOR HAMILTON		21735		1.42.8		Equipos y accesorios médicos y veterinarios.		UNIDAD

		26		CONECTOR RECTO PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA 22MMH (HEMBRA) A 15MMH (HEMBRA)		23960		1.42.8		Equipos y accesorios médicos y veterinarios.		UNIDAD

		27		DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL		21933		1.42.6.83		DETERGENTES PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO						0%		90		$230,202.00		$20,718,180.00

		28		ELECTRODO DIAFORETICO PEDIÁTRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO		31414		1.42.8.143		ELECTRODOS PARA MONITORIA Y PRUEBA DE ESFUERZO		UNIDAD				16%		300		$570.00		$170,928.00

		29		ESPECULOS DESECHABLES MEDIANOS		22128		1.42.6.149		ESPECULOS VAGINALES		UNIDAD				16%		1050		$971.00		$1,019,928.00

		30		FILTRO INTERCAMBIADOR CON HME / COMBINADO CALOR - HUMEDAD (NARIZ DE CAMELLO)		31933		1.42.8		Equipos y accesorios médicos y veterinarios.		UNIDAD				16%		20		$10,974.00		$219,472.00

		31		FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS		31549		1.42.6.82		SOLUCIONES DESINFECTANTES PARA ELEMENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS		GALÓN				0%		20		$55,245.00		$1,104,890.00

		32		GEL FORMADOR DE TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION		42961		1.42.5		Material de curacion.		TUBO X				0%		70		$31,500.00		$2,205,000.00

		33		GEL HIDROFILICO DE LLENADO A BASE DE MALTODEXTRINA (POLISACARIDO DE D-GLUCOSA) + 1% DE ACIDO ASCORBICO (APOSITO PRIMARIO RELLENADOR DE HERIDAS)		119		1.42.5		Material de curacion.		TUBO X 89 G				0%		10		$53,910.00		$539,100.00

		34		GLUTARALDEHIDO 2% X 3850CC		31618		1.42.6.82.1		Solución desinfectante para elementos médico quirúrgicos de alto nivel a base de glutaraldehido al 2% por galón y un tiempo de desinfección de 20 minutos.		GALÓN				0%		20		$50,827.00		$1,016,533.00

		35		GRAPAS PARA COLESISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA (LIGACLIP MEDIANO LT-300)		22352		1.42.6				TUBO X 6 CLIPS				16%		120		$63,201.00		$7,584,000.00

		36		HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )		43404		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		TUBO				0%		100		$36,422.00		$3,642,200.00

		37		INDICADOR / INTEGRADOR QUIMICO VAPOR		31701		1.42.6				TIRILLA				16%		4000		$1,353.00		$5,411,200.00

		38		INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA		22456		1.42.6				AMPOLLA				16%		400		$18,851.00		$7,540,400.00

		39		JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA		120		1.42.6.194		SOLUCION ANTISEPTICA PARA LA PIEL		BOLSA PARA DISPENSADOR DE 800 A 1000 ML				16%		200		$15,000.00		$3,000,000.00

		40		JERINGA GASES ARTERIALES HEPARINIZADAS  ADULTO		31747		1.42.13.9		Elementos para la recolección y extracción de muestras		UNIDAD				16%		1300		$5,257.00		$6,834,100.00

		41		JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES		28786		1.42.6.21.6		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 1 cc.		UNIDAD				16%		6000		$216.00		$1,295,400.00

		42		JERINGAS DESECHABLES PUNTA CATETER DE 50 CC		24200		1.42.6.21		JERINGAS		UNIDAD				16%		35		$1,515.00		$53,025.00

		43		LAPICES PARA ELECTROBISTURI		24214		1.42.6.53		LAPIZ PARA USO EN ELECTROBISTURI		UNIDAD				16%		600		$9,750.00		$5,850,000.00

		44		NEBULIZADOR CON VENTURI		22827		1.42.6.5		ACCESORIOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA		UNIDAD				16%		20		$13,100.00		$262,000.00

		45		PLACA PARA  ELECTROCIRUGIA, SIN CABLE PARA CONEXIÓN A LA UNIDAD ELECTROQUIRURGICA, ADULTO.		26686		1.42.6.193.2		Placa de electrocirugía, sin cable para conexión a la unidad electroquirúrgica		UNIDAD				16%		170		$30,564.00		$5,195,880.00

		46		POLVO HIDROFILICO DE LLENADO A BASE DE MALTODEXTRINA (POLISACARIDO DE D-GLUCOSA) + 1% DE ACIDO ASCORBICO (APOSITO PRIMARIO RELLENADOR DE HERIDAS)		121		1.42.5		Material de curacion.		TUBO X 45 G				0%		10		$45,910.00		$459,100.00

		47		RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)		39139		1.42.6.18		CONTENEDORES DE MATERIAL CORTOPUNZANTE		UNIDAD				16%		280		$6,230.00		$1,744,400.00

		48		SISTEMA DE COMPRESION MULTICAPAS ( VENDAJE VASCULAR Y DIABETICO)		42685		1.42.5.17		VENDAJE ELASTICO		UNIDAD				0%		12		$71,350.00		$856,200.00

		49				24731		1.42.6.24		SISTEMAS DE DRENAJES TORAXICOS		UNIDAD				16%		2		$95,000.00		$190,000.00

		50		SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)		32307		1.42.6.13.2		Bolsas recolectoras de orina para adultos con y sin válvula antireflujo de 2000cc		UNIDAD				16%		150		$7,940.00		$1,191,000.00

		51		SONDA NASOYEYUNAL N0. 12		39593		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		2		$56,000.00		$112,000.00

		52		TAPABOCAS DESECHABLE DE SUJETAR		23358		1.42.10		Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		UNIDAD				16%		5000		$189.00		$946,100.00

		53		TERMOMETRO ORAL		24978		1.42.6				UNIDAD				16%		700		$1,066.00		$746,228.00

		54		YODOPOLIVINILPIRROLIDONA ESPUMA  X 30 ML		23642		1.42.6.194		SOLUCION ANTISEPTICA PARA LA PIEL		FRASCO O BOLSA X 30 ML				0%		800		$2,250.00		$1,800,000.00		$118,688,356.00

		2 0 4 4  23		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

				GRUPOS

		GRUPO 1		GUANTES DESECHABLES

		1		GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M		26454		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		30		$14,225.00		$426,750.00

		2		GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S		39345		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		280		$14,225.00		$3,983,000.00

		3		GUANTES EXAMEN L		24138		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		100		$12,699.00		$1,269,922.00

		4		GUANTES EXAMEN M		24139		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		770		$13,946.00		$10,738,420.00

		5		GUANTES EXAMEN S		24140		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		350		$13,946.00		$4,881,100.00

		6		GUANTES EXAMEN XS		39532		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		280		$13,952.00		$3,906,560.00

		7		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6.5		24142		1.42.5		Material de curacion.		PAR				16%		2100		$878.00		$1,843,800.00

		8		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.0		24143		1.42.5		Material de curacion.		PAR				16%		3600		$878.00		$3,160,800.00

		9		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.5		24144		1.42.5		Material de curacion.		PAR				16%		2100		$878.00		$1,843,800.00		$32,054,152.00

		GRUPO 2		ROPA QUIRURGICA DESECHABLE

		1		BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA		21445		1.42.10		Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		UNIDAD				16%		1500		$5,950.00		$8,925,000.00

		2		BATA PARA PACIENTE PEDIATRICO DESECHABLE  MANGA CORTA		44119		1.42.10		Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		UNIDAD				16%		35		$4,800.00		$168,000.00

		3		GORROS DESECHABLES MASCULINO		124				Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		UNIDAD				16%		500		$265.00		$132,500.00

		4		KIT DE ROPA DESECHABLE (BATA MANGA LARGA, GORRO Y TAPABOCAS)		44047		1.42.10		Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		KIT				16%		1500		$2,485.00		$3,727,500.00		$12,953,000.00

		GRUPO 3		PAPELES PARA MONITORES FETALES Y ELECTROCARDIOGRAFOS

		1		PAPEL PARA ECOGRAFO SONY  UPP 11 OS		43798		1.42.8.71		PAPEL PARA RAYOS X TÉRMICO		UNIDAD				16%		14		$27,000.00		$378,000.00

		2		PAPEL PARA EKG  (PAPEL PARA REGISTRO MAC PC ELI 100 PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA ELI TRISMED MODELO CARDIOGRAFIA)		31998		1.42.6.190		PAPEL TERMOSENSIBLE		ROLLO				16%		42		$3,044.00		$127,848.00

		3		PAPEL PARA EKG (PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA CARDIO LINE 60MM X 30M CARDIOGRAFIA)		24600		1.42.6.190		PAPEL TERMOSENSIBLE		ROLLO				16%		8		$24,974.00		$199,792.00

		4		PAPEL PARA EKG (PAPEL PARA REGISTRO TERMOREACTIVO  DOBLADO EN Z REFERENCIA 1005005 PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA WELCH ALLYN MOD. SCHILLER AT-1  90 X 90 400		42698		1.42.6.190		PAPEL TERMOSENSIBLE		UNIDAD				16%		8		$7,650.00		$61,200.00

		5		PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO ECG EN Z 210 mm X 300 mm X 200 HOJAS		43799		1.42.6.190		PAPEL TERMOSENSIBLE		UNIDAD				16%		16		$25,000.00		$400,000.00		$1,166,840.00

		GRUPO 4		VENDAS DE ALGODÓN

		1		VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5		32560		1.42.5.9		VENDAS LAMINADAS		UNIDAD				0%		240		$1,477.00		$354,480.00

		2		VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5		42149		1.42.5.9		VENDAS LAMINADAS		UNIDAD				0%		130		$1,769.00		$229,970.00		$584,450.00

		GRUPO 5		VENDAS DE TELA O GASA

		1		VENDAS DE GASA 4 X 5		23595		1.42.5		Material de curacion.		UNIDAD				0%		310		$1,291.00		$400,210.00

		2		VENDAS DE GASA 5 X 5		25072		1.42.5		Material de curacion.		UNIDAD				0%		240		$1,614.00		$387,360.00

		3		VENDAS DE GASA 6 X 5		25073		1.42.5		Material de curacion.		UNIDAD				0%		700		$1,936.50		$1,355,900.00		$2,143,470.00

		GRUPO 6		VENDAS ELASTICAS

		1		VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5		25078		1.42.5.17		VENDAJE ELASTICO		UNIDAD				0%		70		$1,310.00		$91,700.00

		2		VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5		32561		1.42.5.17		VENDAJE ELASTICO		UNIDAD				0%		105		$1,638.50		$172,095.00

		3		VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5		25079		1.42.5.17		VENDAJE ELASTICO		UNIDAD				0%		105		$1,965.00		$206,325.00		$470,120.00

		GRUPO 7		VENDAS DE YESO

		1		VENDAS ENYESADAS 4 X 5		25080		1.42.5.10.15		Venda enyesada de gasa y yeso, tamaño de 4"x5 Yd, presentación por unidad		UNIDAD				0%		36		$7,097.00		$255,492.00

		2		VENDAS ENYESADAS 5 X 5		25081		1.42.5.10.16		Venda enyesada de gasa y yeso, tamaño de 5"x5 Yd, presentación por unidad		UNIDAD				0%		132		$8,141.00		$1,074,612.00

		3		VENDAS ENYESADAS 6 X 5		25082		1.42.5.10.17		Venda enyesada de gasa y yeso, tamaño de 6"x5 Yd, presentación por unidad		UNIDAD				0%		204		$9,376.00		$1,912,704.00		$3,242,808.00

		2 0 4 4 23		ITEM

		1		ALCOHOL ANTISEPTICO X 750 ML BOTELLA PLASTICA		21271		1.42.6.194		SOLUCION ANTISEPTICA PARA LA PIEL		BOTELLA PLASTICA X 750 ML				0%		770		$2,973.00		$2,289,210.00

		2		ALGODON HOSPITALARIO EN TORUNDAS		21286		1.42.5.18		ALGODON		PAQUETE X 500 G				0%		270		$4,276.00		$1,154,610.00

		3		APLICADORES CON PUNTA  DE ALGODON X 100  UNIDADES		21365		1.42.5.18.23		Algodón en aplicador, de cabeza sencilla, en madera, largo, blanco y de presentación en bolsa de polietileno		PAQUETE X 100 UN				16%		300		$1,987.00		$596,100.00

		4		APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON		23764		1.42.6				PAQUETE				16%		15		$6,675.00		$100,125.00

		5		INHALOCAMARAS ADULTO		31703		1.42.8.91.25		Equipo y accesorios para la administración de soluciones, dispositivo de inyección aspiración con filtro, en libre de PVC, para la preparación de medicamentos retiene aerosoles aire y partículas		UNIDAD				16%		210		$5,938.00		$1,246,980.00

		6		VENDA IMPREGNADA DE OXIDO DE ZINC (BOTA DE UNNA)		15504		1.42.5.14		VENDAJE IMPREGNADO		UNIDAD				0%		90		$22,100.00		$1,989,000.00		$7,376,025.00

		DISPOSITIVOS MEDICOS POR ITEM MATERIAL QUIRURGICO

		2 0 4 4 8		DISPOSITIVOS MEDICOS POR GRUPO MATERIAL QUIRURGICO																		$292,122,584.00

				DISPOSITIVOS MEDICOS POR ITEM MATERIAL QUIRURGICO																		$118,688,356.00

				VALOR TOTAL DISPOSITIVOS MEDICOS MATERIAL QUIRURGICO																		$410,810,940.00

		2 0 4 4 23		DISPOSITIVOS MEDICOS POR GRUPO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		$52,614,840.00

				DISPOSITIVOS MEDICOS POR ITEM OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		$7,376,025.00

				VALOR TOTAL DISPOSITIVOS MEDICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		$59,990,865.00

				VALOR TOTAL DISPOSITIVOS MEDICOS																		$470,801,805.00		$470,801,805.00
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SICE:
COD. NO CORR= CANULA GASES MED.
COD. 1.42.6.13  Ò  1.42.13.9.34 S/N CORR

SICE:
CODIFICAR   1.42.6.5   O     1.42.8.140   SEGÚN CORRESPONDA

SICE:
DEJAR A NIVEL 3 O 4 SEGÚN CORRESPONDA

SICE:
COD. NO CORR= SONDAS VESICALES.
COD. 1.42.8.34  Ò  1.42.8.71 PAPEL IMPRESORA IMÁGENES ULTRASONICAS Ò PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ECOGRAFIA



1.1 EXPERIENCIA

		PARÁMETROS:

		ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE LAS CERTIFICACIONES				CONTRATOS 2015, 2016 Y/O 2017

		CANT. MÁX. CERTIFICACIONES						3

		1. PROVIGASA		METROSALUD		METROSALUD		ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		$    591,551,266		$    68,423,300		$    51,317,475		OK		HABILITADO

				31/May/2016		2/Dec/2015		31/May/2016

				30/Apr/2017		31/Mar/2016		15/Jan/2017

				$    363,425,926		$    169,340,340		$    58,785,000

		2. NEW STETIC		METROSALUD ESE		METROSALUD ESE				$    339,182,454		$    66,304,420.80		$    49,728,316		OK		HABILITADO

				2/Jun/2016		26/Nov/2015

				30/Apr/2017		31/Dec/2015

				$    225,542,590		$    113,639,864

		3. ORDENES Y SUMINISTROS		POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA		POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA				$    40,874,170		$    38,469,821		$    28,852,366		OK		HABILITADO

				19/May/2017		30/May/2016

				30/Nov/2017		31/Oct/2016

				$    33,655,070.50		$    7,219,099

		4. QUIRURGICOS		ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		ESE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA				$    77,130,468		$    42,812,489.61		$    32,109,367		OK		HABILITADO

				17/Feb/2015		31/May/2016

				15/Dec/2015		31/Dec/2016

				$    35,000,000		$    42,130,468

		5. DISTRIMEDICAL		COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA		METROSALUD ESE				$    522,223,937		$    322,820,708		$    242,115,531		OK		HABILITADO

				1/Mar/2016		31/May/2016

				28/Feb/2017		31/Dec/2016

				$    43,584,230		$    478,639,707

		6. EUROETIKA		ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA				$    4,650,937		$    1,402,250		$    1,051,688		OK		HABILITADO

				13/Mar/2014		30/Apr/2014

				12/Dec/2014		29/Jan/2015

				$    1,826,372		$    2,824,565

		7. IMCOLMEDICA		INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA		TECNOMEDICA				$    2,317,001,205		$    72,507,901		$    54,380,926		OK		HABILITADO

				22/Feb/2017		1/Jan/2016

				22/Feb/2017		29/Dec/2016

				$    257,270,106		$    2,059,731,099

		8. LM INSTRUMENTS		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE		ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA				$    1,663,407,704		$    61,778,585		$    46,333,939		OK		HABILITADO

				21/Apr/2015		6/Apr/2016

				30/Nov/2015		31/Dec/2016

				$    1,065,031,922		$    598,375,782

		9. VEYALTHI		DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		DIRECCION DE SANIDAD NAVAL		EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		$    650,067,312		$    602,250,691		$    451,688,018		OK		HABILITADO

				1/Jun/2016		24/Dec/2015		10/Aug/2016

				15/Dec/2016		1/Jul/2016		15/Dec/2016

				$    154,000,000		$    218,567,311.79		$    277,500,000
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1.2 REQ. TECN. GRALES.

		DATOS GENERALES				1. PROVIGASA				2. NEW STETIC				3. ORDENES Y SUMINISTROS				4. QUIRURGICOS				5. DISTRIMEDICAL				6. EUROETIKA				7. IMCOLMEDICA				8. LM INSTRUMENTS				9. VEYALTHI

		ITEM		ELEMENTO		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS

		1		El  oferente presenta máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		NC		Las certificaciones presentadas son del año 2014		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		2		Si es fabricante, el oferente presenta el certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A

		3		Si es importador y/o distribuidor, el oferente presenta el certificado vigente de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA (si aplica) o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Decreto 472		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		4		El oferente certifica que a su cargo están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos o material médico quirúrgico hasta el lugar de entrega.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		5				OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		6		El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		7		El oferente anexa certificado que en el caso de ser favorecido para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		8		El oferente garantiza que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico  en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, et		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		9				OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		10		Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto el oferente, anexa compromiso de que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos compleme		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		11				OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Requerimiento subsanado. Soporte electrónico SECOP II.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		12		Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, el oferente se compromete con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consu		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A

		13		El oferente anexa compromiso para devolución, cambio y reposición inmediata, en caso que se presente uno o más eventos de los descritos en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Requerimiento subsanado. Soporte electrónico SECOP II.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		14		El oferente anexa carta de compromiso manifestando que en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrol		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II
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1,3 REQ TECN ESPECIFICOS

						1. PROVIGASA										2. NEW STETIC										3. ORDENES Y SUMINISTROS										4. QUIRURGICOS										5. DISTRIMEDICAL										6. EUROETIKA										7. IMCOLMEDICA										8. LM INSTRUMENTS										9. VEYALTHI

		GRUPOS		ELEMENTO		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES

		GRUPO 1

				AGUJAS DESECHABLES

		1		AGUJA DESECHABLE No 18																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		2		AGUJA DESECHABLE No 21																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		3		AGUJA DESECHABLE No 23																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		4		AGUJA DESECHABLE No 24																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		5		AGUJA DESECHABLE No 26																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		6		AGUJA DESECHABLE No 27																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		7		AGUJA MÚLTIPLE DE 22 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS PEDIÁTRICA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SANLI. INVIMA 2015DM-0012762																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2013DM-0001569-R1

		8		AGUJA MÚLTIPLE No 21 X 1 DE 1/2																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SANLI. INVIMA 2015DM-0012762																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2013DM-0001569-R1

		9		AGUJA ULTRAFINA PARA LÁPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BECTON DICKINSON-BD. INVIMA 2014DM-0011106																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PROCAPS. INVIMA 2015DM-0014132

				AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA

		10		AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 25 (PUNTA LÁPIZ)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		11		AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 27 (PUNTA LÁPIZ)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

				BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL

		12		BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATÉTER) Nº 18FR																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2015DM-0003725-R1. .																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2015DM-0003725-R1

				JERINGAS

		13		JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3"  X 8MM																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFASAFE. INVIMA 2008DM-0001797-R1																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDISPO. INVIMA 2009DM-0005136

		14		JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 cc No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDISPO. INVIMA 2009DM-0005136

		15		JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2013DM-0010693

		16		JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2013DM-0010693

		17		JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2013DM-0010693

		18		JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2013DM-0010693

		19		JERINGA DESECHABLE PUNTA CATÉTER  50 ML																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DISPOCOL. INVIMA 2013DM-0009855.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.

				CATÉTER VENOSO

		20		CATÉTER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		21		CATÉTER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		22		CATÉTER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		23		CATÉTER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		24		CATÉTER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

				CATÉTER CENTRAL

		25		CATÉTER CENTRAL TRILUMEN ADULTO																																										SUBS		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VYGON. INVIMA 2015DM-0013245 en empaque de la muestra. No se presenta copia del registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000045-R1.

		26		CATÉTER CENTRAL TRILUMEN PEDIÁTRICO																																										SUBS		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VYGON. INVIMA 2015DM-0013245 en empaque de la muestra. No se presenta copia del registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000045-R1.

				EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN

		27		EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTHCARE. INVIMA 2007DM-0001179-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2015DM-0013688

		28		EQUIPO BURETROL																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTHCARE. INVIMA 2007DM-0001179-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SOLUCARE. INVIMA 2013DM-0010888.

		29		EQUIPO DE EXTENSIÓN ANESTESIA ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTHCARE. INVIMA 2007DM-0001179-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000090-R2

		30		EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2012DM-0001250-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SOLUCARE. INVIMA 2013DM-0010011.

		31		EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTHCARE. INVIMA 2007DM-0001179-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDISPO. INVIMA 2010DM-0006638

		32		EQUIPO EN Y PARA IRRIGACIÓN																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BAXTER. INVIMA 2015DM-00718-R3.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SOLUCARE. INVIMA 2010DM-0005657.

		33		LLAVE DE TRES VÍAS																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0011664.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2014DM-0011862.

		34		TAPÓN HEPARINIZADO BIOSEGURO																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2013DM-0009592 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BECTON DICKINSON. INVIMA 2016DM-0000250-R1.

				SONDA NASOGÁSTRICA

		35		SONDA NASOGÁSTRICA NO 6																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		36		SONDA NASOGÁSTRICA NO 8																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		37		SONDA NASOGÁSTRICA NO 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		38		SONDA NASOGÁSTRICA NO 12																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		39		SONDA NASOGÁSTRICA NO 14																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		40		SONDA NASOGÁSTRICA NO 16																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		41		SONDA NASOGÁSTRICA NO 18																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		42		SONDA NASOGÁSTRICA NO 20																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

				SONDAS VESICALES FOLEY

		43		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012269.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		44		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		45		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 14																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		46		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 16																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		47		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 18																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		48		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 20																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		49		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 22																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

				SONDAS VESICALES NELATON

		50		SONDA VESICAL NELATON No 6																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		51		SONDA VESICAL NELATON No 8																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		52		SONDA VESICAL NELATON No 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		53		SONDA VESICAL NELATON No 12																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		54		SONDA VESICAL NELATON No 14																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		55		SONDA VESICAL NELATON No 16																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		56		SONDA VESICAL NELATON No 18																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

				RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

		57		BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO)																																										SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BIOLIFE. INVIMA No requiere.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOSTOL. INVIMA no requiere, certificación nº 2011009076.

		58		CAJA COPROLÓGICA, DE CIERRE HERMÉTICO																																										SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CEPILAB. INVIMA No requiere.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INVERPHARMA. INVIMA no requiere, certificación nº 2010002899.

		59		FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA																																										SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CEPILAB. INVIMA No requiere.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INVERPHARMA. INVIMA no requiere, certificación nº 2010002898.

		60		FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 24H																																										NC		NC		OK		NC		Registro INVIMA no registra en la muestra. No se evidencia documentación técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NISSI. INVIMA no requiere, certificación nº 2011004545.

				CINTAS QUIRÚRGICA ADHESIVAS

		61		CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.																																										SUBS		NC		OK		NC		La ficha técnica es de la marca GLOBAL HEALTH CARE. La copia del registro INVIMA no se deja abrir, presenta un error. La muestra no registra el INVIMA. No es posible validar la información.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2017DM-0015914

		62		CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.																																										SUBS		NC		OK		NC		La ficha técnica es de la marca GLOBAL HEALTH CARE. La copia del registro INVIMA no se deja abrir, presenta un error. La muestra no registra el INVIMA. No es posible validar la información.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2017DM-0015914

		63		ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4"																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LEUKOPLAST. INVIMA 2011DM-0006944.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2017DM-000000931-R3

		64		ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10																																										SUBS		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0003265-R1 en empaque de la muestra. No se presenta copia del registro INVIMA vigente																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2016DM-0000225-R1

		65		ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR																																										SUBS		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0003265-R1 en empaque de la muestra. No se presenta copia del registro INVIMA vigente																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2016DM-0000225-R1

		66		ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO DE 2"*9,10M																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LEUKOPOR. INVIMA 2015DM-0013663.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2017DM-0015914

				HOJAS BISTURÍ

		67		HOJAS PARA BISTURÍ NO 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. INVIMA 2008DM-0002856.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PARAMOUNT. INVIMA 2017DM-0016577.

		68		HOJAS PARA BISTURÍ NO 11																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. INVIMA 2008DM-0002856.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PARAMOUNT. INVIMA 2017DM-0016577.

		69		HOJAS PARA BISTURÍ NO 15																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. INVIMA 2008DM-0002856.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PARAMOUNT. INVIMA 2017DM-0016577.

		70		HOJAS PARA BISTURÍ No 20																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. INVIMA 2008DM-0002856.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PARAMOUNT. INVIMA 2017DM-0016577.

		GRUPO 2		AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS

		1		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM																																																																								OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAJUNK. INVIMA 2008 DM-0002024

		2		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM																																																																								OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAJUNK. INVIMA 2008 DM-0002024

		GRUPO 3		MALLAS DE POLIPROPILENO

		1		MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTÍMETROS ULTRAPRO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-0011591. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0000381-R1

		2		MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTÍMETROS																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-0011591. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SURGIPRO. INVIMA 2008DM-0001960

		GRUPO 4		COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

		1		COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA		OK		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 DM-0007106																																																																								SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUPERTEX. INVIMA 2010DM-0006381

		2		GASA ESTÉRIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3		OK		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 DM-0007106																																																																								SUBS		SUBS		NC		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0000734-R1. La muestra no cumple las especificaciones del anexo técnico.

		3		GASA PRECORTADA  ESTÉRIL 10 X 10  (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES		OK		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 DM-0007106																																																																								SUBS		SUBS		NC		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0000734-R1. La muestra no cumple las especificaciones del anexo técnico.

		GRUPO 5		TUBOS ENDOTRAQUEALES

				TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN

		1		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		2		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		3		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		4		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

				TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN

		5		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 4,0																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		6		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 4,5																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		7		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 6,5																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		8		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 7,0																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		9		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 7,5																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		10		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 8,0																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		11		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		12		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		13		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

				TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO

		14		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

		15		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

		16		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

		17		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

		18		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

				GUIA INTUBACIÓN

		19		GUIA PARA INTUBACIÓN ADULTO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013885. Presenta ficha de seguridad																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2009DM-0003294.

		20		GUIA PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICA																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013885. Presenta ficha de seguridad																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2009DM-0003294.

		GRUPO 6		DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LÍQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE INFUSIÓN)

		1		EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN																																																																								OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GRASEBY. INVIMA 2009 EBC-0004058

		2		EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN RADIOPACO																																																																								OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GRASEBY. INVIMA 2009 EBC-0004058

		GRUPO 7		APÓSITOS

		1		APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 10 X 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016378

		2		APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 15 X 15																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016378

		3		APÓSITO  DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0012249.

		4		APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0012249.

		5		APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0011350.

		6		APÓSITO CARBÓN ACTIVADO 10 x 10 cm																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2011DM-0007566.

		7		APÓSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2011DM-0000128-R1

		8		APÓSITO DE ESPUMA HIDROFILICA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016353.

		9		APÓSITO OCULAR CON ADHESIVO  CAJA*20																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BSN MEDICAL. INVIMA 2017DM-000604-R1.

		10		APÓSITO OCULAR SIN ADHESIVO CAJA*50																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2009DM-0004710.

		11		APÓSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA V-004225-R1

		12		APÓSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA V-004225-R1

		GRUPO 8		DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

		1		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		2		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		3		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		4		BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		5		BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		6		BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		7		BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONVATEC. INVIMA 2011DM-0000028-R1

		8		PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005170. Presenta hoja de seguridad.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005170.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONVATEC. INVIMA 2017DM-0016718

		9		POLVO PROTECTOR PARA IRRITACIÓN CUTÁNEA PARA COLOSTOMÍAS																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005926												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005926.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONVATEC. INVIMA 2015DM-001389-R2

		GRUPO 9		INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA

		1		ADHESIVO DE FIJACIÓN PARA SENSOR

		2		RESERVORIO PARADIGMA PARA BOMBA DE INSULINA

		3		SET DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INSULINA

		4		SENSORES PARA MEDIR GLUCOSA

		GRUPO 10		APOYO QUIRÚRGICO

		1		LÁPICES PARA ELECTROBISTURI																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2008DM-0002234. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2017DM-0016267.

		2		CAUCHO SILICONADO PARA SUCCIÓN DE EQUIPO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2011DM-0008052. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA no requiere, certificacion No 2011008118

		3		PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2008DM-0002828. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca 3M. INVIMA 2016DM-0015323.

				ELECTRODOS

		4		ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2009DM-0003987. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0017019.

		5		ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIÁTRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2009DM-0003987. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0017019.

		GRUPO 11		PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS

		1		PAPEL PARA DESFIBRILADOR																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAINMED. INVIMA no requiere, certificación No 2012008022

		2		PAPEL PARA ECÓGRAFO																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEUCHEM. INVIMA no requiere, certificación No 2017012227

		3		PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAINMED. INVIMA no requiere, certificación No 2012008022

		4		PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAINMED. INVIMA no requiere, certificación No 2012008022

		5		PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM * 20 M																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAINMED. INVIMA no requiere, certificación No 2012008022

		GRUPO 12		PAPEL GRADO MEDICO

		1		PAPEL GRADO MEDICO ( 50 mm X 200 metros  aproxim.)

		2		PAPEL GRADO MEDICO (150mm x 200 metros aproxim.)

		3		PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.)

		4		PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.)

				CINTA

		5		CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR

				INDICADORES

		6		INDICADOR / INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR

		7		INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR DE LECTURA RÁPIDA

		GRUPO 13		SISTEMA DE DRENAJE URINARIO

		1		SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACIÓN)																																										NC		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-000499 en empaque de la muestra. La documentación presentada no corresponde al registro INVIMA de la muestra y además es de un registro sanitario vencido.

		2		SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIÁTRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACIÓN)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BAXTER. INVIMA 2009DM-0003501.

		GRUPO 14		YODOPOLIVIDONA

		1		YODOPOLIVIDONA ESPUMA																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PROASEPSIS. INVIMA 2016M-003802-R2

		2		YODOPOLIVIDONA SOLUCIÓN																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PROASEPSIS. INVIMA 2016M-0004919-R1

		GRUPO 15		TERAPIA RESPIRATORIA

		1		HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OXITEC. INVIMA 2015DM-0013577.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NISSI. INVIMA 2014DM-0011397

		2		CÁNULA DE MAYO No 0																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		3		CÁNULA DE MAYO No 1																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		4		CÁNULA DE MAYO NO. 2																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		5		CÁNULA DE MAYO NO. 3																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		6		CÁNULA DE MAYO NO. 4																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		7		CÁNULA DE MAYO NO. 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016099.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		8		CÁNULA NASAL NEONATO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012166

		9		CÁNULA NASAL PARA ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012166

		10		CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012166

		11		EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001249-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012167

		12		EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001249-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012167

		13		FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTERSURGICAL. INVIMA 2008DM-0002797

		14		INCENTIVOS RESPIRATORIOS																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RESPIRANDO MEJOR. INVIMA no requiere, certificación no 2010012949,																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0011691

		15		INHALOCAMARA ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-0005965.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2009DM-0003954

		16		INHALOCAMARA NEONATAL																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-0005965.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBALHEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001249-R1

		17		INHALOCAMARA PEDIÁTRICA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-0005965.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2009DM-0003954

		18		KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBALHEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-R1

		19		KIT VENTURY PEDIÁTRICO DOSIFICADOR																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBALHEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-R1

		20		MASCARA DE NO REINHALACIÓN ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBALHEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-R1

		21		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2008DM-0002028

		22		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2008DM-0002028

		23		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2008DM-0002028

		24		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2008DM-0002028

		25		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1    (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		26		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1,5     (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		27		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 2.0     (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		28		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 2.5      (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		29		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 3.0      (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		30		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 4.0      (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		GRUPO 16		SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO

		1		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 6 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2009DM-0003342

		2		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 8 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2009DM-0003342

		3		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 10 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK

		4		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 12 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2009DM-0003342

		5		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 14 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2009DM-0003342

		GRUPO 17		CATÉTER UMBILICAL

		1		CATÉTER UMBILICAL  3.5 FR																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No presenta registro INVIMA vigente.

		2		CATÉTER UMBILICAL  4.0 FR																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No presenta registro INVIMA vigente.

		3		CATÉTER UMBILICAL  5.0 FR																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No presenta registro INVIMA vigente.

		GRUPO 18		SUTURAS

		1		SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 4,0

		2		SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 5.0

		3		SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 6.0

		4		SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 2/0 SC 26 CON AGUJA

		ITEMS 20448		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

		1		AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO HIDROGENO)												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OSA. INVIMA 2015M-0011507-R1																																										NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca OSA. INVIMA 2015M-0011507-R1. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BDC. INVIMA 2009M-0010181

		2		ACEITE MINERAL																																																														NC		NC		OK		NC		INVIMA no registra en la muestra. No presenta la documentación técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca QUIMIBEN. INVIMA no requiere, certificación nº 2015007067

		3		APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTÁTICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA V-004199-R1.

		4		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL DE 10 CM X 12 CM

		5		BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID												OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca KENNEDY. INVIMA No requiere, certificación No 2010019216																						SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRODEMA. INVIMA no requiere, certificación no 2010019216.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA no requiere, certificación nº 2014016536

		6		BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN  5 1/4" x 10" (135 mm x 255 mm)

		7		BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013603

		8		BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCIÓN URINARIA GRANDE

		9		BOLSA PARA FLEBOTOMÍA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FRESENIUS. INVIMA 2009DM-0004196.

		10		BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTÉRIL																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BAXTER. INVIMA 2017DM-0000795-R1.

		11		CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-0012251. Presenta ficha de seguridad

		12		CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO																																																														NC		NC		OK		NC		INVIMA 2017 DM-0017342 en la muestra. No presenta la documentación técnica del producto.		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2016 DM-0015094		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2009DM-0005087

		13		CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO																																																														NC		NC		OK		NC		INVIMA 2008 DM-0001516 en la muestra. No presenta la documentación técnica del producto.		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca KING SYSTEMS. INVIMA 2008DM-0001839		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2009DM-0005087

		14		CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL

		15		COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTÍMETROS CÚBICOS																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2007DM-0000593-R1

		16		CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)																																																				OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FITOSTIMOLINE CREMA. PFM 2012-0001948

		17		CURAS REDONDAS																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BSN MEDICAL. INVIMA 2016DM-0000124-R1.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2016DM-0000411-R1. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2016DM-0000411-R1

		18		DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL												OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BONZYME. INVIMA No requiere, certificación No 2011018929																																																				OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ENDOZYME AW PLUS. RUHOF CORPORATION. INVIMA No requiere, certificación No 2016019653. Anexa Hoja de seguridad

		19		EQUIPO DE SUCCIÓN DE 3.2 - 1/8"																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2011DM-0007294. Presenta ficha de seguridad

		20		ESPECULO DESECHABLE MEDIANO												OK		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CEPIMAX. INVIMA 2017DM-0001690- R1.																																										NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTERPLAST. INVIMA 2011DM-0007037. No presenta ficha técnica del producto.

		21		EXTENSIÓN ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM

		22		FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS																																																																																		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca QUIRUMEDICAS. INVIMA 2008DM-0002209-R2

		23		GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS																																																				OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FITOSTIMOLINE GASAS. PFM 2012-0001911

		24		GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG																																																																																		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2009DM-0004114

		25		GLUTARALDEHIDO 2%																																																																																		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca EUFAR. INVIMA 2012DM-0008954

		26		HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)

		27		HEMOSTÁTICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM

		28		HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2009DM-0003895.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2009DM-0003895.

		29		JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WESCOHEX. INVIMA 2008M-012898-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PROASEPSIS. INVIMA 2015M-0003464-R1

		30		JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WESCOHEX. INVIMA 2008M-012898-R1.

		31		JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA																																																														NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca BECTON DICKINSON. INVIMA 2014DM-0010942. No presenta ficha técnica del producto.

		32		KIT DE GASTROSTOMÍA 20 Fr

		33		KIT DE GASTROSTOMÍA 24 Fr

		34		MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO

		35		PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFÁSICO

		36		PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN

		37		ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE

		38		PERA DE GOMA

		39		RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT												OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA No requiere.																						NC		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. La ficha técnica y la copia del registro INVIMA no se dejan abrir, presentan un error. La muestra no registra el INVIMA. No es posible validar la información.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BASIC SALUD. INVIMA no requiere, certificación nº 2016015858

		40		RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO DESECHABLE																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010036. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta copia de registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca AMBU. INVIMA 2008DM-0003068. No presenta ficha técnica del producto.

		41		RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010036. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta copia de registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca AMBU. INVIMA 2008DM-0003068. No presenta ficha técnica del producto.

		42		RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO DESECHABLE																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010036. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta copia de registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca AMBU. INVIMA 2008DM-0003068. No presenta ficha técnica del producto.

		43		SET DE GASTROSTOMÍA SENCILLO (BOTÓN)

		44		SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS																																										SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA no requiere, certificación no 2014020241																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDELA. INVIMA No requiere, certificación No 2010019622		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA no requiere, certificación nº 2014020241

		45		SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 20 Fr

		46		TERMÓMETRO DIGITAL DESECHABLE																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2017DM-0016763 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.

		204423		OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES

		GRUPO 19		PAÑALES DESECHABLES

		1		PAÑAL DESECHABLE ETAPA 4																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WINNY. INVIMA NSOA02379-13CO

		2		PAÑAL DESECHABLE ETAPA 5																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WINNY. INVIMA NSOA02379-13CO

		3		PAÑAL DESECHABLE ETAPA 6																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WINNY. INVIMA NSOA02379-13CO

		4		PAÑAL DESECHABLE TALLA L																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENA. INVIMA NSOA02877-14CO

		5		PAÑAL DESECHABLE TALLA L SLIP																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENA. INVIMA NSOA02877-14CO

		6		PAÑAL DESECHABLE TALLA M																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONTENT. INVIMA NSOA05905-17CO

		7		PAÑAL DESECHABLE TALLA M SLIP																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENA. INVIMA NSOA02877-14CO

		8		PAÑAL DESECHABLE TALLA S																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONTENT. INVIMA NSOA05905-17CO

		9		PAÑAL DESECHABLE TALLA XL SLIP																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENA. INVIMA NSOA02877-14CO

		10		TOALLAS HÚMEDAS  PAQUETE *50																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca D VALE. INVIMA NSOC73881-16CO

		GRUPO 20		GUANTES

				GUANTES ESTÉRILES

		1		GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008307. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016323

		2		GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 7  CAJA CON 100 UNIDADES												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008307. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016323

		3		GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008307. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016323

		4		GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 8 CAJA CON 100 UNIDADES												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008307. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016323

				GUANTES DE NITRILO

		5		GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SEMPERCARE. INVIMA 2010DM-0006817																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2010DM-0005827 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0006899. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

		6		GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SEMPERCARE. INVIMA 2010DM-0006817																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2010DM-0005827 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0006899. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

				GUANTES PARA EXAMEN

		7		GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES												SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2017DM-0017306																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008308. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

		8		GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES												SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2017DM-0017306																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008308. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

		9		GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES												SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2017DM-0017306																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008308. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

		10		GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES												SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2017DM-0017306																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008308. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca EXAMTEX. INVIMA 2014DM-0011605

		GRUPO 21		ALCOHOLES

		1		ALCOHOL ANTISÉPTICO

		2		ALCOHOL GLICERINADO

		GRUPO 22		ROPA DESECHABLE

		1		BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESMEDICOS. INVIMA no requiere, certificación No 2010019354

		2		BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESMEDICOS. INVIMA no requiere, certificación No 2010019354

		3		BABERO DESECHABLE  paquete x 50																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESMEDICOS. INVIMA no requiere, certificación No 2010019354

		4		PAPEL CREPADO GRADO MEDIO ROLLO X 100  METROS																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013603

		5		GORRO DESECHABLE  BOLSA*100																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FAVIMEDICA. INVIMA no requiere, certificación No 2017002251

		6		SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESMEDICOS. INVIMA no requiere, certificación No 2010019354

		GRUPO 23		VENDAS

				VENDAS DE ALGODÓN

		57		VENDAS ALGODÓN LAMINADO 4 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2

		58		VENDAS ALGODÓN LAMINADO 5 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2

		59		VENDAS ALGODÓN LAMINADO 6 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2

				VENDAS ELÁSTICAS

		60		VENDAS ELÁSTICAS DE 4 X 5																																										NC		NC		OK		NC		INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de la muestra. La ficha técnica es de la marca VENDATEX pero el registro INVIMA que se observa en el documento no corresponde al de la muestra, además que está vencido. No presenta copia del registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0016044. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-000016044

		61		VENDAS ELÁSTICAS DE 5 X 5																																										NC		NC		OK		NC		INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de la muestra. La ficha técnica es de la marca VENDATEX pero el registro INVIMA que se observa en el documento no corresponde al de la muestra, además que está vencido. No presenta copia del registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0016044. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-000016044

		62		VENDAS ELÁSTICAS DE 6 X 5																																										NC		NC		OK		NC		INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de la muestra. La ficha técnica es de la marca VENDATEX pero el registro INVIMA que se observa en el documento no corresponde al de la muestra, además que está vencido. No presenta copia del registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0016044. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-000016044

				VENDAS DE TELA O GASA

		63		VENDAS DE GASA 4 X 5																																										NC		NC		OK		NC		Registro INVIMA de la muestra 2010DM-0006381, marca CONFORTEX. Presenta ficha técnica y registro INVIMA de marca CONFORTEX, pero número 2017DM-0016015. No es posible validar la información técnica con la muestra.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2016DM-0000315-R2. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2010DM-0006381

		64		VENDAS DE GASA 5 X 5																																										NC		NC		OK		NC		Registro INVIMA de la muestra 2010DM-0006381, marca CONFORTEX. Presenta ficha técnica y registro INVIMA de marca CONFORTEX, pero número 2017DM-0016015. No es posible validar la información técnica con la muestra.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2016DM-0000315-R2. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2010DM-0006381

		65		VENDAS DE GASA 6 X 5																																										NC		NC		OK		NC		Registro INVIMA de la muestra 2010DM-0006381, marca CONFORTEX. Presenta ficha técnica y registro INVIMA de marca CONFORTEX, pero número 2017DM-0016015. No es posible validar la información técnica con la muestra.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2016DM-0000315-R2. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2010DM-0006381

				VENDAS DE YESO

		66		VENDAS DE YESO 4 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-0003155. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2010DM-0005843

		67		VENDAS DE YESO 5 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-0003155. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2010DM-0005843

		68		VENDAS DE YESO 6 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-0003155. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2010DM-0005843

		ITEMS 204423		OTROS ELEMENTOS

		1		ALGODÓN EN TORUNDAS												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEW STETIC. INVIMA 2008DM-0001810-R1																																										NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MK. INVIMA 2008DM-0002353. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MK. INVIMA 2008DM-0002353

		2		TAPABOCAS DESECHABLE												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2009DM-0003873																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2013DM-0010228.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca FILBACTER. INVIMA 2009DM-0003873. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008685

		3		APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN																																																														NC		NC		OK		NC		INVIMA 2010DM-0006303 en la muestra. No presenta la documentación técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ZIBOJECT. INVIMA 2017DM-0017259





1.4 CONCLUSIÓN

		DATOS GENERALES				1. PROVIGASA		2. NEW STETIC		3. ORDENES Y SUMINISTROS		4. QUIRURGICOS		5. DISTRIMEDICAL		6. EUROETIKA		7. IMCOLMEDICA		8. LM INSTRUMENTS		9. VEYALTHI

		GRUPO / ITEM		ELEMENTO		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?

		20448		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

		GRUPO 1		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO										NC								OK

		GRUPO 2		AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS																OK

		GRUPO 3		MALLAS DE POLIPROPILENO								OK		OK

		GRUPO 4		COMPRESAS Y GASA PRECORTADA		OK																NC

		GRUPO 5		TUBOS ENDOTRAQUEALES								OK										OK

		GRUPO 6		DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LÍQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE INFUSIÓN)																OK

		GRUPO 7		APÓSITOS										OK

		GRUPO 8		DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS						OK				OK								OK

		GRUPO 9		INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA

		GRUPO 10		APOYO QUIRÚRGICO								OK		OK

		GRUPO 11		PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS																		OK

		GRUPO 12		PAPEL GRADO MEDICO

		GRUPO 13		SISTEMA DE DRENAJE URINARIO										NC

		GRUPO 14		YODOPOLIVIDONA																		OK

		GRUPO 15		TERAPIA RESPIRATORIA										NC								OK

		GRUPO 16		SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO								OK		NC						OK		OK

		GRUPO 17		CATÉTER UMBILICAL										NC

		GRUPO 18		SUTURAS

		ITEMS 20448		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

		1		AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO HIDROGENO)				OK										NC				OK

		2		ACEITE MINERAL														NC				OK

		3		APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTÁTICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%										OK

		4		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL DE 10 CM X 12 CM

		5		BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID				OK						OK								OK

		6		BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN  5 1/4" x 10" (135 mm x 255 mm)

		7		BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)				OK

		8		BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCIÓN URINARIA GRANDE

		9		BOLSA PARA FLEBOTOMÍA										OK

		10		BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTÉRIL										OK

		11		CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA								OK

		12		CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO														NC		OK		OK

		13		CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO														NC		OK		OK

		14		CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL

		15		COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTÍMETROS CÚBICOS						OK

		16		CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)												OK

		17		CURAS REDONDAS										OK				NC				OK

		18		DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL				OK												OK

		19		EQUIPO DE SUCCIÓN DE 3.2 - 1/8"								OK

		20		ESPECULO DESECHABLE MEDIANO				OK										NC

		21		EXTENSIÓN ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM

		22		FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS																		OK

		23		GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS												OK

		24		GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG																		OK

		25		GLUTARALDEHIDO 2%																		OK

		26		HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)

		27		HEMOSTÁTICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM

		28		HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )						OK				OK

		29		JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML										OK								OK

		30		JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML										OK

		31		JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA														NC

		32		KIT DE GASTROSTOMÍA 20 Fr

		33		KIT DE GASTROSTOMÍA 24 Fr

		34		MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO

		35		PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFÁSICO

		36		PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN

		37		ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE

		38		PERA DE GOMA

		39		RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT				OK						NC								OK

		40		RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO DESECHABLE								OK		NC				NC

		41		RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE								OK		NC				NC

		42		RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO DESECHABLE								OK		NC				NC

		43		SET DE GASTROSTOMÍA SENCILLO (BOTÓN)

		44		SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS										OK						OK		OK

		45		SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 20 Fr

		46		TERMÓMETRO DIGITAL DESECHABLE										NC

		204423		OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES

		GRUPO 19		PAÑALES DESECHABLES																		OK

		GRUPO 20		GUANTES				OK						NC				NC				OK

		GRUPO 21		ALCOHOLES

		GRUPO 22		ROPA DESECHABLE																		OK

		GRUPO 23		VENDAS										NC				NC				OK

		ITEMS 204423		OTROS ELEMENTOS

		1		ALGODÓN EN TORUNDAS														NC				OK

		2		TAPABOCAS DESECHABLE										OK				NC				OK

		3		APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN														NC				OK
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		GRUPO O ITEM		DISPOSITIVO MEDICO		CODIGO PONAL		CODIGO SICE		DESCRIPCION SICE		UNIDAD DE MEDIDA		VR. SICE		% DE IVA		CANTIDAD FINAL		VALOR UNITARIO + IVA PROYECTADO		VALOR TOTAL + IVA PROYECTADO		VALOR POR GRUPO O POR ITEM

		2 0 4 4 8		MATERIAL QUIRURGICO

				GRUPOS

		GRUPO 1		AGUJAS HIPODERMICAS

		1		AGUJA HIPODERMICA NO 19 G LARGA  X 1 1/2 "		21234		1.42.6		Materiales, accesorios, instrumental e implantes medico quirurgicos.		UNIDAD				16%		4400		$74.00		$327,712.00

		2		AGUJA HIPODERMICA NO 21 G LARGA  X 1 1/2 "		21237		1.42.6				UNIDAD				16%		3200		$74.00		$238,336.00

		3		AGUJA HIPODERMICA NO 26 G CORTA X 1"		21238		1.42.6				UNIDAD				16%		600		$74.00		$44,688.00		$610,736.00

		GRUPO 2		AGUJAS Y SET PARA ADMINISTACION DE ANESTESIA

		1		AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 27 (PUNTA LAPIZ)		44670		1.42.6				UNIDAD				16%		400		$2,257.00		$8,902,725.00

		2		AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 25   PUNTA LAPIZ		44668		1.42.6				UNIDAD				16%		20		$17,559.00		$351,180.00

		3		BANDEJA ANESTESIA EPIDURAL 19G   (CATETER +AGUJA +FILTRO+JERINGA)		21441		1.42.6				KIT				0%		20		$31,600.00		$632,000.00

		4		EQUIPO ADMINISTRACION DE ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA AGUJA 18 G Y CATETER 20G SET		24057						KIT				0%		150		$24,453.00		$3,667,905.00		$13,553,810.00

		GRUPO 3		AGUJAS PARA NEUROESTIMULACION

		1		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 20G X 120 MM		100		1.42.6				UNIDAD				16%		10		$29,635.00		$296,350.00

		2		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM		40250		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$29,635.00		$889,050.00

		3		AGUJA PARA  ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE  BISEL 30º DE 21G X 100 MM		40251		1.42.6				UNIDAD				16%		25		$29,635.00		$740,875.00

		4		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 23G X 25 MM		40249		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$29,635.00		$889,050.00		$2,815,325.00

		GRUPO 4		AGUJAS PARA BIOPSIA

		1		AGUJA "CHIBA" 20 GA x 20 CM		30943		1.42.6.7		AGUJAS PARA BIOPSIA		UNIDAD				16%		84		$48,256.00		$4,053,504.00

		2		AGUJA PARA BIOPSIA		23733		1.42.6.7		AGUJAS PARA BIOPSIA		UNIDAD				16%		4		$76,125.00		$304,500.00		$4,358,004.00

		GRUPO 5		COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

		1		COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA		30992		1.42.5.6		COMPRESAS		UNIDAD				0%		700		$850.00		$595,000.00

		2		GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5  ESTERIL (23x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES, ABSORBENTE , TEJIDA		22315		1.42.5.4		GASA 100 % ALGODÓN		UNIDAD				0%		18000		$180.00		$3,240,000.00

		3		GASA PRECORTADA ESTERIL 10 X 10  (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES, ABSORBENTE , TEJIDA		38825		1.42.5.4		GASA 100 % ALGODÓN		UNIDAD				0%		9000		$350.00		$3,150,000.00		$6,985,000.00

		GRUPO 6		APOSITOS OCULARES

		1		APOSITO OCULAR PARA ADULTO, CON ADHESIVO, ESTERIL		23770		1.42.5.16.1		Apósito ocular para adulto, con adhesivo, estéril.		CAJA X 20				0%		7		$16,782.00		$117,474.00

		2		APOSITO OCULAR PARA ADULTO, SIN ADHESIVO, ESTERIL		21383		1.42.5.16.3		Apósito ocular para adulto, sin adhesivo, estéril.		UNIDAD				0%		630		$1,083.00		$682,290.00		$799,764.00

		GRUPO 7		BALONES VIA VILIAR

		1		BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE VIA BILIAR 8.5 DE 11.5MM		42433		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$410,000.00		$1,230,000.00

		2		BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE VIA BILIAR 8.5 DE 15MM		31047		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$410,000.00		$1,230,000.00

		3		BALON TRILUMEN PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE VIA BILIAR 8.5 DE 11.5MM		44757		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$430,000.00		$1,290,000.00		$3,750,000.00

		GRUPO 8		BOLSAS PARA NUTRICION

		1		BOLSA PARA ALIMENTACION KANGAROO, ENTERAL X 1200 ML, NO ESTERIL		23860		1.42.6.10.1		Bolsas para alimentación enteral  sencilla con set no estéril de 500 ml a 1200 ml en PVC.		UNIDAD				16%		35		$32,840.00		$1,149,400.00

		2		BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL		101		1.42.6.10		BOLSAS PARA ALIMENTACION ENTERAL		UNIDAD				16%		14		$11,640.00		$162,960.00		$1,312,360.00

		GRUPO 9		DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

		1		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 38 A 40 MM		38736		1.42.6				UNIDAD				0%		42		$7,681.00		$322,602.00

		2		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM		21443		1.42.6				UNIDAD				0%		400		$13,596.00		$5,438,400.00

		3		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM		23830		1.42.6				UNIDAD				0%		210		$13,596.00		$2,855,090.00

		4		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM		23829		1.42.6				UNIDAD				0%		210		$13,907.00		$2,920,470.00

		5		BOLSA DE COLOSTOMIA 38 A 40 MM		38735		1.42.6				UNIDAD				0%		42		$8,194.00		$344,162.00

		6		BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM		21491		1.42.6				UNIDAD				0%		140		$6,181.00		$865,340.00

		7		BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM		21496		1.42.6				UNIDAD				0%		210		$8,194.00		$1,720,810.00

		8		BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM		21493		1.42.6				UNIDAD				0%		300		$8,194.00		$2,458,300.00

		9		BOLSA UROSTOMIA  X 45 MM PEDIATRICA		41105		1.42.6.13		BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA		KIT				0%		336		$10,100.00		$3,393,600.00

		10		KIT PARA COLOSTOMIA ADULTO DE UNA PIEZA (BARRERA Y BOLSA FIJA)		102		1.42.6				KIT				0%		35		$8,750.00		$306,250.00

		11		KIT PARA COLOSTOMIA PEDIÁTRICO DE UNA PIEZA (BARRERA Y BOLSA FIJA)		103		1.42.6				KIT				0%		15		$8,750.00		$131,250.00		$20,756,274.00

		GRUPO 10		RECOLECCION DE MUESTRAS

		1		BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA (CITOQUIMICO)		21485		1.42.13.9.34		Bolsa plastica para la recoleccion y extraccion de muestras,		UNIDAD				16%		210		$255.00		$53,550.00

		2		CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO		21546		1.42.13.9.31		Cajas plásticas para la recoleccion y extraccion de muestras		UNIDAD				16%		413		$193.00		$79,709.00

		3		FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA		21484		1.42.13.9		Elementos para la recolección y extracción de muestras		UNIDAD				16%		2300		$185.00		$425,086.00		$558,345.00

		GRUPO 11		CANULAS DE GUEDELL O MAYO

		1		CANULA DE MAYO NO. 0		40253		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		12		$1,369.00		$16,428.00

		2		CANULA DE MAYO NO. 1		28371		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		20		$1,369.00		$27,380.00

		3		CANULA DE MAYO NO. 2		23884		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		20		$1,369.00		$27,380.00

		4		CANULA DE MAYO NO. 3		23885		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		600		$1,421.00		$852,600.00

		5		CANULA DE MAYO NO. 4		23886		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		600		$1,421.00		$852,600.00

		6		CANULA DE MAYO NO. 5		21563		1.42.6.84.5		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Guedell o de Mayo, para infante-pediátrico-adulto		UNIDAD				16%		400		$1,474.00		$589,592.00		$2,365,980.00

		GRUPO 12		DISPOSITIVOS MEDICOS PARA TRAQUEOSTOMIAS

		1		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 5		21568		1.42.6.84		CANULAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		2		$13,420.00		$26,840.00

		2		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 6 CON BALON FENESTRADA		21569		1.42.6.84		CANULAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		2		$13,420.00		$26,840.00

		3		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 7 CON BALON FENESTRADA		21570		1.42.6.84		CANULAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		2		$13,420.00		$26,840.00

		4		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 8 CON BALON FENESTRADA		21572		1.42.6.84		CANULAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		2		$16,748.00		$33,496.00

		5		MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO		24260		1.42.6.188.25		Máscara para administración de gases medicinales,  para traqueostomia en terapia de aerosol, usado en pacientes adulto, en unidad, y desechable		UNIDAD				16%		4		$5,900.00		$23,600.00

		6		MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO		31867		1.42.6.188.18		Máscara para administración de gases medicinales,  para traqueostomia en terapia de aerosol, usado en pacientes pediátrico, en unidad, y desechable		UNIDAD				16%		1		$5,900.00		$5,900.00		$143,516.00

		GRUPO 13		TERAPIA RESPIRATORIA

		1		CANULA NASAL ADULTO		21581		1.42.6.84.9		Cánulas para administración de gases medicinales, de tipo Nasal para suministro de oxígeno, para adulto		UNIDAD				16%		400		$1,799.00		$719,656.00

		2		HUMIFICADORES PARA OXIGENOTERAPIA		24167		1.42.6.94		HUMIDIFICADORES		UNIDAD				16%		300		$4,677.00		$1,403,100.00

		3		INCENTIVOS RESPIRATORIOS		31696		1.42.6.5.13		Accesorios para terapia respiratoria, con inspirometro de incentivo con filtro, con flujos de 210 a 1400 cc/seg, en PVC grado médico para permitir realizar manibras de inspiración máxima sostenida cua		UNIDAD				16%		8		$12,548.00		$100,384.00		$2,223,140.00

		GRUPO 14		CATETERES UROLOGICOS

		1		CATETER DOBLE J 5.0 FR		21615		1.42.6.23.2		Set catéter para drenaje urinario, de uso ureteral.		UNIDAD				0%		4		$339,102.00		$1,356,406.00

		2		CATETER DOBLE J 6.0 FR		31159		1.42.6.23.2		Set catéter para drenaje urinario, de uso ureteral.		UNIDAD				0%		4		$328,271.00		$1,313,084.00

		3		CATETER  DOBLE  J  6 FR X 26MM		104		1.42.6.23.2		Set catéter para drenaje urinario, de uso ureteral.		UNIDAD				0%		10		$170,000.00		$1,700,000.00		$4,369,490.00

		GRUPO 15		UROLOGIA

		1		CINTA VAGINAL PARA INCONTINENCIA		31212		1.42.6.87.1		Cinta para incontinencia urinaria femenina minimamente		KIT				0%		25		$1,063,000.00		$26,575,000.00		$26,575,000.00

		GRUPO 16		CATETERES VENOSOS

		1		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 "  BIOSEGURO		21628		1.42.6.79.18		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 16G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		280		$1,846.00		$516,880.00

		2		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO		21629		1.42.6.79.19		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 18G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		3990		$1,676.00		$6,685,910.00

		3		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO		21630		1.42.6.79.20		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 20G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		5250		$1,676.00		$8,797,250.00

		4		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO		21631		1.42.6.79.21		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 22G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		140		$1,676.00		$234,640.00

		5		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 "  BIOSEGURO		21633		1.42.6.79.22		Catéteres venosos, de tipo periférico, de 1 vía, calibre 24G,  longitud corto ( 3/4" - 1 1/4"), en poliuretano radiopaco y con sistema de seguridad		UNIDAD				0%		1500		$1,850.00		$2,775,000.00

		6		CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO		21650		1.42.6,79		CATETERES VENOSOS		UNIDAD				0%		8		$68,274.00		$546,192.00		$19,555,872.00

		GRUPO 17		CIRCUITOS PARA ANESTESIA

		1		CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO		40270		1.42.6.86		CIRCUITOS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		1500		$22,999.00		$34,499,220.00

		2		CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO		40271		1.42.6.86		CIRCUITOS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		600		$25,460.00		$15,275,976.00		$49,775,196.00

		GRUPO 18		HOJAS O CUCHILLAS PARA BISTURI

		1		HOJAS PARA BISTURI NO 10		28380		1.42.6.151		HOJAS DE BISTURI		UNIDAD				16%		400		$260.00		$104,000.00

		2		HOJAS PARA BISTURI NO 15		21904		1.42.6.151		HOJAS DE BISTURI		UNIDAD				16%		2800		$260.00		$728,000.00

		3		HOJAS PARA BISTURI No 20		21899		1.42.6.151		HOJAS DE BISTURI		UNIDAD				16%		200		$260.00		$52,000.00		$884,000.00

		GRUPO 19		EQUIPOS PARA ADMINISTRACION

		1				24065		1.42.8.91		EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES		UNIDAD				0%		350		$3,378.00		$1,182,300.00

		2		EQUIPO EN "Y" TUR PARA IRRIGACION		31444		1.42.6.104		SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION		UNIDAD				0%		50		$14,704.00		$735,175.00

		3		EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE		27300		1.42.8.90		EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN  DE SANGRE Y FILTROS		UNIDAD				0%		80		$4,309.00		$344,680.00

		4		EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO  10 GOTAS CON TAPON SEGURO QUE LUEGO DE PUNSION NO GENERE FILTRACION Y CON ABRAZADERA DE RODILLO SEGURA QUE NO PERMITA EL PASO DE LIQUIDOS CUANDO SE CIERRA		22111		1.42.8.91.9		Equipo para administración de soluciones macrogoteo sin aguja, de 174 cm. gotas total aprox 10cm, en PVC grado médico, con flujo de 10 gotas por ml.		UNIDAD				0%		3000		$1,076.00		$3,228,000.00

		5		TAPON HEPARINIZADO		23360		1.42.8.91.20		Equipo y accesorios para la administración de soluciones, tapón para múltiples inyecciones, en látex, libre de PVC, para cierre de vías permitiendo la administración de medicamentos		UNIDAD				16%		2800		$568.00		$1,591,296.00		$7,081,451.00

		GRUPO 20		EQUIPOS PARA SUCCION O DRENAJE

		1		EQUIPO DE SUCCION DE  3/16"		22094		1.42.6.104		SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION		UNIDAD				16%		8		$50,000.00		$400,000.00

		2		EQUIPO DE SUCCION DE 3.2 - 1/8"		22093		1.42.6.104		SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION		UNIDAD				16%		5		$48,189.00		$240,947.00

		3		EQUIPO DE SUCCION DE 6.4 - 1/4"		22095		1.42.6.104		SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION		UNIDAD				16%		40		$48,189.00		$1,927,576.00		$2,568,523.00

		GRUPO 21		CINTAS QUIRURGICAS ADHESIVAS

		1		ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10		29136		1.42.5		Material de curacion.		CAJA				0%		90		$49,188.00		$4,426,920.00

		2		ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR		22120		1.42.5		Material de curacion.		CAJA				0%		70		$71,625.00		$5,013,715.00

		3		CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.		43544		1.42.5.11.12		Cinta quirúrgica de tela, común, sin óxido de cinc, de fibra microporosa, y un ancho de (0.5-1.5) pulgadas.		ROLLO				0%		300		$3,344.00		$1,003,200.00

		4		CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR PIEL.		22123		1.42.5.11.12		Cinta quirúrgica de tela, común, sin óxido de cinc, de fibra microporosa, y un ancho de (0.5-1.5) pulgadas.		ROLLO				0%		48		$4,718.00		$226,464.00

		5		CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, CON OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, TAMAÑOS SURTIDOS 1", 2", 3" Y 4", COLOR BLANCO.		22127		1.42.5.11		Cinta quirurgica de tela,comun, con oxido de cinc, de fibra microporosa, tamaños surtidos 1",2",3" y 4", color blanco.		ROLLO				0%		105		$9,565.00		$1,004,325.00		$11,674,624.00

		GRUPO 22		CIERRE DE PIEL

		1		GRAPADORA CUTANEA DE UN SOLO USO GRANDE		31620		1.42.6.95		GRAPADORA DE PIEL		UNIDAD				16%		3		$30,000.00		$90,000.00

		2		GRAPADORA CUTANEA DE UN SOLO USO MEDIANA		22066		1.42.6.95		GRAPADORA DE PIEL		UNIDAD				16%		3		$30,000.00		$90,000.00		$180,000.00

		GRUPO 23		GUIAS RENALES

		1		GUIAS HIDROFILICA 0.0 35 ^^ X 150		105		1.42.6				UNIDAD				16%		6		$150,000.00		$900,000.00

		2		GUIAS NITINOL  0.0 35 ^^ X 150		106		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$220,000.00		$660,000.00

		3		GUIAS TEFLONADAS 0.0 35 ^^ X 150		107		1.42.6				UNIDAD				16%		3		$60,000.00		$180,000.00		$1,740,000.00

		GRUPO 24		HEMOSTATICOS

		1		HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)		28833		1.42.6.75		HEMOSTÁTICOS		UNIDAD				0%		60		$122,316.00		$7,338,960.00

		2		HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE GELATINA		24156		1.42.6.75		HEMOSTÁTICOS		UNIDAD				0%		48		$19,546.00		$938,208.00

		3		HEMOSTATICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM		108		1.42.6.75		HEMOSTÁTICOS		UNIDAD				0%		60		$30,000.00		$1,800,000.00		$10,077,168.00

		GRUPO 25		JERINGAS

		1		JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES		24196		1.42.6.21.10		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 10 cc.		UNIDAD				16%		14700		$241.00		$3,536,120.00

		2		JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES		24197		1.42.6.21.11		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 20 cc.		UNIDAD				16%		2800		$411.00		$1,151,752.00

		3		JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES		31749		1.42.6.21.8		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 3 cc.		UNIDAD				16%		9800		$170.00		$1,664,040.00

		4		JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES		24199		1.42.6.21.9		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 5 cc.		UNIDAD				16%		9000		$185.00		$1,665,720.00		$8,017,632.00

		GRUPO 26		GASTROSTOMIA

		1		KIT DE GASTROSTOMIA ADULTO COMPLETO		31753		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		KIT				0%		3		$450,000.00		$1,350,000.00

		2		SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON)		45987		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		2		$662,500.00		$1,325,000.00		$2,675,000.00

		GRUPO 27		LANCETAS

		1		LANCETAS PARA PUNSION ASEPTICAS DESECHABLES BIOSEGURAS 21 G X 1.8 MM		31774		1.42.13.9		Elementos para la recolección y extracción de muestras		UNIDAD				16%		7000		$171.00		$1,196,020.00

		2		LANCETAS PARA PUNSION ASEPTICAS DESECHABLES BIOSEGURAS 25 G X 1.5 MM		109		1.42.13.9		Elementos para la recolección y extracción de muestras		UNIDAD				16%		420		$120.00		$50,400.00		$1,246,420.00

		GRUPO 28		MALLAS

		1		MALLA SEPARADORA DE TEJIDO CON CELULOSA OXIDADA , REGENERADA CON POLIDIOXANONA Y POLIPROPILENO DE 30 X  30		110		1.42.6.76		MALLAS QUIRURGICAS		UNIDAD				0%		1		$7,000,000.00		$7,000,000.00

		2		MALLA  DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORBIBLES, NO RECUBIERTA DE 10 X 15 CM		111		1.42.6.76		MALLAS QUIRURGICAS		UNIDAD				0%		6		$350,000.00		$2,100,000.00

		3		MALLA  DE POLIPROPILENO PARCIALMENTE ABSORBIBLES, NO RECUBIERTA DE 6 X 11 CM		112		1.42.6.76		MALLAS QUIRURGICAS		UNIDAD				0%		10		$230,000.00		$2,300,000.00

		4		SUT. MALLA DE POLIPROPILENO 15 X 15 CM PLANA		27648		1.42.6.76.2		Mallas quirúrgicas, de material polipropileno, en forma plana, dimensión 15x15 cm, y en unidad		UNIDAD				0%		10		$178,349.00		$1,783,490.00

		5		SUT. MALLA DE POLIPROPILENO TRIDIMENCIONAL PHS MEDIANA		24244		1.42.6.76.6		Mallas quirúrgicas, de material polipropileno, en forma tridimensional (reparación de hernias), dimensión mediano, y en unidad		UNIDAD				0%		10		$497,063.00		$4,970,630.00		$18,154,120.00

		GRUPO 29		MASCARAS DESECHABLES ACOLCHADAS PARA SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES

		1		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 0		40283		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		100		$7,256.00		$725,580.00

		2		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 1		29715		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		100		$7,256.00		$725,580.00

		3		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2		43973		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		100		$7,256.00		$725,580.00

		4		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3		43974		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		300		$7,256.00		$2,176,740.00

		5		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4		24203		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		300		$7,256.00		$2,176,740.00

		6		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5		43975		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		150		$7,256.00		$1,088,370.00		$7,618,590.00

		GRUPO 30		MASCARAS LARINGEAS

		1		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 2.0		24257		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		4		$251,213.00		$1,004,852.00

		2		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 2.5		38151		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		5		$251,213.00		$1,256,065.00

		3		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 3.0		38152		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		3		$251,213.00		$753,639.00

		4		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 4.0		38153		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		3		$251,213.00		$753,639.00

		5		MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 5.0		38154		1.42.6.188		MASCARAS PARA ADMINISTRACION DE GASES MEDICINALES		UNIDAD				16%		8		$217,900.00		$1,743,200.00		$5,511,395.00

		GRUPO 31		SISTEMAS PARA BLOQUEO

		1		SET PARA BLOQUEO DE PLEXOS Y NERVIO PERIFERICO CONTINUO, BISEL 30º CON AGUJA 18G X    35 MM		113		1.42.6				UNIDAD				0%		12		$91,650.00		$1,099,800.00

		2		SET PARA BLOQUEO DE PLEXOS Y NERVIO PERIFERICO CONTINUO, BISEL 30º CON AGUJA 18G X 50 MM		114		1.42.6				UNIDAD				0%		12		$91,650.00		$1,099,800.00

		3		SET PARA BLOQUEO DE PLEXOS Y NERVIO PERIFERICO CONTINUO, BISEL 30º CON AGUJA 15 G X 100 MM		115		1.42.6				UNIDAD				0%		12		$91,650.00		$1,099,800.00		$3,299,400.00

		GRUPO 32		SONDAS VESICALES FOLEY

		1		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 14 CON BALON		32332		1.42.6.25.2		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 12Fr a 24Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		280		$1,477.00		$413,560.00

		2		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 16 CON BALON		32333		1.42.6.25.2		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 12Fr a 24Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		280		$1,477.00		$413,560.00

		3		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 18 CON BALON		32334		1.42.6.25.2		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 12Fr a 24Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		85		$1,477.00		$125,545.00

		4		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 20 CON BALON		32335		1.42.6.25.2		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 12Fr a 24Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		100		$1,477.00		$147,700.00

		5		SONDA FOLEY 2 VIAS NO 8 CON BALON		32337		1.42.6.25.1		Sonda vesicales foley de 2 vías, dimensiones 8Fr a 10Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		15		$2,807.00		$42,105.00

		6		SONDA FOLEY 3 VIAS NO 18 CON BALON		32338		1.42.6.25.3		Sonda vesicales foley de 3 vías, dimensiones 16Fr a 26Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		20		$1,602.00		$32,040.00

		7		SONDA FOLEY 3 VIAS NO 20 CON BALON		32339		1.42.6.25.3		Sonda vesicales foley de 3 vías, dimensiones 16Fr a 26Fr, en látex siliconizado.		UNIDAD				0%		20		$1,602.00		$32,040.00		$1,206,550.00

		GRUPO 33		SONDAS NASOGASTRICAS

		1		SONDA NASOGASTRICA NO 10		23302		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		15		$674.00		$10,110.00

		2		SONDA NASOGASTRICA NO 12		23304		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		35		$692.00		$24,220.00

		3		SONDA NASOGASTRICA NO 14		32328		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		15		$710.00		$10,650.00

		4		SONDA NASOGASTRICA NO 20		23305		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		35		$847.00		$29,645.00

		5				116		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		8		$745.00		$5,960.00

		6		SONDA NASOGASTRICA NO 8		23308		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		20		$664.00		$13,280.00		$93,865.00

		GRUPO 34		SONDAS VESICALES NELATON

		1		SONDA VESICAL NO 16		32325		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		2450		$547.00		$1,340,150.00

		2		SONDA VESICAL NO. 10		32347		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		700		$519.00		$363,300.00

		3		SONDA VESICAL NO. 12		32348		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		24500		$522.00		$12,789,000.00

		4		SONDA VESICAL NO. 14		32349		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		28000		$530.00		$14,826,000.00

		5		SONDA VESICAL NO. 6		32345		1.42.6.25		SONDAS VESICALES		UNIDAD				0%		150		$513.00		$76,950.00		$29,395,400.00

		GRUPO 35		SONDAS PARA SUCCION

		1		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 10		23286		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$1,575.00		$47,250.00

		2		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 12		8230		1.42.6				UNIDAD				16%		100		$1,591.00		$159,052.00

		3		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 14		8231		1.42.6				UNIDAD				16%		60		$1,598.00		$95,880.00

		4		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 16		8232		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$1,624.00		$48,720.00

		5		SONDAS SUCCION ABIERTA NO. 8		8233		1.42.6				UNIDAD				16%		30		$1,553.00		$46,590.00		$397,492.00

		GRUPO 36		TROCAR

		1		TROCAR  DE 10- 11 MM X 150 MM DESECHABLE		32481		1.42.6.112		TROCARES		UNIDAD				16%		4		$647,680.00		$2,590,720.00

		2		TROCAR  DE 5 MM X 150MM DESECHABLE		32482		1.42.6.112		TROCARES		UNIDAD				16%		4		$603,429.00		$2,413,716.00		$5,004,436.00

		GRUPO 37		TUBOS ENDOTRAQUEALES

		1		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALON		32502		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		8		$1,962.00		$15,696.00

		2		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.0 SIN BALON		32503		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		8		$1,962.00		$15,696.00

		3		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.5 SIN BALON		25036		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		8		$2,665.00		$21,320.00

		4		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.0 SIN BALON		32505		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		21		$1,962.00		$41,202.00

		5		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALON		25038		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		35		$1,962.00		$68,670.00

		6		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 CON BALON		25028		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		7		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALON		25039		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		14		$1,962.00		$27,468.00

		8		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALON		23508		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		9		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALON		25040		1.42.6.166.2		Tubo endotraqueal sin balón, desde 2.5 mm hasta 5.5 mm., desechables		UNIDAD				16%		14		$1,962.00		$27,468.00

		10		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALON		32506		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		11		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON BALON		32507		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		12		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO		23532		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		12		$51,765.00		$621,180.00

		13		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON BALON		32508		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		14		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO		25044		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		12		$51,765.00		$621,180.00

		15		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON BALON		32509		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		140		$2,836.00		$397,040.00

		16		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO		32499		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		6		$51,765.00		$310,590.00

		17		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON BALON		32510		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		6		$2,836.00		$17,016.00

		18		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO		32511		1.42.6.166		TUBOS ENDOTRAQUEALES		UNIDAD				16%		12		$51,765.00		$621,180.00

		19		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALON		32512		1.42.6.166.1		Tubo endotraqueal con balón, desde 6.0 mm hasta 8.5 mm, desechables		UNIDAD				16%		14		$2,836.00		$39,704.00

		20		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 9.0 CON BALON		32513		1.42.6.166		Tubos endotraqueales		UNIDAD				16%		8		$2,836.00		$22,688.00

		21		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 9.5 CON BALON		25029		1.42.6.166		Tubos endotraqueales		UNIDAD				16%		8		$2,836.00		$22,688.00		$3,089,306.00

		GRUPO 38		DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION)

		1		EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION		22083		1.42.8.91		EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES		UNIDAD				0%		300		$16,998.00		$5,099,400.00		$5,099,400.00

		GRUPO 39		DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA  MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE (GLUCOMETRO)

		1		TIRAS PARA GLUCOMETRIA		32403		1.42.13.27.1		Prueba de autocontrol y cerca al paciente de Glucosa en sangre, de procesamiento manual, tira de lectura rápida determinación		UNIDAD				0%		6000		$1,100.00		$6,600,000.00		$6,600,000.00

		2 0 4 4 8		ITEM

		1		AGUA OXIGENADA X 120 ML (PEROXIDO DE HIDROGENO)		21230		1.45.1.134		HIDRÓGENO PERÓXIDO		FRASCO X 120 ML				0%		15		$1,520.00		$22,800.00

		2		AGUJA MULTIPLE DE 21 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO		23734		1.42.13.9.44		Aguja múltiple para la recoleccion y extraccion de muestras, de  1 1/2" de longitud,  calibre 21G		UNIDAD				16%		12000		$351.00		$4,217,760.00

		3		APOSITO CARBON ACTIVADO 10 X 10 CM		21375		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		140		$18,769.00		$2,627,660.00

		4		APOSITO DE  ALGINATO 10 X 10 CM		43545		1.42.5.2.10		Apósitos postquirúrgicos, alginatos de calcio  de 10cm x 10cm -  10 cm x 14 cm		UNIDAD				0%		140		$24,987.00		$3,498,180.00

		5		APOSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA		44632		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		25		$14,504.00		$362,600.00

		6		APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 10 X 10		42684		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		90		$25,498.00		$2,294,820.00

		7		APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 15 X 15		44634		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		70		$48,582.00		$3,400,705.00

		8		APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA DE 5 X 5		44635		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		70		$9,873.00		$691,075.00

		9		APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10		43398		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		70		$14,411.00		$1,008,770.00

		10		APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15  GRUESO		43399		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		UNIDAD				0%		110		$23,728.00		$2,610,080.00

		11		APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10		21367		1.42.5.2.6		Apósitos postquirúrgicos, hidrocoloides/hidropolímeros de 10cm x 10cm - 10cm x 12 cm -10 cm x 12.5 cm - 11 cm x 11 cm		UNIDAD				0%		200		$19,724.00		$3,944,800.00

		12		APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO		42695		1.42.5.2 .6		Apósitos postquirúrgicos, hidrocoloides/hidropolímeros de 10cm x 10cm - 10cm x 12 cm -10 cm x 12.5 cm - 11 cm x 11 cm		UNIDAD				0%		140		$12,409.00		$1,737,260.00

		13		APOSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15		21369		1.42.5.2.7		Apósitos postquirúrgicos, hidrocoloides/hidropolímeros de 13cm x 15cm - 15 cm x 15 cm - 15cm x 17 cm		UNIDAD				0%		20		$46,979.00		$939,580.00

		14		APOSITO HIDROCOLOIDE 20 X 20                                           GRUESO		23767		1.42.5.2.8		Apósitos postquirúrgicos, hidrocoloides/hidropolímeros de 15cm x 20cm - 17 cm x 20 cm - 18 cm x 18 cm - 20 cm x 20 cm		UNIDAD				0%		20		$22,300.00		$446,000.00

		15		APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM		21394		1.42.5.2.3		Apósitos postquirúrgicos, películas transparente de poliuretano estéril de 10cm x 10cm - 10 cm x 12 cm - 10 cm x 13 cm - 8.5 cm x 10.5 cm		UNIDAD				0%		10		$123,661.00		$1,236,610.00

		16		APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL DE  5 CM X 7.6 CM		23774		1.42.5.2.2		Apósitos postquirúrgicos, películas transparente de poliuretano estéril de 5cm x 5.8cm - 5 cm x 7.6 cm - 6cm x 7 cm -  7 cm x 8.5 cm		UNIDAD				0%		10		$2,102.00		$21,015.00

		17		APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO		39421		1.42.5.13		GASA IMPREGNADA		UNIDAD				0%		140		$5,188.00		$726,320.00

		18		APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO  7,5 X 20		117		1.42.5.13		GASA IMPREGNADA		UNIDAD				0%		210		$6,200.00		$1,302,000.00

		19		BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE		23845		1.42.6.13		BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA		UNIDAD				16%		10		$23,447.00		$234,470.00

		20		BOLSA PARA RECOLECCION DE SANGRE SENCILLA FLEBOTOMIA		21499		1.42.6.12		BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE SANGRE		UNIDAD				16%		6		$19,494.00		$116,961.00

		21		BOLSAS PARA ESTERILIZAR 9 X 23		40797		1.42.6				UNIDAD				0%		2500		$290.00		$725,000.00

		22		CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO NEONATAL   BIOSEGURO		118		1.42.6.79		CATETERES VENOSOS		UNIDAD				0%		70		$1,975.00		$138,250.00

		23		CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO		23927		1.42.6				METRO				16%		400		$8,374.00		$3,349,616.00

		24		CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR		21716		1.42.6				UNIDAD				16%		60		$22,146.00		$1,328,760.00

		25		CIRCUITO LITE PARA VNI ADULTO DE VENTILADOR HAMILTON		21735		1.42.8		Equipos y accesorios médicos y veterinarios.		UNIDAD

		26		CONECTOR RECTO PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA 22MMH (HEMBRA) A 15MMH (HEMBRA)		23960		1.42.8		Equipos y accesorios médicos y veterinarios.		UNIDAD

		27		DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL		21933		1.42.6.83		DETERGENTES PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO						0%		90		$230,202.00		$20,718,180.00

		28		ELECTRODO DIAFORETICO PEDIÁTRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO		31414		1.42.8.143		ELECTRODOS PARA MONITORIA Y PRUEBA DE ESFUERZO		UNIDAD				16%		300		$570.00		$170,928.00

		29		ESPECULOS DESECHABLES MEDIANOS		22128		1.42.6.149		ESPECULOS VAGINALES		UNIDAD				16%		1050		$971.00		$1,019,928.00

		30		FILTRO INTERCAMBIADOR CON HME / COMBINADO CALOR - HUMEDAD (NARIZ DE CAMELLO)		31933		1.42.8		Equipos y accesorios médicos y veterinarios.		UNIDAD				16%		20		$10,974.00		$219,472.00

		31		FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS		31549		1.42.6.82		SOLUCIONES DESINFECTANTES PARA ELEMENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS		GALÓN				0%		20		$55,245.00		$1,104,890.00

		32		GEL FORMADOR DE TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION		42961		1.42.5		Material de curacion.		TUBO X				0%		70		$31,500.00		$2,205,000.00

		33		GEL HIDROFILICO DE LLENADO A BASE DE MALTODEXTRINA (POLISACARIDO DE D-GLUCOSA) + 1% DE ACIDO ASCORBICO (APOSITO PRIMARIO RELLENADOR DE HERIDAS)		119		1.42.5		Material de curacion.		TUBO X 89 G				0%		10		$53,910.00		$539,100.00

		34		GLUTARALDEHIDO 2% X 3850CC		31618		1.42.6.82.1		Solución desinfectante para elementos médico quirúrgicos de alto nivel a base de glutaraldehido al 2% por galón y un tiempo de desinfección de 20 minutos.		GALÓN				0%		20		$50,827.00		$1,016,533.00

		35		GRAPAS PARA COLESISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA (LIGACLIP MEDIANO LT-300)		22352		1.42.6				TUBO X 6 CLIPS				16%		120		$63,201.00		$7,584,000.00

		36		HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )		43404		1.42.5.2		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS		TUBO				0%		100		$36,422.00		$3,642,200.00

		37		INDICADOR / INTEGRADOR QUIMICO VAPOR		31701		1.42.6				TIRILLA				16%		4000		$1,353.00		$5,411,200.00

		38		INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA		22456		1.42.6				AMPOLLA				16%		400		$18,851.00		$7,540,400.00

		39		JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA		120		1.42.6.194		SOLUCION ANTISEPTICA PARA LA PIEL		BOLSA PARA DISPENSADOR DE 800 A 1000 ML				16%		200		$15,000.00		$3,000,000.00

		40		JERINGA GASES ARTERIALES HEPARINIZADAS  ADULTO		31747		1.42.13.9		Elementos para la recolección y extracción de muestras		UNIDAD				16%		1300		$5,257.00		$6,834,100.00

		41		JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES		28786		1.42.6.21.6		Jeringa con aguja, de 3 partes, dimensiones de 1 cc.		UNIDAD				16%		6000		$216.00		$1,295,400.00

		42		JERINGAS DESECHABLES PUNTA CATETER DE 50 CC		24200		1.42.6.21		JERINGAS		UNIDAD				16%		35		$1,515.00		$53,025.00

		43		LAPICES PARA ELECTROBISTURI		24214		1.42.6.53		LAPIZ PARA USO EN ELECTROBISTURI		UNIDAD				16%		600		$9,750.00		$5,850,000.00

		44		NEBULIZADOR CON VENTURI		22827		1.42.6.5		ACCESORIOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA		UNIDAD				16%		20		$13,100.00		$262,000.00

		45		PLACA PARA  ELECTROCIRUGIA, SIN CABLE PARA CONEXIÓN A LA UNIDAD ELECTROQUIRURGICA, ADULTO.		26686		1.42.6.193.2		Placa de electrocirugía, sin cable para conexión a la unidad electroquirúrgica		UNIDAD				16%		170		$30,564.00		$5,195,880.00

		46		POLVO HIDROFILICO DE LLENADO A BASE DE MALTODEXTRINA (POLISACARIDO DE D-GLUCOSA) + 1% DE ACIDO ASCORBICO (APOSITO PRIMARIO RELLENADOR DE HERIDAS)		121		1.42.5		Material de curacion.		TUBO X 45 G				0%		10		$45,910.00		$459,100.00

		47		RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)		39139		1.42.6.18		CONTENEDORES DE MATERIAL CORTOPUNZANTE		UNIDAD				16%		280		$6,230.00		$1,744,400.00

		48		SISTEMA DE COMPRESION MULTICAPAS ( VENDAJE VASCULAR Y DIABETICO)		42685		1.42.5.17		VENDAJE ELASTICO		UNIDAD				0%		12		$71,350.00		$856,200.00

		49				24731		1.42.6.24		SISTEMAS DE DRENAJES TORAXICOS		UNIDAD				16%		2		$95,000.00		$190,000.00

		50		SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)		32307		1.42.6.13.2		Bolsas recolectoras de orina para adultos con y sin válvula antireflujo de 2000cc		UNIDAD				16%		150		$7,940.00		$1,191,000.00

		51		SONDA NASOYEYUNAL N0. 12		39593		1.42.6.26		SONDAS Y EQUIPOS PARA NUTRICION ENTERAL		UNIDAD				0%		2		$56,000.00		$112,000.00

		52		TAPABOCAS DESECHABLE DE SUJETAR		23358		1.42.10		Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		UNIDAD				16%		5000		$189.00		$946,100.00

		53		TERMOMETRO ORAL		24978		1.42.6				UNIDAD				16%		700		$1,066.00		$746,228.00

		54		YODOPOLIVINILPIRROLIDONA ESPUMA  X 30 ML		23642		1.42.6.194		SOLUCION ANTISEPTICA PARA LA PIEL		FRASCO O BOLSA X 30 ML				0%		800		$2,250.00		$1,800,000.00		$118,688,356.00

		2 0 4 4  23		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

				GRUPOS

		GRUPO 1		GUANTES DESECHABLES

		1		GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M		26454		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		30		$14,225.00		$426,750.00

		2		GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S		39345		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		280		$14,225.00		$3,983,000.00

		3		GUANTES EXAMEN L		24138		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		100		$12,699.00		$1,269,922.00

		4		GUANTES EXAMEN M		24139		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		770		$13,946.00		$10,738,420.00

		5		GUANTES EXAMEN S		24140		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		350		$13,946.00		$4,881,100.00

		6		GUANTES EXAMEN XS		39532		1.42.5		Material de curacion.		CAJA X 100				16%		280		$13,952.00		$3,906,560.00

		7		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 6.5		24142		1.42.5		Material de curacion.		PAR				16%		2100		$878.00		$1,843,800.00

		8		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.0		24143		1.42.5		Material de curacion.		PAR				16%		3600		$878.00		$3,160,800.00

		9		GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.5		24144		1.42.5		Material de curacion.		PAR				16%		2100		$878.00		$1,843,800.00		$32,054,152.00

		GRUPO 2		ROPA QUIRURGICA DESECHABLE

		1		BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA		21445		1.42.10		Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		UNIDAD				16%		1500		$5,950.00		$8,925,000.00

		2		BATA PARA PACIENTE PEDIATRICO DESECHABLE  MANGA CORTA		44119		1.42.10		Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		UNIDAD				16%		35		$4,800.00		$168,000.00

		3		GORROS DESECHABLES MASCULINO		124				Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		UNIDAD				16%		500		$265.00		$132,500.00

		4		KIT DE ROPA DESECHABLE (BATA MANGA LARGA, GORRO Y TAPABOCAS)		44047		1.42.10		Ropa quirurgica y de hospital y articulos relacionados para uso similar.		KIT				16%		1500		$2,485.00		$3,727,500.00		$12,953,000.00

		GRUPO 3		PAPELES PARA MONITORES FETALES Y ELECTROCARDIOGRAFOS

		1		PAPEL PARA ECOGRAFO SONY  UPP 11 OS		43798		1.42.8.71		PAPEL PARA RAYOS X TÉRMICO		UNIDAD				16%		14		$27,000.00		$378,000.00

		2		PAPEL PARA EKG  (PAPEL PARA REGISTRO MAC PC ELI 100 PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA ELI TRISMED MODELO CARDIOGRAFIA)		31998		1.42.6.190		PAPEL TERMOSENSIBLE		ROLLO				16%		42		$3,044.00		$127,848.00

		3		PAPEL PARA EKG (PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA CARDIO LINE 60MM X 30M CARDIOGRAFIA)		24600		1.42.6.190		PAPEL TERMOSENSIBLE		ROLLO				16%		8		$24,974.00		$199,792.00

		4		PAPEL PARA EKG (PAPEL PARA REGISTRO TERMOREACTIVO  DOBLADO EN Z REFERENCIA 1005005 PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA WELCH ALLYN MOD. SCHILLER AT-1  90 X 90 400		42698		1.42.6.190		PAPEL TERMOSENSIBLE		UNIDAD				16%		8		$7,650.00		$61,200.00

		5		PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO ECG EN Z 210 mm X 300 mm X 200 HOJAS		43799		1.42.6.190		PAPEL TERMOSENSIBLE		UNIDAD				16%		16		$25,000.00		$400,000.00		$1,166,840.00

		GRUPO 4		VENDAS DE ALGODÓN

		1		VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5		32560		1.42.5.9		VENDAS LAMINADAS		UNIDAD				0%		240		$1,477.00		$354,480.00

		2		VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5		42149		1.42.5.9		VENDAS LAMINADAS		UNIDAD				0%		130		$1,769.00		$229,970.00		$584,450.00

		GRUPO 5		VENDAS DE TELA O GASA

		1		VENDAS DE GASA 4 X 5		23595		1.42.5		Material de curacion.		UNIDAD				0%		310		$1,291.00		$400,210.00

		2		VENDAS DE GASA 5 X 5		25072		1.42.5		Material de curacion.		UNIDAD				0%		240		$1,614.00		$387,360.00

		3		VENDAS DE GASA 6 X 5		25073		1.42.5		Material de curacion.		UNIDAD				0%		700		$1,936.50		$1,355,900.00		$2,143,470.00

		GRUPO 6		VENDAS ELASTICAS

		1		VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5		25078		1.42.5.17		VENDAJE ELASTICO		UNIDAD				0%		70		$1,310.00		$91,700.00

		2		VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5		32561		1.42.5.17		VENDAJE ELASTICO		UNIDAD				0%		105		$1,638.50		$172,095.00

		3		VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5		25079		1.42.5.17		VENDAJE ELASTICO		UNIDAD				0%		105		$1,965.00		$206,325.00		$470,120.00

		GRUPO 7		VENDAS DE YESO

		1		VENDAS ENYESADAS 4 X 5		25080		1.42.5.10.15		Venda enyesada de gasa y yeso, tamaño de 4"x5 Yd, presentación por unidad		UNIDAD				0%		36		$7,097.00		$255,492.00

		2		VENDAS ENYESADAS 5 X 5		25081		1.42.5.10.16		Venda enyesada de gasa y yeso, tamaño de 5"x5 Yd, presentación por unidad		UNIDAD				0%		132		$8,141.00		$1,074,612.00

		3		VENDAS ENYESADAS 6 X 5		25082		1.42.5.10.17		Venda enyesada de gasa y yeso, tamaño de 6"x5 Yd, presentación por unidad		UNIDAD				0%		204		$9,376.00		$1,912,704.00		$3,242,808.00

		2 0 4 4 23		ITEM

		1		ALCOHOL ANTISEPTICO X 750 ML BOTELLA PLASTICA		21271		1.42.6.194		SOLUCION ANTISEPTICA PARA LA PIEL		BOTELLA PLASTICA X 750 ML				0%		770		$2,973.00		$2,289,210.00

		2		ALGODON HOSPITALARIO EN TORUNDAS		21286		1.42.5.18		ALGODON		PAQUETE X 500 G				0%		270		$4,276.00		$1,154,610.00

		3		APLICADORES CON PUNTA  DE ALGODON X 100  UNIDADES		21365		1.42.5.18.23		Algodón en aplicador, de cabeza sencilla, en madera, largo, blanco y de presentación en bolsa de polietileno		PAQUETE X 100 UN				16%		300		$1,987.00		$596,100.00

		4		APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON		23764		1.42.6				PAQUETE				16%		15		$6,675.00		$100,125.00

		5		INHALOCAMARAS ADULTO		31703		1.42.8.91.25		Equipo y accesorios para la administración de soluciones, dispositivo de inyección aspiración con filtro, en libre de PVC, para la preparación de medicamentos retiene aerosoles aire y partículas		UNIDAD				16%		210		$5,938.00		$1,246,980.00

		6		VENDA IMPREGNADA DE OXIDO DE ZINC (BOTA DE UNNA)		15504		1.42.5.14		VENDAJE IMPREGNADO		UNIDAD				0%		90		$22,100.00		$1,989,000.00		$7,376,025.00

		DISPOSITIVOS MEDICOS POR ITEM MATERIAL QUIRURGICO

		2 0 4 4 8		DISPOSITIVOS MEDICOS POR GRUPO MATERIAL QUIRURGICO																		$292,122,584.00

				DISPOSITIVOS MEDICOS POR ITEM MATERIAL QUIRURGICO																		$118,688,356.00

				VALOR TOTAL DISPOSITIVOS MEDICOS MATERIAL QUIRURGICO																		$410,810,940.00

		2 0 4 4 23		DISPOSITIVOS MEDICOS POR GRUPO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		$52,614,840.00

				DISPOSITIVOS MEDICOS POR ITEM OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		$7,376,025.00

				VALOR TOTAL DISPOSITIVOS MEDICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		$59,990,865.00

				VALOR TOTAL DISPOSITIVOS MEDICOS																		$470,801,805.00		$470,801,805.00
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SICE:
COD. NO CORR= CANULA GASES MED.
COD. 1.42.6.13  Ò  1.42.13.9.34 S/N CORR

SICE:
CODIFICAR   1.42.6.5   O     1.42.8.140   SEGÚN CORRESPONDA

SICE:
DEJAR A NIVEL 3 O 4 SEGÚN CORRESPONDA

SICE:
COD. NO CORR= SONDAS VESICALES.
COD. 1.42.8.34  Ò  1.42.8.71 PAPEL IMPRESORA IMÁGENES ULTRASONICAS Ò PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ECOGRAFIA



1.1 EXPERIENCIA

		PARÁMETROS:

		ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE LAS CERTIFICACIONES				CONTRATOS 2015, 2016 Y/O 2017

		CANT. MÁX. CERTIFICACIONES						3

		1. PROVIGASA		METROSALUD		METROSALUD		ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		$    591,551,266		$    68,423,300		$    51,317,475		OK		HABILITADO

				31/May/2016		2/Dec/2015		31/May/2016

				30/Apr/2017		31/Mar/2016		15/Jan/2017

				$    363,425,926		$    169,340,340		$    58,785,000

		2. NEW STETIC		METROSALUD ESE		METROSALUD ESE				$    339,182,454		$    66,304,420.80		$    49,728,316		OK		HABILITADO

				2/Jun/2016		26/Nov/2015

				30/Apr/2017		31/Dec/2015

				$    225,542,590		$    113,639,864

		3. ORDENES Y SUMINISTROS		POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA		POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA				$    40,874,170		$    38,469,821		$    28,852,366		OK		HABILITADO

				19/May/2017		30/May/2016

				30/Nov/2017		31/Oct/2016

				$    33,655,070.50		$    7,219,099

		4. QUIRURGICOS		ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		ESE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA				$    77,130,468		$    42,812,489.61		$    32,109,367		OK		HABILITADO

				17/Feb/2015		31/May/2016

				15/Dec/2015		31/Dec/2016

				$    35,000,000		$    42,130,468

		5. DISTRIMEDICAL		COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA		METROSALUD ESE				$    522,223,937		$    322,820,708		$    242,115,531		OK		HABILITADO

				1/Mar/2016		31/May/2016

				28/Feb/2017		31/Dec/2016

				$    43,584,230		$    478,639,707

		6. EUROETIKA		ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA				$    4,650,937		$    1,402,250		$    1,051,688		OK		HABILITADO

				13/Mar/2014		30/Apr/2014

				12/Dec/2014		29/Jan/2015

				$    1,826,372		$    2,824,565

		7. IMCOLMEDICA		INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA		TECNOMEDICA				$    2,317,001,205		$    72,507,901		$    54,380,926		OK		HABILITADO

				22/Feb/2017		1/Jan/2016

				22/Feb/2017		29/Dec/2016

				$    257,270,106		$    2,059,731,099

		8. LM INSTRUMENTS		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE		ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA				$    1,663,407,704		$    61,778,585		$    46,333,939		OK		HABILITADO

				21/Apr/2015		6/Apr/2016

				30/Nov/2015		31/Dec/2016

				$    1,065,031,922		$    598,375,782

		9. VEYALTHI		DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		DIRECCION DE SANIDAD NAVAL		EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		$    650,067,312		$    602,250,691		$    451,688,018		OK		HABILITADO

				1/Jun/2016		24/Dec/2015		10/Aug/2016

				15/Dec/2016		1/Jul/2016		15/Dec/2016

				$    154,000,000		$    218,567,311.79		$    277,500,000
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1.2 REQ. TECN. GRALES.

		DATOS GENERALES				1. PROVIGASA				2. NEW STETIC				3. ORDENES Y SUMINISTROS				4. QUIRURGICOS				5. DISTRIMEDICAL				6. EUROETIKA				7. IMCOLMEDICA				8. LM INSTRUMENTS				9. VEYALTHI

		ITEM		ELEMENTO		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS		¿CUMPLE?		OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS

		1		El  oferente presenta máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años (2015, 2016 y/o 2017).		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		NC		Las certificaciones presentadas son del año 2014		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		2		Si es fabricante, el oferente presenta el certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A		N.A

		3		Si es importador y/o distribuidor, el oferente presenta el certificado vigente de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA (si aplica) o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Decreto 472		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		4		El oferente certifica que a su cargo están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos o material médico quirúrgico hasta el lugar de entrega.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		5				OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		6		El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		7		El oferente anexa certificado que en el caso de ser favorecido para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		8		El oferente garantiza que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico  en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, et		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		9				OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		10		Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto el oferente, anexa compromiso de que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos compleme		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		11				OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Requerimiento subsanado. Soporte electrónico SECOP II.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		12		Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, el oferente se compromete con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consu		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		N.A		N.A

		13		El oferente anexa compromiso para devolución, cambio y reposición inmediata, en caso que se presente uno o más eventos de los descritos en el numeral 4.2, literal m) del estudio previo.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Requerimiento subsanado. Soporte electrónico SECOP II.		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II

		14		El oferente anexa carta de compromiso manifestando que en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrol		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II		OK		Soporte eletrónico SECOP II
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1,3 REQ TECN ESPECIFICOS

						1. PROVIGASA										2. NEW STETIC										3. ORDENES Y SUMINISTROS										4. QUIRURGICOS										5. DISTRIMEDICAL										6. EUROETIKA										7. IMCOLMEDICA										8. LM INSTRUMENTS										9. VEYALTHI

		GRUPOS		ELEMENTO		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES		FICHA TECNICA		REGISTRO SANITARIO		MUESTRA		CONCLUSIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES

		GRUPO 1

				AGUJAS DESECHABLES

		1		AGUJA DESECHABLE No 18																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		2		AGUJA DESECHABLE No 21																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		3		AGUJA DESECHABLE No 23																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		4		AGUJA DESECHABLE No 24																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		5		AGUJA DESECHABLE No 26																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		6		AGUJA DESECHABLE No 27																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2009DM-0004987																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008481

		7		AGUJA MÚLTIPLE DE 22 X 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS PEDIÁTRICA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SANLI. INVIMA 2015DM-0012762																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2013DM-0001569-R1

		8		AGUJA MÚLTIPLE No 21 X 1 DE 1/2																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SANLI. INVIMA 2015DM-0012762																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2013DM-0001569-R1

		9		AGUJA ULTRAFINA PARA LÁPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BECTON DICKINSON-BD. INVIMA 2014DM-0011106																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PROCAPS. INVIMA 2015DM-0014132

				AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA

		10		AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 25 (PUNTA LÁPIZ)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		11		AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA NO 27 (PUNTA LÁPIZ)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

				BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL

		12		BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATÉTER) Nº 18FR																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2015DM-0003725-R1. .																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2015DM-0003725-R1

				JERINGAS

		13		JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3"  X 8MM																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFASAFE. INVIMA 2008DM-0001797-R1																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDISPO. INVIMA 2009DM-0005136

		14		JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 cc No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDISPO. INVIMA 2009DM-0005136

		15		JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2013DM-0010693

		16		JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2013DM-0010693

		17		JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2013DM-0010693

		18		JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2013DM-0010693

		19		JERINGA DESECHABLE PUNTA CATÉTER  50 ML																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DISPOCOL. INVIMA 2013DM-0009855.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2013DM-000438-R2.

				CATÉTER VENOSO

		20		CATÉTER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		21		CATÉTER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		22		CATÉTER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		23		CATÉTER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

		24		CATÉTER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTROCAN SAFETY. BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000215-R2.																																SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000133-R1

				CATÉTER CENTRAL

		25		CATÉTER CENTRAL TRILUMEN ADULTO																																										SUBS		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VYGON. INVIMA 2015DM-0013245 en empaque de la muestra. No se presenta copia del registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000045-R1.

		26		CATÉTER CENTRAL TRILUMEN PEDIÁTRICO																																										SUBS		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VYGON. INVIMA 2015DM-0013245 en empaque de la muestra. No se presenta copia del registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2016DM-0000045-R1.

				EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN

		27		EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTHCARE. INVIMA 2007DM-0001179-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2015DM-0013688

		28		EQUIPO BURETROL																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTHCARE. INVIMA 2007DM-0001179-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SOLUCARE. INVIMA 2013DM-0010888.

		29		EQUIPO DE EXTENSIÓN ANESTESIA ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTHCARE. INVIMA 2007DM-0001179-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000090-R2

		30		EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RYMCO. INVIMA 2012DM-0001250-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SOLUCARE. INVIMA 2013DM-0010011.

		31		EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTHCARE. INVIMA 2007DM-0001179-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDISPO. INVIMA 2010DM-0006638

		32		EQUIPO EN Y PARA IRRIGACIÓN																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BAXTER. INVIMA 2015DM-00718-R3.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SOLUCARE. INVIMA 2010DM-0005657.

		33		LLAVE DE TRES VÍAS																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0011664.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2014DM-0011862.

		34		TAPÓN HEPARINIZADO BIOSEGURO																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2013DM-0009592 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BECTON DICKINSON. INVIMA 2016DM-0000250-R1.

				SONDA NASOGÁSTRICA

		35		SONDA NASOGÁSTRICA NO 6																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		36		SONDA NASOGÁSTRICA NO 8																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		37		SONDA NASOGÁSTRICA NO 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		38		SONDA NASOGÁSTRICA NO 12																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		39		SONDA NASOGÁSTRICA NO 14																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		40		SONDA NASOGÁSTRICA NO 16																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		41		SONDA NASOGÁSTRICA NO 18																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

		42		SONDA NASOGÁSTRICA NO 20																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000099-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000099-R2

				SONDAS VESICALES FOLEY

		43		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012269.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		44		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 12																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		45		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 14																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		46		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 16																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		47		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 18																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		48		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 20																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

		49		SONDA VESICAL FOLEY 2 VÍAS No 22																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2015DM-0014103 en empaque de la muestra. No se presentó copia del registro INVIMA vigente. El registro de la muestra no corresponde con el de la ficha técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2010DM-0005737

				SONDAS VESICALES NELATON

		50		SONDA VESICAL NELATON No 6																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		51		SONDA VESICAL NELATON No 8																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		52		SONDA VESICAL NELATON No 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		53		SONDA VESICAL NELATON No 12																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		54		SONDA VESICAL NELATON No 14																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		55		SONDA VESICAL NELATON No 16																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

		56		SONDA VESICAL NELATON No 18																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SILICON CATHS. INVIMA 2016DM-0000107-R2.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2016DM-0000107-R2

				RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

		57		BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO)																																										SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BIOLIFE. INVIMA No requiere.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOSTOL. INVIMA no requiere, certificación nº 2011009076.

		58		CAJA COPROLÓGICA, DE CIERRE HERMÉTICO																																										SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CEPILAB. INVIMA No requiere.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INVERPHARMA. INVIMA no requiere, certificación nº 2010002899.

		59		FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA																																										SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CEPILAB. INVIMA No requiere.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INVERPHARMA. INVIMA no requiere, certificación nº 2010002898.

		60		FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 24H																																										NC		NC		OK		NC		Registro INVIMA no registra en la muestra. No se evidencia documentación técnica.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NISSI. INVIMA no requiere, certificación nº 2011004545.

				CINTAS QUIRÚRGICA ADHESIVAS

		61		CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.																																										SUBS		NC		OK		NC		La ficha técnica es de la marca GLOBAL HEALTH CARE. La copia del registro INVIMA no se deja abrir, presenta un error. La muestra no registra el INVIMA. No es posible validar la información.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2017DM-0015914

		62		CINTA QUIRÚRGICA DE TELA, COMÚN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALÉRGICA, COLOR BLANCO.																																										SUBS		NC		OK		NC		La ficha técnica es de la marca GLOBAL HEALTH CARE. La copia del registro INVIMA no se deja abrir, presenta un error. La muestra no registra el INVIMA. No es posible validar la información.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2017DM-0015914

		63		ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4"																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LEUKOPLAST. INVIMA 2011DM-0006944.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2017DM-000000931-R3

		64		ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10																																										SUBS		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0003265-R1 en empaque de la muestra. No se presenta copia del registro INVIMA vigente																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2016DM-0000225-R1

		65		ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR																																										SUBS		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0003265-R1 en empaque de la muestra. No se presenta copia del registro INVIMA vigente																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2016DM-0000225-R1

		66		ESPARADRAPO HIPOALERGENEICO MICROPOROSO COLOR PIEL ROLLO DE 2"*9,10M																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LEUKOPOR. INVIMA 2015DM-0013663.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2017DM-0015914

				HOJAS BISTURÍ

		67		HOJAS PARA BISTURÍ NO 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. INVIMA 2008DM-0002856.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PARAMOUNT. INVIMA 2017DM-0016577.

		68		HOJAS PARA BISTURÍ NO 11																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. INVIMA 2008DM-0002856.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PARAMOUNT. INVIMA 2017DM-0016577.

		69		HOJAS PARA BISTURÍ NO 15																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. INVIMA 2008DM-0002856.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PARAMOUNT. INVIMA 2017DM-0016577.

		70		HOJAS PARA BISTURÍ No 20																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENSO. INVIMA 2008DM-0002856.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PARAMOUNT. INVIMA 2017DM-0016577.

		GRUPO 2		AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS

		1		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM																																																																								OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAJUNK. INVIMA 2008 DM-0002024

		2		AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VÍA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACIÓN Y PROLONGADOR AMOVIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM																																																																								OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAJUNK. INVIMA 2008 DM-0002024

		GRUPO 3		MALLAS DE POLIPROPILENO

		1		MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTÍMETROS ULTRAPRO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-0011591. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0000381-R1

		2		MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTÍMETROS																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-0011591. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SURGIPRO. INVIMA 2008DM-0001960

		GRUPO 4		COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

		1		COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA		OK		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 DM-0007106																																																																								SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUPERTEX. INVIMA 2010DM-0006381

		2		GASA ESTÉRIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3		OK		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 DM-0007106																																																																								SUBS		SUBS		NC		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0000734-R1. La muestra no cumple las especificaciones del anexo técnico.

		3		GASA PRECORTADA  ESTÉRIL 10 X 10  (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES		OK		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca HEC PLUS. INVIMA 2011 DM-0007106																																																																								SUBS		SUBS		NC		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0000734-R1. La muestra no cumple las especificaciones del anexo técnico.

		GRUPO 5		TUBOS ENDOTRAQUEALES

				TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN

		1		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		2		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		3		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		4		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

				TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN

		5		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 4,0																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		6		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 4,5																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		7		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 6,5																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		8		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 7,0																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		9		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 7,5																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		10		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN No 8,0																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		11		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		12		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

		13		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALÓN																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012171

				TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO

		14		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

		15		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

		16		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

		17		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

		18		TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013108. Presenta ficha de seguridad																																										OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FORMED. INVIMA 2013DM-0009831

				GUIA INTUBACIÓN

		19		GUIA PARA INTUBACIÓN ADULTO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013885. Presenta ficha de seguridad																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2009DM-0003294.

		20		GUIA PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICA																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2015DM-0013885. Presenta ficha de seguridad																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SUNMED. INVIMA 2009DM-0003294.

		GRUPO 6		DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LÍQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE INFUSIÓN)

		1		EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN																																																																								OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GRASEBY. INVIMA 2009 EBC-0004058

		2		EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN RADIOPACO																																																																								OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GRASEBY. INVIMA 2009 EBC-0004058

		GRUPO 7		APÓSITOS

		1		APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 10 X 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016378

		2		APÓSITO  CON PLATA IÓNICA DE 15 X 15																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016378

		3		APÓSITO  DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0012249.

		4		APÓSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0012249.

		5		APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2014DM-0011350.

		6		APÓSITO CARBÓN ACTIVADO 10 x 10 cm																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BBRAUN. INVIMA 2011DM-0007566.

		7		APÓSITO DE  ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2011DM-0000128-R1

		8		APÓSITO DE ESPUMA HIDROFILICA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0016353.

		9		APÓSITO OCULAR CON ADHESIVO  CAJA*20																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BSN MEDICAL. INVIMA 2017DM-000604-R1.

		10		APÓSITO OCULAR SIN ADHESIVO CAJA*50																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2009DM-0004710.

		11		APÓSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA V-004225-R1

		12		APÓSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA V-004225-R1

		GRUPO 8		DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

		1		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		2		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		3		BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		4		BOLSA DE COLOSTOMÍA 45 A 50 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		5		BOLSA DE COLOSTOMÍA 55 A 60 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		6		BOLSA DE COLOSTOMÍA 70 A 80 MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELLAND. INVIMA 2012DM-0008598

		7		BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2017DM-0000362-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONVATEC. INVIMA 2011DM-0000028-R1

		8		PASTA PARA FIJACIÓN DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005170. Presenta hoja de seguridad.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005170.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONVATEC. INVIMA 2017DM-0016718

		9		POLVO PROTECTOR PARA IRRITACIÓN CUTÁNEA PARA COLOSTOMÍAS																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005926												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2010DM-0005926.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONVATEC. INVIMA 2015DM-001389-R2

		GRUPO 9		INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA

		1		ADHESIVO DE FIJACIÓN PARA SENSOR

		2		RESERVORIO PARADIGMA PARA BOMBA DE INSULINA

		3		SET DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INSULINA

		4		SENSORES PARA MEDIR GLUCOSA

		GRUPO 10		APOYO QUIRÚRGICO

		1		LÁPICES PARA ELECTROBISTURI																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2008DM-0002234. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2017DM-0016267.

		2		CAUCHO SILICONADO PARA SUCCIÓN DE EQUIPO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2011DM-0008052. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA no requiere, certificacion No 2011008118

		3		PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2008DM-0002828. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca 3M. INVIMA 2016DM-0015323.

				ELECTRODOS

		4		ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2009DM-0003987. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0017019.

		5		ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIÁTRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2009DM-0003987. Presenta ficha de seguridad		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA 2017DM-0017019.

		GRUPO 11		PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS

		1		PAPEL PARA DESFIBRILADOR																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAINMED. INVIMA no requiere, certificación No 2012008022

		2		PAPEL PARA ECÓGRAFO																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEUCHEM. INVIMA no requiere, certificación No 2017012227

		3		PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAINMED. INVIMA no requiere, certificación No 2012008022

		4		PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAINMED. INVIMA no requiere, certificación No 2012008022

		5		PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM * 20 M																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PAINMED. INVIMA no requiere, certificación No 2012008022

		GRUPO 12		PAPEL GRADO MEDICO

		1		PAPEL GRADO MEDICO ( 50 mm X 200 metros  aproxim.)

		2		PAPEL GRADO MEDICO (150mm x 200 metros aproxim.)

		3		PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.)

		4		PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.)

				CINTA

		5		CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR

				INDICADORES

		6		INDICADOR / INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR

		7		INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR DE LECTURA RÁPIDA

		GRUPO 13		SISTEMA DE DRENAJE URINARIO

		1		SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACIÓN)																																										NC		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-000499 en empaque de la muestra. La documentación presentada no corresponde al registro INVIMA de la muestra y además es de un registro sanitario vencido.

		2		SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIÁTRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VÁLVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACIÓN)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BAXTER. INVIMA 2009DM-0003501.

		GRUPO 14		YODOPOLIVIDONA

		1		YODOPOLIVIDONA ESPUMA																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PROASEPSIS. INVIMA 2016M-003802-R2

		2		YODOPOLIVIDONA SOLUCIÓN																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PROASEPSIS. INVIMA 2016M-0004919-R1

		GRUPO 15		TERAPIA RESPIRATORIA

		1		HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OXITEC. INVIMA 2015DM-0013577.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NISSI. INVIMA 2014DM-0011397

		2		CÁNULA DE MAYO No 0																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		3		CÁNULA DE MAYO No 1																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		4		CÁNULA DE MAYO NO. 2																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		5		CÁNULA DE MAYO NO. 3																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		6		CÁNULA DE MAYO NO. 4																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2016DM-0015091 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		7		CÁNULA DE MAYO NO. 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016099.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WELL. INVIMA 2017DM-0016338

		8		CÁNULA NASAL NEONATO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012166

		9		CÁNULA NASAL PARA ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012166

		10		CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012166

		11		EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001249-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012167

		12		EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001249-R1																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0012167

		13		FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTERSURGICAL. INVIMA 2008DM-0002797

		14		INCENTIVOS RESPIRATORIOS																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RESPIRANDO MEJOR. INVIMA no requiere, certificación no 2010012949,																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LIFE CARE. INVIMA 2014DM-0011691

		15		INHALOCAMARA ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-0005965.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2009DM-0003954

		16		INHALOCAMARA NEONATAL																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-0005965.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBALHEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001249-R1

		17		INHALOCAMARA PEDIÁTRICA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca RESPIRANDO MEJOR. INVIMA 2010DM-0005965.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2009DM-0003954

		18		KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBALHEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-R1

		19		KIT VENTURY PEDIÁTRICO DOSIFICADOR																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBALHEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-R1

		20		MASCARA DE NO REINHALACIÓN ADULTO																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBALHEALTH CARE. INVIMA 2017DM-0001253-R1

		21		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2008DM-0002028

		22		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2008DM-0002028

		23		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2008DM-0002028

		24		MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2007DM-0001253-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2008DM-0002028

		25		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1    (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		26		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 1,5     (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		27		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 2.0     (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		28		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 2.5      (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		29		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 3.0      (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		30		MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL NO. 4.0      (REUTILIZABLE)																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2013DM-0009872.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PULMOMED. INVIMA 2016DM-0015426

		GRUPO 16		SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO

		1		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 6 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2009DM-0003342

		2		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 8 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2009DM-0003342

		3		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 10 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK

		4		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 12 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2009DM-0003342

		5		SISTEMA DE ASPIRACIÓN CERRADO DE 14 FR																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010862. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002427 en empaque de la muestra y en la ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2008 DM-0002427		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA 2009DM-0003342

		GRUPO 17		CATÉTER UMBILICAL

		1		CATÉTER UMBILICAL  3.5 FR																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No presenta registro INVIMA vigente.

		2		CATÉTER UMBILICAL  4.0 FR																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No presenta registro INVIMA vigente.

		3		CATÉTER UMBILICAL  5.0 FR																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2014DM-0012392 en empaque de la muestra y en ficha técnica. Marca VYGON. No presenta registro INVIMA vigente.

		GRUPO 18		SUTURAS

		1		SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 4,0

		2		SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 5.0

		3		SUTURA POLIAMIDA NEGRA MONOFILAMENTO 6.0

		4		SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 2/0 SC 26 CON AGUJA

		ITEMS 20448		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

		1		AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO HIDROGENO)												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OSA. INVIMA 2015M-0011507-R1																																										NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca OSA. INVIMA 2015M-0011507-R1. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BDC. INVIMA 2009M-0010181

		2		ACEITE MINERAL																																																														NC		NC		OK		NC		INVIMA no registra en la muestra. No presenta la documentación técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca QUIMIBEN. INVIMA no requiere, certificación nº 2015007067

		3		APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTÁTICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COVIDIEN. INVIMA V-004199-R1.

		4		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL DE 10 CM X 12 CM

		5		BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID												OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca KENNEDY. INVIMA No requiere, certificación No 2010019216																						SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRODEMA. INVIMA no requiere, certificación no 2010019216.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA no requiere, certificación nº 2014016536

		6		BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN  5 1/4" x 10" (135 mm x 255 mm)

		7		BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013603

		8		BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCIÓN URINARIA GRANDE

		9		BOLSA PARA FLEBOTOMÍA																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FRESENIUS. INVIMA 2009DM-0004196.

		10		BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTÉRIL																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BAXTER. INVIMA 2017DM-0000795-R1.

		11		CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DIPROMED. INVIMA 2014DM-0012251. Presenta ficha de seguridad

		12		CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO																																																														NC		NC		OK		NC		INVIMA 2017 DM-0017342 en la muestra. No presenta la documentación técnica del producto.		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca LM INSTRUMENTS. INVIMA 2016 DM-0015094		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2009DM-0005087

		13		CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO																																																														NC		NC		OK		NC		INVIMA 2008 DM-0001516 en la muestra. No presenta la documentación técnica del producto.		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca KING SYSTEMS. INVIMA 2008DM-0001839		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BESMED. INVIMA 2009DM-0005087

		14		CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL

		15		COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTÍMETROS CÚBICOS																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2007DM-0000593-R1

		16		CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)																																																				OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FITOSTIMOLINE CREMA. PFM 2012-0001948

		17		CURAS REDONDAS																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BSN MEDICAL. INVIMA 2016DM-0000124-R1.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2016DM-0000411-R1. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CUREBAND. INVIMA 2016DM-0000411-R1

		18		DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL												OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BONZYME. INVIMA No requiere, certificación No 2011018929																																																				OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ENDOZYME AW PLUS. RUHOF CORPORATION. INVIMA No requiere, certificación No 2016019653. Anexa Hoja de seguridad

		19		EQUIPO DE SUCCIÓN DE 3.2 - 1/8"																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2011DM-0007294. Presenta ficha de seguridad

		20		ESPECULO DESECHABLE MEDIANO												OK		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CEPIMAX. INVIMA 2017DM-0001690- R1.																																										NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca INTERPLAST. INVIMA 2011DM-0007037. No presenta ficha técnica del producto.

		21		EXTENSIÓN ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM

		22		FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS																																																																																		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca QUIRUMEDICAS. INVIMA 2008DM-0002209-R2

		23		GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS																																																				OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FITOSTIMOLINE GASAS. PFM 2012-0001911

		24		GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG																																																																																		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2009DM-0004114

		25		GLUTARALDEHIDO 2%																																																																																		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca EUFAR. INVIMA 2012DM-0008954

		26		HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)

		27		HEMOSTÁTICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM

		28		HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2009DM-0003895.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca COLOPLAST. INVIMA 2009DM-0003895.

		29		JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WESCOHEX. INVIMA 2008M-012898-R1.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PROASEPSIS. INVIMA 2015M-0003464-R1

		30		JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WESCOHEX. INVIMA 2008M-012898-R1.

		31		JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA																																																														NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca BECTON DICKINSON. INVIMA 2014DM-0010942. No presenta ficha técnica del producto.

		32		KIT DE GASTROSTOMÍA 20 Fr

		33		KIT DE GASTROSTOMÍA 24 Fr

		34		MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO

		35		PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFÁSICO

		36		PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN

		37		ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE

		38		PERA DE GOMA

		39		RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT												OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA No requiere.																						NC		NC		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. La ficha técnica y la copia del registro INVIMA no se dejan abrir, presentan un error. La muestra no registra el INVIMA. No es posible validar la información.																																SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca BASIC SALUD. INVIMA no requiere, certificación nº 2016015858

		40		RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO DESECHABLE																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010036. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta copia de registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca AMBU. INVIMA 2008DM-0003068. No presenta ficha técnica del producto.

		41		RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010036. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta copia de registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca AMBU. INVIMA 2008DM-0003068. No presenta ficha técnica del producto.

		42		RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO DESECHABLE																																OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GOLDEN CARE. INVIMA 2013DM-0010036. Presenta ficha de seguridad		SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2008DM-0002257 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta copia de registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca AMBU. INVIMA 2008DM-0003068. No presenta ficha técnica del producto.

		43		SET DE GASTROSTOMÍA SENCILLO (BOTÓN)

		44		SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS																																										SUBS		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA no requiere, certificación no 2014020241																						OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDELA. INVIMA No requiere, certificación No 2010019622		SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca GLOBAL HEALTH CARE. INVIMA no requiere, certificación nº 2014020241

		45		SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 20 Fr

		46		TERMÓMETRO DIGITAL DESECHABLE																																										SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2017DM-0016763 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.

		204423		OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES

		GRUPO 19		PAÑALES DESECHABLES

		1		PAÑAL DESECHABLE ETAPA 4																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WINNY. INVIMA NSOA02379-13CO

		2		PAÑAL DESECHABLE ETAPA 5																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WINNY. INVIMA NSOA02379-13CO

		3		PAÑAL DESECHABLE ETAPA 6																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca WINNY. INVIMA NSOA02379-13CO

		4		PAÑAL DESECHABLE TALLA L																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENA. INVIMA NSOA02877-14CO

		5		PAÑAL DESECHABLE TALLA L SLIP																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENA. INVIMA NSOA02877-14CO

		6		PAÑAL DESECHABLE TALLA M																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONTENT. INVIMA NSOA05905-17CO

		7		PAÑAL DESECHABLE TALLA M SLIP																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENA. INVIMA NSOA02877-14CO

		8		PAÑAL DESECHABLE TALLA S																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONTENT. INVIMA NSOA05905-17CO

		9		PAÑAL DESECHABLE TALLA XL SLIP																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca TENA. INVIMA NSOA02877-14CO

		10		TOALLAS HÚMEDAS  PAQUETE *50																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca D VALE. INVIMA NSOC73881-16CO

		GRUPO 20		GUANTES

				GUANTES ESTÉRILES

		1		GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008307. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016323

		2		GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 7  CAJA CON 100 UNIDADES												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008307. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016323

		3		GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008307. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016323

		4		GUANTE DESECHABLE ESTÉRIL DE LÁTEX No 8 CAJA CON 100 UNIDADES												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013592																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ALFA SAFE. INVIMA 2015DM-0012707.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008307. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca PRECISION. INVIMA 2017DM-0016323

				GUANTES DE NITRILO

		5		GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SEMPERCARE. INVIMA 2010DM-0006817																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2010DM-0005827 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0006899. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

		6		GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SEMPERCARE. INVIMA 2010DM-0006817																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2010DM-0005827 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0006899. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

				GUANTES PARA EXAMEN

		7		GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES												SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2017DM-0017306																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008308. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

		8		GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES												SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2017DM-0017306																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008308. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

		9		GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES												SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2017DM-0017306																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008308. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESCARPACK. INVIMA 2016DM-0014615

		10		GUANTE DESECHABLE NO ESTÉRIL PARA EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES												SUBS		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2017DM-0017306																						SUBS		NC		OK		NC		INVIMA 2011DM-0007180 en empaque de la muestra y en ficha técnica. No presenta registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca KRAMER. INVIMA 2011DM-0008308. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca EXAMTEX. INVIMA 2014DM-0011605

		GRUPO 21		ALCOHOLES

		1		ALCOHOL ANTISÉPTICO

		2		ALCOHOL GLICERINADO

		GRUPO 22		ROPA DESECHABLE

		1		BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESMEDICOS. INVIMA no requiere, certificación No 2010019354

		2		BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESMEDICOS. INVIMA no requiere, certificación No 2010019354

		3		BABERO DESECHABLE  paquete x 50																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESMEDICOS. INVIMA no requiere, certificación No 2010019354

		4		PAPEL CREPADO GRADO MEDIO ROLLO X 100  METROS																																																																																		OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEWMEK. INVIMA 2015DM-0013603

		5		GORRO DESECHABLE  BOLSA*100																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca FAVIMEDICA. INVIMA no requiere, certificación No 2017002251

		6		SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA																																																																																		OK		NA		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca DESMEDICOS. INVIMA no requiere, certificación No 2010019354

		GRUPO 23		VENDAS

				VENDAS DE ALGODÓN

		57		VENDAS ALGODÓN LAMINADO 4 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2

		58		VENDAS ALGODÓN LAMINADO 5 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2

		59		VENDAS ALGODÓN LAMINADO 6 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca VENDAMOS. INVIMA V-4154. No presenta ficha técnica del producto.												SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2008DM-0001847-R2

				VENDAS ELÁSTICAS

		60		VENDAS ELÁSTICAS DE 4 X 5																																										NC		NC		OK		NC		INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de la muestra. La ficha técnica es de la marca VENDATEX pero el registro INVIMA que se observa en el documento no corresponde al de la muestra, además que está vencido. No presenta copia del registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0016044. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-000016044

		61		VENDAS ELÁSTICAS DE 5 X 5																																										NC		NC		OK		NC		INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de la muestra. La ficha técnica es de la marca VENDATEX pero el registro INVIMA que se observa en el documento no corresponde al de la muestra, además que está vencido. No presenta copia del registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0016044. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-000016044

		62		VENDAS ELÁSTICAS DE 6 X 5																																										NC		NC		OK		NC		INVIMA 2013DM-000438-R2 en empaque de la muestra. La ficha técnica es de la marca VENDATEX pero el registro INVIMA que se observa en el documento no corresponde al de la muestra, además que está vencido. No presenta copia del registro INVIMA vigente.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-0016044. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2017DM-000016044

				VENDAS DE TELA O GASA

		63		VENDAS DE GASA 4 X 5																																										NC		NC		OK		NC		Registro INVIMA de la muestra 2010DM-0006381, marca CONFORTEX. Presenta ficha técnica y registro INVIMA de marca CONFORTEX, pero número 2017DM-0016015. No es posible validar la información técnica con la muestra.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2016DM-0000315-R2. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2010DM-0006381

		64		VENDAS DE GASA 5 X 5																																										NC		NC		OK		NC		Registro INVIMA de la muestra 2010DM-0006381, marca CONFORTEX. Presenta ficha técnica y registro INVIMA de marca CONFORTEX, pero número 2017DM-0016015. No es posible validar la información técnica con la muestra.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2016DM-0000315-R2. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2010DM-0006381

		65		VENDAS DE GASA 6 X 5																																										NC		NC		OK		NC		Registro INVIMA de la muestra 2010DM-0006381, marca CONFORTEX. Presenta ficha técnica y registro INVIMA de marca CONFORTEX, pero número 2017DM-0016015. No es posible validar la información técnica con la muestra.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2016DM-0000315-R2. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca CONFORTEX. INVIMA 2010DM-0006381

				VENDAS DE YESO

		66		VENDAS DE YESO 4 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-0003155. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2010DM-0005843

		67		VENDAS DE YESO 5 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-0003155. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2010DM-0005843

		68		VENDAS DE YESO 6 X 5																																										SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca SHERLEG. INVIMA 2017DM-0000566-R1.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca GYPSONA. INVIMA 2009DM-0003155. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2010DM-0005843

		ITEMS 204423		OTROS ELEMENTOS

		1		ALGODÓN EN TORUNDAS												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca NEW STETIC. INVIMA 2008DM-0001810-R1																																										NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca MK. INVIMA 2008DM-0002353. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MK. INVIMA 2008DM-0002353

		2		TAPABOCAS DESECHABLE												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca OTAI. INVIMA 2009DM-0003873																						SUBS		SUBS		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca MEDICAL SUPPLIES. INVIMA 2013DM-0010228.												NC		SUBS		OK		NC		Soporte electrónico SECOP II. Marca FILBACTER. INVIMA 2009DM-0003873. No presenta ficha técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca VITAL MEDIC. INVIMA 2012DM-0008685

		3		APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN																																																														NC		NC		OK		NC		INVIMA 2010DM-0006303 en la muestra. No presenta la documentación técnica del producto.												OK		OK		OK		OK		Soporte electrónico SECOP II. Marca ZIBOJECT. INVIMA 2017DM-0017259





1.4 CONCLUSIÓN

		DATOS GENERALES				1. PROVIGASA		2. NEW STETIC		3. ORDENES Y SUMINISTROS		4. QUIRURGICOS		5. DISTRIMEDICAL		6. EUROETIKA		7. IMCOLMEDICA		8. LM INSTRUMENTS		9. VEYALTHI

		GRUPO / ITEM		ELEMENTO		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?		¿CUMPLE?

		20448		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

		GRUPO 1		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO										NC								OK

		GRUPO 2		AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS																OK

		GRUPO 3		MALLAS DE POLIPROPILENO								OK		OK

		GRUPO 4		COMPRESAS Y GASA PRECORTADA		OK																NC

		GRUPO 5		TUBOS ENDOTRAQUEALES								OK										OK

		GRUPO 6		DISPOSITIVOS MÉDICOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LÍQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISIÓN (BOMBA DE INFUSIÓN)																OK

		GRUPO 7		APÓSITOS										OK

		GRUPO 8		DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS						OK				OK								OK

		GRUPO 9		INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA

		GRUPO 10		APOYO QUIRÚRGICO								OK		OK

		GRUPO 11		PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS																		OK

		GRUPO 12		PAPEL GRADO MEDICO

		GRUPO 13		SISTEMA DE DRENAJE URINARIO										NC

		GRUPO 14		YODOPOLIVIDONA																		OK

		GRUPO 15		TERAPIA RESPIRATORIA										NC								OK

		GRUPO 16		SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADO								OK		NC						OK		OK

		GRUPO 17		CATÉTER UMBILICAL										NC

		GRUPO 18		SUTURAS

		ITEMS 20448		MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

		1		AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO HIDROGENO)				OK										NC				OK

		2		ACEITE MINERAL														NC				OK

		3		APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTÁTICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%										OK

		4		APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTÉRIL DE 10 CM X 12 CM

		5		BAJALENGUAS  CAJA * 500 UNID				OK						OK								OK

		6		BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN  5 1/4" x 10" (135 mm x 255 mm)

		7		BOLSAS AUTOADHESIVA PARA ESTERILIZACIÓN 3 1/2" x 9" (90 mm x 230 mm)				OK

		8		BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCIÓN URINARIA GRANDE

		9		BOLSA PARA FLEBOTOMÍA										OK

		10		BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTÉRIL										OK

		11		CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA								OK

		12		CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO														NC		OK		OK

		13		CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO														NC		OK		OK

		14		CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL

		15		COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTÍMETROS CÚBICOS						OK

		16		CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)												OK

		17		CURAS REDONDAS										OK				NC				OK

		18		DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL				OK												OK

		19		EQUIPO DE SUCCIÓN DE 3.2 - 1/8"								OK

		20		ESPECULO DESECHABLE MEDIANO				OK										NC

		21		EXTENSIÓN ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM

		22		FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS																		OK

		23		GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS												OK

		24		GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG																		OK

		25		GLUTARALDEHIDO 2%																		OK

		26		HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)

		27		HEMOSTÁTICO CELULOSA REGENERADA EN CAPAS DE 2.5 CM X  5 CM

		28		HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )						OK				OK

		29		JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA  BOLSA X 850 ML										OK								OK

		30		JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML										OK

		31		JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA														NC

		32		KIT DE GASTROSTOMÍA 20 Fr

		33		KIT DE GASTROSTOMÍA 24 Fr

		34		MASCARILLA PARA VENTILADOR DE PACIENTE NO INVASIVO

		35		PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFÁSICO

		36		PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN

		37		ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE

		38		PERA DE GOMA

		39		RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT				OK						NC								OK

		40		RESUCITADOR  MANUAL - ADULTO DESECHABLE								OK		NC				NC

		41		RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE								OK		NC				NC

		42		RESUCITADOR MANUAL - PEDIÁTRICO DESECHABLE								OK		NC				NC

		43		SET DE GASTROSTOMÍA SENCILLO (BOTÓN)

		44		SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS										OK						OK		OK

		45		SONDA DE GASTROSTOMÍA DE RECAMBIO 20 Fr

		46		TERMÓMETRO DIGITAL DESECHABLE										NC

		204423		OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES

		GRUPO 19		PAÑALES DESECHABLES																		OK

		GRUPO 20		GUANTES				OK						NC				NC				OK

		GRUPO 21		ALCOHOLES

		GRUPO 22		ROPA DESECHABLE																		OK

		GRUPO 23		VENDAS										NC				NC				OK

		ITEMS 204423		OTROS ELEMENTOS

		1		ALGODÓN EN TORUNDAS														NC				OK

		2		TAPABOCAS DESECHABLE										OK				NC				OK

		3		APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN														NC				OK
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