## Hoja1
LOTE N° 4 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE FISIOTERAPIA | [9 empty] | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
ITEM | CODIGO UNSPSC | EQUIPO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD | METRICA | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO
4.1 | 85161500 | EQUIPO ELECTROESTIMULADOR MARCA CHATTA-NOOGA MODELO MOBILE 2776 SERIE T8824 | ESM BAS06 (IBAGUE) | mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 5 años de servicio, mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, test fugas de corriente, arranque de unidad y ventilador, test con osciloscopio, test premodulado, test de microcorrientes, test de frecuencias, test de alto voltaje, no presenta error-alarmas, sum. eléctrico vac | Servicio | Mantenimiento preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 379595
4.2 | 85161500 | EQUIPO TANQUE PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTA-NOOGA MODELO HIDROCOLATOR CH 2402 SERIE 70259 | ESM BAS06 (IBAGUE) | mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 16 años de servicio, mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa del equipo, test de control temperatura , test de testigos , ajuste de conexiones eléctricas, sum. eléctrico vac, test fugas en tanque y llave 1/2" , test de funcionamiento 60°c | Servicio | Mantenimiento preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 388923
4.3 | 85161500 | EQUIPO TANQUE PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTA-NOOGA MODELO HIDROCOLATOR CH 2402 SERIE T20429C | ESM BAS06 (IBAGUE) | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 5 años de servicio, mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa del equipo, test de control temperatura , test de testigos , ajuste de conexiones eléctrica, sum. eléctrico vac, test fugas en tanque y llave 1/2" , test de funcionamiento 60°c | Servicio | Mantenimiento preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 388923
4.4 | 85161500 | EQUIPO TANQUE PAQUETES FRIOS MARCA CHATTA-NOOGA MODELO 3206 SERIE 2188 | ESM BAS06 (IBAGUE) | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 16 años de servicio, mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, test temperatura funcionamiento, condiciones de preinstalaciones, test presión alta 1.62 mpa (235 psi), test presión baja 1.03 mpa (150 psi), sum. eléctrico vac, corriente en marcha 4 amp, | Servicio | Mantenimiento preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 388923
4.5 | 85161500 | EQUIPO TANQUE PAQUETES FRIOS MARCA CHATTA-NOOGA MODELO 3206 SERIE T3615 | ESM BAS06 (IBAGUE) | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 5 años de servicio, mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, test temperatura funcionamiento, condiciones de preinstalaciones, test presión alta 1.62 mpa (235 psi), test presión baja 1.03 mpa (150 psi), sum. eléctrico vac, corriente en marcha 4 amp, | Servicio | Mantenimiento preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 388923
4.6 | 85161500 | EQUIPO ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA CHATTA-NOOGA MODELO MOBILE 2776 SERIE T36999 | ESM BAS06 (IBAGUE) | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 5 años de servicio, mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, arranque de unidad y ventilador, test con osciloscopio, test premodulado , test de frecuencias , no presenta error-alarmas , sum. eléctrico vac , | Servicio | Mantenimiento preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 379595
4.7 | 85161500 | EQUIPO ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA CHATTA-NOOGA MODELO MOBILE 2776 SERIE 2153 | ESM BAS06 (IBAGUE) | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 16 años de servicio, mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, arranque de unidad y ventilador, test con osciloscopio, test premodulado , test de frecuencias , no presenta error-alarmas , sum. eléctrico vac , | Servicio | Mantenimiento preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 379595
4.8 | 85161500 | EQUIPO ELECTROESTIMULADOR MARCA CHATTA-NOOGA MODELO MOBILE 2776 SERIE T8824 | ESM BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de fuente de alimentación | Servicio | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 2268000
4.9 | 85161500 | EQUIPO ELECTROESTIMULADOR MARCA CHATTA-NOOGA MODELO MOBILE 2776 SERIE T8824 | ESM BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de fuente de alimentación | Servicio | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 2268000
4.10 | 85161500 | EQUIPO ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA CHATTA-NOOGA MODELO MOBILE 2776 SERIE T36999 | ESM BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de pcb Ref. EW24D00FRU06034A*A0 | Servicio | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 4284000
4.11 | 85161500 | EQUIPO ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA CHATTA-NOOGA MODELO MOBILE 2776 SERIE T36999 | ESM BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo fuente de alimentación | Servicio | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | PROMEDIO | 2023000
4.12 | 85161500 | EQUIPO ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA CHATTA-NOOGA MODELO MOBILE 2776 SERIE T36999 | ESM BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de pcb ref. pn 27269 | Servicio | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 4284000
4.13 | 85161500 | EQUIPO TANQUE PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTA-NOOGA MODELO HIDROCOLATOR CH 2402 SERIE T287066 | ESM BICAI (CHAPARRA) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo sistema control de temperatura | Servicio | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | PROMEDIO | 2951200
TOTAL | [8 empty] | 20772677 | 0