## Hoja1
LOTE N° 1 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE QUIROFANOS | [9 empty] | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
ITEM | CODIGO UNSPSC | EQUIPO | UNIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD | METRICA | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO
1.1 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA CIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 15017235 | BAS06 (IBAGUE) | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 8 años de servicio, chequeo de instalación, comprobación de manejo, comprobación de chequeo eléctrico, comprobación de iluminación, chequeo operacional y inspección visual lo anterior en la lista de chequeo dispuesta por el fabricante, de igual forma el remplazo de consumibles y/o partes acordes con el tiempo de uso. | SERVICIO | Mantenimiento Preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 732497
1.2 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA CIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 15017235 | BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de Control board (HyLED 760, touch control panel) par. # 115-021663-00 | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 2959342
1.3 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA CIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 15017235 | BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de LED unit Part. N° 115-014794-00 | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 1320411
1.4 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA CIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 15017235 | BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de Sterilizable handle assembly Part. N° 115-006128-00 | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 591868
1.5 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA CIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 15017235 | BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de Drive board (for HyLED 730/730M/760/760M) Part. N° 115-021675-00 | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 7169969
1.6 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA CIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 15017235 | BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de Kit- Outer sealing strip Part. N° 115-021757-00 | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 2516710
1.7 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA PIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 22-3400000001 | BAS06 (IBAGUE) | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 8 años de servicio, chequeo de instalación, comprobación de manejo, comprobación de chequeo eléctrico, comprobación de iluminación, chequeo operacional y inspección visual lo anterior en la lista de chequeo dispuesta por el fabricante, de igual forma el remplazo de consumibles y/o partes acorde con el tiempo de uso. | SERVICIO | Mantenimiento Preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 650734
1.8 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA PIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 22-3400000001 | BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de conjunto de baterías | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 1530000
1.9 | 85161500 | EQUIPO LAMPARA PIELITICA MARCA MINDRAY MODELO HYLED 760/760 SERIE 22-3400000001 | BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de main switch | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 261555
1.10 | 85161500 | EQUIPO MONITOR DE CAPNOGRAFIA MARCA MINDRAY MODELO IPM9800 SERIE DM52017606 | BAS06 (IBAGUE) | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 8 años de servicio, test visual, test de encendido, pruebas de funcionamiento de modulo de CO2 lineal - microflujo-, test de ECG , prueba rendimiento de respiración, test de NIBP - Pruebas de fugas, test de Spo2, test de CO, test de temperatura, AG Tests, O2 Performance Test, Nurse Call Relay Performance Test , pruebas de seguridad eléctrica, prueba de corriente de fuga en gabinete, prueba de corriente fuga a tierra, Prueba de corriente de fuga del paciente, pueba de corriente de fuga auxilar del paciente, Touchscreen Calibration, Recorder Check, modificación a longitud de tendencia, chequeo de alarmas | SERVICIO | Mantenimiento Preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 821977
1.11 | 85161500 | EQUIPO MONITOR DE CAPNOGRAFIA MARCA MINDRAY MODELO IPM9800 SERIE DM52017606 | BAS06 (IBAGUE) | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de board de teclado Part. N° 9211-30-87304 | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 1186220
1.12 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 8 años de servicio, Limpieza y lubricación de todas las juntas de la mesa, comprobación de todas las funciones de la mesa desde los diferentes controles, revisar y ajustar la holgura de la columna, revisar los cilindros, las líneas hidráulicas y sus conexiones, comprobar la presión en el acumulador , verificar el estado de las baterías y estado de las ruedas y sistema de freno | SERVICIO | Mantenimiento Preventivo | Según necesidad | PROMEDIO | 991667
1.13 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de electroválvula para alta presión (open) | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 1089153
1.14 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de electroválvula para alta presión (closed) | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 1233903
1.15 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de cilindro hidráulico | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | PROMEDIO | 5355000
1.16 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de manguera alta presión | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 714000
1.17 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de aceite hidráulico 1/4 galón | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIANA | 5474000
1.18 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de capacitor | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 319021
1.19 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de banco de baterías | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | PROMEDIO | 4299867
1.20 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y reservorio de Hydraulic Reservorio | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 329696
1.21 | 85161500 | EQUIPO MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI MODELO T800L SERIE M13228-01 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y reservorio de O-ring Reservorio | SERVICIO | Mantenimiento Correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 67693
1.22 | 85161500 | EQUIPO MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO MARCA ZEISS MODELO OPMI I 1 FR SERIE 6628504790 | BASPC06 - IBAGUE | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 8 años de servicio, limpieza interna y externa del equipos con sus diferentes subsistemas según protocolo del fabricante, comprobación de los diferentes componentes, test de funcionamiento | SERVICIO | Mantenimiento Preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 1530000
1.23 | 85161500 | EQUIPO MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO MARCA ZEISS MODELO OPMI I 1 FR SERIE 6628504790 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo de pedal alámbrico | SERVICIO | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 4764644
1.24 | 85161500 | EQUIPO MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO MARCA ZEISS MODELO OPMI I 1 FR SERIE 6628504790 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y reparación de pedal alámbrico | SERVICIO | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 774884
1.25 | 85161500 | EQUIPO MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO MARCA ZEISS MODELO OPMI I 1 FR SERIE 6628504790 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo tarjeta control | SERVICIO | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | PROMEDIO | 9083667
1.26 | 85161500 | EQUIPO MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO MARCA ZEISS MODELO OPMI I 1 FR SERIE 6628504790 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y reparación tarjeta PCB control | SERVICIO | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 3384063
1.27 | 85161500 | EQUIPO MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO MARCA ZEISS MODELO OPMI I 1 FR SERIE 6628504790 | BASPC06 - IBAGUE | servicio de mantenimiento correctivo en sitio que incluye mano de obra y remplazo motores sistema zoom | SERVICIO | Mantenimiento correctivo | Según necesidad | PROMEDIO | 5315333
1.28 | 85161500 | EQUIPO ELECTROBIS-TURI MARCA BOVIE MODELO IDS200 SERIE 5013005 | BASPC06 - IBAGUE | Mantenimiento preventivo en sitio de acuerdo con el manual de servicio del fabricante correspondiente a 9 años de servicio, limpieza interna y externa del equipo con sus diferentes subsistemas según protocolo del fabricante | SERVICIO | Mantenimiento Preventivo | Según necesidad | MEDIA ARMONICA | 559585