## OFERTA ECONOMICA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA REGIONAL CAQUETÁ
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
OFERTA ECONOMICA
Objeto: | CONTRATAR LA INSTALACION Y ADECUACION A TODO COSTO DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |  |  |  |  | OFERTA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTADA MINIMA | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL ESTUDIO DE MERCADO | VALOR UNITARIO OFERTA | VALOR TOTAL OFERTA
ANCLAJE PARA INSTALAR EN CONCRETO
1 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO DE ANCLAJE FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO S355J2 COLOR GRIS RECUBRIMIENTO EN POLVO GRIS RAL7032, HABILITADO PARA DETENCION, SUSPENCION Y POSICIONAMIENTO O RESTRICCION DE CAIDAS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, CERTIFICADO EN NORMATIVA CE EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 - UNI11578:2015A - ANSI Z359.18/A - AS/NZS 5532:2013 - AS/NZS 1891.4:2009 - INSTALADO EN BASE DE CONCRETO CON QUIMICO BICOMPONENTE CERTIFICADO CE OPCIÓN 1 PARA HORMIGÓN FISURADO Y NO FISURADO. CONFORME A LA CATEGORÍA DE PRESTACIÓN SÍSMICA C2 PARA DIMENSIONES DE M12 A M24 - CERTIFICADO PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON BARRAS DE ARMADURA SEGÚN ETA-23/0420 Y CERTIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO F120. INSTALADO POR PERSONA CALIFICADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y LA RESOLUCION COLOMBIANA, SE APLICA PRUEBA DE EXTRACCION DINAMOMETRICA COMO INDICA LA NORMATIVA APLICABLE CON DISPOSITIVO DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA TAL FIN Y QUE EL OPERADOR DEL DISPOSITIVO DE EXTRACCION DINAMOMETRICA SEA AVALADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO | UNIDAD | 1 | 1038333 | 1038333 |  | 0
ANCLAJE PARA INSTALAR EN ESTRUCTURA METALICA
2 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO DE ANCLAJE FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO S355J2 COLOR GRIS RECUBRIMIENTO EN POLVO GRIS RAL7032, HABILITADO PARA DETENCION, SUSPENCION Y POSICIONAMIENTO O RESTRICCION DE CAIDAS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, CERTIFICADO EN NORMATIVA CE EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 - UNI11578:2015A - ANSI Z359.18/A - AS/NZS 5532:2013 - AS/NZS 1891.4:2009 - INSTALADO EN BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA DE PERNADO TIPO SANDWICH, PERNOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA GRADO 8. INSTALADO POR PERSONA CALIFICADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y LA RESOLUCION COLOMBIANA, SE APLICA PRUEBA DE EXTRACCION DINAMOMETRICA COMO INDICA LA NORMATIVA APLICABLE CON DISPOSITIVO DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA TAL FIN Y QUE EL OPERADOR DEL DISPOSITIVO DE EXTRACCION DINAMOMETRICA SEA AVALADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO | UNIDAD | 1 | 920000 | 920000 |  | 0
ANCLAJE PARA INSTALAR EN CUBIERTAS TRANSITABLES
3 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO DE ANCLAJE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 GRADO 1.4301, HABILITADO PARA DETENCION, POSICIONAMIENTO O RESTRICCION DE CAIDAS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, CERTIFICADO EN NORMATIVA CE EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 - UNI11578:2015A - AS/NZS 5532:2013 - AS/NZS 1891.4:2009 - INSTALADO EN CUBIERTA TRANSITABLE METALICA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE INSTALACION DEL FABRICANTE INSTALADO POR PERSONA CALIFICADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y LA RESOLUCION COLOMBIANA, SE APLICA PRUEBA DE EXTRACCION DINAMOMETRICA COMO INDICA LA NORMATIVA APLICABLE CON DISPOSITIVO DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA TAL FIN Y QUE EL OPERADOR DEL DISPOSITIVO DE EXTRACCION DINAMOMETRICA SEA AVALADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO | UNIDAD | 1 | 1279667 | 1279667 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 3238000 |  | 0
| IVA |  |  | 19% | 615220 | 19% | 0
| TOTAL COSTO |  |  |  | 3853220 |  | 0
NOTA: SU OFERTA SERA LA SUMA DE LA CELDA DE COLOR AMARILLO
NOTA: EL VALOR UNITARIO DE REFERENCIA NO PODRA SOBREPASAR EL VALOR PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA COLUMNA LLAMADA VALOR UNITARIO PROMEDIO
NOTA: SOLO DILIFENCIA LA COLUMNA LLAMADA VALOR UNITARIO OFERTA LA CUAL ESTA DE COLOR AZUL