## LOTE 1
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA SUBAS INVERSA SASI-0004-DRNT-2025
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE INTERMEDIA Y BAJA TECNOLOGÍA PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
FICHA TECNICA
| ITEMS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
| 2 | CENTRIFUGADORA: Centrifugadora de alta velocidad con refrigeración que incluya rotor. Centrífuga para tubos tapa rosca fondo redondo, con capacidad de 20 mL (16 X 150 mm) a 30 mL - Con display digital de control de funciones - Con sistema de rotores que permitan centrifugar desde 20 a 80 tubos de 20 mL a 30 mL. Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores. Con acceso a la cámara del rotor para su la limpieza. - Que alcance una velocidad del rotor en funcionamiento desde 3000 rpm o mejor y que el aumento de la velocidad sea gradual y controlado. - Con timer mínimo de 1 a 30 minutos o continuo y posibilidad de centrifugar momentáneamente - Control de frenado lento o rápido, spin y con posibilidad de centrifugar momentáneamente. Con sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio - Tapa con sistema de seguridad que permita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga - Sensor de apagado automático en caso de desequilibrio - Nivel máximo de ruido <60 dBA Dimensiones máximas alto x ancho x profundo: 70 × 80 × 40 cm (L x An x Al) [hasta 100 cm de altura con tapa abierta] - Condiciones eléctricas 110-120 VAC, 50/60 Hz Con Sistema de refrigeración sin CFC Intervalo de temperatura: De -10° a +40°C Función de preenfriamiento con botón directo | unidad | 1
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
| 41103900 | Centrifugadora de laboratorios y accesorios
| 41111600 | Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
| 41122400 | Instrumentos de Laboratorio