SA-06-2025

Objeto

Contratar, por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) de los aires acondicionados instalados en las sedes judiciales y palacios de justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, mediante la modalidad de lotes:

- Lote 02: Distrito Judicial de Florencia.

## Especificaciones técnicas mínimas

Los proponentes deben tener en cuenta que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva en los Distritos de Neiva, cuenta con un número considerable de Aires Acondicionados de diferente Marcas, referencias, tipos y modelos, descritos:

Equipos de aire acondicionado tipo mini-split, (Tecnología inverter y convencional) de ventana, central, instalados en los Despachos Judiciales, sedes administrativas, Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá y el Distrito Judicial de Florencia, así conforme la siguiente relación:

CONDICIONES TECNICAS DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA

(Municipios del Caquetá)

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD | 1 |
| 2 | MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS CASSETTE-PISO TECHO (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.) | UNIDAD | 1 |
| 3 | INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA) | UNIDAD | 1 |
| 4 | INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA) | UNIDAD | 1 |
| 5 | INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (MANO DE OBRA) | UNIDAD | 1 |
| 6 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (MANO DE OBRA) y entrega en almacén del palacio de justicia o en sitio de nueva instalación | UNIDAD | 1 |
| 7 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA) y entrega en almacén del palacio de justicia o en sitio de nueva instalación | UNIDAD | 1 |
| 8 | CINTA VINILO | ROLLO | 1 |
| 9 | PROGRAMACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 A 60000 BTU | GB | 1 |
| 10 | RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO | M2 | 1 |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX | ML | 1 |
| 12 | SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS CONVENCIONALES | LB | 1 |
| 13 | SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER | LB | 1 |
| 14 | CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS CONVENCIONALES | GL | 1 |
| 15 | CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER | GL | 1 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 9000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 12000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 18000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI TIPO TECHO DE 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI TIPO CASTE DE 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 9000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 12000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 60000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 1,5 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3,0 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3,5 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 5,0 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 10 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 15 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 25 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 30 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 35 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DECAPACITORES 45 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 55 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 60 Micro Faradios | UNIDAD | 1 |
| 41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP | UNIDAD | 1 |
| 42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP | UNIDAD | 1 |
| 43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP | UNIDAD | 1 |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP | UNIDAD | 1 |
| 45 | SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 46 | SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 9000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIST DE 12000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 18000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (FACOIL) | UNIDAD | 1 |
| 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (UNIDAD CONDENSADORA) | UNIDAD | 1 |
| 54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT PISO TECHO DE 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO CASETE DE 60000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 40 W | UNIDAD | 1 |
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 W | UNIDAD | 1 |
| 58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO | UNIDAD | 1 |
| 59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT -9000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT -12000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT 18000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA MINI SPLIT- 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA MINI SPLIT 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL HEMBRA O TERMINAL MACHO | UNIDAD | 1 |
| 65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 10 | ML | 1 |
| 66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCETRICO 4 X 12 | ML | 1 |
| 67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 | ML | 1 |
| 68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 | ML | 1 |
| 69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20 AMP | UNIDAD | 1 |
| 70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 30 AMP | UNIDAD | 1 |
| 71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 40 AMP | UNIDAD | 1 |
| 72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 50 AMP | UNIDAD | 1 |
| 73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 20 AMP | UNIDAD | 1 |
| 74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 30 AMP | UNIDAD | 1 |
| 75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 40 AMP | UNIDAD | 1 |
| 76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 50 AMP | UNIDAD | 1 |
| 77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 3X90 AMP | UNIDAD | 1 |
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION ( COBRE) 1/2 PULGADA | ML | 1 |
| 79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION ( COBRE) 1/4 PULGADA | ML | 1 |
| 80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA | ML | 1 |
| 81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA | ML | 1 |
| 82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 7/8 PULGADA | ML | 1 |
| 83 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS | UNIDAD | 1 |
| 84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA | UNIDAD | 1 |
| 85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA | UNIDAD | 1 |
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA | UNIDAD | 1 |
| 87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA | UNIDAD | 1 |
| 88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA | UNIDAD | 1 |
| 89 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA | UNIDAD | 1 |
| 90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS | UNIDAD | 1 |
| 91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS | UNIDAD | 1 |
| 92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS | UNIDAD | 1 |
| 93 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 | ML | 1 |
| 94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" | ML | 1 |
| 95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2" | UNIDAD | 1 |
| 96 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PVC 1/2" | UNIDAD | 1 |
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE | ML | 1 |
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) | UNIDAD | 1 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 102 | ASPA PARA CONDENSADORA | UNIDAD | 1 |
| 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPILARES | UNIDAD | 1 |
| 104 | CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD | 1 |
| 105 | CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO | ML | 1 |
| 106 | COMPRESORES HERMETICOS DE 3.0 T.R. | UNIDAD | 1 |
| 107 | COMPRESORES HERMETICOS DE 4.0 T.R. | UNIDAD | 1 |
| 108 | COMPRESORES HERMETICOS DE 5.0 T.R. | UNIDAD | 1 |
| 109 | COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU CONVENCIONAL | UNIDAD | 1 |
| 110 | COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU CONVENCIONAL | UNIDAD | 1 |
| 111 | COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU CONVENCIONAL | UNIDAD | 1 |
| 112 | COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU CONVENCIONAL | UNIDAD | 1 |
| 113 | CONTROL DE PRESION ALTA Y BAJA MIXTO | UNIDAD | 1 |
| 114 | CONTROL DE PRESION DE ACEITE | UNIDAD | 1 |
| 115 | CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R. | GLB | 1 |
| 116 | EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 117 | FILTRO SECADOR ROSCAR 1/4" A 1/2" | UNIDAD | 1 |
| 118 | FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8" A 7/8 | UNIDAD | 1 |
| 119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE | UNIDAD | 1 |
| 120 | DUCTO EN LAMINA DE PIRALUM | M2 | 1 |
| 121 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1 |
| 122 | MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA | UNIDAD | 1 |
| 123 | MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1 |
| 124 | MOTOR 3/4" H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD | 1 |
| 125 | MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4" HP | UNIDAD | 1 |
| 126 | NITROGENO | M3 | 1 |
| 127 | PIEDRA FILTRANTE | UNIDAD | 1 |
| 128 | PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESION TIPO PILA | UNIDAD | 1 |
| 129 | PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFASICO Y TRIFASICO | UNIDAD | 1 |
| 130 | REFRIGERANTE FREON 141 PARA BARRIDO | LB | 1 |
| 131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT | UNIDAD | 1 |
| 132 | TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS | UNIDAD | 1 |
| 133 | TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA | UNIDAD | 1 |
| 134 | VALVULA DE EXPANSION R-22- 5 T.R. | UNIDAD | 1 |
| 135 | VALVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD | 1 |
| 136 | DIFUSOR DE AIRE | UNIDAD | 1 |
| 137 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD | 1 |
| 138 | REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT | UNIDAD | 1 |
| 139 | REPARACION TARJETA ELECTRONICA PARA UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 140 | UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT 9000, 12000 BTU (COMPLETA) | UNIDAD | 1 |
| 141 | UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT 18000, 24000 Y 36000 BTU ( COMPLETA) | UNIDAD | 1 |
| 142 | UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT DE 48000 A 60000 BTU (COMPLETA) | UNIDAD | 1 |
| 143 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 36000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 144 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 145 | BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R. | UNIDAD | 1 |
| 146 | UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA) MINI SPLIT 9000, 12000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 147 | UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA) MINI SPLIT 18000 240000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 148 | UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA) MINI SPLIT 36000 480000 BTU | UNIDAD | 1 |
| 149 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. | UNIDAD | 1 |
| 150 | ACEITE SINTECTICO PARA COMPRESOR | GL | 1 |
| 151 | ACEITE CAPELLA W 68 | GL | 1 |
| 152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 12.000, BTU | UND | 1 |
| 153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 18.000 BTU | UND | 1 |
| 154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 24.000 BTU | UND | 1 |
| 155 | COMPRESOR ROTATIVO DE 9.000 BTU INVERTER | UND | 1 |
| 156 | COMPRESOR ROTATIVO DE 12.00,BTU INVERTER | UND | 1 |
| 157 | COMPRESOR ROTATIVO DE 18.000 BTU INVERTER | UND | 1 |
| 158 | COMPRESOR ROTATIVO DE 24.000 BTU INVERTER | UND | 1 |
| 159 | COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU INVERTER | UND | 1 |
| 160 | COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU INVERTER | UND | 1 |
| 161 | COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU INVERTER | UND | 1 |
| 162 | COMPRESOR SCROLL DE 90.000 BTU INVERTER | UND | 1 |
| 163 | COMPRESOR SCROLL DE 120.000 BTU INVERTER | UND | 1 |
| 164 | COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1 |
| 165 | COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1 |
| 166 | COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL | UND | 1 |
| 167 | INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES MINI-SPLIT (CONVENSIONAL E INVERTER) | GL | 1 |
| 168 | INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES CASSETE | GL | 1 |
| 169 | BATERIAS PARA CONTROL REMOTO | PAR | 1 |
| 170 | TARJETA DIAPLAY PARA UNIDAD EVAPORADORA | UND | 1 |
| 171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR PARA EQUIPOS MINISPLIT | UND |  |
| 172 | CURVA PLANA 100X45 | ML | 1 |
| 173 | TAPA FINAL 100X45 | UND | 1 |
| 174 | PERSIANA FRONTAL PARA EQUIPO MINISPLIT | UND | 1 |
| 175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X10 | ML | 1 |
| 176 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X14 | ML | 1 |
| 177 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 | ML | 1 |
| 178 | CORRECCION DE CORTO | GL | 1 |
| 179 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA CABLEADO ELECTRICO | ML | 1 |
| 180 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION | ML | 1 |

GARANTIA

La garantía mínima requerida después en cada aire acondicionado, en la correspondiente intervención en donde se realizó el servicio de mantenimiento correctivo en general con el suministro de repuestos es la siguiente:

| MANTENIMIENTO | TIPO MINIMO DE GARANTIA | FECHA DE ATENCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Correctivo | 6 meses | Al momento de cambio de repuestos |
| Preventivo | 3 meses | Mantenimiento periódico. |
| Repuestos | 6 meses | Desde el momento de la instalación. |
| Instalación aires | 6 meses | Desde el momento de la instalación. |
| los motores rebobinados o bobinados | 10 meses | Desde el momento de la instalación. |
| reparación de la unidad condensadora o manejadora para cualquier tipo de equipo de aire acondicionado | 10 meses | Desde el momento de la instalación. |

HERRAMIENTAS E INSUMOS.

El proponente deberá disponer de las herramientas necesarias que garanticen la prestación del servicio de forma ágil y eficaz, como son las herramientas básicas y la especializada para atender los requerimientos de los mantenimientos, así:

Además, deberá ofrecer el servicio de instalación de unidades si se llegare a necesitar, con los correspondientes soportes y los demás elementos que se requieran, como andamios, escaleras entre otros elementos indispensables para la debida ejecución del servicio, con las herramientas adecuadas para cada caso.

Los repuestos a utilizar deberán ser de excelente calidad, originales y nuevos.

Los repuestos que se requieren para prestar el servicio en caso de no tenerlos en stock en su empresa, estos deberán ser suministrados dentro de las 48 horas siguientes a la aprobación de reparación del equipo de aire acondicionado.

Los elementos a utilizar deberán ser de marcas reconocidas en el mercado que tengan altos estándares de consumo y ceñirse al anexo de especificaciones técnicas

HORARIO

Como la complejidad de la Rama Judicial en la prestación del servicio en todas las sedes judiciales contamos con un sistema de comunicación respaldado con las diferentes tecnologías de redes de comunicación con los operadores, se cuenta con un lugar acondicionado para la ubicación de los RACK, lugar que requiere un enfriamiento constante, los aires instalados en cada de esto lugares permanece encendido todo el día y todos los días; por lo que se les exige, que deben de prestar el Servicio de Atención inmediata “Urgencia”.

El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación, debe ser prestado como mínimo dentro de siguiente horario:

- Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 pm a 5:00 p.m.

- Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

ATENCION INMEDIATA

El proponente debe comprometerse con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el distrito de Florencia, a recibir y atender de manera prioritaria e inmediata los mantenimientos de aires que se requieran y en la sede Judicial que les indique.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Mantenimiento correctivo que comprende obras para enmendar, corregir, atenuar o mitigar el deterioro o maltrato de los componentes de la planta física.

Para el mantenimiento correctivo, el contratista está en capacidad de prestar los siguientes servicios incluidos insumos y/o repuestos:

Reposición de repuestos nuevos originales.

Nota: El proponente seleccionado siempre privilegiará a la reparación de las partes, componentes y sistemas, frente a la opción de cambio de ellas.

REAJUSTE

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por conceptos de inflación y por ningún motivo se consideran costos adicionales.

CALIDAD

Los proponentes deben garantizar que los servicios prestados serán ejecutados por personal idóneo y con alta experiencia en el tipo y marca de Aires Acondicionados y los modelo o referencias de estos, para los cuales ofrezca el mantenimiento y que los repuestos a suministrar cumplen con todos los procesos de fabricación y comercialización de repuestos piezas y accesorios originales y nuevos.

UBICACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.

Los aires acondicionados se encuentran ubicados en los diferentes juzgados y oficinas adscritos al Distrito Judicial de Florencia así:

SEDES JUDICIALES DISTRITO DE FLORENCIA

| RELACION DE AIRES ACONDICONADOS EN EL DISTRITO FLORENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO | SEDE JUDICIAL - MUNICIPIO | NUMERO AIRES |
| CAQUETA | ALBANIA | 4 |
| CAQUETA | DONCELLO | 3 |
| CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | 3 |
| CAQUETA | FLORENCIA | 137 |
| CAQUETA | FLORENCIA | 9 |
| CAQUETA | PUERTO RICO | 20 |
| CAQUETA | CURILLO | 3 |
| CAQUETA | EL PAUJIL | 4 |
| CAQUETA | MILAN | 3 |
| CAQUETA | MORELIA | 2 |
| CAQUETA | MONTAÑITA | 3 |
| CAQUETA | SAN JOSE DE LA FRAGUA | 3 |
| CAQUETA | SOLANO | 3 |
| CAQUETA | SOLITA | 1 |
| CAQUETA | VALPARAISO | 3 |
| CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 13 |
| CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 3 |
|  | TOTAL | 216 |

SEDES JUDICIALES DISTRITO DE FLORENCIA

| Item | MARCA | BTU | UBICACIÓN DESPACHO | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIRAGE | 9.000 | JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 2 | MIRAGE | 18000 | JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 3 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 4 | MIRAGE | 18000 | JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 5 | MIRAGE | 18000 | JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 6 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 7 | SAMSUNG | 34000 | CUARTOS DE RACK | FLORENCIA |
| 8 | SAMSUNG | 18000 | CUARTOS DE RACK | FLORENCIA |
| 9 | SAMSUNG | 18000 | CUARTOS DE RACK | FLORENCIA |
| 10 | SAMSUNG | 18000 | CUARTOS DE RACK | FLORENCIA |
| 11 | SAMSUNG | 18000 | CUARTOS DE RACK | FLORENCIA |
| 12 | LG | 12000 | CUARTO DE LACTANCIA | FLORENCIA |
| 13 | MIDEA TRANE | 12000 | CONSULTORIO JURIDICO | FLORENCIA |
| 14 | L-G | 24000 | OFICINA POLICIA | FLORENCIA |
| 15 | BLUELINE | 35000 | JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 16 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 17 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 18 | L-G | 18000 | JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | FLORENCIA |
| 19 | L-G | 36000 | AUDITORIO | FLORENCIA |
| 20 | L-G | 32000 | AUDITORIO | FLORENCIA |
| 21 | L-G | 32000 | AUDITORIO | FLORENCIA |
| 22 | L-G | 9000 | CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y FAMILA | FLORENCIA |
| 23 | MIDEA | 22000 | CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y FAMILA | FLORENCIA |
| 24 | MIDEA | 22000 | CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y FAMILA | FLORENCIA |
| 25 | MIDEA | 22000 | CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y FAMILA | FLORENCIA |
| 26 | BLUELLINE | 35000 | OFICINA DE APOYO JUDICIAL | FLORENCIA |
| 27 | MIRAGE | 18000 | CUARTO DE CAMARAS | FLORENCIA |
| 28 | STAR LIGHT | 36000 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | FLORENCIA |
| 29 | MIDEA | 24000 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | FLORENCIA |
| 30 | YORK | 24000 | OFICINA DE TALENTO HUMANO | FLORENCIA |
| 31 | YORK | 24000 | JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 32 | YORK | 24000 | JUSGADO SEXTO PENAL | FLORENCIA |
| 33 | YORK | 24000 | JUZGADO QUINTO PENAL | FLORENCIA |
| 34 | YORK | 24000 | JUZGADO QUINTO PENAL | FLORENCIA |
| 35 | YORK | 24000 | SALA 2-A | FLORENCIA |
| 36 | YORK | 24000 | SALA 2-C | FLORENCIA |
| 37 | YORK | 24000 | SALA 2-b | FLORENCIA |
| 38 | L-G | 24000 | JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 39 | MIDEA | 12000 | JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 40 | L-G | 24000 | JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 41 | KALLEY | 9000 | JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 42 | SAMSUNG | 9000 | JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 43 | MIRAGE | 18000 | JUZGADO 4PENAL MUNICIPA | FLORENCIA |
| 44 | L-G | 24000 | JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 45 | L-G | 24000 | SALA 2 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 46 | L-G | 18000 | SALA PENAL 3 MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 47 | L-G | 12000 | SALA PENAL 4 MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 48 | L-G | 18000 | JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 49 | L-G | 18000 | JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 50 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 51 | L-G | 9000 | JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 52 | L-G | 9000 | JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 53 | L-G | 9000 | JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 54 | L-G | 34000 | SALA 1 | FLORENCIA |
| 55 | L-G | 34000 | SALA 1 | FLORENCIA |
| 56 | L-G | 24000 | SALA 201 | FLORENCIA |
| 57 | MIDEA | 24000 | JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 58 | TRANE | 12000 | JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 59 | MIDEA | 12000 | JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 60 | DUAL INVERTE | 18000 | JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 61 | L-G | 12000 | JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 62 | MIRAGE | 24000 | JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 63 | L-G | 24000 | SALA 2 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 64 | L-G | 24000 | SALA 3 CIVIL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 65 | L-G | 18000 | JUZGADO 1 DE FAMILIA | FLORENCIA |
| 66 | L-G | 9000 | JUZGADO 1 DE FAMILIA | FLORENCIA |
| 67 | L-G | 12000 | SALA 302 | FLORENCIA |
| 68 | L-G | 12000 | SALA 302 | FLORENCIA |
| 69 | L-G | 24000 | SALA 5 PENAL | FLORENCIA |
| 70 | L-G | 24000 | SALA 5 PENAL | FLORENCIA |
| 71 | L-G | 12000 | JUZGADO DE CIRCUITO PARA ADOLESCENT | FLORENCIA |
| 72 | YORK | 12000 | JUZGADO DE CIRCUITO PARA ADOLESCENT | FLORENCIA |
| 73 | YORK | 9000 | JUZGADO DE CIRCUITO PARA ADOLESCENT | FLORENCIA |
| 74 | L-G | 24000 | OFICINA SISTEMA | FLORENCIA |
| 75 | L-G | 24000 | OFICINA SISTEMA | FLORENCIA |
| 76 | L-G | 24000 | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS | FLORENCIA |
| 77 | L-G | 24000 | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS | FLORENCIA |
| 78 | L-G | 12000 | CENTRO DE SERVICIOS JUZGADO PENALES | FLORENCIA |
| 79 | L G TRANE | 24000 | CENTRO DE SERVICIOSJUZGADO PENALES | FLORENCIA |
| 80 | MIREGE | 12000 | CENTRO DE SERVICIOS JUZGADO PENALES | FLORENCIA |
| 81 | YORK | 12000 | JUZGADO 3 ESPECIALIZADO | FLORENCIA |
| 82 | YORK | 12000 | JUZGADO 3 ESPECIALIZADO | FLORENCIA |
| 83 | L-G | 24000 | OFICINA MAGISTRADO | FLORENCIA |
| 84 | L-G | 12000 | OFICINA MAGISTRADO | FLORENCIA |
| 85 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO 3 ESPECIALIZADO | FLORENCIA |
| 86 | L-G | 12000 | OFICINA MAGISTRADO | FLORENCIA |
| 87 | MIDEA | 24000 | OFICINA MAGISTRADO 301 | FLORENCIA |
| 88 | L -G | 24000 | OFICINA MAGISTRADO 301 | FLORENCIA |
| 89 | L-G | 18000 | OFICINA MAGISTRADO 302 | FLORENCIA |
| 90 | L-G | 24000 | OFICINA MAGISTRADO 302 | FLORENCIA |
| 91 | MIDEA | 24000 | JUZGADO 2 DE FAMILIA | FLORENCIA |
| 92 | L-G | 18000 | JUZGADO 2 DE FAMILIA | FLORENCIA |
| 93 | L-G | 18000 | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | FLORENCIA |
| 94 | L-G | 18000 | CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA | FLORENCIA |
| 95 | L-G | 18000 | MAGISTRADA LUZ NAYIBE | FLORENCIA |
| 96 | MIDEA | 24000 | MAGISTRADA LUZ NAYIBE | FLORENCIA |
| 97 | L-G | 24000 | NUEVO CONCEJO | FLORENCIA |
| 98 | L-G | 9000 | NUEVO CONCEJO | FLORENCIA |
| 99 | L-G | 18000 | NUEVO CONCEJO | FLORENCIA |
| 100 | MIRAGE | 12000 | NUEVO CONCEJO | FLORENCIA |
| 101 | L-G | 12000 | NUEVO CONCEJO | FLORENCIA |
| 102 | L-G | 12000 | NUEVO CONCEJO | FLORENCIA |
| 103 | L-G | 12000 | JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 104 | L-G | 18000 | JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 105 | L-G | 18000 | JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 106 | L-G | 24000 | JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 107 | TRANE | 24000 | JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS | FLORENCIA |
| 108 | L-G | 24000 | ASONAL JUDICIAL | FLORENCIA |
| 109 | SAMSUNG | 24000 | JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS | FLORENCIA |
| 110 | YORK | 18000 | JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS | FLORENCIA |
| 111 | L-G | 18000 | JUZGADO 1 LABORAL | FLORENCIA |
| 112 | MIDEA | 12000 | JUZGADO 1 LABORAL | FLORENCIA |
| 113 | TRANE | 18000 | JUZGADO 1 LABORAL | FLORENCIA |
| 114 | L-G | 18000 | JUZGADO 1 LABORAL | FLORENCIA |
| 115 | L-G | 18000 | JUZGADO 2 LABORAL | FLORENCIA |
| 116 | MIRAGE | 18000 | JUZGADO 2 LABORAL | FLORENCIA |
| 117 | TRANE | 24000 | JUZGADO 2 LABORAL | FLORENCIA |
| 118 | L-G | 18000 | JUZGADO 1 ESPECIALIZADO | FLORENCIA |
| 119 | YORK | 9000 | JUZGADO 1 ESPECIALIZADO | FLORENCIA |
| 120 | L-G | 18000 | JUZGADO 2 ESPECIALIZADO | FLORENCIA |
| 121 | MIRAGE | 18000 | JUZGADO 2 ESPECIALIZADO | FLORENCIA |
| 122 | L-G | 18000 | JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 123 | PANASONIC | 24000 | JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL | FLORENCIA |
| 124 | L-G | 18000 | JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 125 | L-G | 9000 | JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 126 | L-G | 24000 | JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 127 | L-G | 9000 | JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 128 | L-G | 24000 | SECRETARIA SALA DICIPLINARIA | FLORENCIA |
| 129 | L-G | 18000 | SECRETARIA SALA DICIPLINARIA | FLORENCIA |
| 130 | L-G | 18000 | SECRETARIA SALA DICIPLINARIA | FLORENCIA |
| 131 | MIDEA | 24000 | JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 132 | MIRAGE | NA | JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 133 | MIDEA | 24000 | JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 134 | L-G | 12000 | JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO | FLORENCIA |
| 135 | L-G | 24000 | SALA 7 PENAL | FLORENCIA |
| 136 | YORK | 24000 | SALA 8 CIVIL | FLORENCIA |
| 137 | TRANE | NA | JUZGADO 1 PENAL | FLORENCIA |
| 138 | L-G | 24000 | JUZGADO 1 PENAL | FLORENCIA |
| 139 | YORK | 24000 | SALA CIVIL 9 | FLORENCIA |
| 140 | TRANE | 24000 | JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORAL | FLORENCIA |
| 141 | L-G | 9000 | JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORAL | FLORENCIA |
| 142 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO (Sede Judicial Espazios Urbanos Zomac S.A.S) | FLORENCIA |
| 143 | MIRAGE | 12000 | CUARTO ALEDAÑO A ENTRADA PRINCIPAL (Sede Judicial Espazios Urbanos Zomac S.A.S) | FLORENCIA |
| 144 | LG | 9000 | OFICINA SUSTANCIADORES DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA (Sede Judicial Espazios Urbanos Zomac S.A.S) | FLORENCIA |
| 145 | LG | 24000 | DESPACHO MAGISTRADO GALVIZ (Sede Judicial Espazios Urbanos Zomac S.A.S) | FLORENCIA |
| 146 | TRANE | 10000 | JUZGADO DE ALBANIA | ALBANIA |
| 147 | TRANE | 240000 | JUZGADO DE ALBANIA | ALBANIA |
| 148 | YORK | 18000 | JUZGADO DE ALBANIA | ALBANIA |
| 149 | YORK | 9000 | JUZGADO DE ALBANIA | ALBANIA |
| 150 | LG | NA | AREA AUDITORIO BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 151 | LG | NA | AIRE AUDITORIO BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 152 | LG | 12000 | AIRE CUARTO DE RACK BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 153 | LG | 12000 | AIRE CUARTO DE LA TANCIA BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 154 | LG | NA | AIRE SALA DE AUDIENCIA 1 BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 155 | LG | NA | AIRE SALA DE AUDIENCIA 2 BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 156 | LG | NA | AIRE SALA DE AUDIENCIA 3 BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 157 | LG | NA | AIRE PROMISCUO MUNICIPAL BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 158 | LG | NA | AIRE PROMISCUO DE FAMILIA BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 159 | LG | NA | AIRE PROMISCUO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 160 | LG | 12000 | AIRE DE LA OFICINA DEL DR JULIO. BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 161 | LG | 12000 | AIRE DE LA OFICINA DEL DR. JHON JAIRO BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 162 | LG |  | AIRE DE LA OFICINA DEL DR. JHON JAIRO BELÉN DE LOS ANDAQUIES | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
| 163 | YORK | 24000 | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA SAN JOSE DEL FRAGUA | SAN JOSE DEL FRAGUA |
| 164 | YORK | 24000 | JUZGADPROMISCUO MUNCIPAL OFICIA PRINCIPAL SAN JOSE DEL FRAGUA | SAN JOSE DEL FRAGUA |
| 165 | TRANE | 24000 | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL OFICINA DEL JUEZ SAN JOSE DEL FRAGUA | SAN JOSE DEL FRAGUA |
| 166 | LG | 22000 | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL MORELIA | MORELIA |
| 167 | L-G | 9000 | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL OFICINA MORELIA | MORELIA |
| 168 | YORK | 12000 | JUZAGADO DE LA MONTAÑITA OFICINA PRINCIPAL | LA MONTAÑITA |
| 169 | YORK | 18000 | JUZGADO DE LA MONTAÑITA SALA DE AUDIENCIAS | LA MONTAÑITA |
| 170 | BLUE LINE | 12000 | JUZGADO DE LA MONTAÑITA SALA DE AUDIENCIAS | LA MONTAÑITA |
| 171 | YORK | 24000 | JUZGADO DE EL DONCELLO | EL DONCELLO |
| 172 | YORK | 24000 | JUZGADO DE EL DONCELLO | EL DONCELLO |
| 173 | YORK | 18000 | JUZGADO DEL EL DONCELLO | EL DONCELLO |
| 174 | PANASONIC | 18000 | JUZGADO CURILLO OFICINA SECRETARIA | CURILLO |
| 175 | YORK | 9000 | JUZGADO CURILLO SALA DE AUDIENCIA | CURILLO |
| 176 | BLUELINE | 12000 | JUZGADO DE CURILLO OFICINA DEL JUEZ | CURILLO |
| 177 | YORK | 24000 | JUZGADO VALPARAISO DESPACHO DEL JUEZ | VALPARAISO |
| 178 | YORK | 24000 | JUZGADO DE VALPARAISO OFICINA PRINCIPAL | VALPARAISO |
| 179 | BLUELINE | 12000 | JUZGADO DE VALPARAISO SALA DE AUDIENCIA | VALPARAISO |
| 180 | YORK | 24000 | JUZGADO DE MILAN SALA 1 | MILAN |
| 181 | BLUELINE | 12000 | JUZGADO DE MILAN OFICINA DEL JUEZ | MILAN |
| 182 | YORK | 9000 | JUZGADO DE MILAN SALA DE AUDIENCIA | MILAN |
| 183 | YORK | 12000 | JUZGADO DE SOLITA | SOLITA |
| 184 | YORK | 9000 | JUZGADO EL PAUJIL | EL PAUJIL |
| 185 | YORK | 9000 | JUZGADO EL PAUJIL | EL PAUJIL |
| 186 | YORK | 24000 | JUZGADO EL PAUJIL | EL PAUJIL |
| 187 | YORK | 12000 | JUZGADO EL PAUJIL | EL PAUJIL |
| 188 | YORK | 9000 | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE FAMILIA PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 189 | YORK | 9000 | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE FAMILIA PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 190 | YORK | 18000 | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE FAMILIA PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 191 | YORK | 18000 | JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 192 | YORK | NA | JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 193 | PANASONIC | 24000 | JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 194 | LG | 12000 | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITOD DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 195 | MIRAGE | 24000 | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 196 | YORK | 9000 | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 197 | YORK | NA | JUZGADO DE REPARTO DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 198 | YORK | 9000 | JUZGADO DE REPARTO DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 199 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO DE REPARTO DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 200 | MIRAGE | 24000 | JUZGADO PUERTO RICO SALA DE AUDIENCIAS 1 | PUERTO RICO |
| 201 | MIRAGE | 12000 | CUARTO DE RACK PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 202 | YORK | 18000 | JUZGADO DE PUERTO RICO SALA DE AUDIENCIAS 3 | PUERTO RICO |
| 203 | LG | 12000 | JUZGADO NUEVO PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 204 | LG | 12000 | JUZGADO NUEVO PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 205 | MIRAGE | 12000 | JUZGADO NUEVO PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 206 | LG | 12000 | JUZGADO NUEVO PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 207 | TRANE | 24000 | JUZGADO DE PUERTO RICO SALA DE AUDIENCIAS 2 | PUERTO RICO |
| 208 | LG | 24000 | SALA DE AUDIENCIAS CARTAGENA DEL CAHIRA | CARTAGENA DEL CHAIRA |
| 209 | YORK | 24000 | CARTAGENA DEL CAHIRA SECRETARIA | CARTAGENA DEL CHAIRA |
| 210 | YORK | 9000 | CARTAGENA DEL CAHIRA SALA DEL JUEZ | CARTAGENA DEL CHAIRA |
| 211 | TRANE | 24000 | JUZGADO DE SAN VICENTE OFICINA PRINCPAL | SAN VICENTE DEL CAGUAN |
| 212 | HACEB | 18000 | JUZGADO DE SAN VICENTE SALA DE AUDIENCIA | SAN VICENTE DEL CAGUAN |
| 213 | YORK | 9000 | JUZGADO DE SAN VICENTE OFICINA DEL JUEZ | SAN VICENTE DEL CAGUAN |
| 214 | YORK | 24000 | JUZGADO DE SOLANO | SOLANO |
| 215 | YORK | 9000 | JUZGADO DE SOLANO | SOLANO |
| 216 | YORK | 9000 | JUZGADO DE SOLANO SALA DE AUDIENCIA | SOLANO |
| NUMERO TOTAL DE AIRES ACONDICONADOS DISTRITO FLORENCIA |  |  |  | 216 |

Fuente: Información sustraída del oficio DESAJNEO25-2508 de fecha 18 de julio de 2025.