## PRESUPUESTO General
FORMATO 11 – PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] |  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E
[NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN] |  | CP No. 003 DE 2025
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR UNIT. | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE | m2 | 85.62 |  | 0
1.02 | DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO | m2 | 77.59 |  | 0
1.03 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN COCNRETO, RAMPAS EN CONCRETO. | M2 | 79.43 |  | 0
1.04 | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS | und | 10 |  | 0
1.05 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | 2 |  | 0
1.06 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO | M2 | 10.5
1.07 | DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO | ML | 1.44 |  | 0
1.08 | DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO | M2 | 45.2 |  | 0
1.09 | DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE. | M2 | 90 |  | 0
0
2 | CONCRETOS
2.01 | PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm | M2 | 56.73 |  | 0
2.02 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 8 cm. Escobeado y Ratoneado | m2 | 45.08 |  | 0
3 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS |  |  |  | 0
3.01 | MURO EN BLOQUE No 4 | m2 | 25.69 |  | 0
3.02 | PAÑETE EN MOTERO 1:4 | m2 | 124.23 |  | 0
3.03 | ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30 | m2 | 25.95 |  | 0
3.04 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I | m2 | 135.62 |  | 0
3.05 | ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS | m2 | 98.01 |  | 0
3.06 | ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS) 3 MANOS | m2 | 20.52 |  | 0
3.07 | ESTUCO EXTERIOR Y PINTURA TIPO KORAZA 3 MANOS | m2 | 88.49 |  | 0
3.08 | Impermeabilización Fachadas Laterales, hidrofugo o similar. | m2 | 52.8 |  | 0
4 | CUBIERTAS Y CIELO RASOS
4.01 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. | ml | 185.4 |  | 0
4.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA. | m2 | 113.3 |  | 0
4.03 | CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA | ml | 10.3 |  | 0
4.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE | ml | 20.6 |  | 0
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3" | ml | 8.7 |  | 0
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN). | m2 | 48.82 |  | 0
0
5 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0
5.01 | MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M | m2 | 79.47 |  | 0
5.02 | BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO MINIMO 40X40 | m2 | 68.78 |  | 0
5.03 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA | ml | 78.4 |  | 0
0
6 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
6.01 | Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm | M2 | 6.1 |  | 0
6.02 | Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting. | M2 | 10.64 |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de Puertas en Marco de Aluminio con Tablero en Vidrio 4 mm, con pelicula de seguridad acabado sandblasting. | m2 | 9.9 |  | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.01 | Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m. | und | 1 |  | 0
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP) | und | 1 |  | 0
7.03 | Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar. | und | 18 |  | 0
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA) | und | 22 |  | 0
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA) | UND | 5 |  | 0
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA. | Und | 1 |  | 0
7.1 | ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS. | ML | 67.51 |  | 0
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES. | ml | 1.5 |  | 0
8.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA | und | 2 |  | 0
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | und | 3 |  | 0
8.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA). | und | 2 |  | 0
8.05 | Poceta Lavatraperos, incluye llave tipo jardin. | und | 1 |  | 0
8.06 | Punto Hidraulico de 1/2" | und | 11 |  | 0
8.07 | Punto Sanitario de 2" | und | 8 |  | 0
8.08 | Punto Sanitario de 4" | und | 2 |  | 0
8.09 | Construcción de Caja de Inspecicón de 0,80x0,80 en concreto. | und | 2 |  | 0
8.1 | Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente. | und | 1 |  | 0
8.11 | Suministro e Instalación de Lavadero prefabricado | und | 1 |  | 0
9 | LIMPIEZA
9.01 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE DE PUESTO DE SALUD. | M2 | 84.62 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS:
| ADMINISTRACION |  |  | 33% | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 0
| UTILIDAD |  |  | 5% | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 39% | 0
| VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) |  |  |  | 0