## COTs CONSOLIDADA
[7 empty] | COTIZACIÓN /ESTUDIO DE MERCADO 1 | [5 empty] | COTIZACIÓN/ESTUDIO DE MERCADO 2 | [5 empty] | COTIZACIÓN/ESTUDIO DE MERCADO 3 | [12 empty] | VALOR TOTAL ELEMENTOS REQURIDOS
ITEM | CATEGORIA | ELEMENTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | COTIZADO EN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | COTIZADO EN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | COTIZADO EN | PROMEDIO UNITARIO | IVA PROMEDIO | PROMEDIO UNITARIO+ IVA | TOTAL PROMEDIO SIN IVA | TOTAL PROMEDIO CON IVA | DESVIACIÓN ESTANDAR | COEFICIENTE DE VARIACIÓN
1 | MOBILIARIO AREA CIRUGIA | Mesa de Mayo | fabricada en tubo cuadrado de 1" cal 18 col rolled, tubo telescopico cuadrado de 3/4" cold rolled con soporte para bandeja, bandeja en acero inoxidable 304, con graduacion de altura y ruedas en las 4 patas MEDIDAS: 50 x 50 cms y de altura minima 90 cms | 1 | UNIDAD | 1 | 400000 | 76000 | 476000 | 400000 | 476000 | HOOLA PETS NIT 901524610-0 | 380840.34 | 72359.6646 | 453200.0046 | 380840.34 | 453200.0046 | ALMACEN MEDICO NIT 901450885-1 | 400000 | 76000 | 476000 | 400000 | 476000 | OOH PETS NIT 901524610-0 | 393613.4467 | 74786.5549 | 468400.0015 | 393613.4467 | 468400.0015 | 10748.0209 | 2.295% | 468400.0015
2 |  | Jaula de recuperación de 8 compartimientos | Elaborada en acero inoxidable 430, bandeja en galvanizado para recolección excretas, pasadores en todas las puertas, estibas, con varillas, división removible en la parte inferior. MEDIDAS: 180cms alto x 120 cms largo y 60 cms de profudidad | 1 | UNIDAD | 1 | 3277310.92 | 622689.0748 | 3899999.9948 | 3277310.92 | 3899999.9948 | HOOLA PETS NIT 901524610-0 | 3800000 | 722000 | 4522000 | 3800000 | 4522000 | OFFICE METALPLAS NIT 901572564-4 | 3277310.92 | 622689.0748 | 3899999.9948 | 3277310.92 | 3899999.9948 | OOH PETS NIT 901524610-0 | 3451540.6133 | 655792.7165 | 4107333.3299 | 3451540.6133 | 4107333.3299 | 293213.6144 | 7.139% | 4107333.3299
3 |  | Atril portasuero con ruedas | Base fundida tres patas • Fabricado en tubo redondo cold- rolled - Varilla telescópica- Rodachines • Dimensiones gradualmente: 1.20 a 2.10 mts. -Totalmente cromado | 1 | UNIDAD | 3 | 252100.84 | 47899.1596 | 299999.9996 | 252100.84 | 299999.9996 | HOOLA PETS NIT 901524610-0 | 235294.12 | 44705.8828 | 280000.0028 | 235294.12 | 280000.0028 | JELT SAS 901693347-1 | 256294 | 48695.86 | 304989.86 | 256294 | 304989.86 | EQUIMEDIC NIT 900666710-4 | 247896.32 | 47100.3008 | 294996.6208 | 247896.32 | 294996.6208 | 10798.1045 | 3.66% | 884989.8624
4 |  | Mesa de consultorio con gabinetes | Estructura en Madecor Blanco, superficie superior en acero inoxidable 304, 4 cajones frontales corredizos y area de almacenamiento con puerta medidas: (alto x ancho x largo) 90 x 60 x 120 cm | 1 | UNIDAD | 1 | 3000000 | 570000 | 3570000 | 3000000 | 3570000 | OFFICE METALPLAS SMG SAS NIT 901572564-4 | 2910600 | 553014 | 3463614 | 2910600 | 3463614 | DIVET NIT 900759633-5 | 3277310.92 | 622689.0748 | 3899999.9948 | 3277310.92 | 3899999.9948 | GRUPO ZINGAL NIT: 901.669.731-6. | 3062636.9733 | 581901.0249 | 3644537.9983 | 3062636.9733 | 3644537.9983 | 185786.8295 | 5.098% | 3644537.9983
5 |  | MESA CIRUGIA EN V TIPO LIBRO | Superficie en acero inoxidable 304 calibre 18, estructura en cold rolled (color negro ), de 1 gato hidraulico, niveladores en las 4 patas, bandeja con desnivel para recoger los residuos. Medidas: Base 60cm ancho x 110 cm largo, altura mínima 84cms máxima 96 cms | 1 | UNIDAD | 1 | 1680672.27 | 319327.7313 | 2000000.0013 | 1680672.27 | 2000000.0013 | HOOLA PETS NIT 901524610-0 | 1800000 | 342000 | 2142000 | 1800000 | 2142000 | JAULAS MIGO NIT 1024493988-4 | 1680672 | 319327.68 | 1999999.68 | 1680672 | 1999999.68 | OOH PETS NIT 901524610-0 | 1720448.09 | 326885.1371 | 2047333.2271 | 1720448.09 | 2047333.2271 | 66939.5171 | 3.27% | 2047333.2271
6 |  | Nevera | Total capacidad de almacenamiento (L) 461 Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) 700 x 1 850 x 700 TECNOLOGÍA PRINCIPAL NatureFRESH™ ESPECIFICACIONES BÁSICAS Grado de Consumo de Energía A , Tipo de producto B/Freezer. CONTROL Y PANTALLA Express Freeze Sí Pantalla LED externa Botones-88-blanco. PESO Peso del producto (kg) 82. COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR Cajón_de_congelador 3 transparentes. TECNOLOGÍA SMART | 1 | UNIDAD | 1 | 3205882.35 | 609117.6465 | 3814999.9965 | 3205882.35 | 3814999.9965 | ALMACENES ÉXITO SA 890900608-9 | 3193193.28 | 606706.7232 | azaa | 3193193.28 | #VALUE! | ALKOSTO SA NIT 890.900.943-1 | 3193193.28 | 606706.7232 | 3799900.0032 | 3193193.28 | 3799900.0032 | FALABELLA NIT 900.017.447-8 | 3197422.97 | 607510.3643 | 3804933.3343 | 3197422.97 | 3804933.3343 | #VALUE! | #VALUE! | 3804933.3343
7 |  | CONGELADOR | Capacidad Neta: 251Lt, Alto (cm) 84,5 cm Ancho (cm) 95,4 cm,Profundidad (cm) 61,6 cm. Consumo (Kw) 45 Kw. Tipo de Refrigerado: r Frost, Tipo: Horizontal, Color Blanco. Cantidad de Bandejas: 1, Panel de control: Manual, Cantidad de Puertas: 1, Luz LED Si | 1 | UNIDAD | 1 | 1008319.33 | 191580.6727 | 1199900.0027 | 1008319.33 | 1199900.0027 | ALMACENES ÉXITO SA 890900608-9 | 1283120 | 243792.8 | 1526912.8 | 1283120 | 1526912.8 | JUMBO CENCOSUD NIT 900.155.107-1. | 1050336.13 | 199563.8647 | 1249899.9947 | 1050336.13 | 1249899.9947 | FALABELLA NIT 900.017.447-8 | 1113925.1533 | 211645.7791 | 1325570.9325 | 1113925.1533 | 1325570.9325 | 143826.0767 | 10.85% | 1325570.9325
8 | EQUIPOS PARA USO EN CIRUGIA Y ESTERILIZACION | ELECTROBISTURI | Modo bipolar y monopolar que incluya: pinza y cable bipolar, platina reusable, pedal de pie y lapiz electrobisturi estéril. Potencia mínima 100w a max 160w , Diferentes niveles de Blend (mescla de corte y coagulación). istema de seguridad con alarma sonoro y visual, con bloqueo del funcionamiento. | 1 | UNIDAD | 1 | 4166372.27 | 791610.7313 | 4957983.0013 | 4166372.27 | 4957983.0013 | BIOGENUINO NIT 901211162-9 | 3677478.99 | 698721.0081 | 4376199.9981 | 3677478.99 | 4376199.9981 | MEDICOL NIT 900716358-1 | 4453781.51 | 846218.4869 | 5299999.9969 | 4453781.51 | 5299999.9969 | DENTAL STORE NIT 830050090-8 | 4099210.9233 | 778850.0754 | 4878060.9988 | 4099210.9233 | 4878060.9988 | 381350.455 | 7.818% | 4878060.9988
9 |  | Monitor Multiparametros Portátil | Funciones: SG, respiración,temperatura, NIBP (Presión arterialno invasiva), SPO2 (Saturación deoxigeno), ritmo cardiaco.Portable y ligeroCompatible con app para android yiOSBateria recargableBase para fácil ubicación | 1 | UNIDAD | 1 | 2780566.39 | 528307.6141 | 3308874.0041 | 2780566.39 | 3308874.0041 | EQUIPOS VET NIT 901094600-0 | 2700000 | 513000 | 3213000 | 2700000 | 3213000 | INTERNACIONAL VET NIT 901.086.205-0 | 2689075.63 | 510924.3697 | 3199999.9997 | 2689075.63 | 3199999.9997 | BIOMEDICALTECH SAS NIT: 901655360 | 2723214.0067 | 517410.6613 | 3240624.6679 | 2723214.0067 | 3240624.6679 | 48550.5161 | 1.498% | 3240624.6679
10 |  | Succionador quirúrgico | Dispositivo de presi´n negativa para uso en quirofanos veterinarios/humanos. Trabajo liviano. Capacidad 1 Lt | 1 | UNIDAD | 1 | 672268.91 | 127731.0929 | 800000.0029 | 672268.91 | 800000.0029 | IMPORTACIONES VET NIT 1026148996-2 | 643697.48 | 122302.5212 | 766000.0012 | 643697.48 | 766000.0012 | MEDICOL NIT 900716358-1 | 605042 | 114957.98 | 719999.98 | 605042 | 719999.98 | ANNMED NIT 901674227-5 | 640336.13 | 121663.8647 | 761999.9947 | 640336.13 | 761999.9947 | 32782.1187 | 4.302% | 761999.9947
11 |  | Autoclave 18 litros | control con microprocesador de temperatura y presión. tiempos de esterilización y secado programables. cuatro programas: instrumental empacado, instrumental libre, telas y envases de vidrio. tanque de reserva de agua con sensor de nivel. válvula de seguridad. alarma de sobrecalentamiento. alarma de error durante el ciclo. ciclo de secado automático cámara de acero inoxidable 304 bandejas en acero 304. preferiblemente automática con al menos 4 programas para diferentes aplicaciones y usos, indicado para la esterilización, de instrumental médico y odontológico usando como agente esterilizador el vapor saturado. Medidas Externas (Cms): Ancho: 51 Alto:39 Largo:59 Temperatura de operación: 121°C 123°C - 134°C Presión de trabajo: 20 - 22 psi 34 psi Presión Máxima:30 / 40 ps | 1 | UNIDAD | 1 | 6805798.32 | 1293101.6808 | 8098900.0008 | 6805798.32 | 8098900.0008 | TECNIDENTAL NIT 83005009-8 | 6571428.57 | 1248571.4283 | 7819999.9983 | 6571428.57 | 7819999.9983 | COIMPORMEDICA NIT 800042144-4 | 6375000 | 1211250 | 7586250 | 6375000 | 7586250 | EQUIPOS VET 901094600-0 | 6584075.63 | 1250974.3697 | 7835049.9997 | 6584075.63 | 7835049.9997 | 209558.8744 | 2.675% | 7835049.9997
12 |  | cilindro de oxigeno de 6.5 m3 | Espesor de la Pared del diseño : 5.7mm Diámetro: Aprox. 700mm Longitud/Altura: Aprox. 1350 mm con válvula Peso: Aprox. 48kgs Presión de funcionamiento : 150BAR / 2.175 PSI Presión de Prueba : 250 BAR / 3.625 PSI. Material : 37 Mn válvula: DN: 4 mm, rosca de entrada: PZ27.8, hilo de salida: CGA540 | 1 | UNIDAD | 1 | 714286 | 135714.34 | 850000.34 | 714286 | 850000.34 | COIMPORMEDICA NIT 800042144-4 | 699159.66 | 132840.3354 | 831999.9954 | 699159.66 | 831999.9954 | OXIGENOS DEL SUR NIT 814004018-3 | 655462.18 | 124537.8142 | 779999.9942 | 655462.18 | 779999.9942 | SANTEYCONFORT NIT 901335031-5 | 689635.9467 | 131030.8299 | 820666.7765 | 689635.9467 | 820666.7765 | 29679.8865 | 3.617% | 820666.7765
13 |  | Regulador para Oxigeno Medicinal | regulador tipo click con: * manometro de 0-3000 psi * perilla reguladora de oxigeno - tipo click para flujos de 0-4 lpm - flujo: 0 – 1/64 - 1/32 – 1/16 – 1/8 –1/4 – 1/2 - 1 – 2 – 3 – 4 - 6 LPM - conexion yugo cga 870, salida niple metalico para conexion a canula. | 1 | UNIDAD | 1 | 109243.7 | 20756.303 | 130000.003 | 109243.7 | 130000.003 | COIMPORMEDICA NIT 800042144-4 | 123025.21 | 23374.7899 | 146399.9999 | 123025.21 | 146399.9999 | OXIGENOS DEL SUR NIT 814004018-3 | 109243.7 | 20756.303 | 130000.003 | 109243.7 | 130000.003 | MEDICAL MARKET NIT 901446186-4 | 113837.5367 | 21629.132 | 135466.6686 | 113837.5367 | 135466.6686 | 7731.0327 | 5.707% | 135466.6686
14 |  | LAMPARA PARA CIRUGIA (Techo-Pared) | Intensidad lumínica: >70,000-100,000 lux. Temperatura del color: >4200 K, proporcionando una luz natural y precisa para las cirugías. Diametro lampara 300-400mm | 1 | UNIDAD | 1 | 5677759.66 | 1078774.3354 | 6756533.9954 | 5677759.66 | 6756533.9954 | EQUIPOS VET NIT 901094600-0 | 5798319.33 | 1101680.6727 | 6900000.0027 | 5798319.33 | 6900000.0027 | INTERNACIONAL VET NIT 901.086.205-0 | 4871428.57 | 925571.4283 | 5796999.9983 | 4871428.57 | 5796999.9983 | BIMEDCO SAS NIT 860527377-4 | 5449169.1867 | 1035342.1455 | 6484511.3321 | 5449169.1867 | 6484511.3321 | 489659.405 | 7.551% | 6484511.3321
15 |  | LAMPARA GERMICIDA UV 30W. | La lámpara bactericida UV-C tiene una potencia de 30W Uso a nivel laboratorio para la desinfección completa de superficies de hasta 30 m2.montaje en pared opcional, cable con interruptor incluido | 1 | UNIDAD | 1 | 1022122.69 | 194203.3111 | 1216326.0011 | 1022122.69 | 1216326.0011 | DISPEIN NIT 800116994-7 | 725000 | 137750 | 862750 | 725000 | 862750 | UV-CLEAN NIT 901242831-0 | 924369.75 | 175630.2525 | 1100000.0025 | 924369.75 | 1100000.0025 | MLT-RACORES NIT 899999061-9 | 890497.48 | 169194.5212 | 1059692.0012 | 890497.48 | 1059692.0012 | 147133.8356 | 13.88% | 1059692.0012
16 | INSTRUMENTAL | MANGO BISTURI Nº 4 | BISTURI RECTO N0. 4 COMPATIBLE CON CUCHILLA DE BISTURI NO. 18 /19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 LONGITUD 13.5, PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE , CUERPO PRINCIPAL, ERGONOMICO PARA EL USO EN LA CIRUGIA, CON UNA BASE ADAPTABLE PARACOLOCAR LAS CUCHILLAS U HOJAS DE CORTE | 1 | UNIDAD | 12 | 58616.81 | 11137.1939 | 69754.0039 | 58616.81 | 69754.0039 | CASA DENTAL EDAURDO DAZA LTDA NIT 800071243-9 | 50420.17 | 9579.8323 | 60000.0023 | 50420.17 | 60000.0023 | COIMPORMEDICA NIT 800042144-4 | 38816.81 | 7375.1939 | 46192.0039 | 38816.81 | 46192.0039 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 49284.5967 | 9364.0734 | 58648.67 | 49284.5967 | 58648.67 | 9666.4897 | 16.48% | 703784.0404
17 |  | PINZA CAMPO BACKHAUS | de 13cms PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Diseñada para asegurar un mayor agarre de los campos y paños quirúrgicos. | 1 | UNIDAD | 48 | 64852.1 | 12321.899 | 77173.999 | 64852.1 | 77173.999 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 71428.57 | 13571.4283 | 84999.9983 | 71428.57 | 84999.9983 | COIMPORMEDICA NIT 800042144-4 | 82764.71 | 15725.2949 | 98490.0049 | 82764.71 | 98490.0049 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 73015.1267 | 13872.8741 | 86888.0007 | 73015.1267 | 86888.0007 | 8804.031 | 10.13% | 4170624.0352
18 |  | PINZA KELLY HEMOSTATICA RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 24 | 64324.37 | 12221.6303 | 76546.0003 | 64324.37 | 76546.0003 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 57221.01 | 10871.9919 | 68093.0019 | 57221.01 | 68093.0019 | CASA DENTAL EDAURDO DAZA LTDA NIT 800071243-9 | 67226.89 | 12773.1091 | 79999.9991 | 67226.89 | 79999.9991 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 62924.09 | 11955.5771 | 74879.6671 | 62924.09 | 74879.6671 | 5001.776 | 6.68% | 1797112.0104
19 |  | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 24 | 69405.88 | 13187.1172 | 82592.9972 | 69405.88 | 82592.9972 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 62803.36 | 11932.6384 | 74735.9984 | 62803.36 | 74735.9984 | CASA DENTAL EDAURDO DAZA LTDA NIT 800071243-9 | 67226.89 | 12773.1091 | 79999.9991 | 67226.89 | 79999.9991 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 66478.71 | 12630.9549 | 79109.6649 | 66478.71 | 79109.6649 | 3268.805 | 4.132% | 1898631.9576
20 |  | PINZA MOSQUITO RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 24 | 60754.62 | 11543.3778 | 72297.9978 | 60754.62 | 72297.9978 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 74536.97 | 14162.0243 | 88698.9943 | 74536.97 | 88698.9943 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 60504.2 | 11495.798 | 71999.998 | 60504.2 | 71999.998 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 65265.2633 | 12400.4 | 77665.6634 | 65265.2633 | 77665.6634 | 7802.6916 | 10.05% | 1863975.9208
21 |  | PINZA MOSQUITO CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 24 | 60755 | 11543.45 | 72298.45 | 60755 | 72298.45 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 85669.91 | 16277.2829 | 101947.1929 | 85669.91 | 101947.1929 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 60504.2 | 11495.798 | 71999.998 | 60504.2 | 71999.998 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 68976.37 | 13105.5103 | 82081.8803 | 68976.37 | 82081.8803 | 14047.4257 | 17.11% | 1969965.1272
22 |  | PINZA DISECCION CON GARRA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 10 | 31403.36 | 5966.6384 | 37369.9984 | 31403.36 | 37369.9984 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 46787.39 | 8889.6041 | 55676.9941 | 46787.39 | 55676.9941 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 48739.5 | 9260.505 | 58000.005 | 48739.5 | 58000.005 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 42310.0833 | 8038.9158 | 50348.9992 | 42310.0833 | 50348.9992 | 9226.4092 | 18.32% | 503489.9917
23 |  | PINZA DISECCION SIN GARRA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 10 | 32084.03 | 6095.9657 | 38179.9957 | 32084.03 | 38179.9957 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 40978.99 | 7786.0081 | 48764.9981 | 40978.99 | 48764.9981 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 48739.5 | 9260.505 | 58000.005 | 48739.5 | 58000.005 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 40600.84 | 7714.1596 | 48314.9996 | 40600.84 | 48314.9996 | 8097.739 | 16.76% | 483149.996
24 |  | Pinzas Kocher RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 12 | 73498.32 | 13964.6808 | 87463.0008 | 73498.32 | 87463.0008 | IMCOLMEDICA NIT 860070078-3 | 98897.48 | 18790.5212 | 117688.0012 | 98897.48 | 117688.0012 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 77310.92 | 14689.0748 | 91999.9948 | 77310.92 | 91999.9948 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 83235.5733 | 15814.7589 | 99050.3323 | 83235.5733 | 99050.3323 | 13308.3459 | 13.44% | 1188603.9872
25 |  | Pinzas KocherCURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 12 | 73498.32 | 13964.6808 | 87463.0008 | 73498.32 | 87463.0008 | IMCOLMEDICA NIT 860070078-3 | 101478.99 | 19281.0081 | 120759.9981 | 101478.99 | 120759.9981 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 77310.92 | 14689.0748 | 91999.9948 | 77310.92 | 91999.9948 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 84096.0767 | 15978.2546 | 100074.3312 | 84096.0767 | 100074.3312 | 14743.7826 | 14.73% | 1200891.9748
26 |  | Pinzas Adson Brown con garra | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 12 CM | 1 | UNIDAD | 10 | 74016.81 | 14063.1939 | 88080.0039 | 74016.81 | 88080.0039 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 78400 | 14896 | 93296 | 78400 | 93296 | CASA DENTAL EDAURDO DAZA LTDA NIT 800071243-9 | 65366.39 | 12419.6141 | 77786.0041 | 65366.39 | 77786.0041 | IMCOLMEDICA NIT 860070078-3 | 72594.4 | 13792.936 | 86387.336 | 72594.4 | 86387.336 | 6444.0586 | 7.459% | 863873.36
27 |  | Pinzas Adson Brown sin garra | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 12 CM | 1 | UNIDAD | 10 | 74016.81 | 14063.1939 | 88080.0039 | 74016.81 | 88080.0039 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 76934.45 | 14617.5455 | 91551.9955 | 76934.45 | 91551.9955 | CASA DENTAL EDAURDO DAZA LTDA NIT 800071243-9 | 54911.76 | 10433.2344 | 65344.9944 | 54911.76 | 65344.9944 | IMCOLMEDICA NIT 860070078-3 | 68621.0067 | 13037.9913 | 81658.9979 | 68621.0067 | 81658.9979 | 11622.4987 | 14.23% | 816589.9793
28 |  | Pinzas Rochester RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. | 1 | UNIDAD | 12 | 85800 | 16302 | 102102 | 85800 | 102102 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 85668.91 | 16277.0929 | 101946.0029 | 85668.91 | 101946.0029 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 105042.02 | 19957.9838 | 125000.0038 | 105042.02 | 125000.0038 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 92170.31 | 17512.3589 | 109682.6689 | 92170.31 | 109682.6689 | 10831.1786 | 9.875% | 1316192.0268
29 |  | Pinzas Rochester CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. | 1 | UNIDAD | 12 | 79868.91 | 15175.0929 | 95044.0029 | 79868.91 | 95044.0029 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 87766.39 | 16675.6141 | 104442.0041 | 87766.39 | 104442.0041 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 105042.02 | 19957.9838 | 125000.0038 | 105042.02 | 125000.0038 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 90892.44 | 17269.5636 | 108162.0036 | 90892.44 | 108162.0036 | 12509.1778 | 11.57% | 1297944.0432
30 |  | PINZA ALLIS | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 15 CM | 1 | UNIDAD | 24 | 126970.59 | 24124.4121 | 151095.0021 | 126970.59 | 151095.0021 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 119221.85 | 22652.1515 | 141874.0015 | 119221.85 | 141874.0015 | IMCOLMEDICA NIT 860070078-3 | 126050.42 | 23949.5798 | 149999.9998 | 126050.42 | 149999.9998 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 124080.9533 | 23575.3811 | 147656.3345 | 124080.9533 | 147656.3345 | 4113.092 | 2.786% | 3543752.0272
31 |  | PORTA AGUJAS | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Para trabajar con las agujas de sutura en el campo quirúrgico. Logituda de 14 cms | 1 | UNIDAD | 15 | 101030.25 | 19195.7475 | 120225.9975 | 101030.25 | 120225.9975 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 105042.02 | 19957.9838 | 125000.0038 | 105042.02 | 125000.0038 | IMPORTACIONES VET NIT 1026148996-2 | 117647.06 | 22352.9414 | 140000.0014 | 117647.06 | 140000.0014 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 107906.4433 | 20502.2242 | 128408.6676 | 107906.4433 | 128408.6676 | 8424.8462 | 6.561% | 1926130.0135
32 |  | TIJERA PARA SUTURA | Instrumental Quirúrgico para corte y retiro de material de sutura. Longitud 11 cms. En Acero inoxidable | 1 | UNIDAD | 10 | 75416.81 | 14329.1939 | 89746.0039 | 75416.81 | 89746.0039 | EQUIPOS VET NIT 901094600-0 | 63745.38 | 12111.6222 | 75857.0022 | 63745.38 | 75857.0022 | CASA DENTAL EDAURDO DAZA LTDA NIT 800071243-9 | 93251.26 | 17717.7394 | 110968.9994 | 93251.26 | 110968.9994 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 77471.15 | 14719.5185 | 92190.6685 | 77471.15 | 92190.6685 | 14438.268 | 15.66% | 921906.685
33 |  | RIÑONERA | recipiente quirúrgico de acero inoxidable diseñado para el manejo eficiente de instrumentos, gasas, líquidos y residuos en procedimientos veterinarios. | 1 | UNIDAD | 6 | 54621 | 10377.99 | 64998.99 | 54621 | 64998.99 | TECHNOIN NIT: 901056716 | 55851.26 | 10611.7394 | 66462.9994 | 55851.26 | 66462.9994 | EQUIPOS VET 901094600-0 | 43697.48 | 8302.5212 | 52000.0012 | 43697.48 | 52000.0012 | IMPORTACIONES VET NIT 1026148996-2 | 51389.9133 | 9764.0835 | 61153.9969 | 51389.9133 | 61153.9969 | 6500.3876 | 10.63% | 366923.9812
34 |  | TIJERA DE MAYO RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO multipropósito, que se utilizan para cortar y seccionar tejidos,material de suruta. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. | 1 | UNIDAD | 12 | 70310.92 | 13359.0748 | 83669.9948 | 70310.92 | 83669.9948 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 68111.76 | 12941.2344 | 81052.9944 | 68111.76 | 81052.9944 | EQUIPOS VET 901094600-0 | 82352.94 | 15647.0586 | 97999.9986 | 82352.94 | 97999.9986 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 73591.8733 | 13982.4559 | 87574.3293 | 73591.8733 | 87574.3293 | 7449.0764 | 8.506% | 1050891.9512
35 |  | TIJERA DE MAYO CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO multipropósito, que se utilizan para cortar y seccionar tejidos,material de suruta. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. | 1 | UNIDAD | 6 | 71677.31 | 13618.6889 | 85295.9989 | 71677.31 | 85295.9989 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 69378.99 | 13182.0081 | 82560.9981 | 69378.99 | 82560.9981 | EQUIPOS VET 901094600-0 | 82352.94 | 15647.0586 | 97999.9986 | 82352.94 | 97999.9986 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 74469.7467 | 14149.2519 | 88618.9985 | 74469.7467 | 88618.9985 | 6726.6846 | 7.591% | 531713.9912
36 |  | Tijeras metzenbaum RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA TEJIDO. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. Recomendada para cortes en tejidos superficiales, ideal para incisiones poco profundas y procedimientos de disección controlada. | 1 | UNIDAD | 12 | 81233 | 15434.27 | 96667.27 | 81233 | 96667.27 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 81513 | 15487.47 | 97000.47 | 81513 | 97000.47 | P&P VIDA NIT 900241185-2 | 79831.93 | 15168.0667 | 94999.9967 | 79831.93 | 94999.9967 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 80859.31 | 15363.2689 | 96222.5789 | 80859.31 | 96222.5789 | 875.1327 | 0.9095% | 1154670.9468
37 |  | Tijeras metzenbaum CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA TEJIDO. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. Recomendada para cortes en tejidos superficiales, ideal para incisiones poco profundas y procedimientos de disección controlada. | 1 | UNIDAD | 6 | 81232.77 | 15434.2263 | 96666.9963 | 81232.77 | 96666.9963 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 81513 | 15487.47 | 97000.47 | 81513 | 97000.47 | P&P VIDA NIT 900241185-2 | 82352.94 | 15647.0586 | 97999.9986 | 82352.94 | 97999.9986 | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 | 81699.57 | 15522.9183 | 97222.4883 | 81699.57 | 97222.4883 | 566.3879 | 0.5826% | 583334.9298
38 |  | BANDEJA INSTRUMENTAL | son un recipiente, de acero inoxidable, con tapa o sin tapa, para contener el instrumental médico necesario para una intervención quirúrgica o cura. Medidas 30 x20 cms | 1 | UNIDAD | 6 | 77220.17 | 14671.8323 | 91892.0023 | 77220.17 | 91892.0023 | SALUTI NIT: 900838855-2 | 69637.82 | 13231.1858 | 82869.0058 | 69637.82 | 82869.0058 | INSTRUMENTALIA NIT 900357295-3 | 75630 | 14369.7 | 89999.7 | 75630 | 89999.7 | IMPORTACIONES VET NIT 1026148996-2 | 74162.6633 | 14090.906 | 88253.5694 | 74162.6633 | 88253.5694 | 3885.0436 | 4.402% | 529521.4162
[30 empty] | TOTAL |  | $ 72,182,846

## 1. COT MOBILIARIO Cx
[8 empty] | HOOLA PETS |  |  |  |  | OOH PETS |  |  |  |  | JELT SAS |  |  |  |  | EQUIMEDIC |  |  |  |  | TODO EN ACEROS |  |  |  |  | OFFICE METALPLAS SMG SAS |  |  |  |  | ALMACEN MEDDICO |  |  |  |  | DIVET NIT |  |  |  |  | JAULAS MIGO |  |  |  |  | GRUPO ZINGAL |  |  |  |  | ÉXITO |  |  |  |  | KATRONIX-ALKOSTO JUMBO |  |  |  |  | FALABELLA
[8 empty] | COTIZACIÓN 1 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 2 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 3 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 4 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 5 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 6 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 7 |  |  |  |  | COTIZACION 8 |  |  |  |  | COTIZACION 9 |  |  |  |  | COTIZACION 9 |  |  |  |  | COTIZACION 10 |  |  |  |  | COTIZACION 11 |  |  |  |  | COTIZACION 12
ITEM | CATEGORIA | ELEMENTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | PROMEDIO UNITARIO | IVA PROMEDIO | PROMEDIO UNITARIO+ IVA | TOTAL PROMEDIO SIN IVA | TOTAL PROMEDIO CON IVA | DESVIACIÓN ESTANDAR | COEFICIENTE DE VARIACIÓN
1 | MOBILIARIO AREA CIRUGIA | Mesa de Mayo | fabricada en tubo cuadrado de 1" cal 18 col rolled, tubo telescopico cuadrado de 3/4" cold rolled con soporte para bandeja, bandeja en acero inoxidable 304, con graduacion de altura y ruedas en las 4 patas MEDIDAS: 50 x 50 cms y de altura minima 90 cms | 1 | UNIDAD |  |  | 400000 | 76000 | 476000 | 400000 | 476000 | 400000 | 76000 | 476000 | 400000 | 476000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 487394.96 | 92605.0424 | 580000.0024 | 487394.96 | 580000.0024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380840.34 | 72359.6646 | 453200.0046 | 380840.34 | 453200.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 393613.4467 | 74786.5549 | 468400.0015 | 393613.4467 | 468400.0015 | 10748.0209 | 2.295%
2 |  | Jaula de recuperación de 8 compartimientos | Elaborada en acero inoxidable 430, bandeja en galvanizado para recolección excretas, pasadores en todas las puertas, estibas, con varillas, división removible en la parte inferior. MEDIDAS: 180cms alto x 120 cms largo y 60 cms de profudidad | 1 | UNIDAD |  |  | 3277310.92 | 622689.0748 | 3899999.9948 | 3277310.92 | 3899999.9948 | 3277310.92 | 622689.0748 | 3899999.9948 | 3277310.92 | 3899999.9948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 722000 | 4522000 | 3800000 | 4522000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451540.6133 | 655792.7165 | 4107333.3299 | 3451540.6133 | 4107333.3299 | 293213.6144 | 7.139%
4 |  | Atril portasuero con ruedas | Base fundida tres patas • Fabricado en tubo redondo cold- rolled - Varilla telescópica- Rodachines • Dimensiones gradualmente: 1.20 a 2.10 mts. -Totalmente cromado | 1 | UNIDAD |  | 3 | 252100.84 | 47899.1596 | 299999.9996 | 252100.84 | 299999.9996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 235294.12 | 44705.8828 | 280000.0028 | 235294.12 | 280000.0028 | 256294 | 48695.86 | 304989.86 | 11276936 | 304989.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 247896.32 | 47100.3008 | 294996.6208 | 247896.32 | 294996.6208 | 10798.1045 | 3.66% | 589994 | 3ATRILES
|  | Mesa de consultorio con gabinetes | Estructura en Madecor Blanco, superficie superior en acero inoxidable 304, 4 cajones frontales corredizos y area de almacenamiento con puerta medidas: (alto x ancho x largo) 90 x 60 x 120 cm | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 570000 | 3570000 | 3000000 | 3570000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910600 | 553014 | 3463614 | 2910600 | 3463614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277310.92 | 622689.0748 | 3899999.9948 | 3277310.92 | 3899999.9948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062636.9733 | 581901.0249 | 3644537.9983 | 3062636.9733 | 3644537.9983 | 185786.8295 | 5.098%
5 |  | MESA CIRUGIA EN V TIPO LIBRO | Superficie en acero inoxidable 304 calibre 18, estructura en cold rolled (color negro ), de 1 gato hidraulico, niveladores en las 4 patas, bandeja con desnivel para recoger los residuos. Medidas: Base 60cm ancho x 110 cm largo, altura mínima 84cms máxima 96 cms | 1 | UNIDAD |  |  | 1680672.27 | 319327.7313 | 2000000.0013 | 1680672.27 | 2000000.0013 | 1680672.27 | 319327.7313 | 2000000.0013 | 1680672.27 | 2000000.0013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 475000 | 2975000 | 2500000 | 2975000 | 2600000 | 494000 | 3094000 | 2600000 | 3094000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 342000 | 2142000 | 1800000 | 2142000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720448.18 | 326885.1542 | 2047333.3342 | 1720448.18 | 2047333.3342 | 66939.4413 | 3.27%
6 |  | Nevera | Total capacidad de almacenamiento (L) 461 Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) 700 x 1 850 x 700 TECNOLOGÍA PRINCIPAL NatureFRESH™ ESPECIFICACIONES BÁSICAS Grado de Consumo de Energía A , Tipo de producto B/Freezer. CONTROL Y PANTALLA Express Freeze Sí Pantalla LED externa Botones-88-blanco. PESO Peso del producto (kg) 82. COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR Cajón_de_congelador 3 transparentes. TECNOLOGÍA SMART | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205882.35 | 609117.6465 | 3814999.9965 | 3205882.35 | 3814999.9965 | 3193193.28 | 606706.7232 | 3799900.0032 | 3193193.28 | 3799900.0032 | 3193193.28 | 606706.7232 | 3799900.0032 | 3193193.28 | 3799900.0032 | 3197422.97 | 607510.3643 | 3804933.3343 | 3197422.97 | 3804933.3343 | 7118.2051 | 0.1871%
7 |  | CONGELADOR | Capacidad Neta: 251Lt, Alto (cm) 84,5 cm Ancho (cm) 95,4 cm,Profundidad (cm) 61,6 cm. Consumo (Kw) 45 Kw. Tipo de Refrigerado: r Frost, Tipo: Horizontal, Color Blanco. Cantidad de Bandejas: 1, Panel de control: Manual, Cantidad de Puertas: 1, Luz LED Si | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008319.33 | 191580.6727 | 1199900.0027 | 1008319.33 | 1199900.0027 | 1283120 | 243792.8 | 1526912.8 | 1283120 | 1526912.8 | 1050336.13 | 199563.8647 | 1249899.9947 | 1050336.13 | 1249899.9947 | 1113925.1533 | 211645.7791 | 1325570.9325 | 1113925.1533 | 1325570.9325 | 143826.0767 | 10.85%
15693105.5514
[76 empty] | SUBTOTAL | 13187483.6567
[76 empty] | TOTAL | 16283099.5514

## 2. COT EQUIPOS Cx
[8 empty] | TECNIDENTAL |  |  |  |  | BIOGENUINO |  |  |  |  | COIMPORMEDICA |  |  |  |  | IMPORTACIONES VET NIT 1026148996-2 |  |  |  |  | EQUIPOS VET |  |  |  |  | INTERNACIONAL VET NIT 901.086.205-0 |  |  |  |  | MEDICOL |  |  |  |  | DENTAL STORE NIT 830050090-8 |  |  |  |  | ANNMED |  |  |  |  | BIOMEDICALTECH SAS |  |  |  |  | BIMEDCO SAS |  |  |  |  | OXIGENOS DEL SUR |  |  |  |  | SANTEYCONFORT MEDICAL MARKET |  |  |  |  | DISPEIN |  |  |  |  | UV-CLEAN |  |  |  |  | MLT-RACORES |  |  |  |  | VENTAS DIGITALES AGUACATAL NIT 890941794-6 |  |  |  |  | INTERELECTRICAS |  |  |  |  | ILUMAX
[8 empty] | COTIZACIÓN 1 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 2 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 3 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 4 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 5 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 6 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 7 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 8 |  |  |  |  | COTIZACION 9 |  |  |  |  | COTIZACION 10 |  |  |  |  | COTIZACION 11 |  |  |  |  | COTIZACION 12 |  |  |  |  | COTIZACION 13 |  |  |  |  | COTIZACION 14 |  |  |  |  | COTIZACION 15 |  |  |  |  | COTIZACION 16 |  |  |  |  | COTIZACION 17 |  |  |  |  | COTIZACION 18 |  |  |  |  | COTIZACION 19
ITEM | CATEGORIA | ELEMENTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | PROMEDIO UNITARIO | IVA PROMEDIO | PROMEDIO UNITARIO+ IVA | TOTAL PROMEDIO SIN IVA | TOTAL PROMEDIO CON IVA | DESVIACIÓN ESTANDAR | COEFICIENTE DE VARIACIÓN
8 | EQUIPOS PARA USO EN CIRUGIA Y ESTERILIZACION | ELECTROBISTURI | Modo bipolar y monopolar que incluya: pinza y cable bipolar, platina reusable, pedal de pie y lapiz electrobisturi estéril. Potencia mínima 100w a max 160w , Diferentes niveles de Blend (mescla de corte y coagulación). istema de seguridad con alarma sonoro y visual, con bloqueo del funcionamiento. | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166372.27 | 791610.7313 | 4957983.0013 | 4166372.27 | 4957983.0013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873949.58 | 926050.4202 | 5800000.0002 | 4873949.58 | 5800000.0002 | 6013790.76 | 1142620.2444 | 7156411.0044 | 6013790.76 | 7156411.0044 | 5800000 | 1102000 | 6902000 | 5800000 | 6902000 | 3677478.99 | 698721.0081 | 4376199.9981 | 3677478.99 | 4376199.9981 | 4453781.51 | 846218.4869 | 5299999.9969 | 4453781.51 | 5299999.9969 | 3405882 | 647117.58 | 4052999.58 | 3405882 | 4052999.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099210.9233 | 778850.0754 | 4878060.9988 | 4099210.9233 | 4878060.9988 | 381350.455 | 7.818%
9 |  | Monitor Multiparametros Portátil | Funciones: SG, respiración,temperatura, NIBP (Presión arterialno invasiva), SPO2 (Saturación deoxigeno), ritmo cardiaco.Portable y ligeroCompatible con app para android yiOSBateria recargableBase para fácil ubicación | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780566.39 | 528307.6141 | 3308874.0041 | 2780566.39 | 3308874.0041 | 2700000 | 513000 | 3213000 | 2700000 | 3213000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689075.63 | 510924.3697 | 3199999.9997 | 2689075.63 | 3199999.9997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723214.0067 | 517410.6613 | 3240624.6679 | 2723214.0067 | 3240624.6679 | 200857.1576 | 6.198%
10 |  | Succionador quirúrgico | Dispositivo de presi´n negativa para uso en quirofanos veterinarios/humanos. Trabajo liviano. Capacidad 1 Lt | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 672268.91 | 127731.0929 | 800000.0029 | 672268.91 | 800000.0029 | 458920.17 | 87194.8323 | 546115.0023 | 458920.17 | 546115.0023 | 820000 | 155800 | 975800 | 820000 | 975800 | 643697.48 | 122302.5212 | 766000.0012 | 643697.48 | 766000.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 605042 | 114957.98 | 719999.98 | 605042 | 719999.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640336.13 | 121663.8647 | 761999.9947 | 640336.13 | 761999.9947 | 32782.1187 | 4.302%
11 |  | Autoclave 18 litros | control con microprocesador de temperatura y presión. tiempos de esterilización y secado programables. cuatro programas: instrumental empacado, instrumental libre, telas y envases de vidrio. tanque de reserva de agua con sensor de nivel. válvula de seguridad. alarma de sobrecalentamiento. alarma de error durante el ciclo. ciclo de secado automático cámara de acero inoxidable 304 bandejas en acero 304. preferiblemente automática con al menos 4 programas para diferentes aplicaciones y usos, indicado para la esterilización, de instrumental médico y odontológico usando como agente esterilizador el vapor saturado. Medidas Externas (Cms): Ancho: 51 Alto:39 Largo:59 Temperatura de operación: 121°C 123°C - 134°C Presión de trabajo: 20 - 22 psi 34 psi Presión Máxima:30 / 40 ps | 1 | UNIDAD |  |  | 6805798.32 | 1293101.6808 | 8098900.0008 | 6805798.32 | 8098900.0008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6571428.57 | 1248571.4283 | 7819999.9983 | 6571428.57 | 7819999.9983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375000 | 1211250 | 7586250 | 6375000 | 7586250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6584075.63 | 1250974.3697 | 7835049.9997 | 6584075.63 | 7835049.9997 | 209558.8744 | 2.675%
14 |  | cilindro de oxigeno de 6.5 m3 | Espesor de la Pared del diseño : 5.7mm Diámetro: Aprox. 700mm Longitud/Altura: Aprox. 1350 mm con válvula Peso: Aprox. 48kgs Presión de funcionamiento : 150BAR / 2.175 PSI Presión de Prueba : 250 BAR / 3.625 PSI. Material : 37 Mn válvula: DN: 4 mm, rosca de entrada: PZ27.8, hilo de salida: CGA540 | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 714286 | 135714.34 | 850000.34 | 714286 | 850000.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699159.66 | 132840.3354 | 831999.9954 | 699159.66 | 831999.9954 | 655462.18 | 124537.8142 | 779999.9942 | 655462.18 | 779999.9942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 689635.9467 | 131030.8299 | 820666.7765 | 689635.9467 | 820666.7765 | 29679.8865 | 3.617%
15 |  | Regulador para Oxigeno Medicinal | regulador tipo click con: * manometro de 0-3000 psi * perilla reguladora de oxigeno - tipo click para flujos de 0-4 lpm - flujo: 0 – 1/64 - 1/32 – 1/16 – 1/8 –1/4 – 1/2 - 1 – 2 – 3 – 4 - 6 LPM - conexion yugo cga 870, salida niple metalico para conexion a canula. | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109243.7 | 20756.303 | 130000.003 | 109243.7 | 130000.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123025.21 | 23374.7899 | 146399.9999 | 123025.21 | 146399.9999 | 109243.7 | 20756.303 | 130000.003 | 109243.7 | 130000.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113837.5367 | 21629.132 | 135466.6686 | 113837.5367 | 135466.6686 | 7731.0327 | 5.707%
16 |  | LAMPARA PARA CIRUGIA (Techo-Pared) | Intensidad lumínica: >70,000-100,000 lux. Temperatura del color: >4200 K, proporcionando una luz natural y precisa para las cirugías. Diametro lampara 300-400mm | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5677759.66 | 1078774.3354 | 6756533.9954 | 5677759.66 | 6756533.9954 | 5798319.33 | 1101680.6727 | 6900000.0027 | 5798319.33 | 6900000.0027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871428.57 | 925571.4283 | 5796999.9983 | 4871428.57 | 5796999.9983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449169.1867 | 1035342.1455 | 6484511.3321 | 5449169.1867 | 6484511.3321 | 489659.405 | 7.551%
18 |  | LAMPARA GERMICIDA UV 30W. | La lámpara bactericida UV-C tiene una potencia de 30W Uso a nivel laboratorio para la desinfección completa de superficies de hasta 30 m2.montaje en pared opcional, cable con interruptor incluido | 1 | UNIDAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022122.69 | 194203.3111 | 1216326.0011 | 1022122.69 | 1216326.0011 | 725000 | 137750 | 862750 | 725000 | 862750 | 924369.75 | 175630.2525 | 1100000.0025 | 924369.75 | 1100000.0025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 890497.48 | 169194.5212 | 1059692.0012 | 890497.48 | 1059692.0012 | 147133.8356 | 13.88%
[8 empty] | COTIZACION |  |  |  |  | COTIZACION |  |  |  |  | COTIZACION
[106 empty] | SUBTOTAL | 21189976.84
[106 empty] | TOTAL | 25216072.4396

## 3. COT INSTRUMENTAL GMedia
ITEM | CATEGORIA | ELEMENTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | SALUTI |  |  |  |  | CASA DENTAL EDAURDO DAZA LTDA |  |  |  |  | COIMPORMEDICA NIT 800.042.144-4 |  |  |  |  | TECHNOIN - P&P VIDA |  |  |  |  | INSTRUMENTALIA |  |  |  |  | EQUIPOS VET - IMCOLMEDICA |  |  |  |  | IMPORTACIONES VETERINARIAS |  |  |  |  | PROMEDIO UNITARIO | IVA PROMEDIO | PROMEDIO UNITARIO+ IVA | TOTAL PROMEDIO SIN IVA | TOTAL PROMEDIO CON IVA | DESVIACIÓN ESTANDAR | COEFICIENTE DE VARIACIÓN | VALOR TOTAL ELEMENTOS REQURIDS
[7 empty] | COTIZACIÓN 1 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 2 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 3 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 4 |  |  |  |  | COTIZACIÓN 5 |  |  |  |  | COTIZACION 6 |  |  |  |  | COTIZACION 7
[7 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA
19 | INSTRUMENTAL | MANGO BISTURI Nº 4 | BISTURI RECTO N0. 4 COMPATIBLE CON CUCHILLA DE BISTURI NO. 18 /19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 36, LONGITUD 13.5, PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE , CUERPO PRINCIPAL, ERGONOMICO PARA EL USO EN LA CIRUGIA, CON UNA BASE ADAPTABLE PARACOLOCAR LAS CUCHILLAS U HOJAS DE CORTE | 1 | UNIDAD | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58616.81 | 11137.1939 | 69754.0039 | 58616.81 | 69754.0039 | 50420.17 | 9579.8323 | 60000.0023 | 50420.17 | 60000.0023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38816.81 | 7375.1939 | 46192.0039 | 38816.81 | 46192.0039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49284.5967 | 9364.0734 | 58648.67 | 49284.5967 | 58648.67 | 9666.4897 | 16.48% | 703784.0404
20 |  | PINZA CAMPO BACKHAUS | de 13cms PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Diseñada para asegurar un mayor agarre de los campos y paños quirúrgicos. | 1 | UNIDAD | 48 | 64852.1 | 12321.899 | 77173.999 | 64852.1 | 77173.999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71428.57 | 13571.4283 | 84999.9983 | 71428.57 | 84999.9983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82764.71 | 15725.2949 | 98490.0049 | 82764.71 | 98490.0049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73015.1267 | 13872.8741 | 86888.0007 | 73015.1267 | 86888.0007 | 8804.031 | 10.13% | 4170624.0352
21 |  | PINZA KELLY HEMOSTATICA RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 24 | 64324.37 | 12221.6303 | 76546.0003 | 64324.37 | 76546.0003 | 57221.01 | 10871.9919 | 68093.0019 | 57221.01 | 68093.0019 | 67226.89 | 12773.1091 | 79999.9991 | 67226.89 | 79999.9991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62924.09 | 11955.5771 | 74879.6671 | 62924.09 | 74879.6671 | 5001.776 | 6.68% | 1797112.0104
22 |  | PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 24 | 69405.88 | 13187.1172 | 82592.9972 | 69405.88 | 82592.9972 | 62803.36 | 11932.6384 | 74735.9984 | 62803.36 | 74735.9984 | 67226.89 | 12773.1091 | 79999.9991 | 67226.89 | 79999.9991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66478.71 | 12630.9549 | 79109.6649 | 66478.71 | 79109.6649 | 3268.805 | 4.132% | 1898631.9576
23 |  | PINZA MOSQUITO RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 24 | 60754.62 | 11543.3778 | 72297.9978 | 60754.62 | 72297.9978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60504.2 | 11495.798 | 71999.998 | 60504.2 | 71999.998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74536.97 | 14162.0243 | 88698.9943 | 74536.97 | 88698.9943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65265.2633 | 12400.4 | 77665.6634 | 65265.2633 | 77665.6634 | 7802.6916 | 10.05% | 1863975.9208
24 |  | PINZA MOSQUITO CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 24 | 60755 | 11543.45 | 72298.45 | 60755 | 72298.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60504.2 | 11495.798 | 71999.998 | 60504.2 | 71999.998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85669.91 | 16277.2829 | 101947.1929 | 85669.91 | 101947.1929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68976.37 | 13105.5103 | 82081.8803 | 68976.37 | 82081.8803 | 14047.4257 | 17.11% | 1969965.1272
25 |  | PINZA DISECCION CON GARRA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 10 | 31403.36 | 5966.6384 | 37369.9984 | 31403.36 | 37369.9984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48739.5 | 9260.505 | 58000.005 | 48739.5 | 58000.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46787.39 | 8889.6041 | 55676.9941 | 46787.39 | 55676.9941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42310.0833 | 8038.9158 | 50348.9992 | 42310.0833 | 50348.9992 | 9226.4092 | 18.32% | 503489.9917
26 |  | PINZA DISECCION SIN GARRA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 10 | 32084.03 | 6095.9657 | 38179.9957 | 32084.03 | 38179.9957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48739.5 | 9260.505 | 58000.005 | 48739.5 | 58000.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40978.99 | 7786.0081 | 48764.9981 | 40978.99 | 48764.9981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600.84 | 7714.1596 | 48314.9996 | 40600.84 | 48314.9996 | 8097.739 | 16.76% | 483149.996
27 |  | Pinzas Kocher RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77310.92 | 14689.0748 | 91999.9948 | 77310.92 | 91999.9948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98897.48 | 18790.5212 | 117688.0012 | 98897.48 | 117688.0012 | 73498.32 | 13964.6808 | 87463.0008 | 73498.32 | 87463.0008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83235.5733 | 15814.7589 | 99050.3323 | 83235.5733 | 99050.3323 | 13308.3459 | 13.44% | 1188603.9872
28 |  | Pinzas KocherCURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE Longitud de 14 cms | 1 | UNIDAD | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77310.92 | 14689.0748 | 91999.9948 | 77310.92 | 91999.9948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 101478.99 | 19281.0081 | 120759.9981 | 101478.99 | 120759.9981 | 73498.32 | 13964.6808 | 87463.0008 | 73498.32 | 87463.0008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84096.0767 | 15978.2546 | 100074.3312 | 84096.0767 | 100074.3312 | 14743.7826 | 14.73% | 1200891.9748
29 |  | Pinzas Adson Brown con garra | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 12 CM | 1 | UNIDAD | 10 | 74016.81 | 14063.1939 | 88080.0039 | 74016.81 | 88080.0039 | 78400 | 14896 | 93296 | 78400 | 93296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65366.39 | 12419.6141 | 77786.0041 | 65366.39 | 77786.0041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72594.4 | 13792.936 | 86387.336 | 72594.4 | 86387.336 | 6444.0586 | 7.459% | 863873.36
30 |  | Pinzas Adson Brown sin garra | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 12 CM | 1 | UNIDAD | 10 | 74016.81 | 14063.1939 | 88080.0039 | 74016.81 | 88080.0039 | 76934.45 | 14617.5455 | 91551.9955 | 76934.45 | 91551.9955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54911.76 | 10433.2344 | 65344.9944 | 54911.76 | 65344.9944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68621.0067 | 13037.9913 | 81658.9979 | 68621.0067 | 81658.9979 | 11622.4987 | 14.23% | 816589.9793
31 |  | Pinzas Rochester RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. | 1 | UNIDAD | 12 | 85800 | 16302 | 102102 | 85800 | 102102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105042.02 | 19957.9838 | 125000.0038 | 105042.02 | 125000.0038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85668.91 | 16277.0929 | 101946.0029 | 85668.91 | 101946.0029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92170.31 | 17512.3589 | 109682.6689 | 92170.31 | 109682.6689 | 10831.1786 | 9.875% | 1316192.0268
32 |  | Pinzas Rochester CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. | 1 | UNIDAD | 12 | 79868.91 | 15175.0929 | 95044.0029 | 79868.91 | 95044.0029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105042.02 | 19957.9838 | 125000.0038 | 105042.02 | 125000.0038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87766.39 | 16675.6141 | 104442.0041 | 87766.39 | 104442.0041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90892.44 | 17269.5636 | 108162.0036 | 90892.44 | 108162.0036 | 12509.1778 | 11.57% | 1297944.0432
33 |  | PINZA ALLIS | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 15 CM | 1 | UNIDAD | 24 | 126970.59 | 24124.4121 | 151095.0021 | 126970.59 | 151095.0021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126050.42 | 23949.5798 | 149999.9998 | 126050.42 | 149999.9998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119221.85 | 22652.1515 | 141874.0015 | 119221.85 | 141874.0015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124080.9533 | 23575.3811 | 147656.3345 | 124080.9533 | 147656.3345 | 4113.092 | 2.786% | 3543752.0272
34 |  | PORTA AGUJAS | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Para trabajar con las agujas de sutura en el campo quirúrgico. Logituda de 14 cms | 1 | UNIDAD | 15 | 101030.25 | 19195.7475 | 120225.9975 | 101030.25 | 120225.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117647.06 | 22352.9414 | 140000.0014 | 117647.06 | 140000.0014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105042.02 | 19957.9838 | 125000.0038 | 105042.02 | 125000.0038 | 107906.4433 | 20502.2242 | 128408.6676 | 107906.4433 | 128408.6676 | 8424.8462 | 6.561% | 1926130.0135
35 |  | TIJERA PARA SUTURA | Instrumental Quirúrgico para corte y retiro de material de sutura. Longitud 11 cms. En Acero inoxidable | 1 | UNIDAD | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63745.38 | 12111.6222 | 75857.0022 | 63745.38 | 75857.0022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93251.26 | 17717.7394 | 110968.9994 | 93251.26 | 110968.9994 | 75416.81 | 14329.1939 | 89746.0039 | 75416.81 | 89746.0039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77471.15 | 14719.5185 | 92190.6685 | 77471.15 | 92190.6685 | 14438.268 | 15.66% | 921906.685
36 |  | RIÑONERA | recipiente quirúrgico de acero inoxidable diseñado para el manejo eficiente de instrumentos, gasas, líquidos y residuos en procedimientos veterinarios. | 1 | UNIDAD | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 54621 | 10377.99 | 64998.99 | 54621 | 64998.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55851.26 | 10611.7394 | 66462.9994 | 55851.26 | 66462.9994 | 43697.48 | 8302.5212 | 52000.0012 | 43697.48 | 52000.0012 | 51389.9133 | 9764.0835 | 61153.9969 | 51389.9133 | 61153.9969 | 6500.3876 | 10.63% | 366925
37 |  | TIJERA DE MAYO RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO multipropósito, que se utilizan para cortar y seccionar tejidos,material de suruta. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. | 1 | UNIDAD | 12 | 70310.92 | 13359.0748 | 83669.9948 | 70310.92 | 83669.9948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82352.94 | 15647.0586 | 97999.9986 | 82352.94 | 97999.9986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68111.76 | 12941.2344 | 81052.9944 | 68111.76 | 81052.9944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73591.8733 | 13982.4559 | 87574.3293 | 73591.8733 | 87574.3293 | 7449.0764 | 8.506% | 1050891.9512
38 |  | TIJERA DE MAYO CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO multipropósito, que se utilizan para cortar y seccionar tejidos,material de suruta. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. | 1 | UNIDAD | 6 | 71677.31 | 13618.6889 | 85295.9989 | 71677.31 | 85295.9989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82352.94 | 15647.0586 | 97999.9986 | 82352.94 | 97999.9986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69378.99 | 13182.0081 | 82560.9981 | 69378.99 | 82560.9981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74469.7467 | 14149.2519 | 88618.9985 | 74469.7467 | 88618.9985 | 6726.6846 | 7.591% | 531713.9912
39 |  | Tijeras metzenbaum RECTA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA TEJIDO. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. Recomendada para cortes en tejidos superficiales, ideal para incisiones poco profundas y procedimientos de disección controlada. | 1 | UNIDAD | 12 | 81233 | 15434.27 | 96667.27 | 81233 | 96667.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79831.93 | 15168.0667 | 94999.9967 | 79831.93 | 94999.9967 | 81512.61 | 15487.3959 | 97000.0059 | 81512.61 | 97000.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80859.18 | 15363.2442 | 96222.4242 | 80859.18 | 96222.4242 | 166.3679 | 0.1729% | 1154669.0904
40 |  | Tijeras metzenbaum CURVA | PIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA TEJIDO. EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 14.5 CM. Recomendada para cortes en tejidos superficiales, ideal para incisiones poco profundas y procedimientos de disección controlada. | 1 | UNIDAD | 6 | 81232.77 | 15434.2263 | 96666.9963 | 81232.77 | 96666.9963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82352.94 | 15647.0586 | 97999.9986 | 82352.94 | 97999.9986 | 81513 | 15487.47 | 97000.47 | 81513 | 97000.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81699.57 | 15522.9183 | 97222.4883 | 81699.57 | 97222.4883 | 166.7369 | 0.1715% | 583334.9298
41 |  | BANDEJA INSTRUMENTAL | son un recipiente, de acero inoxidable, con tapa o sin tapa, para contener el instrumental médico necesario para una intervención quirúrgica o cura. Medidas 30 x20 cms | 1 | UNIDAD | 6 | 77220.17 | 14671.8323 | 91892.0023 | 77220.17 | 91892.0023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69637.82 | 13231.1858 | 82869.0058 | 69637.82 | 82869.0058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75630 | 14369.7 | 89999.7 | 75630 | 89999.7 | 74162.6633 | 14090.906 | 88253.5694 | 74162.6633 | 88253.5694 | 3885.0436 | 4.402% | 529521.4162
[46 empty] | SUBTOTAL | 1631933.7167 |  | VALOR TOTAL | 30683673.5551
[46 empty] | TOTAL | 1942001.1228
[43 empty] | VALOR TOTAL MOBILARIO |  | 16283099.5514
[43 empty] | VALOR TOTAL EQUIPOS |  | 25216072.4396
[43 empty] | VALOR TOTAL INSTRUMENTAL |  | 30683673.5551
[43 empty] | TOTAL |  | 72182845.5461

## Prueba formulas
|  |  | PROMEDIO | DESV EST | % DESV |  |  |  |  | PROMEDIO | DESV EST | % DESV
60000 | 69754 | 76412 | 68722 | 6739.7925 | 9.8073 | 16000 | 16500 | 16100 | 18000 | 16650 | 801.561 | 4.8142