LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA ACUÍCOLA

CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO – REGIONAL BOLÍVAR

INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN TÉCNICA

AGOSTO 2025

Elaborado por: María Claudia Zúñiga Sibaja		         Fecha: Agosto 29 de 2025

Alcance: El presente documento incluye la descripción de las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2025 como parte de la ejecución de las actividades técnicas y operativas, relacionadas con la implementación, aseguramiento técnico y mantenimiento del portafolio de servicios del PROYECTO: SGPS-12277-2025 del Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario y el fomento de la I+D+i 2025.

Actividades desarrolladas:

- Ejecución de actividades técnicas y operativas

Se ejecutaron las actividades del cronograma bimensual (julio-agosto) de actividades técnicas del laboratorio de Servicios Tecnológicos, de acuerdo con el ajuste del cronograma.

Se revisó e hizo seguimiento de las actividades ejecutadas por el personal técnico del laboratorio, revisando y aprobando todos los registros utilizados del sistema de gestión durante la ejecución de las actividades. Evidencia: Correo_ revisión actividades de Wilmer_AGOSTO_.pdf

Se realizó una revisión y se hicieron unas consideraciones en relación con la adquisición de sustancias para el laboratorio de Servicios Tecnológicos. Evidencia:  Correo_ Requerimiento de sustancias_AGOSTO 2025.pdf

- Revisión de la documentación del sistema de gestión

Se actualizó el formato GOP-F-020 Alcalinidad por el método de titulación potenciométrica.

Se creó la plantilla de cálculo para incluir en el sistema de gestión de calidad del laboratorio “resumen de datos para validación de métodos de lectura directa” con el fin de estandarizar y optimizar el tratamiento de resultados de datos en análisis de lectura directa.

Evidencia: (GOP-F-XXX Validación de métodos de lectura directa-Ver 1_pH_2025 _VF.xlsx), (GOP-F-XXX Validación de métodos de lectura directa-Ver 1_Tubidez_2025.xlsx) y (GOP-F-XXX Validación de métodosde lectura directa Ver 1_Conductividad_2025_vf.xlsx).

Figura 1. Evidencias actualización de formatos (correo electrónico)

- Informe de inspección a la infraestructura, equipos y condiciones ambientales

  - Seguimiento a Infraestructura

Durante el mes de agosto se presentó el siguiente evento relacionado con la infraestructura:

Figura 2. Novedades infraestructura (Mes Agosto)

| Uno de los mesones de trabajo ubicado en el laboratorio de investigación presentó agrietamiento, al parecer como producto de la exposición prolongada al calor generado por una estufa utilizada sobre su superficie por una instructora. Con el fin de prevenir daños estructurales mayores y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de las actividades analíticas, se monitoreará que no se coloquen encima del mesón equipos que generen mucho calor. | Evidencia: Informe_Infraestructura_Laboratorio Biotecnología Acuícola_AGOSTO_2025.docx |
| --- | --- |

  - Supervisión de limpieza y aseo de áreas del laboratorio

Figura 2. Registro limpieza y desinfección de áreas

| Se apoyó en la supervisión diaria de las labores de limpieza y aseo en las diferentes áreas del Laboratorio de Biotecnología Acuícola, incluyendo el área de formación, investigación y servicios tecnológicos, correspondiente al mes de agosto. | Evidencia: Limpieza y desinfección de áreas_AGOSTO.pdf |
| --- | --- |

  - Condiciones ambientales

Se llevó a cabo la supervisión diaria de las condiciones ambientales del mes de agosto en el Laboratorio de Servicios Tecnológicos y su respectiva revisión, con el objetivo de verificar que se mantuvieran dentro de los rangos establecidos para el adecuado desarrollo de las actividades de ensayo. Para este mes se hizo uso del formato creado GOP-F-069 Control de condiciones ambientales – Versión 1 y el actualizado GOP-F-015 Registro de condiciones ambientales – Versión 7.

Evidencia: Seguimiento condiciones ambientales_AGOSTO_2025.pdf

  - Equipos

Durante el mes de agosto, los equipos ubicados en el laboratorio de Servicios Tecnológicos no presentaron novedades ni fallas en su funcionamiento.

En cuanto a los equipos del laboratorio de investigación y formación, se reporta lo siguiente:

Figura 3. Equipos (Mes Agosto)

1. Titulador automático. 2. Purificador de agua. 3. Estufa eléctrica

| Como medida para el cuidado de los equipos, se colocó una película de papel vinipel sobre el teclado del Titulador Automático, con el fin de evitar el contacto directo De los equipos ubicados en el laboratorio de investigación, el purificador de agua # 2 (código interno 91051010054) en sus últimos dos usos estuvo presentando valores de conductividad del agua por encima del valor aceptable, dicha novedad quedó registrada en el formato EQ-F-011 Verificación del agua reactivo del laboratorio, y no se siguió usando para los ensayos fisicoquímicos que se desarrollan en el laboratorio de Servicios Tecnológicos, con el fin de prevenir alguna interferencia del agua durante las verificaciones de los métodos fisicoquímicos. Como medida alterna se está usando el agua proveniente del purificador de agua código interno 91058047, que cumple con los criterios de aceptación de conductividad, y se espera que para una próxima intervención de mantenimiento del equipo se pueda hacer el cambio de los filtros y lograr la conductividad deseada. Por otro lado, a la estufa eléctrica que estaba fuera de servicio se le realizó la instalación del repuesto que necesitaba y el cambio del enchufe quedando operativa. Además, se recibieron en buen estado los equipos que habían salido del laboratorio para calibración. De los equipos recibidos, uno no cuenta con el stickers de calibración (transferpipeta), además no llegaron los informes de calibración de estos, lo cual fue informado al personal responsable. | Titulador automático |
| --- | --- |

- Revisión de ejecución de ensayos fisicoquímicos y revisión de resultados analíticos

Se llevó a cabo la supervisión técnica de los ensayos de pH, conductividad, turbidez y alcalinidad en muestras provenientes de clientes externos en el mes de agosto.

Además, se realizó la revisión de resultados de pH, conductividad, alcalinidad y turbidez en muestras analizadas, asegurando la coherencia y trazabilidad de los datos y su cumplimiento con los criterios de aceptación en las cartas de control y controles internos y se envío al gestor de servicios tecnológicos para la generación del respectivo informe de resultados.

Posterior, se realizó la revisión técnica y aprobación del informe de resultados correspondiente a los servicios de análisis de aguas de los códigos de muestra A0239 a A0247.

Evidencia: Captura de datos_ALC_pH_Cond_Tur_A0239_A0240-A0247.pdf

Correo_Revisión técnica de informes de resultados_AGOSTO.pdf

- Toma de muestra y ejecución de ensayos de verificación de métodos

Figura 4. Toma de muestra para verificación de métodos

| Se realizó la toma de muestra de aguas marinas y continentales (muelle CINAFLUP y piscinas) con el objetivo de obtener matrices representativas para la ejecución de actividades de verificación de métodos analíticos de turbidez (continuación) y alcalinidad. Además, se realizó el apoyo en la toma de muestra de agua marina en Santa Ana- Barú para el análisis de turbidez como parte de la verificación del método. A dicha muestra también se le realizaron ensayos de conductividad, pH, alcalinidad y sólidos suspendidos totales, con el fin de identificar ese punto de muestreo y que sirva de base para posteriores verificaciones de métodos. Todas las muestras fueron ingresadas al laboratorio y codificadas en el formato GOP-F-011. Evidencia: (GOP-F-011_ Custodia de ingreso de muestras_AGOSTO _.pdf). Se realizaron los ensayos de turbidez y alcalinidad, de acuerdo con el plan de verificación de ambos métodos. Evidencia: Captura datos_Verificación Alcalinidad _AGOSTO.pdf Captura de datos_Verificación Turbidez _AGOSTO_2025.pdf Toda la información generada tiene registros de: formato de uso de equipos, cartas de control, preparación de soluciones, verificación y calibración de equipos, los cuales consolidan la trazabilidad de las actividades realizadas. |  |
| --- | --- |

- Elaboración y consolidación de los informes de verificación de métodos analíticos

Se realizaron los informes de verificación de métodos para los ensayos de pH, conductividad y turbidez en matrices de agua marina y agua dulce continental.

En cada informe se evaluaron parámetros como exactitud (precisión y veracidad), límite de cuantificación e incertidumbre en función de lo estipulado en el plan de verificación de cada método y la disponibilidad de materiales de referencia y/o patrones.

Evidencia:  001 Informe Verificación pH_2025_VF.docx

002_Informe Verificación Conductividad_2025.docx

003_Informe Verificación Turbidez_2025.docx

- Inducción técnica y participación en reuniones

Figura 5. Registro de asistencia de inducción y mesas de trabajo

Participación en socialización de formatos actualizados dentro del sistema de gestión de calidad del laboratorio.

Participación en la reunión Mensual Laboratorio de Servicios Tecnológicos, llevada a cabo el 22 de agosto. Compromiso realizar el acta de la reunión.

- Participación y atención a la formación y mantenimiento de la limpieza y orden del laboratorio

Se brindó apoyo a la formación de los diferentes programas que asistieron al laboratorio de formación durante el mes de agosto, dicho apoyo fue en actividades como la preparación de materiales, asistencia en el uso de equipos, impartir instrucciones de seguridad y asesoría técnica cuando lo requirieron, de acuerdo con la programación mensual de AGOSTO. (Evidencia_Formación_AGOSTO_2025.pdf).

Figura 6. Registro de apoyo a la formación

| La atención y el acompañamiento a las prácticas fueron gestionados de forma intercalada entre el analista de laboratorio y mi persona, garantizando la cobertura y el buen desarrollo de las actividades. |  |
| --- | --- |
| Se ejecutó una jornada de organización, clasificación y limpieza en el laboratorio de biotecnología acuícola, como parte de las actividades de gestión operativa y mejora de las condiciones del entorno de trabajo. El énfasis de la limpieza se realizó más en el laboratorio de Servicios Tecnológicos, el cual fue debidamente reorganizado conforme a los estándares establecidos |  |

- Asistencia a cursos y capacitaciones

Durante el mes de agosto participé en diversas actividades formativas orientadas al fortalecimiento de competencias técnicas. Las actividades fueron las siguientes:

Figura 7. Asistencia cursos y capacitaciones

| Participación en el Evento de Divulgación Tecnológica (EDT) titulado: "Elaboración y análisis de cartas control en laboratorio de ensayos", realizado de forma virtual el día 08 de agosto de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., organizado por el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico - Regional Antioquia. Los temas clave abordados estuvieron relacionados con la implementación y análisis de cartas de control, incluyendo: Importancia de las cartas control en el aseguramiento de la validez de los resultados (numeral 7.7 de la norma ISO/IEC 17025:2017). |  |
| --- | --- |

- Actividades proyectadas para el mes

- Ejecución de ensayos de verificación de método de cromo en la matriz de aguas marinas y dulceacuícolas

- Atención a la formación

- Compromisos acta de reunión de seguimiento mensual

- Revisión y supervisión de actividades del personal técnico del laboratorio

- Realizar cronograma de actividades de septiembre, octubre y noviembre de los ensayos con sus respectivos informes de verificación de métodos.